Nr. inreg. 8320/ 19.04.2011                                  	              APROBAT

Manager,

Dr. Cristiana Ciortea

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENTA CLUJ-NAPOCA

STR. CLINICILOR NR. 3-5

Proiectare tehnica -Reparatii Capitale Sectia Radiologie – Oncologie

Cod CPV 71220000-6

Director financiar contabil,

Ec. Delia Dragomir

## CLUJ – NAPOCA

2011

CUPRINS

Sectiunea I - INFORMATII GENERALE

Sectiunea II - FISA DE DATE A ACHIZITIEI

Sectiunea III - CAIET DE SARCINI

Sectiunea IV – FORMULARE

Sectiunea V - CONTRACT

#### SECTIUNEA I - INFORMATII GENERALE

A. INTRODUCERE

1.   INFORMAŢII  PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ.

Denumirea autorităţii contractante:

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENTA CLUJ

Cod fiscal: 4288080

Adresa: Str.CLINICILOR Nr.3-5, CLUJ - NAPOCA

Telefon: 0264 – 592.771; 0264 –595.271

Fax: 0264 –595.271

E-mail: secretariat@scj-cj.rdscj.ro

2. SCOPUL APLICĂRII PROCEDURII

A.2.1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Cluj invită persoanele juridice sau fizice interesate să depună oferta în scopul atribuirii contractului de servicii conform cerintelor specificate în Caietul de sarcini din Secţiunea a-III-a a prezentei documentaţii.

Obiectul contractului de achizitie publica  îl constituie selectia de oferte pentru achizitia de servicii:  Proiectare tehnica -Reparatii Capitale Sectia Radiologie – Oncologie  (mansardare partiala, amenajare pod, modernizare, amenajari interioare si exterioare)

Procedura aplicată: Cerere de oferta off line

#### SECTIUNEA II - FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I. 1 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

| Denumire: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: Str. Clinicilor nr. 3-5 |  |  |
| Localitate: Cluj-Napoca Judeţul: Cluj | Cod Poştal 400.006 | Ţara: România |
| Persoana de contact: Jr. Maier Livia | Telefon: 0264/592.771 int. 1559 024/595.271 (Serviciul Achizitii) |  |
| E-mail: aprovizionare@scj-cj.rdscj.ro | Fax: 0264/595.271 |  |
| Adresa/ele de internet (dacă este cazul): Adresa autoritătii contractante: Str. Clinicilor nr. 3-5, Cluj-Napoca |  |  |

I. 2  PRINCIPALA ACTIVITATE SAU ACTIVITĂŢI ALE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE

| x ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii nationale □ autorităţi locale □ alte instituţii guvernate de legea publică - O.N.G. de utilitate publică Legea 315/2004 □ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ altele | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ economico-financiare x sănătate construcţii şi amenajarea teritoriului □ protecţie socială □ cultură, religie si actv. recreative □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele (specificaţii)şi publicitate imobiliară |
| --- | --- |

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante

DA □         NU

| - Documentatia de atribuire este disponibila electronic. - Documente de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire: NU - Date limită de primire a solicitărilor de clarificări 05.05.2011, ora 10.00 - Solicitările de clarificări se transmit la adresa: Str. Clinicilor nr. 3-5, Cluj-Napoca, prin poştă, sau prin fax la nr. 004-0264-595.271 - Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 06.05.2011, ora 15.00 răspunsurile la clarificări vor fi publicate in SEAP, fara a se dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile. |  |
| --- | --- |
| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: |  |
|  | la adresa mai sus menţionată □ Altele: |
| - Solicitarile de clarificări în legătură cu documentaţia de atribuire se vor transmite pe fax la detaliile de contact ale Autoritatii Contractante mentionate in fisa de date la punctul I.1 - răspunsurile la solicitările de clarificare vor fi postate de catre Autoritatea Contractanta în SEAP |  |
| Pentru comunicările din timpul evaluării ofertelor: - Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătura cu oferta depusă, prin fax la sediul fiecarui operator economic in parte. - Pentru răspuns, în funcţie de solicitările comisiei, operatorii economici vor depune documentele şi clarificările in una din variantele de mai jos, pana la termenul limita mentionat de Autoritatea Constractanta: - pe fax la detaliile de contact ale Autoritatii contractante asa cum sunt mentionate la punctul I.1 - prin poştă cu confirmare de primire astfel incat confirmarea de primire sa fie în termenul limită solicitat - depunere la sediul Autoritatii contractante cu numar de inregistrare pe care va fi mentionata data si ora depunerii - In cazul in care ofertantul nu transmite in perioada precizata de comisia de evaluare clarificarile solicitate sau in cazul in care explicatiile prezentate nu sunt concludente, oferta se considera neconforma.( art. 79 alin.(1) din HG 925/2006) - In cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta continutul propunerii tehnice sau a celei financiare oferta sa va fi considerata neconforma.( art. 79 alin.(2) si (3) din HG 925/2006) |  |
| - Orice comunicări, solicitări, informări sau notificări trebuie să fie transmise în scris, în limba română |  |

I.3 CĂI DE ATAC

Contestaţiile formulate în legătură cu procedurile şi modalităţile de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice se soluţionează în conformitate cu dispoziţiile cap. IX din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, modificata si completata de Legea 278/24.12.2010 publicata in MO nr. 898/31.12.2010, in vigoare incepand cu data de 03.01.2011. Contestatiile pot fi depuse, pe cale administrativ -jurisdictionala, la Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Sub sanctiunea respingerii contestatiei ca tardiva aceasta se inainteaza atat Consiliului, cat si autoritatii contractante, dar nu mai tarziu de expirarea termenelor prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006, modificata si completata(art. 271 alin.(1) din OUG 34/2006, modificata si completata). Potrivit prevederilor art. 281 din OUG 34/2006 ,modificata si completata, deciziile Consiliului privind solutionarea contestatiei pot fi atacate cu plangere, in termen de 10 zile de la comunicare, la curtea de apel, sectia contencios administrativ si fiscal in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii contractante. Plangerea se solutioneza potrivit dispozitiilor art. 304^1 Cod Proc. Civ.

- Denumire: Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Adresa: Str. Stavropoleos, Nr. 6, sector 3

Localitatea: Bucureşti Cod poştal: 030084 Tara: România

E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021.310.46.41

Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: 021.310.46.42

I.4 Sursa de finanţare

| Sursele de finanţare sunt: Fonduri de la Ministerul Sanatatii Da X | Proiect/program finanţat din fonduri comunitare Da Nu [ x ] |
| --- | --- |

I.5 Vizita de santier

Data vizitarii: 04.05.2011 mai 2011 Ora: 13:00 Locul: Serviciul Tehnic, de unde vor pleca insotiti de catre reprezentantii autoritatii contractante la Clinica de Radiologie Oncologie Medicala, str. Clinicilor nr. 3-5, Cluj-Napoca Prezenta la Vizita de santier este obligatorie pentru ca ofertantii sa poata realiza o oferta tehnica si financiara functie de situatia reala din teren asa cum va fi constatat la momentul vizitei in santier. Ofertantii interesati de vizitarea santierului si implicit de depunerea unei oferte sunt rugati sa se prezinte la data stabilita de catre Autoritatea Contractanta, iar in cazul in care doresc vizitarea amplasamentului la alta data sunt rugati sa transmita o solicitare in acest sens Autoritatii contractante. Ofertantii care vor realiza vizita in santier vor primi un proces verbal de vizita a santierului. O copie a acestui proces va fi inclus de catre ofertanti in documentele de calificare fiind o cerinta minima.

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1 Descriere

| II.1.1 Denumire contract: Proiectare tehnica pentru Reparatii Capitale Sectia Radiologie – Oncologie |  |  |
| --- | --- | --- |
| II 1.2 Natura contractului şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare: Proiectare tehnica pentru Reparatii Capitale Sectia Radiologie – Oncologie , Str Clinicilor, nr.1-3 Cluj Napoca |  |  |
| (a) Lucrări □ | (b) Produse □ | (c) Servicii X |
| Execuţie □ Proiectare □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ | Proiectare X |
| Principala locaţie a lucrării : ____________________ ____________________ Cod CPV □□□□□□□□ | Principalul loc de livrare ____________________ ____________________ Cod CPV □□□□□□□□ | Principalul loc de prestare: Cluj-Napoca, judetul Cluj Sectia Radiologie-Oncologie __________________ Cod CPV 71220000-6 |
| II. 1.3 Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică[X] |  |  |
| II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică : 1 luna de la data semnarii acestuia pentru proiectul tehnic si asistenta tehnica pe toata perioada executiei estimata la 12 luni dar nu inainte de finalizarea lucrarii. Conform contractului |  |  |
| II.1.5 Divizare pe loturi da □ nu X Ofertele se depun pe: Un singur lot |  |  |
| II.1.6. Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU x |  |  |
| II.1.7 Valoarea maximă estimata a contractului: 390.000 LEI fără TVA. |  |  |

II.2 Cantitatea sau scopul contractului :

II.2.2) Opţiuni : Descrierea acestor opţiuni: nu sunt

III: PROCEDURA : Cerere de oferte

III.1  Procedura selectată

| Licitaţie deschisă on-line □ Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte Concurs de soluţii □ |
| --- | --- |

III 2. Legislaţia aplicată

- Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicatã în Monitorul Oficial al României - Partea I, nr. 418/15.05.2006, aprobată cu modificări si completări prin LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006; <LLNK 12006 337290 201 0 38>RECTIFICAREA nr. 337 din 17 iulie 2006; <LLNK 12007 128 10 201 0 28>LEGEA nr. 128 din 5 mai 2007; <LLNK 12007 94180 301 0 50>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007; <LLNK 12008 5691701701 0 31>DECIZIA nr. 569 din 15 mai 2008; <LLNK 12008 143180 301 0 50>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008; <LLNK 12008 228180 301 0 50>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008; <LLNK 12009 19180 301 0 45>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009; <LLNK 12009 72180 301 0 45>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 17 iunie 2009; <LLNK 12010 76180 301 0 45>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 30 iunie 2010; <LLNK 12010 284 10 201 0 41>LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010; - <LLNK 12010 278 10 201 0 35>LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010 privind aprobarea <LLNK 12010 76180 301 0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006 34180 301 0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii - Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, publicatã în Monitorul Oficial al României - Partea I, nr. 625/20.07.2006, modificată şi completată prin <LLNK 12006 1056 20 301 0 37>HOTĂRÂREA nr. 1.056 din 9 august 2006; <LLNK 12006 1337 20 301 0 42>HOTĂRÂREA nr. 1.337 din 27 septembrie 2006; <LLNK 12009 834 20 301 0 35>HOTĂRÂREA nr. 834 din 22 iulie 2009. - HG 1660 entru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din <LLNK 12006 34180 301 0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii( actualizata) - H.G. nr. 28 /9.01.2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice precum şi a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii - Legea 10/1995 revizuita privind calitatea în construcţii,(actualizata) - Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din <LLNK 12008 28 20 301 0 32>Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" - Legea nr. 448/2006 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, (**republicată**)(*actualizată*) - Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, actualizata - LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*); - Ordinul 839 din 12 octombrie 2009 (**republicată**)(*actualizată*) - Legea nr. 111 din 10 octombrie 1996, privind desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare, (**republicată**)(*actualizată*) - Normele fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 14 din 24 ianuarie 2000; - Normele republicane de securitate nucleara referitoare la regimul de lucru cu surse de radiatii nucleare, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 133/1976. - Normele republicane de securitate nucleara referitoare la „Regimul de lucru cu surse de radiatii nucleare”, modificate si completate prin Ordinul CNCAN nr. 25 din 15 februarie 2000; - Normele de securitate radiologica privind „Radioprotectia operationala a lucratorilor externi”, aprobate prin ordinul CNCAN nr. 353 din 20 august 2001;

IV. CRITERII DE CALIFICARE

In cazul în care oferta depaseste pragul valoric 390.000,00 RON fara TVA, aceasta  va fi descalificată ca inacceptabilă, conform art.36 (1) lit. e) din HG 925/2006.

IV.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului

| 1. Declaraţii privind eligibilitatea Solicitat [x] | Cerinţă obligatorie: completare formular 12A - În cazul asocierii, liderul si asociaţii vor prezenta fiecare formularele solicitate; şi Prezentare Certificat de atestare fiscală eliberat de Administraţia Finanţelor Publice pentru obligaţiile de plată către bugetul de stat consolidat, Certificat privind impozitele şi taxele eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, (sau formulare tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care ofertantul este rezident), valabile la data deschiderii ofertelor. Toate certificatele se vor prezenta în original sau copie legalizată. Nota: - În cazul asocierii, liderul si asociaţii vor prezenta fiecare formularele solicitate; În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul (lider de asociaţie, asociat) are datorii către bugetul consolidat, ofertantul va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de prestari servicii. |
| --- | --- |
| 2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG34/2006 Solicitat [x] | Cerinţă obligatorie: completare formular 12B |

IV.2  Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

| 1.Persoane juridice/fizice române 2. Persoane juridical/fizice străine | Cerinţă obligatorie: - Certificat de înregistrare emis de către Oficiul Registrului Comerţului (copie semnată şi ştampilată „conform cu originalul”, pe fiecare pagină); - Certificat constatator emis de Oficiul registrului comerţului / Autorizaţie de funcţionare / altele echivalente valabil la data deschiderii ofertelor, din care să rezulte: - domeniile de activitate ale operatorului economic ce fac obiectul prezentei proceduri; - nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, sau că societatea se află în incapacitate de plată, Documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, traduse în limba română de traducator autorizat, şi legalizate. |
| --- | --- |

IV.3) Situaţia  economico-financiară

| 1. Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat X | Cerinţă obligatorie – proiectant 1. Completare Formular B2 Informaţii generale declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani 2. Bilant contabil pe anii 2007,2008, 2009 vizate si înregistrate la organele competente Cerinţe minime obligatorii: - Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2007, 2008 si 2009) să fie mai mare de 600.000 RON fara TVA. Nota: în cazul unei asocieri, valoarea minimă a cifrei de afaceri este calculată ca suma cifrei de afaceri a tuturor asociaţilor. În cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare ASOCIATII VOR LEGALIZA ASOCIEREA. |
| --- | --- |

IV.4 Capacitatea tehnică şi/sau profesională: se vor completa obligatoriu urmatoarele documente :

Informaţii privind capacitatea tehnică Solicitat  1. Experienţă similară; Cerinţe obligatorii Documente necesare : - Declaraţie privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani (2008-2010), conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi (Formular nr. 12E) - Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor recomandări emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificari/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie pe proprie răspundere a operatorului economic; Se vor lua in considerare doar recomandările cu calificativul foarte bine şi bine. Cerinţe minime experienţă similară “Ca cerinta minima privitoare la demonstrarea capacitatii tehnice si/sau profesionale se solicita prezentarea unei liste care sa contina informatii despre contracte de proiectare realizate in ultimii 3 ani, contracte de servicii similare prezentului contract (in calitate de lider de asociatie sau asociat) Se considera contracte de proiectare similare acele contracte care includ servicii de proiectare (SF si/sau PT si/sau Asistenta tehnica) pentru cladiri cu suprafete similare (~5000 mp) avand ca destinatie urmatoarele: - Sectii clinica - Spitale - Centre cercetare” Pentru respectivul contract operatorii vor prezenta copie contract conform cu originalul, recomandare din partea beneficiarului din care sa reiasa calitatea serviciilor prestate inclusiv asistenta tehnica pe perioada executiei.. 2. Dotări; Documente necesare: - Lista privind echipamentele si softurile de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului Formular 12H Urmatoarele dotari tehnice sunt minimale si obligatorii: - Calculatoare, imprimante/ploterr-e - Liceenta ACAD, ArhiCAD sau similar - Liceenta Microsoft Office sau similar - Mijloace de deplasare Ofertantul va prezenta dovada de dispunere a echipamentelor mai sus mentionate, prin: facturi, contracte de vanzare-cumparare, leasing, inchiriere, custodie, etc. Actul doveditor se va prezenta in copie certificata conform cu originalul.. Standarde de asigurare a calităţii, mediului, sănătăţii si securităţii ocupationale; Cerinţă obligatorie Documente emise de organismele acreditate pentru, cu viza valabila la data deschiderii ofertelor: - certificare a sistemului de managment al calitatii SR EN ISO 9001:2008 pentru „Proiectare tehnica.” sau echivalent(copie); In cazul unei asocieri se aplica prevederile art. 190(3) din OUG nr.34/2006.. Informaţii privind personalul angajat Solicitat [x] Nesolicitat □; Cerinţă minimă: Pentru calificare, ofertantul trebuie sa dovedească: - disponibilitatea de personal pentru următoarele poziţii (cerinţe minime experţi cheie): - Arhitect cu drept de semnatura OAR cu experienta minim 3 ani si experienta specifica in proiectare/supervizare pentru obiective de natura similara cu prezentul. Se va prezenta CV in format Europass conform model din sectiunea Formulare, copie dupa diploma de arhitect, declaratie de disponibilitate. Arhitect cu drept de semnatura, membru OAR. - Inginer constructor specialitatea CCIA cu experienta minim 3 ani. Se va prezenta CV in format Europass conform model din sectiunea Formulare, copie dupa diploma de inginer constructor, declaratie de disponibilitate. - Ingineri instalator/ingineri instalatori pentru toate specialitatile de instalatii implicate in proiect: - HVAC cu experienta minim 3 ani si experienta specifica in proiectare/supervizare pentru obiective de natura similara cu prezentul contract si anume - Electrice cu experienta minim 3 ani si experienta specifica in proiectare/supervizare pentru obiective de natura similara cu prezentul contract si anume - Sanitare cu experienta minim 3 ani si experienta specifica in proiectare/supervizare pentru obiective de natura similara cu prezentul contract si anume - Termice cu experienta minim 3 ani si experienta specifica in proiectare/supervizare pentru obiective de natura similara cu prezentul contract si anume Se vor prezenta CV in format Europass conform model din sectiunea Formulare, copie dupa diploma de inginer , declaratie de disponibilitate. - Quantity Surveyor/Quantity Surveyori pe specialiati- cu experienta profesionala de minim 3 ani. Evaluator cantitati si costuri. Se va prezenta CV in format Europass conform model din sectiunea Formulare, copie dupa diploma de inginer, declaratie de disponibilitate. - Inspector de specialitate protectia muncii atestat pentru realizarea planului SSM. Se va prezenta CV in format Europass conform model din sectiunea Formulare si copie dupa atestat, copie dupa diploma de inginer, declaratie de disponibilitate. Documente necesare: - Declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; (Formularul 12I); - CV-urile personalului implicat in proiect; - Copii dupa diplome si certificate mentionate in CV-uri. Nota: la contractare se va solicita prezentarea contractelor de muncă/alte forme contractuale de colaborare cu persoanele desemnate in ofertă precum si Declaratie de disponibilitate – Formular 15.. Certificat Solicitat X Nesolicitat; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta(Formularul M)- cf Ordinului 314/2010 al ANRMAP.. IV.5 Informaţii privind subcontractanţii Solicitat; Dacă este cazul, ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze - Completare formular 12G - Subcontractantii desemnaţi au obligaţia de a prezenta propriile documente privind: IV.1 Situaţia personală a candidatului /ofertantului, IV.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) IV. 3 Situaţia economico-financiară IV.4 Capacitatea tehnică şi/sau profesională - sectiunea Experienţă similară Antreprenorul general (Contractantul) nu poate subcontracta integral serviciile care fac obiectul prezentului contract. Asociere Solicitat X Nesolicitat □; Acord de asociere în cazul în care anumite persoane juridice vor depune ofertă comună .Pentru orice asociat se vor prezenta documentele de calificare solicitate la punctele IV.1., IV.2., IV 3. şi IV. 4. din documentaţia de atribuire.. Toate documentele prezentate in altă limba decât limba română trebuie însoţite de traducere autorizată (cu semnătura şi parafa unui traducător autorizat). Toate documentele vor fi valabile la data depunerii ofertei. ATENTIE Ofertanţii trebuie să prezinte impreuna cu documentele de calificare si Minuta vizitei în teren (vezi Secţiunea III Formulare) semnata si stampilata de Autoritatea Contractanta. In acest sens, toţi ofertanţii trebuie sa realizeze o vizită în teren. Pentru asistenţă, operatorii economici interesaţi sunt rugaţi să contacteze Autoritatea Contractantă..

V. PREZENTAREA OFERTEI

| V.1 Limba de redactare a ofertei : | LIMBA ROMANA |
| --- | --- |
| V.2 Perioada de valabilitate a ofertei : | 90 zile de la data limită de depunere a ofertei |

V.3 Garanţie de participare

| Prezentarea garanţiei de participare Solicitată X | - garanţia de participare se constituie conform legii - cuantumul garantiei de participare este de 5000 lei; - perioada de valabilitate a garanţiei de participare este cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei (minim 90 zile) - Forma de constituire - garanţia de participare se poate constitui printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara, prin ordin de plata (cont RO22TREZ2165005XXX006884) deschis la Trezoreria Cluj, ori de o societate de asigurari care functioneaza in mod legal in Romania, instrument de garantare irevocabil, care va fi prezentat in original, va avea perioada de valabilitate egala cu perioada de valabilitate a ofertei si va mentiona dreptul autoritatii contractante de a retine garantia de participare in cazurile prevazute la art..87 alin.1 din HG 925/2006, conform dispozitilor art. 86 alin.3 din HG 925/2006. - Ofertele care nu constituie garanţia de participare vor fi respinse la deschidere. Nota: Ofertanţii din categoria Întreprinderilor Mici si Mijlocii (facînd dovada în acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr.346/2004), beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. |
| --- | --- |

V.4 Modul de prezentare a propunerii tehnice:

| Propunerea tehnica Cerinţe minime pentru oferta tehnică | - Ofertanţii au obligaţia de a respecta în totalitate cerinţele prevăzute în Sectiunea III - Caietul de sarcini. - Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să permită identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini. - Ofertanţii trebuie să prezinte impreuna cu documentele de calificare si Minuta vizitei în teren semnata si stampilata de Autoritatea Contractanta (vezi Sectiunea IV Formulare) . In acest sens, toţi ofertanţii trebuie sa realizeze o vizită în teren. Pentru asistenţă în acest sens, operatorii economici interesaţi sunt rugaţi să contacteze Autoritatea Contractantă. Oferta tehnică trebuie să prezinte gradul de înţelegere al obiectivelor proiectului si al rezultatelor aşteptate de la proiectant. In cadrul memoriului tehnic ofertantii trebuie sa prezinte, sa explice si sa detalieze, minim urmatoarele: - Prezentarea contextului contractului astfel cum este inteles de către ofertant si a aspectelor considerate de câtre ofertant esenţiale pentru îndeplinirea contractului si atingerea obiectivelor achizitorului; - Scheme functionale si modul de optimizare a fluxurilor necesare pentru optima functionare a clinicii corelate cu releveul cladirii pe care ofertantii pot sa-l realizeze in cadrul vizitei de santier, modul de rezolvare a circulatiilor, acceselor, functionalitatea solutiei propuse, eficienta utilizarii spatiului, siguranta in exploatare, la incendiu, etc., - Argumentarea prin POE (parte scrisa si desenata) a posibilitatii de executie a proiectului avand in vedere constrangerile impuse prin tema de proiectare, in special tehnologia de lucru in zona de Radiologie. - Memoriu pe specialitati pentru a prezenta solutiile propuse cu incadrarea in cerintele Beneficiarului. Fiecare ofertant va trebui sa realizeze un memoriu in care la minim se vor face comentarii, interpretari, analize sau propuneri asupra fiecarui punct din tema de proiectare din prezenta documentatie. - Programarea eşalonată în timp a fazelor necesare proiectării, identificând în mod clar durata fazelor de proiectare: Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, Proiect tehnic şi Detalii de execuţie; Avize si acorduri specifice; Devizul general, Asistenţa tehnică a proiectantului ce se va acorda pe perioada execuţiei lucrărilor. Se va intocmi grafic de prestari servicii cu identificarea drumului critic. Modul de alocare în timp pentru fiecare expert cheie pe întreaga perioada de derulare a contractului ; - Identificarea si justificarea riscurilor care pot afecta execuţia contractului; Recomandări de reducere/eliminare a riscurilor identificate fără a se afecta cerinţele caietului de sarcini (In cazul când vor exista limitări, condiţionări sau restricţii, impuse de ofertant la cerinţele caietului de sarcini oferta va fi descalificata); |
| --- | --- |

V.5 Modul de prezentare a propunerii financiare :

| Propunerea financiară | Propunerea financiară va conţine în mod obligatoriu următoarele: Completarea FORMULARULUI DE OFERTĂ, formular 10 C Completarea Anexelor obligatorii la formularul de oferta: Formularul A, Preţul ofertei se va exprima in lei, fara TVA (TVA se evidenţia separat, vezi Formularul de oferta din sectiunea IV Formulare). |
| --- | --- |

V.6 Prezentarea ofertei

| a) Adresa la care se depune oferta b) Data limită pentru depunerea ofertei c) Numărul de exemplare d) Mod de prezentare | Oferta impreuna cu garantia de participare se transmite in original la Adresa Autorităţii Contractante: SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENTA CLUJ Adresa: Str.CLINICILOR Nr.3-5, CLUJ - NAPOCA . Registratura Spitalului etaj I. d) 12.05.2011-ora 10:00 c) Ofertele se vor prezenta conform paragrafului de mai jos d) Ofertele trebuie depuse înaintea termenului limita specificat in Invitatia de participare. Ele trebuie sa conţină documentele solicitate si sa fie înaintate: - SAU prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (serviciu poştal oficial) către: SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENTA CLUJ Cod fiscal: 4288080 Adresa: Str.CLINICILOR Nr.3-5, CLUJ - NAPOCA Telefon: 0264 – 592.771;(centrala ) 0264 –595.271( Serv .Achizitii) Fax: 0264 –595.271 E-mail: secretariat@scj-cj.rdscj.ro - SAU livrate personal la aceeaşi adresa, pe baza unei scrisori de înaintare completata conform Formularului nr.1 semnata si datata, direct către Autoritatea Contractanta. Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele menţionate anterior nu vor fi luate in considerare. Ofertele trebuie să fie depuse folosind sistemul de plic dublu, adică un pachet sau un plic exterior sigilat si netransparent care să conţină 3 (trei) plicuri interioare marcate “ORIGINAL” (1 exemplar), respectiv “COPIE” (1 exemplar), fiecare sigilat si netransparent plus o varianta electronica pe CD/DVD a propunerii tehnice si financiare. Fiecare oferta (originalul si copiile) va conţine cele trei plicuri separate, marcate corespunzător cu: "PLIC A – Documente de calificare", "PLIC B - Oferta Tehnica" şi "PLIC C - Oferta Financiara". Plicul cu exemplarul marcat “ORIGINAL” va conţine, separat de cele trei plicuri (A, B si C) Scrisoarea de garanţie bancara de participare si Imputernicirea pentru persoana autorizata -Formular nr. 5 Intreaga oferta va fi semnata si stampilata pe fiecare pagina si numerotata crescator de la prima pana la ultima pagina, pe aceasta din urma fiind trecuta mentiunea „ULTIMA PAGINA”. Oferta va contine in mod obligatoriu un OPIS al documentelor care se depun. Pe pachetul exterior se vor scrie următoarele informaţii: adresa unde trebuie depuse ofertele: SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENTA CLUJ Cod fiscal: 4288080 Adresa: Str.CLINICILOR Nr.3-5, CLUJ - NAPOCA Telefon: 0264 – 592.771; 0264 –595.271 Fax: 0264 –595.271 E-mail: secretariat@scj-cj.rdscj.ro - Numele proiectului pentru care se depune oferta şi codul de referinţă al procedurii de selecţie pentru proiectul respectiv (numărul invitatiei de participare din SEAP ; - Numele persoanei de contact indicată în secţiunea 1.1 a Fişei de date - cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”; Autoritatea Contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care documentele de participare la licitatie nu sunt intacte, sigilate sau plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus. Nu vor fi admise plicuri exterioare deteriorate sau desfăcute, la depunerea ofertelor. |
| --- | --- |
| e) modificarea si retragerea ofertei f) oferte intarziate | e) înainte de data limită de deschidere a ofertelor Condiţiile de modificare şi retragere a ofertei: in corelaţie cu data limită de depunere a ofertei ; f) ofertele sunt declarate întârziate dacă sunt depuse în altă modalitate decât cea prevăzuta sau după data si ora limită |

V.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

| Retragerea sau modificarea ofertei | Modificarea şi/sau retragerea ofertei se poate face înainte de data limită de depunere a ofertei; Ofertele sunt declarate întârziate dacă depunerea se face la altă adresă sau depunerea se face după data si ora limită inscrisă la pct.V.6. Data limită de depunere a ofertei. |
| --- | --- |

V.9) Deschiderea ofertelor

| a)Locul si data deschiderii ofertelor : | SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENTA CLUJ Adresa: Str.CLINICILOR Nr.3-5, CLUJ - NAPOCA - la data de 12.05.2011 ora 12:00 se va proceda la deschiderea ofertelor - autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele şi, după caz, alte documente prezentate de participanţi, la data, ora şi în locul indicate în invitatia de participare - in cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care se încadrează într-una dintre următoarele situaţii: - au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare; - nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire. - sedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte, consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare operator economic în parte. |
| --- | --- |

V.10. Data limita estimata de evaluare a ofertelor

| Data limita estimata de evaluare a ofertelor Analiza si evaluarea ofertelor | - orice decizie cu privire la calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adopta de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor - comisia de evaluare are obligaţia verificării modului de îndeplinire a criteriilor de calificare de către fiecare ofertant în parte - Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare oferta atât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cat şi din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. - Propunerea tehnica trebuie sa corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini - Propunerea financiară trebuie sa se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica respective - Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate - Oferta este considerată inacceptabila în următoarele situaţii : - au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare - nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire - a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat documente relevante în acest sens - constituie o alternativa la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luată în considerare deoarece nu este permisa depunerea de oferte alternative - nu asigura respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de munca şi de protecţie a muncii, atunci când aceasta cerinţa este formulată în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din ordonanţa de urgenta - preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţulde participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respective - în urma verificărilor prevăzute la art. 202 şi 203 din ordonanţa de urgenţă se constată că oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini. Oferta este considerate neconforma in urmatoarele situatii: - nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini; - conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective; - conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate; - Ofertele care nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 36 sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile. Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. |
| --- | --- |

VI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

VI1 Preţul cel mai scăzut in conditiile respectarii tuturor cerintelor minimale impuse prin Caietul de Sarcini X Evaluarea ofertelor financiare se realizeaza prin compararea valorii in lei, fara TVA, a fiecarei oferte admisibile in parte si prin intocmirea, in ordine crescatoare a valorii respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.

| VII.1 AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI DA □ NU X | - Pretul contractului ramane ferm si nu va putea fi modificat pe toata perioada lui de valabilitate. |
| --- | --- |

VII. Atribuirea contractului

VII.2. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI

| Garanţie de bună execuţie Solicitată | - Cuantumul garanţiei de bună execuţie : 5 % din preţul contractului fără TVA. - Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie: -Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA, garanţia de participare se poate constitui printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara, prin ordin de plata (cont RO22TREZ2165005XXX006884) deschis la Trezoreria Cluj, ori de o societate de asigurari care functioneaza in mod legal in Romania, instrument de garantare irevocabil, care va fi prezentat in original, va avea perioada de valabilitate egala cu perioada de valabilitate a ofertei si va mentiona dreptul autoritatii contractante de a retine garantia de participare in cazurile prevazute la art..87 alin.1 din HG 925/2006, conform dispozitilor art. 86 alin.3 din HG 925/2006.. - Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate. |
| --- | --- |

VII.3 REGULI OBLIGATORII PRIVIND PROTECŢIA MUNCII

| Protecţia muncii | Ofertanţii au obligaţia de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, protectia mediului conform : Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerinte minime de securitate si santate pentru locul de munca, O.G. nr.195/2005 privind protectia mediului modificata si completata şi a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind: Legislatia fiscala: www.mfinante.ro Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.gnm.ro Protectia muncii si conditii de munca: www.inspectmun.ro |
| --- | --- |

VIII. PRECIZĂRI PENTRU OFERTANTUL CĂŞTIGĂTOR

În cazul în care ofertantul declarat câştigător se face vinovat de nesemnarea contractului de achiziţie publică în condiţiile de bază impuse prin documentaţia procedurii, în termenul prevăzut, la preţul de atribuire, de neconstituirea garanţiei de bună execuţie în condiţiile din contract, va decade din drepturile castigate in urma atribuirii contractului de achizitie.

IX. PRECIZĂRI FINALE

Toate documentele solicitate in Fisa de date a achizitiei si in Caietul de sarcini sunt obligatorii a fi prezentate, in forma solicitata, la deschiderea ofertelor. Neprezentarea unui document, sau prezentarea sub alta forma decat cea solicitata (ex. nelegalizat, nesemnat, cu perioada de valabilitate expirata etc.) atrage dupa sine respingerea ofertei. In cazul in care in Specificatii tehnice au fost prezentate informatii care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricare, acestea sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse; aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea ”sau echivalent Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură. Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

Sef. Serv. Achizitii

Ec. Ioana Pojar					   Intocmit

Jr. Livia Maier

Sing. Catana Lucian

#### Sectiunea III – Caiet de sarcini

1.CUPRINS

1.Cuprins

2.Introducere

3.Amplasament

4.Situatia juridica

5.Scopul serviciilor

6.Tema

6.1 Indici caracteristici

6.2 Descriere solicitari functionale

7.Tema de proiectare pe specialitati

7.1 Arhitectura - Finisaje interioare

7.2 Arhitectura - Finisaje exterioare

7.3 Arhitectura - Amenajari interioare

7.4 Arhitectura - Amenajari exterioare

7.5 Mobilier

7.6 Rezistenta

7.7 Bransamente

7.8 Instalatii sanitare

7.9 Instalatii pentru stingerea incendiilor

7.10 Instalatii Termice, Ventilare si Aer Conditionat

7.11 Instalatii gaze naturale

7.12 Instalatii electrice

7.13 Instalatii de curenti slabi

7.14 Plan de SSM

2.INTRODUCERE

Constructia ce face obiectul acestei teme face parte din Ansamblul Clinicilor Cluj, str. Clinicilor 1-3. Initial este destinata Institutelor de Fiziologie si Igiena. Cladirea , construita dupa un proiect conceput initial de arhitectul Hauszman Alajos , a fost construita intre 1886-1889, in prima faza de realizare a “complexului spitalicesc de jos”. Fiind situata la extremitatea estica a primei terase a ansamblului, volumul acesteia are importanta deosebita pentru atmosfera urbana a pietei Lucian Blaga, constituindu-se intr-un “prolog architectural” pentru intreaga “artera medicala” a strazii Clinicilor. Aceasta constructie , retrasa la 9,5m de actual strada Clinicilor, impune aliniamentul paralel cu strada, respectat mai apoi de Clinica de Chirurgie, Boli Interne, Nasteri si Ginecologie.

Compozitia planimetrica, realizata prin articularea a trei volume tip bara pozitionate in forma de “U”, avea un corp central, in regim de inaltime S+P+E , cu dimensiunile 60*14m la capetele caruia se adauga in pozitie perpendiculara doua corpuri 24*15m, in regim S+P. Curtea interioara realizata, deschisa catre sud, va avea dimensiunile de 33*24m.

Acest imobil a suferit cele mai multe modificari aplicate pe vreunul din imobilele ansamblului. Prima mare modificare este data de supraetajarea celor doua corpuri laterale care mai primesc un nivel. O a doua mare transformare e data de schimbarea programului architectural in anii 50 ai secolului XX cand aici se muta Clinica de Radiologie care va convietui cu Catedra de Fiziologie ramasa in cladire. In momentul actual, pe langa cele doua catedre functioneaza si cea de Oncologie cu sectie de ambulator si sectie clinica.

3.AMPLASAMENT

Imobilul este situat pe str. Clinicilor nr.1-3, in zona centrala a orasului Cluj-Napoca.

4.REGIMUL JURIDIC

Constructia in care isi desfasoara activitatea sectiile de radiologie si oncologie se afla in proprietatea Spitalului Clinic Judetean Cluj conform CF 1452. Nr. topografic al parcelei este 12288. Spitalul detine jumatate din acest imobil, restul aflandu-se in proprietatea Universitatii de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu “-  Cluj.

5.SCOPUL SERVICIILOR

Intentia noastra este de a selecta varianta optima pentru Reparatii Capitale Sectia Radiologie-Oncologie, si implicit a unui proiectant, pe baza criteriilor exprimate in fisa de date si caietul de sarcini.

Necesitatea evidenta de spatiu pentru functionarea in limite normale a celor doua sectii precum si degradarea avansata a apatiului existent au dus la intocmirea acestei teme.

Sectia de oncologie isi desfasoara activitatea pe jumatate din etajul corpului central.

Pentru aceasta jumatate, in regim de inaltime S+P+E, se doreste amenajarea podului existent printr-o compartimentare ce va face posibila dublarea spatiului pe care Sectia de Oncologie il detine in prezent la nivelul etajului. La nivel parter si subsol se vor face interventii de modernizare care includ mici recompartimentari ce vor duce la o functionare optima a spatiului. Modificarile propuse nu vor afecta aspectul exterior al corpului central. La nivelul mansardei se vor utiliza ferestre de mansarda pozitionate in planul acoperisului. Pentru toate nivelele se vor propune amenajari interioare la standarde actuale, specifice functiunii.

La corpul lateral S+P+E se doreste inlocuirea podului existent cu o mansarda compartimentata astfel incat la acest nivel sa se poata regasi majoritatea spatiilor destinate profesorilor si medicilor in general. Pentru toate nivelele se vor propune amenajari interioare la standarde actuale, conform functiunii.

Se vor avea in vedere si spatiile construite in incinta curtii interioare. Se doreste refunctionalizarea acestora precum si o interventie la nivelul fatadelor care sa integreze coerent si elegant volumul in contextul architectural.

Modernizarea tuturor spatiilor va presupune inlocuirea instalatiior electrice si de incalzire precum si gasirea unei solutii optime pentru climatizare.

Ofertantul declarat castigator in urma desfasurarii procedurii de achizitie publica va fi responsabil  pentru elaborarea si/sau furnizarea, dupa caz si in functie de necesitate, a urmatoarelor documente si/sau servicii:

- Releveu constructia existenta

- Documetatie pentru obtinere Certificat de Urbanism

- Documentatii pentru avize, acorduri si aprobari conform Certificat de Urbanism

- DALI

- Proiect tehnic

- Documentatie tehnica pentru autorizarea construirii DTAC

- Detalii de executie

- Asistenta tehnica pe perioada executiei

Ofertantul castigator va trebui sa presteze serviciile mai sus mentionate cu respectarea integrala a ofertei depuse. Acesta trebuie sa respecte specificatiile tehnice, financiare si economice ofertate astfel incat sa nu denatureze rezultatul procedurii de achizitie si sa nu modifice solutia declarata castigatoare.

Elaborarea documentatiilor se va face in baza legilor in vigoare cu respectarea continutului cadru impus de lege.

Ofertantul declarat castigator va fi responsabil cu prezentarea proiectelor si detaliilor de executie pentru toate specialitatile prezentate mai jos la capitolul 7 precum si cu acordarea de asistenta tehnica pe perioada licitatiilor si pe perioada de desfasurare a executiei.

6.TEMA

6.1 Indici caracteristici

Aria construită la sol: cca. 1522mp.

Aria desfăşurată a construcţiei: cca. 4500mp.

Regim de înălţime: 	Existent  	S+P+E – corpul central si corp lateral (radiologie)

Propus 	S+P+E+M – corpul central si corp lateral (radiologie)

Caracteristici zonă: POT max = conform PUG 40%; CUT max = 0,9 conform PUG

Avand in vedere ca se pastreaza amprenta la sol a constructiilor existente, nu se vor modifica nici retragerile fata de limitele de proprietate sau imobilele invecinate existente.

Construcţii existente:  Clinica de Radiologie, 		S+ P + E – aripa Vest

S+P – corp central jumatatea vestica

Clinica de Oncologie		E – corp central jumatatea vestica

Clinica de Fiziologie, 		S+P+E – aripa Est

S+P+E – corp central jumatatea estica

6.2 Descriere solicitari functionale

La nivelul ambelor sectii avute in vedere la aceasta interventie se doreste pastrarea functiunilor existente intr-o varianta optima a fluxurilor, adaptata contextului actual si necesitatilor legislative sau impuse de aparatura folosita.

Astfel, se va urmari gruparea spatiilor interconectate dpdv functional astfel incat sa se asigure un confort maxim pacientilor si personalului angajat dar si un control mai bun al documentelor si circulatiilor prin restrictionarea anumitor zone de accces.

Pentru sectia de Radiologie se doreste, astfel, la nivelul subsolului , gruparea spatiilor destinate mamografiilor, impreuna cu arhivele conexe si a spatiilor pentru medici.

La nivel parter, se vor pastra destinatiile existente. Se doreste insa o separare intre zonele cu acces direct al pacientilor si cele de analiza, un studiu legat de posibilitatea de marire a amfiteatrului, protejarea interventiilor recente din zona CT si RMN.

La nivelul etajului se vor amenaja doua sali de curs cu grupuri sanitare pe sexe pentru studenti si cadre didactice. Cabinetele si birourile ce nu mai pot fi amenajate la acest nivel vor fi regandite in noua mansarda. Aici se vor prevedea doar cabinete medicale, cu grupuri sanitare proprii, si un cabinet al Sefului de Laborator  cu acces direct intr-o sala de consiliu. Spatiile de depozitare, arhivele si spatiile tehnice vor fi amenajate astfel incat sa corespunda fluxurilor solicitate de legislatia in vigoare.

Pentru sectia de Oncologie ce isi desfasoara in prezent activitatea pe un singur nivel, odata cu dublarea suprafetei prin amenajarea podului , se doreste separarea zonei de ambulator cu internare de zi de sectia clinica cu 30 de paturi . Se va amenaja o receptive cu secretariat, sala de asteptare pentru pacienti, o arhiva, cabinet pentru 3 medici, un cabinet medic de garda si toate celelalte spatii conexe impuse de functiunea in sine.

In spatiile propuse pentru reamenajare sunt amenajate in prezent urmatoarele:

SUBSOL cota -3,80, cca. 690 mp

- Cabinete medicale

- Modul de intretinere  cu o camera, vestiar si grup sanitar

- Cabinet asistente cu o camera, vestiar si grup sanitar

- Mamograf

- Spatii pentru tomografie, tomografie computerizata, radioscopie si radioterapie X cu toate spatiile conexe.

- Anexe functionale (spatii tehnice si grupuri sanitare)

PARTER  cota ±0,00, cca. 690   mp

- hol de acces			14mp

- hol foyer				65mp

- scara				20mp

- wc barbati				4mp

- wc femei				4mp

- grup sanitar personal		5 mp

- sala consiliu			26 mp

- sala mamografie computerizata	30 mp

- examinari ecografice I		14mp

- examinari ecografice II		20mp

- laborator medicina nucleara I	  	52mp

- laborator medicina nucleara II	29mp

- holul amfiteatrului			8mp

- birou 				8mp

- amfiteatru				73 mp

- culoar de acces			43 mp

- camera personal			4mp

- depozit				10 mp

- depozit				4 mp

- depozit				15 mp

- hol acces generator			15mp

- generator I				27mp

- generator II			45mp

- tablou de comanda			16mp

- lift				7mp

ETAJ  cota +4,90, cca. 690 mp

- receptie (asistente, medici)	8mp

- culoar acces			18mp

- secretariat contabilitate		30mp

- sef sectie				16mp

- culoar acces saloane		18mp

- salon				17mp

- salon				16mp

- salon				16mp

- salon				16mp

- oficiu				13mp

- salon				20mp

- salon				18mp

- salon				11mp

- salon				10mp

- salon				14mp

- salon				12mp (cu grup sanitar propriu 3mp)

- grup sanitar pacienti 		9mp

- grup sanitar personal		8mp

- depozit 				5 mp

- culoar 				69mp

- administratie			24mp

- salon				12mp (cu grup sanitar propriu 3mp)

- ecografie	I			16mp

- ecografie	II			17mp

- cam personal 			7mp

- cabinet medical			18mp

- cabinet Sef Laborator 		13mp (cu grup sanitar propriu 2mp)

- sala curs 				25mp

- sala curs 				26mp

- magazie 				16mp

- sala curs 				24 mp

- magazie 				14mp

- grup sanitar 			  6mp

De o deosebita importanta functionala pentru clinica este legatura existenta cu Clinica de Chirurgie, prin tunelul de la nivelul subsolului. Acest acces utilizat in interventii de urgenta trebuie sa fie astfel analizat incat circulatia targii sa fie facilitata catre toate zonele de analiza, catre toate aparatele. Coborarea liftului existent pana la nivel subsol este vitala pentru optimizarea accesului la zona recent amenajata pentru CT si RMN.

7.Tema de proiectare pe specialitati

Pentru realizarea reparatiilor capital la Sectiile Radiologie- Oncologie, cerintele minime pentru fiecare specialitate in parte sunt prezentate in continuare:

7.1 Arhitectura - Finisaje interioare

Finisajele propuse pentru reabilitarea spatiilor vor tine cont in primul rand de destinatiile fiecarui spatiu in parte si mai apoi de faptul ca se intervine pe o cladire monument istoric care trebuie insa sa fie adaptata unei functiuni cu standarde foarte clare in secolul XXI.

Alegerea finisajelor se va face impreuna de proiectant si beneficiar in etapele preliminare de proiectare.

Urmatoarele finisaje sunt solicitate:

- rasini epoxidice pentru trafic intens si rezistente la tratari chimice atat la nivelul pardoselilor cat si la nivelul peretilor acolo unde functiunea o cere.

- materiale lavabile rezistente la cicluri repetate de spalare

- placi ceramice antiderapante pentru bai

La alegerea finisajelor se va tine cont de necesitatea ca acestea sa reziste la repetate cicluri de curatire cu substante chimice specifice si obligatorii in institutiile medicale. Se va avea in vedere, de asemenea, prezenta unor aparate care solicita finisaje specifice atat la nivelul peretilor cat si al pardoselii.

7.2 Arhitectura - Finisaje exterioare

Finisajele exterioare vor respecta finisajele initiale ale constructiei. Se va incerca o curatire a fatadei si inlocuirea caramizilor aparente deteriorate cu piese similare. Tamplaria va fi din lemn stratificat cu geam termopan, respectandu-se desenul si imaginea initiala.

7.3 Arhitectura - Amenajari interioare

Amenajarile interioare se vor propune astfel incat sa se asigure, in costuri rezonabile, un maxim confort functional, fonic si estetic. Functiunea in sine nu permite o mare varietate de amenajari, se va incerca insa sa se tina seama de context in alegerea unor variante optime.

7.4 Arhitectura - Amenajari exterioare

Amenajarile exterioare vor consta in reabilitarea spatiilor verzi, rigolelor, trotuarelor si a spatiilor de circulatie in general, astfel incat sa se puna in valoare atat fatadele, cat si curtea interioara.

7.5 Mobilier

Mobilierul va trebui sa raspunda cerintelor functionale specifice. Se solicita proiectarea unui mobilier, ce va fi realizat la comanda, achizitionat prin licitatie in sistemul electronic de achizitii publice.

Ofertantul castigator va fi responsabil de realizarea unui proiect tehnic cu detalii de executie iar specificatiile de material si dimensiuni pentru mobilier vor fi realizate de comun acord intre Proiectant si Beneficiar pe baza unor propuneri alternative venite de la Proiectant.

Se va tine seama inca din faza de concept pentru noile recompartimentari de solicitarile speciale impuse mobilierului de anumite functiuni pentru a se evita interventii ulterioare asupra instalatiilor, finisajelor, etc.

7.6 Rezistenta

Sistemul structural al cladirii este zidarie portanta de caramida cu plansee de beton armat, din lemn, si respectiv grinzisoare de caramida.

Inchiderile se vor realiza la exterior la nivelul podului mansardabil (Vest) din pereti din caramida cu goluri, bca, sau panouri termoizolate. Aripa de nord (istorica) a cladiri va pastra configuratia structurala existenta la nivelul podului. La interior peretii se vor realiza din pereti usori izolati fonic.

Fundatiile si structura demisolului nu vor fi afectate.

Acoperisul tip sarpanta se pastreaza in forma actuala. Se propune schimbarea invelitorii cu placi de ardezie sau tip Eternit.

Calculul de rezistenta se va realiza conform standardelor si normelor in vigoare.

7.7 Bransamente

In cazul in care bransamenetele actuale ale cladirii existente nu au capaciatea sa deserveasca cladirea nou propusa ofertantul castigator va proiecta si aviza noile bransamente in conformitate cu cele impuse de catre furnizorii de utilitati.

7.8 Instalatii sanitare

Proiectul va rezolva reabilitarea  si reconfigurarea instalatilor existente precum si propunerea de noi racorduri in vederea obtinerii unor solutii eficiente din punct de vedere in intretinerea  cladirii pe perioada de utilizaare. In acest sens cladirea va avea spatii tehnice corespunzatoare ca si gabarit si care vor respecta toate reglementarile impuse de legislatie.

Solutiile propuse trebuie sa respecte normele si standardele in vigoare si sa asigure confortul utilizatorilor si nivelurile de performanta necesare, cerute de beneficiar.

Alimentarea cu apa,  pentru toate categoriile de consumatori igienico-sanitari, se va asigura de la reteaua de apa existenta.

Inaintea alimentarii consumatorilor se va alimenta si centrala termica.

Distributia se va realiza ramificat, materialul tubular utilizat fiind teava de polietilena de inalta densitate, izolata termic cu izolatie de 10 mm grosime in cazul conductelor de apa rece si recirculare, respectiv de 20 mm pentru conductele de apa calda menajera.

Fiecare grup sanitar al cladirii va fi alimentat cu apa rece si apa calda menajera printr-un singur punct de  racord. Echiparea cu obiecte sanitare se realizeaza conform planurilor de arhitectura. Alimentarea cu apa a obiectelor sanitare se va realiza printr-o distributie ramificata, dintr-un punct de consum in altul, materialul tubular utilizat fiind teava de polietilena reticulata, izolata termic cu izolatie de 10 mm grosime in cazul conductelor de apa rece si recirculare, respectiv de 20 mm pentru conductele de apa calda menajera. Legaturile la obiectele sanitare sunt pozate ingropat (in pereti si sapa de egalizare a pardoselii). Pentru reglarea cantitatii si temperaturii apei calde menajere, obiectele sanitare (lavoar, spalator, cada de baie) vor fi echipate cu bateriile amestecatoare. Coloanele verticale se monteaza in ghene inchise, conductele sunt din polietilena reticulata si se prevad robinete de inchidere si golire la baza fiecarei coloane. Compensarea dilatarilor se face din configuratia geometrica a sistemului

Pentru fiecare consumator de apa se prevad racorduri de canalizare aferente obiectelor sanitare(PEHD).Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin sifon.. Racordarea obiectelor sanitare la coloane se va face cu ajutorul unor piese speciale din polietilena de inalta densitate.Pe coloanele de canalizare se vor  monta  piese de curatire. Coloanele de canalizare din PEHD sunt fonoabsorbante, astfel incat nivelul de zgomot la trecerea apei prin conducte este unul redus. Ventilarea coloanelor se face prin prelungirea coloanelor pâna deasupra acoperisului si montarea unor caciuli de ventilare

Canalizarea apelor pluviale se executa din polietilena de inalta densitate.

7.9 Instalatii pentru stingerea incendiilor

Instalatiile pentru stingerea incendiilor se proiecteaza conform cerintelor din scenariul de securitate la incendiu; alimentarea cu apa a hidrantilor interiori si exteriori se face in sistem inelar si se prevad robinete de inchidere si separare.

7.10 Instalatii Termice, Ventilare si Aer Conditionat

Proiectul va rezolva reabilitarea si reconfigurarea instalatilor existente precum si propunerea de noi racorduri in vederea obtinerii unor solutii eficiente .

Solutiile propuse trebuie sa respecte normele si standardele in vigoare si sa asigure confortul utilizatorilor si nivelurile de performanta necesare, cerute de beneficiar.

Se propune, dar nu se impune, incalzirea/racirea spatiilor cu ventiloconvectori de pardoseala cu aer proaspat din exterior pentru fiecare ventiloconvector in parte. Pentru spatiile de birouri se utilizeaza distribuitoare-colectoare pe nivel, distributia de la distribuitoare la ventiloconvectore realizându-se ingropat in sistem de patru tevi. În spatiile anexe (grupuri sanitare, spatii de circulatie, oficii) se va realiza doar incalzire cu radiatoare.  Sursa de caldura o reprezinta cazane amplasate in spatiul special destina. Sursa de frig consta intr-un chiller amplasat in exteriorul cladirii. În spatiul dedicat centralei termice se va amplasa un schimbator de caldura in placi apa-glicol. Distributia dintre chiller si centrala termica se va realiza ingropat.

Ventiloconvectorii se monteaza pe pardoseala langa peretele exterior, de preferat in dreptul geamului, daca inaltimea de montaj al geamului permite acest lucru(Hp minim ≥06m). Coloanele de agent termic sunt din teava de otel si se monteaza in ghene inchise. Distributia orizontala se face din tevi de polietilena reticulata si se monteaza in pardoseala. Condensul pompat de la ventiloconvectori in cazul functionarii pe racire, se preia in tevi din polietilena si se racordeaza la coloanele de canalizare menajera din bai. Pe racordurile de agent termic, conducta de tur, se monteaza electrovane motorizate cu doua cai. Fiecare ventiloconvector va avea un modul de comanda la distant. Pentru ventilarea bailor, oficiilor, se prevad grile de transfer in usa de la baie, ventilatoare in-line de exhaustare aer viciat

In holuri de circulatie si spatii pentru depozitare (arhiva, anexe) daca este necesar se monteaza radiatoare din tabla la capetele de culoar, sub ferestre; agentul termic este apa calda, produs de centrala termica proprie; distributia orizontala se realizeaza cu teava de polietilena reticulata, iar pe coloane cu teava din otel; Tevile se izoleaza cu spuma de polietilena (coeficient de conductie termica 0,04 W/mK) cu grosimea de 20mm. Radiatoarele se racordeaza la sistemul de distributie al agentului termic prin robinete termostatate pe tur si robinete detentor pe retur. În punctele cele mai inalte se  monteaza ventile automate de aerisire. În holul principal de intrare se poate prevedea perdea de aer cald.

Încaperi tehnice - Racirea in incaperea destinata curentilor slabi (server room) se poate face cu sisteme tip split, unul in functiune si unul de rezerva iar camera tablourilor electrice se ventileaza si/sau raceste

7.11 Instalatii gaze naturale

Instalatia de gaze naturale nu va fi modificata decat in situatia in care ratiuni de ordin functional, estetic sau structural o solicita.

7.12 Instalatii electrice

Solutiile propuse trebuie sa respecte normele si standardele in vigoare si sa asigure confortul utilizatorilor si nivelurile de performanta necesare, cerute de beneficiar.

Legarea la pamânt se face cu priza de pamânt naturala, realizata in fundatia cladirii. Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamânt nu trebuie sa depaseasca valoarea de 1W. Instalatia exterioara de protectie impotriva trasnetului IEPT se realizeaza cu dispozitiv PDA si conductoare de coborâre din Ol Zn 25x4 mm

Receptoarele se alimenteaza (prin tablourile de distributie) din tabloul electric general , alimentarea nivelelor se va face din tablouri dedicate fiecarui nivel. Alimentarea cu energie electrica se executa in cablu de cupru CYYF. Va fi prevazuta o alimentare de rezerva pentru zonele vitale.

Nivelul de iluminare va respecta specificatiile normativelor pentru fiecare destinatie in parte.

Iluminatul nocturn se va face cu corpuri de iluminat cu lampi cu incandescenta si fluorescente; acolo unde se justifica, se prevad senzori de prezenta pentru comutare. Pentru bai se prevede iluminatul fluorescent, culoarea 1B. Comanda surselor de iluminat se face cu comutatoare de capat si intreruptoare. Inaltimea de pozare a comutatoarelor si intreruptoarelor este de 0,9 m de la nivelul pardoselii finite. Comutatoarele si intreruptoarele se monteaza in doze de aparataj incastrate in elementele de constructie (pereti). Corpurile de iluminat din  bai se leaga la conductorul de protectie, gradul de protectie al acestor corpuri  este de IP 54. Pentru protectia circuitului de iluminat, in tabloul electric sunt prevazute intreruptoare automate P+N de 10 A, având curba de protectie C

Iluminatul de siguranta este de tipul 2, durata de comutare admisa de pe sursa de baza pe sursa de rezerva este de maxim 0,5 secunde. Iluminatul de siguranta functioneaza pe toata durata in care sunt prezente persoane in incapere. Aparatele pentru iluminatul de siguranta sunt echipate cu 2 tuburi fluorescente 8W si kit de emergenta, autonomia aparatelor de iluminat de siguranta este de 1 ora, aparatele pentru iluminatul hidrantilor se prevad cu inscriptia H, aparatele pentru marcarea iesirilor se prevad cu inscriptia EXIT, aparatele pentru marcarea cailor de evacuare se inscriptioneaza cu simbolul OM ALEARGÂND .

Se prevad circuite  pentru alimentarea aparatelor de iluminat din exterior si parcare; se prevede un circuit secundar de rezerva pentru iluminat ornamental de cel putin 20 KW; se prevede un circuit secundar de rezerva pentru iluminat arhitectural.

Circuitele de prize:

- toate prizele ce se utilizeaza sunt cu contact de protectie

- prizele de uz general se monteaza ingropat in tencuiala in spatiile comune

- inaltimea de pozare a prizelor este de 0,3 m de la nivelul pardoselii finite

- coborârile la prize se executa in tuburi de protectie din PVC

- se vor prevedea circuite separate speciale pentru alimentarea calculatoarelor.In cadrul aceluiasi nivel aceste circuite vor fi alimentate de pe aceeasi faza

- cablurile folosite pentru circuitele de priza sunt din cupru cu dubla izolatie din PVC, tip CYYF 2,5 mmp

- circuitele de priza se monteaza ingropat  in tuburi de protectie din PVC

- coborârea din plafon la aparat se face ingropat in tuburi de protectie

- dozele de derivatie se monteaza ingropat in tencuiala

- in bai se prevad prize cu grad de protectie IP54

Circuite de forta:

- se  alimenteaza cu energie electrica toate tablourile de distributie si echipamentele receptoare de energie electrica din cladire

- circuitele de forta se executa in cablu CYYF

7.13 Instalatii de curenti slabi

Instalatii de voce-date:

- instalatia se proiecteaza astfel incât sa asigure functionalitate, scalabilitate, adaptabilitate si un management facil al retelei

- se prevede o retea de voce-date in varianta de cablare structurata

- se va prevedea o retea distribuita pe nivele, astfel fiecare nivel va fi echipat cu switch si centrala telefonica dedicata

- fiecare priza de voce sau de date se cableaza cu un cablu ecranat FTP cat 6

- se prevede un rack  central cu echipamente active . Pentru amplasarea acestuia se va consulta beneficiarul.

- cablurile se pozitioneaza in aceleasi jgheaburi folosite pentru circuitele de iluminat si priza dar se separa in jgheaburi prin separator metalic

- in pereti, cablurile se monteaza in tuburi de protectie

Instalatii de semnalizare incendii

- instalatia de detectie si semnalizare incendiu se bazeaza pe o centrala adresabila;

- toate elementele de detectie si semnalizare din instalatie vor fi de tip adresabil;

- legarea detectorilor si butoanelor de incendiu in bucla se va face conform planselor desenate;

- toti detectorii folositi in instalatie sunt de culoare alba iar butoanele si sirenele de culoare rosie;

- se prevad butoane de alarmare la incendiu pe fiecare nivel,  la toate usile de evacuare, astfel incat distanta maxima de parcurs pana la cel mai apropiat buton sa nu depaseaca 30m;

- sirenele pentru semnalizarea incendiului sunt opto-acustice;

- alimentarea centralei se face din reteaua electrica la 230V, iar in urma calculului energetic al instalatiei se va dimensiona bateria de rezerva;

- cablurile de legatura a componentelor din  instalatia de semnalizare incendiu se monteaza in tuburi de protectie pe tavan, prin jgheaburi si deasupra tavanelor false ;

- toate cablurile folosite in istalatia de semnalizare incendiu  sunt rezistente la foc 30min, având mantaua de culoare rosie;

- in cazul unui incendiu, centrala trebuie sa transmita semnalul de alarma la serviciul de pompieri;

Instalatii de semnalizare efractie si control acces

- sistemul de control acces va tine cont de compartimentarea cladirii pe nivele si de functionalitatile ei.

- fiecare usa controlata se prevede cu un cititor de cartele, yala electromagnetica;

- fiecare punct de control acces se prevede cu acumulator si memorie proprie pentru a ramâne functional si in cazul unei pene de curent;

- fiecare pereche (punct de control acces – cartele unei persoane) trebuie sa se poata programa;

- pentru monitorizarea usilor de acces in cladire sunt prevazute contacte magnetice si detectoare de miscare in infra-rosu;

- sistemul de alarma antiefractie si control acces va putea fi supravegheat de la receptie pe un calculator cu soft dedicat.

Instalatia de distributie semnal Tv

- se realizeaza printr-o centrala de receptie Tv cu posibilitatea de legare la mai multe antene satelit, UHF si VHF, sau prin conectarea la un provider de Tv prin cablu

- instalatia este distribuita cu ajutorul amplificatoarelelor din câmp prin cabluri coaxiale RG59;

- cablurile se pozitioneaza in aceleasi jgheaburi folosite pentru circuitele de iluminat si priza dar se separa in jgheaburi prin separator metalic

- la distributia prin tavane si pereti se monteaza in tuburi de protectie;

- centrala de receptie Tv

7.14 Plan de SSM

Proiectantul general va fi responsabil si pentru intocmirea scenariului la foc precum si pentru intocmirea planului de SSM conform HG 300/2006.

Intocmit

Sef. Serv. Tehnic

Sing. Teodor Pojar

Sing. Lucian Catana

Sectiunea IV - Formulare

FORMULARE STANDARD

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Formular 11A			SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ pentru participare

In oferta:

1) Formular 12A		DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

2)Formular 12B                      DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

3) Formular 12C		DECLARATIE privind calitatea de participant

4) Formular B2		INFORMATII GENERALE

5) Formular  12E	DECLARAŢIE privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 5 ani

6) Formular 12F	DECLARAŢIE privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani

7) Formular 12G	DECLARAŢIE privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora

8) Formular 12H		DECLARAŢIE privind utilajele, echipamentele utilizate

9) Formular 12I		DECLARAŢIE privind personalul angajat şi cadre de conducere

10) Formular  C4                   Minuta vizitei de teren

11) Formular M		CERTIFICAT OFERTA INDEPENDENTA

Pentru oferta financiara

12) Formular 10C		FORMULAR DE OFERTĂ si anexa Formularul A

13) Farmular 13		Declaratie de impartialitare ofertant

14) Formular 14		Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale

15) Formular 15		Declaratie de disponibilitate

Formular 11A

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre ___________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________,

(denumirea contractului de achizitie publica)

noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________,

(denumirea bancii)                                                                                             (adresa bancii)

ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de

(denumirea autoritatii contractante)

__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba

(in litere si in cifre)

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate

(denumirea/numele)

a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

d) contestatia ofertantului

__________________ depusa la CNSC sau la o instanta de judecata, este respinsa

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.

Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC

____________________

Formular 12 A

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________

________________________________________________________________________(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 3 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ______________________. (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Ofertant,

_________________

(semnătura autorizată)

Formular 12B

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)_____________________________________________________,

(se insereaza numele operatorului economic - persoana juridică)

în calitate de ofertant la procedura de achiziţie publică de servicii pentru achiziţia de(numele serviciului si cod CPV)

la data de ...................................., organizată de.............................................................,

declar pe proprie răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

- În ultimii 2 ani nu am avut obligaţii contractuale  neîndeplinite, sau îndeplinite în mod defectuos, din motive imputabile subsemnatului, fapt care să fi produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Ofertant,

_________________

(semnătura autorizată )

Formular 12C

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

- Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _________________________________ ___________________________________________________________________                  (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect:(numele contractului de servicii si cod CPV)

la data de ________________________, organizată de ________________________________, particip şi depun ofertă:

- In nume propriu

- Ca asociat, in cadrul asociaţiei__________________________

- Ca subcontractant al _________________________________

(se bifează opţiunea corespunzătoare).

- Subsemnatul declar că:

- Nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

- Sunt membru in grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare).

- Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractanta dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

- Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

- Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante ,cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Ofertant,

_________________

(semnătura autorizată )

FORMULAR B2

CANDIDATUL/OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________ (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________ 	(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ________________ (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

_________________________________________________________________________

Cifra de afaceri anuala

Anul                                                     la 31 decembrie

(mii lei)

_________________________________________________________________________

1.

_________________________________________________________________________

2.

_________________________________________________________________________

3.

_________________________________________________________________________

Media anuala:

_________________________________________________________________________

Candidat/ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

Formular 12E

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII DE PROIECTARE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _________________________________ ________________________________________________________________________

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante , cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _______________________. (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Ofertant,

_________________

(semnătura autorizată )

Anexă la formularul 12E

| Nr. crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului sau clientului si adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţul total al contractului | Procent îndeplinit de prestator % | Perioada de derulare**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a prestării.

Ofertant,

_________________

(semnătura autorizată )

Formular nr. 12 F

Operator economic

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE

ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................. (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

......................

(semnătură autorizată)

Anexa la Formularul 12F

LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Procent executat (%)

B - Cantitatea (U.M.)

C - Perioada de derulare a contractului**)

| Nr. Crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea executantului*) | Preţul total al contractului | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestarii de servicii.

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată)

Formular 12H

Ofertant

_________________-

DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE , ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE SERVICII

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al___________________________________________________, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

De asemenea declare ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai _______________________________________________________________________________  cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

.

Ofertant

___________________

Ofertant

------------------------------

LISTA

cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

| Nr.crt. | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | U.M. | Cantitate | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate | În chirie |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| etc. |  |  |  |  |  |

Ofertant

………………….

Formular nr. 12G

CANDIDATUL/OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _________________________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante _________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si financiar in

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

legatura cu activitatea noastra.

- Prezenta declaratie este valabila pana la data de

___________________________________________________ .

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Ofertant

| Nr. Crt. | Denumire subcontractant | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractante | Acord subcontractor cu specimen de semnatură |
| --- | --- | --- | --- |

Candidat/ofertant,

_____________________

(semnatura autorizată)

Formular 12I

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _____________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat  sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante ______________________________________________

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

|  | Anul 1 | Anul2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

Data completarii ......................					Operator economic,

………… …………….

(semnatura autorizata )

Formularul C4

Vizat,

Spitalul Clinic Judetean Cluj

Notificarea vizitei in santier a ofertantului

Minuta

Subsemnatul ………………………..reprezentant al ……………………………………notific prin prezenta ca am efectuat o vizita in teren  la locatia indicata in planul de incadrare in zona si planul de situatie, pe care se intentioneaza construirea unei cladiri de  sediu in data de………….

La fata locului am constatat :

- SE VA COMPLETA IN URMA VIZITEI DE AMPLASAMENT.

Luam la cunostiinta aceste elemente si elaboram oferta noastra tinand cont de cele constatate mai sus referitoare la locatie.

Nume

Semnatura

Functia

Institutia……..

FORMULARUL M

ANEXĂ

CERTIFICAT 
de participare la licitaţie cu ofertã independentã

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publicã organizatã de ............................., în calitate de autoritate contractantã, cu nr. .......................... din data de ........................, 
certific/certificãm prin prezenta cã informaţiile conţinute sunt adevãrate şi complete din toate punctele de vedere. 
II. Certific/Certificãm prin prezenta, în numele ................................., urmãtoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 
2. consimt/consimţim descalificarea noastrã de la procedura de achiziţie publicã în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevãrate şi/sau incomplete în orice privinţã; 
3. fiecare semnãturã prezentã pe acest document reprezintã persoana desemnatã sã înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertã; 
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoanã fizicã sau juridicã, alta decât ofertantul în numele cãruia formulãm prezentul certificat, care oferteazã în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publicã sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 
5. oferta prezentatã a fost conceputã şi formulatã în mod independent faţã de oricare concurent, fãrã a exista consultãri, comunicãri, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 
6. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedurã sau intenţia de a include în respectiva ofertã elemente care, prin natura lor, nu au legãturã cu obiectul respectivei proceduri; 
7. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 
8. detaliile prezentate în ofertã nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţatã de contractor. 
III. Sub rezerva sancţiunilor prevãzute de legislaţia în vigoare, declar/declarãm cã cele consemnate în prezentul certificat sunt adevãrate şi întrutotul conforme cu realitatea. 

Ofertant, Data 
.............. 

Reprezentant/Reprezentanţi legali 
(semnãturi)

Formular 10C

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autoritaăţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

_____________________________________________, ne oferim ca, în conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm  _________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de

(denumirea serviciulu/lucrării i)

(se elimina optiunile neaplicabile) ____________________________________(moneda ofertei)

(suma in litere si in cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de     _______________.

(suma in litere si in cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp anexat.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________        (durata in litere si cifre) ___________________ zile, respectiv până la data de ___________________________(ziua/luna/anul), şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Precizăm că:

_

|_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

_

|_|   nu depunem ofertă alternativă.

(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

(semnatura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

| FORMULAR A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRALIZATOR SERVICII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către ___________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică ________________________________,

(denumirea contractului)

încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _____________ reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ .

În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătura autorizată)

# Formular 13

# DECLARATIE

Subsemnatul ………………………………………….reprezentant legal al …………………………………………… in cadrul procedurii de achizitie ………………………………………………….. organizata pentru atribuirea contractului de achizitie publica ………………………………………………………… organizata de SCJUCJ la data de ……………………. pentru achizitia de ……………………………………………………………………… declar pe propria raspundere ca, in calitatea mea de Ofertant/Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant, nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj. In cazul in care se va dovedi contrarul sunt de acord sa fiu exclus din procedura de atribuire.

Semnatura autorizata

# Formularul 14

# DECLARATIE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE

Subsemnatul ………………………………………….reprezentant legal al ……………………………………………in cadrul procedurii de atribuire a unui contract de achizitie publica organizata de SCJU la data de …………………….pentru achizitia de…………………. .…………………………………………declar pe propria raspundere ca am luat la cunostinta de clauzele contractuale prezentate in fisa de date a achizitiei si sunt de acord cu acestea.

## FORMULAR 15

OPERATOR ECONOMIC

____________________(denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul …………………………., cetaţean român, domiciliat în ………………, Str. ………….Jud. ………………….., identificată cu C.I. seria ………… nr. …………eliberată de ……………… la data de ………………., CNP …………………., declar pe proprie răspundere că sunt disponibil pentru a îndeplini în totalitate atribuţiile aferente poziţiei de ………………………….. în vederea executării atributiilor ce îmi vor reveni în cazul în care contractul de achiziţie publică având ca obiect …………………………………. de către ............................................ în calitate de Autoritate Contractantă, pe întrega perioadă de derulare a contractului.

Menţionez că în acestă perioadă nu am alte obligaţii de muncă care să împiedice îndeplinirea în condiţii optime a atribuţiilor ce îmi revin având în vedere poziţia de …………………………..în cadrul proiectului sus-meţionat.

De asemenea menţionez că folosirea datelor mele personale de către alt ofertant decât cel menţionat mai sus nu este autorizată de către mine.

Mă angajez să prelungesc în mod corespunzător prezenta Declaraţie de disponibilitate în cazul în care perioada de execuţie a contractului se va prelungi din cauza unor motive care nu pot fi prevăzute la momentul de faţă,

Data:  ………………

Nume şi Prenume: ………………….

Semnatura:………………………..

Sectiunea V – Contract

Contract de prestari servicii

nr.               din data

1. Părţile contractante

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,

între

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj, cu sediul in Cluj Napoca, str. Clinicilor , nr. 3-5, tel/fax 0264-590235, cod fiscal 4288080, cont RO23TREZ2165041XXX007200, reprezentata prin . Dr.Cristiana  Ciortea - Manager si Ec. Dragomir Delia, Director Financiar Contabil, in calitate de achizitor, pe de o parte

şi

______________ , Cluj-napoca, __________, număr de înmatriculare __________ cod fiscal ________________ cont _________________ reprezentată prin _____________, funcţia administartor în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;

e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1. - Prestatorul se obligă să să presteze serviciile de _______________________, conform temei de proiectare , anexa la contract, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii de proiectare ___________________

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de __________  lei , din care T.V.A _________ lei.

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de ________ zile, de la data emiterii ordinului de incepere a contractului.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):

a) tema de proiectare

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) graficul de plăţi;

e) garanţia de bună execuţie

7. Obligaţiile principale ale prestatorului

7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.

7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract si sa predea proiectul in 5 exemplare.

7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.

7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate, conform graficului de plati, astfel : - la predarea proiectului tehnic - pentru asistenta tehnica, esalonat, in baza rapoartelor lunare pe toata perioada executiei, estimata la........

8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta, 60 de zile de la emiterea facturii cu conditia existentei in cont a fondurilor necesare,  in perioada cuprinsa intre 24-30 a lunii in curs conf. OUG 34/2006.

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% din preţul contractului.

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% din plata neefectuată.

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

10. Garanţia de bună execuţie a contractului

10.1 – Prestatorul are obligatia sa constituie garantia de buna executie a contractului in valoare de 5% din valoarea contractului fara TVA. Prestatorul va deschide un cont de buna executie intr-o banca inregistrata in Romania si agrata de parti. Garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive, 5% din valoarea fiecarei facturi emise in cadrul acestui contract, conform graficului de plati. Sumele care constituie contravaloarea garantiei vor fi virate in contul............................la banca....................

Valoarea garantiei de buna executie aferenta proiectului tehnic se va elibera in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor de proiectare, si la finalizarea lucrarilor pentru facturile emise pentru asistenta tehnica lunara pe perioada executiei.

10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în conformitate cu art.92 alin. 3) /HG 925 din 2006.

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului

11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului

12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

13. Recepţie şi verificări

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract in conditiile impuse prin tema de proiectare. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

- a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi

- b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

              - orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

              - alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

15. Ajustarea preţului contractului

15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

16. Subcontractanţi

16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.

17. Forţa majoră

17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

18. Soluţionarea litigiilor

18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.

19. Limba care guvernează contractul

19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări

20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

21. Legea aplicabilă contractului

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi __________prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor	 	   					           Furnizor

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj                      	SC

## Manager, 							Director General

Dr. Cristiana Ciortea

Dir. Financiar contabil,					Director economic

Ec. Delia Dragomir

Consilier juridic,						Jurist

Jr. Viviana Santamarian