Nr. ………./………...2010

APROBAT

ORDONATOR DE CREDITE

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

DE LUCRARI

Proiectare şi execuţie lucrări Sală de sport multifuncţională cu 3000 locuri

din Mun. Sfântu Gheorghe

COD CPV 71220000-6, 45212220-4

OPIS

- Fisa de date a achizitiei

- Caiet de sarcini

- Clauzele contractuale  (model contract)

- Formulare si modele

A.

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a. Autoritatea contractantă

| Denumire: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa: str. Petőfi Sándor, nr. 2, jud. Covasna |  |  |
| Localitate: SFANTU GHEORGHE | Cod postal: 520008 | Tara: ROMANIA |
| Persoana de contact: Sandor Jozsef, Bálint Réka | Telefon: 0267/316957-144 |  |
| E-mail: jozsef.sandor@sepsi.ro reka.balint@sepsi.ro | Fax: 0267/ 316902 |  |
| Adresa/ele de internet: www.sfantugheorgheinfo.ro |  |  |

I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| X autorităţi locale | X altele (servicii publice locale) |
| --- | --- |
| Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da □ nu X |  |

| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: |  |
| --- | --- |
|  | X la adresa mai sus menţionată □ altele: (adresă/fax/interval orar) |
| Date limita de primire a solicitarilor de clarificari : cu 6 zile inaintea datei de depunere a ofertelor, orele 12.00. Adresa : RO Sf. Gheorghe, str. Petőfi Sándor, nr. 2, Jud. Covasna Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 3 zile lucratoare de la data solicitarii Notă: 1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. Toate solicitarile de clarificari la documentatia de atribuire precum si raspunsurile la acestea vor fi publicate de autoritatea contractanta in SEAP in sectiunea „documente si clarificari”. |  |

I c) CĂI DE ATAC

Eventulalele contestaţii se vor depune:

-  la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor

-  la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă

| Denumire: CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR |  |
| --- | --- |
| Adresă: Str.Stavropoleos,nr.6,sect.3 |  |
| Localitate: Bucuresti | Cod poştal: 030084 Ţara: RO |
| E-mail: office@cnsc.ro | Telefon: 0213199528/123211 |
| Adresă internet: | Fax: |

| Denumirea instanţei competente: TRIBUNALUL SFANTU GHEORGHE |  |
| --- | --- |
| Adresă: STR KRIZA JANOS, NR 2 |  |
| Localitate: SF. GHEORGHE, NR. 2 | Cod poştal: Ţara: RO |
| E-mail: | Telefon: |
| Adresă internet: | Fax: |

I.d.Sursa de finanţare:

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit : Buget local | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare da nu x |
| --- | --- |

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| II.1.1) Denumire contract: Proiectare şi execuţie lucrări Sală de sport multifuncţională cu 3000 locuri din Mun. Sfântu Gheorghe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare |  |  |  |
| (a) Lucrări □ | (b) Produse □ |  | (c) Servicii □ |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie X Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ |  | Categoria serviciului 2A □ 2B □ (se specifică din care categorie de servicii aparţine obiectul contractului: fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B) |
| Principala locaţie a lucrării SF. GHEORGHE Cod CPV : 45212220-4 Lucrari de constructii de complexe sportive polivalente 71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturală | Principalul loc de livrare ________________ Cod CPV □□□□□□□□ |  | Principalul loc de prestare ____________________ Cod CPV □□□□□□□□ |
| II.1.3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: X Încheierea unui accord-cadru: □ |  |  |  |
| II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică ani luni □□ zile □□ de la atribuirea contractului sau : începând cu data semnării de către ambele părţi şi până la data recepţiei finale a lucrărilor. Termen de predarea a proiectului tehnic : 5 luni de la semnarea contractului Termen de executie a lucrărilor: 36 luni după predarea proiectului şi primirea ordinului de incepere a lucrarii |  |  |  |
| II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul) |  |  |  |
| Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□ nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul-cadru vizat |  | Acordul-cadru cu un singur operator □ |  |
| Durata acordului-cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□ |  |  |  |
| Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru da □ nu □ Dacă DA,___________________________________ (se fac precizări suplimentare referitoare la modul de desfăşurare a reluării competiţiei între semnatarii unui acord-cadru) |  |  |  |
| II.1.6) Divizare pe loturi da □ nu X Ofertele se depun pe: un singur lot □ unul sau mai multe □ toate loturile □ Alte informaţii referitoare la loturi: - ................................................................................................................................ |  |  |  |
| II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate da □ nu X |  |  |  |

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

Conform celor precizate in caietul de sarcini.

III. Condiţii specifice contractului

| III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) | da□ nu X da□ nu X |
| --- | --- |

IV: PROCEDURA

| IV.1) Procedura selectată |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă X Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte □Concurs de soluţii □ |

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică               da                   nu  X

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE

| V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului |  |
| --- | --- |
| Declaraţii privind situaţia personală a operatorului economic (Declaratie de eligibilitate) | Cerinţa este obligatorie Anexa nr. 10 |
| CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă | Cerinţă obligatorie |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din ordonanţă Anexa nr. 10/1 Solicitat X Nesolicitat □ | -Cerinta obligatorie : prezentare formulare tip emise de organismele competente cu valabilitate la data deschiderii licitaţiei, ( emise cu maxim 30 zile înainte.) Certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor faţă de: - Bugetul de stat (bugetul consolidat) - Bugetul local -Pentru persoanele străine : document similar emis de organele fiscale abilitate din ţările respective (în original şi în traducere legalizată) Notă: Toate certificatele/documentele respective trebuie să fie prezentate în original sau sau vor putea fi depuse si in copie lizibila semnata si stampilata pentru "conformitate cu originalul" de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri legalizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor – persoane juridice straine -prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante. În situatia în care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla într-una din stuatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare. Obs. Ofertantul va prezenta certificate de atestare fiscală, eliberate de primărie, atât pentru sediul social cât şi pentru toate punctele de lucru identificate în certificatul constatator eliberat de ORC. În cazul în care ofertantul din punct de vedere al bugetului local nu are bunuri urmăribile din pct. de vedere fiscal, la sediul sau punctele de lucru, se va prezenta o adresă de la primăria în jurisdicţia căreia se află sediul/punctul de lucru din care să rezulte acest aspect. |
| Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă Solicitat x Nesolicitat □ | 1. Completare si prezentare Anexa nr. 10/2 - Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |
| Persoane juridice/fizice române Solicitat X Nesolicitat □ | 1.Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe Langa Tribunalul teritorial(prin care se va dovedi ca are ca activitate domeniul ce face obiectul contractului de lucrari din prezenta documentatie). 2. Documente edificatoare care sa dovedeasca ca sunt intreprinderi mici si mijlocii, emise de autoritatile competente din tara, sau declaratii pe propria raspundere ( numai societatile care doresc sa beneficieze de facilitatile prevazute de Legea nr.346/2004 privind stimularea infintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii ). |
| Persoane juridice /fizice străine Solicitat X Nesolicitat □ | Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care candidatul/ofertantul este rezident(in traducere legalizata) Se va prezenta un certificat de rezidenta fiscala pentru anul in curs respectiv se va dovedi existenţa sediului permanent în România, având în vedere faptul că termenul de execuţie a lucrării este de 36 luni |
| Nota: In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a candidatului /ofertantului si capacitatea de exercitare a activitaţii profesionale (înregistrare si atestare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte. |  |
| V. 3) Situaţia economico-financiară |  |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat X Nesolicitat □ | -Document din care să rezulte o capacitate de susţinere financiară a contractului de către ofertant pentru 5%din valoarea totala a ofertei fara TVA. Ofertantul pentru îndeplinirea acestei cerinţe, va putea prezenta exclusiv următoarele documente: 1. extras de cont , cont curent în care la sold va fi disponibilă minim suma reprezentând minim 5% din valoarea estimată fără TVA. ( semnată şi ştampilată de ofertant pentru conformitate cu originalul) 2.contract linie credit, însoţită de extras de cont pentru contul liniei de credit din care să rezulte un disponibil care să acopere valoarea de minim 5% din valoarea estimată fără TVA. ( semnată şi ştampilată de ofertant pentru conformitate cu originalul) 3. contracte de depozit, pe numele ofertantului, însoţite de de extrasul de cont pentru contul/conturile de depozit, din care să rezulte un disponibil care să acopere valoarea de minim 5% din valoarea estimată fără TVA. ( semnată şi ştampilată de ofertant pentru conformitate cu originalul) Obs. Cumularea celor trei metode de prezentare este permisă, cu menţiunea ca extrasele de cont pentru contul curent, extrasul de cont pentru linie de credit sau extrasul pentru contul de depozit, se vor prezenta pentru aceaşi dată. NU se acceptă alte dovezi de atestare a capacităţii financiare, de exemplu scrisori de bonitate, scrisori de confort, adrese de atestare din partea băncilor, etc. Data extraselor de cont se calculează până la data de depunere a ofertelor. Ofertanţii care nu vor prezenta capacitatea de susţinere financiară în modul solicitat vor fi excluşi Informatii privind cifra de afaceri : completare formular informaţii generale (cifra medie de afaceri pe ultimii 2007,2008,2009 ani) Anexa nr. 11 Se solicita cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani min: 120.000.000 lei Nota: În cazul în care solicitantul se încadrează în prevederile Legii 346/2004 şi prezintă documentele edificatoare care să dovedească faptul că sunt intreprinderi mici şi mijlocii, beneficiază de reducere de 50% din această cerinţă.În cazul unei asocieri fiecare participant la asociere trebuie să se încadreze în categoria intreprinderilor mici şi mijlocii, pentru a beneficia de această facilitate. |
| V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |
| Informaţii privind capacitatea tehnică Solicitat X Nesolicitat □ | 1. Declaratie privind lista principalelor servicii similare (PT + DDE) prestate in ultimii 3 ani si Declaraţie privind lista principalelor lucrări executate in ultimii 5 ani- Anexa nr. 15 si16 2. Lista cuprinzand utilajele, echipamentele tehnologice inclusiv dotarile pe care ofertantul urmeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului- Anexa nr. 13 3. Experienţă similară Ofertantul trebuie să prezinte, încheierea si îndeplinirea în ultimii 5 ani, a unui contract al cărui obiect a fost executarea unei construcţii de utilitate publică cu o capacitate de minim 1000 locuri, respectiv 1 contract de proiectare pentru o construcţie de utilitate publică. 4. Recomandări din partea altor beneficiari/clienţi Ofertantul trebuie să prezinte recomandari din partea beneficiarului/clientului contractului/ contractelor prezentat/ prezentate ca experienta similara, cu proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau receptie finala. Se vor anexa, in “copie conform cu originalul”: a) copii ale contractului/contractelor declarate (in situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se va prezenta o copie a contractului de subantrepriza). In cazul in care contractul contine clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea lui, ofertantul este obligat sa prezinte paginile din contract din care sa rezulte partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului precum si pagina finala cu semnaturi. b) copii ale proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor sau certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar, continand valoarea, perioada, locul executiei lucrarilor finalizate. c) recomandari din partea beneficiarilor 5. Ofertantul trebuie să prezinte personalul de specialitate care este considerat strict necesar pentru îndeplinirea contractului de lucrari. - Anexa nr. 42 Cerinţe minime de calificare: 5.1)Lista personalului responsabil care va fi angajat in cadrul contractului: pentru proiectare - -Şef Proiect -1 persoană cu studii superioare de lungă durată în construcţii specialitatea Construcţii Civile Industriale cu o vechime de 3 ani dovedită în proiectare ca inginer constructor. -Arhitect -1 persoană absolvent de studii superioare tehnice de lungă durată în arhitectură cu o vechime de minim 3 ani dovedită ca arhitect, membru OAR - Inginer instalatii electrice absolvent al unei institutii de invatamant superior de lunga durata, autorizat ANRE IIA, şi IIB personal responsabil pentru construcţii - 1 sef de santier - diploma de licenta in constructii civile sau industriale, cu experienţă profesională specifică în lucrări de construcţii civile minim 3 ani 1 responsabil cu asigurarea si controlul calitatii - 2 responsabil tehnic cu execuţia în domeniul lucrări construcţii civile, licenţiat al unei facultăţi de construcţii din care - 1 inginer instalatii - absolvent al unei institutii de invatamant superior de lunga durata 1 inginer constructor Pentru persoanele prezentate la punctul 5.1) se vor prezenta urmatoarele documente: - CV semnat si stampilat in original; - copie legalizata a diplomelor de studii, a atestatelor/certificatelor profesionale, valabile la data deschiderii ofertelor. Operatorii economici, persoane juridice/fizice straine, au obligatia de a prezenta certificatul prevazut la pct. 5.1) sau alte documente echivalente, emise de institutiile competente din statul de rezidenta, in original sau copie legalizata, insotite de traducerea autorizata in limba romana si legalizate. |
| Informaţii privind subcontractanţii (daca este cazul) Solicitat X Nesolicitat □ | 1. Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti, indiferent de pondere, si specializarea acestora, „Declaratie privind parte/partile din contract care sunt indeplinite de catre subcontractanti si specializarea acestora”; Anexa nr. 18 2. Acord de subcontractare din care sa rezulte informatii privind lucrarile executate si/sau serviciile prestate de subcontractati, daca este cazul. |
| Informaţii privind asocierea (daca este cazul) Solicitat X Nesolicitat □ | # Se desemnează liderul asociaţiei printr-o împuternicire scrisă semnată de fiecare partener. # Prezentare– Model ACORD DE ASOCIERE în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică Anexa nr. 44 |
| Nota: - Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Nu se ia in considerare capacitatea tehnica si resursele subcontractantilor. - Capacitatea tehnica şi/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare # - In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completand in acest sens Formularul nr. 1 |  |
| V.5.) Standarde privind asigurarea calitatii |  |
| Informaţii privind asigurarea calitatii Solicitat ● Nesolicitat □ | Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emise de organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante respectiv SR EN ISO 9001:2001 sau echivalent pentru proiectare şi lucrarile supuse ofertării, in copie conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertelor sau echivalent In cazul unei asocieri, aceasta conditie minima trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte. Nota: - In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta ,aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. - In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organism stabilite in alte state ale Uniunii Europene. |
| V.6.) Standarde de protectia mediului |  |
| Informaţii privind protectia mediului Solicitat ● Nesolicitat □ | Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emise de organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management de protectia mediului, respectiv SR EN ISO 14001:2001 sau echivalent, in copie conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertelor, sau echivalent. In cazul unei asocieri, aceasta conditie minima trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte. Nota: - In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului. - In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organism stabilite in alte state ale Uniunii Europene. |
| V.7.) Informaţii privind protectia muncii |  |
| Informaţii privind protectia muncii Solicitat ● Nesolicitat □ | 1. Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emise de organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea privind respectarea standardelor de sanatate si securitate in munca respectiv OHSAS 18001: 2001 sau echivalent, in copie conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertelor sau echivalent. In cazul unei asocieri, aceasta conditie minima trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte. Nota: In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organism stabilite in alte state ale Uniunii Europene. 2. Ofertantul va prezenta Declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca, in conformitate cu Formularul nr. 13 din Sectiunea Formulare. Nota: Ofertantul va respecta prevederile H.G. nr. 300/2006 privind sanatatea si securitatea in munca Informatii detaliate privind aceste reglementeri se pot obtine la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. |

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) Limba de redactare a ofertei | Limba romana |
| --- | --- |
| VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei | 90 de zile de la data deschiderii ofertelor. |
| VI.3) Garanţia de participare Solicitat X Nesolicitat □ | 1) Cuantumul garantiei de participare este: 37 000 lei In cazul ofertantilor din categoria IMM, garantia de participare se constituie in procent de 50 % din cuantumul precizat anterior. Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor. 2) In cazul unei asocieri, fiecare participant la asociere trebuie să se încadreze în categoria intreprinderilor mici şi mijlocii, pentru a beneficia de această facilitate. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la deschiderea ofertelor. 3) Modul de constituire a garantiei de participare acceptat: Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire. -depunere a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiţia confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii ofertelor –depunerea la casieria autoritatii contractante a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de participare este redusă ca valoare. -scrisoare de garantie bancară în favoarea Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe Cont: RO51TREZ2565006XXX000146 În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Ofertantul pierde garantia de participare, atunci când se află în oricare dintre următoarele situaţii: a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei în care urmează să se semneze contractul; c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. |
| VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice | Propunerea tehnica se va elabora cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini, respectiv a temei de proiectare. Informaţiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime prevăzute în caietul de sarcini, parte integrantă a documentaţiei de atribuire. Propunerea tehnică va conţine: -Programul calităţii (conform ISO 9001 pentru managementul calităţii în construcţii sau dosarul privind sistemul propriu de conducere şi asigurare a calităţii pentru lucrările de construcţii), propus pentru execuţia lucrării: - Descrierea sistemului calităţii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calităţii - Listele cuprinzând procedurile tehnice de execuţie a principalelor categorii de lucrări, planul de control al calităţii, verificării şi încercării iii. Laboratoarele utilizate şi autorizate, cu grad corespunzător lucrărilor -Graficul de executie a lucrarilor (fizic şi valoric, cu evidenţierea fazelor determinante). |
| VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare | Propunerea financiara se va elabora cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini. Completare formulare: -Formular de oferta Valoarea totală a ofertei va fi exprimat în lei, cât şi în Euro cu şi fără TVA în conformitate cu Formularul de ofertă. Echivalentul în Euro al valorii exprimate în lei se va determina corespunzător cursului de schimb valutar, calculat de BNR, valabil la data publicării anunţului de participare. Ofertantul va elabora propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate separat pentru proiectare ( în valoarea proiectării va fi inclus şi asistenţa tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor) şi separat ptr. execuţie detailat pe obiecte (valoarea totală a lucrării care urmează să fie executată pe obiective, fără TVA, taxa pe valoarea adăugată va fi evidenţiată distinct;) pentru realizarea lucrărilor de execuţie care fac obiectul prezentei Documentaţii de atribuire. Ofertantul îşi va pregăti propunerea financiară ţinând cont de următoarele: a) Moneda de bază/referinţă a contractului, în funcţie de care se va aprecia modul de indeplinire de către Achizitor a obligaţiei de plată a preţului contractului, este LEUL; toate referirile la euro, din ofertă, contract sau alte înscrisuri ce privesc atribuirea, încheierea sau executarea contractului, privesc în mod exclusiv monitorizarea statistică a investiţiei. b) Ofertantul este responsabil pentru includerea în oferta financiară a tuturor cantităţilor de lucrări prevăzute în documentaţia economică pusă la dispoziţie de către Autoritatea Contractantă. c) Oferta va fi respinsă ca fiind inacceptabilă în conformitate, după caz, cu art. 36, al. (1), lit. e) şi e1) din HG 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dacă preţul, fără TVA, din propunerea financiară depăşeşte cu mai mult de 10% valoarea estimată comunicată prin anunţul de participare. d) Oferta va fi respinsă ca fiind inacceptabilă în conformitate, cu art. 36, al. (1), lit. f) din HG 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dacă în urma verificărilor prevăzute la art. 202 şi 203 din Ordonanţa de urgenţă 34/2006, se constată că oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini. Notă: 1) În cazul în care operatorul economic execută contractul în asociere sau prin subcontractare, anexa la oferta financiară va fi prezentată astfel încât să rezulte care sunt părţile de contract pe care le execută fiecare dintre asociati sau subcontractanti. |
| VI.6) Modul de prezentare a ofertei a) adresa la care se depune oferta b) data limita pentru depunerea ofertei c) numarul de exemplare in copie d) mod de prezentare | Ofertele vor fi transmise prin poştă (scrisoare recomandată cu confirmare de primire) sau depuse direct de către ofertant la sediul autorităţii contractante: PRIMARIA MUN SF GHEORGHE – str. Petőfi Sándor, nr. 2, Cod postal: 520008, jud. Covasna, Bir. relatii cu publicul; 16.06.2011, ora 10.00 Ofertantul trebuie să prezintă oferta într-un original şi o copie. Documentele de calificare, propunerea tehnică si propunerea financiară vor fi puse fiecare în plicuri interioare separate. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă , în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată, a fost depusă la o altă adresă sau pentru care nu a fost constituită garanţia de participare. Ofertanţii au obligaţia de a numerota, semna şi ştampila fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate. Plicurile interioare cu documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară vor fi introduse într-un alt plic închis corespunzător şi marcat corespunzător: Original sau Copie. Plicul cu originalul, cât şi cel care conţine copia vor fi puse într-un plic exterior, care trebuie să fie marcat cu inscripţia: „A nu se deschide înainte de data de 16.06.2011, ora 11.00” şi cu adresa autorităţii contractante. Pe plic se va mai scrie şi tema procedurii de atribuire. Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus menţionate, autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită în anunţul de participare ori care este primită după expirarea datei limită pentru depunere sau pentru care nu a fost constituită garanţia de participare se returnează nedeschisă. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi documentelor care o însoţesc. |
| VI.7) Data limită de depunere a ofertelor | 16.06.2011, ora 10.00 Autoritatea contractantă are dreptul de a decala data limită pentru depunerea ofertei, în cazul în care acestea nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentelor sau după consultarea la faţa locului a unor documente-anexe la caietul de sarcini, sau dacă autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări în termenele limite stabilită, caz în care data limită de depunere a ofertelor se decalează cu o perioadă suficientă, astfel încât orice operator economic care a obţinut un exemplar al documentaţiei de atribuire să dispune de un timp rezonabil necesar pentru obţinerea informaţiilor complete şi relevante pentru elaborarea ofertei. Autoritatea contractantă va înştiinţa, în scris şi prin SEAP fiecare operator economic despre acest fapt. |
| VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, aceasta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca în mod obligatoriu şi inscripţia „MODIFICĂRI”. Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Singura modificare dupa deschiderea ofertei, este cea a propunerii financiare pentru corectarea eventualelor erori aritmetice; Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza: 1. Daca exista o discrepanta intre pretul total ofertat din Formularul de oferta si Centralizatorul de preturi (devizul de lucrari) anexa la Formularul de oferta, se vor lua in considerare preturile exprimate in Centralizatorul de preturi, iar pretul total va fi corectat in mod corespunzator;2. Daca exista o discrepanta intre litere si cifre, se va lua in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata in mod corespunzator; Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Daca ofertantul nu accepta corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerata necorespunzatoare si, in consecinta, va fi respinsa de catre comisia de evaluare. |
| VI.9) Deschiderea ofertelor | Ofertele se vor deschide la sediul autorităţii contractante la data 16.06.2011, ora 11.00 de către comisia de evaluare. Ofertantul poate fi reprezentat de către reprezentantul legal al ofertantului sau de o persoană împuternicită de către reprezentantul legal al ofertantului să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor . |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

| VI.1) Preţul cel mai scăzut □ |  |
| --- | --- |
| VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică X |  |
| Factor de evaluare 1. Preţul ofertei 2. Perioada de garanţie 3. Termen de mobilizare în perioada de garanţie(timp real>0) TOTAL | Pondere 70 15 15 100 |

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

1.Preţul ofertei: Oferta admisibilă cu preţul cel mai mic obţine 70 puncte, iar punctajul celorlalte oferte admisibile se calculează folosind relatia: Punctaj = pretul cel mai mic/pretul ofertei luate în calcul X 70 pct.

2.Perioada de garanţie( minim 5 ani, maxim 10 ani) cea mai mare : 15 pct

Celelalte oferte admisibile: termenul ofertei luate în calcul /termenul de garanţie cel mai lung x15 pct.

3. Termen de mobilizare in perioada de garantie :

a. pentru cel mai scurt termen de mobilizare(mai mare decat zero) se acorda 15 puncte

b. pentru alt termen decat cel prevazut la aliniatul a) se acorda punctajul astfel:

Pt mobil= ( durata minima/durata n) x 15

*Termen de mobilizare în perioada de garanţie a lucrărilor: -Termen exprimat în minute în care reprezentantul specialist al executantului se mobilizează şi soseşte la locul execuţiei lucrărilor în cazul primirii unei solicitări telefonice în acest sens de la achizitor, cu ocazia întâmpinării de către acesta a unor probleme legate de lucrări în perioada de garanţie a acestora (defecţiuni etc.), în vederea perceptării prin propriile simţuri a cauzei acestora (nu presupune intervenţia propriu-zisă).

Termenul se calculează de la momentul terminării convorbirii telefonice între achizitor şi reprezentantul legal al executantului sau persoana responsabilă, după caz, desemnată de către ofertant în cadrul ofertei tehnice.

În cadrul ofertei tehnice ofertantul va întocmi o declaraţie care cuprinde o prezentare justificată şi detaliată a termenului de mobilizare, prin specificarea timpului minim aferent fiecărei mişcări/etape/faze/activităţi necesare mobilizării, respectiv va susţine prin înscrisuri cele afirmate. Distanţa care trebuie parcursă de către persoana responsabilă se calculează de la locul de desfăşurare a activităţii, care trebuie să fie o locaţie determinată (sediu firmă, punct de lucru, etc., dovedită prin înscrisuri).

În cazul în care în baza declaraţiei şi a înscrisurilor anexate Comisia de evaluarea a ofertelor nu se convinge asupra sustenabilităţii termenului de mobilizare, considerându-l nereal şi/sau neserios, ofertantul nu va primi punctajul aferent acestui criteriu de atribuire

VIII. Atribuirea contractului/ ÎNCHEIEREA acordului-cadru

| VIII.1) Ajustarea preţului contractului da X nu□ | Modul de ajustare a pretului contractului : conform Art. 97 din HG 925/2006. Formula de calcul pentru actualizarea unor valori utilizand Indicele Preturilor de Consum (IPC): Vactualizata=Suma initiala de actualizat*IPC/100. Valorile vor fi actualizate in cazul cand valorile din oferta sufera modificari cu min. 10% datorata ratei inflatiei anuale comunicat de catre Institutul National de Statistica. |
| --- | --- |
| VIII.2). Garanţia de bună execuţie a contractului da X nu□ | Ofertantul invitat de către autoritatea contractantă să încheie contractul de achiziţie publică are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului. In cazul ofertanţilor care se regăsesc în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, garanţia de bună execuţie se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat. Acest criteriu se va evalua înainte de semnarea contractului de servicii conform legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantie irevocabil si neconditionat, emis în conditiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, conform art. 90 din H.G.R. nr. 925/2006 . Constituirea garantiei de buna executie se face in perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai târziu de 7 zile de la semnarea contractului. În caz contrar, autoritatea contractantă are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită sau Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia deschiderii unui cont la dispozitia autoritatii contractante, suma initiala depusa fiind de 0,5% din pretul contractului. |

- IX. OBSERVAŢII

- Ofertantul trebuie sa anexeze şi un opis al tuturor documentelor prezentate şi totodată sa numeroteze fiecare filă din documentaţia depusă

2) Toate documentele vor fi semnate de către persoana care angajează patrimonial societatea sau, dacă o astfel de facilitate i-a fost permisă, de o persoană împuternicită de aceasta. Împuternicirea trebuie să fie expresă şi va fi depusă în original împreună cu oferta.

3) Comunicările legate de prezenta procedură de achiziţie se vor face doar în scris. În cazul unor situaţii urgente,comunicarea poate fi făcută şi telefonic, sub condiţia înştiinţării reprezentantului legal al companiei şi transmiterii deîndată a notificării şi în scris. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt consemnate prin una din modalităţile prevăzute mai jos, excepţie făcând situaţia de mai înainte. Notificările, cererile făcute de participanţi la procedură se consideră a fi comunicate prin semnarea de către persoana de contact, reprezentanţii participanţilor la procedură, precum şi prin poştă, fax sau e-mail. Partea care îşi schimbă adresa de corespondenţă comunicată, se obligă ca în termen de maxim 2 zile să aducă în scris la cunoştinţa celeilalte părţi. Părţile au aceeaşi obligaţie şi în cazul schimbării persoanelor de contact.Toate notificările sau cererile făcute de părţi se consideră a fi comunicate:a) în momentul semnării de către reprezentantul părţilor, pentru luarea la cunoştinţă; b) la data înscrisă în avizul de predare, în cazul expedierii prin poştă cu scrisoare cu confirmare de primire; c) la data transmiterii, dacă se transmite prin fax sau e-mail, şi urmată de confirmare de primire a mesajului; Dacă notificarea nu se poate transmite din cauză că partea destinatară şi-a schimbat adresa de notificare, fără să comunice acest lucru celeilalte părţi, sau în cazul refuzului de a primi notificarea, notificarea respectivă, se consideră comunicată la data la care se constată imposibilitatea transmiterii acesteia sau la data refuzului de a primi notificarea.

4) Toate actele, documentele, certificatele solicitate vor trebui să fie în perioada de valabilitate înscrisă pe acestea, sau stabilite prin dispoziţii legale referitoare la acestea. Valabilitatea acestor documente va fi stabilită raportat la momentul depunerii ofertelor.

5) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor stabilite prin criteriile de calificare şi selecţie sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

6) De asemenea, comisia va stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor.

7) În cazul în care ofertanţii nu transmit în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate, sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta se va considera neconformă.

8) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă.

9) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă.

10) Modalitatile de participare la procedura de achizitie publica:

Un ofertant poate participa la procedura de achizitie publica cu o singura oferta, fie in mod individual, fie ca subcontractant sau ca partener al unui consortiu/asociere/societate mixta. In caz contrar, ofertele respective vor fi respinse.

Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa-si legalizeze asocierea prin autentificarea contractului de asociere, decat daca oferta comuna este declarata castigatoare. Oferta comuna trebuie sa contina toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii, precum si partea pe care le va executa. Oferta trebuie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii. Unul dintre membrii trebuie numit ca lider responsabil de contract, iar aceasta numire trebuie sa fie prezentata printr-o imputernicire scrisa semnata de catre fiecare partener in parte. Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual pentru realizarea contractului si ca liderul asociatiei va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele tuturor partenerilor. In caz contrar, oferta va fi respinsa.

Toti partenerii trebuie sa ramana in forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului. Orice modificare a asocierii se va putea face numai cu aprobarea prealabila a Autoritatii contractante si numai in situatii exceptionale, noul consortiu/asociere/societate mixta trebuind sa indeplineasca aceleasi criterii de eligibilitate si de conformitate ca si cel initial. In cazul unei asocieri , Scrisoarea de garantie bancara va fi emisa in numele si pentru Liderul Asocierii, iar plata pretului contractului se face catre acesta.

Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Este permisa sustinerea capacitatii tehnice a ofertantului de catre o alta persoana juridica prin inchirierea de utilaje, masini, echipamente pentru furnizare de produse pe baza de contracte de inchiriere ce se vor include in oferta. De asemenea, capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, conform standardelor si cerintelor impuse de prezenta documentatie de atribuire. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.

-Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.

IMPORTANT !

a)-Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar pecis,modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe- inclusiv,dacă au fost solicitate diverse valori,cantităţi sau alte asemenea.În cazul în care ofertantul uzează de dreptul său mai sus prezentat ,are obligaţia de a prezenta /completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din patrea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare.

b)-Dacă ofertantul, pe baza legii privind achiziţia publică, doreşte să îndeplinească cerinţele de eligibilitate economica si financiara sau tehnică şi profesională, prin intermediul resurselor altor persoane, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă, se va ataşa angajamentul ferm incheiat in forma autentica de un notar public, caz în care persoana respectiva îşi asumă răspunderea să pună la dispoziţia ofertantului resursele invocate.

11) In cazul unei asocieri, asocierea trebuie sa indeplineasca conditiile cerute pentru IMM-uri pentru a beneficia de prevederile legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

12) În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

B.  CAIET DE SARCINI

Proiectare si executie lucrări Sala de Sport Multifunctionala 3000 locuri din Mun. Sfantu Gheorghe

Contractul va reprezenta proiectarea şi execuţia unei săli polivalente amplasat în intravilanul localităţii Sfântu Gheorghe. În oferta financiară se vor prezenta separat cheltuielile privind proiectarea respectiv cheltuielile referitoare la execuţia lucrărilor.

Proiectul se divide în general în trei faze distincte: Proiect pentru Autorizaţia de Construire (PAC) care conţine o serie de documente si planşe impuse de lege ce cuprind informatiile minim necesare pentru ca autorităţile abilitate să poată emită autorizaţia de construire.

- Proiect Tehnic (PT) – pentru faza în care beneficiarul demarează acţiunea de licitaţtie în vederea alegerii firmei de execuţie care să construiască clădirea pe baza proiectului; cuprinde documente, planse si detalii, precum si liste de cantitati de materiale (antemasuratoare) pe baza carora companiile de executie pot estima costul executiei si pot licita

- Proiect în faza Detalii de Executie (DE) – proiectul de executie propriu-zis care contine toate plansele si detaliile necesare executiei si care este cea mai amplă fază a proiectului.

Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat în mod clar şi să asigure informaţii complete, astfel încât autoritatea contractantă să obţină date tehnice şi economice complete privind lucrarea de executat care va răspunde cerinţelor sale tehnice, economice şi tehnologice.

proiectul tehnic trebuie să fie complet şi suficient de clar, astfel încât să se poată elabora pe baza lui detaliile de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, dar cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări respective şi fără a se depăşi costul lucrării, stabilit în faza de ofertă pentru execuţia lucrărilor.

În cadrul descrierii lucrărilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:

- amplasamentul;

- topografia;

- clima şi fenomenele naturale specifice zonei;

- geologia, seismicitatea;

- prezentarea proiectului pe volume, broşuri, capitole;

- organizarea de şantier, descriere sumară, demolări, devieri de reţele etc.;

- căile de acces provizorii;

- sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon etc., pentru organizarea de şantier şi definitive;

- căile de acces, căile de comunicaţii etc.;

- programul de execuţie a lucrărilor, graficele de lucru, programul de recepţie;

- trasarea lucrărilor;

- protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier;

- măsurarea lucrărilor;

- laboratoarele contractantului (ofertantului) şi testele care cad în sarcina sa;

- curăţenia în şantier;

- serviciile sanitare;

- relaţiile dintre contractant (ofertant), consultant şi persoana juridică achizitoare (investitor);

În cadrul caietelor de sarcini se vor face referiri asupra următoarelor elemente:

Dat fiind că fiecare lucrare în construcţii are un anumit specific, caietele de sarcini sunt elaborate pentru fiecare lucrare, folosindu-se, dacă este posibil, părţi, secţiuni, capitole etc., elaborate anterior, verificate şi adaptate la noile condiţii tehnice ale lucrării şi puse de acord cu prescripţiile tehnice în vigoare.

Astfel, conţinutul unui capitol de lucrări din caietul de sarcini trebuie să cuprindă:

- breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii;

- nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;

- proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste etc. pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;

- dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;

- ordinea de execuţie, probe, teste şi verificări ale lucrării;

- standardele, normativele şi alte prescripţii care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste şi verificări;

- condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe etc.

- Listele cantităţilor de lucrări

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare în vederea cuantificării valorice şi a duratei de execuţie a lucrărilor, şi anume:

- centralizatorul obiectelor,

- centralizatorul categoriilor de lucrări, pe obiecte;

- listele cuprinzând cantităţile de lucrări pe capitole de lucrări, aferente categoriilor de lucrări, cu descrierea în detaliu a acestora;

- listele cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările (după caz);

- specificaţiile tehnice.

- Graficul general de realizare a lucrării

- Planşele principale ale obiectelor

- Arhitectura

Va cuprinde planşe privind arhitectura fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe

Structura

Va cuprinde planşele privind alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, pentru fiecare obiect

Instalaţiile

Vor cuprinde planşele privind execuţia instalaţiilor fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe etc.

- Dotări şi instalaţii tehnologice

Vor cuprinde planurile de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj etc.

Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea

constructiilor:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, cu respectarea

reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de catre investitor, precum si

solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile,

precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea

constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului;

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale si participarea pe

santier la verificarile de calitate legate de acestea;

f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie sa

asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate,

dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

Memoriile tehnice, pe specialităţi

În ofertă se va prezenta grafic de execuţie detailat .

Ofertantul în timpul execuţiei va întocmi un registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii, pe care va completa zilnic.

Ofertantul trebuie să asigure pe toată durata lucrării prezenţa personalului propriu cu responsabilii tehnici la punctele de lucru.

Asigurări

Se va prezenta asigurare de răspundere profesională a arhitecţilor şi de răspundere civilă legală faţă de terţi.

Se va prezenta asigurare de răspundere civilă legală faţă de terţi înaintea începerii lucrărilor al cărui obiect va fi:

Înainte de începerea Lucrărilor, Antreprenorul va face şi va menţine în vigoare

asigurări în numele ambelor Părţi pentru:

a) pierderi şi daune produse Lucrărilor, Materialelor, Echipamentelor şi

Utilajelor Antreprenorului,

b) responsabilitatea ambelor Părţi în ceea ce priveşte pierderile, daunele,

decesul sau vătămările produse unor terţe părţi sau proprietăţilor

acestora, rezultate din execuţia Contractului de către Antreprenor,

incluzând responsabilităţile Antreprenorului pentru daune aduse

proprietăţii Beneficiarului, alta decât Lucrările,

c) responsabilitatea ambelor Părţi şi a oricărui reprezentant al Beneficiarului

pentru decesul sau vătămarea corporală a personalului Antreprenorului

cu excepţia cazului în care responsabilitatea rezultă din neglijenţa

Beneficiarului, a oricărui reprezentant al Beneficiarului sau a angajaţilor

acestora.

Antreprenorul va furniza Beneficiarului dovada că toate poliţele necesare sunt

în vigoare şi că primele de asigurare au fost plătite.

Toate plăţile primite de la societăţile de asigurare legate de pierderi sau daune

aduse Lucrărilor vor fi păstrate în comun de către Părţi şi utilizate pentru

acoperirea pierderilor sau daunelor produse sau pentru compensarea unor

pierderi sau daune ireparabile.

Dacă Antreprenorul omite să facă sau să menţină în vigoare oricare dintre

asigurările menţionate în Sub-Clauzele anterioare, sau dacă nu reuşeşte să

aducă dovezi satisfăcătoare, poliţe sau chitanţe, Beneficiarul poate, fără a-i fi

prejudiciat alt drept sau măsură corectivă, să facă asigurările necesare, să

plătească primele de asigurare cuvenite şi să recupereze valoarea sumelor

Documentatiile vor fi predate beneficiarului în 4 (patru) exemplare în format word, autocad şi pdf

Cotele maxime, care se pot aplica la încheierea devizului pe obiect sunt:

- cheltuieli indirecte 10 %

- profit 5 %

- organizare şantier 0%, în cazul în care nu se prezinta deviz şi proiect de organizare de şantier, inclus în ofertă

- Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele:

- cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea materialelor calculată cu preţurile de la furnizori, fără TVA; în cazul materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie să includă şi orice taxe şi comisioane plătibile la frontieră (taxe vamale, comisioane vamale etc);

- cheltuielili aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;

- cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de constructii, in care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective si din tariful mediu orar corespunzător funcţionării;

- cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind:

a) valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc. de la producător sau furnizor la depozitul intermediar, precum şi de la depozitul intermediar la locul de punere în operă în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;

b) valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru si retur;

c) valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse in articole distincte (transport de pământ, beton, mortar, moloz rezultat din demolări).

Caietul de sarcini detailat este postat in SEAP.

Intocmit

C. CLAUZELE CONTRACTUALE

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

RO 520008 Sf.Gheorghe                             							Tel:  0267-316957

str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                         							Fax: 0267-311243

Judetul Covasna                                        			   			E-Mail: primar@sepsi.ro

Nr. înreg. MUN. SF. GHEORGHE _________/____________________

Nr. înreg. S.C. ___________________ S.R.L. _________/____________________

CONTRACT  DE EXECUŢIE DE LUCRĂRI

Preambul

În temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, modificată şi completată prin Legea nr.337/2006, Legea nr. 128/2007 şi O.U.G. nr. 94/2007,

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Autoritatea contractantă MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, cu sediul în  str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, CIF 4404605, reprezentată prin Antal Árpád András - primar şi Veress Ildikó – director executiv, în calitate de achizitor, şi

S.C. _________________,  cu sediul în ______________________________________, număr de înregistrare la Registrul Comerţului _________________________, CIF __________________, având cont deschis la Trezoreria _____________________________, reprezentat prin administrator _________________, în calitate de executant,

au convenit încheierea prezentului contract.

2.  OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să realizeze ______________________________.

2.2. Lucrările se vor realiza în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, în conformitate cu cele prevăzute în caietul de sarcini, în oferta tehnică şi financiară.

2.3. Preţul de proiectare a lucrării este de ____________ RON, la care se adaugă TVA.

2.4. Preţul de execuţie a lucrării este de ____________ RON, la care se adaugă TVA.

2.5. Preţul total al contractului este de ____________ RON, la care se adaugă TVA.

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de valabilitate de la data semnării de către ambele părţi şi până la data recepţiei finale a lucrărilor.

3.2. Termenul de proiectare este de ____________ începând cu data semnării contractului de către ambele părţi.

3.3. Termenul de finalizare a lucrărilor este de ____________ începând cu emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

4. DEFINIŢII

4.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un executant de lucrări, în calitate de executant;

b) achizitor şi executant - părţile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;

e) amplasamentul lucrării - locul în care executantul execută lucrarea;

f) forţă majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi.

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

5. STANDARDE

5.1. Executantul garantează că în proiectarea şi executarea lucrărilor se vor avea în vedere standardele şi normativele în vigoare, garantează că la data recepţiei lucrările vor avea calităţile cerute de legislaţia si vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare.

6. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

6.1. Executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură.

7. RESPONSABILITĂŢILE EXECUTANTULUI

7.1. Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare la standardele si sau performantele prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract.

7.2. Executantul are obligatia de a executa serviciile de proiectare cu profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.

7.3. Executantul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

7.4.  Executantul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

7.5. Executantul declară că la elaborarea ofertei tehnice precum şi pe parcursul executării contractului va lua în considerare obligaţiile legale referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, protecţia mediului, protecţia monumentelor istorice, egalitatea de şanse, eficienţă energetică care sunt în vigoare la nivel naţional şi internaţional.

7.6. Executantul asigură aplicarea şi respectarea prevederilor legii nr. 319/2006 şi HG nr. 1425/2006, referitoare la SSM. De asemenea, executantul are obligaţia de a respecta condiţiile de utilizare, de funcţionare, de exploatare, de întreţinere, de revizie şi de verificare de către organele abilitate a utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor tehnice. Documentele doveditoare privind respectarea obligaţiilor susmenţionate se vor prezenta la cererea achizitorului.

7.7. Executantul se obligă ca în cursul executării contractului să respecte întocmai prevederile legale, standardele, instrucţiunile tehnice în vigoare şi normativele în domeniu.

7.8. Documentatiile vor fi elaborate în 4 (patru) exemplare în format word, autocad şi pdf.

7.9. Executantul are obligaţia de a executa şi de a finaliza lucrările în termenul stabilit, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

7.10. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract.

7.11. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

7.12. Executantul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile scrise ale achizitorului în orice problemă menţionată sau nemenţionată în contract, referitoare la lucrări. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

7.13. În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la art. 7.12. determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

7.14. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, în orice caz, având în vedere că el are şi calitatea de proiectant.

7.15. Pe parcursul execuţiei lucrărilor  executantul are obligaţia:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

7.16. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a acesteia.

7.17. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

7.18. Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. 7.17, pentru care responsabilitatea revine executantului.

7.19. Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

7.20. Pe parcursul execuţiei lucrării executantul are obligaţia:

a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

c) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

7.21. Executantul are dreptul de a reţine pe şantier până la sfârşitul perioadei de garanţie numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

7.22. Executantul are obligaţia de a transporta resturile rămase în urma lucrărilor de reparaţii în termen de 24 de ore de la terminarea lucrărilor la locul indicat de achizitor, în caz contrar fiind obligat să plătească taxă de ocupare al domeniului public pentru suprafeţele ocupate, sume ce vor fi reţinute din situaţiile de plată.

7.23. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

7.24. Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 7.23, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

            - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

            - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

7.25. Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 7.23, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

7.26. Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

7.27. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

7.28. La data semnării contractului, executantul va prezenta asigurare de răspundere profesională a arhitecţilor şi de răspundere civilă legală faţă de terţi.

7.29. Înaintea începerii lucrărilor executantul va prezenta dovezile de încheiere pe numele ambelor părţi contractante a asigurărilor de răspundere civilă legală faţă de terţi pe care le va menţine în vigoare pe perioada de valabilitate al contractului al cărui obiect va fi:

a) pierderi şi daune produse Lucrărilor, Materialelor, Echipamentelor şi Utilajelor Antreprenorului,

b) responsabilitatea ambelor Părţi în ceea ce priveşte pierderile, daunele, decesul sau vătămările produse unor terţe părţi sau proprietăţilor acestora, rezultate din execuţia Contractului de către Antreprenor, incluzând responsabilităţile Antreprenorului pentru daune aduse proprietăţii Beneficiarului, alta decât Lucrările,

c) responsabilitatea ambelor Părţi şi a oricărui reprezentant al Beneficiarului pentru decesul sau vătămarea corporală a personalului Antreprenorului cu excepţia cazului în care responsabilitatea rezultă din neglijenţa Beneficiarului, a oricărui reprezentant al Beneficiarului sau a angajaţilor acestora.

7.30. În cazul în care în urma verificărilor ulterioare efectuate cu privire la suma contribuţiilor sociale obligatorii datorate de către executant, în calitatea sa de angajator, se constată că această sumă este inferioară sumelor declarate în oferta de preţ, achizitorul va deduce din preţul contractului şi va reţine din valoarea facturilor scadente şi viitoare diferenţa de sumă rezultată.

8. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI

8.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

a) amplasamentul lucrării liber de orice sarcină;

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

c) căile de acces rutier;

8.2. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea oricăror informaţii furnizate executantului, precum şi de dispoziţiile sale.

9. ÎNCEPEREA ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR

9.1. Executantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de proiectare în timpul cel mai scurt posibil de la semnarea contractului, respectiv de a începe lucrările la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

9.2. (1) Termenele stabilite prin graficul de execuţie sunt obligatorii pentru executant. Acestea pot fi modificate prin acordul părţilor.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) Nerespectarea termenelor stabilite prin graficul de execuţie din alte motive decât cele prevăzute la art. 10.1. atrage sancţiunea penalizării, potrivit art. 16.1. şi 16.2.

9.3. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu cerinţele şi solicitările acestuia, respectiv conformitatea cu standardele şi normativele în vigoare.

9.4. Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

9.5. Materialele şi echipamentele utilizate trebuie să fie omologate şi de calitatea bună, să corespundă standardelor şi normelor legale in materie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor sunt in sarcina executantului.

9.6. Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine achizitorului.

9.7. Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ. În caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.8. Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

9.9. Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.

9.10. În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

10. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE

10.1. Prestatorul are obligaţia de a începe proiectarea în timpul cel mai scurt posibil de la semnarea contractului.

10.2. În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

10.3. Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, prevăzut în cap. 3.

10.4. În cazul în care:

a) orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului; sau

b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

10.5. Lucrările vor fi executate în termenul stabilit în cap. 3.

10.6. În cazul în care:

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b) condiţiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,

îl îndreptăţesc pe executant să solicite prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi din acestea.

10.7. Prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul.

10.8. (1) Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 14.1, executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de diminua ritmul execuţiei, fără a aduce atingere dreptului executantului de a recurge la clauza 17.1.

(2) Imediat ce achizitorul onorează factura executantul va relua executarea lucrărilor, în cel mai scurt timp.

10.9. (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren achizitorul va convoca comisia de recepţie.

(3) În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

10.10. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii lucrărilor comandate. În funcţie de constatările făcute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

10.11. La terminarea lucrărilor parţiale, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional se pot efectua recepţii parţiale.

10.12. La terminarea lucrărilor se realizează recepţia la terminarea lucrărilor, iar la expirarea perioadei de garanţie se realizează recepţia finala.

11. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI

11.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea cu prevederile din caietul de sarcini, Ofertă şi prezentul contract prin reprezentanţii săi împuterniciţi în acest scop.

11.2. Recepţia documentaţiei se va face la sediul achizitorului pe baza procesului-verbal de predare-primire.

11.3. Achizitorul este obligat să verifice conformitatea documentaţiei cu prevederile din caietul de sarcini şi contract şi să solicite în scris prestatorului în termen de 15 zile de la primirea documentaţiei completarea eventualelor lipsuri, corectarea eventualelor erori sau modificarea oricărui aspect solicitat de achizitor.

11.4. Prestatorul este obligat ca în termen de 15 zile să predea piesele scrise, desenate sau datele constatate ca lipsuri în documentaţie sau să procedeze la corectarea erorilor, aspectelor solicitate de achizitor.

- PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR

12.1. Perioada de garanţie pentru lucrările executate este ____ ani.

12.2.  Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor până la recepţia finală.

12.3. În perioada de garanţie executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa pe cheltuiala proprie toate lucrările de remediere a  defectelor, ori de câte ori este necesar, în termen de 10 zile de la notificarea formulată în scris de către achizitor.

12.4. (1) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la pct. 12.3. pe cheltuială proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizării de materiale sau  instalaţii  neconforme cu prevederile contractului;

b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului

c) oricărei greşeli, vicii, erori din documentaţiile realizate de executant în calitate de proiectant.

(2) În cazul în care defecţiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

12.5. În cazul în care executantul nu execută  în termen de 10 zile lucrările prevăzute la clauza 12.3, achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

13. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI

13.1. Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie in valoare de ____ % din valoarea totală a contractului, fără TVA, conform celor mentionate in prezentul capitol.

13.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie va fi reţinută din valoarea serviciilor prestate şi a lucrărilor executate, din sumele datorate pentru facturi partiale. Garanţia va fi constituită în lei.

13.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.4. Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în condiţiile  legii, după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, respectiv a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor parţiale, în înţelesul art. 13.5., dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

13.5. În baza situaţiilor de lucrări parţiale, întocmite pentru părţi din lucrare se pot încheia procese-verbale de recepţie, dacă aceste lucrări sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

14. MODALITĂŢI DE PLATĂ

14.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 zile calendaristice de la depunerea  facturii de către executant la sediul achizitorului. Documentul care stă la baza emiterii facturii este procesul verbal de recepţie întocmit la faze de lucrări sau lucrări finalizate.

15. SUBCONTRACTANŢI

15.1. Executantul poate încheia contracte cu subcontractanţi în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul, cu condiţia înştiinţării şi obţinerii acordului prealabil expres a achizitorului.

15.2. Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

15.3. Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îndeplineşte partea sa din contract.

15.4. Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îndeplinesc partea lor din contract.

15.5. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului.

16. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE

16.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.

16.2. Cota procentuală pentru fiecare zi de întârziere va fi de 0,1% din valoarea lucrărilor neexecutate, începând cu prima zi după data scadenţei şi până la data îndeplinirii obligaţiei respective, inclusiv.

16.3. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la clauza 14.1, atunci acesta are obligaţia de a plăti penalitaţi in cuantum de 0,1 % din  valoarea facturilor neachitate.

17. REZILIEREA CONTRACTULUI

17.1 Părţile convin asupra următorului pact comisoriu: în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor, contractul poate fi reziliat, de plin drept, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţelor de judecată (pact comisoriu de gradul IV), printr-o notificare scrisă, făcută cu 5 zile înainte de data încetării contractului.

17.2 Dacă penalităţile calculate potr. Art. 16.1. depăşesc 10 % din valoarea contractului,  contractul se reziliază.

17.3 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

17.4 În cazul prevăzut la clauza 17.3, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

18. CESIUNEA

18.1. Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract.

19. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

19.1. Natura şi volumul lucrărilor sunt precizate în anexele la prezentul contract.

19.2. Documentele prezentului contract sunt:

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică;

b) propunerea financiară;

d) grafic de execuţie.

20. FORŢA MAJORĂ

20.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.

20.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

20.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.

20.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

21.1. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice neintelegere in legatura cu indeplinirea contractului, în caz contrar, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente.

22. Prezentului contract sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Prezentul contract contine 9 pagini precum si anexe, si s-a incheiat in 3 exemplare, câte una pentru fiecare parte si unul in dosarul achizitiei publice.

ACHIZITOR							      EXECUTANT

MUNICIPIUL SF.GHEORGHE                           	                                S.C. _______________ S.R.L

Primar	Administrator

ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS					      	      ____________

Director Executiv

VERESS ILDIKÓ

Vizat

Cons. Jur.

# Anexa nr. 10- DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic

Operator Economic

..........................

(denumirea)

D E C L A R A Ţ I E

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;

- în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;

- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

Operator economic,

................................. (semnătură autorizată)

Anexa nr. 10/1

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],

declar pe proprie răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

………………………….

(semnatura autorizată )

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ............................., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. .......................... din data de ........................,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................., următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,                  Data

...............

Reprezentant/Reprezentanţi legali

(semnături)

# Anexa nr. 11 - INFORMAŢII GENERALE

Operator economic

..................................

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................

(numărul înmatriculare/inregistrare, data)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

1._______________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

2._______________________________________________________

3._______________________________________________________

4._______________________________________________________

8. Principala piaţă a afacerilor :

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

| Anul | Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) lei | Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) echivalent euro |
| --- | --- | --- |
| 1.............. |  |  |
| 2............. |  |  |
| 3.............. |  |  |
| Media anuală : |  |  |

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

# Anexa nr. 16 - Declaraţie privind lista principalelor LUCRĂRI EXECUTATE

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI

EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

| Nr crt | Obiect contract | Codul CPV | Denumirea/nume beneficiar /client Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţ contract | Procent îndeplinit de prestator (%) | Perioadă derulare contract**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic

(semnătură autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

# Anexa nr. 13– DECLARAŢIE Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

LISTĂ

privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

| Nr. crt. | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | U.M | Cantitate | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate | În chirie |

Operator economic,

…….........……………….

(semnătură autorizată )

# Anexa nr. 14 – Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

(În cazul solicitării)

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Data completării								Operator economic,

......................									 .................................

(semnătură autorizată)

# Anexa nr. 18 – Model declaraţie subcontractanţi

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

LISTĂ

CU SUBCONTRACTANŢII

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

| Nrcrt | Denumire /nume subcontractant | Datele de recunoaştere ale subcontractanţilor | Specializare | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Operator economic

(semnătură autorizată)

# Anexa nr. 29– FORMULAR DE OFERTĂ LUCRĂRI

.........................................

(denumire/oferte ofertant)

OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să executăm ............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de ................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în ....................................................... (perioada în litere şi în cifre).

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi           (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare):

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa nr. 29 A- ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ LUCRĂRI

.....................................................

(denumirea/numele ofertant)

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI

| 1 | Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din preţul total ofertat) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma........................ în cuantum de: |  |
| 3 | Perioada de garanţie de bună execuţie (luni calendaristice) |  |
| 4 | Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei) |  |
| 5 | Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data semnării contractului) |  |
| 6 | Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi la termenul final de execuţie (% din valoarea care trebuia să fie realizată) |  |
| 7 | Limita maximă a penalizărilor (% din preţul total ofertat) |  |
| 8 | Limita minimă a asigurărilor (% din preţul total ofertat) |  |
| 9 | Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice) |  |
| 10 | Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată lunare (garanţii, avansuri ) |  |
| 11 | Termen de mobilizare in perioada de garantie |  |

.....................................................

(semnătura autorizată)

L.S.

# Anexa nr. 34 - CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul-ofertă al obiectului ______________

| Nr. crt. | Categorie de lucrări | Valoarea (exclusiv T.V.A) lei | din care (după caz) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Operatorul economic/ conducătorul(liderul asociaţiei) | asociatul 1 | asociatul … | subcontractantul 1 | subcontractantul … |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. 1. 2. … II. | Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţelelor de utilităţi în incintă Ts Terasamente C Construcţii … ……………. Montaj utilaje tehnologice, inclusiv reţelele aferente TOTAL I Procurare - Utilaje şi echipamente tehnologice, cu montaj - Utilaje şi echipamente de transport - Dotări, inclusiv utilaje şi echipamente independente cu durata mare de serviciu TOTAL II |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) lei |  |  |  |  |  |  |  |
| euro |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adaugată lei |  |  |  |  |  |  |  |
| Total(inclusiv TVA) lei |  |  |  |  |  |  |  |

# Anexa nr. 31- LISTA PRIVIND CONSUMURILE CU TRANSPORTURILE )

LISTA

privind consumurile cu transporturile

| Nr crt | Tipul de transport | Elementele rezultate din analiza lucrărilor ce urmează sa fie executate ___________________________________________________ Tone km ore de transportate parcurşi funcţionare |  |  | Tariful unitar lei/t x km | Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. | Transport auto(total), din care, pe categorii: 1.1. ……………. 1.2. ……………... Transport pe cale ferată(total), din care, pe categorii: 2.1. ……………. 2.2. ……………... . Alte transporturi (total) |  |  |  |  |  |
| TOTAL t |  |  |  |  | lei ……………. _____________ euro ………… |  |

Operator economic,

(semnătura autorizată )

Anexa nr. 37 – LISTA PRIVIND CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI (articole comasate)

LISTA

privind cantităţile de lucrări

Obiectul ___________________

Categoria de lucrări __________

| Nr.crt. | Capitolul de lucrări | U.M. | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3X4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |  |
| 0 1 2 |  |  | 3 4 5 |  |  |
| 1. 2. … | Capitol de lucrare - Subcapitol - Subcapitol ………………….. Capitol de lucrare 2.1. Subcapitol - Subcapitol ………………….. |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI: |  |  |  |  |  |

Operator economic

(semnătura autorizată )

# Anexa nr. – 38 LISTĂ DETALIATĂ PRIVIND CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI

LISTĂ cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul ___________________

Categoria de lucrări __________

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări |  | Cantitatea | Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d)transport ____________ Total a)+b)+c)+d) | Material [3X4a] | Manoperă [3x4b] | Utilaj [3x4c] | Transport [3x4d] | Total(3X4) sau (5+6+7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. 2. | Capitol de lucrare - Subcapitol - Subcapitol Capitol de lucrare - Subcapitol 2.2 Subcapitol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | M | m | U = Vut termice + Vut electrice din care: -Vut termice (valoarea pentru utilaje termice) - Vut electrice (valoarea pentru utilaje electrice) | t | T |
| Alte cheltuieli directe: - CAS: - somaj; - sănătate - fond de risc - alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: |  |  |  |  | Mo | mo | Uo | to | To |
| Cheltuieli indirecte = To x % Profit = (To + Io) x % |  |  |  |  |  |  |  |  | Io Po |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  | V0=T0+I0+P0 |

Operator economic,

______________

(semnătura autorizată )

# Anexa nr. 36 - GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

OPERATOR ECONOMIC,

____________________

(denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

| Nr.crt. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  |  |  |  | ... |  | Anul 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | ... |  | ... |  | n |  |
|  |  | fizic % | val | fizic % | val |  |  |  |  | fizic % | val |
| 1. 2. .... | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ Obiect .... Categoria de lucrări: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: organizarea de şantier se va evidenţia separat

Operator economic,

# Anexa nr. 32– LISTĂ PRIVIND CONSUMURILE CU MÂNA DE LUCRU

LISTĂ

privind consumurile cu mâna de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumurile (om/ore) cu manopera directă | Tariful mediu - lei/oră- | Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei (col.2 x col.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. … | ………………... ………………... ………………... ………………… | …………. …………. …………. …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………. ……………. ……………. ……………. |

Operator economic,

………… ……………………….

(semnătura autorizată )

# Anexa nr.– 39 LISTA PRIVIND UTILAJELE ŞI ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE

LISTA

privind utilajele şi echipamentele tehnologice, inclusiv dotările

| Nr. crt | Denumire (utilaj/echipament tehnologic/dotări) | U.M. | Cantitate | Preţ unitar | Preţ total, fără TVA (col 3x col 4) | Denumire furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Obiect 01 a)................... b)................... .... |  |  |  |  |  |
| 2 | .................... |  |  |  |  |  |
| 3 | ........................ |  |  |  |  |  |

Notă: Se vor ataşa şi fişele tehnice

Operator economic,

………… ………………

(semnătura autorizată

# Anexa nr. 40 – LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCŢIONARE A UTILAJELOR

LISTA

privind consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii 1)

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de construcţii | Consumurile - ore de funcţionare - | Tariful orar - lei/oră de funcţionare- | Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei (col.2 x col.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. … | ………………... ………………... ………………... ………………… | …………………. …………………. …………………. …………………. | …………………… …………………… …………………… …………………… | ……………. ……………. ……………. ……………. |
| TOTAL U …………… |  |  |  | lei ……………. ______________ euro ………… |

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizata )

Notă: Lista se întocmeşte pentru consumurile de ore functionare a utilajelor necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări grupate pe categorii de lucrări.

Anexa nr. 42 - PERSONAL MUNCITOR DE SPECIALITATE

OPERATOR ECONOMIC

Denumire

LISTA

CU PERSONAL MUNCITOR DE SPECIALITATE

Subsemnatul ________________________, reprezentant legal al .................................... (denumire operator economic) declar pe propria răspundere că pentru lucrarea” _______________________________________________________” voi folosi următorul personal:

| Nr. crt. | Specialitate | Numele şi prenumele | Angajat Permanent temporar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. …. | ________________ ________________ |  |  |  |

Data completării:					Operator economic,

………… ……………………….

(semnătura autorizată )

# Anexa nr. 44– Model ACORD DE ASOCIERE

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.

- Părţile acordului :

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

5. Încetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;

- alte cauze prevăzute de lege.

6 Comunicări

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7 Litigii

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:

______________________

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

___________________

ASOCIAT 2,

___________________

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

# Anexa nr. 45– Model scrisoare de înaintare

| OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu ) | Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____ |
| --- | --- |

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului _________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică),

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

c) mostre, schiţe după caz.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________				Cu stimă,

Operator economic,

...................................										 (semnătura autorizată )

# Anexa nr. 52 – Model SOLICITĂRE DE CLARIFICĂRI către Autoritatea contractantă

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,

_________________________________

(denumire autoritate contractanta)

Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ___________________ cod CPV ________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu considerate,

S.C.____________________

___________________________

(adresa)

………………………………………

(semnatura autorizată)

# Anexa nr.58 – Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAŢIE*

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în calitate de:

- ofertant unic (cu ofertă individuală)

- ofertant asociat (cu ofertă comună)

la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an),

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează :

- Situaţia personală

- Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

- Situaţia economico-financiară

- Capacitatea tehnică şi/sau profesională

- Standarde de asigurare a calităţii

- Standarde de protecţie a mediului.

(se bifează după caz)

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.

Data completării						Operator economic,

...................................

(semnătură autorizată)

*NOTĂ: nu este aplicabilă în cazul etapei de selecţie/preselecţie a candidaţilor participanţi la procedura de licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere.

ANEXA 1

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea contractantă:

A Situaţia personală:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

C Situaţia economico-financiară:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

D Capacitatea tehnică şi/sau profesională:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

E Standarde de asigurare a calităţii:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

F Standarde de protecţie a mediului:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte asemenea.

Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.

Data completării 						Operator economic,

...................................

(semnătură autorizată)

Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor.

În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit de angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.