APROBAT

Manager

ANDRÁS - NAGY  ROBERT

Nr.inreg . 4584 / 05.05.2011

## D O C U M E N T A Ţ I E

DE

## A T R I B U I R E

A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE

- Elaborare documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI)   pentru

1.1.  Reparaţii capitale secţia oncologie,

1.2.  Reparaţii capitale secţia pneumoftiziologie,

1.3.  Reparaţii capitale secţia psihiatrie,

1.4.  Reparaţii capitale spitalul vechi

2. Studiu de fezabilitate  pentru  Proiectarea unei clădiri noi format din atelier + magazie materiale

prin procedura : „CERERE DE OFERTE ” – OFF-LINE

DATA 24.05.2011, ora 1000

Autoritatea contractantă:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

„ DR.FOGOLYAN KRISTOF “

Adresa: Sf.GHEORGHE, str.Stadionului, nr.1-3,

cod poştal 520064, jud.Covasna

VIZAT:

| Director medical DR.ANTAL ÁLMOS | Director economic Ec.FÜLÖP ÁRPÁD |
| --- | --- |

| Oficiul juridic DOCI CRISTINA TÜNDE |  | Responsabil achiziţii publice Becsek Attila |
| --- | --- | --- |

CUPRINS

Prezenta documentaţie conţine un număr de 25 file şi este structurată după cum uremază:

Secţiunea I – Informaţii generale – Această secţiune conţine informaţii utile şi instrucţiuni generale pentru ofertanţi.

Secţiunea II – Fişa de date a achiziţiei conţine informaţiile relative la atribuirea contractului de achiziţie publică de execuţie lucrări a obiectivului de investiţii denumit “ ...”.

Secţiunea III – Caiet de sarcini – la această secţiune operatorii economici vor regăsi cerinţele autorităţii contractante în ceea ce priveşte condiţiile şi cerinţele obiectului contractului de achiziţie publică. (secţiunea III conţine un număr de 4 anexe)

Secţiunea IV – Formulare conţine acele formulare ce vor fi utilizate în vederea atribuirii contractului şi prin care se furnizează informaţii relative la ofertă şi ofertant.

Secţiunea V – Propunere de contract – este acea parte a documentaţiei care conţine propunerea de contract aferentă achiziţiei.

Documentaţia de faţă conţine un număr de 25 de pagini din care  în format A4 .

SECŢIUNEA I

INFORMAŢII GENERALE

A.1.1. Informaţiile privind autoritatea contractantă, precum şi sursele de finanţare asigurate pentru îndeplinirea contractului de furnizare sunt prezentate în Fişa de date a achiziţiei.

A.2.1. Autoritatea contractantă invită operatorii economici interesaţi să depună ofertă în scopul atribuirii contractului de proiectare şi execuţie lucrări descrise în Fişa de date a achiziţiei şi în Caietul de sarcini.

A.2.2. Pentru atribuirea acestui contract de achiziţie publică se aplică procedura indicată în Fişa de date a achiziţiei.

A.2.3. Condiţiile de participare la procedura de atribuire sunt menţionate în Fişa de date a achiziţiei.

A.3.1. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică

- nediscriminarea;

- tratamentul egal;

- recunoaşterea reciprocă;

- transparenţa;

- proporţionalitatea;

- eficienţa utilizării fondurilor publice;

- asumarea răspunderii.

A.4.1. Atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează în conformitate cu prevederile actelor normative indicate în Fişa de date a achiziţiei.

A.5.1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, trebuie să se transmită în scris.

A.5.2. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii.

Comunicarea, transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor respective.

A.5.3. Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalităţi:

- prin poştă;

- prin fax;

- prin mijloace electronice ;

- prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit. a) – c).

A.5.4. Autoritatea contractantă are dreptul de a impune, în documentaţia de atribuire, modalităţile de comunicare pe care intenţionează să le utilizeze pe parcursul aplicării procedurii.

În cazul în care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică.

B. Calificarea ofertanţilor

B.1.1. Orice persoană juridică sau fizică, română ori străină, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de operatori, la procedura de atribuire.

B.1.2. Ofertantul care, în conformitate cu legislaţia statului în care este stabilit, este abilitat să presteze o anumită activitate, nu poate fi exclus dintr-o procedură de atribuire pentru singurul motiv că, în conformitate cu legislaţia naţională, acest tip de activitate poate fi prestat numai de către persoane juridice sau numai de către persoane fizice.

B.1.3. Mai mulţi operatori economici au dreptul de se asocia cu scopul de a depune candidatură sau ofertă comună.

B.1.4. Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.

În cazul în care autoritatea contractantă solicită, ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.

B.1.5. Ofertantul nu are dreptul, în cadrul aceleiaşi proceduri:

- de a participa în două sau mai multe asocieri de operatori economici;

- de a depune candidatură/ofertă individuală şi o altă candidatură/ofertă comună;

- de a depune ofertă individuală şi de a fi nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

B.1.6. Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurenţa.

În sensul celor de mai sus, prin întreprindere afiliată se înţelege orice subiect de drept:

- asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă; sau

- care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de drept; sau

- care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenţa dominantă a unui alt subiect de drept.

B.1.7. Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

- este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate sau fac obiectul unui aranjament cu creditorii ori este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

- nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit;

- a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

- prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a) - d).

B.1.8. Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc calificarea, astfel cum se precizează în Fişa de date a achiziţiei.

B.2.1. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit.

B.2.2. Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc înregistrarea, astfel cum se precizează în Fişa de date a achiziţiei.

B.3.1. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor ca aceştia să facă dovada capacităţii tehnice şi capacităţii economico-financiare de care dispun pentru îndeplinirea contractului.

B.3.2. Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, astfel cum se precizează în Fişa de date a achiziţiei.

B.4.1. Fiecare ofertant trebuie să facă dovada că îndeplineşte cerinţele minime de calificare; aceste cerinţe minime sunt prevăzute în Fişa de date a achiziţiei.

B.4.2.Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica criterii de calificare şi selecţie referitoare numai la:

- situaţia personală a candidatului sau ofertantului;

- capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

- situaţia economică şi financiară;

- capacitatea tehnică şi/sau profesională;

- standarde de asigurare a calităţii;

- standarde de protecţie a mediului, în cazurile prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. f) şi alin. (3)
lit. e) din OUG nr. 34/2006.

B.4.3. Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de către o autoritate publică competentă sau de către un organism de drept public sau privat care respectă standarde europene de certificare, pentru demonstrarea îndeplinirii unor criterii de calificare şi selecţie formulate în conformitate cu cele de mai sus.

B.4.4. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune ofertanţilor obligativitatea prezentării unei certificări specifice, aceştia din urmă având dreptul de a prezenta, în scopul demonstrării îndeplinirii anumitor cerinţe, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probează, în mod concludent, îndeplinirea respectivelor cerinţe. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, dacă se consideră necesar, clarificări sau completări ale documentelor prezentate.

B.4.5. Capacitatea economică şi financiară, precum şi capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă.

În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată de către o alta persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele financiare şi/sau tehnice şi profesionale invocate. Persoana ce asigură susţinerea tehnică, profesională şi/sau financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 din ordonanţă.

B.4.6. Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comună, situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea financiară a unei/unor terţe persoane, situaţia economică şi financiară se demonstrează în condiţiile menţionate mai înainte, iar atunci când un grup de operatori economici depune oferta comună, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea tehnică şi profesională a unei/unor terţe persoane, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează în condiţiile de mai înainte.

B.4.7. Neîndeplinirea uneia sau mai multor cerinţe minime de calificare de către ofertant atrage descalificarea acestuia.

B.4.7. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare privitoare

- la situaţia personală a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activităţii profesionale,

- la situaţia economică şi financiară, la capacitatea tehnică şi/sau profesională,

- la standarde de asigurare a calităţii şi

- la standarde de protecţie a mediului,

ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire.

Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul va menţiona succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe – inclusiv diverse valori, cantităţi sau altele asemenea.

În cazul în care uzează de dreptul de aşi demonstra îndeplinirea criteriilor de calificare potrivit celor de mai sus, ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare.

Acest termen nu va fi mai mic de 3 zile lucrătoare.

C. Elaborarea ofertelor

C.1.1. Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire şi Fişa de date a achiziţiei, precum şi alte prevederi legale.

C.1.2. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în Fişa de date a achiziţiei va fi respinsă de comisia de evaluare ca fiind necorespunzătoare.

C.1.3. Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data limită pentru depunere, stabilite în anunţul sau în invitaţia de participare.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data şi locul indicate în anunţul de participare.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră cad în sarcina operatorului economic.

Oferta depusă la o alta adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau, după expirarea datei limită pentru depunere, se returnează nedeschisă.

C.1.4. Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.

C.1.5. Autoritatea contractantă are dreptul de a permite ofertanţilor să depună oferte alternative numai în cazul în care criteriul de atribuire este “cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic”.

Posibilitatea depunerii de oferte alternative, sau dacă această posibilitate este interzisă, trebuie să precizată în mod explicit în anunţul de participare. În cazul în care această precizare lipseşte, autoritatea contractantă nu are dreptul de a lua in considerare ofertele alternative.

Autoritatea contractantă care permite depunerea de oferte alternative are obligaţia de a preciza în caietul de sarcini cerinţele minime obligatorii pe care acestea trebuie să le respecte şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea lor.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respectă cerinţele minime obligatorii precizate în caietul de sarcini.

În cazul în care a anunţat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative, autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o astfel de ofertă având ca singură motivaţie faptul că, dacă aceasta este declarată câştigătoare:

- contractul de furnizare pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura, se transformă în contract de servicii; sau

- contractul de servicii pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura, se transformă în contract de furnizare.

C.2.1 Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi documentelor care o însoţesc, iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective.

C.3.1. Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba specificată în Fişa de date a achiziţiei.

Documentaţia tehnică (pliante, prospecte, manual de utilizare etc.) şi documentele emise de instituţii / organisme oficiale din ţara în care ofertanţii străini sunt rezidenţi pot fi prezentate în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere în limba specificată în Fişa de date a achiziţiei.

C.4.1. Oferta elaborata de ofertant trebuie să cuprindă:

Propunerea tehnică

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.

Propunerea financiară

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, tarif, dacă este cazul, la condiţii de cost ale creditului, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică.

C.4.1. Prin propunerea tehnică, ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor ce urmează a fi prestate şi lucrării care urmează să fie executate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.

În acest scop propunerea tehnică va conţine, în funcţie de cerinţele prevăzute în Fişa de date a achiziţiei, un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective.

C.5.1. Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în Secţiunea IV (Formularul 3), care reprezintă elementul principal al propunerii financiare.

C.6.1. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, precizând aceasta în Fişa de date a achiziţiei, completarea unor formulare-tip care permit, în funcţie de particularităţile achiziţiei, de durata şi tipul contractului, furnizarea de informaţii suplimentare referitoare la preţuri, tarife, condiţii financiare şi comerciale specifice, grafice de eşalonare a plăţilor etc.

C.7.1. Ofertantul trebuie să constituie garanţia pentru participare în cuantumul şi pentru o perioada de valabilitate, astfel cum sunt prevăzute acestea în Fişa de date a achiziţiei.

C.7.2. Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru participare vor fi respinse şi returnate la deschidere.

D. Prezentarea ofertelor

D.1.1. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunere, stabilită în anunţul sau în invitaţia de participare.

D.1.2. Ofertele pot fi transmise prin postă sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată în anunţul sau în invitaţia de participare. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră.

D.1.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a decala data limită pentru depunerea ofertei, caz în care aceasta va comunica noua dată limită, în scris, cu cel puţin 6 zile înainte de data limită stabilită iniţial, tuturor operatorilor economici care au obţinut un exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

D.2.1. Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original, şi un număr de copii de pe acestea conform prevederilor cuprinse în Fişa de date a achiziţiei. În eventualitatea unei discrepante între original şi copii va prevala originalul.

D.2.2. Originalul şi copia/copiile trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.

D.2.3. Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către  persoana/persoanele autorizata/autorizate să semneze oferta.

Observaţie:

În cazul în care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta în original anumite documente emise de instituţii/organisme oficiale, comisia de evaluare are obligaţia de a stabili o data limită pentru demonstrarea conformităţii cu originalul a copiilor prezentate.

D.3.1. Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi fiecare set de copii în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" şi, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent.

D.3.2. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Propunerea tehnică, propunerea financiară şi, dacă este cazul, documentele de calificare şi ofertele alternative se vor introduce, după cum este prevăzut în Fişa de date a achiziţiei, în plicuri distincte, marcate corespunzător.

D.3.3. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA..., ORA...".

D.3.4. Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la D.3.3., autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

D.4.1. Oferta care este depusă/transmisă la o alta adresa a autorităţii contractante decât cea stabilită în anunţul sau în invitaţia de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

E. Deschiderea şi evaluarea ofertelor

E.1.1. Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de evaluare la data şi în locul indicate în anunţul sau în invitaţia de participare. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere.

E.1.2. Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia ofertelor care se returnează nedeschise, precum şi a celor care nu fac dovada constituirii garanţiei pentru participare.

E.1.3. Comisia de evaluare va întocmi un proces-verbal de deschidere care urmează să fie semnat atât de către membrii comisiei, cât şi de către reprezentanţii ofertanţilor care sunt prezenţi la deschiderea ofertelor.

Fiecare membru al comisiei de evaluare şi fiecare ofertant care a semnat procesul-verbal de deschidere au dreptul de a primi o copie de pe acesta.

E.2.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, a cărei dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.

În cazul atribuirii unui contract de proiectare a lucrărilor de construcţii autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei inclusiv după atribuirea contractului, pe toată perioada de păstrare a dosarului achiziţiei publice.

E.2.2. Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvălui ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică informaţii legate de propria activitate până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii respective.

E.3.1. Ofertantul nu are dreptul de a influenţa sau de a încerca să influenţeze comisia de evaluare în procesul de examinare şi evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire a ofertei câştigătoare, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

E.3.2. Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor până în momentul atribuirii contractului de achiziţie publică.

Ofertantul are dreptul de a aduce clarificări la ofertă şi/sau la documentele care însoţesc oferta numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea comisiei de evaluare.

E.3.3. Comisia de evaluare are obligaţia de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedeşte ca acesta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

F. Atribuirea contractului de achiziţie publică

F.1.1. În conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări  publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată şi modificată, autoritatea contractantă va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii.

F.1.2. În cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare comunicarea va preciza dacă oferta a fost respinsă şi care sunt motivele respingerii, iar în cazul în care a fost admisă, va indica numele ofertantului câştigător, precum şi caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei câştigătoare faţă de oferta respectivului ofertant necâştigător.

F.1.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a nu furniza anumite informaţii referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică care ar putea fi cuprinse în ansamblul informaţiilor pe care autoritatea contractantă trebuie să le furnizeze în acord cu prevederile de la F.1.2, şi anume în situaţia în care această furnizare:

a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale şi, implicit, ar fi contrara interesului public; sau

b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertanţilor, inclusiv cele ale ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare; sau

c) ar prejudicia concurenţa loială între ofertanţi.

F.1.4. În cazul ofertantului câştigător comunicarea va preciza faptul că oferta sa a fost declarată câştigătoare şi că acesta este invitat în vederea încheierii contractului.

F.2.1. Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:

- nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei, respectiv numărul de operatori economici este mai mic decât cel minim prevăzut, pentru fiecare procedura, de prezenta ordonanţă de urgenţă;

- au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunzătoare;

- au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice si/sau financiare;

- abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului,

- alte cazuri prevăzute de legile în vigoare.

F.2.2. În sensul prevederilor F.2.1. lit. d), procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) în cadrul documentaţiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire, se constata erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică.

b) autoritatea contractantă se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea sa conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor menţionate mai înainte.

F.2.3. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica in scris, tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare.

F.2.4. Decizia de anulare nu creează vreo obligaţie a autorităţii contractante faţă de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru participare.

F.3.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, de către comisia de evaluare, pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă.

F.3.2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme decât termenele legale.

F.3.3. În cazul în care oferta care a fost stabilită câştigătoare este ofertă depusa în comun de mai mulţi ofertanţi, autoritatea contractantă are dreptul de a impune, înainte de încheierea contractului, legalizarea asocierii ofertanţilor respectivi.

F.3.4. În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, aceasta are dreptul:

a) de a invita ofertanţii, în ordinea descrescătoare a clasamentului, în vederea încheierii contractului; sau

b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

F.3.5. Ofertantul invitat de către autoritatea contractantă să încheie contractul de achiziţie publică are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în cuantumul precizat în Fişa de date a achiziţiei.

În cazul încheierii unui contract de proiectare a lucrărilor de construcţii garanţia de bună execuţie este reprezentată de garanţia de aplicabilitate a proiectului.

F.3.6. Scrisoarea de garanţie bancară prin care se constituie garanţia de bună execuţie trebuie să fie întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea IV (Formularul 5).

F.3.7. Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală.

SECTIUNEA II

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

A. Introducere

A.1.1. Denumirea autorităţii contractante:     Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Fogolyan Kristof “

Codul Fiscal: 4202010 Adresa: Mun. Sf. Gheorghe,  str Stadionului nr.1 , cod postal 520064      jud Covasna

Numărul de telefon 0267/311981, fax 0267/351883, Web:  www.spitfog.ro  e-mail : spitjudcov@honoris.ro

A.1.2. Informaţii suplimentare se pot obţine în fiecare zi lucrătoare între orele  07:00-15:00 la:

| Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Fogolyan Kristof “ Achiziţii - Telefon: tel/fax 0267-311675 | Responsabil Achiziţii publice: ... |
| --- | --- |

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări :            16.05.2011  ora limită :   15 00

Date limită de transmitere a răspunsului de clarificări      18.05.2011  ora limită :   15 00

A.1.3. Finanţarea contractului este asigurată din transferuri  obţinute din  fonduri bugetare .

A.2.1. Denumirea contractului:

“Contract de achiziţie publică de - Elaborare documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) pentru 1.1. Reparaţii capitale secţia oncologie, 1.2. Reparaţii capitale secţia pneumoftiziologie, 1.3. Reparaţii capitale secţia psihiatrie, 1.4. Reparaţii capitale Spitalul vechi 2. Studiu de fezabilitate pentru Proiectarea unei clădiri noi format din atelier + magazie materiale

A.2.2. Obiectul contractului de execuţie lucrări este conform codului vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV)

UN SINGUR PACHET

1. cod CPV  71242000-6  Pregătire de proiectare şi proiectare, estimare a costurilor

2. cod CPV 79314000-8   Studiu de fezabilitate

A.2.3. Indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune ofertă pentru unul sau mai multe părţi dintre cele menţionate în caietul de sarcini:

Ofertanţii vor depune oferta pentru întregul obiect al contractului, adică pentru execuţie lucrări constând în cele menţionate în Caietul de sarcini şi anexele la acestea.

Nu se acceptă oferte depuse pentru execuţia parţială a contractului.

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

A.3.1. Procedura aplicată:

„CERERE DE OFERTE ”.

A.4.1. Legislaţie aplicabilă

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată, modificată şi completată

HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Hotărârea nr.28 din ian,2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico+economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Ordinul nr.863 din 02/07/2008

B. Calificarea ofertanţilor

B.1.1. Documentele care însoţesc oferta

- Scrisoarea de înaintare

Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul prevăzut în Secţiunea IV la prezenta documentaţie (Formularul 2A). – original

- Împuternicirea

Oferta trebuie să fie însoţită – după caz – de împuternicirea scrisă prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul şi/sau să reprezinte în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, împuternicire care conţine în mod expres limitele acestui mandat.- original

- Garanţia pentru participare

Ofertantul trebuie să prezinte în original actul prin care se dovedeşte constituirea garanţiei de participare, constituit în concordanţă cu prevederile din prezenta Fişă de date a achiziţiei.

- Documentele de calificare

Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, respectiv capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, după cum se precizează în următoarele:

B.1.2. Documente care dovedesc eligibilitatea:

- Declaraţie pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul B1 din secţiunea IV – original.

- Certificat de atestare fiscală din care să rezulte plata obligaţiilor către bugetul de stat. - original sau copie certificată.

- Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale din care să rezulte plata obligaţiilor către bugetele locale - original sau copie certificată.

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 sau echivalent în cazul societăţilor de naţionalitate străină - original sau copie certificată

B.1.3. Ofertantul care:

- a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

- nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţară în care este stabilit;

- în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

- a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

- prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie

va fi exclus din prezenta procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

B.2.1. Documente care dovedesc înregistrarea:

1. Certificat de înregistrare cu anexe în copie certificată.

Anexele la certificatul de înregistrare reprezintă autorizaţiile de funcţionare emise de Oficiul Registrului Comerţului pentru activitatea desfăşurată de către ofertant şi/sau alt document emis de o autoritate competetntă din România sau străină prin care se dovedeşte că ofertantul este autorizat să desfăşoare activităţi comerciale pentru ducerea la bun sfârşit a celor solicitate prin Caietul de sarcini.

B.3.1. Documente care dovedesc capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară:

- Fişa de informaţii generale (Formularul B2 din secţiunea IV) - original.

- Autorizaţii de funcţionare care să ateste că ofertantul are dreptul a executa lucrările de proiectare – copie certificată

B.5.1. Autoritatea contractantă nu acceptă completarea documentelor ulterior deschiderii plicurilor care conţin ofertele şi actele solicitate mai sus.

Ofertantul are obligaţia de a anexa un opis al tuturor documentelor prezentate conform formularului O1 din secţiunea IV – Formulare şi totodată va numerota fiecare filă din documentaţia depusă sub forma: „număr pagină curentă/număr pagini totale”, numărul total de pagini al fiecărei documentaţii din ofertă fiind înscris şi în acest opis.

B.5.2. Toate documentele vor fi semnate de către persoana care angajează patrimonial societatea sau, dacă o astfel de facilitate i-a fost permisă, de o persoană împuternicită de aceasta. Împuternicirea trebuie să fie expresă şi va fi depusă în original împreună cu oferta.

Persoana care semnează documentele va scrie citeţ numele şi calitatea în care semnează.

toate documentele vor PREZENTA numĂr de Înregistrare/DATĂ EMITERE de ieŞire DE la ofertant, VOR FI SEMNATE, ŞTAMPILATE ŞI VOR AVEA ÎNSCRISE ÎN MOD LIZIBIL NUMELE ŞI FUNCŢIA PERSOANEI CARE SEMNEAZĂ ACESTE DOCUMENTE.

B.5.3. Toate actele, documentele, certificatele solicitate vor trebui să fie în perioada de valabilitate înscrisă pe acestea, sau stabilite prin dispoziţii legale referitoare la acestea. Valabilitatea acestor documente va fi stabilită raportat la momentul depunerii ofertelor.

certificatul constatator va trebui să fie emis cu cel mult 30 zile înainte de data şedinţei de deschidere a ofertelor.

B.5.4. În prezenta documentaţie prin sintagma « copie certificată » se va înţelege acea reproducţie a unui act pe care apare menţiunea « conform cu originalul », semnătura persoanei care angajează patrimonial în mod legal ofertantul, ştampila ofertantului şi data.

C. Elaborarea ofertei

C.1.1. Limba de redactare a ofertei: limba română.

C.2.1. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii documentelor.

C.3.1. Cuantumul garanţiei pentru participare:  1,223.00 lei.

Valoare estimativă a contractului  122,301.00 lei  (30,000.00 euro)   curs euro 27  aprilie 2011 = 4.0767 lei

C.3.2. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: va fi egală cu perioada de valabilitate a ofertei.

C.3.3. Modul de constituire a garanţiei pentru participare:

Garanţia de participare se constituie prin virament bancar în contul de garanţii al  autorităţii contractante identificat prin cod IBAN R062 TREZ 2565 006X XX00 4701  deschis la Trezoreria Sfântu Gheorghe,  sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută mai sus.

Garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria autorităţii contractante a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiţia confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii ofertelor.

Garanţia trebuie să fie irevocabilă.

C.4.1. Propunerea tehnică va trebui să evidenţieze corespondenţa dintre serviciile şi lucrările ofertate şi cele solicitate prin Caietul de sarcini din punct de vedere al caracteristicilor, elementelor şi parametrilor importanţi ai acestora, fiind elaborată în conformitate cu Secţiunea III – Caiet de sarcini din prezenta documentaţie, şi anexele la acesta.

Propunerea tehnică va mai conţine şi informaţii referitoare la termenul/termenele de livrare, precum şi informaţii referitoare la termenele de garanţie acordat.

Propunerea tehnică va trebui să conţină şi informaţii referitoare la termenul de prestare a serviciului de proiectare şi de execuţie a lucrărilor, făcând referire la termenul de finalizare a contractului.

Lista cuprinzand subcontractantii, însoţită şi de acordurile de subcontractare (acordurile de subcontractare vor fi prezentate în copie certificată), va face parte integrantă din oferta tehnică

Declaraţie că respectă normetivele şi standardele prevăzute în documentaţie.

C.5.1. Propunerea financiară va cuprinde:

- formularul de ofertă 3 din Secţiunea IV – Formulare care va prezenta valoarea totală a contractului făcând referire la valoarea totală a serviciilor  ofertate precum şi valoarea totală a lucrărilor de executat;

- centralizatorul de preţuri, conform formularului C3 din Secţiunea IV – Formulare, care va cuprinde atăt preţul unitar ofertat pentru produs, acesta raportându-se la unităţile de măsură utilizate în Caietul de sarcini (lei fara T.V.A /U.M), cât şi valoarea totală (lei fără T.V.A.) a întregii cantităţi de produse ofertate, precizând în continuarea valoarea fiecăriei lucrări aşa cum este prevăzut în Ceitul de sarcini la prezenta documentaţie.

PROPUNEREA FINANCIARA SE VA FACE OBLIGATORIU PENTRU TOATE LUCRARILE  CARE FAC OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE , CONSIDERATE UN SINGUR PACHET.

Totodată, în cazul în care se impune, obiecţiunle, observaţiile la propunerea de contract de la Secţiunea V la prezenta documentaţie, va fi anexată ofertei financiare.

D. Prezentarea ofertei

D.1.1. Adresa la care se depune oferta:

Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Fogolyan Kristof “ Adresa: Mun. Sf. Gheorghe, str Stadionului nr.1 , cod postal 520064 jud Covasna

D.1.2. Data limită pentru depunerea ofertei:

24.05.2011, ora 10:00. Ofertele depuse personal de către ofertant vor putea fi înregistrate doar în zilele lucrătoare şi doar între orele 8:00 şi 12:00 .

D.2.1. Numărul de exemplare în copie: 1 exemplar

D.3.1. Modul de prezentare:

Participanţii la licitaţie vor depune oferta şi documentele solicitate atât în original cât şi în copie fiecare într-un plic sigilat pe care se va scrie, pe lângă menţiunea “ORIGINAL” şi ”COPIE”:

...

“A nu se deschide Înainte de  24.05.2011, ora 10:00.

LICITATIA  -  DALI

”

“ ...”

Propunerea tehnică, propunerea financiară şi documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător.

În cazul în care oferta este transmisă prin poştă, aceasta va fi depusă într-un plic exterior care va conţine următoarele: scrisoarea de înaintare, dovada constituirii garanţiei de participare şi cele două plicuri care conţin oferta, împreună cu documentele solicitate, în original şi în copie.

În cazul în care oferta este depusă de un reprezentant al ofertantului care participă la licitaţie acesta va înregistra şi depune la registratura  plicurile care conţin oferta (în original şi în copie) lăsând în exterior documentele care însoţesc oferta adică scrisoarea de înaintare, scrisoarea de garanţie bancară, ordinul de plată sau chitanţa care atestă constituirea garanţiei de participare, împuternicirea.

Cele două plicuri sigilate care conţin oferta vor cuprinde:

Plicul nr. 1 - ORIGINAL - va conţine următoarele:

- documentele care atestă eligibilitatea, înregistrarea şi celelalte formulare solicitate;

- oferta tehnică - propunerea tehnică va trebui să răspundă cerinţelor prevăzute în Secţiunea III – Caiet de sarcini din prezenta Documentaţie pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi va cuprinde şi termenele de execuţie şi de garanţie acordate lucrării. Scopul acestei oferte este verificarea corespondenţei ofertei cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. Nerespectarea ofertei tehnice conform solicitărilor determină declararea acesteia ca fiind necorespunzătoare.

- oferta financiară - se va completa formularul de ofertă (formularul 3 din Secţiunea IV – Formulare) în care se va specifica valoarea totală a ofertei (adică a tuturor produselor ofertate), alături de centralizatorul de preţuri întocmit în conformitate cu precizările menţionate la punctul C.5.1.

- Toate documentele vor fi prezentate în formă originală (sau copie legalizată) cu excepţia celor în dreptul cărora se menţionează „copie” sau „copie certificată”.

Plicul nr. 2 - COPIE - va conţine toate documentele care se vor depune în plicul nr. 1, în copie.

D.4.1.

Comunicările legate de prezenta procedură de achiziţie se vor face doar în scris. În cazul unor situaţii urgente, comunicarea poate fi făcută şi telefonic, sub condiţia înştiinţării reprezentantului legal al companiei şi transmiterii de îndată a notificării şi în scris.

Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt consemnate prin una din modalităţile prevăzute mai jos, excepţie făcând situaţia de mai înainte.

Notificările, cererile făcute de participanţi la procedură se consideră a fi comunicate prin semnarea de către persoana de contact, reprezentanţii participanţilor la procedură, precum şi prin poştă, fax sau e-mail.

Partea care îşi schimbă adresa de corespondenţă  comunicată, se obligă ca în termen de maxim 2 zile să aducă în scris la cunoştinţa celeilalte părţi. Părţile au aceeaşi obligaţie şi în cazul schimbării persoanelor de contact.

Toate notificările sau cererile făcute de părţi se consideră a fi comunicate:

  - în momentul semnării de către reprezentantul părţilor, pentru luarea la cunoştinţă;

  - la data înscrisă în avizul de predare, în cazul expedierii prin poştă cu scrisoare cu confirmare de primire;

  - la data transmiterii, dacă se transmite prin fax sau e-mail, şi urmată de confirmare de primire a mesajului;

Dacă notificarea nu se poate transmite din cauză că partea destinatară şi-a schimbat adresa de notificare, fără să comunice acest lucru celeilalte părţi, sau în cazul refuzului de a primi notificarea, notificarea respectivă, se consideră comunicată la data la care se constată imposibilitatea transmiterii acesteia sau la data refuzului de a primi notificarea.

E. Deschiderea şi evaluarea ofertelor

E.1.1. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor:

24.05.2011..., ora 10:00. Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Fogolyan Kristof “ Adresa: Mun. Sf. Gheorghe, str Stadionului nr.1 , cod postal 520064 jud Covasna

E.2.1. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: „ preţul cel mai scăzut ”.

Factor de evaluare – preţul cel mai scăzut / pachet exprimat în lei Preţ oferta pachet = Suma totala a ofertelor pentru pct.1 ( pct.1= suma 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 ) şi pct.2 al obiectului achiziţiei

F. Atribuirea contractului de achiziţie publică

F.1.1. Termenii comerciali în care se va încheia contractul:

Termenul de execuţie a lucrărilor: conform ofertei tehnice

Termen de finalizare a contractului impus de autoritatea contractantă: contractul va trebui executat maxim în 20 de zile  de la emiterea ordinului de începere a execuţie.

Termen de plata: 60 zile  de la acceptarea facturii la plată.

Modalităţi de plată: ordin de plată.

Penalităţi de întârziere în caz de neexecutare a contractului: 0,05% pe fiecare zi de întârziere calculate fie pe valoarea totală a contractului,valoarea totală a produselor, valoarea totală a contravalorii lucrărilor de executat.

Penalităţi de întârziere în caz de neplată a preţului: 0,05% din valoarea neachitată.

G. Contestaţii

G.1.1. Eventualele contestaţii vor fi soluţionate în baza prevederilor art. 255 şi următoarele al Capitolului IX - Soluţionarea contestaţiilor  din OUG nr. 34/2006 şi a normelor legale incidente.

G.1.2. Contestaţiile pot fi înaintate spre soluţionare

fie Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Adresa de corespondenţă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Cod Poştal 030084, Bucureşti, România
tel.: +4021.310.46.41

fax.: +4021.310.46.42

e-mail: office@cnsc.ro

fie Tribunalului Covasna

Adresa de corespondenţă: Str. Kriza János nr.2, Cod Poştal 520023, Sfântu Gheorghe, România, jud. Covasna

tel.: +40267.311.606

fax.: +40267.316.053

ANEXA  III

CAIET DE SARCINI

OBIECTUL ACHIZIŢIEI :

UN SINGUR PACHET

1. cod CPV  71242000-6  Pregătire de proiectare şi proiectare, estimare a costurilor

1.Elaborare documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI)  +  expertiză tehnică ” pentru

1.1.  Reparaţii capitale secţia oncologie si expertiză

1.2.  Reparaţii capitale secţia pneumoftiziologie (este monument istoric ) are expertiza tehnică

1.3.  Reparaţii capitale secţia psihiatrie  (este monument istoric ) are expertiza tehnică

1.4.  Reparaţii capitale Spitalul vechi (este monument istoric ) are expertiza tehnică

2. cod CPV 79314000-8   Studiu de fezabilitate

2. Studiu de fezabilitate  pentru  Proiectarea unei clădiri noi format din atelier + magazie materiale

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: „ preţul cel mai scăzut ”.

Factor de evaluare a ofertei :  preţul cel mai scăzut / pachet  exprimat în lei

Preţ oferta pachet  =  Suma totala a ofertelor pentru  pct.1 ( pct.1= suma 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 )  şi  pct.2    al obiectului achiziţiei

Termenul de predare :  20 de zile  de la  incheierea contractului .

DESCRIEREA OBIECTULUI ACHIZIŢIEI

I. INTRODUCERE

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfantu Gheorghe solicită Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) pentru patru clădiri care constituie ansamblul spitalicesc aferent institutului şi anume clădirea contagioase, clădirea pneumoftiziologie, clădirea interne, clădirea psihiatrie, şi studiu de fezabilitate pentru una clădire atelier şi magazie.

Necesitatea intervenţiilor, pentru fiecare clădire, rezultă pe de o parte, din concluziile rapoartelor de expertiză tehnică şi a ulterioarelor adnotări la acestea,din obiectivul obligatoriu al reorganizării spaţiale şi funcţionale în conformitate cu normele, normativele şi directivele Comunităţii Europene, în vigoare, precum şi din obligativitatea  integrării acestor corpuri de clădiri/ clădiri în cadrul unui concept de ansamblu privind funcţionarea institutului ca un întreg.

D.A.L.I.- documentaţie tehnico economică similară studiului de fezabilitate, elaborate pe baza concluziilor unor expertiză tehnice, eventual a unui audit energetic, să constituie ca o etapă premergătoare elaborării proiectului tehnic, prin care se stabileşte conformarea funcţională, arhitecturală, volumetrică, constructivă, nivelul  de echipare şi dotare precum şi costurile estimative ale investiţiei.

Documentaţiile de avizare ale lucrărilor de intervenţie (DALI) vor respecta Hotărârea nr. 28 din ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrării de intervenţii, în cazul de faţă lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, reconfigurare şi intervenţii la instalaţii aferente.

II. TEMA DE PROIECTARE

Clădirea secţiei contagioase înfiinţat în anul 1977, funcţionează pe 6 (şase) nivele (D+P+4E). Clădirea secţiei pneumoftiziologie datează din anul 1861, figurează pe lista construcţiilor cu valoare istorică monument istoric, a municipiului Sfantu Gheorghe, funcţionează pe 3 (trei) nivele (S+P+E). Clădirea secţiei boli interne înfiinţată în anul 1938. Clădirea conform Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna, din anul 1991 este considerat obiectiv de patrimoniu cultural local şi funcţionează pe 4 (patru) nivele (S+P+2E). Clădirea secţiei psihiatrie adulţi şi infantilă a fost inaugurat înainte de anul 1853 şi funcţionează pe 3 (trei) nivele (Ds+P+E). Clădirile din cadrul unităţii sunt de tip pavilionare, şi sunt situate în mun. Sfantu Gheorghe, Str. Stadionului, nr,1, jud. Covasna.

Terenul aferent clădirilor, este limitat la Est de Casa de Asigurări de Sănătate Covasna, la Vest de str. Stadionului, la Sud de Tipografia DEICO, la Nord de str. Spitalului, are o suprafaţă de 56376 m². Terenul aferent secţiei Psihiatrie are o suprafaţă de 3828 m² şi este limitat la Est de str. Petőfi Sándor, la Vest de clădirea stomatologiei, la Sud de str. Spitalului, la Nord de clădire de locuinţe.

În prezent spitalul are o capacitate de 641 paturi, destinaţia principală fiind asistenţa medicală spitalicească.

La clădirile aflate în exploatare, s-au făcut diverse intervenţii pentru reparaţii curente, recompartimentări locale, reparaţii de instalaţii, fără a se pune problema unei concepţii de ansamblu.

Construcţiile se încadrează în categoria de importanţă A (conf. anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 766-1997) şi clasa de importanţă I conf. Normativ P100- 92, cu excepţia clădirilor psihiatrie si pneumoftiziologie care se încadrează în categoria de importanţă C conf. HG nr. 766-1997 şi clasa de importanţă II conf. Normativ P100- 92.

Documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) se vor întocmi pentru:

Clădirea contagioase

Situaţia existentă:

Clădirea este amplasat pe partea nordică cu latura spre str. Spitalului, cu un regim de înălţime de subsol, parter şi patru nivele. (S+P+4E)

Aria construită Ac= 663 m²

Aria desfăşurată Adc= 3978 m²

Construcţia are următoarele încăperi:

Demisol: Spălătoria secţiei contagioase,, magazia secţiei contagioase, arhiva unităţii, lift

Parter: Birouri (cu intrare separat), hol intrare, casa scării, vestiar personal, lift, compartiment reumatologie.

Etaj 1:  Salon pacienţi, grup sanitar , cameră de gardă, cameră medici, cameră asistenţi, coridor, casa scării, sală tratament, depozit, compartiment oncologie.

Compartiment oncologie:

Aria construită Ac= 663 m²

Suprafaţa utilă: 590 m²

Etaj 2-4:  Salon pacienţi, grup sanitar, cameră de gardă (et.4), cameră medici(et.4), cameră asistenţi, coridor, casa scării, sală tratament, depozit.

Situaţie propusă:

Compartimentul oncologie va fi reabilitat din punct de vedere funcţional, modernizat din punct de vedere al instalaţiilor şi echipamentelor, lift exterior cu trei posturi.(schimbat pardoseli cu linoleu tip tarcet, inlocuit tamplarie din lemn cu tamplarie termopana, instalaţii de semnalizare de incendiu, instalaţii de semnalizat la pat, instalaţii de climatizare, instalaţii oxigen si aer comprimat, modernizare grup sanitar si zugrăveli lavabile.)

Clădirea pneumoftiziologie

Situaţia existentă:

Clădirea este amplasat pe partea estică cu latura spre Casa de Asigurări de Sănătate Covasna, cu un regim de înălţime de subsol, parter şi nivele. (S+P+E)

Aria construită Ac= 478,40 m²

Aria desfăşurată Adc= 956,80 m²

Construcţia are următoarele încăperi:

Subsol: depozit filme

Parter: salon, sala de mese, cameră medic, hol, casa scării, grup sanitar, cameră radiografie.

Etaj 1: salon, cameră medic, cameră asistente, hol, casa scării, grup sanitar.

Situaţie propusă:

Clădire pneumoftiziologie va fi reabilitat conform expertizei tehnice executata in anul 2006, si modernizata din punct de vedere al instalaţiilor şi echipamentelor.

Clădirea boli interne

Situaţia existentă:

Clădire cu un regim de înălţime de demisol, parter şi două nivele. (Ds+P+2E)

Aria construită Ac= 1380 m²

Aria desfăşurată Adc= 4430 m²

Construcţia are următoarele încăperi:

Demisol: saloane, cameră asistenţilor, camera medici, sală de tratament, grup sanitar, sala de mese, oficiu, vestiare, camera ecograf.

Parter: saloane, cameră asistenţilor, camera medici, sală de tratament, grup sanitar, sala de mese, oficiu, sala de operaţii ORL.

Etaj 1: saloane, cameră asistenţilor, camera medici, sală de tratament, grup sanitar, sala de mese, oficiu.

Situaţie propusă:

Clădire boli interne va fi reabilitat conform expertizei tehnice din anul 2005, si  modernizata din punct de vedere al instalaţiilor şi echipamentelor.

Clădirea psihiatrie

Situaţia existentă:

Clădire  cu un regim de înălţime subsol, parter şi un nivel. (S+P+E)

Aria construită Ac= 644,44 m²

Aria desfăşurată Adc= 1907,84 m²

Suprafaţa utilă totală = 1267,46 m²

Construcţia are următoarele încăperi:

Demisol: sala gimnastică, sală de sport, cabinet ambulatoriu, cameră terapie, cabinet psihologie, terapie comună, vestiar, grup sanitar, hol, casa scării, magazie.

Parter: saloane cu paturi, cameră asistenţilor, camera medici, vestiar, sală de tratament, grup sanitar, sala de mese, oficiu.

Etaj 1: saloane cu paturi, cameră asistenţilor, camera medici, vestiar, sală de tratament, grup sanitar, sala de mese, oficiu.

Situaţie propusă:

Clădire  secţiilor de psihiatrie vor fi reabilitate conform expertizei tehnice din anul 2006, si modernizarea instalaţiilor şi echipamentelor.

Cladire atelier si magazie

Pentru ateliere si magazie este necesara construirea unei clădiri cu suprafata de cca. 395 mp. din confecţii metalica usoara in incinta Spitalului Judeţean Dr Fogolyan Kistof. Aceasta cladire va avea urmataorele spatii cu destinatia:

- magazie centrala 180 mp

- birou magazie 12mp

- atelier prelucrări mecanice la rece 25 mp

- atelier lacatiserie si sudura 36 mp

- atelier tamplarie 36 mp

- atelier geamgiu 16 mp

- magazie scule si echipamentele de lacatus 14 mp

- boxa depozitare tuburi acetilina 4 mp

- boxa depozitare tuburi oxigen 4 mp

- vestiar muncitor 36 mp

- birou tehnic 16 mp

- grup sanitar 16 mp

Cladirea va fi utilata cu toate utilitatile.

Descrierea structurii de rezistenţă

Clădirea contagioase

Regimul de înălţime este subsol, parter şi etaj 1,2,3,4 compartimentul oncologie se află la etajul 1. Înălţimea de nivel este de 3,00 m. Structura de rezistenţă  este bazat pe cadre de beton armat prefabricat, cu pereţi de zidărie umplutură din cărămizi şi fâşii din b.c.a.

Clădirea pneumoftiziologie

Regimul de înălţime este subsol, parter şi etaj 1. Înălţimea de nivel este de 4,00 m, la pivniţă 2,50 m. Structura de rezistenţă a clădirii este alcătuită din zidărie portantă şi cărămizi pliante presate, planşee din lemn, parţial beton, cu acoperiş şarpantă.

Clădirea boli interne

Regimul de înălţime este demisol, parter şi etaj 1,2. Înălţimea de nivel este de 3,00 m. Structura de rezistenţă din zidărie simplă conceput în sistem celular, planşeul de beton armat conceput cu grinzi monolit de beton armat, fundaţia din zidărie de piatră neregulată respectiv zidărie de cărămidă.

Clădirea psihiatrie

Regimul de înălţime este subsol, parter şi un etaj 1. Înălţimea de nivel este de 4,00 m. Structura de rezistenţă a clădirii este alcătuită din fundaţie continuă din zidărie de piatră, pereţii din zidărie de cărămidă, planşeul peste subsol din bolţi cilindrice intersectate din zidărie de cărămidă, planşeul peste parter din beton armat iar planşeul peste etaj din lemn.

Pentru a asigura cerinţele esenţiale de calitate şi funcţionale ale construcţiilor, precum şi cerinţele actuale medicale pentru clădirile secţiilor contagioase, pneumoftiziologie, boli interne, psihiatrie, sunt necesare intervenţii în mai multe domenii, astfel:

- Se vor prevedea şi dimensiona toate funcţiunile considerate necesare pentru dezvoltarea optimă a spitalului.

- Calculul numărului de paturi se va face pentru a se optimiza circuitul şi timpul  de cazare ale pacienţilor.

- Se vor moderniza circuitele pe verticală şi se va rezolva accesul la nivelurile diferite ale persoanelor cu dezabilităţi.

- La realizarea tuturor recompartimentărilor se va căuta ca acestea să aibă continuitate în plan vertical (de la un nivel la celălalt), sau să se facă din materiale de compartimentare uşoară. Recompartimentările se face astfel încât să se asigure, la încheierea lucrărilor, o relaţie funcţională cu restul spaţiilor.

- Se vor realiza circuite funcţionale (scheme, planuri, etc.) ale întregului ansamblu spitalicesc în care se va pune în evidenţa integrarea  clădirilor care fac obiectul, prezentului document.

- Se vor descrie şi ilustra fazele intervenţiilor în clădiri, luandu- se în considerare faptul ca spitalul nu îşi poate întrerupe parţial sau total activitatea şi de asemenea ca nu îşi  poate reduce activitatea pe toata durata lucrărilor.

- Toate elementele construite, restructurate sau modernizate vor respecta normele în  vigoare în România şi se vor încadra în cerinţele urbanistice ale zonei.

III. Obiectul contractului

Contractul presupune:

Elaborarea Documentaţiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) pentru lucrări de consolidare, modernizare, recompartimentare şi reconfigurare a spaţiilor existente, precum şi intervenţii la instalaţiile aferente clădirilor  în conformitate cu cerinţele solicitate de către beneficiar şi în conformitate cu normele în vigoare, precum şi alinierea la Comunităţii Europene în ceea ce priveşte construcţia şi spaţiile destinate activităţilor de asistenţă medicală spitalicească.

Termen de finalizare pentru predarea Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) este de maxim 15 zile de la semnarea contractului.

IV. Elaborarea documentaţiei tehnice

Conţinutul cadru al Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) este următorul (conf. HG nr.28/ 2008, Ordin nr. 863/ 2008)

- Piese scrise

Date generale:

- Denumirea obiectivului de investiţii.

- Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul).

- Titularul investiţiei.

- Beneficiarul investiţiei.

- Elaboratorul documentaţiei.

Descrierea investiţiei:

- Situaţia existentă a obiectivului de investiţii:

- Starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitatea în construcţii, potrivit legii.

- Valoarea de inventar a construcţiei

- Actul doveditor al forţei majore, după caz.

- Concluziile raportului de expertiză tehnică/ audit energetic:

- Prezentarea a cel puţin două opţiuni.

- Recomandarea expertului/ auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii.

Date tehnice ale investiţiei:

- Descrierea lucrărilor de bază şi  a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază

- Descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare ca necesare de efectuat în spaţiile consolidate/ reabilitate/ reparate.

- Consumuri de utilităţi.

- Necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de modernizare.

- Estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi.

Durata de realizare şi etapele principale:

- Graficul de realizare a investiţiei

Costurile estimative ale investiţiei:

- Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general.

- Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

Indicatori de apreciere a eficienţei economice:

- Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei.

Sursele de finanţare a investiţiei

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:

- Numărul de locuri de muncă create în faza de execuţie.

- Număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Principalii indicatori tehnico economici ai investiţiei:

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preţul luna, anul, 1 euro=.................... lei),

din care:

- Construcţii montaj (C+M)

- Eşalonarea investiţiei (INV/C+M): anul I; anul II; ................................................

- Durata de realizare (luni)

- Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)

- Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

Avize şi acorduri de principiu:

- Certificatul de urbanism.

- Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă canal, telecomunicaţii, etc.)

- Acordul de mediu.

- Alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie.

- Autorizaţia de construcţie şi orice alte autorizaţii necesare potrivit legii specific tipului de intervenţie.

- Piese desenate

- Plan de amplasare în zonă

- Plan general

- Planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului.

- Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

Pentru elaborarea Devizului General se va respecta Metodologia conţinută în Anexa 3 HG nr. 28/ 2008, şi Instrucţiunile din Ordinul nr. 863/ 2008.

V. Predarea documentaţiei

Documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI), vor fi predate astfel:

- În 3 (trei) exemplare, pe suport de hârtie, piese scrise şi desenate;

- În format electronic, pe CD

Predarea se va face la sediul unităţii, şi va fi însoţită de un proces verbal de predare primire, care va fi confirmat de beneficiar din punct de vedere cantitativ.

Întocmit,

Sing. Bucur Costache

SECŢIUNEA IV

FORMULARE

FORMULARUL O1

Nr. înregistrare ofertant: …

OFERTANTUL

nr. .......... / ..........

OPIS

AL DOCUMENTELOR DEPUSE LA ŞEDINŢA DE SECHIDERE A OFERTELOR

DIN DATA DE …

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE

“ ...”

| Nr. Crt. | Descrierea pe scurt a documentului | Emitent/nr. inreg şi dată emitent | Nr. inreg şi dată ofertant | Nr. file |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL FILE: |  |

Semnătura

L.S.

Dată…

FORMULARUL 2A

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

Nr. înregistrare ofertant: …

Nr. înregistrare autoritate contractantă: …

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre,

...

Ca urmare a anuntului de participare nr. … din …(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea  contractului aferent proiectului de investiţii “ Canalizare şi staţie de epurare din localitatea Valea Crişului şi Calnic”– pornită de dvs.,

noi ............./(denumirea/numele ofertantului) cu sediul/domiciliul în … , va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Documentul …/(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de 1 copii:

a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Cu stima,

Ofertant,

.....................

(semnatura autorizata)

L.S.

Data completarii …

FORMULARUL 4

Nr. înregistrare ofertant: …

BANCA

........................……………….

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Catre,

...

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului “ ...” noi …, având sediul înregistrat la … ne obligăm faţă de ... să plătim suma de … RON (în litere şi în cifre) la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

  - îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

  - oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

  - oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de … .

Parafată de Banca … în ziua … luna … anul … .

………………………………………………………………..

(semnatura autorizata)

FORMULARUL B1

Nr. înregistrare ofertant: …

OFERTANTUL

.................................................

(denumirea / numele )

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul …, domiciliat în …, posesor al/a CI …, având CNP …, reprezentant legal al S.C. … cu sediul în …, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul … sub nr. J…/…/…, având Cod Unic de Înregistrare … şi Atribut fiscal …, declar pe propria raspundere conform art. 292 Cod Penal, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ne aflam în nici una dintre situatiile prevazute la art. 180 şi art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2004 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată şi modificată, adică:

- în ultimii 5 ani, ofertantul reprezentat de mine nu a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani, şi nu se află în nici una dintre următoarele situaţii:

- nu a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

- şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţară în care este stabilit;

- în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

- nu a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

- nu a prezentat informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

2.Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si exprienta, competenta si resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante, ..., cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pâna la data de … (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei).

Ofertant,

.....................

(semnatura autorizata)

L.S.

Data completarii …

FORMULARUL B2

Nr. înregistrare ofertant: …

OFERTANTUL

.................................................

(denumirea / numele )

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea / numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

Persoana de contact:

5. Certificatul de înmatriculare /înregistrare … (numarul, data si locul de înmatriculare/ înregsitrare)

6. Cod IBAN … al contului bancar deschis la banca …, Sucursala / Filiala … .

7. Obiectul de activitate în conformitate cu autorizaţiile de funcţionare anexă la certificatul de înmatriculare:

| Cod CAEN | Explicaţie cod CAEN | Descrierea activităţii |
| --- | --- | --- |
| … | … | … |

8. Birourile filialelor/ sucursalelor locale, daca este cazul (adrese complete, telefon / telex / fax, certificate de înmatriculare/ înregistrare).

9. Principala piaţă a afacerilor:

Ofertant,

.....................

(semnatura autorizata)

L.S.

Data completarii …

FORMULARUL 3

Nr. înregistrare ofertant: …

OFERTANTUL

........................………..

(denumirea /numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Catre,

...

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului …(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa furnizam şi să executăm …(denumirea produselor/serviciilor/lucrărilor), pentru suma de … lei, (suma în litere şi în cifre) reprezentând … euro (suma în litere şi în cifre), platibila dupa receptia produselor/serviciilor/lucrărilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata (TVA).

2.  Suma de … lei este compusă din … lei reprezentând contravaloarea produselor cât şi … lei contravaloarea lucrărilor aferente îndeplinirii cerinţelor caietului de sarcini, conform centralizatorului de preţ anexate prezentei.

Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita caştigatoare, sa furnizam produsele şi să executăm lucrărle în conformitate cu graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ... zile (durata in litere si cifre), respectiv până la data de …(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pâna la încheierea şi semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câştigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alaturi de oferta de baza ( se bifeaza optiunea corespunzatoare ):

- depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar „alternativa”;

- nu depunem oferta alternativa.

6. Am înteles şi consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câştigatoare, sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia pentru  elaborarea şi prezentarea ofertei.

7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data ............/............../............./

Subsemnatul …, în calitate de …, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele … (denumirea/numele  ofertantului)

.....................

(semnatura autorizata)

L.S.

FORMULARUL C3

Nr. înregistrare ofertant: …

CENTRALIZATOR DE PREŢURI*

(Anexă la FORMULARUL 3 Nr. …)

I. Centralizator produse

| Nr. crt. | Denumirea lucrare | U.M. | Cantitate | Preţul unitar la destinală finală [lei] | Preţul total la destinaţia finală (3X4) [lei] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

II. Centralizator lucrări

| Nr. Crt. | Capitolul de lucrări | U.M. | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3x4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Capitol lucrare - Subcapitol - Subcapitol ………… ………… |  |  |  |  |  |
| 2 | Capitol lucrare 2.2. Subcapitol 2.3. Subcapitol ………… ………… |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| Total general deviz de lucrări: |  |  |  |  |  |  |

Ofertant,

.....................

(semnatura autorizata)

L.S.

Data completarii …

* Centralizatorul de preţuri va fi întocmit de ofertant  în lei.