ANEXA 3 la caietul de sarcini

Proiectare si executie lucrari de amenajare „LABORATOR DE TRITIU CU UTILIZATORI MULTIPLI (TRITIULAB)

STRUCTURA TRITIULAB propusa

Figura 3.1. Zona propusa pentru reabilitare in cadrul Laboratorului TRITIULAB - DRMR (CPR) Cota +0.00

Figura 3.2. STRUCTURA Propusa pentru „TRITIULAB”

Legenda

| NRS 1a...3a, 1b...3b- Nise radiochimice tip Sorbona (1200 x 2000 x 2000 mm) | RES – Spectrometru RES |
| --- | --- |
| GB TM – Glove Box Tritium Manifold | SRRW – Sistem recirculare racire apa Anexa RES |
| GB FD – Glove Box Filtrare Delabilizare | LSC – Spectrometreu cu scintilatori lichizi |
| NR 1a TLC Nisa radiochimica Stand radiocromatografic (TLC) | ME – Microscop electronic (SEM) |
| NR 2a HPLC Nisa radiochimica Stand radiocromatografic (HPLC) |  IMAG - BetaImeger |
| NR 3a...4a- Nise radiochimice | RMN- Spectrometru RMN |
| NR 1b...4b - Nise radiochimice | UPS – UPS 10 kW pentru RMN |
| UVVIS – Spectrometru UVVIS | C – Compresor aer anexa pentru RMN |
| IR- Spectrometru FT IR | CI – Chiuvete Otel Inoxidabil |
|  | CP – Chiuvete de portelan |

Figura 3.3. STRUCTURA Propusa pentru „TRITIULAB”

Detaliu Eluza acces Laborator risc radiologic ridicat

| EB – Ecluza Barbati | V2 - Vestiare echipamente de protectie pentru zona controlata Laborator risc radiologic ridicat |
| --- | --- |
| EF – Ecluza Femei |  |
| V1 – Vestiar echipamente de protectie pentru zona controlata DRMR | B – Bancuta separare zone de lucru |