## SPITALUL CLINIC C.F. Cluj-Napoca

## CLUJ-NAPOCA, str.Republicii nr.18

A P R O B A T

MANAGER                               DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Prof.dr. SILVIU ALBU                            EC. MIRTILA TIRNOVAN

## DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZITIA PUBLICA

DE:

Servicii realizare expertiză tehnică, Studiu de fezabilitate,  certificat de urbanism  şi elaborare documentaţii necesare obţinerii acordurilor/avizelor la faza

Studiu de fezabilitate pentru proiect complex de investiţii  :

„LUCRĂRI DE EXTINDERE ŞI MODERNIZARE LA SPITALUL CLINIC CF CLUJ-NAPOCA”

coduri CPV:	79314000-8

## CLUJ – NAPOCA

2011

Întocmit:

Şef Serv.Aprov.Achiz.Publice.Investiţii.Transport:ing.Lucia Găină Cristea

Ec. Daniela Quai: Serv.Aprov.Achiz.Publice.Investiţii.Transport

### CUPRINS

- SECŢIUNEA I – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

- SECŢIUNEA II – CAIET DE SARCINI

- SECŢIUNEA III – CONTRACT DE SERVICII

- SECŢIUNEA IV – FORMULARE

I.FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

| Denumire: Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa: str. Republicii nr. 18 |  |  |
| Localitate:Cluj – Napoca | Cod postal:400015 | Tara:România |
| Persoana de contact: Şef Serviciu Aprovizionare.Achiziţii Publice, Investiţii. Transport: ing.Lucia Găină Cristea | Telefon: 0264 – 591705 |  |
| E-mail:achizitii_sucf@yahoo.com | Telefon/fax:0264 – 598591 |  |
| Adresa Autoritatii contractante: Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca Sediu: Cluj-Napoca, str. Republicii nr.18 Nr. de telefon: 0264 – 598278 Nr. de fax: 0264 – 598278 Cod fiscal: 4288349 Sursa de finantare a contractului: Surse proprii în anul 2011 Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca |  |  |

I.b  Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante

| □ ministere ori alte autoritaţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □ autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ institutie europeană/organizaţie internationala □ altele (specificati) __________________________ | □ servicii publice centrale □ aparare □ ordine publică/siguranta naţională □ mediu □ economico-financiare X sanatate □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protectie socială □ cultura, religie si actv. recreative □ educaţie □altele(specificaţi)________________ |
| --- | --- |

Solicitări de clarificări: Adresa: online sau la Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca, str.Republicii nr.18, fax:0264/598278

I c) CĂI DE ATAC

Eventulalele contestaţii se pot depune:

-  la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor

| Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor |  |
| --- | --- |
| Adresă:Str.Stavropoleos nr.6 |  |
| Localitate: Bucuresti | Cod poştal: 030084 Ţara: Romania |
| E-mail: office@cnsc.ro | Telefon:0213104641 |
| Adresă internet: | Fax:0213104642 |

I.d.Sursa de finanţare:

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit Fonduri alocate din “surse proprii”- Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare da □ nu X Dacă DA, faceţi referire la proiect/program |
| --- | --- |

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| II.1.1) Denumire contract:Servicii realizare expertiză tehnică, Studiu de fezabilitate, certificat de urbanism şi elaborare documentaţii necesare obţinerii acordurilor, avizelor la faza Studiu de fezabilitate pentru proiect complex de investiţii „LUCRĂRI DE EXTINDERE ŞI MODERNIZARE LA SPITALUL CLINIC CF CLUJ-NAPOCA” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. 1.2) Denumire - locul de livrare – Str.Republicii nr 18 – Cluj-Napoca |  |  |  |
| (a) Lucrări □ | (b) Produse □ |  | (c) Servicii X |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ |  | Categoria serviciului 2A X 2B □ (se specifică din care categorie de servicii aparţine obiectul contractului: fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B) |
| Principala locaţie a lucrării __________________ Cod CPV □□□□□□□□ | Principalul loc de livrare Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca,str.Republicii nr.18 Cod CPV 79314000-8 |  | Principalul loc de prestare ____________________ Cod CPV □□□□□□□□ |
| II.1.3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: X Încheierea unui acord-cadru: □ |  |  |  |
| II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică ani □□ luni □□ zile 60 de la atribuirea contractului sau începând cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/) |  |  |  |
| II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul) |  |  |  |
| Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□ nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul-cadru vizat |  | Acordul-cadru cu un singur operator □ |  |
| Durata acordului-cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□ |  |  |  |
| Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru da □ nu □ |  |  |  |
| II.1.6) Divizare pe loturi nu este cazul da □ nu X Ofertele se depun pe: un singur lot □ unul sau mai multe □ toate loturile □ |  |  |  |
| II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate da □ nu X |  |  |  |

###### II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Conform caietului de sarcini :

Spitalul Clinic C.F. Cluj-Napoca solicită servicii de realizare expertiză tehnică, certificat de urbanism şi elaborare documentaţii necesare obţinerii acordurilor, avizelor, precum şi întocmirea unui Studiu de Fezabilitate pentru extinderea, mansardarea şi refuncţionalizarea Secţiei de Chirurgie şi pentru mansardarea şi refuncţionalizarea Secţiei Interne, în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale, fapt condiţionat de aducerea la standarde moderne, europene a spaţiilor destinate actului medical.

Unitatea noastră funcţionează în prezent cu un număr de 277 paturi, din care 267 paturi pentru spitalizare continuă şi 10 paturi pentru spitalizare de zi. În cadrul Secţiei Chirurgie sunt 80 paturi, iar în cadrul Secţiei Interne 127 de paturi.. Extinderea secţiilor se va încadra în cerinţele medicale actuale şi va fi corelată cu adresabilitatea în creştere. Astfel, de exemplu, doar numărul operaţiilor efectuate în cadrul Secţiei Chirurgiei s-a dublat în ultimii doi ani.

Documentele solicitate vor fi întocmite în patru exemplare atât pe suport de hârtie, cât şi pe suport digital (CD).

III. Condiţii specifice contractului

| III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) : III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) : | da□ nu X da□ nu X da□ nu X |
| --- | --- |

IV: PROCEDURA

| IV.1) Procedura selectată |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte X Concurs de soluţii □ |

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică               da X    nu   □

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică: Etapa de L.E. se va desfăşura astfel: a.) elementul de ofertare este preţul; b.) licitaţia se va desfăşura într-o singură rundă

IV.3) Legislaţia aplicată - OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare - HG nr. 925 /2006 cu modificările şi completările ulterioare

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE

| ###### V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului - Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea (in original)Formular 1 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare (in original) Formular 2 - Declaraţia "Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă" se va întocmi conform Formular 3 - Certificate de atestare fiscală eliberat de ANAF, din care să reiasă plata datoriilor la bugetul consolidat de stat – valabil la data de 30.04.2011. - Certificate privind plata impozitelor locale din care să reiasă plata datoriilor – valabil la data de 30.04.2011. |  |  |
| --- | --- | --- |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |  |
| Persoane juridice/fizice române Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţa este obligatorie în vederea calificării ofertantului/candidatului Se solicită prezentarea de certificate emise de organisme abilitate care confirmă înregistrarea precum şi autorizarea ofertantului pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul obiectului contractului. - - Certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Naţională sau Teritorială. CERINTE OBLIGATORII: - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului care să deţină informaţii de identificare ale firmei, valabil la data limită de depunere a ofertei. |  |
| Persoane juridice /fizice străine Solicitat X Nesolicitat □ | Documente edificatoare: - documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident, valabil la data limită de depunere a ofertei, precum şi un certificat de rezidenţă fiscală (evitarea dublei impuneri), de asemenea valabil la data limită de depunere a ofertei, În copie legalizată şi traducere autorizată autentificată. |  |
| V. 3) Situaţia economico-financiară |  |  |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: - Formularul de Informaţii generale – Formular nr. 4, original, semnat şi ştampilat. - În cazul în care operatorul economic a fost înfiinţat recent, acesta va prezenta informaţiile referitoare la o perioadă, începând cu data de când îşi desfăşoară activitatea comercială. Se solicită ca media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani, declarată în Formularul nr. 4 să fie de cel puţin 185.000 lei. |  |
| V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |  |
| V.4.1.) Experienţa similară a ofertantului/asocierii Solicitat X Nesolicitat □ |  | Cerinţă obligatorie : Ofertantul trebuie să facă dovada unei experienţe similare în domeniul : servicii de realizare expertiză tehnică, certificat de urbanism şi elaborare documentaţii necesare obţinerii acordurilor, avizelor la faza de studiu de fezabilitate, precum şi întocmire de studii de fezabilitate pentru lucrări civile. Ofertantul trebuie să facă dovada că a finalizat în ultimii 3 ani cel puţin un contract de întocmire studii de fezabilitate şi proiecte a carui valoare sa fie cel putin egala cu valoarea estimata de 92.742 lei. Documente edificatoare : Lista principalelor prestări de servicii similare în ultimii 3 ani – Formularul nr.5. Pentru fiecare contract menţionat în lista Formularului 5 se vor ataşa documente suport (copii după contract şi recomandare), care vor conţine obligatoriu date referitoare la : - beneficiarul contractului ; - tipul serviciilor/activităţilor prestate ; - perioada în care s-a realizat contractul. Se vor lua în considerare doar cele cu calificativele foarte bine şi bine. |
| V.5) Standarde de asigurare a calităţii |  |  |
| Solicitat X Nesolicitat □ | Certificat de calitate ISO 9001 sau echivalent. |  |
| V.6) Standarde de protectia muncii | Se vor respecta de catre ofertant toate reglementarile legale in vigoare privind respectarea normelor de protectia muncii si PSI- Completare Formular nr.12 |  |
| V.7) Standarde de protecţia mediului |  |  |
| Solicitat □ Nesolicitat X | Nu este cazul. |  |
| V.8)Dacă este aplicabil, modul de selectare/preselectare - pentru licitaţia restrânsă, dialog competitiv, negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ, concurs de soluţii Solicitat □ Nesolicitat X | Nu este cazul. |  |

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) Limba de redactare a ofertei | Limba română. Documentaţia tehnică şi documentele emise de instituţii/organisme oficiale din ţara în care ofertanţii străini sunt rezidenţi pot fi prezentate în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere autorizată în limba specificată în Fişa de date a achiziţiei Limba română. |
| --- | --- |
| VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei | -60 zile - Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în Fişa de date a achiziţiei; |
| VI.3) Garanţia de participare Solicitată X Nesolicitată □ | - se solicită garanţie de participare pe perioada de valabilitate a ofertei constituită conform prevederilor legale: virament bancar sau instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau societate de asigurări.Cont Spital Clinic CF Cluj-Napoca: RO54TREZ2165005XXX006890 la Trezoreria Cluj-Napoca în cuantum de 2 % din valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit: 1854 lei - perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare care trebuie să fie cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei 60 de zile. |
| VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice | - se vor prezenta datele solicitate conform prevederilor din caietul de sarcini |
| VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare | - Propunerea financiară se va prezenta conform modelului; Formular nr.10 |
| VI.6) Modul de prezentare a ofertei | Depunerea ofertei se va face la secretariat la sediul autorităţii contractante, SPITAL CLINIC CF CLUJ-NAPOCA, Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 18 Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi fiecare set de copii în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" şi, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent, care va avea menţiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 15.06.2011, ORA 12.00” Ofertele vor fi organizate pe 3 secţiuni distincte şi anume: 1. Documentele de calificare 2. Propunerea tehnică 3. Propunerea financiară ; - Documentele de calificare, în original şi copie, se vor introduce în plicuri închise şi sigilate pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului precum şi menţiunea „Documente de calificare - Original”, respectiv „Documente de calificare - Copie”; -Propunerea tehnică, în original şi copie, se va introduce în plicuri închise şi sigilate pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului precum şi menţiunea „Propunerea tehnică - Original”, respectiv „Propunerea tehnică - Copie”; -Propunerea financiară, în original şi copie, se va introduce în plicuri închise şi sigilate pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului precum şi menţiunea „Propunerea financiară - Original”, respectiv „Propunerea financiară - Copie”; Numărul de exemplare în copie: 1. Oferta trebuie să fie însoţită de – Scrisoare de înaintare , de dovada privind apartenenţa la categoria I.M.M. dacă este cazul şi dovada constituirii garanţiei de participare. ( nu se introduc în plic ) ORIGINALUL ŞI COPIA TREBUIE SĂ FIE SEMNATE ŞI STAMPILATE PE FIECARE PAGINĂ. FIECARE SECŢIUNE A OFERTEI VA AVEA UN OPIS AL DOCUMENTELOR PE CARE LE CONŢINE. Oferta trebuie să fie însoţită de – Scrisoare de înaintare , de dovada privind apartenenţa la categoria I.M.M. dacă este cazul şi dovada constituirii garanţiei de participare. |
| VI.7) Data limită de depunere a ofertelor | -data limită de depunere a ofertelor – 15.06.2011, ora 10.00 |
| VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage candidatura/oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunere. |
| VI.9) Deschiderea ofertelor | Se va face la data de 15.06.2011, ora 12.00 |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

| VII.1) Preţul cel mai scăzut X |  |
| --- | --- |
| VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică Reprezintă oferta care va întruni cel mai mare punctaj rezultat din aplicarea următorului algoritm de calcul: ⁫ |  |
| Factor de evaluare: ⁫ |  |

VIII. Atribuirea contractului/ ÎNCHEIEREA acordului-cadru

| VIII.1) Ajustarea preţului contractului da □ nu X | Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, cum, formula de ajustare aplicabilă) |
| --- | --- |
| VIII.2). Garanţia de bună execuţie a contractului da X nu □ | Dacă DA, se vor preciza: - cuantumul garanţiei de bună execuţie exprimată procentual: 10% din valoarea fără TVA a contractului; - modul de constituire a garanţie de bună execuţie: instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau o societate de asigurări. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile şi va putea fi prelungită până la recepţia finală a lucrărilor proiectate. Cont Spital Clinic CF Cluj-Napoca: RO54TREZ2165005XXX006890 la Trezoreria Cluj-Napoca. |

SECŢIUNEA II

CAIET DE SARCINI

##### DATE GENERALE

Spitalul Clinic C.F. Cluj-Napoca solicită un Studiu de Fezabilitate pentru extinderea, mansardarea şi refuncţionalizarea Secţiei de Chirurgie şi pentru mansardarea şi refuncţionalizarea Secţiei Interne, în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale, fapt condiţionat de aducerea la standarde moderne, europene a spaţiilor destinate actului medical.

Unitatea noastră funcţionează în prezent cu un număr de 277 paturi, din care 267 paturi pentru spitalizare continuă şi 10 paturi pentru spitalizare de zi. În cadrul Secţiei Chirurgie sunt 80 paturi, iar în cadrul Secţiei Interne 127 de paturi.. Extinderea secţiilor se va încadra în cerinţele medicale actuale şi va fi corelată cu adresabilitatea în creştere. Astfel, de exemplu, doar numărul operaţiilor efectuate în cadrul Secţiei Chirurgiei s-a dublat în ultimii doi ani.

Întocmirea caietului de sarcini se va face astfel încât să se respecte prevederile Legislatie in vigoare.

1.1. Denumirea investiţiei:

„LUCRĂRI DE EXTINDERE ŞI MODERNIZARE LA SPITALUL CLINIC CF CLUJ-NAPOCA”

Obiectele proiect complex de investitii:

1. Mansardare şi refuncţionalizare clădire secţie de chirurgie – Corp C2

2. Mansardare şi refuncţionalizare clădire de medicină internă – Corp C3

3. Corp nou cladire chirurgie

4. Deviere reţele utilităţi din incintă

5. Reamplasare rezervor oxigen

6. Amenajări exterioare

7.Estimarea costurilor pentru reabilitarea termica a cladirilor vechi (cladire sectie de chirurgie- Corp C2 si cladire sectie de medicina interna –Corp C3)  conform legislatiei in vigoare.

1.2. Autoritatea contractantă:    SPITALUL CLINIC CF CLUJ-NAPOCA

  - Obiectul contractului:

  - Servicii realizare expertiză tehnică, Studiul de Fezabilitate, certificat de urbanism şi elaborare documentaţii necesare obţinerii acordurilor, avizelor la faza Studiu de Fezabilitate pentru proiect complex de investitii pentru obiectivul de investiţii  SPITALUL CLINIC CF CLUJ-NAPOCA, avand obiectele precizate la punctul 1.1.

coduri CPV:	79314000-8

1.4  Finanţare studiu :  surse proprii

1.5. Amplasament : Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca, Jud. Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 18

2. DATE  TEHNICE

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general:

Îmbunătăţirea infrastructurii sanitare şi creşterea calităţii actului medical la nivelul standardelor actuale, conform prevederilor Legii nr.95/2006 privind alinierea condiţiilor din spitalele româneşti la standardele impuse de Uniunea Europeană.

Obiectivele specifice:

Amenajarea saloanelor în conformitate cu normele sanitare, asigurându-se suprafaţa şi volumul minim/pacient.

Amenajarea de grupuri sanitare corespunzătore pentru bolnavi.

Realizarea unui bloc operator care să respecte circuitele funcţionale.

Asigurarea tuturor spaţiilor anexă necesare funcţionării spitalului ( sterilizare, centrală termică, spălătorie, etc ) şi desfăşurării actului medical ( laboratoare, cabinete consultaţie, primire pacienţi, etc ).

Facilitarea accesului şi transportul pacienţilor imobilizaţi, în clădiri.

2.1 Date privind situaţia existentă a obiectivului de investiţie

Spitalul Clinic CF Cluj se află situat în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca Imobilul situat pe strada Republicii nr.18, judeţul Cluj, aflat în proprietatea statului român, a fost preluat în administrare de către Spitalul Clinic CF Cluj prin Hotărâre de Guvern.

În incintă se află conform fişei corpului de proprietate următoarele corpuri de clădire:

- C1 – are un regim de înălţime D+P+M, are o Sc = 471,65 mp şi o Sdesf. = 1376,20 mp. Aici funcţionează secţia O.R.L. şi oftalmologie. Clădirea se află în prezent în proces de modernizare, extindere şi RK).

- C2 – are un regim de înălţime S+P+2E. “, are o Sc = 804,00 mp şi o Sdesf. = 2700,00 mp. Clădirea - de fapt un castel - a fost construită încă din anul 1884 de către o familie bogată, în stil britanic, cu nelipsita iederă ce se întindea pe pereţii exteriori şi care s-a menţinut până în 1950. A fost prima clădire din Cluj în care s-a folosit betonul armat.” Aici funcţionează secţia de chirurgie, secţia A.T.I., Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, Laboratorul de explorări funcţionale, Blocul operator, Blocul alimentar, Compartimentul de primire pacienţi şi transport medicalizat. Lipit de acest corp de clădire se află centrala termică care deserveşte întregul spital.

- C3 – a fost realizat în mai multe etape rezultând practic trei tronsoane. Partea dinspre stradă, cea mai veche, denumită tronsonul I a fost construită în 1893 şi are regim de înălţime Sparţial+P+1E, zona de mijloc, tronsonul II, a fost construită între anii 1960 - 1970 şi are regim de înălţime Sparţial+P+2E. Are o Sc = 877,00 mp şi o Sdesf. =  2500,00 mp. Tronsonul III are regim de înălţime P+1E, aici fiind amenajat un amfiteatru şi bibliotecă pentru studenţi. În tronsoanele I şi II funcţionează secţia de medicină internă, diverse compartimente medicale, secţia de neurologie, laboratorul de analize medicale, compartimentul de supraveghere, control infecţii nozocomiale, serviciul de anatomie patologică, spaţii pentru studenţi (bibliotecă, amfiteatru), spălătorie. Subsolul tronsonului I prezintă igrasie, iar în timpul ploilor abundente se inundă.

- C4 – post trafo – Sc = 38,00 mp,  Sdesf. = 38,00 mp

- C5 – atelier mecanic – Sc = 234,00 mp, Sdesf. = 234,00 mp

- C6 – atelier Firan – Sc = 97,00 mp, Sdesf. = 97,00 mp

- C7 – are regim de înălţime P+1E. Aici funcţionează administraţia şi farmacia spitalului – Sc = 211,00 mp, Sdesf. = 422,00 mp

- C8 – depozit în curs de demolare pentru a permite modernizarea secţiei de ORL şi oftalmologie.

- C9 – staţie de oxigen, Sc = 24,00 mp, Sdesf. = 24,00 mp

- C10 – depozit, Sc = 31,00 mp, Sdesf. = 31,00 mp

- C11 – depozit, Sc = 80,00 mp, Sdesf. = 80,00 mp

- C12 – cabina poartă, Sc = 22,00 mp, Sdesf. = 22,00 mp

Corpul C1 şi C2 comunică la nivelul parterului printr-un corp de legătură.

Corpul C2 şi C3 sunt legate printr-o pasarelă.

Instalaţiile existente nu au fost înlocuite sau reparate în decursul timpului decât local.

În curte se află un rezervor de oxigen care asigură alimentarea cu oxigen a secţiilor spitalului.

Spaţiile aferente saloanelor sunt necorespunzătoare, atât din punct de vedere al suprafeţei alocate fiecărui pacient, cât şi din punct de vedere al dotării cu grupuri sanitare.

La nivelul blocului operator circuitele funcţionale  se intersectează, nerespectând  normele.

Nu există spaţii suficiente pentru cadrele medicale (cabinete medici, sală de şedinţe).

Spaţiile pentru vizitatori-aparţinători sunt inexistente.

Nu există amenajată o recepţie – primire urgenţe şi pacienţi.

Pentru centrala termică existentă a fost întocmit deja un proiect de modernizare şi s-au prevăzut 3 cazane noi cu funcţionare în condensaţie de 285 KW fiecare.

Pentru extinderea clădirii corpului C2 este necesară demolarea corpului C.T. existente lipită de acesta.

Studiul de fezabilitate va cuprinde solutia tehnica de extindere a clădirii cu menţinerea centralei termice ca poziţie pe actualul amplasament. Facem mentiunea ca lucrarile de modernizare a centralei termice si retelele sunt licitate si adjudecate fiind o investitie in curs de realizare.

Studiul de fezabilitate va include si evaluarea tehnico – economica pentru echipamentele suplimentare ce urmeaza a se monta in centrala termica, precum si a retelelor exterioare suplimentare care sa asigure necesarul de caldura si apa calda menajera pentru lucrarile de extindere care fac obiectul prezentului studiu.

Clasa de importanţă a clădirilor este III

Categoria de importanţă este C – normală.

2.2.  Date privind lucrările propuse la obiectivul de investiţie

Arhitectură

Corpul C2

Lucrări necesare:

- lucrări de refuncţionalizare şi reparaţii capitale.

- mansardare  pod existent ( cca 500 mp )

- extinderea clădirii pe aceeaşi înălţime inclusiv subsol pe o suprafaţă desfăşurată de circa 3.000 mp

Funcţiuni necesare în partea existentă:

Subsol: bloc alimentar, unitate servire alimente, magazin cosmetice si alimenar, sală de gimnastica / de recuperare şi vestiare .

Parter: laborator de radiologie (radioscopie, radiografie, mamografie, osteodensiotmetrie) şi imagistică (ecografie, CT, RMN),laborator de endoscopie si endoscopie intrventionala, laborator de explorări funcţionale

Etajul 1 şi 2: saloane pentru bolnavi.

Podul existent se amenajează ca mansardă cu spaţii pentru cadrele medicale (vestiare, cabinete, sală de şedinţe).

Funcţiuni necesare în extindere:

Parter: spaţii pentru primirea urgenţelor, inclusiv ambulante, camera de consultatie si camera de observatiea pacienţilor, ambulatoriu chirurgie, fisier / birou de intrnari.

La celelalte niveluri: blocul operator cu minim 3 săli de operaţie (dacă este posibilă se va prefera varianta cu 4 săli de operaţie), secţie de A.T.I. de minim 15 paturi, laboratoare de analize (anatomie patolologica, biochimie, bacteriologie, hematologie, punct de transfuzie), vestiare personal, vestiar pacienti, arhiva,  sterilizare centralizata, centrală termică care să deservească întreg spitalul, spaţii pentru efectivele pacienţilor internaţi, dezinfecţie saltele, sala de conferinte.

Se va asigura accesul salvării şi a pacienţilor imobilizaţi pe targă sau în scaun cu rotile. În noua extindere se vor prevedea două ascensoare pentru transportul cu targa al pacienţilor şi o capelă.

- lucrarile la centrala termica se vor face astfel incat sa nu fie afectata activitatea spitalului.In acest sens se va gasi solutia adecvata pentru inlaturarea constructiilor lipite de cladirea principala, pe fatada vestica (cca 140 mp).

- în vederea realizării extinderii proiectantul va evalua oportunitatea dezafectării pasarelei existente şi realizarea uneia noi.

Corpul C3

Lucrări necesare:

-lucrări de refuncţionalizare şi reparaţii capitale pe primele două tronsoane ( I şi II )

- mansardare pod existent pe primele două tronsoane ( I şi II – cca 745 mp )

Funcţiuni necesare:

- saloane pentru bolnavi pentru secţia de interne şi compartimentele aferente

- saloane pentru secţia de neurologie şi compartimentul internări de zi.

- spaţii pentru ambulatoriul secţiilor menţionate mai sus şi cabinete pentru medicii, spaţii pentru personal (vestiare).

- spălătorie (rămâne nemodificată)

Se va proiecta un ascensor pentru transportul cu targă al pacienţilor.

Rezistenţă

Se va propune soluţia constructivă pentru extinderea secţiei de chirurgie–corp C2.

Se va propune soluţia pentru îndepărtarea igrasiei din subsolul secţiei de medicină internă-corp C3.

Expertizele tehnice pentru cele două corpuri vor stabili soluţiile pentru mansardarea şi refuncţionalizarea lor.

Instalaţii

Instalaţiile interioare sanitare, termice, electrice şi de gaz se vor reproiecta în totalitate, cu exceptia celor deja prevazute in proiectul mentionat la pct.2.1, referitor la centrala termica si retelele exterioare.

Se vor prevedea instalaţii de ventilare acolo unde spaţiile nu au asigurată ventilarea pe cale naturală.

Se vor prevedea instalaţii de fluide medicale pentru blocul operator şi secţia de A.T.I. şi saloane.

Se va prevedea instalaţie de climatizare cu aer steril în blocul operator.

Se va prevedea instalaţie de climatizare cu aer steril în blocul operator in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, din care amintim :

- NP015/97 – Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor aferente acestora,

- C253/0-94 – Instructiuni tehnice de proiectare si exeutare privind organizarea camerelor curate utilizate in domeniul sanatatii

- Ordin nr. 914 din 26/07/2006 – Norme privind procedura de autorizare sanitara de functionare a spitalelor

La evaluarea tehnico-economica a instalatiei de climatizare cu aer steril, in conformitate cu aceste norme, se va tine cont ca performanta sistemelor de ventilatie aferente blocurilor operatorii are drept criteriu puritatea aerului exprimată prin cerinţa esenţială în domeniul spitalicesc : lipsa de germeni (patogeni) asepsia in mediul deservit. Pentru blocurile operatorii instalaţiile de tratare specială a aerului sunt indispensabile; instalaţiile vor funcţiona fără recirculare de aer, aer introdus 100% aer exterior, cu debite de aer peste nivelurile minime recomandate, vor fi echipate pentru realizarea în încăperi a unor temperaturi şi umidităţi relative ale aerului între valorile limită recomandate şi pentru filtrarea aerului în 3 trepte, din care ultima treaptă, a IlIa, prin filtru tip HEPA sau superior. Se va prevedea un etaj final de filtrare antigermicidala, prevazut cu lampi cu ultraviolete.

Introducerea aerului steril se va face prin intermediul unor tavane cu curgere laminara.

Evacuările de aer din sălile de operaţii se realizează prin guri plasate la pardoseală pentru 75% din debitele de aer şi prin guri plasate la tavan sau în tavan pentru restul de 25% din debitele de aer. În afara perioadelor de utilizare a blocurilor de operaţii se recomandă ţinerea în funcţiune a sistemelor respective de ventilare cu reducerea debitelor de aer de introducere şi de evacuare la 50% din debitele de aer nominale, iar d.p.d.v. tratare aer fără răcire şi umidificare, numai cu eventuala încălzire la nivel mai redus; se consideră necesară asigurarea acestui regim redus de funcţionare şi în caz de cădere a alimentării electrice de bază, prin alimentarea electrică de avarie.

Instalaţiile pentru stingerea incendiilor se vor reproiecta în conformitate cu legislaţia în vigoare

Lucrări în incintă:

În incită se vor amenaja accesele pentru a permite accesul ambulanţei în zona de primite a urgenţelor.

Se vor devia reţelele din incită (apă-canal, electrice, oxigen, gaz) pentru a se putea amplasa noua extindere.

Se va reamplasa rezervorul de oxigen existent în parcul din incintă motivat de amplasarea noului corp de cladire a chirurgiei.

Reabilitarea clădirilor existente va cuprinde înlocuirea pardoselilor,  zugrăveli interioare, zugrăveli exterioare, înlocuirea uşilor şi ferestrelor deteriorate, placarea grupurilor sanitare, înlocuirea obiectelor sanitare, redimensionarea instalaţiilor electrice şi de curenţi slabi, refacerea instalaţiilor sanitare, a instalaţiilor termice, cu respectarea proiectului de investitii in curs – referitor la centrala termica si instalatii, cu înlocuirea radiatoarelor.

AMENAJAREA SPAŢIILOR MEDICALE VA RESPECTA NORMATIVELE ŞI LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE: Prevederile Legii 95/2006 privind alinierea conditiilor din spitalele romanesti la standardele impuse de Uniunea Europeana si Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.914/26 iulie 2006. : Prevederile Legii nr. 95/2006

2.3. Cerinţe

Activităţi solicitate:

Prestatorul va îndeplini următoarele sarcini:

- Elaborarea expertizelor tehnice pentru corp C2 şi C3 şi a studiului geotehnic pentru corp C3.

- Actualizarea releveelor corpurilor C2 şi C3

- Elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiect complex de investitii

- Elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor pentru proiect complex de investitii

- Elaborarea documentaţiei pentru obţinere certificatul de urbanism

- Elaborarea documentaţiilor pentru obţinere  avize şi acorduri la faza Studiu de Fezabilitate pentru proiect complex de investitii pentru obiectivul de investiţii  SPITALUL CLINIC CF CLUJ-NAPOCA.

Conditii

Proiectantul va insoti beneficiarul la toate etapele de avizare in vederea sustinerii solutiilor tehnico-economice prezentate in studiu.

Orice modificare, completare, stabilite in sedintele de avizare se vor face de catre proiectant si insusite de catre beneficiar in vederea revenirii la o noua etapa de avizare dupa caz.

Mentionam ca etapele de avizare se fac la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Bucuresti. Cheltuielile de deplasare sunt suportate de catre proiectant.

Studiul va fi întocmit în termen de 60 de zile de la încheierea contractului.

Plata se va face la 30 de zile de la încheierea procesului verbal de predare-primire a serviciilor solicitate conform prevederilor prezentei documentatii, după obţinerea la Bucureşti a avizului Consiliului Tehnico Economic al Ministerului Transportului şi Infrastructurii şi nu mai repede de data de 15 august 2011.

CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI DE PROIECTARE

Elaborarea documentaţiei de proiectare se va face cu respectarea prevederilor Ordinul nr. 276/28.04.2009  Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei privind modificarea si completarea instructiunilor de aplicare a unor prevederi din  HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 şi a prevederilor ORDIN nr. 863 din 2 iulie 2008 (*actualizat*)

Conform HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii proiectarea lucrărilor de construcţii pentru obiective de investiţii noi se elaborează în următoarele faze:

Se va respecta obligatoriu urmatorul format al continutului cadru:

CONŢINUTUL-CADRU

al studiului de fezabilitate pentru proiect complex de                                           investitii

A. Piese scrise

Date generale:

1.denumirea obiectivului complex de investiţii;

2.amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

3.titularul investiţiei complexe;

4.beneficiarul investiţiei complexe;

5.elaboratorul studiului.

Informaţii generale privind proiectul complex de investitii

1.Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

2. Situatia existenta a obiectivului de investitii complexe

2.1. Starea tehnica din punct de vedere a asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii.

- valoarea de inventar a constructiei

- actul doveditor a fortei majore dupa caz

2.2. concluziile raportului de expertiza /auditor energetic

prezentarea a cel putin doua optiuni

recomandarea expertului/auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii

3.Descrierea investiţiei:

3.1.necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei complexe.

3.2. scenariile tehnico-economice prin care obiectivul proiectului de investitie complexa poate fi atins:

- scenarii propuse (minim doua)

- scenariul recomandat de catre elaborator

- avantajele scenariului recomandat

4. Date tehnice ale investitiei

4.1. zona si amplasamentul

4.2. statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

4.3. situatia ocuparilor definitive de teren

Situatia totala, reprezentand terenuri din intravilan/extravilan

4.4. studii de teren

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;

- alte studii de specialitate necesare, după caz;

4.5. caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii complex, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei complexe, cu recomandarea variantei optime

4.6. descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza

4.7. descrierea, dupa caz a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate /reparate

4.8. situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum

- necesarul de utilitati pentru varianta propusa

- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;

5.Durata de realizare şi etapele principale;

graficul de realizare a investiţiei complexe

6. Costurile estimative ale investiţiei complexe

6.1.valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

6.2.eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei complexe

7. Sursele de finantare a investitiei complexe

Sursele de finantare a investitiei complexe se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau in fonduri proprii,credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractatede stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

8. Analiza cost-beneficiu:

8.1.identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;

8.2.analiza opţiunilor1);

- Varianta zero (variantă fără investiţie),

- varianta maximă (variantă cu investiţie maximă),

- varianta medie (variantă cu investiţie medie); se va preciza varianta selectată.

8.3.analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;

8.4.analiza economică2), 2) Este obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;

8.5.analiza de senzitivitate;

8.6.analiza de risc.

9. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei complexe

1.număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;

2.număr de locuri de muncă create în faza de operare.

10.Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei complexe

10.1.valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),

din care:

- construcţii-montaj (C+M);

10.2.eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

- anul I;

- anul II

10.3.durata de realizare (luni);

10.4.capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

10.5.alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

11.Avize şi acorduri de principiu

11.1.avizul beneficiarului de investiţie complexa privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

11.2.certificatul de urbanism;

11.3.avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);

11.4.acordul de mediu;

11.5.alte avize şi acorduri de principiu specifice.

A. Piese desenate:

1.plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);

2.plan general (1: 2000 - 1:500);

3.planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;

4.planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

Proiectant                                                                                Beneficiar

ANEXA Nr. 5:

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării........................................................................ *) în mii lei/mii euro la cursul............ lei/euro din data de ...................

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii lei | Mii euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Obţinerea terenului |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Amenajarea terenului |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPITOL 1 |  |  |  |  |  |
|  | CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPITOL 2 |  |  |  |  |  |
|  | CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii de teren |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Proiectare şi inginerie |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Organizarea procedurilor de achiziţie |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Consultanţă |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Asistenţă tehnică |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPITOL 3 |  |  |  |  |  |
|  | CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Construcţii şi instalaţii |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje tehnologice |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Utilaje fără montaj şi echipamente de transport |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Dotări |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Active necorporale |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPITOL 4 |  |  |  |  |  |
|  | CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. Lucrări de construcţii |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPITOL 5 |  |  |  |  |  |
|  | CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice şi teste |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPITOL 6 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |
|  | Din care C+M |  |  |  |  |  |

*) Se înscrie denumirea obiectivului de investiţie/lucrărilor de intervenţie

NOTĂ: În cazul lucrărilor de intervenţii de natura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi/sau calamităţi naturale valoarea cheltuielilor aferente se va evidenţia distinct în devizul general pe fiecare capitol/subcapitol de cheltuieli, atât în lei, cât şi în euro.

ANEXA Nr. 6:

DEVIZUL obiectului............................................................... *) în mii lei/mii euro la cursul ............ lei/euro din data de ...................

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii lei | Mii euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII |  |  |  |  |  |
| 1 | Terasamente |  |  |  |  |  |
| 2 | Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje) |  |  |  |  |  |
| 3 | Izolaţii |  |  |  |  |  |
| 4 | Instalaţii electrice |  |  |  |  |  |
| 5 | Instalaţii sanitare |  |  |  |  |  |
| 6 | Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet |  |  |  |  |  |
| 7 | Instalaţii de alimentare cu gaze naturale |  |  |  |  |  |
| 8 | Instalaţii de telecomunicaţii |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |  |
| II. | MONTAJ |  |  |  |  |  |
|  | Montaj utilaje şi echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL II |  |  |  |  |  |
| III. | PROCURARE |  |  |  |  |  |
|  | Utilaje şi echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |
|  | Utilaje şi echipamente de transport |  |  |  |  |  |
|  | Dotări |  |  |  |  |  |

b)Documentaţia de avizare a lucrărilor complexe de investitii

MINISTERULTRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

CONSILIUL TEHNICO – ECONOMIC

Nr……………………….

Anexă  la Avizul nr………………………..

DOCUMENT DE AVIZARE

1.Date generale:

  - Denumirea obiectivului de investiţii.................................................................................................

  - Ordonatorul principal de credite........................................................................................................

  - Beneficiarul investiţiei.......................................................................................................................

  - Elaborarea documentaţiei:..................................................................................................................

  - Fază de proiectare: - STUDIU DE FEZABILITATE – pentru proiect complex de investiţii......... ……………………………………………………………………………….

- Amplasamentul investiţiei...........................................................................................................................................

2. Descrierea investiţiei:

2.1.situaţia existentă a obiectivului de investiţii

- Starea tehnică din punct de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii.

2.2.- concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic

- Recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi economic.

3.- Datele tehnice ale investiţiei:

3.1. descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate

3.2. descrierea lucrărilor de modernizare în spaţiile consolidate/reabilitate/reparate.

3.3. consumul de utilităţi

- necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia lucrărilor de modernizare.

4. – Costurile lucrărilor de intervenţie şi repartizarea lor pe surse de finanţare.

5. – Indicatori de apreciere a eficienţei economice:

- analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar.

6. Avize şi acorduri:

- prezentarea acestora în format tabelar cu precizarea: emitenţilor –datei când s-a cerut avizul – data când s-a eliberat avizul/acordul şi termenul de valabilitate.

3.2.- Soluţii economice:

- prezentarea surselor de finanţare şi aportul fiecăreia la realizarea investiţiei;

- prezentarea analizei economico – financiare a investiţiei, ţinând cont de sursa de finanţare a investiţiei.

Notă: - prezentarea analizei economico-financiare se va face tabelar cu indicarea coeficientului de actualizare şi modul cum a fost determinat;

-această analiză va fi făcută de la începutul luării deciziei de investiţie şi până la finalul vieţii proiectului (perioada de funcţionare)

Prezentul proiect de document de avizare a fost elaborat de proiectant şi însuşit de beneficiar şi direcţia coordonatoare.

DIRECŢIA /DIRECŢIA GENERALĂ COORDONATOARE

(DIRECTOR/DIRECTOR GENERAL, NUME, PRENUME)

PROIECTANT                                                                       BENEFICIAR

Societate, Director, Nume, prenume, ştampilă                                 Societate, Director, Nume, prenume, ştampilă

Ţinând seama de cele prezentate mai sus şi în urma dezbaterilor, Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Studiul de fezabilitate pentru proiect complex de investiţii.......................................................

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

SECRETAR C.T.E.                                   DIRECŢIA ASISTENŢĂ MEDICO - SOCIALĂ

DIRECTOR GENERAL                                      DIRECTOR

BENEFICIAR                                                       PROIECTANT GENERAL

Spitalul Clinic CF Cluj

MANAGER                                                           DIRECTOR GENERAL

Prof.dr.Silviu Albu

La proiectarea lucrărilor, proiectantul va respecta prevederile tehnice în vigoare şi alte normative tehnice specifice în vigoare, privind: calitatea în construcţii, autorizarea lucrărilor, măsuri PSI, protecţia şi igiena muncii, măsurile de protecţie a mediului.

In cadrul documentaţiei pe care acesta o pune la dispoziţia beneficiarului, proiectantul trebuie sa respecte legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, dezvoltării durabile (protecţiei mediului şi eficientei energetice) şi tehnologiei informaţiei (cele trei teme orizontale obligatorii pentru implementarea proiectelor cu finanţare din Fonduri Structurale).

NOTĂ:

Înainte de elaborarea ofertei, în intervalul 23.05.2011-27.05.2011între orele 13 şi 16, ofertanţii au posibilitatea de a vizita amplasamentul, cu scopul de a evalua pe proprie răspundere, cheltuială şi risc, toţi factorii necesari a fi luaţi în calcul la pregătirea ofertei proprii.

Persoană de contact: Şef Secţie Chirurgie, Conf.dr.Valentin Muntean.

Se vor pune la dispoziţia proiectantului toate informaţiile deţinute de beneficiar cu privire la obiectivul de investiţii în cauză. În plus, va fi facilitata – ori de cate ori este nevoie – vizitarea, inspectarea şi analizarea obiectivului de investiţii.

Ofertantul căruia i se atribuie contractul de prestări servicii, înainte de semnarea contractului, va semna o declaraţie de confidenţialitate asupra datelor proiectului, a datelor furnizate de beneficiar ca atare sau obţinute în urma analizelor şi studiilor efectuate în cadrul contractului. Toata documentaţia aferenta proiectului (inclusiv documentaţia tehnică) va rămâne în proprietatea Spitalului Clinic CF Cluj. Prestatorul va ţine seama de aceasta condiţie şi se va supune condiţiilor legale privind dreptul de proprietate intelectuală.

Divulgarea, publicarea sau comunicarea acestor informaţii către terţi, nu va fi posibilă decât cu acordul scris şi numai după aprobarea finanţării proiectului.

Termen de execuţie

Termenul pentru elaborarea documentaţiei, inclusiv pentru obţinere avize şi acorduri, plăţi taxe: de 60 zile de la data semnării contractului de către ambele părţi.

REDACTAREA OFERTEI

- Parte scrisă: Arial font 12 pentru text

- Planşele desenate vor fi prezentate astfel:

- se vor redacta pe calculator;

- se vor redacta alb-negru;

- planşele nu vor avea chenar şi cartuş;

- se va folosi caracterul Arial;

- denumirea planşei va fi în dreapta jos  - caracter Arial, cursiv, font 24 bold;

- scara planşei, sub titlul planşei - caracter Arial, cursiv, font 12 bold;

- cote şi alte specificaţii din planuri - caracter Arial, font 12;

- denumirea funcţiunilor (spaţiilor) – caracter Arial, font 14, bold;

- se va preciza numărul de paturi din saloane şi poziţia acestora.

- Planurile din oferta tehnică se vor prezenta astfel:

-    plan de situaţie, scara 1 : 500, format A3;

-    planuri - schiţă, scara 1 : 100, format A3 , A2 sau A1

-Planurile de nivel vor avea specificate suprafeţele utile, pe funcţiuni.

Pentru întocmirea ofertei, beneficiarul pune la dispoziţie următoarele documente:

- plan de situaţie

- planuri funcţionale ale clădirilor C2 şi C3

Sef sectie chirurgie

Conf. Dr. Valentin Muntean

Director medical

Sef Lucrari Dr. Vlad Calin

SECŢIUNEA III

Contract de servicii

nr.    din data de    .  .2011

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre

Autoritatea contractanta SPITALUL CLINIC CF CLUJ

cu sediul in Cluj, str. Republicii nr. 18, telefon/fax: 0264/598278, cod fiscal 4288349, cont IBAN  RO93TREZ2165041XXX007201 deschis la BN Trezoreria Cluj, reprezentata prin Manager- Prof. dr. Silviu Albu, si Director financiar-contabil-Ec. Mirtila Tirnovan, in calitate de achizitor , pe de o parte

si

Operatorul economic …………………….., cu adresa / sediul în localitatea …………….., str. …………… nr…., ap…,  Tel./Fax:……………….., nr. Inmatriculare ……………., cod fiscal……………, cont ………………………………… deschis la ……………….., reprezentata prin ……………… cu functia de ……………….. si ………… cu functia de …………………, in calitate de prestator, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

      - contract – reprezinta prezentul contract  si toate anexele sale.

      - achizitor si  prestator  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

      - pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

      - servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;

      - produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

      - forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 -  In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 -  Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se obliga sa execute serviciile, conform anexei, in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Pretul contractului

5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform graficului de plati, este de ………….lei, sau dupa caz ………… euro, la care se adauga  TVA ………. lei.

5.2 – Pretul ramane ferm pe toata durata de indeplinire a contractului.

5.3- Achizitorul va efectua plata pretului serviciilor prestate conform 5.1 la 30 zile de la încheierea procesului verbal de predare-primire a tuturor serviciilor solicitate şi cu îndeplinirea condiţiilor specificate în documentaţia de atribuire.

6. Durata contractului

6.1 – Contractul intra in vigoare de la data semnarii lui de catre ambele parti. Contractul este valabil pana la data de ………………….

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, cand este cazul, data la care intra in efectivitate contractul.

8. Documentele contractului

8.1  - Documentele contractului sunt: propunerea tehnica si propunerea financiara, graficul de prestare, graficul de plati, alte anexe si acte aditionale daca exista.

9.  Obligatiile principale ale prestatorului

9.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/ sau performantele prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract.

9.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in propunerea tehnica.

9.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

              - reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si

              - daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

10.  Obligatiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul convenit.

10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul si modalitatea convenite la punctul 5.  Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

11.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,05% din contravaloarea obligatiei scadente si neexecutate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite la clauza 5.2 atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,05% din plata neefectuata pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor.  In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

12. Garantia de buna executie a contractului

12.1 - (1) Prestatorul se obliga, daca este cazul, sa constituie garantia de buna executie a contractului, sub forma de scrisoare de garantie bancara de buna executie, in cuantum de 10% din pretul contractului fara TVA, care constituie anexa la contract.

12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare, in cazul in care a fost solicitata prestatorului si sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorul, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12.4 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de............ zile  de la indeplinirea obligatiilor asumate.

12.5 - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului

13. Alte resposabilitati ale prestatorului

13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

13.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

14. Alte responsabilitati ale achizitorului

14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

15. Receptie si verificari

15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor si de a le receptiona pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.

15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris,  prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.

16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare

16.1 - (1)  Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului.

(2) In cazul in care  prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord:

- a)    prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si

- b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul  contractului.

16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi terminata intr-un perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.

(2) In cazul in care:

              - orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza  prestatorului, sau

              - alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de catre prestator,

indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.

16.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act  aditional.

16.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.

17. Amendamente

17.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

18. Subcontractanti

18.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

18.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

18.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

18.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului.

19. Cesiunea

19.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

19.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

20. Forta majora

20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

20.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

20.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

20.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

20.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

21. Solutionarea litigiilor

21.1 - Achizitorul si  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

21.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti competente din Romania.

22. Limba care guverneaza contractul

22.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

23. Comunicari

23.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

23.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail.

24. Legea aplicabila contractului

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au incheiat azi ............  prezentul contract, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor					                Prestator

Spital Clinic CF Cluj-Napoca

Manager                                                              Director General

Prof.dr. Silviu Albu

Director financiar-contabil                                Director financiar-contabil

Ec. Mirtila Tîrnovan

Consilier juridic                                                Consilier juridic

Gilda Noditi                                                      ……………………………….

Responsabil contract

SECŢIUNEA IV

FORMULARE

Formular 1

- CANDIDATUL/OFERTANTUL

____________________

(denumirea/numele)

- DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _______________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante __________________________________________ cu privire la orice aspect

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________ .

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

- Data completarii ......................

Candidat/ofertant,

_________________

(semnatura autorizata)

- Formular 2

- OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

- DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],

declar pe proprie răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit ;

- în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

………………………….

(semnatura autorizată )

- Formularul nr.3

ANEXĂ: CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I.Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ........................................, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. .................................... din data de ..............................., certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II.Certific/Certificăm prin prezenta, în numele .........................................., următoarele:

1.am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2.consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3.fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4.în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5.oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6.oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7.oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8.detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III.Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,

.................

Data

................

Reprezentant/Reprezentanţi legali (semnături)

- Formular nr.4

- CANDIDATUL/OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

- INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________       (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: _________________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ________________

(adrese complete, telefon/fax,

certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

_________________________________________________________________________

Cifra de afaceri anuala                             Cifra de afaceri anuala

Anul                                                                    la 31 decembrie                                       la 31 decembrie

(mii lei)                                                (echivalent euro)

_________________________________________________________________________

1.

_________________________________________________________________________

2.

_________________________________________________________________________

3.

_________________________________________________________________________

Media anuala:

__________________________________________________________________

Candidat/ofertant,

_______________

(semnatura autorizata

Formular nr.5

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................................................

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...........................................................................

(denumirea şi adresa autoritaţii contractante)     cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………………………

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………… ……………….

(semnătura autorizată )

| Nr. Crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/ numele beneficiarului/ clientului Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţul total al contractului | Procent îndeplinit de prestator % | Cantitatea (U.M.) | Perioada de derulare**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

......................

(semnătura autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a prestării.

Formular nr.10

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm ___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de

(denumirea serviciului)

(se elimina opţiunile neaplicabile) _______________________________________(moneda ofertei)

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de     _______________.

(suma în litere şi în cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp anexat.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________

___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi

(durata în litere şi cifre)						(ziua/luna/anul)

ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Precizăm că:

_

|_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

_

|_|   nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

(semnătura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

Anexă la Formular nr. 10

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

| Nr. crt. | Denumirea fazei de proiectare | Preţul fără TVA | Preţul cu TVA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Expertize tehnice |  |  |
| 2. | Studii geotehnice |  |  |
| 3. | Actualizarea releveelor corpurilor C2 şi C3 |  |  |
| 4. | Studiul de fezabilitate – proiect complex de investiţii |  |  |
| 5. | Documentaţii tehnice pentru obţinerea CU şi avize/acorduri de principiu |  |  |
|  | TOTAL |  |  |

Data:____/____/_______

__________________________, în calitate de _____________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele_________________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

Formular nr. 12

Ofertant,

________________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA.

Subsemnatul ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile,si lucrarile pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Prezenta declaraţie este valabilă pana la finalizarea contractului

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]				Ofertant,……....………………………..

(semnatura autorizata)