Formularul F3

Obiectivul:  GRUP SCOLAR BIVOLARIE

Obiectul:    Constructii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta  Pavaj

Categoria de lucrari:

Preturile sunt exprimate in RON

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001  TSC02A2    [ 1] 100 MC.      13.116

SAPATURA MECANIZATA CU EXCAVATORUL

002  TRA01A05P       TONA       2098.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI

AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

004  TSE06B1    [ 4] 100 MP.       9.830

NIVELARE PLATFORMA

005  TSD16B1    [ 6] M.C.        983.700

STRAT DE REPARTITIE DIN BALAST

006   DA06A2    [17] M.C.        327.000

ASTERNERE MANUALA STRAT DE SORT SI NISIP

007 7500568          M.C.        256.000

PIETRIS 8-16mm

008 7500567          M.C.         71.000

NISIP 0-4 mm

009   CG35A#    [ 3] MP.        3000.000

PAVELE BETON CULOARE GRI - CAROSABILE (

8 CM )

009 2800327          MP.        3090.000

PAVELE PREFABRICATE DIN BETON TIP

BEHATON 8 CM GROS

010   DE10C1         M           538.500

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT

TROTUARE 20 X 30CM PE FUNDATIE DIN BETON

30 X 15 CM

011 2100910          M.C.         24.233

BETON MARFA CLASA C 10/8 (BC 10/B 150)

012   CA01B1    [32] M.C.         20.500

TURNARE BETON C8/10

013  TRA06A10        TONA         58.160

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM

014  TRA01A10        TONA       1282.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR CU

AUTOBASCULANTA PE DISTANTA 10KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-Concedii si indemnizatii

-SANATATE

-Fond Nat. AAMBP

-FOND GARANTARE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul:  GRUP SCOLAR BIVOLARIE

Obiectul:    Constructii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta  Retea colectare ape pluviale

Categoria de lucrari:

Preturile sunt exprimate in RON

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001  TSA04C1    [13] M.C.        254.000

SAPATURA MANUALA

002  ACA10D1    [14] M           170.000

MONTARE TEAVA PVC, D=110 MM

003 7500569          M           178.500

TEAVA DIN PVC PN10 DN110

004   DA06A2         M.C.         34.000

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT

REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP

CU ASTERNERE MANUA

005  TRB01A12        TONA         51.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-

3 DISTANTA 20M

006  TRA01A05P       TONA         51.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI

AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

007 RPCXA03          M.C.        160.000

UMPLUTURA DE PAMINT

008  TSD04B1         M.C.        160.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.COEZIV

009   CB02B1         MP.         136.000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.3

010   CC01A2    [ 3] KG          720.000

MONTARE ARMATURI

011   CZ0304A1  [ 3] KG          720.000

CONFECTIONARE ARMATURI

012   CA01B1         M.C.         24.000

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >

3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

012 2100911          M.C.         24.192

BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)

013  ACD01D1         BUC.         16.000

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE

FARA PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III A

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-Concedii si indemnizatii

-SANATATE

-Fond Nat. AAMBP

-FOND GARANTARE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul:  GRUP SCOLAR BIVOLARIE

Obiectul:    Constructii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta  Fose septice dejectie grajduri

Categoria de lucrari:

Preturile sunt exprimate in RON

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001  TSC02B1         100 MC.       3.000

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39

MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.

2

002   DA06A1         M.C.         20.000

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU

ASTERNERE MANUAL

003   CB03B1    [ 2] MP.         324.000

COFRAJE PT.BETON

004   CB44A1         BUC.         36.000

SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT

PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR

SAU GR MONOL PL PREF

005   CC01A2    [ 3] KG         4146.000

MONTARE ARMATURI

006   CZ0304A1  [ 3] KG         4146.000

CONFECTIONARE ARMATURI

007   CA01B1         M.C.         27.600

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >

3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

007 2100945          M.C.         27.820

BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

008 RPCXA03          M.C.        192.000

UMPLUTURA DE PAMINT

009  TSD04B1         M.C.        192.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.COEZIV

010  TRA06A10        TONA         66.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM

011  TRA01A10        TONA        208.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR CU

AUTOBASCULANTA PE DISTANTA 10KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-Concedii si indemnizatii

-SANATATE

-Fond Nat. AAMBP

-FOND GARANTARE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)