## Sheet1
LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI ESTIMATA
INSTALATII SANITARE INTERIOARE
Nr. | Denumirea lucrarii | UM | Cant. | Observatii
crt.
0 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Teava din polipropilena a.r., Dext. 20x1.8mm - 25x1.8mm | ml | 50
2 | Teava din polipropilena insertie Al. a.c.m., Dext. 20x1.9mm - 25x2,3mm | ml | 44
3 | Teava din polipropilena a.r. , Dext. 32x1,9 - 40x2.3mm | ml | 35
4 | Teava din polipropilena insertie Al. a.c.m. , Dext. 32x3,0 - 40x3,7mm | ml | 40
5 | Coturi polipropilena Dext. 20x1,8 - 25x1,8 mm | buc | 70
6 | Coturi polipropilena Dext. 32x1,9 - 40x2,3 mm | buc | 18
7 | Teuri polipropilena Dext. 20x1,8 - 25x1,8 mm | buc | 18
8 | Teuri polipropilena Dext. 32x1,9 - 40x2,3 mm | buc | 12
9 | Reductii polipropilena | buc | 22
10 | Teava de protectie la trecerea conductele prin planseu + zid + astupare | buc | 30
11 | Robinet golire cu sfera Dn 1/2" , imbinare cu mufe , PN 6 bar | buc | 2
12 | Robinet trecere cu sfera Dn 1/2'' -3/4" , imbinare cu mufe , Pn 6 bar | buc | 8
13 | Robinet trecere cu sfera Dn 1" -11/4" , imbinare cu mufe , Pn 6 bar | buc | 2
14 | Robinet dublu servici Dn 1/2" , imbinare cu mufe , Pn 6 bar | buc | 1
15 | Bratari pt. fixare teava polipropilena Dext 20x1.8 - 40x2.3mm | buc | 60
16 | Suporti pentru sustinere conducte | kg | 80
17 | Izolare cond. distributie cu saltele de vata min. 30 mm gros. caserata | mp | 15
18 | Lavoar de portelan sanitar 550mm complet echipat cu :sifon inox 11/4",ventil 11/4" | buc | 2
etajera; console; oglinda; baterie stativa monofilara temporizare; RT 1/2" - 2buc
19 | Vas closet portelan complet echipat cu :rezervor pe vas ;robinet cu plutitor | buc | 2
robinet coltar ;porthartie ; manson ; teava de scurgere 32mm ; iesire laterala
24 | Sifon pardoseala Dn 50mm din polipropilena | buc | 2
25 | Suport hartie pt. sters pe miini din plastic | buc | 2
26 | Sapuniera materiale plastice pt. sapun lichid | buc | 2
27 | Tub Polipropilena ignifuga pt. canalizare Dn 32 - 50 mm | ml | 94
28 | Tub Polipropilena ignifuga pt. canalizare Dn 110 mm | ml | 34
29 | Tub PEHD pt. Canalizare Dn 110 mm montat in ext. cladirii in canal | ml | 13
30 | Caciula polipropilena ignifuga Dn 50 mm | buc | 3
31 | Piesa de curatare polipropilena ignifuga Dn 110 mm | buc | 3
32 | Reductii polipropilena ignifuga Dn 110 / 50 mm | buc | 3
33 | Coturi polipropilena la 45 si 87 grd. Dn 32 - 50 mm | buc | 70
34 | Coturi polipropilena la 45 si 87 grd. Dn 110 mm | buc | 26
0 | 1 | 2 | 3 | 4
35 | Ramificatie din polipropilena ignifuga Dn 32 - 50 mm la 45 si 90 grade | buc | 24
36 | Ramificatie din polipropilena ignifuga Dn 110 mm la 45 si 90 grade | buc | 20
40 | Sapatura manuala cu sprijiniri | mc | 60
41 | Umplutura + Compactare | mc | 37
42 | Transport auto pamant | to | 41.4
43 | Incarcare pamant in auto | to | 41.4
44 | Transport pamant cu roaba la 30 m | to | 41.4
NOTA : Toate cheltuielile aferente pentru transporturi manuale sau mecanizate ,
preparari si transporturi de semifabricate , materiale , pamant , moloz , precum si
probele si incercarile vor fi cuantificate distinct de catre ofertant functie de tehnologia
proprie si distantele fata de obiectiv.