Aprobat  PRIMAR

GEORGE SCRIPCARU

##### TEMĂ DE PROIECTARE

Privind

Întocmire  “Documentaţie de proiectare (Expertiză, SF)

în vederea mansardării unităţilor de învăţământ “

TEMĂ DE PROIECTARE

Privind

Întocmire “Documentaţie de proiectare (Expertiză, SF)

în vederea mansardării unităţilor de învăţământ “

- DATE GENERALE

  - Denumire: Întocmire “Documentaţie de proiectare (Expertiză , SF, )în vederea mansardării  unităţilor de învăţământ “

1.2 Beneficiar: Municipiul Braşov

1.3.  Amplasament:

- Liceul Arte Plastice “Hans Mattis Teutsch”, Bd Valea Cetăţii nr.8, Braşov

- Scoala generală nr.2, corp de legătură, Bd.Stefan cel Mare nr.15, Braşov

-Grădiniţa nr.5, str.Inului nr.14, Braşov

1.4 . Descrierea situatiei existente:

Unităţile de învăţământ au fost construite în perioada 1900 –1980, pe baza unor proiecte tip    adaptate la condiţiile locale şi/sau prin schimbarea destinaţiei în unităţi de învăţământ.

Regimul de înălţime este:

- S+P+3E , Liceul Arte Plastice “Hans Mattis Teutsch”

- P, corp de legătură  Şcoala generală nr.2

- S+P ,  Grădiniţa nr.5

  - Oportunitatea lucrării

În unităţile de învăţământ numarul de clase pentru desfăşurarea activităţii este insuficient, deoarece  în urma comasării unităţilor de învăţămînt a crescut numărul de elevi.

Spaţiile cu  altă destinaţie decât săli de clasă, nu pot fi transformate în clase pentru desfăşurarea activităţii educaţionale, drept urmare considerăm oportună mansardarea acestora.

2. FORMA DE ORGANIZARE

Forma de atribuire a contractului ce are ca obiect :  Întocmire “Documentaţie de   proiectare     (Expertiză, SF) în vederea mansardării unităţilor de învăţământ “ este cerere de oferte.

3. OBIECT

Obiectul prezentei Teme de proiectare îl reprezintă ” : Întocmire Documentaţie de   proiectare  (Expertiză, SF ) în vederea mansardării unităţilor de învăţământ “

Pentru Grădiniţa nr.5 str.Inului , cu suprafaţa de 217,14 mp,  se va întocmi doar expertiza tehnică.

La Şcoala generală nr.2,  se va studia mansardarea corpului de legătura dintre cele două şcoli, în suprafaţa de 220 mp, în vederea realizării unui culoar de legătură.

La Liceul Arte Plastice “Hans Mattis Teutsch” se va studia mansardarea  pe toată  suprafaţa existentă de 736 mp.

Documentaţia va cuprinde :

-  Expertiza tehnică

-  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)

-  Studiul topografic cu ridicarea topografică vizata de OCPI

- Studiul geotehnic al terenului, verificat la cerinţa Af de către un verificator atestat MLPAT

- documentaţie pentru obţinere avize şi acorduri menţionate prin certificatul de urbanism; Obţinerea avizelor şi includerea prevederilor acestora în proiectul tehnic. Taxele avizelor se suportă de ofertantul caştigător şi se includ în ofertă

4. CERINŢE  MINIME ŞI OBLIGATORII

- Ofertantul câştigator îşi asumă integral răspunderea pentru respectarea  legislaţiei privind sanatatea şi securitatea muncii pentru personalul însarcinat cu realizarea Proiectului, conform  Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sanatatea în muncă şi HG  300/2006 actualizată, privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru şantierele temporare sau mobile;

4.1 . LISTA STANDARDELOR APLICABILE

Proiectantul se va conforma standardelor în vigoare cu privire la reglementări tehnice:

−Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea “Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G.       nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii”,

5. PREZENTAREA OFERTEI

Oferta va cuprinde PROPUNERE TEHNICA şi PROPUNERE FINACIARĂ

- Propunerea tehnică va face referiri la :

- Soluţii pentru mansardare în vederea realizării de săli de clasă şi grupuri sanitare, după caz

- Soluţii pentru învelitoare

- Expertiza se va prezenta beneficiarului pentru consultări  în vederea stabilirii eventualelor modificări de soluţii

2. Propunerea financiară se va prezenta astfel:

- Expertiza tehnică

- Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)

- Studiul topografic cu ridicarea topografică vizata de OCPI

- Studiul geotehnic al terenului,

- Documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor si costul avizelor

Oferta se va întocmi pentru fiecare obiectiv  în parte, defalcat pe obiecte.

- CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI  DE  PROIECTARE

6.1. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

6.1.1. Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii va fi întocmită obligatoriu cu respectarea prevederilor  CONŢINUTULUI-CADRU  din anexa 3 - HG nr. 28/2008 astfel:

A.    Piese scrise

Date generale:

1. denumirea obiectivului de investiţii;

2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

3. titularul investiţiei;

4. beneficiarul investiţiei;

5. elaboratorul documentaţiei.

Descrierea investiţiei:

1. situaţia existentă a obiectivului de investiţii:

- starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii,    potrivit legii;

- valoarea de inventar a construcţiei;

- actul doveditor al forţei majore, după caz;

2. concluziile raportului de expertiză tehnică

- prezentarea a cel puţin două opţiuni;

- recomandarea expertului asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi    economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii.

Date tehnice ale investiţiei:

1. descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază;

2. descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile

3. consumuri de utilităţi:

a) necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de modernizare;

b) estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi.

Durata de realizare şi etapele principale:

- graficul de realizare a investiţiei:

Costurile estimative ale investiţiei:

1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

Indicatori de apreciere a eficienţei economice:

- analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a      construcţiei.

# Sursele de finanţare a investiţiei

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, fonduri de la bugetul local

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preţuri - luna, anul, 1 euro =..... lei),

din care:

- construcţii-montaj (C+M);

2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

- anul I;

- anul II;

3. durata de realizare (luni);

4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

Avize şi acorduri de principiu:

1. certificatul de urbanism;

2. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz

metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);

3. acordul de mediu;

4. alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie.

B. Piese desenate:

1. plan de amplasare în zonă (1: 25000-1:5000);

2. plan general (1: 2000-1:500);

3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de

coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

OFERTANTUL DECLARAT CÂŞTIGĂTOR

-VA OBŢINE, PE PROPRIA CHELTUIALA (EX. TAXELE DE ELIBERARE, ETC.) AVIZELE IMPUSE  PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM.

7.    TERMEN DE PREDARE

Predarea documentaţiilor se va face în termen de 30 zile de la încheierea contractului.

- FORMA DE PREZENTARE

Documentaţia va fi furnizată în 5 exemplare în original, precum şi un exemplar  pe suport electronic in format .DOC si AUTOCAD (DWG).

- EVALUAREA OFERTELOR

Criteriul de atribuire a contractului este preţul cel mai scăzut.

- RECEPTIE şi MODALITATI DE PLATA A CONTRACTULUI

Recepţia se va executa după predarea Documentaţiei ce face obiectul prezentei Teme de     proiectare. Decontarea lucrărilor se va face numai după semnarea procesului verbal de recepţie,  FARĂ OBIECŢIUNI, pe baza de factură  emisă de prestator.

Facturile se vor depune la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (CIC) din cadrul Primăriei     Municipiului Braşov, B-dul Eroilor nr. 8, cam. 1, în perioada 1-5 ale lunii.

Plata se va face pe baza facturii/facturilor emise de executant în baza situaţiilor de plată  vizate     şi  confirmate de achizitor, în contul prestatorului, în perioada 24-31 ale lunii.

Recepţia documentaţiilor de proiectare se va face pe faze in termen de 15 zile de la predarea    acestora.

Plata facturilor întocmite de prestator şi confirmate de achizitor se va face  în perioada 24-31 a  fiecărei luni.

Achitarea facturii se va face prin virament în contul bancar al prestatorului.

- GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5%                 din   valoarea fără T.V.A a contractului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării acestuia .

Garantia de buna executie  se restituie la solicitarea prestatorului  în termen de  15 zile,  după recepţionarea documentaţiilor.

DIRECTOR EXECUTIV	ADJUNCT

LILIANA HORGA

ŞEF SERVICIU INVESTIŢII

LIDIA  BULGĂREA

ÎNTOCMIT,

MIHAELA  GAL

CRISTINE   MANOLACHE

Anexa1

La predare, proiectul tehnic va fi verificat conform grilei de de verificare, emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional, după cum urmează:

Notă: Grila se va utiliza pentru proiectele tehnice realizate (sau pentru care procedura de atribuire a fost lansată) ulterior intrării în vigoare a Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”

GRILA DE ANALIZĂ A CONFORMITĂŢII PROIECTULUI TEHNIC(PT)

Proiectul care face obiectul analizei (cod proiect):

Titlu proiect:

Solicitant finanţare:

Număr înregistrare Plan integrat:

Titlu plan integrat:

Data la care OI a transmis scrisoarea de solicitare pentru depunerea PT:

Data la care a fost depus PT:

Notă: Se depune un singur exemplar al proiectului tehnic

| Nr. crt. | #### Criterii | DA | NU | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ###### Criterii generale privind conţinutul PT |  |  |  |
| 1 | PT a fost depus de către solicitant în termenul solicitat prin scrisoarea OI? |  |  |  |
| 2 | Proiectul cuprinde părţi scrise şi părţi desenate? |  |  |  |
| 3 | Există memoriu general care prezintă sintetic toate aspectele care caracterizează investiţia? |  |  |  |
| 4 | Există memorii tehnice pentru specialităţi, prezentate separat? |  |  |  |
| 5 | Există caiete de sarcini pentru fiecare specialitate? |  |  |  |
| 6 | Există liste cu cantităţi de lucrări pentru fiecare specialitate? |  |  |  |
| 7 | Există centralizator de cheltuieli pe obiectiv de investiţie? (formular F1) |  |  |  |
| 8 | Există centralizator de cheltuieli pe categorii de lucrări , pe obiecte? (formular F2) |  |  |  |
| 9 | Există listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3) |  |  |  |
| 10 | Există listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări? (formularul F4) |  |  |  |
| 11 | Există fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice? (formularul F5) |  |  |  |
| 12 | Există listele cu cantităţile de lucrări pentru construcţii provizorii? (formularul F3) |  |  |  |
| 13 | Graficul general de realizare a lucrării este inclus în documentaţie? |  |  |  |
| 14 | Sunt ataşate referatele de verificare tehnică a PT? |  |  |  |
| 15 | In cazul lucrărilor de intervenţie, există expertiza tehnică sau avizul proiectantului iniţial? |  |  |  |
| 16 | Documentaţia include studiul geotehnic? |  |  |  |
| 17 | Există planşe ale obiectelor de investiţie, pentru toate specialităţile? |  |  |  |
| 18 | Există planşe de arhitectură pentru fiecare obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele? |  |  |  |
| 19 | Există planşe de structură pentru fiecare obiect, cu toate caracteristicile; planurile de infrastructură, suprastructură şi secţiunile caracteristice cotate? |  |  |  |
| 20 | Există planşe de instalaţii explicitate pentru fiecare obiect? |  |  |  |
| 21 | Există planşe cu utilajele şi echipamentele tehnologice? |  |  |  |
| 22 | Există planşe cu dotări? |  |  |  |
| 23 | Sunt anexate avize, acorduri, aprobări, certificatul de urbanism, agremente tehnice - după caz? |  |  |  |
| II | Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT |  |  |  |
| 1 | Părţile scrise cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data elaborării proiectului? |  |  |  |
| 2 | Părţile scrise conţin lista cu semnături ale reprezentantului legal al proiectantului, şefului de proiect, elaboratorilor pe specialităţi? |  |  |  |
| 3 | Există o corespondenţă între obiectele de investiţie din cadrul PT şi cele din SF (a fost luat în calcul scenariul recomandat de către elaboratorul studiului/ documentaţiei de avizare)? |  |  |  |
| 4 | In cazul modificărilor admisibile între SF şi PT, există avizul ISC şi aprobarea beneficiarului pentru modificări? |  |  |  |
| 5 | Există memorii tehnice pentru specialităţile: arhitectură, rezistenţă, instalaţii interioare, reţele edilitare, tehnologie – după caz? |  |  |  |
| 6 | PT este verificat de verificatori tehnici atestaţi pe specialităţi cf. ”Regulament de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor” - H.G. 925/1995; M.O. 286/1995? Există ştampila şi semnătura verificatorului de proiect pe fiecare pagină, în secţiunile din proiect (părţi scrise şi părţi desenate) unde acest lucru este obligatoriu prin lege? |  |  |  |
| 7 | Cuprinde proiectul pentru organizarea de şantier cu descrierea sumară, demolări, devieri de reţele, căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicaţii? |  |  |  |
| 8 | Caietele de sarcini conţin breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţie şi a instalaţiilor? |  |  |  |
| 9 | Caietele de sarcini descriu lucrările şi materialele prevăzute în cadrul fiecărui proiect de specialitate în parte? |  |  |  |
| 10 | Conţin instrucţiuni de execuţie, montaj, specificaţii tehnice referitoare la folosirea materialelor, utilajelor, teste şi verificări, cu indicarea standardelor, normativelor şi a prescripţiilor tehnice ce trebuie respectate? |  |  |  |
| 11 | Devizele pe obiect sunt realizate pe baza antemăsuratorii conform Indicatoarelor de norme de deviz? |  |  |  |
| 12 | Valoarea totală a investiţiei din PT nu diferă de cea previzionată în cadrul SF (Cap. 4 – Cheltuieli cu investiţia de bază din Devizul general + Cap. 5 - Diverse şi neprevăzute + organizarea de şantier + Cap. 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului) cu mai mult de 10 % din valoarea din SF? |  |  |  |
| 13 | Există rapoartele verificatorilor tehnici de proiect pentru fiecare secţiune pentru care verificarea este obligatorie conform legii ? |  |  |  |
| 14 | Studiul geotehnic este verificat pentru cerinţa Af – după caz? |  |  |  |
| 15 | Există planuri topografice, de sistematizare verticală, planuri pentru construcţiile subterane – după caz? |  |  |  |
| 16 | Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş cu format şi conţinut conform standardelor şi semnăturile proiectanţilor? |  |  |  |
| 17 | Planşele de specialităţi sunt corelate cu memoriile tehnice pentru specialităţi? |  |  |  |
| 18 | Sunt obţinute avizele pentru devierile de reţele necesare de la proprietarii / operatorii lor, dacă este cazul? |  |  |  |

Nota: Formularele F1 - F5 se regăsesc în Ordinul MDLPL nr.863/2008

Explicaţii / Comentarii:

Prenume NUME expert OI:

Funcţie:

Semnătura: ________________________

Data:

În cazul diferenţelor intre PT si SF, se va solicita aprobarea Consiliului Judeţean/ Consiliului Local/ organismului abilitat al solicitantului privind asumarea noii valori a proiectului. Se va reface bugetul din cererea de finanţare.   Cererea de finantare cu bugetul revizuit si aprobarea organismului abilitat al solicitantului se vor prezenta in etapa precontractuala, la vizita pe teren.

Af – rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ