ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

ORAŞUL SACUENI

nr. înreg. 2087 din 07.06.2011

SE APROBĂ:

PRIMAR

BERES CSABA

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

a contractului de lucrări având ca obiect proiectarea şi execuţia obiectivului de investiţii

”Crearea unui incubator si centru de servicii pentru afaceri transfrontaliere” in orasul Sacueni

Proiectului nr. HURO/0802/133

- FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

- CAIET DE SARCINI

- FORMULARE

- CONTRACT DE LUCRĂRI

- STUDIU DE FEZABILITATE

CAPITOLUL 1

## FIŞA DE DATE A  ACHIZIŢIEI

I. a. Autoritatea contractantă

| Denumire: ORAŞUL SACUENI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: Libertăţii, nr.1 |  |  |
| Localitate: Săcueni | Cod poştal: 417435 | Ţara: ROMÂNIA |
| Persoana de contact: Béres Csaba | Telefon:004 0259-352194 |  |
| E-mail: primaria.sacuen@cjbihor.ro | Fax: 004 0259-352195 |  |
| Adresa de internet: www.primariasacueni.ro |  |  |

I. b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale x autorităţi locale □ alte instituţii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ altele (specificaţi): | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ afaceri economico-financiare □ sănătate □ construcţii şi amenajări teritoriale □ protecţie socială □ recreere, cultură şi religie □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport x altele (specificaţi): administraţia locală |
| --- | --- |
| Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da □ nu x |  |

| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: |  |
| --- | --- |
| x la adresa mai sus menţionată între orele 09:00 – 15:00 | □ altele: |
| Date limită de primire a solicitărilor de clarificări şi de trimitere a răspunsurilor la aceste solicitări: Conform prevederilor art. 78 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare |  |

I. c. Căi de atac

Eventualele contestaţii se pot depune:

- la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

- la autoritatea contractantă.

| Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: Strada Stavropoleos, nr.6, Sector 3 |  |  |
| Localitate: Bucureşti | Cod poştal: 030084 | Ţara: România |
| E-mail: office@cnsc.ro | Telefon: (+4) 021 310.46.41 |  |
| Adresă internet: www.cnsc.ro | Fax: (+4) 021 310.46.42 |  |

I. d. Sursa de finanţare

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare da x nu □ Contractul de lucrări este finanţat din Fonduri UE, Program HU-RO. |
| --- | --- |

##### II. OBIECTUL CONTRACTULUI

### II.1. Descriere

| II.1.1. Denumire contract: Contract de lucrări având ca obiect proiectarea şi execuţia obiectivului de investiţii : ”Crearea unui incubator si centru de servicii pentru afaceri transfrontaliere” in orasul Sacueni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare (Alege o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – care corespund în cea mai mare parte obiectului contractului sau achiziţiei) |  |  |  |
| (a) Lucrări x |  | (b) Produse □ | (c) Servicii □ |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie x Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ |  | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ | Categoria serviciului 2A □ 2B □ |
| Principala locaţie a lucrării : Oraşul SACUENI, judeţul Bihor ______________________________________________________________ cod cpv: 45210000-2 - Lucrări de construcţii de clădiri 45231110-9 - Lucrări de pozare de conducte 45233226-9 - Lucrări de construcţii de drumuri de acces 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturală 71221000-3 - Servicii de arhitectură pentru construcţii 71322200-3 - Servicii de proiectare a conductelor 71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică 39000000-2 - Mobilă (inclusiv mobilă de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) şi produse de curăţat 30000000-9 - Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software |  | Principalul loc de livrare ______________ cod cpv : □□□□□□□□ | Principalul loc de prestare ____________ cod cpv : □□□□□□□□ |
| II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: x Încheierea unui acord cadru: □ |  |  |  |
| II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică ani □□ 12 luni zile □□ (de la încheierea contractului) |  |  |  |
| II. 1.5. Valoarea estimată a contractului Valoarea estimată a contractului de lucrări este în sumă de 1.554683,56 lei, fără TVA, echivalent a 375.890.61 euro, fără TVA, conform studiului de fezabilitate anexat. Echivalenţa leu/euro se calculează utilizând cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a României, la data de februarie 2010, 1 euro = 4,1360 lei. |  |  |  |
| II. 1.6.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul) |  |  |  |
| Acordul cadru cu mai mulţi operatori □ nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al participanţilor al acordului cadru vizat | Acordul cadru cu un singur operator □ |  |  |
| Durata acordului cadru: Durata în : ani □□ sau luni □□ |  |  |  |
| Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru da □ nu □ |  |  |  |
| II.1.7 Divizare pe loturi da □ nu x Ofertele se depun pe: Un singur lot □ Unul sau mai multe □ Toate loturile □ Alte informaţii referitoare la loturi: ............................................................................................................................................... |  |  |  |
| II.1.8. Ofertele alternative sunt acceptate da □ nu x |  |  |  |

II.2. Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1. Total cantităţi/prestaţii servicii/lucrări (Se vor include eventuale suplimentări şi opţiuni, dacă există).

(Se specifică anexa care cuprinde informaţiile privind cantităţile min. - max./scopul contractului).

Scopul contractului de achiziţie publică, precum şi cantitatea lucrărilor şi serviciilor este stabilită în caietul de sarcini, care face parte din documentaţia de atribuire şi se va preciza în contractul de lucrări ce se va încheia cu ofertantul declarat câştigător.

II.2.2. Opţiuni                                                                                                                         da x        nu □

Dacă există, descrierea acestor opţiuni:

DA, în condiţiile art. 122, lit. i) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

III. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI

| III.1. Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) | da □ nu x |
| --- | --- |
| III.1.1. Contract rezervat (dacă DA, scurtă descriere) III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) | da □ nu x |

IV. PROCEDURA

| IV.1. Procedura selectată |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte x Concurs de soluţii □ |

IV.2. Etapa finală de licitaţie electronică                                                                                da □         nu x

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică …………………………………………………………………………………………………………

IV.3. Legislaţia aplicată: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30 din 12 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 942 din 19 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ordin nr. 2181 din 23 noiembrie 2007, emis de Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ordin nr. 107 din 6 iulie 2009, emis de Preşedintele ANRMAP, cu modificările şi completările ulterioare, Ordin nr. 863 din 2 iulie 2008, emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.

V. CRITERII DE CALIFICARE

| V.1. Situaţia personală a ofertantului |  |
| --- | --- |
| Declaraţii privind eligibilitatea Solicitat x Nesolicitat □ | ## Cerinţă obligatorie: Se va prezenta Declaraţia privind eligibilitatea, Formularul nr. 1, în original. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. Se va prezenta Declaraţia privind calitatea de participant la procedură, Formularul nr. 2, în original. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. Se va prezenta Declaraţia pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, Formularul nr. 3, în original. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. Se va prezenta certificat de cazier fiscal, din care să rezultă că ofertantul nu a săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară, în original sau în copie legalizată. Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertelor. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. |
| Persoane juridice/fizice străine Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Persoanele juridice/fizice străine vor prezenta Formularele nr. 1 – 3, în original. Persoanele juridice/fizice străine, în locul certificatului de cazier fiscal, pot prezenta o declaraţie pe propria răspundere din care să rezultă că, ofertantul nu a săvârşit fapte sancţionate de legea statului în care îşi are sediul, în materie fiscală, financiară, vamală, precum şi cele care privesc disciplina financiară, în original, în limba română şi în formă autentică. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. |
| Îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat şi bugetul local Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Certificat de atestare fiscală emis de către Ministerul Finanţelor Publice sau de către autorităţile subordonate acestuia privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată. Certificat de atestare fiscală emis de primăria localităţii unde ofertantul îşi are sediul, privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, în original sau în copie legalizată. Certificat de atestare privind achitarea obligatiilor de plata la Fondul pentru mediu – ca parte componenta a bugetului general consolidat al statului – in original sau in copie legalizata. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. De asemenea, vor fi descalificaţi ofertanţii care se află în una din următoarele situaţii: - prezintă certificate de atestare fiscală care nu sunt valabile la data deschiderii candidaturilor, - figurează cu obligaţii de plată. |
| Persoane juridice/fizice străine Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Persoanele juridice/fizice străine pot prezenta o declaraţie pe propria răspundere, în limba română şi în formă autentică, în original, din care să rezulte că ofertantul nu figurează ca debitor la organele fiscale si de mediu competente, locale şi naţionale, din ţara de origine. Vor fi enumerate aceste organe fiscale, locale şi naţionale, şi vor fi prezentate datele de contact (denumire, adresa completă, numere de telefon şi fax, adresa de e-mail, adresa de internet). Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. De asemenea, vor fi descalificaţi ofertanţii care se află în una din următoarele situaţii: - omit să prezinte declaraţia solicitată, - nu prezintă lista organelor fiscale competente din ţara de origine şi/sau datele de contact ale acestora. |
| V.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |
| Persoane juridice/fizice române Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să reiasă că agentul economic este autorizat să desfăşoară activitatea care face obiectul prezentei proceduri, în original sau în copie legalizată. Certificatul constatator trebuie să fie emis cu cel mult 30 zile înainte de data deschiderii ofertelor. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. |
| Persoane juridice/fizice străine Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Persoanele juridice/fizice străine pot prezenta, fie certificat constatator emis de organul competent din ţara de origine din care să reiasă că agentul economic este autorizat să desfăşoară activitatea care face obiectul prezentei proceduri, în original sau în copie legalizată, fie actul constitutiv şi statutul ofertantului împreună cu toate modificările acestora, din care să rezulte că, agentul economic este autorizat să desfăşoară activităţile supuse achiziţiei, în copie legalizată. Documentele emise într-o altă limbă decât limba română, vor fi însoţite de traducere autorizată, cu încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului, în original. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. |
| V.3. Situaţia economico-financiară |  |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Se va prezenta bilanţul contabil înregistrat la organele fiscale competente sau extrase de bilanţ pentru ultimii 3 ani, în copie legalizată. Pentru a fi calificat ofertantul va trebui să demonstreze că a înregistrat profit în ultimii trei ani. Dacă ofertantul nu a înregistrat profit, urmează să fie descalificat. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. Se va prezenta o declaraţie privind informaţiile generale şi cifra de afaceri pe ultimii 3 ani. Pentru a fi calificat, ofertantul trebuie să aibă, în anii menţionaţi, o cifră medie de afaceri de cel puţin 3.100.000,00 lei. În cazul în care, ofertantul nu are bilanţ pentru aceşti ani, deoarece a fost înfiinţat ulterior, cifra medie de afaceri se va raporta la anii în care a avut obligaţia depunerii bilanţului contabil. Astfel, dacă a fost înfiinţat în anul 2009, pentru a fi calificat, ofertantul trebuie să aibă, în anii 2009 şi 2010, o cifră medie de afaceri de cel puţin 3.100.000,00 lei. Dacă a fost înfiinţat în anul 2010, pentru a fi calificat, ofertantul trebuie să aibă o cifră de afaceri de cel puţin 3.100.000,00 lei în anul 2010. Se va prezenta completat, Formularul nr. 4, în original. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. Cerinţă obligatorie: Se va prezenta scrisoare bancară de confirmare de fonduri, sau echivalent, (de ex. extras de cont, contract de credit, altele echivalente) din care să rezultă că, ofertantul dispune sau are acces la resurse financiare (lichiditati, credit sau alte instrumente financiare echivalente) în valoare de minim 25% din valoarea estimată a contractului, fără TVA, pe o perioadă de minim 6 luni de la data deschiderii ofertelor. Din scrisoarea bancară de confirmare de fonduri trebuie să rezultă că, suma respectivă va fi folosită în scopul îndeplinirii contractului, care face obiectul prezentei proceduri. Extrasul de cont sau contractul de credit trebuie să fie însoţit, de declaraţia ofertantului, dată în formă autentică, prin care se angajează să folosească suma respectivă pentru îndeplinirea contractului, care face obiectul prezentei proceduri. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. |
| Persoane juridice/fizice străine Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Pentru persoanele fizice/juridice străine, îndeplinirea condiţiilor referitoare la capacitatea economico-financiară este obligatorie, având în vedere următoarele precizări: - vor prezenta bilanţul, sau extras din bilanţ, înregistrat la organul fiscal competent în ţara de origine, în copie, cu menţinea „conform cu originalul”, însoţită de traducerea autorizată cu încheiere de legalizare a semnăturii traducătorului, în original. - vor prezenta Formularul nr. 4, în original. Pentru a fi calificat, ofertantul trebuie să aibă o cifră medie de afaceri de cel puţin 3.100.000,00 lei. Conversia în lei a monedei naţionale a ţării de origine a ofertantului se va face utilizând rata de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a României pentru ultima zi a anului respectiv. - scrisoarea bancară de confirmare de fonduri, extrasul de cont, contractul de credit, sau altele echivalente, pot fi emise de orice bancă agreată de ofertant, care are sucursală sau echivalent în România. În orice situaţie, moneda folosită în scrisoarea bancară, extrasul de cont, contractul de credit, etc. trebuie să fie moneda naţională a României. Documentele de calificare referitoare la capacitatea economico-financiară a ofertantului, care au fost emise în altă limbă decât cea română, vor fi însoţite de traducere autorizată, cu încheiere de legalizare a semnăturii traducătorului, în original. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. |
| V.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |
| Informaţii privind capacitatea tehnică Solicitat x Nesolicitat □ Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Se va prezenta o listă a lucrărilor similare finalizate şi recepţionate în ultimii 5 ani. Se va prezenta completat Formularul nr. 5, în original. Se va prezenta cel putin un contract similar, finalizat in utlimii 5 ani, ce are ca obiect proiectare şi execuţie pentru de constructii civile, in valoare minima de 1.500.000,00 lei, fără TVA. Condiţia de calificare de mai sus se consideră că este îndeplinită, dacă sunt prezentate cumulativ următoarele documente: - lista cuprinzând contractele similare, în original, - copii legalizate ale contracteler care dovedesc experienţa similară, însoţite de actele adiţionale şi anexele acestora, dacă este cazul, - copie legalizată a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza contractului care dovedeşte experienţa similară, - recomandare din partea beneficiarului, în copie legalizată. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. Cerinţă obligatorie: Se vor prezenta informaţii privitoare la personalul tehnic de specialitate, care poate fi folosit pentru îndeplinirea contractului. Pentru a fi calificat, ofertantul trebuie să dovedească faptul că, are personal de conducere şi personal calificat pentru execuţia lucrărilor. Se va prezenta completat Formularul nr. 6 şi Formularul nr. 7, în original. Cerinţe minime privind personalul candidatului pentru prestarea serviciilor de proiectare: - inginer constructor, cel puţin 1 persoana Se vor prezenta, în mod cumulat, următoarele: - curriculum vitae, conform anexei la Formularul nr. 7, - copia legalizată a diplomei de absolvire a studiilor universitare, - copia legalizată a cărţii de muncă sau a contractului individual de muncă, din care să rezultă calitatea sa de angajat al candidatului, ori echivalent, - copie legalizata a contractului de asigurare pentru risc profesional, ori echivalent, - arhitect, cel puţin 1 persoana Se vor prezenta, în mod cumulat, următoarele: - curriculum vitae, conform anexei la Formularul nr. 7, - copia legalizată a diplomei de absolvire a studiilor universitare, - copie legalizata a certificatului care atesta calitatea sa de membru al Ordinului Arhitectilor din Romania, - copia legalizată a cărţii de muncă sau a contractului individual de muncă, din care să rezultă calitatea sa de angajat al candidatului, ori echivalent, - copie legalizata a contractului de asigurare pentru risc profesional, ori echivalent, - inginer instalaţii sanitare-termice, cel puţin 1 persoană Se vor prezenta, în mod cumulat, următoarele: - curriculum vitae, conform anexei la Formularul nr. 7, - copia legalizată a diplomei de absolvire a studiilor universitare de specialitate, - copia legalizată a cărţii de muncă/contract individual de muncă, din care să rezultă calitatea sa de angajat al candidatului, ori echivalent, - copie legalizata a contractului de asigurare pentru risc profesional, ori echivalent, - inginer instalaţii electrice, cel puţin 1 persoană Se vor prezenta, în mod cumulat, următoarele: - curriculum vitae, conform anexei la Formularul nr. 7, - copia legalizata autorizatia ANRE, - copia legalizată a diplomei de absolvire a studiilor universitare de specialitate, - copia legalizată a cărţii de muncă/contract individual de muncă, din care să rezultă calitatea sa de angajat al candidatului, ori echivalent, - copie legalizata a contractului de asigurare pentru risc profesional, ori echivalent, Cerinţe minime privind personalul candidatului pentru execuţia lucrărilor: - responsabil tehnic cu execuţia, cel puţin 1 persoană Se vor prezenta, în mod cumulat, următoarele: - curriculum vitae, conform anexei la Formularul nr. 7, - copia legalizată a diplomei de absolvire a studiilor universitare, - copia legalizată a atestatului si a legitimatiei RTE, pentru domeniul I – constructii civile, - copia legalizată a cărţii de muncă sau a contractului individual de muncă, din care să rezultă calitatea sa de angajat al candidatului, ori echivalent, - inspector protecţia muncii şi responabil PSI, cel puţin 1 persoană Se vor prezenta, în mod cumulat, următoarele: - curriculum vitae, conform anexei la Formularul nr. 7, - copia legalizată a diplomei de absolvire a studiilor liceale/universitare, - copia legalizată a cărţii de muncă sau a contractului individual de muncă, din care să rezultă calitatea sa de angajat al candidatului, ori echivalent, - şef şantier – inginer în consctrucţii, cel puţin 1 persoană Se vor prezenta, în mod cumulat, următoarele: - curriculum vitae, conform anexei la Formularul nr. 7, - copia legalizată a diplomei de absolvire a studiilor universitare, - copia legalizată a cărţii de muncă sau a contractului individual de muncă, din care să rezultă calitatea sa de angajat al candidatului, ori echivalent, - responsabil cu controlul calităţii, cel puţin 1 persoană Se vor prezenta, în mod cumulat, următoarele: - curriculum vitae, conform anexei la Formularul nr. 7, - copia legalizată a diplomei de absolvire a studiilor liceale/universitare, - copia legalizată a cărţii de muncă sau a contractului individual de muncă, din care să rezultă calitatea sa de angajat al candidatului, ori echivalent. O persoană poate fi propusă pentru o singură funcţie. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. Cerinţă obligatorie: Se va prezenta o declaraţie referitoare la dotări, echipamente tehnice, etc. de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea contractului. Pentru a fi calificat ofertantul trebuie să demonstreze că poate dispune de echipamentele tehnice pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului. Se va prezenta Formularul nr. 8, în original. Cerinţă obligatorie: Se va prezenta o declaraţie referitoare la dotări, echipamente tehnice, etc. de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea contractului. Pentru a fi calificat ofertantul trebuie să demonstreze că poate dispune de echipamentele tehnice pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului. Se va prezenta Formularul nr. 8, în original. Operatorul economic trebuie să facă dovada că are în dotarea sa, în proprietate, în chirie, sau în leasing, cel putin următoarele echipamente şi utilaje: - staţie preparare beton, ............................................................................... 1 buc. - laborator de încercări, gr. II, ..................................................................... 1 buc. - autobetoniera, ........................................................................................... 3 buc. - automacara, ............................................................................................... 4 buc. - buldoexcavator, ......................................................................................... 2 buc. - buldozer, minim 18 tone, .......................................................................... 1 buc. - încărcător frontal, minim 2 mc, ................................................................ 2 buc. - excavator, pneuri, ..................................................................................... 1 buc. - cilindru compactor, min.10 to,................................................................... 1 buc. - pompa de beton, minim 24 m, .................................................................. 1 buc. - pompa de tencuit, minim 50 m, ................................................................ 1 buc. - autobasculantă, minim 15 mc, .................................................................. 2 buc. - autospeciala, minim 10 tone, .................................................................... 1 buc. - schela metalica, 2.000 mp, ........................................................................ 1 set. - popi metalici, ..................................................................................... 1.400 buc. - grinzi cofrag, ......................................................................................... 400 buc. - vibrator interior de beton, ......................................................................... 3 buc. Se consideră dovezi, formularul nr. 8 completat, însoţit de următoarele documente, după caz : - copia legalizată dupa lista mijloacelor fixe sau copia legalizata a facturii în temeiul căruia a fost achiziţionat utilajul / echipamentul, insotite de copia legalizată a cărţii de identitate a vehiculului, din care rezultă că vehicului este proprietatea candidatului, - copia legalizată a contractului de leasing, în temeiul căruia a fost achiziţionat utilajul / echipamentul, din care să rezultă că, candidatul are cel puţin drept de folosinţă asupra utilajelor / echipamentelor, cel puţin până la data de 31.12.2012, - copia legalizată a contractului de închiriere, din care să rezultă că, candidatul are cel puţin drept de folosinţă asupra utilajelor / echipamentelor, cel puţin până la data de 31.12.2012, - copie legalizată atestare tehnică pentru staţie preparare beton, - copie legalizată certificări produse pentru betoane de ciment, Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. |
| Persoane juridice/fizice străine Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Pentru persoanele fizice/juridice străine, îndeplinirea condiţiilor referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională este obligatorie, având în vedere următoarele precizări: - moneda folosită în contractele similare prezentate va fi transformată în lei, utilizând cursul de schimb valutar stabilit de către Banca Naţională a României din data la care s-a făcut recepţionarea lucrărilor, - documentele de calificare referitoare la capacitatea tehnico-profesională a ofertantului, care au fost emise în altă limbă decât cea română, vor fi însoţite de traducerea autorizată cu încheiere de legalizare a semnăturii traducătorului, în original, - pentru demonstrarea pregătirii profesionale a personalului, ofertanţii pot folosi echivalente ale documentelor solicitate din ţara lor de origine. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. |
| Propuneri de clauze contractuale Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Se va prezenta, în original, Formularul nr. 9, prin care ofertantul va face propuneri de clauze contractuale pe care doreşte să fi inserate în contractul de lucrări, care se va încheia. Dacă ofertantul nu are propuneri de clauze contractuale, formularul se va prezenta cu menţiunea: „nu este cazul”. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. |
| Informaţii privind subcontractanţii Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Se va prezenta, în original, Formularul nr. 10, prin care ofertantul va specifica subcontractanţii, precum şi Acordul de subcontractare, conform Formularului nr. 11. În cazul în care, candidatul nu are subcontractanţi, se va prezenta Formularul nr. 10, cu menţiunea: „nu este cazul”. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. |
| Informaţii privind asigurarea calităţii Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: ofertanţii vor prezenta copia legalizată a certificatului ISO 9001, sau alt certificat echivalent privind certificarea sistemului de management al calităţii, privind activitatea supusă procedurii de achiziţie, (proiectare şi execuţie) valabil cel puţin până la data valabilităţii ofertei. Dacă documentul care atestă îndeplinirea acestui criteriu de calificare a fost emis în altă limbă decât cea română, acesta trebuie să fie însoţit de traducere autorizată, cu încheiere de legalizare a semnăturii traducătorului, în original. Nu se acceptă dovezi care atestă că documentele solicitate sunt în curs de obţinere. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. |
| Standarde de asigurare a protecţiei mediului Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: ofertanţii vor prezenta copia legalizată a certificatului ISO 14001, sau alt certificat echivalent privind sistemul de protecţie a mediului, privind activitatea supusă procedurii de achiziţie, (proiectare şi execuţie) valabil cel puţin până la data valabilităţii ofertei. Dacă documentul care atestă îndeplinirea acestui criteriu de calificare a fost emis în altă limbă decât cea română, acesta trebuie să fie însoţit de traducere autorizată, cu încheiere de legalizare a semnăturii traducătorului, în original. Nu se acceptă dovezi care atestă că documentele solicitate sunt în curs de obţinere. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. |
| Standarde de asigurare a sistemului de securitate si sanatate ocupationala Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: ofertanţii vor prezenta copia legalizată a certificatului OHSAS 18001, sau alt certificat echivalent privind sistemului de securitate şi sănătate în muncă, privind activitatea de execuţie supusă procedurii de achiziţie, valabil cel puţin până la data valabilităţii ofertei. Dacă documentul care atestă îndeplinirea acestui criteriu de calificare a fost emis în altă limbă decât cea română, acesta trebuie să fie însoţit de traducere autorizată, cu încheiere de legalizare a semnăturii traducătorului, în original. Nu se acceptă dovezi care atestă că documentele solicitate sunt în curs de obţinere. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. |
| Vizitarea amplasamentelor Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Vizitarea amplasamentelor este un element esenţial în procesul de elaborare a ofertei, având în vedere complexitatea lucrărilor care vor fi executate în baza contractului a cărui atribuire face obiectul prezentei proceduri. Astfel, ţinând cont şi de faptul că, în momentul de faţă, autoritatea contractantă nu poate să pună la dispoziţia operatorilor economici interesaţi, decât studiile de fezabilitate, ofertanţii interesaţi au obligaţia vizitării amplasamentelor, în prezenţa reprezentantului autorităţii contractante. În consecinţă, operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să viziteze şi să inspecteze locul viitorului şantier şi împrejurimile acestuia în scopul evaluării, din punctul lor de vedere, a cheltuielilor, a riscurilor şi a tuturor datelor necesare pregătirii unei oferte fundamentate şi conformă cu datele reale din teren. Autoritatea contractantă va organiza o vizită pe teren, care va avea loc la data 28.06.2011 Operatorii economici sunt invitaţi să se prezinte la sediul autorităţii contractante, la data precizată mai sus. ofertanţii care nu participă la această vizită a amplasamentelor, vor solicita autorităţii contractante organizarea unei alte vizită pe teren, a cărui dată va fi stabilită prin acordul părţilor. Cu ocazia vizitării amplasamentelor, autoritatea contractantă va putea furniza informaţii şi/sau clarificări considerate edificatoare pentru depunerea ofertei. La finalul vizitării amplasamentului se va încheia un proces-verbal, care se semnează de reprezentantul autorităţii contractante şi de reprezentantul ofertantului. La depunerea ofertei, operatorii economici vor prezenta, obligatoriu, procesul - verbal încheiat cu ocazia vizitării amplasamentelor, în original sau în copie legalizată. Nu se acceptă declaraţie din partea ofertantului, conform căruia a vizitat amplasamentul pe propria răspundere, sau altele asemenea. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. |
| Informaţii privind asocierea şi angajamentul ferm | În orice situaţie de asociere, a doi sau mai mulţi operatori economici, toţi asociaţii trebuie să prezinte documentele solicitate în cadrul capitolului V al Fişei de date, astfel: a) documentele privind situaţia personală, solicitate în cadrul capitolului V.1, trebuie prezentate de fiecare asociat în parte, iar condiţiile de calificare privind situaţia personală, trebuie îndeplinite de fiecare asociat în parte; b) documentele privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, solicitate în cadrul capitolului V.2., trebuie prezentate de fiecare asociat în parte, iar condiţiile privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, trebuie îndeplinite de fiecare asociat în parte; c) documentele privind situaţia economico-financiară, solicitate în cadrul capitolului V.3., vor fi prezentate astfel: - bilanţurile contabile vor fi prezentate de fiecare asociat în parte, - condiţia referitoare la înregistrarea de profit, în ultimii trei ani, trebuie îndeplinită de fiecare asociat în parte, - condiţia referitoare la cifra medie de afaceri, în anii menţionaţi, poate fi îndeplinită de unul dintre asociaţi, sau cumulativ de către toţi asociaţii, - condiţia referitoare la scrisoarea bancară de confirmare de fonduri ori echivalent, poate fi îndeplinită de unul dintre asociaţi, sau cumulativ de către toţi asociaţii, d) documentele privind capacitatea tehnică şi profesională, solicitate în cadrul capitolului V.4 trebuie prezentate de fiecare asociat în parte, iar condiţiile privind capacitatea tehnică şi profesională, pot fi îndeplinite numai de unul dintre asociaţi sau de mai mulţi asociaţi, cumulativ. În cazul unei asocieri, în documentele de calificare, va fi prezentat, in original, acordul de asociere, conform Formularului nr. 12. În situaţia în care oferta este declarată câştigătoare, asociatii sunt obligati sa-si legalizeze asocierea, cel tarziu pana la semnarea contractului de achizitie publica. Prezentarea acordului de asociere într-o formă necorespunzătoare, atrage după sine respingerea ofertei, ca inacceptabilă. În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 186 şi 190 din ordonanţa de urgenţă, ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară ori capacitatea tehnică şi/sau profesională prin prezentarea unui angajament de susţinere din partea unui terţ, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire. Pentru a fi luată în considerare susţinerea acordată, angajamentul ferm prevăzut la art. 186 alin. (2) şi la art. 190 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă trebuie să reprezinte un instrument juridic care să asigure dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare. În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal -, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză. În cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare cum ar fi experienţa similară reflectată prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrări furnizate/prestate/executate într-o perioadă anterioară sau îndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziţie publică, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să garanteze autorităţii contractante faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă. Susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. Angajamentul ferm trebuie prezentat conform Formularului nr. 13, respectiv Formularului nr. 14, după caz, şi va face parte integrantă din contractul de achiziţie publică. Terţul susţinător va prezenta cel puţin Formularul nr. 1, Formularul nr. 3 şi Formularul nr. 4, precum şi toate documentele solicitate în prezenta fişa de date a achiziţiei în legătură cu criteriul de calificare pentru care acordă susţinere. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare, are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. |
| VI. Elaborarea ofertei |  |
| VI.1. Limba de redactare a ofertei | Limba română |
| VI.2. Perioada de valabilitate a ofertei | 120 zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei iniţiale de valabilitate prevăzută mai sus, autoritatea contractantă poate cere ofertanţilor prelungirea acestei perioade. Solicitarea prelungirii perioadei de valabilitate a ofertelor şi răspunsul la aceasta, se vor face în scris. Un ofertant poate refuza această cerere, caz în care nu-şi va pierde garanţia de participare. Ofertanţii care acceptă această cerere nu sunt autorizaţi să-şi modifice oferta. Ofertanţii care au acceptat prelungirea perioadei de valabilitate a ofertelor, trebuie să facă dovada prelungirii valabilităţii garanţiei de participare, înainte de expirarea valabilităţii garanţiei iniţiale. |
| VI.3. Garanţia de participare Solicitată x Nesolicitată □ | Cuantumul garanţiei de participare este de 31.000 lei. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare trebuie să fie minim 120 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Garanţia de participare va fi constituită fie printr-un instrument de garantare, emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări (Formularul nr. 16), fie prin virament bancar în contul autorităţii contractante. În cazul asocierii a doi sau mai mulţi operatori economici, garanţia de participare poate fi constituită de unul dintre asociaţi, sau cumulat, de către mai mulţi asociaţi. Persoanele juridice străine pot prezenta instrument de garantare emis de orice societate bancară sau de societate de asigurări agreată de ofertant, care are sucursală sau echivalent în România. În orice situaţie, moneda folosită în instrumentul de garantare trebuie să fie moneda naţională a României. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare a garanţiei de participare, are ca efect respingerea ofertei, aceasta fiind returnată nedeschisă. Garanţia de participare se pierde în următoarele cazuri: - ofertantul revocă oferta după deschiderea acesteia şi înainte de adjudecare, - ofertantul revocă oferta după adjudecare, - ofertantul desemnat câştigător nu semnează contractul de servicii în termenul de valabilitate al ofertei. - ofertantul declarat câştigător nu constituie garanţia de bună execuţie. Garanţia se eliberează pentru ofertanţii neselectaţi, respectiv pentru ofertanţii declaraţi necâştigători, după expirarea perioadei de valabiliate a ofertelor, la solicitarea acestora, iar pentru ofertantul câştigător după semnarea contractului de achiziţie publică. |
| VI.4. Modul de prezentare a propunerii tehnice | La întocmirea ofertelor, operatorii economici vor utiliza propriile consumuri de resurse cu condiţia respectării prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare. Consumurile specifice de resurse cuprinse în ofertă şi care au stat la baza analizelor de preţ rămân nemodificate pe durata realizării contractului. Propunerea tehnică pentru execuţia lucrării, trebuie să fie conformă cu prevederile caietului de sarcini şi a studiului de fezabilitate. Propunerea tehnică pentru execuţia lucrării, trebuie prezentată conform Ordinului MDLPL nr. 863/2008, prin completarea Formularelor F1-F6 din anexa la caietul de sarcini. Formularele F1-F5, completate de ofertanţi cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiei de lucrări executate, în vederea decontării. În caietul de sarcini sunt incluse liste orientative cu cantităţile de lucrări care se solicită a fi executate, pentru fiecare acţiune în parte. Ofertanţii au obligaţia de a întocmi propriile liste cu cantităţile de lucrări, cu respectarea caietului de sarcini şi a studiului de fezabilitate. În cadrul propunerii tehnice, ofertanţii trebuie să prezintă, în mod detaliat, tehnologia pe care o propun pentru soluţiile tehnice prezentate în caietul de sarcini. Tehnologia propusă trebuie prezentată în aşa fel încât să evidenţieze, cel puţin, următoarelor aspecte: - schema tehnologică, cu detalierea obiectelor tehnologice - modul de funţionare a obiectelor tehnologice - modul de execuţie, - modul de alocare a resurselor tehnice - modul de alocare a resurselor umane - modul de alocare a resurselor financiare - grafic de execuţie, pe responsabilităţi, a personalului cheie, - costuri de mentenanţă şi întreţinere, pe perioada exploatării, inclusiv analiză cost-beneficiu - caracteristicile de mediu ale materialelor, care vor fi folosite pentru realizarea investiţiilor În cadrul propunerii tehnice, ofertanţii vor prezenta, de asemenea, planul calităţii. Planul calităţii va fi analizat de către comisia de evaluare, în special, în ceea ce priveşte următoarele aspecte: - modul de prezentare, - gradul de detaliere, - complexitatea şi rigurozitatea descrierii sistemului aplicat la principalele categorii de lucrări, - gradul de acoperire a cerinţelor de calitate prin procedurile tehnice de execuţie care urmează să fie aplicate şi prin planul efectiv de control propus, - descrierea sistemului calităţii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calităţii în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini, - listele cuprinzând procedurile tehnice de execuţie a principalelor categorii de lucrări în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini, - descrierea succesivă a procedurilor tehnice de execuţie în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini, - planul de control al calităţii, verificării şi încercării în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini. La elaborarea ofertei, precum şi în îndeplinirea contractului, ofertanţii au obligaţia respectării regulilor obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, inclusiv cele privind durata muncii. Instituţia competentă de la care operatorii economici pot obţine informaţii detaliate referitoare la aceste reglementări este: Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, adresa: Municipiul Oradea, str. Armatei Române Nr. 1B Tel: (+4) 0259-475268, (+4) 0259-437804, Tel./Fax: (+4) 0259-435052 e-mail: itmbihor@itmbihor.ro web: http://www.itmbihor.ro |
| VI.5. Modul de prezentare a propunerii financiare | Ofertantul va elabora propunerea financiară pentru execuţia obiectivului de investiţii:”Crearea unui incubator si centru de servicii pentru afaceri transfrontaliere” in orasul Sacueni conform caietului de sarcini şi a studiului de fezabilitate, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică. În cadrul propunerii financiare, ofertanţii vor prezenta Formularul nr. 17, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare. Formularul nr. 17 se completează pe baza propunerii tehnice. |
| VI.6. Modul de prezentare a ofertelor | Toate documentele vor fi depuse în original sau în copie legalizată, conform cerinţelor din prezenta fişa de date a achiziţiei, într-un plic marcat cu menţiunea „Original”. Toate documentele care sunt redactate în altă limbă decât limba română, vor fi însoţite de traducere autorizată, cu încheiere de legalizare a semnăturii traducătorului, în original. Paginile vor fi numerotate, semnate de persoana împuternicită şi ştampilate. Toate documentele prezentate în plicul marcat cu menţiunea „Original”, vor fi însoţite de 2 exemplare copiate, fiecare în plic separat. Paginile vor avea înscrise pe fiecare pagină „Conform cu originalul“, numele şi prenumele în clar al persoanei împuternicite, semnătura acesteia şi ştampila. Plicurile conţinând copiile vor fi marcate cu menţiunea „Copie”. Plicurile cu menţiunea „Original” şi „Copie” vor fi introduse într-un plic exterior, pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, denumirea şi adresa autorităţii contractante, precum şi inscripţia „Ofertă pentru Contract de lucrări având ca obiect proiectarea şi execuţia obiectivului de investiţii: ”Crearea unui incubator si centru de servicii pentru afaceri transfrontaliere” in orasul Sacueni Plicul exterior va fi însoţit de următoarele documente, pe partea exterioară a plicului: - scrisoare de înaintare, conform Formularului nr. 18, - opisul documentelor, în care se arată denumirea documentului şi pagina la care se găseşte, - o declaraţie a unei persoane cu drept de semnătură, din cadrul societăţii, conform certificatului constatator, prin care este nominalizată persoana împuternicită să semneze oferta, specificându-se datele de identificare a persoanei din cadrul societăţii, a persoanei împuternicite, precum şi documentele ofertei care pot fi semnate de către persoana împuternicită. Dacă persoana care semnează oferta este persoana din cadrul societăţii, conform certificatului constatator, atunci declaraţia va evidenţia acest aspect. Declaratia se prezinta in forma autentica. - specimenul de semnătură al persoanei împuternicite, - certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă, conform Formularului nr. 15, in forma autentica, - declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în formă autentică, dacă este cazul, - garanţia de participare. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare a scrisorii de înaintare, a opisului documentelor, a declaraţiei prin care este nominalizată persoana împuternicită să semneze candidatura, a specimenului de semnătură a persoanei împuternicite, a certificatului de participare la licitaţie cu ofertă independentă, a declaraţiei de încadrare în categoria IMM, sia a traducerilor autorizate, dacă este cazul, are ca efect respingerea ofertei, ca inacceptabilă. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare, pe partea exterioară a plicului, a garanţiei de participare, in cuantumul si in forma solicitate prin prezenta documentatie de atribuire, are ca efect respingerea ofertei, aceasta fiind returnată nedeschisă. |
| VI.7. Derogări pentru întreprinderi mici şi mijlocii | Întreprinderile mici şi mijlocii, aşa cum sunt definite în Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie, în măsura în care prezintă Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 din Legea nr. 346/2004, pe partea exterioară a plicului. |
| VI.8. Data limită de depunere a ofertelor | 04.07.2011 ora 10.00 |
| VI.9. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | Retragerea sau modificarea ofertei va fi făcută până cel târziu la data şi ora depunerii ofertelor. Nu vor fi luate în considerare ofertele depuse la altă adresă decât cea menţionată la pct. VI.6 din prezenta fişa de date a achiziţiei, sau cele depuse după data limită de depunere a ofertelor. |
| VI.10. Deschiderea ofertelor | Data şi ora deschiderii ofertelor: 04.07.2011 ora 11.00 Locul deschiderii ofertelor: la sediul autorităţii contractante. Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere: La şedinţa de deschidere a ofertelor pot participa reprezentanţii legali ai ofertanţilor sau orice altă persoană special împuternicită în acest sens, în scris, de către un ofertant. |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

| VII.1. Preţul cel mai scăzut □ |  |
| --- | --- |
| VII.2. Cea mai avantajoasă ofertă economică x |  |
| Factori de evaluare 1 Preţul ofertei 2 Durata de execuţie a proiectului tehnic 3 Tehnologia propusă pentru execuţia lucrărilor 4 Planul calităţii | Pondere 25 puncte 25 puncte 25 puncte 25 puncte |

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

1. Punctajul pentru  factorul de evaluare “preţul ofertei”, se acordă astfel:

Vor fi comparate preţurile, fără TVA, si vor fi punctate astfel:

a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare;

b) pentru alt preţ decat cel prevazut la lit a), punctajul se acorda astfel : Pn = ( preţ minim / preţ n ) x  punctajul maxim alocat

Ofertele cu preţ neobişnuit de scăzut, pot fi respinse, ca inacceptabile.

În sensul prevederilor art. 202 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, o ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi executat atunci când preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv. În cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu se află în situaţiile prevăzute la art. 36 alin. (1) lit. a) - e) şi alin. (2) din HG 925/2006, o ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor respective. În cazul în care, pe parcursul evaluării, se constată existenţa unei oferte cu preţ aparent neobişnuit de scăzut în sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă va efectua verificări detaliate în legătură cu aspectele prevăzute la art. 202 alin. (2) din OUG nr. 34/2006. În scopul efectuării verificărilor prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă va solicita ofertantului inclusiv documente privind, după caz, preţurile la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forţei de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru. 2. Punctajul pentru factorul de evaluare „durata de execuţie a proiectului tehnic”, se acordă astfel: Potrivit art. 199 alin. 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, „factorii de evaluare a ofertei, … …, pot fi, alături de preţ: … … , termen de execuţie … ...”. Durata de execuţie a proiectului tehnic, mai mic de 10 de zile, va primi 0 puncte. Durata de execuţie a proiectului tehnic, mai mare de 50 de zile, va primi 0 puncte. Durata de execuţie a proiectului tehnic, mai mare de 60 de zile, va fi neconformă. Durata de execuţie a proiectului tehnic, de cel puţin 10 de zile şi de cel mult 50 de zile, va primi punctaj, astfel: a) pentru termenul cel mai mic se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare; b) pentru alt termen decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se acordă astfel : Pn = (termen minim / termen n ) x punctajul maxim alocat 3. Punctajul pentru factorul de evaluare „tehnologia propusă pentru execuţia lucrărilor”, se acordă astfel: Soluţiile tehnice sunt prezentate în caietul de sarcini, care face parte integrantă din prezenta documentaţia de atribuire. Ofertanţii trebuie să prezintă, în mod detaliat, tehnologia pe care o propun pentru soluţiile tehnice respective. Membrii comisiei vor analiza tehnologia propusă de fiecare ofertant în parte. În cadrul evaluării tehnologiei propuse, membrii comisiei de evaluare vor acorda atenţie, următoarelor aspecte: - modul de prezentare - maxim 1 puncte, - gradul de detaliere- maxim 1 punct, - complexitatea şi rigurozitatea descrierii - maxim 1 punct, - schema tehnologică, cu detalierea obiectelor tehnologice - maxim 2 puncte, - modul de funţionare a obiectelor tehnologice - maxim 2 puncte, - modul de execuţie, pe fiecare acţiune, în parte - maxim 2 puncte, - modul de alocare a resurselor tehnice - maxim 2 puncte, - modul de alocare a resurselor umane - maxim 2 puncte, - modul de alocare a resurselor financiare - maxim 2 puncte, - grafic de execuţie, pe responsabilităţi a personalului cheie, pe fiecare acţiune, în parte - maxim 1 punct, - costuri de mentenanţă şi întreţinere, pe perioada exploatării, inclusiv analiză cost-beneficiu - maxim 4 puncte, - caracteristicile de mediu ale materialelor, care vor fi folosite pentru realizarea investiţiilor - maxim 5 puncte, După analizarea tehnologiei, fiecare membru al comisiei de evaluare, va acorda punctaj de la 1 la 25, pentru tehnologia propusă, în ansamblul ei. Tehnologia apreciată ca fiind cea mai corespunzătoare va primi 25 puncte, iar tehnologia apreciată ca fiind cea mai necorespunzătoare, va primi punctaj 1. Punctajul obţinut de fiecare operator economic pentru tehnologia propusă, va fi media aritmetică a punctelor acordate de membrii comisiei de evaluare.

4. Punctajul pentru factorul de evaluare „planul calităţii”, se acordă astfel: Ofertanţii trebuie să prezintă planul calităţii propus pentru execuţia lucrărilor. Membrii comisiei de evaluare vor analiza planul calităţii propus de fiecare ofertant în parte. În cadrul evaluării planului calităţii, membrii comisiei de evaluare vor acorda atenţie, următoarelor aspecte: - modul de prezentare - maxim 1 puncte, - gradul de detaliere - maxim 1 puncte, - complexitatea şi rigurozitatea descrierii sistemului aplicat la principalele categorii de lucrări - maxim 1 puncte, - gradul de acoperire a cerinţelor de calitate prin procedurile tehnice de execuţie care urmează să fie aplicate şi prin planul efectiv de control propus - maxim 1 puncte, - descrierea sistemului calităţii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calităţii în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini - maxim 5 puncte, - listele cuprinzând procedurile tehnice de execuţie a principalelor categorii de lucrări pentru fiecare obiectiv în parte în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini - maxim 5 puncte, - descrierea succesivă a procedurilor tehnice de execuţie specifice pentru fiecare obiectiv în parte în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini - maxim 5 puncte, - planul de control al calităţii, verificării şi încercării pentru fiecare obiectiv în parte în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini - maxim 6 puncte, La elaborarea planului calităţii, ofertanţii vor avea în vedere următoarele: - descrierea sistemului calităţii, respectiv a listelor cuprinzând procedurile aferente, trebuie să aibă la bază cerinţele caietului de sarcini şi trebuie respectate prevederile: Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, - listele cuprinzînd procedurile tehnice de execuţie a principalelor categorii de lucrări se vor întocmi pentru fiecare obiectiv în parte în conformitate cu prevederile caietului de sarcini şi trebuie respectate prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, Catalogul Standardelor Romane – ASRO, - descrierea succesivă a procedurilor tehnice de execuţie specifice se va efectua pentru fiecare obiectiv în parte în conformitate cu prevederile caietului de sarcini şi trebuie respectate prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, Catalogul Standardelor Romane – ASRO şi Normativele în vigoare aferente procedurilor descrise, - planul de control al calităţii, verificării şi încercării se va întocmi pentru fiecare obiectiv în parte în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini şi trebuie respectate prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor.

După analizarea planului calităţii, fiecare membru al comisiei de evaluare, va acorda punctaj de la 1 la 25, pentru planul calităţii, în ansamblul lui.

Planul calităţii apreciat ca fiind cel mai corespunzător va primi 25 puncte, iar planul calităţii apreciat ca fiind cel  mai necorespunzător, va primi punctaj 1.

Punctajul obţinut de fiecare operator economic pentru planul calităţii propus, va fi media aritmetică a punctelor acordate de membrii comisiei de evaluare.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

| VIII.1. Ajustarea preţului contractului da x nu □ | Preţul contractului se poate ajusta conform art. 97 din HG nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Lucrarile suplimentare din categoria celor diverse şi neprevăzute vor face obiectul unui act adiţional la contract, atribuit prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. În cazul în care pe parcursul perioadei de execuţie a lucrărilor vor apărea şi lucrări suplimentare, prin acte adiţionale la contract se vor contracta şi aceste lucrări. În cazul renunţării la unele lucrări prevăzute în listele cu cantităţile, tot prin act adiţional se va diminua contractul cu valoarea lucrărilor la care se renunţă. Se vor respecta, în toate situaţiile, prevederile art. 122, lit. i) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. |
| --- | --- |
| VIII.2. Garanţia de bună execuţie da x nu □ | Cuantumul garanţiei de bună execuţie va fi de 5%, din preţul contractului, fără TVA. Garanţia de bună execuţie se va constitui prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. |
| VIII.3. Alte precizări | Perioada de garanţie: minim 24 de luni. Plata se va face în lei, prin virament bancar. |

CAPITOLUL 2

CAIET DE SARCINI

CAIET DE SARCINI

pentru elaborarea proiectului tehnic aferent obiectivului de investiţii

”Crearea unui incubator si centru de servicii pentru afaceri transfrontaliere” in orasul Sacueni

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. În acest sens, orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor din caietul de sarcini.

Ofertarea de servicii cu detalii tehnice şi caracteristici care nu răspund solicitărilor prevăzute în caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

1. Descrierea generală:

Serviciile de proiectare ce vor fi achiziţionate sunt necesare pentru execuţia obiectivelor de investiţii ”Crearea unui incubator si centru de servicii pentru afaceri transfrontaliere” in orasul Sacueni

2. Autoritatea contractantă:

Oraş Săcueni

Sediul: Săcueni, str. Libertăţii nr. 1

Cod poştal: 417435

3. Obiectul achiziţiei:

Operatorii economici se obligă la elaborarea proiectului tehnic necesar pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Crearea unui incubator si centru de servicii pentru afaceri transfrontaliere” in orasul Sacueni

Serviciile necesare a fi prestate în îndeplinirea contractului sunt descrise în mod detaliat, pentru fiecare obiectiv de investiţie în parte, la pct. IV din prezentul caiet de sarcini.

Activităţile enumerate sunt obligatorii.

cod cpv: 71322000-1 servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

4. Descrierea serviciilor

Activităţile obligatorii serviciilor de proiectare sunt următoarele:

- efectuare studii de teren,

- elaborare proiect tehnic,

- elaborare detalii de execuţie,

- pregătirea documentaţiei pentru obţinerea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor,

- obţinere certificat energetic,

- asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului, pe perioada execuţiei lucrărilor.

La întocmirea proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, operatorul economic are obligaţia de a respecta Studiul de fezabilitate, prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice precum şi structura şi metodologia de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, dispoziţiile Ordinului nr. 863/2008 emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului- cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, precum şi toate celelalte prevederi legale şi normative tehnice în vigoare.

Nerespectarea documentelor mai sus enumerate, are ca efect respingerea ofertei, ca neconformă.

Termenul de realizare a proiectului tehnic, nu poate depăşi 60 de zile calendaristice, începând de la data emiterii ordinului de începere.

Ofertele care propun în anexa la Formularul nr. 17, sau în Formularul F7, termene mai mari de 60 de zile calendaristice, vor fi considerate neconforme.

De asemenea, vor fi considerate neconforme ofertele în care nu este completată anexa la Formularul nr. 17, respectiv Formularul F7.

La precizarea termenului de execuţie a proiectului tehnic, în anexa la Formularul nr. 17, respectiv Formularul F7, ofertantul trebuie să ţină cont de numărul de ore necesare pentru elaborarea proiectului tehnic, de datele prezentate în declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat (Formular nr. 6), precum şi de personalul ofertantului propus pentru prestarea serviciilor (Formular nr. 7).

În cazul în care comisia de evaluare constată neconcordanţe între termenul de execuţie propus, numărul de ore necesare şi personalul ofertantului, (de ex. ofertantul propune un anumit termen de execuţie a proiectului tehnic în anexa la Formularul nr. 17, şi un anumit nr. de ore necesare elaborării proiectului tehnic în Formularul F7, iar acestea sunt contradictorii ori nu demonstrează că are personal suficient pentru a finaliza proiectul tehnic, în termenul propus şi cu respectarea legislaţiei privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii) oferta respectivă va fi considerată inacceptabilă.

5. Aprobarea proiectului tehnic şi obţinerea autorizaţiilor

Proiectul tehnic elaborat cu respectarea studiului de fezabilitate, va fi înaintat, spre aprobare, autorităţii contractante, în termenul stabilit prin oferta operatorului economic.

Dacă autoritatea contractantă nu aprobă proiectul tehnic elaborat, operatorul economic este obligat la refacerea proiectului tehnic, conform indicaţiilor autorităţii contractante.

După aprobarea proiectului tehnic, operatorul economic este obligat să obţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile, etc. necesare, cheltuielile aferente obţinerii acestora fiind suportate de autoritatea contractantă.

Execuţia lucrărilor va putea începe, după obţinerea tuturor autorizaţiilor prevăzute de lege.

6. Elaborarea ofertei financiare

Oparatorii economici selectaţi, vor fi invitaţi la depunerea ofertelor.

În termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici vor prezenta propunerea tehnică şi propunerea financiară. Oferta financiară se va prezenta în lei şi în euro, fără TVA.

Se va prezenta completat Formularul de ofertă, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare.

Suma totală, fără TVA, nu va putea depăşi valoarea estimată a componentei 1) din valoarea estimată a contractului.

Propunerea financiară prezentată prin Formularul nr. 17 – Formularul de ofertă, trebuie să fie fundamentată prin următoarele documente, care se vor prezenta în propunerea tehnică:

1) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

2) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);

3) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);

4) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);

5) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5);

6) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se poate utiliza formularul F3.);

7) graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6):

8) detalierea costurilor pentru achiziţia de servicii (formularul F7)

Formularele F1 – F7 sunt prevăzute în anexa la prezentul caiet de sarcini.

Cursul de schimb valutar pentru care se determină echivalenţa lei/euro, este cel folosit în Studiul de fezabilitate, 1 euro = 4,1360 lei.

Ofertele operatorilor economici care, în elaborarea ofertei financiare, nu respectă cerinţele de mai sus, inclusiv cursul de schimb valutar, vor fi considerate neconforme.

ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI

FORMULARELE F1 – F7

FORMULARUL F1

OBIECTIV                              PROIECTANT

...................                  .......................

(denumirea)                            (denumirea)

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

______________________________________________________________________________

|Nr. |Nr. cap./|      Denumirea capitolelor      |Valoarea      | Din care C+M |

|crt.|subcap.  |      de cheltuieli              |cheltuielilor/|              |

|    |deviz    |                                 |obiect,       |              |

|    |general  |                                 |exclusiv TVA  |              |

|    |         |                                 |______________|______________|

|    |         |                                 |Mii lei|Mii   |Mii lei|Mii   |

|    |         |                                 |       |euro*)|       |euro*)|

|____|_________|_________________________________|_______|______|_______|______|

|  0 |    1    |                2                |   3   |   4  |   5   |   6  |

|____|_________|_________________________________|_______|______|_______|______|

|  1 |    1.2  | Amenajarea terenului            |       |      |       |      |

|    |         | 1.1. .......................... |       |      |       |      |

|____|_________|_________________________________|       |      |       |      |

|  2 |    1.3  | Amenajări pentru protecţia      |       |      |       |      |

|    |         | mediului şi aducerea la starea  |       |      |       |      |

|    |         | iniţială                        |       |      |       |      |

|    |         | 2.1. .......................... |       |      |       |      |

|____|_________|_________________________________|       |      |       |      |

|  3 |      2  | Realizarea utilităţilor necesare|       |      |       |      |

|    |         | obiectivului                    |       |      |       |      |

|    |         | 3.1. .......................... |       |      |       |      |

|____|_________|_________________________________|       |      |       |      |

|  4 |    3.1  | Studii de teren                 |       |      |       |      |

|    |         | 4.1. .......................... |       |      |       |      |

|____|_________|_________________________________|       |      |       |      |

|  5 |    3.3  | Proiectare (numai în cazul în   |       |      |       |      |

|    |         | care obiectivul se realizează în|       |      |       |      |

|    |         | sistemul "design & build")      |       |      |       |      |

|____|_________|_________________________________|       |      |       |      |

|  6 |      4  | Investiţia de bază              |       |      |       |      |

|    |         | 6.1. Obiect 01 ................ |       |      |       |      |

|____|_________|_________________________________|       |      |       |      |

|  7 |    5.1  | Organizare de şantier           |       |      |       |      |

|    |         | 7.1 ........................... |       |      |       |      |

|____|_________|_________________________________|_______|______|_______|______|

| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):                  |... mii| ...  |... mii| ...  |

|                                                |lei    |mii   |lei    |mii   |

|                                                |       |euro*)|       |euro*)|

|________________________________________________|_______|______|_______|______|

| Taxa pe valoarea adăugată                      | .... mii lei | .... mii lei |

|________________________________________________|______________|______________|

| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):                  | .... mii lei | .... mii lei |

|________________________________________________|______________|______________|

*) Cursul de referinţă = ..... lei/euro, din data de ...... .

Proiectant,

..........................

(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

În cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 - 2 revine ofertantului.

FORMULARUL F2

OBIECTIV                              PROIECTANT

...................                  .......................

(denumirea)                            (denumirea)

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

______________________________________________________________________________

|Nr. |Nr. cap./|  Cheltuieli pe categoria de lucrări  | Valoarea, exclusiv TVA |

|crt.|subcap.  |                                      |________________________|

|    |deviz pe |                                      | Mii lei  | Mii euro*)  |

|    |obiect   |                                      |          |             |

|____|_________|______________________________________|__________|_____________|

|  0 |    1    |                    2                 |     3    |       4     |

|____|_________|______________________________________|__________|_____________|

|  1 |    I    | Lucrări de construcţii               |          |             |

|____|_________|______________________________________|__________|_____________|

|  2 |    1    | Terasamente                          |          |             |

|____|_________|______________________________________|__________|_____________|

|  3 |    2    | Construcţii                          |          |             |

|____|_________|______________________________________|__________|_____________|

|  4 |    3    | Izolaţii                             |          |             |

|____|_________|______________________________________|__________|_____________|

|  5 |    4    | Instalaţii electrice                 |          |             |

|____|_________|______________________________________|__________|_____________|

|  6 |    5    | Instalaţii sanitare                  |          |             |

|____|_________|______________________________________|__________|_____________|

|  7 |    6    | Instalaţii de încălzire, ..........  |          |             |

|____|_________|______________________________________|__________|_____________|

|  8 |    7    | Instalaţii de alimentare cu gaze     |          |             |

|    |         | naturale                             |          |             |

|____|_________|______________________________________|__________|_____________|

|  9 |    8    | Instalaţii de comunicaţii            |          |             |

|____|_________|______________________________________|__________|_____________|

| ...|  .....  | ...................................  |          |             |

|____|_________|______________________________________|__________|_____________|

|    |         | Total I                              |          |             |

|____|_________|______________________________________|__________|_____________|

| ...|   II    | Montaj utilaje şi echipamente        |          |             |

|    |         | tehnologice                          |          |             |

|____|_________|______________________________________|__________|_____________|

| ...|  .....  | ...................................  |          |             |

|____|_________|______________________________________|__________|_____________|

|    |         | Total II                             |          |             |

|____|_________|______________________________________|__________|_____________|

| ...|   III   | Procurare                            |          |             |

|____|_________|______________________________________|__________|_____________|

| ...|  .....  | Utilaje şi echipamente tehnologice   |          |             |

|____|_________|______________________________________|__________|_____________|

| ...|  .....  | Utilaje şi echipamente de transport  |          |             |

|____|_________|______________________________________|__________|_____________|

| ...|  .....  | Dotări                               |          |             |

|____|_________|______________________________________|__________|_____________|

|    |         | Total III                            |          |             |

|____|_________|______________________________________|__________|_____________|

| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):                       | ....     | ....        |

|                                                     | mii lei  | mii euro*)  |

|_____________________________________________________|__________|_____________|

| Taxa pe valoarea adăugată                           | ....     |       -     |

|                                                     | mii lei  |             |

|_____________________________________________________|__________|_____________|

| TOTAL VALOARE:                                      | ....     |       -     |

|                                                     | mii lei  |             |

|_____________________________________________________|__________|_____________|

*) Cursul de referinţă = ............ lei/euro, din data de ............. .

Proiectant,

..........................

(semnătură autorizată)

PRECIZARE: În cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 - 2 revine ofertantului.

FORMULARUL F3

OBIECTIV                              PROIECTANT

...................                  .......................

(denumirea)                            (denumirea)

LISTA

cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul ..............................

Categoria de lucrări ..................

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

I - Cantitate

II - Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport .......... Total a) + b) + c) + d)

- lei -

______________________________________________________________________________

|Nr. | Capitolul de  |U.M.| I|II|M        |m       |U       |t        |Total   |

|crt.| lucrări       |    |  |  |Materiale|Manoperă|Utilaj  |Transport|(3 x 4) |

|    |               |    |  |  |(3 x 4a) |(3 x 4b)|(3 x 4c)|(3 x 4d) |        |

|____|_______________|____|__|__|_________|________|________|_________|________|

|      SECŢIUNE TEHNICĂ      |                SECŢIUNE FINANCIARĂ              |

|____________________________|_________________________________________________|

|  0 |       1       |  2 | 3| 4|    5    |    6   |    7   |    8    |    9   |

|____|_______________|____|__|__|_________|________|________|_________|________|

|  1 |Capitol de     |    |  |  |         |        |        |         |        |

|    |lucrare        |    |  |  |         |        |        |         |        |

|    |1.1. Subcapitol|    |  |  |         |        |        |         |        |

|    |1.2. Subcapitol|    |  |  |         |        |        |         |        |

|    |...............|    |  |  |         |        |        |         |        |

|____|_______________|____|__|__|_________|________|________|_________|________|

|  2 |Capitol de     |    |  |  |         |        |        |         |        |

|    |lucrare        |    |  |  |         |        |        |         |        |

|    |2.1 Subcapitol |    |  |  |         |        |        |         |        |

|    |2.2 Subcapitol |    |  |  |         |        |        |         |        |

|    |.............. |    |  |  |         |        |        |         |        |

|____|_______________|____|__|__|_________|________|________|_________|________|

| ...|.............. |    |  |  |         |        |        |         |        |

|____|_______________|____|__|__|_________|________|________|_________|________|

| Cheltuieli directe            |    M    |    m   |    U   |    t    |    T   |

|_______________________________|_________|________|________|_________|________|

| Alte cheltuieli directe:      |         |        |        |         |        |

| - CAS                         |         |        |        |         |        |

| - şomaj                       |         |        |        |         |        |

| - fond de risc                |         |        |        |         |        |

| - alte cheltuieli conform     |         |        |        |         |        |

| prevederilor legale,          |         |        |        |         |        |

| nominalizate:                 |         |        |        |         |        |

|_______________________________|_________|________|________|_________|________|

| TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:     |    M0   |    m0  |    U0  |    t0   |    T0  |

|_______________________________|_________|________|________|_________|________|

| Cheltuieli indirecte = T0 x %                                       |    I0  |

|_____________________________________________________________________|________|

| Profit = (T0 + I0) x %                                              |    P0  |

|_____________________________________________________________________|________|

| TOTAL GENERAL:                                                      |V0=     |

|                                                                     |T0+I0+P0|

|_____________________________________________________________________|________|

Proiectant,

..........................

(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI:

În cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 - 3 revine ofertantului.

1. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele:

M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea materialelor calculată cu preţurile de la furnizori, fără TVA; în cazul materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie să includă şi orice taxe şi comisioane plătibile la frontieră (taxe vamale, comisioane vamale etc.);

m - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;

U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective şi din tariful mediu orar corespunzător funcţionării;

t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind:

a) valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc. de la producător sau furnizor la depozitul intermediar, precum şi de la depozitul intermediar la locul de punere în operă în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;

b) valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur;

c) valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport de pământ, beton, mortar, moloz rezultat din demolări).

2. Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de lucrări, atât în secţiunea tehnică, cât şi în cea financiară, materialele şi furniturile pe care intenţionează să le pună la dispoziţie, în scopul preluării şi includerii acestora în preţurile unitare, precizând şi condiţiile de livrare.

Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către beneficiar, nu vor fi cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi echipamentelor.

3. Cheltuielile indirecte reprezintă, în principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii/intervenţii.

4. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier).

FORMULARUL F4

OBIECTIV                              PROIECTANT

...................                  .......................

(denumirea)                            (denumirea)

LISTA

cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări

______________________________________________________________________________

|Nr. |   Denumirea   |U.M.|Preţul |Valoarea   |Furnizorul| Fişa tehnică ataşată|

|crt.|               |    |unitar |(exclusiv  |(denumire,|                     |

|    |               |    |- lei/ |TVA)       |adresă,   |                     |

|    |               |    |U.M. - |- mii lei -|telefon,  |                     |

|    |               |    |       |(3 x 4)    |fax)      |                     |

|____|_______________|____|_______|___________|__________|_____________________|

|  0 |       1       |  2 |   3   |     4     |     5    |           6         |

|____|_______________|____|_______|___________|__________|_____________________|

|  1 | Obiect 01     |    |       |           |          |                     |

|    |_______________|____|_______|___________|__________|_____________________|

|    | a) .......... |    |       |           |          | Fişa tehnică nr. ...|

|    |_______________|____|_______|___________|__________|_____________________|

|    | b) .......... |    |       |           |          | Fişa tehnică nr. ...|

|    |_______________|____|_______|___________|__________|_____________________|

|    | ............. |    |       |           |          | Fişa tehnică nr. ...|

|____|_______________|____|_______|___________|__________|_____________________|

|  2 | Obiect 02     |    |       |           |          |                     |

|    |_______________|____|_______|___________|__________|_____________________|

|    | a) .......... |    |       |           |          | Fişa tehnică nr. ...|

|    |_______________|____|_______|___________|__________|_____________________|

|    | b) .......... |    |       |           |          | Fişa tehnică nr. ...|

|    |_______________|____|_______|___________|__________|_____________________|

|    | ............. |    |       |           |          | Fişa tehnică nr. ...|

|____|_______________|____|_______|___________|__________|_____________________|

| ...| ............. |    |       |           |          | Fişa tehnică nr. ...|

|____|_______________|____|_______|___________|__________|_____________________|

|         TOTAL:          |Mii    |           |

|                         |lei:   |           |

|                         |_______|___________|

|                         |Euro*):|           |

|_________________________|_______|___________|

*) Cursul de referinţă = ..... lei/euro, din data de ................ .

Proiectant,

..........................

(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

În cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 - 2 şi 6 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV                              PROIECTANT

...................                  .......................

(denumirea)                            (denumirea)

FIŞA TEHNICĂ Nr. ........

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic: .......................................

(denumirea)

______________________________________________________________________________

|Nr. | Specificaţii tehnice impuse prin | Corespondenţa propunerii | Producător|

|crt.| Caietul de sarcini               | tehnice cu specificaţiile|           |

|    |                                  | tehnice impuse prin      |           |

|    |                                  | Caietul de sarcini       |           |

|____|__________________________________|__________________________|___________|

|  0 |                 1                |              2           |      3    |

|____|__________________________________|__________________________|___________|

|  1 | Parametrii tehnici şi funcţionali|                          |           |

|    | ................................ |                          |           |

|____|__________________________________|__________________________|___________|

|  2 | Specificaţii de performanţă şi   |                          |           |

|    | condiţii privind siguranţa în    |                          |           |

|    | exploatare                       |                          |           |

|    | ................................ |                          |           |

|____|__________________________________|__________________________|___________|

|  3 | Condiţii privind conformitatea cu|                          |           |

|    | standardele relevante            |                          |           |

|    | ................................ |                          |           |

|____|__________________________________|__________________________|___________|

|  4 | Condiţii de garanţie şi          |                          |           |

|    | postgaranţie                     |                          |           |

|    | ................................ |                          |           |

|____|__________________________________|__________________________|___________|

|  5 | Alte condiţii cu caracter tehnic |                          |           |

|    | ................................ |                          |           |

|____|__________________________________|__________________________|___________|

Proiectant,

..........................

(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

În cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULARUL F6

OBIECTIV                              PROIECTANT

...................                  .......................

(denumirea)                            (denumirea)

GRAFICUL GENERAL

de realizare a investiţiei publice

_____________________________________________________________

|Nr. |  Denumirea obiectului |      Anul 1     | ... | Anul n |

|crt.|                       |_________________|_____|________|

|    |                       |                Luna            |

|    |                       |________________________________|

|    |                       |  1  |  2  |  3  | ... |    n   |

|____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________|

|  I | Organizare de şantier |     |     |     |     |        |

|____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________|

|  1 | Obiect 01             |     |     |     |     |        |

|    | Categoria de lucrări: |     |     |     |     |        |

|    | ..................... |     |     |     |     |        |

|    | ..................... |     |     |     |     |        |

|____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________|

|  2 | Obiect 02             |     |     |     |     |        |

|    | Categoria de lucrări: |     |     |     |     |        |

|    | ..................... |     |     |     |     |        |

|    | ..................... |     |     |     |     |        |

|____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________|

| ...| Obiect ...            |     |     |     |     |        |

|    | Categoria de lucrări: |     |     |     |     |        |

|    | ..................... |     |     |     |     |        |

|    | ..................... |     |     |     |     |        |

|____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________|

Proiectant,

..........................

(semnătură autorizată)

FORMULARUL F7

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DETALIEREA COSTURILOR AFERENTE

SERVICIILOR DE PROIECTARE

DENUMIREA OBIECTIVULUI :

ELABORARE PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII : ”Crearea unui incubator si centru de servicii pentru afaceri transfrontaliere” in orasul Sacueni

nr. zile		tarif lei / zi	suma în lei

lucrătoare	lucrătoare	fără TVA

estimat		fără TVA

Plăţi, inclusiv cheltuielile de regie			_______	_______	_______

Experţi cheie pe termen lung (dacă este cazul)	_______	_______	_______

- expert cheie conducător (şef proiect)		_______	_______	_______

- expert cheie 1					_______	_______	_______

- expert cheie 2					_______	_______	_______

Experţi cheie pe termen scurt (dacă este cazul)	_______	_______	_______

- expert cheie conducător (şef proiect)		_______	_______	_______

- expert cheie 1					_______	_______	_______

- expert cheie 2					_______	_______	_______

- alte persoane care participă la serviciile de

proiectare (prezentat în structura/funcţii/atribuţii

şi pe categorii de lucrări elaborate			_______	_______	_______

TOTAL, inclusiv cheltuielile de regie :		_______			_______

din care :

- cheltuieli pentru întocmirea documentaţiilor necesare

obţinerii avizelor, acordurilor, autorizaţiilor 			_________

- asistenţă tehnică din partea proiectantului

pe durata execuţiei lucrărilor					_________

- cheltuieli de proiectare, toate fazele			_________

din care: proiect tehnic		________

detalii de execuţie		________

Data completării ..............................

Operator economic,

…….........……………….

(semnătura autorizată )

PRECIZARE:

Cheltuielile cu asistenţă tehnică din partea proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor intră în tarifarea proiectării.

Toate tarifele trebuie să cuprindă şi să detalieze :

- remuneraţia experţilor cheie şi a restului de personal, pe zi lucrătoare, în funcţie de responsabilităţile pe care le au în cadrul proiectului

- numărul zilelor lucrătoare pentru fiecare persoană care participă la elaborarea proiectului tehnic, prezentate într-o anexă la prezenta

- activităţile la care participă fiecare persoană din cadrul proiectului, prezentate într-o anexă la prezenta

- cheltuielile administrative cum ar fi: deplasări, cazare, diurnă, asigurări medicale şi altele, prezentate detaliat

- limitele pentru cheltuieli de regie, beneficii şi alte cheltuieli legale

- deplasările pe distanţe mari trebuie să se facă la clasa a II-a

- diurnele trebuie să se încadreze în prevederile legale

CAPITOLUL 3

FORMULARELE

Formular nr. 1

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

Formular nr. 2

Operator economic

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică .................. (se menţionează procedura), având ca obiect ............................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de ...................................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă:

_

|_| în nume propriu;

|_| ca contractant conducător (LEADER DE ASOCIAŢIE) în cadrul asociaţiei

_	  .................................................;

|_| ca contractant asociat (NU LEADER DE ASOCIAŢIE) în cadrul asociaţiei

_	  .................................................;

|_| ca subcontractant al ................................................;

2. Subsemnatul declar că:

_

|_| nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;

|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic

......................

(semnătură autorizată)

Formular nr. 3

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Subsemnatul(a)........................................................ [se inserează numele operatorului economic - persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de .......................................................................[ se menţionează procedura] pentru achiziţia de.................................................................................................................. [se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de ................. [se inserează data], organizată de .................................................................... [se inserează numele autorităţii contractante],

declar pe proprie răspundere că:

- nu am intrat în faliment, ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit, până la data solicitată, respectiv până la data de .....................;

- în ultimii 2 ani, mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale, respectiv nu am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile subscrisei; în consecinţă nu am produs grave prejudicii beneficiarilor contractelor;

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională,

- nu am prezentat informaţii false şi voi prezenta informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

………………………….

(semnătura autorizată )

Formular nr. 4

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ......................................................................

(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ................................................................................
                                                            (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: .................................................
                     (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:

|  | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (în moneda naţională) | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (echivalent lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| MEDIA |  |  |  |

Operator economic,

…….........……………….

(semnătura autorizată )

##### Formular nr. 5

Operator economic

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI

EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................. (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

......................

(semnătură autorizată)

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Procent executat (%)

B - Cantitatea (U.M.)

C - Perioada de derulare a contractului**)

______________________________________________________________________________

|Nr. |Obiectul    |Codul|Denumirea/     |Calitatea    |Preţul      | A | B | C |

|crt.|contractului|CPV  |numele         |executantului|contractului|   |   |   |

|    |            |     |beneficiarului/|*)           |            |   |   |   |

|    |            |     |clientului     |             |            |   |   |   |

|    |            |     |Adresa         |             |            |   |   |   |

|____|____________|_____|_______________|_____________|____________|___|___|___|

|    |     1      |  2  |       3       |      4      |     5      | 6 | 7 | 8 |

|____|____________|_____|_______________|_____________|____________|___|___|___|

|  1 |            |     |               |             |            |   |   |   |

|____|____________|_____|_______________|_____________|____________|___|___|___|

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

Formular nr. 6

Operator economic

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................. (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

|  | Anul ........ | Anul ........... | Anul ............ |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| din care personal de conducere |  |  |  |

Data completării .........

Operator economic,

......................

(semnătură autorizată)

Formular nr. 7

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

PERSONALUL CHEIE AL OFERTANTULUI

PROPUS PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR / PRESTAREA SERVICIILOR

Subsemnatul.......................................... director general al societăţii comerciale declar pe propria răspundere ca pentru îndeplinirea contractului de servicii de ...................................................................................... voi folosi următorul personal:

| Nr. Crt. | Numele si prenumele | Studii de specialitate | Vechimea in specialitate (ani) | Serviciile prestate in calitate de conducător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Nota:

Pentru fiecare persoana propusa se prezintă curriculum vitae, conform anexei la formularul nr. 8.

Data completării ..............................

Operator economic,

…….........……………….

(semnătura autorizată )

Anexa la Formularul nr. 7

CURRICULUM VITAE

Postul propus in contract:

1.	Prenume:

2.	Nume:

3. 	Data şi locul naşterii:

4.	Naţionalitate:

5.	Stare civila:

Adresa (tel./fax/e-mail):

6. 	Educaţie:

| Instituţie: |  |
| --- | --- |
| Data: De la (luna/an) Pana la (luna/an) |  |
| Diploma: |  |

7. 	Limbi străine

(Pe o scara de la 1 la 5, 1 este cel mai bun nivel):

| Limba | Nivel | Citit | Vorbit | Scris |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8.	Membru al unor asociaţii profesionale:

9.	Alte calificări (calculator, etc.):

10.	Poziţia prezenta:

11.	Ani de experienţa:

12.	Calificări cheie:

13.	Experienţa specifică in tari in curs de dezvoltare:

| Tara | Data: de la (luna/an) la (luna/an) | Numele si descrierea pe scurt a proiectului |
| --- | --- | --- |

14.	Experienţa profesionala:

| Data: de la (luna/an) la (luna/an) |  |
| --- | --- |
| Locul |  |
| Compania/organizaţia |  |
| Postul |  |
| Descrierea postului |  |

15.	Altele:

15a.	Lucrări publicate si seminarii:

15b.	Recomandări:

Formular nr. 8

OPERATOR ECONOMIC
............................
(denumirea/numele)

ASIGURARE TEHNICĂ PROPUSĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Subsemnatul.......................................... director general al societăţii comerciale declar pe propria răspundere ca pentru îndeplinirea contractului de servicii de ……………………....................................................... societatea comercială poate dispune de următoarea asigurare tehnică:

| Nr. Crt. | Denumirea principalelor dotări, echipamente, mijloace de transport, etc., necesare pentru execuţia lucrărilor | U.M. buc / set | Asigurate din dotare proprie | Asigurate de la terţ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | chirie | leasing |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |

Data completării ……………………

Operator economic,

…….........……………….

(semnătura autorizată )

Operator economic,

…….........……………….

(denumirea/numele)

Formular nr. 9

PROPUNERI DE CLAUZE CONTRACTUALE

Subsemnatul.......................................... director general al societăţii comerciale declar pe propria răspundere ca pentru contractul de lucrări ..................................................... societatea comercială propune următoarele clauze contractuale:

La punctul …….. din contractul de lucrări propus să fie următoarea formulare:

………………………………………………………………………………….

La punctul …….. din contractul de lucrări propus să fie următoarea formulare:

………………………………………………………………………………….

La punctul …….. din contractul de lucrări propus să fie următoarea formulare:

………………………………………………………………………………….

La punctul …….. din contractul de lucrări propus să fie următoarea formulare:

………………………………………………………………………………….

La punctul …….. din contractul de lucrări propus să fie următoarea formulare:

………………………………………………………………………………….

Data completării ……………………

Operator economic,

…….........……………….

(semnătura autorizată )

Operator economic,

…….........……………….

(denumirea/numele)

Formular nr. 10

DECLARAŢIE PRIVIND PARTE/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul ______________________, administrator al societăţii comerciale __________________________________, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Comunei ……………….. cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la valabilitatea ofertei.

| Nr. Crt. | Denumirea subcontractantului | Parte/părţile subcontractate | Acord subcontractor, cu specimen de semnătură |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Data completării ..............................

Operator economic,

…….........……………….

(semnătura autorizată )

Formular nr. 11

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./…………

la contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre

__________________________ privind  __________________________________________

(denumire părţi contractante)				        (denumire contract)

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. ___________________________ cu sediul in ______________ , reprezentata prin ________________________in calitate de________________________, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,

reprezentata prin __________________ in calitate de________________________, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:

(lucrari,produse,servicii)

- ____________________

Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.

(lucrari, produse, servicii)

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ______________ executate in perioada respectiva.

(lucrari,produse,servicii)

.

plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

____________________________ de catre beneficiarul __________________________

(lucrarilor, produselor, serviciilor)                                     (denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu contractul,

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art. 3, contractantul general va plati penalitati de _____ % din suma datorată, pentru fiecare zi de intarziere.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului

________________________________________________

(denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________                                      _________________________

(contractant)                                                              (subcontractant)

Formular nr. 12

ACORD DE ASOCIERE

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Părţile acordului :

______________________, reprezentată prin ................................, în calitate de ..............  (denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

_______________________, reprezentată prin ..............................., în calitate de ..............  (denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................ (denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ........................................................... (obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

3.2 Asociaţii sunt obligaţi să rămână în asociere, până la finalizarea contractului de achiziţie publică.

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

5. Încetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;

- alte cauze prevăzute de lege.

6 Comunicări

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7 Litigii

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:

8.1 Toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului de achizitie publica;

8.2 Partenerul conducator este autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si a tuturor partenerilor;

8.3 Realizarea contractului, inclusiv platile, vor fi in responsabilitatea partenerului conducator (leaderului).

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:

______________________

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

__________________

ASOCIAT 2,

___________________

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

Formular nr. 13

Terţ susţinător

.........................

(denumirea)

Angajament ferm de susţinere

privind capacitatea economică şi/sau financiară

Către, ................................(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....................................................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi ....................... (denumirea terţului susţinător), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele economice şi/sau financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii economice şi/sau financiare, nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ........................................ (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) următoarele resurse economice şi/sau financiare  :

...............................................................................

...............................................................................

(se menţionează, în mod concret, criteriul de calificare pentru care se acordă susţinerea)

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), declarăm că, disponibilizarea celor menţionate mai sus se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză şi înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ................................. (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ............................. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea economică şi/sau financiară conform prezentului angajament ferm, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător), declarăm că, în cazul în care, contractantul ........................... (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului ....................................... (denumirea contractului de achiziţie publică), vom asigura îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale, prin implicarea noastră directă şi înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ........................... (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute de lege şi asumate prin prezentul angajament.

Prezentul angajament ferm, încheiat în conformitate cu prevederile art. 186 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă instrumentul juridic care asigură dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor care decurg din susţinerea economică şi/sau financiară acordată ............................. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Formular nr. 14

Terţ susţinător

..........................

(denumirea)

Angajament ferm de susţinere

privind capacitatea tehnică şi/sau profesională

Către, ................................(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător), având sediul înregistrat la ....................... (adresa terţului susţinător), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi/sau profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi/sau profesionale, nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ........................................ (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) următoarele resurse tehnice şi/sau profesionale  :

...............................................................................

...............................................................................

(se menţionează, în mod concret, criteriul de calificare pentru care se acordă susţinerea)

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), declarăm că, disponibilizarea celor menţionate mai sus se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză şi înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ................................. (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ............................. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi/sau profesională conform prezentului angajament ferm, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător), declarăm că, în cazul în care, contractantul ........................... (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului ....................................... (denumirea contractului de achiziţie publică), vom asigura îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale, prin implicarea noastră directă şi înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ........................... (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute de lege şi asumate prin prezentul angajament.

Prezentul angajament ferm, încheiat în conformitate cu prevederile art. 190 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă instrumentul juridic care asigură dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor care decurg din susţinerea tehnică şi/sau profesională acordată ........................ (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici).

Data completării,						Terţ susţinător,

...........................						 .....................

(semnătură autorizată)

Formular nr. 15

Operator economic,

…….........……………….

(denumirea/numele)

CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

CU OFERTĂ INDEPENDENTĂ

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ........................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ............................, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ......... din data de ............,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................., următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,							Data :

........................

Reprezentant legal

Formular nr. 16

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURĂRI

............

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE DE PARTICIPARE

Către .....................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrări pentru execuţia obiectivului de investiţii „_____________________________________________________”, noi ……………………………… (denumirea instituţiei care se obligă), având sediul înregistrat la ............................….. …………………............. ne obligăm faţă de autoritatea contractantă ………………………………. să plătim în locul ofertantului ………………….. (denumirea ofertantului pentru care se obligă instituţia) suma de _____________ lei,

|_| condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau

|_| necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

cu condiţia ca în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei, este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- ofertantul ………………. (denumirea ofertantului pentru care se obligă banca) revocă oferta după deschiderea acesteia şi înainte de adjudecare,

- ofertantul ………………. (denumirea ofertantului pentru care se obligă banca) revocă oferta după adjudecare,

- ofertantul desemnat câştigător ………………. (denumirea ofertantului pentru care se obligă banca) nu semnează contractul de lucrări în termenul de valabilitate al ofertei,

- ofertantul declarat câştigător ………………. (denumirea ofertantului pentru care se obligă banca) nu constituie garanţia de bună execuţie.

De asemenea, declaram ca, autoritatea contractanta este indrituita sa retina din prezenta garantie de participare, suma prevazuta de art. 278^1, alin. 1), lit. c) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge o contestatie formulata de candidatul / ofertantul ..................................... .

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea autorităţii contractante sau a ofertantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de .................. .

Parafată de ........................ în ziua ........ luna ....... anul ......

(semnătura autorizată)

Formular nr. 17

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .................................................................. (denumirea/numele ofertantului),  ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm obiectivul de investiţii: ”Crearea unui incubator si centru de servicii pentru afaceri transfrontaliere” in orasul Sacueni, conform caietului de sarcini, pentru suma de ......................... lei (suma în litere si în cifre), echivalent a ...................... euro, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ....................... lei (suma în litere si în cifre).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilita câştigătoare, să terminăm lucrările, în termenele stabilite în anexa la prezenta ofertă.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ...................... (ziua/luna/anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

|_| depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";

|_| nu depunem oferta alternativa.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

8. Declarăm că, la elaborarea acestei oferte am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, şi le-am respectat în totalitate.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

(semnătura)                            (calitatea semnatarului)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumirea/numele operator economic)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Garantia de buna executie va

fi constituită sub forma:	reţineri succesive

în cuantum de:			_________	(% din pretul total ofertat)

2. Perioada de garanţie de bună

execuţie			_________	luni calendaristice

3. Perioada de mobilizare

(durata de la data primirii ordinului de incepere

a lucrarilor pana la data inceperii executiei)

_________	zile calendaristice

4. Termenul de remediere a defecţiunilor

în perioada de garanţie	_________	(de la data comunicării

intervenirii defecţiunilor)

5. Durata de execuţie a

proiectului tehnic		_________	(luni, de la data

emiterii ordinului de începere)

Operator economic,

…….........……………….

(semnătura autorizată )

Formular nr. 18

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

În atenţia membrilor Comisiei de Evaluare!

Subscrisa …………………………………, cu sediul în ………………………………….. nr. ………, bl. …….., sc. ……., ap. ……, CUI ……………………….., ca urmare a anunţului de participare nr. ………………… din data de …………………………….., publicată în SEAP în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de …………………….., prin prezenta vă transmitem oferta noastră, precum şi următoarele documente:

1. documentul privind garanţia de participare ………………………………., în cuantumul şi în forma stabilită de Dumneavoastră, prin documentaţia de atribuire,

2. opisul documentelor, în care se arată denumirea documentului şi pagina la care se găseşte,

3. declaraţia persoanei cu drept de semnătură din cadrul societăţii, conform certificatului constatator, prin care este nominalizată persoana împuternicită să semneze oferta, specificându-se documentele ofertei care pot fi semnate de către aceasta,

4. specimenul de semnătură al persoanei împuternicite,

5. certificat de participare la licitatie, cu oferta independenta,

6. declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

7. coletul sigilat şi marcat corespunzător, în mod vizibil, conţinând oferta în original şi în copie.

În speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

Cu deosebit respect,

Data completării ..............................

Operator economic,

…….........……………….

(semnătura autorizată )

CAPITOLUL 3

CONTRACT DE LUCRĂRI*

* Contractul de lucrări prezentat are caracter informativ. Clauzele contractuale vor fi stabilite, prin acordul părţilor, în condiţiile legii şi ale ofertei depuse.

Contract de lucrări

nr.______data_______________

Preambul

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,

între

.............................., cu sediul în ........................, str. …............................., nr. …..., judeţul Bihor, cod poştal ................., având cod de identificare fiscală .............., cont trezorerie ......................................................, reprezentată prin domnul …............................., funcţia primar, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

……... ................ (denumirea operatorului economic) ............................................... cu sediul în …....................... telefon/fax .......................................... număr de înmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont (trezorerie, banca) ....................................................... reprezentat prin .....................................................   (denumirea conducătorului) funcţia ........................... în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale,

b. achizitor (autoritate contractanta) şi  executant (contractant) - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract,

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract,

d. amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea,

e. forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi,

f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4.  Obiectul principal al contractului

4.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină lucrarea:  .................................................................................... în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de ................... lei, pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea lucrării: ...........................................................

5.  Preţul contractului

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor,  este de ...................................... lei, la care se adaugă TVA, în valoare de ................. lei.

5.2 - Achizitorul se obligă să plătească cheltuieli diverse şi neprevăzute, în condiţiile prevederilor legale în vigoare.

6. Durata contractului

6.1 - Durata prezentului contract este de 24 luni, începând de la data semnării.

6.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  ........ (se înscrie data la care încetează contractul).

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe după predarea amplasamentului, la data de …..................  (se precizează data la care intră în efectivitate contractul).

8. Documentele contractului

Documentele contractului sunt:

(a) Specificatiile tehnice, inclusiv lista de lucrari si piesele desenate

(b) Oferta tehnica, inclusiv graficului general de execuţie

(c) Oferta financiara,

(d) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia

(e) Corespondenta din perioada premergatoare depunerii ofertelor, evaluării ofertelor şi documentele din perioada semnării contractului

(f) Orice alt document care face parte din contract

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

(b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

10. Obligaţiile principale ale executantului

10.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.2 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. (2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

10.4 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.6 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

(a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

(b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

(c) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

10.7 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.

10.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

(a) confortul riveranilor, sau

(b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.9 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) în cazul în care, natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se înţelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţa.

(3) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.

10.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

(a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

(b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

(c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de .... (se precizează numărul de ani)  de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

10.12  -  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

(a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

(b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;

cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Obligaţiile achizitorului

12.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

12.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

(a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

(b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

(c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

(d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

12.3 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.

12.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

12.5 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

12.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

13.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

13.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

13.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 40 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

13.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

13.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

14. Garanţia de bună execuţie a contractului

14.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului, fără TVA. Garanţia de bună execuţie se contituie prin retineri succesive la tranşele de plata.

14.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului, într-un termen rezonabil de la data semnării prezentului contract.

14.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

14.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel: 70 % din aceasta va fi rambursata in termen de 14 zile de la data de receptie la terminarea lucrarilor contractului, iar restul de 30% la expirarea perioadei de garantie pe baza procesului verbal de receptie finala.

14.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

15. Începerea şi execuţia lucrărilor

15.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de maxim 10 zile de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspectoratului de Stat în Construcţii competent,  data începerii efective a lucrărilor.

15.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract.

Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12.1, alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

15.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

15.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

16. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

16.1 - În cazul în care:

(a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

(b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

(c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora. În acest caz, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul.

16.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 18.2; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

16.3 – Lucrarile suplimentare de natura diverse si neprevazute se vor atribui printr-un nou contract, prin negociere fara publicarea prealabila a unui anunt, in limta bugetului aprobat de APDRP, prin contractul de finantare.

17. Finalizarea lucrărilor

17.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data primirii ordinului administrativ de începere a lucrărilor.

17.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

17.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

17.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

18.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală. Perioada de garanţie acordata lucrarilor va fi de ....... luni.

18.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

(a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

(b) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor; sau

(c) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

18.3 - în cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17.2, alin.(1), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

19. Modalităţi de plată

19.1 -  Plăţile vor fi efectuate în lei.

19.2 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de maxim 90 zile de la depunerea documentelor de plată (facturilor) de către acesta, conform situaţiilor de lucrări verificate şi acceptate de către beneficiar şi finanţator.

19.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de maxim 60 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

19.4 - Achizitorul nu acorda avans executantului.

19.5 - (1) Plăţile pe tranşe trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului, dupa verificarea eligibilitatii acestora si aprobate de beneficiar si finantator. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Plăţile pe tranşe se efectuează, de regulă, la intervalele prevazute în graficul de plăţi şi nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

19.6 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor si avizate de finanţator. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

19.7 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

20. Ajustarea  preţului contractului

20.1 - Preţul prezentului contract poate fi ajustată, în condiţiile art. 97 din HG 925/2006, cu respectarea limitelor prevăzute în bugetul proiectului şi a prevederilor contractului de finantare.

21. Asigurări

21.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare, în condiţiile legii. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

21.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

22. Amendamente

22.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

(3) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

23. Subcontractanţi

23.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

23.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

23.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

23.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi se va face numai cu aprobarea achizitorului pe baza de act aditional.

24. Cesiunea

24.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

24.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

24.3 - Cei în folosul cărora se face transferul vor trebui să îndeplinească criteriile de  eligibilitate aplicabile pentru atribuirea contractului

25. Forţa majoră

25.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.

25.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

25.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

25.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

25.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

26. Soluţionarea litigiilor

26.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

26.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecatoreşti competente de la sediul autorităţii contractante.

27. Limba care guvernează contractul

27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

28. Comunicări

28.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

28.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

29. Legea aplicabilă contractului

29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. ( se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor							              Executant

.............................						    	       ..............................

(semnătura autorizată)						   (semnătura autorizată)