APROBAT,

ORDONATOR DE CREDITE,

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte,

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

pentru contractul de achiziţie publică prin procedura

CERERE DE OFERTE

având ca obiect

«Servicii de proiectare PT, DE, DTAC, Documentaţii obţinere avize, acorduri, autorizaţii, asistenţă tehnică din partea proiectantului pe întreaga perioadă de implementare a proiectului şi Execuţie lucrări pentru proiectul :

„REPARAŢII CAPITALE SECŢIA ONCOLOGIE  A SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGOVIŞTE”»

2011

OPIS

- FIŞA DE DATE

- CAIET DE SARCINI

- SECŢIUNEA FORMULARE

- MODEL  CONTRACT

1. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTA

| Denumire: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa: STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.48 ; COD FISCAL 4206845 |  |  |
| Localitate: TARGOVISTE | Cod postal: 130095 | Tara: ROMANIA |
| Persoana de contact: DL. EC. SAVU NICULAE – SEF SERVICIU ACHIZITII | Telefon: 0245/612131 |  |
| E-mail: licadmin@spitaldb.ro | Fax: 0245/210509; 0245/213602 |  |
| Adresa/ele de internet (daca este cazul): Adresa Autoritatii contractante: |  |  |

I.b  Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante

| □ ministere ori alte autoritaţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □ autorităţi locale ■ alte institutii guvernate de legea publică □ institutie europeană/organizaţie internationala □ altele (specificati) | □ servicii publice centrale □ aparare □ ordine publică/siguranta naţională □ mediu □ economico-financiare ■ sanatate □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protectie socială □ cultura, religie si actv. recreative □ educaţie □ altele (specificaţi)________________ |
| --- | --- |

Autoritatea contractanta achiziţionează in numele altei autoritati contractante   						  DA □         NU ■

| Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute: |  |
| --- | --- |
|  | ■ la adresa mai sus menţionată □ altele: (specificati / adresa/fax/interval orar) |
| Date limita de primire a solicitarilor de clarificari Data: 06.07.2011 Ora limita : 12:00 Solicitarile de clarificari se vor face in scris si se vor transmite numai prin fax la nr. 0245/210509 sau 0245/213602. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire (Formular nr. 1) Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde in mod clar, complet si fara ambiguitati cat mai repede posibil la orice clarificare solicitata care nu trebuie sa depaseasca 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari. Operatorul economic este singurul raspunzator pentru transmiterea solicitarii de clarificari in termenul prevazut in fisa de date. |  |
| Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsurile insotite de intrebarile aferente numai in SEAP, in timp util dar nu mai tarziu de 3 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificari in timp util atunci autoritatea contractanta are, totusi obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici inainte de data limita de depunere a ofertelor . Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 08.07.2011, ora 15:00 |  |

I c) CĂI DE ATAC

Eventulalele contestaţii se pot depune:

- fie la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor

- fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084

E-mail: office@cnsc.ro Telefon: +40-21-3104641

Adresă internet: www.cnsc.ro Fax: +40-21-3104642

Denumire: Curtea de apel Ploiesti

Adresă: Ploiesti, str. Emile Zola nr. 4, jud. Prahova,

Localitate: Ploiesti Cod postal 100043

E-mail: ca-ploiesti-info@just.ro; ca-ploiesti@just.ro Telefon: 0244/522.445; 0244/522.446 Fax: 0244/522.452

Denumire: Curtea de apel Ploiesti

I.d.Sursa de finanţare:

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit Venituri proprii alocate in anul 2011. | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare da □ nu ■ |
| --- | --- |

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| II.1.1) Denumire contract: Servicii de proiectare PT, DE,DTAC, Documentatie obtinere avize, acorduri, autorizatii, asistenta tehnica din partea proiectantului pe intreaga perioada de implementare a proiectului si Executie lucrari pentru proiectul: „REPARATII CAPITALE SECTIA ONCOLOGIE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare |  |  |  |
| (a) Lucrări x | (b) Produse □ |  | (c) Servicii □ |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie X Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ |  | Categoria serviciului 2A □ 2B □ (se specifică din care categorie de servicii aparţine obiectul contractului: fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B) |
| Coduri CPV: 71200000-0-Servicii-de-arhitectura si servicii conexe 45453000-7 – Lucrări de reparaţii generale şi renovare | Principalul loc de livrare ________________ Cod CPV □□□□□□□□ |  | Principalul loc de prestare ____________________ Cod CPV □□□□□□□□ |
| II.1.3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: x Încheierea unui accord-cadru: □ |  |  |  |
| II.1.4) ) Durata de valabilitate a contractului de achiziţie publică : 6 luni. Durata de execuţie a lucrărilor: 4,5 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarii. - Servicii de proiectare PT, DE, DTAC, Documentatii obtinere avize, acorduri, autorizatii. - Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului:pe intreaga perioada de implementare a proiectului. - Executie lucrari. |  |  |  |
| II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul) |  |  |  |
| Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□ nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul-cadru vizat |  | Acordul-cadru cu un singur operator □ |  |
| Durata acordului-cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□ |  |  |  |
| Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru da □ nu x |  |  |  |
| II.1.6) Divizare pe loturi da □ nu X Ofertele se depun pe : un singur lot □ unul sau mai multe □ toate loturile □ Alte informatii referitoare la loturi: |  |  |  |
| II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate da □ nu x |  |  |  |

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantităţi/prestaţii servicii/lucrări (se vor include după caz, suplimentări de cantităţi şi opţiuni, dacă există):  Sunt specificate detaliat in caietul de sarcini.

Valoarea totala estimata a contractului: 1 202 871 lei

III. Condiţii specifice contractului

| III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) | da□ nu x da□ nu x |
| --- | --- |

IV: PROCEDURA

| IV.1) Procedura selectată |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte X Concurs de soluţii □ |

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică               da □   nu X

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică -

IV.3) Legislaţia aplicată (se completează cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice):  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii  Ordinul nr. 314/12.10.2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta  Legea Nr. 278/24.12.2010 Publicată în M.Of. Nr. 898/31.12.2010, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006  O.U.G. nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii  O.U.G. nr. 72/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice  O.U.G. nr. 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice  O.U.G. nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative  OUG 143/2008 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006  OUG 94/2007 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006  Legea 337/2006 pentru aprobarea OUG 34/2006  Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006  Hotărâre de Guvern nr. 1337/2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii  Hotărâre nr. 834 din 22/07/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii  Hotarârea nr. 1056/2006 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 925/2006 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica Hotărârea de Guvern nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica Hotărârea nr. 1083 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 Ordinul nr. 175 din 5 februarie 2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Legea nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică Hotărâre de Guvern nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Ordonanta de urgenta Nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice Hotărârea Guvernului nr. 525/30.05.2007 privind organizarea si functionarea ANRMAP Hotărârea de Guvern nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul ministrului transporturilor, construcţiei şi turismului nr. 1430 din 13 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii; Hotărârea Guvernului nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării de prevenire şi stingere a incendiilor; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006; Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protecţia Muncii; - orice alte acte normative sau standarde conexe sau subsecvente, impuse de legislaţia română sau comunitară.

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE

| V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului |  |  |
| --- | --- | --- |
| Declaraţie privind eligibilitatea (neîncadrarea în prevederile art.180 din ordonanţă) Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie: Operatorii economici participanţi la procedură nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 180 din OUG 34/2006, 2006 cu modificările şi completările ulterioare (încadrarea în situaţia prevăzută la art.180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică); Mod de dovedire: - Se va completa (Formular nr. 3) - Declaratie privind eligibilitatea. - Cazierul judiciar în original sau copie legalizată pentru administratorul/administratorii societăţii menţionaţi în certificatul constatator valabil la data limită de depunere a ofertelor; - Cazierul judiciar în original sau copie legalizată al societăţii (pentru statele unde este aplicabil) valabil la data limită de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri/parteneriat, fiecare asociat trebuie să prezinte cazierul judiciar. |  |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din ordonanţă Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie: -Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se încadreze în prevederile art. 181 din OUG 34/2006. -ofertantii trebuie sa faca dovada ca nu inregistreaza datorii la bugetul general consolidat sau la bugetul local Mod de dovedire: Se va completa (Formular nr. 4) - Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006. - Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Directia Generala a Finatelor Publice – Administratia Finantelor Publice Locale prin care atesta plata obligatiilor catre bugetul statului si la contributiile sociale, valabil la data deschiderii ofertei. Se va prezenta documentul in original sau in copie legalizata. - Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice eliberat de Consiliul Local – Directia Venituri si Taxe locale, valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau in copie legalizata. In cazul in care beneficiaza de prevederile Ordinului MFP nr. 2.321/2009, ofertantii vor prezenta Decizia de acordare a amanarii la plata, emisa de organele fiscale competente si certificatul de atestare fiscala, eliberat in vederea acordarii amanarii la plata, in care sunt mentionate creantele fiscale exigibile, existente in sold in ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii si neachitate la data eliberarii acestora precum si majorarile de intarziere aferente acestora. Pentru persoanele juridice straine – in vederea demonstrarii faptului ca nu se incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 181, se vor depune documente edificatoare din acest punct de vedere, din tara de origine sau din tara in care operatorul economic este stabilit, cum ar fi: certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. Aceste documente vor fi depuse in traducere legalizata. |  |
| Declaratie privind calitatea de participant la procedura Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Operatorii economici participanţi la procedură trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de legislaţie pentru a participa la procedură. Mod de dovedire: - Declaratie privind calitatea de participant la procedura - (Formular nr. 5) |  |
| Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Operatorii economici participanţi la procedură trebuie să certifice faptul că participarea este făcută în concordanţă cu regulile de concurenţă. Mod de dovedire: - Se va completa (Formular nr. 6) |  |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din ordonanţă Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Operatorii economici participanţi la procedură nu trebuie să se încadreze în prevederile art. 69ˆ1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Mod de dovedire: Se va completa - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG. nr. 34/2006, modificata si completata (Formular nr. 7) Notă: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular. |  |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |  |
| Persoane juridice/fizice române Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie: Operatorii economici participanţi la procedură trebuie să fie legal înregistraţi. Mod de dovedire: Se vor ataşa de către toţi operatorii economici participanţi la procedură: - Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului în copie. - Certificatul constatator, în original sau copie legalizată, emis de Oficiul Registrului Comerţului, valabil la data limită de depunere a ofertelor(emis cu cel mult 30 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor), din care să rezulte: - denumirea operatorului economic şi toate datele de identificare; - codul unic de înregistrare; - sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunităţi (adrese); - structura acţionariatului; - numele reprezentanţilor legali ai operatorului economic; - domeniul de activitate principal; - domeniile de activitate secundare; - situaţia societăţii (ex: dacă este în stare de funcţionare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii). Dacă este cazul, se va ataşa, în original, împuternicirea semnată de reprezentantul legal al operatorului economic privind nominalizarea persoanei împuternicite să angajeze ofertantul în contract, respectiv: (Formular nr. 8) - Împuternicire pentru semnatarul ofertei şi, dacă există, copie după hotărârea / decizia consiliului de administraţie sau a organismului corespunzător al operatorului economic, privind nominalizarea persoanei desemnată ca reprezentant legal al societăţii. Acestea trebuie ataşate şi de către asociaţi, atunci când este cazul. Documentele care nu vor conţine toate aceste date vor fi considerate incomplete. Documentul va fi utilizat şi la verificarea situaţiei personale a ofertantului. - Obiectul de activitate inscris in certificatul constatator trebuie sa corespunda cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, respectiv : - Pentru servicii de proiectare: CAEN 7111 – Activitati de arhitectura - Pentru lucrari: CAEN 4120 - Lucrari de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale - Prezentarea acestor documente reprezintă o cerinţă minimă obligatorie, iar lipsa lor va duce la respingerea ofertei ca fiind neconformă. - În cazul unei asocieri, se solicită prezentarea acestor documente pentru fiecare asociat. |  |
| Persoane juridice /fizice străine Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Operatorii economici participanţi la procedură să fie legal înregistraţi si sa faca dovada ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit. Mod de dovedire: i) Se vor ataşa copii după original, şi traducere certificată în limba română, după documentele care dovedesc o formă de înregistrare /atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. iii) Se vor ataşa documente relevante, emise de autorităţile competente din ţara în care îşi are sediul operatorul economic, din care să reiasă următoarele date: a) denumirea operatorului economic şi toate datele de identificare; b) codul unic de înregistrare; c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunităţi (adresa); d) structura acţionariatului; e) numele reprezentanţilor legali ai operatorului economic; f) domeniul de activitate principal; g) domeniile de activitate secundare; h) situaţia societăţii (dacă este în stare de funcţionare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii). |  |
| V. 3) Situaţia economico-financiară |  |  |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Pentru a-si demonstra situatia economica si financiara a ofertantului se solicita: - Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 (trei) ani in domeniul de activiate aferent contractului: pentru proiectare: 110.000 lei pentru execuţie: 1.800.000 lei Nota: Cifra de afaceri a operatorilor economici incadrati conform legii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii va fi admisa in cuantum de 50%din valoarea impusa. Asocierea formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, persoane fizice sau juridice romane si/sau straine, care depun oferta comuna, beneficiaza de aceeasi reducere a cifrei de afaceri. Mod de dovedire: - Prezentare (Formular nr. 9)- Informatii generale, - declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010), pentru care exista exercitiul financiar contabil incheiat pe domeniul de activitate care face obiectul prezentei proceduri de achizitie publica, respectiv pentru lucarile de constructii. 2.a) Persoanele juridice române vor ataşa copii după situaţiile financiare anuale (bilanţ contabil, cont de profit şi pierderi, anexe) pe ultimii 3 ani, înregistrate la administraţia financiară şi/sau alte documente emise de autorităţile legale competente. b) Persoanele juridice străine vor ataşa, în copie însoţită de traducere certificată în limba română, documente relevante, emise de autorităţile competente, care să certifice îndeplinirea cerinţei obligatorii privind cifra de afaceri. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizează toate situaţiile, atunci va fi acceptată doar o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare ori a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Profitul net pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010), conform bilanturilor contabile, trebuie sa fie pozitiv. NOTA: Art. 186 din OUG 34 - (1) Capacitatea economică şi financiară a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. (2) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180. Persoana ce asigura susţinerea financiara va completa (Formular nr. 10)– Angajament tert – sustinator financiar. (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea financiară a unei/unor terţe persoane, situaţia economică şi financiară se demonstrează în condiţiile prevăzute la alin. (2). |  |
| V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |  |
| Informaţii privind capacitatea tehnică Dotare tehnica Solicitat ■ Nesolicitat □ | A. Cerinţă obligatorie: - ofertantul trebuie sa faca dovada ca are experienta in realizarea de elaborare proiecte şi execuţie lucrări ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit Mod de dovedire: 1. Pentru proiectare: Lista serviciilor prestate in ultimii 3 (trei) ani, conform (Formular nr. 11) – Declaratie privind lista principalelor SERVICII PRESTATE. Se solicita ca cel putin un contract de prestari servicii de natura similara cu o valoare de 60.000 lei exclusiv TVA. Este obligatorie prezentarea contractului/lor de servicii in copie la care se ataseaza: - proces – verbal de de predare a documentatiei–copie conform cu originalul; Se va prezenta cate o recomandare sau certificat constatator, pentru contractele prezentate ca lucrari similare, semnată de către beneficiar. Recomandarea sau certificatul constatator din partea beneficiarului trebuie sa contina date despre numele beneficiarului, denumirea serviciilor, modul de indeplinirea obligatiilor contractuale pe parcusul derularii contractului respectiv, orice neconformitati tehnice sau alte probleme referitoare la calitatea serviciilor. 2.Pentru execuţie - Lista lucrarilor executate in ultimii 5 (cinci) ani, conform (Formular nr. 12)– Declaratie privind lista principalelor lucrari executate. - Ofertantul trebuie să fi executat şi finalizat, în ultimii cinci ani, cel puţin un contract similar, având ca obiect executarea de lucrări de construcţii /extindere/modernizare/reabilitare de clădiri a cărui valoare să fie egală cu minimum 900.000 lei, exclusiv T.V.A. Contractele vor fi insotite de: - (Formular nr. 13): EXPERIENTA SIMILARA cu date specifice pentru fiecare din contractele solicitate, - copie dupa procese verbale de receptie la terminarea lucrarii - proces- verbal de receptie finala (daca a expirat perioada de garantie oferita prin contract) –copie conform cu originalul. Se va prezenta cate o recomandare sau certificat constatator pentru contractele prezentate ca lucrari similare. Recomandarea sau certificatul constatator trebuie să precizeze cel puţin următoarele aspecte: beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit; Persoanele juridice străine vor ataşa copii după documente similare, însoţite de traducere certificată. B.Cerinţă obligatorie: Ofertantul trebuie sa dispuna de utilaje, mijloace de transport, instalatii, echipamente tehnice strict necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. Se solicita, ca cerinta obligatorie, prezentarea urmatoarelor dotari: 1.Pentru proiectare: - calculatoare – PC; - licente pentru sisteme de operare Windows sau echivalent; - licente Office sau echivalent; - licente aplicatii CAD (AutoCad sau echivalent) - imprimanta format A3; - imprimanta format mare (minim A1) – plotter - copiator; - autovehicul. Pentru executie lucrari: -Freze - Flex - Vibrator beton intern; - Bormaşină - Autogreder; - Betonieră - Macara - Aparat sudura electric Mod de dovedire: - Declaraţie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare atat a contractului de proiectare cat si a contractului de lucrari, conform (Formular nr. 14). Se vor evidentia distinct pentru fiecare din etapele contractului. - prezentarea de documente din care sa rezulte ca are in dotare prorpie/inchiriate utilaje, echipamente, mijloace de transport necesare pentru indeplinirea contractului, declarate in Formular nr. 14 - (documentele de proprietate, inchiriere sau leasing pentru toate utilajele si echipamentele prezentate) Pentru echipamentele proprii se va ataşa copie după lista de inventar a obiectelor din dotare, în care vor fi marcate echipamentele minimale solicitate. Pentru echipamentele închiriate se va ataşa copie după contractele de închiriere. Pentru echipamentele aflate in leasing se vor prezenta copie dupa contractele de leasing. Nota: ■ Art. 190 din OUG 34 - (1) Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. (2) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia candidatului/ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180. Persoana ce asigura susţinerea financiara va completa Formular nr. 15 – Angajament privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/candidatului/ grupului de operatori economici si Formularele 15.1 si 15.2 –Declaratii tert sustinator (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea tehnică şi profesională a unei/unor terţe persoane, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează în condiţiile prevăzute la alin. (2). |  |
| Informaţii privind personalul tehnic de specialitate şi de asigurarea calităţii Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Ofertantul va trebui să dispună de resursele umane necesare îndeplinirii în bune condiţii a contractului (personal de specialitate şi experţi care vor avea roluri esenţiale în îndeplinirea contractului). Operatorii economici participanti la procedura de atribuire trebuie sa dispuna de cel putin urmatoarele persoane: Pentru proiectare: - arhitect - inginer constructii civile si industriale - inginer instalatii pentru constructii - inginer instalatii electrice Pentru executie lucrari: - Şef lucrare - Inginer constructor sau inginer instalaţii pentru construcţii, absolvent al Facultăţii de Construcţii (cu durata de 5 ani şi diplomă de inginer / licenţă) cu experienţă în domeniul lucrărilor de construcţii de minimum 3 ani, - Responsabil tehnic cu execuţia – cu autorizaţia (în domeniul construcţiilor civile) valabilă la data limită de depunere a ofertelor şi cu o experienţă de minimum 3 ani, - Responsabil tehnic cu calitatea – inginer, absolvent al unei facultăţii de profil tehnic (cu durata de 5 ani şi diplomă de inginer / licenţă) cu o experienţă de minimum 3 ani în domeniul calităţii, - Coordonator protectia muncii atestat si autorizat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. Deasemenea ofertantul trebuie sa dispuna de urmatoarele categorii de personal pentru care se vor prezenta doar documentele ce dovedesc autorizarea sau alte atestari: - Instalator instalatii sanitare - Sofer - Dulgher - Zidar - Fierar betonist - Tamplar - Zugrav Mod de dovedire: - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere (Formular nr. 16) si Informaţii referitoare la personalul de conducere (Formular nr. 17)- Se va face dovada calificarii personalului nominalizat cu prezentarea in copie a certificatelor sau atestarilor prin care le sunt recunoscute competentele profesionale specifice - CV- urile in original (Formular nr. 18). Acestea vor purta numele si prenumele clar, semnatura in original a persoanei respective, vor fi datate si vor avea inscrisa mentiunea: ”Declar pe propria raspundere cunoscand prevederile codului penal, ca datele cuprinse in prezentul CV sunt corecte si corespund realitatii” - Copii dupa urmatoarele documente: contract de munca/ colaborare, diplome, legitimatii, autorizatii, certificate de atestare profesionala, etc - Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui persoanele nominalizate în ofertă pentru îndeplinirea contractului fără acceptul autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora (în cazuri temeinic motivate şi probate), nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale. Ofertantii care nu vor prezenta documentele solicitate privind personalul cheie propus, astfel cum sunt solicitate, vor fi respinsi. |  |
| Informaţii privind subcontractanţii Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: - Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze. Mod de dovedire: Se va completa (Formular nr. 19)– „Declaraţie prvind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora“ si (Formular nr. 20)– Acord de subcontractare Conform art. 11, alin (7) din HG. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006: „Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune îndeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanti, dar resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.” Ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câstigătoare are obligaţia de a prezenta contractele încheiate cu subcontractanţii nominalizaţi în ofertă, înaintea semnării contractului de achiziţie publică. |  |
| Informatii privind asociatii Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţe obligatorie În cazul în care oferta este depusă de o asociaţie (consorţiu), fiecare asociat va trebui să îndeplinească condiţiile privind Situaţia personală a ofertantului şi Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare). Situaţia economico-financiară şi Capacitatea tehnică şi profesională vor fi evaluate la nivel de asociatie. Conf. Art. nr. 44 alin (1) si alin. (22) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare « Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura comuna, fara a fi obigati sa-si legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului ». Mod de dovedire: În cazul asociaţiilor se va prezenta: - Acord de asociere –(Formular nr. 21) care va fi legalizat numai in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare. |  |
| V.5) Standarde de asigurare a calităţii |  |  |
| Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinte minime: - asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru domeniile ce fac obiectul contractului. Documente solicitate: Pentru proiectare: - Certificat de atestare ISO 9001 sau echivalent pentru managementul calităţii;. Pentru executie: - Certificat de atestare ISO 9001 sau echivalent pentru managementul calităţii; Notă: Se acceptă adeverinţe din care rezultă că operatorul economic este în curs de certificare. |  |
| V.6) Standarde de protecţia mediului |  |  |
| Solicitat ■ Nesolicitat □ |  | Cerinte minime pentru execuţie: - asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului pentru pentru domeniile ce fac obiectul contractului. Documente solicitate: - certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului - ISO 14001 sau echivalent pentru domeniile ce fac obiectul contractului. Se accepta ca ofertantii sa fie in curs de certificare. |
| V.7) Standarde privind protectia muncii |  |  |
| Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinte minime pentru execuţie: - asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei muncii pentru ambele domenii. Documente solicitate: - Ofertantul trebuie să aibă implementat sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale OHSAS 18001 sau echivalent valabil la data limită de depunere a ofertelor, în domeniul ce face obiectul contractului. - Declaraţie prin care Ofertantul să dovedească că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, care sunt la nivel naţional, precum şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări. (Formular nr. 22). Formularul nr. 22 se va completa atât de către proiectant cât şi de executant (constructor). Informaţii detaliate privind reglementările în vigoare la nivel naţional şi se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă se pot obţine de la Inspectoratul de Muncă sau de pe site-ul: www.inspectmun.ro/Legislatie. Se accepta ca ofertantii sa fie in curs de certificare. |  |

Nota:

Declaratie initiala

In conformitate cu prevederile art. 11, alin (4) si (5) din HG.925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006:

(4) Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. 176 din ordonanta de urgentă, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de

atribuire. Declaratia va fi însotita de o anexă în care ofertantul trebuie să mentioneze succint dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităti sau altele asemenea.”

(5) În cazul în care uzează de dreptul prevăzut la alin. (4), ofertatul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerintelor de calificare atunci când primeste din partea autoritătii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare.

- declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare: (Formular nr. 23)

Observatie :

La fiecare dintre punctele : Informatii privind asociatii, Standarde de asigurare a calitatii, Standarde de protectia mediului cerinta obligatorie va fi: «In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, celelalte cerinte privind capacitatea economico financiara si tehnica vor fi indeplinite prin cumul.

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) Limba de redactare a ofertei | Limba română. |
| --- | --- |
| VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei | Pana la data de 22.08.2011. |
| VI.3) Garanţia de participare Solicitat ■ Nesolicitat □ | Garantia de participare: 19000 lei Valabilitate: pana la data de 22.08.2011. Modalitati de constituire: Garantia de participare se constituie conform art.86 alin (1) din Hg 925/2006: - prin virament bancar - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care se prezintă in original, in cuantumul si pentru perioada prevăzută in documentatia de atribuire”- (Formular nr. 24) din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire). Dovada constituirii garantie de participare se prezinta in original si va fi anexata la coletul care contine oferta. Pentru ordinul de plata, se vor folosi urmatoarele date: AUTORITATEA CONTRACTANTA: SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGOVIŞTE, municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr 48, judeţul Dâmboviţa. CIF:.4206845 Cont: RO45TREZ2715006XXX005629 Trezoreria Targoviste Garantia de participare va fi constituita pentru toata lucrarea (va fi prezentata de liderul asocierii in numele acesteia-unde este cazul). Conform prevederilor art. 33 – (3) din HG nr. 925/2006 oferta se respinge in cazul in care nu este insotita de documentul de plata a garantiei de participare. Garantia pentru participare se returneaza de catra Autoritatea Contractanta in conformitate cu prevederile art.88 din Hg.925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 Atentie ! In conformitate cu prevederile art.16, alin (2) din LEGEA Nr. 346 din 14 iulie 2004 -privind stimularea infiintarii si dezvoltarii Intreprinderilor Mici si Mijlocii: „(2) Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii.” Pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantii interesati in incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, vor prezenta documentele prevazute de legea respectiva in afara plicurilor (Declaratie privind incadrarea in categoria IMM- (Formular nr. 25) In cazul grupurilor de operatori economici IMM-uri, care depun oferta comuna, acesta grupare beneficiaza de reducerea de 50% la garantia de participare, la garantia de buna executie si la criteriile legate de cifra de afaceri numai in cazul in care toti membrii acestei grupari fac parte din categoria IMM-urilor. Daca cel putin unul dintre membrii asociatiei nu se incadreaza in categoria IMM-urilor atuci asociatia nu beneficiaza de aceasta reducere. |
| VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice | La întocmirea propunerii tehnice se va tine cont de: caietul de sarcini; prevederile documentaţiei de atribuire. Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii lucrărilor care urmează să fie atribuite cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini ce trebuie respectat în totalitate. Propunerea tehnică va conţine: - Descrierea lucrărilor care vor fi executate. - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1, conform ordinului 863/2008) - Centralizatorul pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2, conform ordinului 863/2008) - lista de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3, conform ordinului 863/2008) - lista cu cantitatile de utilajele si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4, conform ordinului 863/2008) - Fisa tehnica pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotare (formularul F5, conform ordinului 863/2008) - Graficul de executie (formularul F6, conform ordinului 863/2008 - Se va atasa contractul cadru, insusit de ofertant, in forma propusa de autoritatea contractanta. - In cazul in care propunerile formulate in contract sunt in mod evident dezavatajoase pentru autoritatea contractanta oferta este considerata neconforma. Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari, si dupa caz, completari ale documentelor prezentate de ofertanti / candidati pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor stabilite prin criteriile de calificare si selectie sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate |
| VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare | Propunerea financiară va conţine: - Formular nr. 26 – Formular de oferta lucrari; - Formular nr. 27 – Centralizator financiar al categoriilor de lucrari; - Formular nr. 28 – Grafic fizic si valoric de executie a lucrarii. Alte precizări: - Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv. Pentru ofertele care vor fi prezentate în altă monedă se va lua în calcul cursul utilizat la data intocmirii studiului de fezabilitate si anume 1 Euro =4,347 lei. Oferta financiara va cuprinde pretul total in lei fara TVA si un centralizator cu pretul total in lei fara TVA pentru fiecare obiectiv in parte. Ofertele financiare centralizate de la fiecare obiectiv in parte trebuie sa coincida cu oferta financiara totala. |
| VI.6 Modul de prezentare a ofertei | Adresa si locul de depunere a ofertelor: - Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste str Tudor Vladimirescu nr. 48 – Pavilion Administrativ –secretariatul unitatii Data limita pentru depunerea ofertei: 14.07.2011, ora 09.30. Documentele care insotesc oferta, propunerea tehnica si propunerea financiara se vor prezenta astfel : 1. Scrisoare de inaintare – Formular nr. 2 – la vedere 2.Imputernicire – la vedere (Formular nr. 29) ; 3. Dovada constituirii garantiei de participare (original) + dovada IMM (Declaratie- conform Formular nr. 25) 4. Plic sigilat A, pe care se va inscrie mentiunea : « Documente de calificare original » Numele ofertantului, adresa, telefon, fax. . Plic sigilat A1, pe care se va inscrie mentiunea : « Documente de calificare copie » Numele ofertantului, adresa, telefon, fax. 5. Plic sigilat B, pe care se va inscrie mentiunea « Propunere tehnica original » - Numele ofertantului, adresa, telefon, fax. Plic sigilat B1, pe care se va inscrie mentiunea « Propunere tehnica copie» - Numele ofertantului, adresa, telefon, fax. 6. Plic sigilat C, pe care se va inscrie mentiunea « Propunere financiara original» - Numele ofertantului, adresa, telefon, fax. Plic sigilat C1, pe care se va inscrie mentiunea « Propunere financiara copie» - Numele ofertantului, adresa, telefon, fax. Plicurile A, A1, B, B1, C şi C1(care contin documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara original şi copie) vor fi introduse intr-un alt plic, pe al carui exterior se va scrie clar si citet : - Numele si adresa autoritatii contractante - Procedura „CERERE DE OFERTE pentru atribuirea contractului de Servicii de proiectare PT, DE, DTAC, Documentatii obtinere avize, acorduri, autorizatii, asistenta tehnica din partea proiectantului pe intreaga perioada de implementare a proiectului si Executie lucrari pentru proiectul: „REPARATII CAPITALE SECTIA ONCOLOGIE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE" - Inscriptia "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 14.07.2011, ora 10:00 ". Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei. Ofertantii sunt rugati sa transmita ofertele prin curier special (nu prin posta). Autoritatea contractanta va refuza ofertele predate in plicuri deteriorate, nesigilate sau cu semne distincte (ex. Denumirea ofertantului). Omiterea unei informatii cerute in documentatia de atribuire a contractului sau prezentarea unei oferte necorespunzatoare prezinta riscuri asumate de ofertant. |
| VI.7) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | a) Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei, respectiv şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. b) În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de prezentare a ofertei, cu amendamentul că plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, cu inscripţia “MODIFICĂRI”. c) Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. |
| VI.8) Deschiderea ofertelor | a) Data, ora si locul deschiderii ofertelor: - la sediul autoritatii contractante - Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, str. Tudor Vladimirescu nr.48 in data de 14.07.2011 orele 10:00 in prezenta membrilor comisiei si a reprezentantilor imputerniciti ai operatorilor economici. Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: - orice ofertant are dreptul sa fie prezent la deschiderea ofertelor. -toti reprezentantii care participa la sedinta de deschidere a ofertelor vor prezenta IMPUTERNICIRE SCRISA emisa textual in acest scop, de conducerea operatorului economic care va fi semnata si stampilata. In cadrul sedintei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei oferte cu exceptia celor care se incadreaza in una din urmatoarele situatii : - au fost depuse dupa data si ora limita sau la o alta adresa decat cele stabilite in anuntul de participare. - nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire ; Sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un proces verbal semnat de catre membrii comisiei de evaluare si de reprezentantii ai operatorilor economici prezenti la sedinta in care se consemneaza aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecarei oferte, consemnandu-se totodata lista documentelor depuse de fiecare operator. Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite un exemplar al procesului verbal tuturor operatorilor economici participanti la procedura de atribuire in cel mult o zi lucratoare de la data deschiderii, indiferent daca acestia au fost sau nu prezenti la sedinta de deschidere. |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

| VII. Oferta cea mai avantajosa din punct de vedere economic |  |
| --- | --- |
| Factor de evaluare | Puncte |
| - pret | 60 |
| - durata de elaborare PT, DE, DTAC | 10 |
| - durata de executie a lucrărilor | 20 |
| - perioada de garanţie a lucrărilor executate | 10 |

Detalierea algoritmului de calcul

- Punctajul pentru factorul de evaluare „preţ” se acordă astfel:

a)pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctaj maxim: 60 de puncte;

b)pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctaj astfel:

Punctajul financiar al ofertei "A" = Preţul minim / Preţul ofertei "A" x Punctajul  max

- Punctajul pentru factorul de evaluare „durata de elaborare a proiectului” se acordă astfel:

- pentru cea mai mica durata de elaborare a proiectului care face obiectul achizitiei se acorda punctaj maxim alocat acestui factor de evaluare, respectiv 10 puncte

- pentru o alta durata decat cea prevazuta la pct a) se acorda punctaj astfel:

Pep = (ep minim / ep „n”) ×10

Pep = perioada de elaborare proiect

ep minim = perioada de elaborare proiect minima

ep „n” = perioada de elaborare proiect a ofertei analizate

- Punctajul pentru factorul de evaluare „durata de execuţie” se acordă astfel:

- pentru cea mai mica durata de executie a lucrarilor care fac obiectul achizitiei se acorda punctaj maxim alocat acestui factor de evaluare, respectiv 20 puncte

- pentru o alta durata decat cea prevazuta la pct a) se acorda punctaj astfel:

Pde = (de minim / de „n”) ×20

Pde = perioada de executie

de minim = durata de executie minima

de „n” = durata de executie a ofertei analizate

- Punctajul pentru “perioada de garanţie a lucrărilor executate”:

Oferta cu perioada de garanţie a lucrarilor cea mai mare va primi  punctajul maxim adica 10 puncte.  Punctajul celorlalte oferte admisibile se calculeaza folosind relatia:

Punctaj = perioada de garanţie a lucrarilor  luate în calcul / perioada de garanţie cea mai mare X 10

-Oferta declarata castigatoare va fi oferta admisibila si care va intruni punctajul cel mai mare acordat obtinut prin insumarea tuturor factorilor de evaluare.

Daca un ofertant nu are cuprinse in oferta toate obiectivele din caietul de sarcini, oferta va fi declarata neconforma si respinsa.

Nota:

Vor fi respinse ofertele care contin în cadrul propunerii financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi justificate, in conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit c) si art 361 din HG.925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006,

VIII. Atribuirea contractului/ ÎNCHEIEREA acordului-cadru

| VII.1) Ajustarea preţului contractului da □ nu X | Pretul contractului va fi ferm, acesta nu se ajusteaza. |
| --- | --- |
| VII.2). Garanţia de bună execuţie a contractului da x nu□ | a) Se va constitui garanţia de bună execuţie, în procent de 5% din valoarea contractului, exclusiv TVA. b) Modul de constituire:  prin scrisoare de garanţie bancară în favoarea Autorităţii contractante (conform modelului din Sectiunea Formulare - (Formular nr. 30) - SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE), care devine anexă la contract sau  prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. Acest cont trebuie deschis inainte de semnarea contractului de achizitie publica, iar suma initiala care se depune de catre prestator in contul astfel dechis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va dispune ca banca sa instiinteze contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. |
| VII.3) Restituirea garanţiei de bună execuţie | Garanţia de buna executie se restituie conform legii. |
| VIII. ALTE DOCUMENTE SOLICITATE |  |
| VIII.1 Solicitarea de a prezenta si alte documente da x nu□ | Se vor mai prezenta urmatoarele documente: -Contract de lucrari, insusit de reprezentantul ofertantului,imputernicit sa semneze oferta si sa angajeze ofertantul in procedura de achizitie pentru atribuirea contractului respectiv. |

#### CAIET DE SARCINI

Lucrări de proiectare şi execuţie la obiectivul de investiţii

“Reparatii capitale – SECTIA ONCOLOGIE”

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, jud. Dambovita.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.

- INTRODUCERE

Spitalul Judetean Dambovita  implementează investiţia “Reparatii capitale – SECTIA ONCOLOGIE” Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, jud. Dambovita.

- DATE GENERALE

| Denumirea investiţiei | ““Reparatii capitale – SECTIA ONCOLOGIE” Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, jud. Dambovita. |
| --- | --- |
| Ordonatorul principal de credite | Consiliul Judeţean Dâmboviţa |
| Autoritatea contractantă | Spitalul Judeţean de Urgenta Targoviste |

- OBIECTUL CONTRACTULUI

Lucrări de proiectare şi execuţie la obiectivul de investiţii: “Reparatii capitale – SECTIA ONCOLOGIE” Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, jud. Dambovita.

♦ Proiectare:	 P.T. + D.E. +  D.T.A.C.

♦ Execuţie şi montaj.

- LISTA STANDARDELOR APLICABILE

Executantul se va conforma standardelor în vigoare:

1. standarde naţionale care adoptă standarde europene;

2. omologări tehnice europene;

3. standarde internaţionale;

4. alte referinţe de natură tehnică elaborate de organisme de standardizare europene;

5. alte standarde, omologări sau reglementări tehnice naţionale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul şi execuţia lucrărilor.

- SPECIFICAŢII TEHNICE

- proiectarea -

Proiectul tehnic se elaborează pe baza D.A.L.I. anexat, etapă în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele şi soluţiile principale ale Lucrări de proiectare şi execuţie la obiectivul de investiţii “Reparatii capitale – SECTIA ONCOLOGIE” Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, jud. Dambovita.

Autoritatea contractanta pune la dispozitia operatorilor economici expertiza tehnica anexata.

Eventualele modificări faţă de D.A.L.I. se fac numai cu acordul Beneficiarului. Aceste modificări nu vor opera costuri suplimentare pentru Beneficiar.

Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a se depăşi costul lucrării stabilit în faza de D.A.L.I.

Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale Beneficiarului.

Executantul va răspunde şi va executa de proiectarea şi executarea obiectivului de investiţii „Reparatii capitale - sectia oncologie” Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste

Proiectul va fi elaborat de către proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi profesionişti.

Executantul îşi va asuma răspunderea că proiectul, documentele, execuţia şi lucrările terminate vor respecta prevederile standardelor tehnice şi legilor în vigoare la data recepţiei de către Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste  a lucrărilor.

În cazul în care, în documentele Executantului, se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, discrepanţe sau alte deficienţe, acestea şi lucrările vor fi remediate pe cheltuiala Executantului, fără a ţine cont de nici un consimţământ sau aprobare.

În cazul în care proiectarea nu va fi realizată de Executant, ci va fi elaborată de către un subcontractant sau asociat, Executantul răspunde direct în faţa  achizitorului de elaborarea şi predarea documentaţiilor aferente proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie ale lucrărilor contractante şi D.T.A.C.

Proiectul Executantului va fi verificat conform prevederilor legislaţiei în vigoare, de către un specialist verificator de proiecte (Persoană fizică responsabilă, în condiţiile legii, cu verificarea conţinutului documentaţiei pentru lucrările de montaj de dotări tehnologice industriale în conformitate cu exigenţele cuprinse în prevederile legale, care îndeplineşte următoarele atribuţii: verificarea existenţei conţinutului-cadru al documentaţiei, pe faze de proiectare, încadrarea documentaţiei în exigenţele legale, inclusiv a normelor PSI, de protecţie a muncii şi normelor sanitare, respectarea prevederilor legale cu privire la urbanism şi sistematizare, verificarea legalităţii soluţiilor adoptate în documentaţii, verificarea conformităţii documentaţiei de execuţie a lucrărilor de montaj de dotări tehnologice cu reglementările legale şi tehnice specifice.) atestat, angajat pe cheltuiala sa de către Executant.

Executantul va fi responsabil pentru propunerea tehnică din oferta prezentată şi pentru proiectul elaborat şi de asemenea va fi responsabil pentru încălcarea, la elaborarea proiectului, a oricărui brevet sau drept de autor. Executantul va transmite  achizitorului cu promptitudine toate proiectele elaborate.

Documentaţiile de proiectare vor fi predate în conformitate cu graficul fizic şi valoric de execuţie a lucrării, în 2 exemplare originale şi 1 exemplar în format electronic.

- lucrările -

Executantul va proiecta, executa şi termina lucrările în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi va remedia orice defecţiuni ale lucrărilor. Lucrările terminate trebuie să corespundă scopurilor pentru care au fost executate. Executantul va asigura în totalitate supravegherea, forţa de muncă, materialele, echipamentele şi utilajele necesare execuţiei lucrărilor.

Lucrările vor include orice lucrare care este necesară pentru a satisface cerinţele caietului de sarcini şi cerinţele proiectării, precum şi toate lucrările care (deşi nu sunt menţionate) sunt necesare  pentru asigurarea rezistenţei, stabilităţii şi siguranţei în exploatare.

Executantul va fi responsabil de corectitudinea, stabilitatea                                                                                                                                                                             şi siguranţa tuturor operaţiunilor şi ale tuturor metodelor de execuţie ale lucrărilor.

Instalaţiile electrice de medie tensiune proiectate şi executate pentru Lucrări de proiectare şi execuţie la obiectivul de investiţii „Reparatii capitale – Sectia Oncologie” Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, vor fi supuse tuturor verificărilor, încercărilor, probelor şi măsurătorilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

NOTĂ:

1. Executantul se angajează pentru realizarea contractului având ca obiect Lucrări de proiectare şi execuţie la obiectivul de investiţii „Reparatii capitale – Sectia Oncologie” Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste” să îndeplinească  orice obligaţie care îi revine potrivit cerinţelor din documentaţia de atribuire şi normelor legale în vigoare.

2. Cu excepţia altor prevederi, Executantul   va  transmite   toate   înştiinţările,   va  plăti   toate   taxele, impozitele   şi  onorariile   şi  va  obţine   toate   autorizaţiile,   licenţele   şi aprobările   în  conformitate cu Legile în  vigoare pentru   proiectarea, execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Executantul va   despăgubi Spitalul Judeţean de Urgenta Targoviste şi îl va   proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii.

- REGULA DE NAŢIONALITATE ŞI ORIGINE

La realizarea lucrărilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementărilor naţionale în vigoare, precum şi a legislaţiei şi standardelor naţionale, armonizate cu legislaţia U.E.

- ALTELE

a) Pe parcursul derulării contractului corespondenţa va fi în limba română.

b) Ofertantul se va angaja să execute contractul în condiţiile impuse prin Documentaţia de atribuire.

c) Operatorii economici participanţi la procedură sunt direct răspunzători pentru existenţa documentelor legale proprii necesare pentru îndeplinirea contractului.

d) Pe parcursul derulării contractului comunicarea se va realiza în limba română.

e) Resursele umane considerate necesare îndeplinirii în bune condiţii a contractului (personal de specialitate şi experţi  care vor avea roluri esenţiale în îndeplinirea contractului conform fisei de date a achizitiei)

f) Utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice minime necesare pentru îndeplinirea contractului, conform fisei de date a achizitiei.

Propunerea tehnică poate conţine orice alte elemente pe care ofertantul consideră că este necesar să le menţioneze sau orice alte documente pe care consideră că este necesar să le ataşeze.

PROIECT NR.   07 / 2011

D.A.L.I.

Documentatie autorizare

lucrari de interventie

REPARATII  CAPITALE

SECTIA ONCOLOGIE

Spitalul Judetean de Urgenta - Targoviste

Judetul  Dambovita

Beneficiar:	CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA - TARGOVISTE

Proiectant:	 SC “ADDA” SRL Targoviste, str.A. Ioan Cuza, nr.34

# 2011

FISA DE RESPONSABILITATI

D.A.L.I

REPARATII CAPITALE - SECTIA ONCOLOGIE

Spitalului Judetean de Urgenta - Targoviste, jud. Dambovita

Sef proiect	-	Arh. Dumitru Barbu 		- __________

- Arh. Dumitru Barbu 	- proiectant arhitectura	- ________

- T.Arh. Constantin Pirvu- proiectant arhitectura	- ________

- Ing. Doina Ocnaru	- proiectant rezistenta	- ________

- Ing. Vlad Cristesteu 	- proiectant instalatii

A + C+ E+ T			- ________

2011

BORDEROU - PIESE SCRISE

D.A.L.I

REPARATII CAPITALE - SECTIA ONCOLOGIE

Spitalului Judetean de Urgenta - Targoviste, jud. Dambovita

Borderou piese scrise

Memoriu tehnic D.A.L.I.

Anexa nr. 5 – devizul general

Anexa nr. 6 – deviz pe obiect

Evaluare – arhitectura

Evaluare – instalatii electrice

Evaluare – instalatii paratrasnet

Evaluare – retele electrice – priza de pamant

Evaluare – instalatii sanitare

Evaluare – instalatii termice

Evaluare – montaj utilaj

Evaluare – utilaje

Intocmit

Arh. Dumitru Barbu

MEMORIU  GENERAL

DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII

(1) DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectului de investitii

REPARATII CAPITALE – SECTIA  ONCOLOGIE

Spitalului Judetean de Urgenta - Targoviste, jud. Dambovita

  - Amplasamentul

Targoviste, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, jud. Dambovita.

  - Titularul investitiei

Consiliul Judetean Dambovita

Spitalul Judetean de Urgenta - Targoviste

  - Beneficiarul investitiei

CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA

SPITALUL JUDETEAN DAMBOVITA

  - Elaboratorul studiului

Proiectant General - SC “ADDA” S.R.L. Targoviste

(2) DESCRIEREA INVESTIŢIEI:

2.1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţii.

Ca o etapa a procesului de reforma in domeniul sanatatii (legea 95/2006) cu modificarile si completarile ulterioare, demarata de Guvernul Romaniei, se impune ca o parte din sectiile Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste sa intre  intr-un proces de reabilitare si modernizare.

Printre aceste sectii de o importanta vitala este “Elaborare documentatie tehnico-economica, faza SF, la obiectivul “Reparatii capitale pentru reabilitarea sectiei de oncologie” din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, jud Dambovita

Pentru obiectivul de mai sus se impune realizarea si mansardarea unor interventii urgente pentru a efectua finisajele, cu atat mai mult cu cat nu mai raspunde standardelor si normelor Ministerului Sanatatii, dar si conditiilor in care trebuie sa se desfasoare actul medical in stransa legatura cu standardele europene.

Invocand aici criteriile din Ordinul 95 din 10.02.2011 al Ministerului Sanatatii (s-a putut intocmi prezenta documentatie  pentru finantarea cu 95% a obiectivului, restul de finantare conform art. 6 din criterii sa fie finantat de autoritatea locala (Consiliul Judetean Dambovita)

Structura spatiului existent – fundatii b.a., zidarie cu samburi b.a. si  partial cadre b.a., plansee b.a., invelitoare tabla pe sarpanta din lemn. Spatiul sectiei ONCOLOGIE  actual este racordat la reteaua de apa, canalizare, energie electrica, telefonia incintei spitalului. Toate utilitatile sunt vechi si nu mai raspund standardelor de apa, canal, iar instalatiile electrice sunt neconforme.

- Finisajele – existente sunt deteriorate total sau partial (tencuieli burdusite, zugraveli scorojite, pardoseala din gresie sparta sau mozaic “ciobit cu o ingrijire urat estetica, grupuri sanitare neconforme si nedimensionate pe structura de paturi a sectiei

- constructia existenta are desprinderii de tencuieli, igrasie si burdusirii in proportie de 60-80%;

- zugravelile si vopsitoriile sunt  improprii la pereti si tavane (culori urate si vopsea scorojita);

- faianta bailor existente este sparta si neconforma, cu interspatii inainte de spargerea gresiei in care se pot ascunde insecte si microbi;

- obiecte sanitare la grupurile sanitare existente (lavoare, vas WC, dusuri) suntdeteriorate ;

- dotarea cu mobilier precara;

- finisaje exterioare deteriorate complet (pereti cojiti si cu tencuieli burdusite) cu denivelari ale streasinii deteriorate si deteriorarii avansate a burlanelor si jgheaburilor.

Starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii;

Clădirea propusa pentru reabilitare si extindere a fost construita in anii  1953, nu este declarata monument istoric si nu se afla amplasata in zona de protecţie istorica. Clădirea existenta, cu funcţiunea de sectie oncologie, are următoarele caracteristici:

- funcţiunea existenta		- sanatate;

- forma in plan aproximativ dreptunghiulara

- regim de inaltime 			-  P  + 1

- suprafata construita		-  282,00 mp

- suprafata desfasurata		-  564.00 mp

- suprafata utila			-  447.00 mp

- inaltimea interioara maxima	- 2,36 m /Parter	- 3,50 m / Etaj

Actul doveditor al forţei majore, după caz : NU ESTE CAZUL

2.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic:

Fiind necesare lucrari de consolidare, reparatii, modificari ale spatiului, s-a intocmit expertiza tehnica ce se anexeaza. Din punct de vedere al lucrarilor de interventie pentru izolarea cladirii s-a  hotarat de conducerea Spitalului sa se realizeze sistem termoizolant la cladirea veche a oncologiei cu polistiren de 10 cm.

Pentru accesul din holuri  in grupurile sanitare nou dotate  se vor zidi golurile de usa existente si vor fi amplasate noi goluri de usi, in peretele existent respectiv. Se va realiza un gol in planseul de peste etaj pentru accesul in mansarda. Se vor realiza camasuiri ale peretilor. Alte concluzii se prezinta in raportul de expertiza tehnica.

SOLUTIA MINIMALA: varianta cu investiţie zero

Solutia minimala ar fi :

- se se pastreze constructia asa cum este si sa mai functioneze o perioada, pana cand pardoselile se vor deteriora in continuare, zidurile se vor goli de tencuiala burdusita, gresia sparta si taiata sa nu mai ofere orizontalitate, iar degradarea sa continue. De asemenea parti ale acoperisului se vor desprinde, fara o interventie rapida.

SOLUTIE MAXIMALA: varianta cu investiţie maximă

Această variantă constă în:

- Se propune realizarea si amenajarea mansardei si extinderea cu saloane, grupuri sanitare, cabinete pentru cca. 12 pacienti;

- Se propune refacerea in totalitate a instalatiilor si racordurilor la utilitatile de apa, canal, energie electrica si reabilitarea retelei de telecomunicatii;

- Redotarea grupurilor sanitare cu obiecte noi (lavoare, dusuri, vase WC);

- Realizarea pardoselilor continui;

- Refacerea finisajelor exterioare si termoizolarea constructiei;

- redotarea cu mobilier si aparatura medicala.

In jurul constructiei se vor realiza trotuare etanse din beton cu dop de bitum si panta de 5% spre exterior.

(3) DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI.

3.1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază;

Conform criteriilor din Ordinul 95 din 10.02.2011 al Ministerului Sanatatii, s-a putut intocmii prezenta documentatie pentru finantare cu fonduri de la Ministerul Sanatatii, restul de finantare conform art. 6, din criterii sa fie finantat de autoritatea locala (Consiliul Judetean Dambovita).

Pavilionul Oncologie – vechi al Spitalului Judetean de Urgenta – Targoviste isi va muta activitatea pe timpul executarii lucraruilor in alta locatie, in incinta spitalului.

Constructia ocupa o suprafata construita de 295.41 mp din supratata totala de cateva ha de teren ale Spitalului Judetean de Urgenta - Targoviste

Vecinatati – constructia este amplasata in incinta Spitalului Judetean de Urgenta si se invecineaza cu alte sectii si pavilioane ale Spitalului.

Accesul in incinta terenului se face din str. Tudor Vladimirescu, artera de categoria a II-a cu patru benzi de circulatie de 3.5 m si trotuare de cca 2,0 m.

Topografic terenul este plat si stabil cu diferente foarte mici (cca 5 cm) de nivel intre colturile cele mai indepartate ale amplasamentului.

Terenul este actualmente ocupat de constructii, iar reparatiile capitale la Corpul vechi al sectiei de Oncologie nu va afecta utilitatile sau vecinatatile actuale.

De fapt, obiectivul proiectului este de reparatii interioare si exterioare a pavilionului vechi al Oncologiei, lucrari ce vor transformata  functional destinatia prin aparitia mansardei.

Caracteristicile principale ale constructiei:

- funcţiunea dupa reparatii va fi tot de 		- sanatate;

- forma in plan nu se schimba

- regim de inaltime 	ramane			- P + 1 + M

- suprafata construita				- 295,41 mp

- suprafata desfasurata				- 859,44 mp

- suprafata utila se modifica usor prin reamplasarea unor cabinete, grupuri sanitare si alte functiuni si este:	- parter		- 232,56 mp

- etaj 1		- 222,52 mp

- mansarda		- 222,52 mp

- inaltimea interioara maxima nu se schimba si este

- parter	- 3.47 m sub placa;		- 3.60 m inaltime parter

- etaj		- 2.71 m sub placa;		- 2.85 m inaltime etaj

FUNCTIUNILE VOR FI URMATOARELE:

Parter:

- salon 1 	- 2 paturi		S = 15,93 mp

- salon 2 	- 2 paturi		S = 15,92 mp

- salon 3 	- 2 paturi		S = 15,92 mp

- Wc + dus – salon 3		S = 2,44 mp

- cabinet medical			S = 20,94 mp

- hol asteptare			S = 29,80 mp

- vestiar medici			S = 6,02 mp

- grup sanitar medici		S = 1,20 mp

- camera aparat radiologie		S = 16,43 mp

- holuri				S = 7,31 mp

- camera comanda			S = 5,55 mp

- camera tratament			S = 12,18 mp

- garderoba asistente		S = 4,17 mp

- depozit cabinet			S = 3,66 mp

- cabinet asistente 			S = 11,30 mp

- dusuri pacienti			S = 2,84 mp

- grupuri sanitare pacienti		S = 5,56 mp

- hol intrare				S = 8,97 mp

- hol saloane 				S = 15,25 mp

- dusuri + grup sanitar 		S = 4,58 mp

- hol + casa scarii			S = 20,41 mp

Etaj 1

- salon 4 – 4 paturi				S = 32,89 mp

- grup sanitar cu dus salon 1		S = 3,95 mp

- salon 5 – 2 paturi				S = 18,17 mp

- grup sanitar salon 5			S = 3,80 mp

- salon 6 – 2 paturi 				S = 21,17 mp

- grup sanitar salon				S = 4,70 mp

- hol + casa scarii				S = 29,81 mp

- depozit material sanitar			S = 1,96 mp

- depozit					S = 4,76 mp

- sala de mese				S = 29,24 mp

- sociolog					S = 9,54 mp

- oficiu etaj					S = 11,11 mp

- salon 7 – 2 paturi				S = 20,58 mp

- grup sanitar cu dus salon 7		S = 5,51 mp

- hol – intrare salon 7 si salon 8		S = 2,04 mp

- salon 8 – 2 paturi				S = 22,05 mp

- grup sanitar salon 8			S = 3,42 mp

Mansarda

- salon 9 – 4 paturi 				S = 33,25 mp

- grup sanitar cu dus salon 9		S = 3,86 mp

- salon 10 – 2 paturi 			S = 18,37 mp

- grup sanitar cu dus salon 10		S = 3,84 mp

- salon 11 – 2 paturi				S = 21,40 mp

- grup sanitar cu dus salon 11		S = 4,70 mp

- hol acces salon 11 si sala de mese 	S = 2,56 mp

- salon 12 – 2 paturi				S = 21,00 mp

- grup sanitar cu dus salon 12		S = 6,04 mp

- salon 13 – 2 paturi				S = 18,67 mp

- grup sanitar cu dus salon 13		S = 3,47 mp

- oficiu mansarda				S = 11,65 mp

- sociolog					S = 10,04 mp

- hol + casa scarii				S = 30,24 mp

INCHIDERI SI COMPARTIMENTARILE INTERIOARE + EXTERIOARE

INCHIDERI

Inchiderile exterioare existente sunt din zidarie tencuita cu mortar M100T si  va fi placata cu sistem de termoizolatie pentru pereti (polistiren 10 cm)

Se va inlocui tamplaria existenta deteriorata cu tamplarie din PVC sau lemn stratificat  cu geam termopan cu coeficient de izolare termica mare, minim 1,5 kw.

COMPARTIMENTARI

Compartimentarile interioare existente si propuse sunt realizate din zidarie de caramida presata de 25; 12,5 si 7,5 cm. La mansarda se va folosii o compartimentare din panouri sandwich )lemn, vata min 10 cm, rigips=

FINISAJE INTERIOARE

Zugraveli in culori lavabile la pereti si tavane in grupurile sanitare si vestiare, pardoseli din gresie antiderapanta la grupurile sanitare, saloane si cabinete, vopsitorii in ulei la elementele metalice ale scarii (balustrade).

FINISAJE EXTERIOARE

Pereti termoizolanti cu finisaje din tencuieli vopsea structurata. Soclu va fi din marmaroc (culoare maro).

ACOPERISUL SI INVELITOAREA

Se va desface si reface invelitoarea in sistem structurat din lemn stratificat, conform date specificate, ce va acoperii mansarda proiectata.

Se vor introduce burlanele, jgheaburile si se va ignifuga sarpanta.

Lucrarile de proiectare nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului, drenajului ,microclimatului, apelor de suprafata, vegetiei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Lucrarile de reabilitare propuse a se executa vor influenta benefic zona spitalului, atat din punct de vedere ambiental, cat si din punct de vedere al altului medical.

3.2. Descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/reabilitate/reparate;

Accesul in cladire se face printr-o  usa principala cu dimensiunile de 1,40 x 2,35 cm, prin intermediul a doua trepte de 30 cm x 17,5 cm ce se repara. Nu exista o rampa pentru persoane cu dizabilitati, dar s-a proiectat o rampa, astfel ca accesul sa se faca pe o panta de max 8 % si se va dubla astfel ca accesele pentru aceste persoane cu dizabilitati sa se faca pe ambele intrari ale obiectivului.

Amenajarile exterioare constructiei sunt inexistente.

Se propune realizarea unui trotuar ce il inlocuieste pe cel deteriorat, in zona verde va fi reabilitata intr-un program ce se adreseaza intregii incinte a spitalului.

Constructia va primi si o mica extindere pentru amplasarea centralei termice ce va inlocui toate centralele aplasate in yona sectiei oncologie ce nu respecta normele si normativele in vigoare.

STRUCTURA DE  REZISTENTA +  STRUCTURA LEMN LAMELAT INCLEIAT

STRUCTURA DE  REZISTENTA

Lucrarile prevazute in proiect sunt lucrari de interventie la imobilul existent, respectiv camasuirea pe ambele fete a peretilor transversali si partial a peretilor longitudinali de la parter si etaj, montarea unei scari metalice care sa asigure accesul la masarda ce se va realiza conform proiectului de la furnizorul Glulam, si o extindere din zidarie de caramida portanta cu samburi si centuri din beton armat pentru montarea centralei termice.

Extinderea se va realiza intre sirurile 6 -9 , ax G, fiind o constructie cu pereti din zidarie de caramida portanta, samburi si centuri din beton armat. Acoperisul este tip sarpanta din lemn tratat ignifug.

Se va mai realiza de asemenea o copertina la intarea in cladire (in ax A - sir 5) pe structura din lemn.

STRUCTURA LEMN LAMELAT INCLEIAT

Proiectul se refera la structura de rezistenta din lemn lamelat incleiat pentru acoperisul ,,Spitalului de oncologie Targoviste”.

Conform normativelor in vigoare, obiectivul se incadreaza in urmatoarele situatii:

- viteza vantului v=31 m/s

- incarcare din zapada z=2.0 kN/m2

- acceleratia de proiectare a terenului ag=0.24g m/s2

- perioada de colt Tc=0.7 s

- clasa de importanta II.

Acoperisul are forma rectangulara si este alcatuit din doua tronsoane: unul cu deschidere libera de 8.10 m intre axele 1 si 11 si al doilea cu deschidere de 9.80 m intre axele 11 si 14.

Sistemul structural este alcatuit din cadre plane triplu articulate cu tirant, pane din lemn lamelat incleiat si contravantuiri metalice.

Cadrul cu deschidere de 8.10 m este alcatuit din doua grinzi drepte de 140x400 mm si tirant dublu de 65x160 mm.

Cadrul cu deschidere de 9.80 m este alcatuit din doua grinzi drepte de 160x480 mm si tirant dublu de 65x160 mm.

Prinderea cadrelor de reazemele de beton se face prin intermediul conexiunilor metalice galvanizate.

Panele curente vor fi grinzi drepte simplu rezemate cu sectiunea de 90x160 mm iar panele de coama vor avea sectiunea de 115x200. Prinderea panelor de arce se va realiza prin intermediul unor conexiuni tipizate din tabla ambutisata galvanizata. Prinderea tuturor conexiunilor se va face cu tije filetate sau cuie striate galvanizate.

Pentru preluarea fortelor orizontale datorate vantului sau seismului se folosesc contravantuiri metalice cu filet la capete care sa permita intinderea acestora.

Materialele vor avea urmatoarele caracteristici:

- lemn lamelat incleiat GL24c

- otel OL 37

- tije filetate grupa 8.8

INSTALATIILE  si CONSUMURILE DE UTILITĂŢI.

(necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de reparatii)

A. INSTALATII ELECTRICE.

Instalatiile electrice aferente unei cladiri cu destinatia Sectie Oncologie , cladire ce face parte din cadrul Spitalului de Urgenta din orasul Targoviste, judetul Dambovita.

Cladirea este existenta, ea fiind supusa reabilitarii prin renovarea si modernizarea spatiilor existente.

Proiectul cuprinde:

- instalatii electrice de iluminat si prize

- instalatii electrice in CT

- tablouri electrice

- iluminatul de siguranta de evacuare

- instalatia de paratrasnet

- instalatii de legare la pamant

Instalatiile electrice interioare existente sunt degradate si depasite de cerintele de functionalitate a unei cladiri moderne. De aceea, se propune dezafectarea si refacerea in intregime a instalatiei electrice interioare si punerea ei de acord cu legislatia tehnica in vigoare (NP 015-97 , NP 061-02, Normativ I7-02 ; I20- 2000,        GP 052/2000).

Alimentarea cu energie electrica a cladirii nu face obiectul acestui proiect .

Instalatii electrice de iluminat si prize.

Conform normelor in vigoare, nivelurile de iluminare medie pentru iluminat normal ce trebuie  asigurate sunt:

- Cabinete medicale	 	   	 - 400-500 lx

- Saloane ( iluminat general )	 - 100 lx

- Holuri, coridoare 		    	 - 200 lx ( ziua ) si 50 lx ( noaptea )

- Centrala termica		    	 - 200 lx

- Depozite, anexe		    	 - 100 lx

Iluminatul general in cabinetele medicale si birouri este fluorescent, realizat cu corpuri de iluminat pentru montaj aparent tip FIRA-03-418.

In saloane , iluminatul general este realizat cu corpuri de iluminat pentru montaj aparent tip FIDA-12-418.Iluminatul local pentru lectura si iluminatul local pentru ingrijirea si examinarea bolnavilor este realizat cu corpuri de iluminat tip FISA BENELUX 4x18 W + 1x15 W montate la h = 1,6 m de la pardoseala , deasupra paturilor ( iluminat indirect = 2x18W , iluminat supraveghere/veghe=1x15W , iluminat         consultatii =1x18W ).

In sala de mese , in oficiu si in incaperile pentru salariati , iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat pentru montaj aparent tip FIDA-12-418 si FIDA-05-236  .

Pe holuri si pe coridoare , iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat fluorescent pentru montaj aparent tip FIDA-05-218 ( comanda iluminatului se va realiza astfel incat sa poata fi asigurate nivelurile de iluminare pentru zi si pentru noapte ) si FIDA-05-236.

In grupurile sanitare se vor monta corpuri de iluminat fluorescent tip AB-02-118   ( grad de protectie IP 44 ) , FIDA-05-218 si aplice echipate cu surse fluorescente compacte.

Deasupra usilor de acces se vor monta corpuri de iluminat fluorescent tip FIDA-05-218 .

Comanda iluminatului se va realiza local, cu intreruptoare si comutatoare obisnuite sau capat-cruce, montate ingropat si amplasate la 1,5 m de pardoseala.

Corpurile de iluminat FISA BENELUX sunt echipate cu intrerupator si 2 prize la 240V cu contact de protectie .

Toate spatiile in care se desfasoara activitati sunt prevazute cu prize duble de tip cu contact de protectie de 16A.

Prizele duble la 240 V se vor monta la  h = 0,3 m de la pardoseala .

Prizele din Oficiu vor fi de tip cu contact de protectie si se vor monta la  h = 1,5m de la pardoseala .

Circuitele electrice se vor realiza cu conductoare de cupru protejate in tuburi  din PVC  tip IPEY.

Tuburile de protectie tip IPEY pentru circuitele electrice se vor monta ingropat in pereti (in noul strat de tencuiala, sau la mansarda intre foile de gips-carton care alcatuiesc peretii despartitori ) sau in sapa de egalizare a pardoselii .

Tuburile de protectie se vor monta numai pe trasee verticale si/sau orizontale . Se admite montare pe trasee oblice doar in cazurile in care montarea pe verticala sau orizontala nu este posibila datorita elementelor de structura ale cladirii .

Legaturile sau derivatiile la  conductele electrice montate in tuburi se vor face numai in doze sau cutii de derivatie . Dozele se vor monta numai pe pereti.

Este interzisa strapungerea sau afectarea elementelor de rezistenta ( stalpi  grinzi , buiandrugi ) .

INSTALATII IN CT

Din tabloul electric T.G. aflat la parterul cladirii se va alimenta tabloul electric al centralei termice ( prin intermediul unei coloane de cupru cu sectiunea de 10 mmp).

Iluminatul centralei termice se va realiza cu un corp de iluminat fluorescent tip FIPAD-04-236 cu acumulatori  iar deasupra usii de acces se va monta o aplica de exterior (IP 54), echipata cu sursa fluorescenta compacta 26 W.

Comanda iluminatului se va realiza local , cu un comutator impermeabil , montat aparent .

Circuitele electrice se vor realiza cu cabluri de cupru CYY-F ( cu intaziere la propagarea flacarii ) montate aparent .

Alimentarea pompelor si a centralelor termice se va face prin prize impermeabile cu contact de protective la 240 V , montate aparent .

Alimentarea boilerului se va face prin intermediul unei prize trifazice cu contact de protectie la 400V/25A , montate aparent .

Pentru interventii , a fost prevazuta o priza impermeabila.

Prizele din centrala termica se vor monta la  h = 1,5m .

TABLOURI ELECTRICE

Din tabloul electric T.G. se vor alimenta cu energie electrica: tabloul electric T.CT, tablourile electrice T.L.P. 1 si T.L.P.2 , circuitele de iluminat si prize si iluminatul de siguranta.

Tablourile electrice T.G. si T.L.P.1 si T.L.P.2  vor fi din policarbonat, cu placi frontale cu predecupari. Tabloul electric TCT. va fi de tip metalic cu grad de protectie IP 54 	Tablourile electrice se vor echipa cu intrerupatoare automate .

ILUMINATUL DE SIGURANTA DE EVACUARE

Iluminatul de siguranta de evacuare este de tip 3. Corpurile de iluminat de siguranta alese sunt de tipul CISA-02-2x8W prevazute cu acumulatori cu autonomie de 1,5 ore , cu regim de functionare permanent .

Circuitele de iluminat de siguranta se vor realiza cu conductori de cupru protejati in tub IPEY montat ingropat in pereti . Alimentarea iluminatului de siguranta se va face inaintea intrerupatorului general al   T.G.

INSTALATII DE PARATRASNET

In urma calculelor realizate, conform Normativului  I - 20/2000, s-a stabilit necesitatea prevederii cu IPT.

Pentru cladire s-a optat pentru o instalatie de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare piezoelectric ( PDA ) tip DAT CONTROLER DC+45 monta pe tija de 2m inaltime .

Legarea la pamant se va realiza cu platbanda din Ol-Zn 25 x 4 mm care va urmarii coamele acoperisului si doua coborari .

Coborârile se executa cu conductoare OL-Zn 25x4 mm, montate aparent .

Conductoarele de coborâre se executa dintr-o singura bucata, cu cât mai putine imbinari.

La fiecare coborare se va monta o piesa de separatie .

Piesele de separatie se prevad  pe coborâri la inaltimea de 2-2,5 m de sol.

Intre piesa de separtie si centura de impimântare, legatura se va realiza  cu platbanda OL-Zn 40x4mm. Conductele de coborâre se vor proteja cu otel cornier cu aripi egale de 30x30x4mm de la inaltimea de 1,8m .

INSTALATII DE LEGARE LA PAMANT

Instalatia de protectie impotriva tensiunilor accidentale de atingere, se va realiza prin legarea la nul a partilor metalice ale instalatiei care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care ar putea fi puse in urma unui defect de izolatie. Se vor lega la pamânt: tablourile electrice, prizele bipolare cu contact de protectie, corpurile de iluminat etc.

Circuitele electrice sunt protejate la curentii de scurtcircuit si suprasarcina.

Ca schema de legare la pamant s-a utilizat schema de legare TN-S .

La exterior se va realiza o priza de pamant artificiala . Priza de pamânt artificiala va fi compusa din platbanda OL-Zn 40x4 mm si electrozi OL- l = 3m.

La priza de pamant se vor lega tablourile electrice , instalatia de paratrasnet .

La darea in exploatare, priza de pamânt trebuie sa aiba o rezistenta de dispersie sub 1 ohm.In cazul in care din masuratori nu se va obtine valoarea dorita se va contacta proiectantul de Instalatii Electrice pentru stabilirea unei solutii care sa asigura valoarea dorita.

CERINTE  DE  CALITATE  A  INSTALATIILOR  ELECTRICE.

Solutiile adoptate la proiectarea instalatiilor electrice corespund prescriptiilor din normativul I7/02, atât din punct de vedere tehnic , cât si din punct de vedere a materialelor si aparataje-

lor propuse.

- Rezistenta si stabilitatea.

Solutiile adoptate pentru circuitele electrice (trasee, materiale si montaj) cât si pentru aparatajul electric (materiale si montaj) au fost astfel alese incât sa respecte cerintele:

* asigurarea solutiilor care sa nu afecteze rezistenta si stabilitatea construtiei (ex: strapungeri prin grinzi , spargeri ulterioare in elementele prefabricate). Instalarea tuburilor si tevilor pe sau in structura de rezistenta a constructiilor se realizeaza doar in conditiile prevazute de normativul P 100 , cu acceptul proiectantului de Rezistenta.

* rezistenta la eforturile de deformare, rupere la tractiune si lovituri mecanice a circuitelor electrice.

* protectia antiseismica (ex: legaturile de prindere trebuie sa asigure tablourile electrice contra rasturnarii in timpul exploatarii sau a cutremurelor).

* rezistenta la agenti chimici, temperatura, umiditate, agenti biologici  (Normativ I7/02- Tabel 5.2.2, Anexa 3, Anexa 11 )

2 ) Siguranta in exploatare.

Siguranta cu privire la instalatii presupune asigurarea protectiei utilizatorilor impotriva riscului de accidentare sau stres provocat de agenti agresanti din instalatii prin:

- electrocutare

- contactul cu elemente ale instalatiei

- consecinte ale descarcarilor atmosferice

* siguranta cu privire la riscul de electrocutare

Siguranta cu privire la instalatii presupune asigurarea protectiei utilizatorilor impotriva riscului de accidentare sau stres provocat de agenti agresanti din instalatii prin

- protectia la  suprasarcina  si  la  scurtcircuit ( cu interupatoare automate si dispozitive de protectie diferentiala ) .

Caracteristicile aparatajului de protectie s-au determinat prin calcule ce pot fi urmarite in breviarul de calcul.

- siguranta la alimentare prin distribuirea consumatorilor pe circuite separate , astfel incât in caz de defect acesta sa poata fi izolat imediat, mentinându-se in functiune restul instalatiei.

- protectie contra electrocutarii prin atingere directa sau indirecta prin legarea la pamânt , legarea la nul si izolarea suplimentara de protectie (platbanda OL-Zn 25x4, conductori de nul din cupru montati in acelasi tub cu conductorii activi). Alegerea aparatajului si echipamentelor electrice se va face functie de categoria de pericol de incendiu a incaperilor.

- alegerea caracteristicilor si gradului de protectie a aparatelor si echipamentelor electrice functie de caracteristicile externe (Normativ I7/02 - Tabelul 5.2.1)

- protectia instalatiilor electrice contra persoanelor neautorizate si antivandalism (dispozitive cu chei la usile tablourilor electrice, placute avertizoare).

3 ) Siguranta la foc.

Instalatiile electrice  trebuie realizate astfel incât sa se evite riscul de aprindere a unor materiale combustibile datorita temperaturilor ridicate sau arcurilor electrice . Aceasta se poate obtine prin respectarea urmatoarelor cerinte:

* adaptarea instalatiei la gradul de rezistenta la foc a constructiei (nivelul combustibilitatii materialelor constituiente ale instalatiei electrice

* echiparea circuitelor electrice cu intrerupatoare usor de manevrat in caz de incendiu.

* Echiparea cladirii cu iluminat de siguranta pentru evacuare

4 ) Igiena vizuala.

Confortul vizual se realizeaza prin asigurarea unui iluminat artificial adecvat fiecarei incaperi, cu realizarea tuturor parametrilor necesari : nivel de iluminare, grad de uniformitate, grad de luminanta.

Se vor avea in vedere urmatoarele cerinte:

* asigurarea iluminatului natural

* asigurarea nivelului de iluminare medie a iluminatului artificial                   - conform NP061/02

* evitarea sau limitarea orbirii prin orbire directa - se vor lua masuri de ecranare a lampilor si de dispunere corespunzatoare a acestora.

La executie se vor respecta Normativul I 7 - 02 , NP 015/97 , NP 061 – 02 ,           I 20-2000 , GP 052-2000 .

Orice neconcordanta intre partea de constructie si instalatii se va aduce la cunostinta proiectantului de specialitate .

B. INSTALATII SANITARE (ALIMENTAREA CU APA SI CANALIZAREA)

Reparatii capitale sectia oncologie la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste -, situat in orasul Targoviste, judet Dambovita.

Alimentarea cu apa a cladirii se face  de la reteaua de distributie apa rece existenta in incinta Spitalului Judetean Dambovita.

Deversarea apelor uzate menajere aferente cladirii se va face in reteaua exterioara de canalizare existenta in incinta Spitalului Judetean Dambovita.

ALIMENTAREA CU APA

Cladirea este prevazuta cu saloane si cabinete dotate grupuri sanitare echipate cu lavoare, wc-uri si cabine de dus conform temei de arhitectura.De asemenea, cladirea este prevazuta cu oficii dotate cu spalator (mansarda si etaj).

Prepararea apei calde pentru uz menajer se realizeaza cu ajutorul unui boiler monovalent cu o capacitate de 1000L , montaj vertical pe pardoseala, prevazut cu rezistenta electrica 6kW, alimentare 400V-3ph-50Hz.

Alimentarea cu apa rece si apa calda menajera a consumatorilor se face printr-o retea ramificata conform plansei iS04. Sistemul de alimentare cu apa ales este de tip ramificat superior (la plafón parter), cu racorduri pe verticala (prin ghene) catre punctele de consum de la etaj.

Cotele de montaj ale obiectelor sanitare si ale accesoriilor acestora vor respecta prevederile STAS 1504-85.

Obiectele sanitare precum si accesoriile acestora cuprinse in proiect au un caracter informativ, decizia privind modelul, culoarea sau calitatea acestora, revenindu-i  beneficiarului.

Alimentarea cu apa a cladirii se face  direct de la reteaua de distributie apa rece existenta in incinta Spitalului Judetean Dambovita, printr-o conducta cu diametrul DN75.

CANALIZAREA

Evacuarea apei uzate menajere provenite de la utilizarea obiectelor sanitare din cadrul cladirii se va face prin racordare la reteaua existenta in incinta Spitalului de Urgenta Targoviste, conform plansei iS01.

Conform Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare-Indicativ I9-2009, conducta de scurgere de la spalatoare a fost prevazuta cu un separatoare de grasimi inainte de legarea la canalizarea menajera.

Racordurile de la obiectele sanitare s-au prevazut constructiv cu dimensiunile si pantele normale prevazute in STAS 1795-87,asa cum se precizeaza in breviarul de calcul anexat. Grupurile sanitare si baile au fost prevazute cu sifoane de pardoseala cu 2-3 intrari orizontale si 1 iesire orizontala racordate la coloanele verticale de ape uzate menajere, coloane la care se racordeaza si wc-urile, urmand ca lavoarele si cabinele de dus sa fie racordate la sifoanele de pardoseala.

Pentru ventilarea coloanelor de scurgere ale apelor uzate menajere, acestea se vor prelungi peste nivelul teraselor in asa fel incat sa se respecte prevederile Normativului I 9 – 2009 (cu un diametru mai mic decat al coloanei dar minim 50mm).

Coloanele de canalizare vor fi prevazute cu piese de curatire la baza coloanei, deasupra ultimei ramificatii si la fiecare nivel. Inaltimea de  montaj a piesei de curatire va fi de 0,40 – 0,80 fata de pardoseala, urmand ca in dreptul acesteia sa se prevada usite in ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare.

Evacuarea apei pluviale preluate de pe acoperisul cladirii se va face prin sistemul de jgheaburi si burlane.

NORME DE PROTECTIA MUNCII SI PSI

La intocmirea proiectului s-au respectat prevederile din Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat prin Ordinul MLPAT 9/N/15.03.93.

De asemenea la executia lucrarilor cuprinse in acest proiect se vor respecta masurile de protectia muncii cuprinse in Legea protectiei muncii nr. 90 / 1996, Normele metodologice de aplicare ale acestora, precum si prevederile Normativului C300/1994 cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

PROBE

Conductele de apa rece si calda menajera vor fi supuse urmatoarelor probe:

- proba de etanseitate la presiune la rece;

- proba de functionare a instalatiilor de apa rece si calda menajera;

- proba de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de apa calda menajera.

Conductele de canalizare vor fi supuse la urmatoarele probe:

- proba de etanseitate;

- proba de functionare.

Dupa incheierea probelor, inclusiv a verificarii functionarii obiectelor sanitare se vor receptiona lucrarile de instalatii sanitare in conformitate cu prevederile Normativului I 9 – 2009 si a reglementarilor cu privire la calitatea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

Pentru lucrarile care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a executiei si se vor efectua probe inainte de izolare si mascare, incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse.

Dupa incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul va incheia un proces verbal de predare catre beneficiar.

MASURI CUPRINSE IN PROIECT PENTRU ASIGURAREA CERINTELOR DE CALITATE DIN LEGEA NR. 10 / 1995

Lucrarile de instalatii sanitare prevazute in proiect trebuie sa asigure cerintele de calitate ale constructiilor, prevazute in Legea nr. 10 / 1995, privind:

- rezistenta si stabilitatea;

- siguranta in exploatare;

- siguranta la foc;

- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;

- izolatia termica, hidrofuga si economia de energie;

- protectia impotriva zgomotului.

C. INSTALATII TERMICE

Reparatii capitale sectia oncologie la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste situat in orasul Targoviste, judet Dambovita.

La baza intocmirii proiectului au stat planurile de arhitectura ale cladirii (cu functiunile prezentate pe planuri), precum si datele de tema ale beneficiarului.

Imobilul respecta cerinta de izolare termica conform normativ C107/10-05, respectiv coeficientul de izolare termica efectiv realizat este mai mic decat coeficientul de izolare termica normat,G1<G1ref.I zolarea termica a imobilului este cuprinsa in proiectul de arhitectura.  In conformitate cu prevederile legii nr.10/1995, proiectul va fi verificat de catre verificatori autorizati MLPTL, cu specialitatea instalatii de incalzire (Il) si climatizare (IC).

BAZE DE PROIECTARE

Soluţiile proiectate s-au stabilit ţinând seama de următoarele prevederi legale:

-	I13-02  Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală;

-	STAS 7132-86  Măsuri de siguranţă la instalaţiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115°C;

-	SR 1907-1-97  Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură. Prescripţii de calcul;

-	SR 1907-2-97  Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură. Temperaturi interioare convenţionale de calcul;

-	I5-98  Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare;

-	STAS 6648/1-82  Instalaţii de ventilare şi climatizare. Calculul aporturilor de căldură din exterior. Prescripţii fundamentale;

-	STAS 6648/2-82  Instalaţii de ventilare si climatizare. Parametrii climatici exteriori;

-	Norme generale de protecţia muncii/1998;

-	C 142-85  Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la elementele de instalaţii;

-	C 56  Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente;

-	P 118-99  Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;

-	GP-063-2001.

- NP015-1997 Proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor aferente acestor

PREZENTAREA INSTALATIILOR

Necesarul de încălzire s-a calculat conform STAS 1907/1,2-97 şi este de 160 kW pentru încălzirea cu corpuri statice de incalzire si preparare apa calda menajera.

Sursa de căldură va fi formată din trei microcentrale murale ce pot functiona si in regim de condensatie, montate pe perete, putere termica 66kW/fiecare.

Se vor monta vase de expansiune inchis cu o capacitate de 80 litri, racordat pe retururi, la iesirea din fiecare centrala,  inaintea oricarui element de inchidere . Vasele de expansiune vor fi prevazute cu supapa de siguranta 1” cu tarare fixa la 6 bar. Se va asigura: suprafaţa vitrată de explozie (5% din volumul încăperii) şi priza de aer proaspăt necesar arderii (25 cm2 pentru fiecare Nm3 de gaze naturale).

Vehicularea apei calde în instalaţia interioară se va face separat, prin intermediul distribuitor-colectorului confectionat din otel cu diametrul 159x4.5mm:

- circuit încălzire cu radiatoare;

- circuit preparare apa calda menajera;

Distribuţia agentului termic de încălzire se va face cu ţevi din polipropilena reticulara PPR, montate la plafon (distributie la plafon parter) si la partea inferioara a peretelui (racordare corp de incalzire), conform planselor desenate. Acestea vor fi izolate cu Armaflex având 9 mm grosime şi vor fi protejate la trecerea prin elementele de construcţie cu ajutorul unor ştuţuri din ţeavă având diametrul cu 2 trepte mai mare decât al ţevii de protejat. Fixarea ţevilor de elementele de construcţie se va face cu  ajutorul unor coliere duble sau simple cu garnitură de cauciuc şi şurub (pentru montarea pe elementele construcţiei), cu ajutorul unor coliere duble sau simple cu garnitură de cauciuc şi tirant pentru montarea suspendată în zonele cu tavan fals.

Se vor monta robinete automate de aerisire în punctele cele mai înalte ale instalaţiei şi în locurile în care, datorită elementelor de construcţie, conducta are urcări şi coborâri în plan vertical. Toate elementele ce vor fi folosite în realizarea instalaţiei vor fi însoţite de certificat de calitate.

Apa calda menajera va fi preparata si acumulata intr-un boiler monovalent, montat vertical pe pardoseala, capacitate 1000 litri, prevazut cu rezistenta electrica 6kW, alimentare electrica 400V-3ph-50Hz (vezi specialitatea instalatii sanitare).

Fiecare corp de încălzire va fi racordat prin intermediul unui robinet de reglare termostatat pe tur, a unui robinet de închidere pe retur şi va avea robinet de golire şi robinet de aerisire. Distanţele între radiator, perete şi pardoseală vor fi în conformitate cu STAS 1797/82. Montarea radiatoarelor se va face după probarea lor prealabilă la o presiune de 4 bar şi se vor realiza cu ajutorul consolelor şi susţinătoarelor de perete.

b) estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi.

Asigurarea utilitarilor se va face de la sursele existente prin racorduri noi care sa poată prelua consumurile si sa respecte normele si normativele in vigoare.

(4) DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE.

- graficul de realizare a investiţiei:

Durata de realizare a investiţiei este estimata la 6 luni de zile.

GRAFICUL DE REALIZARE AL INVESTITIEI

| Etape | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intocmirea documentatiei | .......... | ….. |  |  |  |  |
| Achizitie publica |  | …… | ............. |  |  |  |
| Executarea lucrarii de constructii |  |  |  | ............. | ............. | ............. |

(5) COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI:

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Devizul general este prezentat în anexa 5 la prezenta documentaţie.

Devizele pe obiecte sunt detaliate în anexa 6 ataşată prezentei documentaţii.

- Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de elaborare (inclusiv TVA)

Semestrul I	(6 luni)	=   1491,560 mii lei ,

din care C + M       =   1126,011 mii lei

(6) INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE:

Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei.

(7) SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri de la bugetul local judetean, fonduri de la Ministerul Sanatatii si Familiei, conform Ord 95/10.02.2011 şi alte surse legal constituite (daca va fi cazul).

PRINCIPALELE SURSE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI:

Fonduri proprii ale Consiliului Judetean Dambovita;

Fonduri guvernamentale  de la bugetul Ministerului Sanatatii conform Ordinului  95/10.02.2011.

(8) ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI:

1. Număr de locuri de munca create in faza de execuţie	= 15

2. Numar de locuri de munca create in faza de operare	=   2

(9) PRINCIPALI INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI

1.Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) = 1491,560 mii lei

(in preturi – luna februarie, anul 2011, 1 euro = 4.2923

din care: - constructii-montaj (C+M) 	= 1126,11 mii lei

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)   	= 1491,560 mii lei / 1126,011 mii lei

Conform graficului de realizare anexat

3. Durata de realizare			= 6 luni

4. Capacitati (in unitati fizice si valorice)

Pavilionul oncologie ce se amenajeaza va avea o capacitate de  30 locuri in saloane si rezerve ce se inscriu in suprafetele ideale pe pat de 8 mp/pat.

5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţie:

NU ESTE CAZUL.

Intocmit,

Arh. Dumitru Barbu

P.F. ANDRONIC DUMITRU-R.C. F15/172/2003    		 		 Str.I. Ghica,bl.7A/22-Targoviste,tel.0245/210645-0723/601951

===================================================

proiectare constructii/evaluari imobile/verificare structuri/expertize tehnice si judiciare

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA.

Cap.1 - Introducere.

Beneficiar:    	SPITALUL JUDETEAN.

Denumire cladire :	« Sectia oncologie»

Amplasament:       	Targoviste,str.T.Vladimirescu nr.48.

Motivul expertizei: Mansardare,reparatii capitale si reabilitare termica.

Cap.2 - Datele pe care se bazeaza expertiza.

Planurile de arhitectura(relevee)pentru toate nivelurile (subsol, parter), sectiuni, fatade.

Constatari vizuale si informatii despre cladire:perioada

si modalitatea de executie,materiale folosite si puse in opera,sistem constructiv,detalii.

Deoarece s-au identificat cu destula precizie caracteris-ticile materialelor componente ale structurii de rezistenta si nu s-au identificat zone sau parti de constructie critice, nu au fost necesare incercari nedistructive pentru determinarea acestora.

Cap.3 - Alcatuirea generala si descriera constructiei:

Cladirea ce face obiectul prezentei expertize a fost

construita in perioada 1951-1953.

In prezent cladirea are destinatie de ingrijiri medicale,

specialitatea oncologie.

Regim de inaltime :		P+1E.

Forma si dimensiuni in plan : dreptunghiulara,cu dim.

maxime 10.25x31.45

Structura de rezistenta: pereti portanti din zidarie de

caramida plina presata,fara

samburi de beton armat la colturi si intersectia peretilor portanti,zidita cu mortar de var-nisip,apreciat de marca M5 ;

Plansee :				rigide,din beton armat,15cm

grosime;

Fundatii : 			de tip continuu,alcatuite din

bloc de beton simplu si 	cuzinet

beton armat;

Acoperis :			sarpanta lemn,invelitoare tabla;

Finisaje ext.si int. :	tencuieli simple,din mortar de

var-ciment;

Cap.4 – Date privind starea fizica a constructiei.

Informatiile referitoare la starea fizica a cladirii au fost furnizate de catre beneficiar si colectate prin examinare vizuala.

De la data punerii in functiune si pana in prezent, interventiile la peretii portanti si neportanti au fost nesemnificative,in sensul ca s-au modificat pozitiile unor usi,fara a se afecta rezistenta,stabilitatea si siguranta in exploatare.

S-au identificat unele mici crapaturi si fisuri in fundatii datorate tasarilor inegale,cauzate la randul lor de acumulari de ape pluviale,nefiind de natura a diminua capacitatea de preluare a incarcarilor gravitationale.

Deoarece de-a lungul timpului s-au efectuat lucrari de reparatii curente la pereti,atat la cei interiori cat si la cei exteriori,se prezuma existenta unor avarii nesemnificative si moderate in peretii structurali si spaletii dintre ferestre,care in prezent sunt ascunse.

In cazul ca eventualele avarii ar fi fost semnificative (crapaturi orizontale sau inclinate de 5-6mm) acestea ar

fi fost vizibile,stiut fiind ca o crapatura sau fisura cu deschidere minima de 5-6mm,dupa reparatie prin chituire cu mortar,urma lasata este vizibila si dupa o scurta perioada de timp (1-3luni) aceasta se redeschide.

Cap.5 - Metode de evaluare.

In conformitate cu prevederile Codului de evaluare la cladiri existente,vulnerabile seismic,indicativ P100-3/2006,Anexa D3,pct.D.3.1.,evaluarea sigurantei seismice a cladirilor cu pereti structurali din zidarie se face prin doua metode de evaluari:

1. Evaluare calitativa-cladire existenta.

2. Evaluare prin calcul(analitica)-cladire

mansardata.

5.1.Evaluarea calitativa preliminara.

Pentru cladiri din zidarie nearmata si neconfinata,avand regularitate relativa in plan si in elevatie,cu planseu cu rigiditate semnificativa in plan(plansee ba),metodologia de evaluare este de nivel 1, evaluarea calitativa avand un caracter preliminar.

Determinarea coeficientului R1 privind gradul de indeplinire al conditiilor de alcatuire seismica (conformare structurala):

- Pentru regim de inaltime < P+2E :	1.1.

- Pentru plansee cu rigiditate :		2.1.

- Regularitate geometrica redusa

in plan:					   	3.2.

Conform tebel D.1a :		R1 = 85.

Conform tab.7.1,valoarea R1=85 este asociata Clasei de risc seismic III,cu valori cuprinse in intervalul 61-95.

Clasa de risc seismic Rs III cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare (corespunzator

amplasamentului) pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala,dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.

Chiar daca nu s-au constatat avarii deosebite,se considera starea generala de avariere « moderata »,in conditiile paragrafului precedent, coeficientul R2 privind cuantificarea gradului de avariere seismica,conform tabel D2, are valoarea :

R2 = Ah + Av = 60 + 20 = 80.

Conform tab.7.2,valoarea R2=80 este asociata Clasei de risc seismic III,cu valori cuprinse in intervalul 71-95.

In aceste conditii,constructia NU AR NECESITA masuri de consolidare si interventie pentru cresterea capacitatii portante, local si in ansamblu.

4.2.Evaluarea analitica.

Pentru efectuarea evaluarii analitice,s-au avut in vedere caracteristicile materialelor asa cum au fost precizate la capitolul anterior.

Evaluarea prin calcul a cladirii consolidate si mansardate sunt cuprinse in Notele de calcul anexate.

Aria construita la sol:	A,p 	=	282.00 mp

Suprafata activa a peretilor portanti,inclusiv mortarul de camasuiala :

- pe directia longitudinala: A,long.  = 18.35 mp.

- pe directia transversala : A,transv.= 14.36 mp.

Determinarea gradelor de asigurare seismica s-a facut avand in vedere urmatoarele premize:

- s-a luat in considerare ca zidaria este executata din caramida plina presata Grupa G

( marca C50) si mortar M2.5(M25-Z);

- mortarul de camasuiala are grosimea de 5cm,din care 2cm stratul de acoperire;

- pentru calculul capacitatii portante a peretilor,s-a determinat o rezistenta echivalenta intre rezistenta zidariei de caramida si rezistenta mortarului de camasuiala;

- deoarece se vor camasui pereti atat de 15cm grosime cat si de 25 cm,s-au determinat rezistente echivalente pentru fiecare caz in parte;

- rezistenta unitara la forfecare a mortarului s-a luat asemanatoare cu cea  a betonului armat clasa c8/10(B150),redusa cu 25% datorata conditiilor de aplicare si a conlucrarii cu zidaria pe care se aplica;

- forta taietoare de baza din actiunea seismica corespunzatoare amplasamentului s-a determinat conform Codului P100-3/2006;

- capacitatile portante s-au determinat pentru eforturi de forfecare in rost orizontal,luand in consideratie si actiunea favorabila a eforturilor uniform distribuite de compresiune provenite din incarcarile gravitationale;

- gradele de asigurare seismica rezultate,sunt suficiente pentru asigurarea rezistentei, stabilitatii si exploatarii normale a constructiei,in faza finala(mansardata) ;

Grade de asigurare.

R,long 	= 1.25 > 0.70

R,tr.	= 1.04 > 0.70

Cap.6 – Interventii la elemente de constructie existente.

Pentru imbunatatirea si cresterea activitatii interne si optimizarea circulatiei intre cabinete,saloane si diverse anexe, se propune mansardarea cladirii,iar la nivelurile existente crearea unor goluri de trecere si astuparea altora.

Parter.

- Se vor camasui toti peretii longitudinali si transversali in grosime de 25cm ;

- Se vor camasui peretii transversali de 15cm grosime,dispusi pe axele 2,3,4,5 si 7 ;

- Camasuirea se va executa pe ambele parti ale peretilor si va avea grosimea de 5cm ;

- Se vor crea goluri de usi prin demolare partiala, pozitionarea si marimea golurilor fiind specificata in plansa A01-Plan parter releveu;

- Se vor executa o serie de pereti noi de compartimentare,din zidarie bca sau panouri gips-carton,amplasamentul acestora fiind specificat in plansa A  - Plan parter propunere ;

Etaj.

- Se va demola in totalitate sarpanta existenta,inclusiv streasina din beton armat ;

- Se vor camasui toti peretii longitudinali si transversali in grosime de 25cm ;

- Se vor camasui peretii transversali de 15cm grosime,dispusi pe axele 3,4,5 si 7 ;

- Camasuirea se va executa pe ambele parti ale peretilor si va avea grosimea de 5cm ;

- Se vor crea goluri de usi prin demolare partiala, pozitionarea si marimea golurilor fiind specificata in plansa A  -Plan etaj releveu;

- Se vor executa o serie de pereti noi de compartimentare,din zidarie bca sau panouri gips-carton,amplasamentul acestora fiind specificat in plansa A  - Plan etaj propunere ;

La ambele niveluri se vor executa lucrari deigienizare si reparatii curente si anume :

-reparatii la tencuieli si zugraveli interioare,pardoseli, 	inlocuire tamplarie;

-termoizolatie exterioara cu polistiren expandat,sistem baumit;

Mansardare.

Mansarda se va executa pe toata suprafata etajului.

Conturul exterior se va inchide cu un perete din

zidarie de bca,cu inaltimea de 1.80 m,rigidizat cu samburi si centuri de beton armat.

Samburii se vor ancora de constructie cu mustati introduse in gauri forate si umplute cu ancore chimice.

Sarpanta mansardei se va executa din ferme de 	glulam(lemn stratificat),rezemate si ancorate de 	centura de beton armat a peretilor exteriori 	perimetrali.

Pentru accesul la mansarda se va executa o scara 	metalica, intr-o singura rampa,pe verticala scarii 	existente de la parter la etaj.

Rampa de scara va rezema la ambele capete prin 	asejare directa si se va ancora de plansee cu 	suruburi conexpand.Golul scarii se va 	crea prin 	demolarea planseului peste etaj cu dimensiunile 	1,10x4,50m. Planseul se va demola prin 	taiere cu 	bormasina manuala cu disc diamantat(flex).

Golul chepengului existent se va astupa cu grinzi 	metalice peste care se va turna o placa de beton de 	15cm grosime. Armatura placii respective se va ancora 	de marginile golului cu conectori din suruburi 	conexpand M10.

Cap. 7 - Recomandari.

1.Demolarea partiala a zidariei pentru crearea golurilor

de trecere si de legatura se va face in pozitiile

mentionate in plansele ………………

2.Pentru demolarea zidariei se vor utiliza utilaje de

mica mecanizare sau manuale(ciocan si spitz metalic),

pentru evitarea propagarii de fisuri in restul

peretelui.

3. Pentru crearea golurilor de usi,demolarea se va

executa pana la nivelul planseului,iar dupa executarea

buiandrugilor de beton monolit,se va completa zona de

deasupra cu zidarie de caramida.

4.Inainte de inceperea lucrarilor de demolare,se va trasa

pe peretele existent conturul viitorului gol,demolarea

efectiva incepand de la centrul viitorului gol spre

margini.

5. Pentru executia lucrarilor de camasuiala,se vor

respecta urmatoarele operatiuni :

- rosturile zidariei se vor adanci 2-3cm,pentru a se asigura o buna aderenta a mortarului de camasuire cu peretele pe care se aplica ;

- ancorarea plasei de camasuire in fundatiile existente se va realiza cu mustati PC52#12/20,introduse in gauri forate in fundatii ;gaura se va fora inclinat,spre interiorul fundatiei ;

- continuitatea pe verticala a plasei de camasuiala se va realiza prin petrecere cu armaturi PC52#12/20,introduse in gauri forate in planseu,la 2-3cm de perete ;

- la partea de sus,ancorarea plasei de camasuiala se va realiza cu cupoane de armatura(PC52#12/20),introduse in gauri forate in ultimul planseu ;

- partile superioare ale cupoanelor se va indoi la 900 si se vor suda intre ele prin petrecere ;

- dupa montarea plasei,peretele se va stropi cu jet de apa,iar inainte cu cca.30min de aplicarea mortarului de camasuiala se va aplica un strat de amorsaj ;

- amorsajul se va realiza din lapte de ciment in proportii de 50% apa si 40% ciment,10%

aracet E50 ;

- mortarul de camasuiala se va aplica in doua straturi,primul strat cu grosimea de 3 cm,iar stratul al doilea,de acoperire, de 2cm ;

- se recomanda ca mortarul de camasuiala sa se aplice prin torcretare umeda ;

6. Se recomanda ca lucrarile de demolare cat si cele de

proiectare si executie sa se realizeze cu firme de

specialitate,cu experienta in acest gen de lucari si

dotate corespunzator.

7. Orice alte modificari in afara celor cuprinse in

prezenta lucrare si nerespectarea recomandarilor precizate cad in responsabilitatea exclusiva a beneficiarului.

8.Beneficiarul este obligat sa-si asigure asistenta unui

diriginte de santier si a unui Responsabil tehnic cu

executia,cu responsabilitatile ce le impune legislatia

in  vigoare.

Modificarile ce se intentioneaza a se efectua si specificate mai sus,in conditiile respectarii intocmai a recomandarilor enumerate,ASIGURA rezistenta,stabilitatea si siguranta in exploatare a cladirii.

- // -

Intocmit,

Ing. D.Andronic

mai./2010

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

CERERE DE OFERTE

CERERE DE OFERTE

având ca obiect

«Servicii de proiectare PT, DE, DTAC, Documentaţii obţinere avize, acorduri, autorizaţii, asistenţă tehnică din partea proiectantului pe întreaga perioadă de implementare a proiectului şi Execuţie lucrări pentru proiectul :

„REPARAŢII CAPITALE SECŢIA ONCOLOGIE  A SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGOVIŞTE”»

| Nr. Crt. | Paşi de urmat | Dată previzionată |
| --- | --- | --- |
| 1. | Transmiterea spre publicare a anunţului de participare | 24.06.2011 |
| 2. | Punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire | 01.07.2011 |
| 3. | Primirea de clarificări privind documentaţia de atribuire şi răspunsul la acestea | 06.07.2011, ora 12:00 08.07.2011, ora 15:00 |
| 4. | Primirea ofertelor | 14.07.2011, ora 9:30 |
| 5. | Deschiderea ofertelor şi întocmirea procesului verbal de deschidere | 14.07.2011 ora 10:00 |
| 6. | Verificarea cerinţelor minime de calificare | 14.07.2011 |
| 7. | Stabilirea clarificărilor, precum şi a completărilor la documentele care însoţesc oferta, precum şi primirea răspunsurilor la acestea | 14.07.2011 19.07.2011 |
| 8. | Stabilirea candidaţilor calificaţi | 19.07.2011 |
| 9. | Verificarea ofertelor | 19.07.2011 |
| 10. | Stabilirea clarificărilor cu privire la ofertele prezentate, precum şi primirea răspunsurilor la acestea | 19.07.2011 22.07.2011 |
| 11. | Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum şi pe cele admisibile | 22.07.2011 |
| 14 | Declararea ofertelor castigatoare | 22.07.2011 |
| 15 | Intocmirea raportului procedurii | 25.07.2011 |
| 16. | Notificarea privind rezultatul aplicării procedurii | 25.07.2011 |
| 17. | Semnare contractului de executie lucrari | 02.08.2011 |
| 18. | Dacă este cazul, transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire | 28.08.2011 |
| 19. | Întocmirea dosarului de achiziţie publică | 28.08.2011 |

3. FORMULARE

OPIS FORMULARE

Formular nr. 1 – Solicitare clarificari

Formular nr. 2 – Scrisoare de înaintare

Formular nr. 3 -  Declaratie privind eligibilitatea

Formular nr. 4 -  Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006).

Formular nr. 5 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura, conform

Formular nr. 6 -  Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă

Formular nr. 7 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG. nr.34/2006, modificata si completata

Formularul nr. 8 - Împuternicire pentru semnatarul ofertei

Formular nr. 9 - Informatii generale

Formular nr. 10 – Angajament tert – sustinator financiar.

Formular nr. 11 – Declaratie privind lista principalelor SERVICII PRESTATE.

Formular nr. 12 – Declaratie privind lista principalelor LUCRARI EXECUTATE.

Formular nr. 13 -  EXPERIENTA SIMILARA

Formular nr. 14 - Declaraţie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a  contractului de lucrari

Formular nr. 15– Angajament privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/candidatului/ grupului de operatori economici

Formular nr. 15.1 si 15.2 – Declaratii tert sustinator

Formular nr. 16 - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere

Formular nr. 17 -Informaţii referitoare la personalul de conducere

Formular nr. 18 - CV- urile in original

Formular nr. 19 – Declaraţie prvind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializtarea acestora

Formular nr. 20 – Acord de subcontractare

Formular nr. 21 - Acord de asociere

Formular nr. 22 - Declaraţie prin care ofertantul să dovedească că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, care sunt la nivel naţional, precum şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări.

Formular nr. 23 - Declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare

Formular nr. 24 - SCRISOARE DE GARANTIE  pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Formular nr. 25 - Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

Formular nr. 26– Formular de oferta lucrari;

Formular nr. 27 – Centralizator financiar al categoriilor de lucrari;

Formular nr. 28 – Grafic fizic si valoric de executie a lucrarii.

Formular nr. 29 – Imputernicire

Formular nr. 30 - Scrisoare de garanţie de bună execuţie

Formular nr. 1

Numar de inregistrare autoritate contractanta________ / ___ / ___ / _____

SOLICITARE DE CLARIFICĂRI

Către,

_________________________________________________

(denumirea autorităţii contractantă)

Referitor la __________________________________________ pentru atribuirea

(tip procedură)

contractului de achiziţie publică cu COD CPV ______________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

1.______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu consideraţie,

S.C.______________________________________

(denumirea/adresa)

__________________________________________

(semnătura autorizată)

Formular nr. 2

OFERTANTUL                   				     	 Înregistrat la sediul autorităţii 										     contractant

..................                         					               nr........... /..........

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către......................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului de participare apărut în cotidianul __________...... din....................., privind aplicarea procedurii

(ziua/luna/anul)

pentru atribuirea contractului...............................................................................................,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

noi.................................................. vă transmitem alăturat următoarele:

(denumirea/numele ofertantului)

1. Documentul....................................... privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi

(tipul, seria/numărul, emitentul)

în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;

2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi

într-un număr de....... copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării.....................

Cu stimă,

Ofertant,

..................................

(semnătura autorizată)

Formular nr. 3

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________		____,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________.

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării......................

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

Formular nr. 4

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],

declar pe proprie răspundere că:

- nu am intrat in stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul –sindic;

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................

- In ultimii 2 ani mi-am indeplinit in mod corespunzator obligatiile contractuale, fapt care nu a produs grave prejudicii beneficiarilor acestuia.

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

- Nu prezint informatii false si prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

………………………….

(semnatura autorizată )

Formular nr. 5

OPERATOR ECONOMIC

_______

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
     PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1.  Subsemnatul………………………………..(nume şi prenume),, reprezentant împuternicit al...............................................(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.................. (se menţionează procedura), având ca obiect........................ (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de....... (zi/lună/an), organizată de........................................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă:

[ ]  în nume propriu;
   [ ]  ca asociat în cadrul asociaţiei.......................................................;
   [ ]  ca subcontractant al..................................................................;
   (Se bifează opţiunea corespunzătoare)
   2. Subsemnatul declar că:
   [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
   [ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în
anexă.
   (Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3.  Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Secţiunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de interese din Ordonanţa 34, si adăugam, in mod special, ca nu avem nici un potenţial conflict de interese sau alte relaţii asemănătoare cu ceilalţi candidaţi sau alte părţi implicate in procedura de atribuire in timpul depunerii ofertei;

4. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire
a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
   5. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
   6. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai......................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar
în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
   (semnătură autorizată)

Formular nr. 6

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independenta

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ..........., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de .................,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Data: ……………….

Ofertant,

........................

Reprezentant/Reprezentanţi legali

(semnături)

Formular nr. 7

Operator Economic

(denumirea)

DECLARATIE,

privitoare la prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificările si completările ulterioare

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al______________________________________

(denumirea/numele si sediul/adresa operatoruiui economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 691  din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completările ulterioare, respectiv "Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie in cadrul autorităţii contractante este exclus din procedura de atribuire"

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de.............. (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii..................                                                      Operator Economic,

_________________

(semnatura autorizata)

Formular nr. 8

ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI

Subsemnatul ……………….(numele şi prenumele), posesor al actului de identitate ……………(tipul actului) seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de …………………, cod numeric personal ……………………………, în calitate de …………………(funcţia), reprezentant legal al …………………….(denumirea / numele ofertantului), conform …………………(se menţionează documentul legal prin care a fost numit reprezentant legal), împuternicesc persoanele de mai jos să semneze documentele ofertei privind procedura de atribuire a contractului: Lucrări de proiectare şi execuţie la obiectivul de investiţii „Reparatii capitale - sectia oncologie” Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste

- Domnul/Doamna ………………(numele), act de identitate ……………(tipul actului) seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de …………………, cod numeric personal ……………………………;

- …………………

(se înscriu toate  persoanele împuternicite să semneze documentele ofertei)

Ofertant,

................ …………………(numele operatorului economic)

………………..……......................... (numele reprezentantului legal şi semnătura)

Se vor ataşa copii după actele de identitate ale persoanelor nominalizate.

Notă: Acest formular se va completa de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, indiferent dacă sunt ofertanţi, lideri de asociaţie, asociaţi sau subcontractanţi.

Formular nr. 9

CANDIDATUL/OFERTANTUL		  		                                                 ...........................................
(denumirea/numele)

##### INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................................(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:.................................................................. (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:.................................................... (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani în domeniul de activitate aferent obiectului contractului:

|  | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (lei) | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (echivalent euro) | Cifra de afaceri anuală aferentă domeniului de activitate solicitat Lei / euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2008 |  |  |  |
| 2. | 2009 |  |  |  |
| 3. | 2010 |  |  |  |
|  | Media anuală: |  |  |  |

Candidat/ofertant,
............................................
(semnătura autorizată)

Formular nr. 10

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Formular nr. 11

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

| Nr. crt. | Obiect contract | Codul CPV | Denumirea/nume beneficiar /client Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţ total contract | Procent îndeplinit de prestator (%) | Perioadă derulare contract **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

(semnătură autorizată

Operator economic,

(semnătură autorizată)

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

Formular nr. 12

Operator economic

. ................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

| Nr crt | Obiect contract | Codul CPV | Denumirea/nume beneficiar /client Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţ contract | Procent îndeplinit de prestator (%) | Perioadă derulare contract**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic

(semnătură autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

Formular nr. 13

OPERATOR ECONOMIC

.........................................

(denumirea / numele)

EXPERIENŢA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului: ...........................

Numărul si data contractului: .........................

2.  Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ..............................

Adresa beneficiarului/clientului:..........................

tel ................... cod postal ..........................

Tara: România.

3.  Contract de executie pentru: .........................................................................................., investitie finantata  prin  programul......................................................................., masura...............................                                                 realizat in anul .......

4. Valoarea finantarii solicitate prin cererea de finantare: ....................... ron / euro

5.  Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)

|_| contractant asociat

|_| subcontractant

6.  Valoarea contractului:

|  | exprimata in moneda in care s-a încheiat contractul | exprimata in echivalent euro |
| --- | --- | --- |
| a) iniţiala (la data semnării contractului): |  |  |
| b) finala (la data finalizării contractului): |  |  |

7.   Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de soluţionare

8.  Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi susţine experienţa similara:

Data completării ....................

Candidat/ofertant,

………………………

(semnatura autorizata)

*) Se completează fise distincte pentru fiecare contract prezentat pentru a demostra experienta similara.

Formular nr. 14

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................................. declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai..........................................................     (denumirea si adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ..................se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

LISTA

cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

| Nr.Nr.crt. cr | Denumire utilaj/ echipament/ instalaţie | U.M. | Cantitate | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate | În chirie/ leasing |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |

Operator economic,

…….........……………….

(semnătura autorizată )

# Formular nr. 15

OPERATOR ECONOMIC

..........................

(denumirea)                                    ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

# Formular nr. 15.1

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Formular nr. 15.2

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |
| Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |
| Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Formular nr. 16

OPERATOR ECONOMIC

……………………………

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai................................................(denumirea şi adresa autorităţii contractante)  cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………..

(se precizează data expirării  perioadei de valabilitate a ofertei)

| Personal angajat | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

(În cazul solicitării)

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

Data completării ......................				Operator                                                                                                                       (semnătura autorizată )

# Formular nr. 17

INFORMAŢII REFERITOARE

LA PERSONALUL DE CONDUCERE

Subsemnatul ....................../, Director General al societăţii comerciale................................ declar pe propria răspundere că pentru lucrarea “_______________”

voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru                    îndeplinirea contractului:

| Nr crt | FUNCŢIA | NUMELE ŞI PRENUMELE Studiile se specialitate | Vechime în specialitate (ani) | Numărul de lucrări similare, executate în calitate de conducător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PERSONAL DE CONDUCERE |  |  |  |
| 1 2 3 | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR TEHNIC | _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ ______________________ ______________________ | ___ ___ ___ | ____ ____ ___ |
| B. | PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI |  |  |  |
| 1 2 . . . | ………………………… ………………………… | ………………. ………………. | …………… …………… | ……………. |

Operator economic,

(semnătura autorizată )

.....................................

Formular nr. 18

CURRICULUM VITAE

1.	Prenume:

2.	Nume:

3. 	Data şi locul naşterii:

4.	Naţionalitate:

5	Stare civilă:

Adresa (tel./fax/e-mail):

6. 	Educaţie:

| Instituţie: |  |
| --- | --- |
| Data: De la -Până la (luna/an) |  |
| Diploma: |  |
| Instituţie: |  |
| Data: De la - Până la (luna/an) |  |
| Diploma: |  |

7. 	Limbi străine

(Pe o scara de la 1 la 5, 1 este cel mai bun nivel):

| Limba | Nivel | Citit | Vorbit | Scris |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8.	Membru al unor asociaţii profesionale:

9.	Alte calificări:

10.	Ani de experienţă:

11.	Calificări cheie:

Experienţa specifică în ţări în curs de dezvoltare:

| Tara | Data (de la - pana la) | Numele si descrierea pe scurt a proiectului |
| --- | --- | --- |

12.	Experienţa profesională:

| Data: de la - la |  |
| --- | --- |
| Locul |  |
| Compania/organizaţia |  |
| Postul |  |
| Descrierea postului |  |

15.	Altele:

Semnătura

OPERATOR  ECONOMIC                                                                                     Formular nr. 19

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………………………………    (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .....................................................................    (denumirea şi adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………………….                                  (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

LISTA PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

| Nr. crt. | Denumire subcontractant | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate | Acord subcontractor cu specimen de semnătură |
| --- | --- | --- | --- |

Operator economic,

.........................................

(semnătura autorizată)

Formular nr. 20

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./…………

La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre ______________________________________________privind executia ____________________________________________________________________

(denumire autoritare contractanta)

la “__________________________________________________”.  (denumire contract)

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. ______________________________________ cu sediul in _____________-_______

____________________,reprezentata prin _________________________________________________________ Director General si

(adresa,tel.,fax)

___________________________________________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________________________,      (adresa,tel.,fax)

reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_____________________________________________________ de:

(lucrari,produse,servicii)

- ____________________

- ____________________.

Art.2. Valoarea  ____________________________________________________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.

(lucrari,produse,servicii)

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general

a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate

(lucrari,produse,servicii)

in perioada respectiva.

- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii ___________________________________________

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

____________________________ de catre beneficiarul _____________________________________________________________

(lucrarilor, produselor, serviciilor)                                                       (denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ________________________________________________________________

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului_________________________________________________________________________________.

(denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________				_________________________      (contractant)     				                              (subcontractant)

Formular nr. 21

ACORD DE ASOCIERE

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Conform ____________________________________________________________.

(incadrarea legala)

Noi, parti semnatare: S.C. _______________________

S.C. ________________________

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica  “ ___________

__________________________________________________________________”.

(denumire obiect contract)

Activitati contractuale ce se vor realize in comun:

1. ___________________________________

2.____________________________________

… ___________________________________

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste

instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:

- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a

sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:

- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat  a contractului

de asociere;

- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de

participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Liderul asociatiei:

S.C. ______________________

Alte clauze: __________________________________________________________

___________________________________________________________________

Data completarii:						LIDERUL ASOCIATIEI,

______________						__________________

ASOCIAT,

___________________

Formular nr. 22

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

Cu privire la respectarea conditiilor de munca si protectia muncii

1. Subsemnatul .........., reprezentant împuternicit al ...................... (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

2.Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

3.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..............(denumirea autoritatii contractante si adresa completa), cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ......................

Data completarii: .........................

Ofertant,

_________________

(semnatura autorizata )

# Formular nr. 23

Operator Economic

..........................

(denumirea)

Declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare *

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în calitate de:

- ofertant unic (cu ofertă individuală)

- ofertant asociat (cu ofertă comună)

la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an),

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează :

Situaţia personală

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Situaţia economico-financiară

Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Standarde de asigurare a calităţii

Standarde de protecţie a mediului.

(se bifează după caz)

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.

Data completării					Operator economic,

...................................

(semnătură autorizată)

*NOTĂ: nu este aplicabilă în cazul etapei de selecţie/preselecţie a candidaţilor participanţi la procedura de licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere.

ANEXA 1

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succint modul concret de îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea contractantă:

A Situaţia personală:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

C Situaţia economico-financiară:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

D Capacitatea tehnică şi/sau profesională:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

E Standarde de asigurare a calităţii:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

F Standarde de protecţie a mediului:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte asemenea.

Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.

Data completării 						Operator economic,

...................................

(semnătură autorizată)

Formular nr. 24

SCRISOARE DE GARANTIE

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

INSTITUTIA CE EMITE SCRISOAREA

...................

(denumirea)

Catre _______________________________(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________,(denumirea contractului de achizitie publica), noi ____________________(denumirea Institutiei ce emite scrisoarea) ,  avand sediul inregistrat la ______________________(adresa bancii),    ne obligam fata de  __________________(denumirea autoritatii contractante)  sa platim suma de__________________________  (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba  obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul _____________________(denumirea/numele)  si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________(denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________(denumirea/numele)           a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.

Parafata _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

### Formular nr.  25

### Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

- Datele de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii:

Adresa sediului social:

Codul de identificare fiscală:

Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent:

- Tipul întreprinderii

Bifaţi, după caz, tipul întreprinderii:

Întreprindere autonomă 
în acest caz, datele din tabelul de mai jos (pct. III) sunt preluate din situaţia economico-financiară a solicitantului. Se va completa doar această pagină, fără alte anexe.

Întreprindere parteneră 
Se vor completa şi ataşa la declaraţie: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, Anexa A „Întreprinderi partenere” precum şi fişele de parteneriat aferente.

Întreprindere legată
Se vor completa şi ataşa la declaraţie: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, Anexa B „Întreprinderi legate” precum şi fişele de legătură aferente.

- Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii

| Exerciţiul financiar de referinţă: ..... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (lei) | Active totale (lei) |
| 00 | 000.000,00 | 000.000,00 |

Important:

Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care ar determina încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

Nu

Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

| Numele, funcţia şi semnătura reprezentantului legal | Data întocmirii DD.LL.AAAA |
| --- | --- |

# Formular nr. 26

# FORMULAR DE OFERTĂ LUCRĂRI

.........................................

(denumire/oferte ofertant)

OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să executăm ............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de ................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în ....................................................... (perioada în litere şi în cifre).

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi           (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare):

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

.....................................................

(denumirea/numele ofertant)

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI

| 1 | Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din preţul total ofertat) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma........................ în cuantum de: |  |
| 3 | Perioada de garanţie de bună execuţie (luni calendaristice) |  |
| 4 | Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei) |  |
| 5 | Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data semnării contractului) |  |
| 6 | Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi la termenul final de execuţie (% din valoarea care trebuia să fie realizată) |  |
| 7 | Limita maximă a penalizărilor (% din preţul total ofertat) |  |
| 8 | Limita minimă a asigurărilor (% din preţul total ofertat) |  |
| 9 | Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice) |  |
| 10 | Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată lunare (garanţii, avansuri ) |  |

.....................................................

(semnătura autorizată)

L.S.

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI                            Formular nr.27

Devizul-ofertă al obiectului ______________

| Nr. crt. | Categorie de lucrări | Valoarea (exclusiv T.V.A) lei | din care (după caz) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Operatorul economic/ conducătorul(liderul asociaţiei) | asociatul 1 | asociatul … | subcontractantul 1 | subcontractantul … |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. 1. 2. … II. | Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţelelor de utilităţi în incintă Ts Terasamente C Construcţii … ……………. Montaj utilaje tehnologice, inclusiv reţelele aferente TOTAL I Procurare - Utilaje şi echipamente tehnologice, cu montaj - Utilaje şi echipamente de transport - Dotări, inclusiv utilaje şi echipamente independente cu durata mare de serviciu TOTAL II |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) lei |  |  |  |  |  |  |  |
| euro |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adaugată lei |  |  |  |  |  |  |  |
| Total(inclusiv TVA) lei |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,   ………… ……………. (semnătura autorizată )

# Formular nr. 28

OPERATOR ECONOMIC,

____________________

(denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

| Nr.crt. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  |  |  |  | ... |  | Anul 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | ... |  | ... |  | n |  |
|  |  | fizic % | val | fizic % | val |  |  |  |  | fizic % | val |
| 1. 2. .... | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ Obiect .... Categoria de lucrări: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: organizarea de şantier se va evidenţia separat

Operator economic, ........................................

Formular nr. 29

Împuternicire

Subscrisa .............................., cu sediul în ......................., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. .................., CIF  ..............., atribut fiscal ..........., reprezentată legal prin ...................., în calitate de administrator, împuternicim prin prezenta pe ................, domiciliat în ................. identificat cu B.I./C.I. seria ............, nr. .................., CNP ........................ , eliberat de ......................, la data de ...................., având funcţia de ........................................., să ne reprezinte la procedura nr. …-… organizată de ............................................. în scopul atribuirii contractului pentru:

............................................................................  (denimire contract)

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data                                                               Denumirea mandantului

……………..                                                    .............................................................

reprezentată legal prin

............................................

(Nume, prenume)

...................................................

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular nr. 30

##### SCRISOARE DE GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE

Către...................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă

Cu privire la contractul de achiziţie publică ........................................................................ (denumirea contractului), încheiat între .........................................., în calitate de contractant, şi .............................................., în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de ..................................................... reprezentând ............. % din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ......................................................................

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Institutia financiara

.......................................... (semnătura autorizată) în ziua .................. luna ..................... anul ......

4. CONTRACT  DE  LUCRĂRI

nr. __________ data ___________

Art. 1. Părţile

1. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

între

Autoritatea contractanta Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste  cu sediul in Targoviste, str.Tudor Vladimirescu, nr.48,  telefon/fax 0245/212113 / 0245210509,  cod fiscal 4206845, cont  RO16TREZ2715041XXX000424 , reprezentata prin  dr.Lavinia Ionescu - Manager si Ec. Silviana Marin - Director Financiar-Contabil în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

S.C........................................ (denumirea operatorului economic), adresă ..............................., telefon/fax ........................., număr de înmatriculare ..................., cod fiscal ......................, cont Trezoreria .................................., reprezentată prin

.................................................. (denumirea conducătorului), funcţia ............................., în calitate de executant, pe de altă parte.

Art. 2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. parte – achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context

d. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

e. cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor pe durata executării contractului

f. ordin administrativ: orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant privind execuţia lucrărilor.

g. proiectul: proiectul (documentaţia) în baza căruia sunt executate lucrările în conformitate cu prevederile din contract;

h. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

i. utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Sunt excluse lucrările provizorii, utilajele asigurate de către achizitor (dacă există), echipamentele, materialele şi altele asemenea.

j. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit prevederilor contractului;

k. echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări;

l. bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, după caz;

m. lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni;

n. şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a şantierului;

o. utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi în proprietatea publică sau particulară;

p. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de referință în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul;

q. documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări, calculele, programele de computer şi alt software, planşe, manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente tehnice (dacă există), care se află în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de către achizitor.

r. utilaje asigurate de către achizitor -  reprezintă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă există) puse la dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate de către executant la execuţia lucrărilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost recepţionate de către achizitor.

s. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat.

t. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.

u. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, recomandând sau nu recepţionarea lucrărilor, sau a unei părţi de lucrare (după caz) de către achizitor;

v. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, prin care se precizează data la care executantul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract.

w. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de către cealaltă parte.

x. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;

y. garanţia de participare: garanţia care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică.

z. garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie de către executant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

aa. perioada de garanţie acordată lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei şi terminarea lucrărilor, a cărei durată se stabileşte prin contract şi în cadrul căreia, executantul are obligaţia înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.

bb. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

cc. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.

dd. conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub autoritatea şi controlul executantului.

ee. PCCVI – plan control calitate, verificări şi încercări;

ff. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

Art. 3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

Art. 4. Obiectul principal contractului

4.1- Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte ale lucrării .......................................... în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului  preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările prevăzute la 4.1.

Art. 5. Preţul contractului

5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de ..................................  lei, la care se adaugă T.V.A.

Art. 6. Durata contractului

6.1 - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei bancare de bună execuţie.

Art. 7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, în condiţiile prevăzute la art. 13 şi după emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

7.2. Executarea contractului se face în conformitate cu graficul fizic şi valoric pentru îndeplinirea contractului, anexa nr. 5, parte integrantă din prezentul contract.

7.3. Termenul de execuţie a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract este de ................. luni calendaristice.

Art. 8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

a) documentaţia de atribuire – anexa nr. 1

b) propunerea tehnică –  anexa nr. 2

c) propunerea financiară – anexa nr. 3

d) garanţia de bună execuţie – anexa nr. 4

f) graficul fizic şi valoric pentru îndeplinire a contractului –  anexa nr. 5

Art. 9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

            - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

            - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

Art. 10. Obligaţiile principale ale executantului

10.1 - Executantul are obligaţia de a, de a executa, finaliza şi remedia orice defecţiuni ale lucrărilor executate în baza documentaţiei în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract

10.2. Executantul are obligaţia de a îndeplini contractul în conformitate cu cerinţele achizitorului, cu propunerea tehnică, cu respectarea normativelor şi a procedurilor reglementate prin legislaţia în vigoare, astfel încât lucrările (provizorii sau permanente) să asigure rezistenţa, stabilitatea şi siguranţa în exploatare a acestora.

10.3. Executantul are următoarele obligaţii:

a) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi prin sistemul propriu de calitate conceput şi realizat;

b) convocarea factorilor (inspectoratul de stat,.....) care trebuie să participe la asigurarea condiţiilor necesare verificării lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei, precum şi executării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;

c) soluţionarea lipsurilor, neconformităţilor, defectelor şi neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului;

d) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există argremente tehnice, care conduc la realizarea exigenţelor de performanţă esenţiale, precum şi gestionarea probelor martor. Produsele şi procedeele prevăzute în proiect pot fi înlocuite cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate, numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului;

e) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale;

f) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;

g) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat achizitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;

h) aducerea la îndeplinire, a termenelor stabilite, a măsurilor depuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;

i) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;

j) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor.

10.4 - Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.5. - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

10.6. -  Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, o copie a prezentului contract, un exemplar al documentaţiei  de execuţie, modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor prezentului contract în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

10.7. - Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

10.8. - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.9 - a) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

b) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant.

10.10 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului  pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

10.11 - Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor din vina sa, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de reprezentantul/reprezentanţii achizitorului. Executantul nu va fi îndreptăţit la ajustarea preţului contractului sau la prelungirea perioadei de execuţie pentru remedierea defecţiunilor apărute din vina sa.

10.12 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

10.13 - (1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra respectarea cerinţelor prezentului contract, sistemul care va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în propunerea tehnică - anexa 2 la prezentul contract. Achizitorul sau reprezentanţii achizitorului, vor avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii.

(2) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul de nici una din sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

10.14 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.15 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

10.16 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.17 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

10.18 - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

b) daune-interese, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea cerinţelor caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.19 - Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

10.20 - Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.

10.21 - Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

Art. 11. Obligaţiile achizitorului

11.1 –La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

11.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

            - suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

            - căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

            - racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Cheltuielile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.3 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

Art. 12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 2% pe lună sau fracţiune de lună din valoarea lucrărilor rămase de executat.

12.2 - În  cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite potrivit clauzei 19.1, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 2% pe lună sau fracţiune de lună din plata neefectuată.

12.3. - Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract.

12.4. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.12.1 şi 12.2, în completare, părţile datorează daune – interese în condiţiile dreptului comun.

Clauze specifice

Art. 13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1 - Executantul se obligă ca în termen de 10 zile de la semnarea contractului, să constituie contul de garanţie de bună execuţie a contractului la dispozitia Achizitorului, ce nu poate fi deblocat decat cu acceptul prealabil al acestuia şi să vireze suma de ………  lei, reprezentând 0,5% din valoarea contractului fără TVA.

13.2 - Contul special de garantie va fi alimentat de către Achizitor, prin retineri succesive din facturile parţiale înaintate la plată, reprezentând sume datorate şi cuvenite Executantului, până la concurenţa sumei de ................... lei.

13.3. 	(1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii termenului de execuţie, în maxim 10 zile de la data semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire.

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de executie şi pînă la semnarea procesului verbal de recepţie finală.

13.4 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

13.5 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.6 – (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala.

(2) Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

Art. 14. Începerea şi execuţia lucrărilor

14.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de maxim ........ zile de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului şi de a executa lucrarea în termen de ........... luni calendaristice, în conformitate cu graficul fizic  şi valoric pentru îndeplinirea contractului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

14.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului fizic  şi valoric şi să fie terminate la data stabilită.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficului fizic  şi valoric în detaliu detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficului fizic  şi valoric de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la art. 14.2 achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4 - (1) Materialele puse în operă trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5. Executantul este singurul responsabil faţă de achizitor pentru furnizarea şi punerea în operă a materialelor precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor.

14.6 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

Art. 15. Întârzierea, suspendarea şi reluarea execuţiei lucrărilor

15.1 – În cazul în care:

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi/sau alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora. În condiţiile de mai sus, părţile vor revizui de comun acord asupra oricărei prelungiri a duratei de execuţie la care executantul are dreptul şi, dacă este cazul, totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor adăuga la preţul contractului, în condiţiile şi cu respectarea limitelor prevăzute de lege.

15.2.- (1) Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarera în ritmul normal.

Art. 16. Finalizarea şi recepţia lucrărilor

16.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de fizic şi valoric de execuţie a contractului, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2 - La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

16.3 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, obiect sau parte din construcţie, independentă , care poate fi utilizată separat.

16.4 - Comisia de recepţie are obligaţia de a examina :

a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente;

b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale, conform legii;

c) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract şi în documentaţia anexă la contract.

d) valoarea declarată a investiţiei

16.5 - Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu există obiecţii sau cele care s-au consemnat nu sunt de natură să efectueze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale.

16.6 - Comisia de recepţie recomandă amânarea recepţiei când:

- se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în exploatare a construcţiei din punct de vedere al exigenţelor esenţiale;

- construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durata şi care, dacă nu ar fi făcute, ar diminua considerabil utilitatea lucrării;

- există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi este nevoie de încercări de orice fel pentru a le clarifica.

16.7 - Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă se constată vicii care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor implică realizarea unei sau a mai multor exigente esenţiale, caz în care se impun expertize, reproiectări, refaceri de lucrări etc.

16.8 - Absenta executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amânarea şi/sau anularea actului de recepţie. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie, achizitorul poate solicita asistenţa pentru recepţie a unui expert tehnic neutru atestat, care să consemneze, separat de procesul-verbal, starea de fapt constatată.

Art. 17. Recepţia finală

17.1 - Recepţia finală este convocată de achizitor în cel mult 30 zile după expirarea perioadei de garanţie. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract.

17.2 - La recepţia finală participă:

a) achizitorul;

b) comisia de recepţie numită de achizitor;

c) proiectantul lucrării

17.3 - Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul fixate şi examinează următoarele:

a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor;

b) finalizarea lucrărilor cerute de "recepţia de la terminarea lucrărilor";

c) referatul achizitorului privind comportarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare pe perioada de garanţie, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor.

17.4 - Comisia de recepţie poate cere, în cazuri foarte bine justificate şi/sau în cazul apariţiei unor vicii, efectuarea de încercări şi expertize.

17.5 - La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală îşi va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie finală, (model conform prevederilor legale) pe care-l va înainta achizitorului în termen de 15 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecţii, a recepţiei, de amânare sau de respingere a ei.

17.6 - În cazul în care comisia de recepţie finală recomandă admiterea cu obiecţii, amânarea sau respingerea recepţiei, ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea  neregulilor semnalate.

17.7 - Comisia de recepţie finală recomandă respingerea recepţiei finale în cazul în care nu se respectă una sau mai multe dintre exigenţele esenţiale.

17.8 - Lucrarea a carei recepţie finală a fost respinsă va fi pusă în stare de conservare prin grija şi pe cheltuiala achizitorului, iar utilizarea ei va fi interzisă.

17.9 - Achizitorul se va îndrepta pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicaţi în executarea construcţiei, vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei, cât şi pentru nefuncţionarea construcţiilor şi/sau a instalaţiilor aferente acestora.

17.10- Achizitorul hotărăşte admiterea recepţiei pe baza recomandării comisiei de recepţie finală şi notifică executantului hotărârea sa în termen de 15 zile de la primirea propunerilor comisiei din procesul-verbal de recepţie finală.

17.11- Data recepţiei finale este data notificării de către achizitor a hotărârii sale.

17.12 - Cheltuielile de orice natură necesitate de activitatea comisiei de recepţie finală cad în sarcina achizitorului.

17.13 - Cheltuielile ocazionate de încercări, altele decât cele care decurg din prevederile contractuale, se plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. În situaţiile în care, în urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor, se stabileşte o culpă, cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă.

17.14 - Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se plătesc de partea care a avut iniţiativa convocării expertului şi se suportă de partea în culpă.

17.15 - Dacă părţile nu ajung la încheierea procesului-verbal de recepţie finală pe cale amiabilă, ele se pot adresa instanţei judecătoreşti competente.

17.16 - Părţile în litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj, potrivit legii.

17.17 - Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija achizitorului:

a) executantului;

b) organului administraţiei publice locale, emitent al autorizaţiei de construire;

c) organului administraţiei financiare locale.

Art. 18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

18.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

18.2 - (1) Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa pe propria cheltuială toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

b) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor prezentului contract, cheltuielile de remediere pot fi evaluate şi plătite ca lucrări suplimentare.

18.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la art. 17.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

18.4. Garanţia lucrărilor executate este de ...... luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de execuţie.

Art. 19. Modalităţi de plată

19.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 28 zile de la acceptarea la plată a facturii emisă de către acesta din urmă, in conditiile asigurarii disponibilitatii fondurilor la bugetul de stat.

19.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în termen de maxim 10 zile.

19.3 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 10 (zile) de la data depunerii acestora.

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

19.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

19.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

Art. 20. Ajustarea preţului contractului

20.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă nr. 3 la contract.

20.2 - Preţul este ferm şi nu se ajustează.

Art. 21. Asigurări

21.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

21.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

Art. 22. Amendamente

22.1 – Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstante care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

Art. 23. Subcontractare

23.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

23.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, se constituie în anexă la contract.

23.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

23.4. – Orice convenţie prin care executantul încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare.

23.5 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia.

23.6.- Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului sau orice încredinţare a serviciilor/lucrărilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a prezentului contract.

23.7.- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de 15 zile de la data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.

23.8 - Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.

23.9 - Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul contract.

23.10- Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi achizitor.

Art. 24. Drepturi de proprietate intelectuală

24.1. (1) Prin semnarea prezentului contract, executantul acordă achizitorului licenţă permanentă, transferabilă, neexclusivă şi scutită de taxă de redevenţă, pentru a copia, folosi şi transmite documentele elaborate de executant, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora.

(2) Această licenţă:

a) se va aplica pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a părţilor relevante ale lucrării;

b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante de lucrări să multiplice, să folosească şi să transmită documentele executantului în scopul finalizării, operării, întreţinerii, modificării, ajustării, reparării şi demolării lucrărilor, şi

            - în cazul în care documentele executantului se găsesc în forma unor programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe şantier şi alte locuri prevăzute în prezentul contract, inclusiv pe computerele furnizate şi înlocuite de către executant.

24.2. Documentele executantului nu vor fi, fără acceptul acestuia, copiate sau transmise de către achizitor (sau în numele acestuia) unei terţe părţi pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele permise de prezentul contract.

Art. 25. Cesiunea

25.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract.

Art. 26. Forţa majoră

26.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

26.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

26.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

26.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

26.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

26.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 27. Soluţionarea litigiilor

27.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

27.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

Art. 28. Limba care guvernează contractul

28.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

28.2 - Limba folosită pentru comunicare va fi limba română.

Art. 29. Comunicări

29.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

29.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 30. Legea aplicabilă contractului

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,                                       			         Executant,

........................                               		                  ........................

(semnătură autorizată)                            		           (semnătură autorizată)

Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. Pentru o cerere de finanţare depusă în cursul anului 2009, exerciţiul financiar de referinţă este 2008. Datele se vor regăsi şi la pct. 1.1 din formularul cererii de finanţare