APROB,

MANAGER

SEF LUCR. DR. CATALIN FLORIN CIRSTOIU

Nr…………../………………..

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

privind achizitia de

SERVICII DE PROIECTARE:

MODERNIZARE SECTIE CLINICA ATI

COD CPV: 71322000-1

PROCEDURA APLICATA:  CERERE DE OFERTA

SEF SERVICIU ACHIZITII

Ing. ec. Madalin Necula

INTOCMIT,

Ref. Cristian Simion

-2011-

CUPRINS:

- SECTIUNEA I – FISA DE DATE A ACHIZITIEI

- SECTIUNEA II – CAIETUL DE SARCINI

- SECTIUNEA III – FORMULARE

- SECTIUNEA IV –MODEL  ORIENTATIV DE CONTRACT

SECTIUNEA  I

- FISA DE DATE A ACHIZITIEI -

I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

| Denumire: SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: SPL. INDEPENDENTEI, NR.169, SECTOR 5 |  |  |
| Localitate:BUCURESTI | Cod poştal: | Ţara: ROMANIA |
| Persoana de contact: Cristian SIMION | Telefon: 021/ 314.15.00 |  |
| E-mail: achizitiipublice.suub@gmail.com | Fax:021/ 314.15.00. |  |

I.b  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| X ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □ autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională X altele: UNITATE SPITALICEASCA | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ economico-financiare X sănătate □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protecţie socială □ cultură, religie şi actv. recreative □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele (specificaţi)________________ |
| --- | --- |

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante

DA □         NU X

| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: Serviciul Achizitii Publice tel/fax:021.314.15.00 |  |
| --- | --- |
|  | X la adresa mai sus menţionată □ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) |
| Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 04.07.2011 ora 12.00 Data limita de raspuns la solicitarile de clarificari: 07.07.2011, ora 15.30 Adresa : Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti Spl. Independentei, nr. 169, sector 5, Bucuresti Serviciul Achizitii , tel/fax: 021.314.00.15 |  |

Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresă: Str. STAVROPOLEOS, nr.6, sector 3

Localitate: Bucuresti Cod poştal: 030084 Ţara: Romania

E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021/310.46.41

Adresă internet: www.cnsc.ro Fax: 021/310.46.42

I.c.Sursa de finanţare :

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit : SURSE BUGETARE | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare DA □ NU X Dacă DA, faceţi referire la proiect/program |
| --- | --- |

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| II.1.1) Denumire contract: SERVICII DE PROIECTARE: Modernizare Sectie Clinica ATI la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. 1.2) Denumire contract şi locul de livrare |  |  |
| (a) Lucrări □ | (b) Produse □ | (c) Servicii x |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ | Categoria serviciului 2A x 2B □ |
| Principala locaţie a lucrării: Cod CPV: □□□□□□□□ | Principalul loc de livrare, montare si punere in functiune: Cod CPV □□□□□□□□ | Principalul loc de prestare: Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti Cod CPV: 71322000-1 |
| II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: x Încheierea unui acord cadru: □ |  |  |

II.1.4.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul) – NU ESTE CAZUL

II.1.5) Durata contractului 3 luni de la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

II.1.6) Divizare pe loturi Da □ Nu x

II.2) Cantitatea sau scopul incheierii contractului

II.2.1) Scopul încheierii contractului este dat de necesitatea intocmirii proiectului de executie necesar achizitionarii lucrarilor de modernizare a Sectiei Clinice ATI din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti.

II.2.2) Opţiuni (dacă există) da □ nu x

III. Condiţii specifice contractului

| III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat (III.1.2. Altele | DA □ NU X DA □ NU X |
| --- | --- |

III: PROCEDURA

| III.1) Procedura selectată |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte x Concurs de soluţii □ |

III.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  □        NU  X

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică

III.3.) Legislaţia aplicată: OUG 34 / 2006 cu completarile si modificarile ulterioare; HG 925 / 2006 cu completarile si modificarile ulterioare; OUG 30 / 2006 cu completarile si modificarile ulterioare.

IV. CRITERII DE SELECTIE

| IV.1) Situaţia personală a candidatului (vezi capitolul Formulare) |  |
| --- | --- |
| Declaraţie privind eligibilitatea Solicitat x Nesolicitat | Cerinţe obligatorii: 1. Fisa de informatii generale completarea Formularului nr. 1 2. Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă – completarea Formularului nr. 2 3. Declaratie privind eligibilitatea - completarea Formularului nr. 3 4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura – completarea Formularului nr. 4 |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile Art. 181 din OUG34/2006 Solicitat x Nesolicitat | Cerinţă obligatorie: 1. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 - completarea Formularului nr. 5 2. Certificat eliberat de Administratia Finantelor Publice locala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (certificatul aflat in termen de valabilitate va fi prezentat in xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic cu mentiunea “Conform cu originalul”); 3. Certificat eliberat de catre Directia Impozite si Taxe Locale (certificatul aflat in termen de valabilitate va fi prezentat in xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic cu mentiunea “Conform cu originalul”); |
| IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |
| Persoane juridice/fizice române | Cerinţă obligatorie: 1. Certificat de Inregistrare (CUI) – xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic cu mentiunea “Conform cu originalul”; 2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, care să ateste faptul că ofertantul nu este în stare de faliment sau lichidare şi din care să reiasă obiectul de activitate (certificatul eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor va fi prezentat in xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic cu mentiunea “Conform cu originalul”;) |
| Persoane juridice /fizice străine | Cerinţă obligatorie: Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional documente care să dovedească o formă de înregistrare si exercitare a activitatii profesionale in conformitate cu prevederile legale din tara de provenienta. (documentele se vor prezenta în copie legalizata, anexându-se şi traducerea autorizată în limba română) |
| IV. 3.) Situaţia economico-financiară |  |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat x Nesolicitat □ | Conditii obligatorii: 1. Prezentarea Bilantului contabil la data de 31.12.2010 vizat si inregistrat de organele competente, eventual rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati de audit financiar si contabil recunoscute sau orice alte documente prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara – xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea “Conform cu originalul”; 2. Din rezultatul ultimelor 3 (trei) exercitii financiare (2008, 2009, 2010) declarate in Fisa de informatii generale sa reiasa o cifra de afaceri ≤ 2 x valoarea estimata a contractului. |
| IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |
| Informaţii privind capacitatea tehnică si profesionala Solicitat X Nesolicitat □ | Conditii obligatorii: 1. Declaratie privind Lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani – completarea Formularului C2 din care sa reiasa urmatoarele: - incheierea unui contract de servicii de proiectare pentru cladiri destinate activitatilor medicale (unitati sanitare, spitale, policlinici, laboratoare, etc.) cu valoare min. de 70000 lei fara TVA pentru care se vor prezenta acte doveditoare (ex.: certificat de indeplinire a obligatiilor contractuale / recomandare); 2. Declaratie privind personalul alocat derularii contractului, activitatile, specializarea acestora si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalui implicat –completarea Formularului nr. 6, declaratie ce va fi insotita de urmatoarele documente : - Lista personalului responsabil care va fi angajat în cadrul contractului, cu descriere pe scurt a pregătirii profesionale, experienţei si activitatilor ce urmeaza a fi prestate de catre acesta ; - Curriculum Vitae al personalului ce va fi implicat in derularea contractului care sa contina aproximativ 3 pagini, in care vor fi detaliate proiectele la care a participat persoana şi activitatile concrete in care a fost implicata. CV-urile vor fi însotite de copii ale diplomelor de absolvire a studiilor, alte diplome, atestate (in termen de valabilitate). 3. Ofertantul trebuie sa dispuna de urmatorul personal minim pentru derularea contractului: - Proiectant Coordonator Pregătire profesională şi aptitudini (la nivel minim) - studii superioare universitare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta, in domeniul constructii/arhitectura Experienţă profesională generală (minim) - minimum 5 ani experienta profesionala proiectare Experienta specifica - minimum 3 ani experienta in domeniul coordonării echipelor de proiectare Experienta profesională specifică (minim) Cunoasterea procedurilor si mecanismelor specifice intocmirii documentatiei tehnice pentru elaborarea proiectelor tehnice. Proiectantul Coordonator trebuie sa faca dovada ca a detinut aceasta functie sau echivalent in cel putin un contract de proiectare. - Arhitect Pregătire profesională şi aptitudini (nivel minim) - Arhitect cu diploma in Arhitectura si drept de semnatura (inregistrat OAR) Experienţă profesională generală (minim) - Trebuie sa aiba cel putin 5 ani experienta in proiectare constructii. Experienta profesională specifică (minim) - Trebuie sa fi participat la cel putin un proiect de cladiri. - Inginer instalatii sanitare Pregătire profesională şi aptitudini (nivel minim) - Inginer instalatii, cu diploma in Inginerie instalatii (apa si canalizare) Experienţă profesională generală (minim) - Trebuie sa aiba cel putin 3 ani experienta in proiectare in instalatii sanitare Experienta profesională specifică (minim.) - Trebuie sa fi participat la proiectarea a cel putin unei lucrari. - Inginer instalatii termice, ventilatii, climatizari Pregătire profesională şi aptitudini (nivel minim) - Inginer instalatii, cu diploma in instalatii (termice, ventilatii, climatizari) Experienţă profesională generală (minim) - Trebuie sa aiba cel putin 5 ani experienta in proiectare instalatii termice, ventilatii, climatizari Experienta profesională specifică (minim) - Trebuie sa fi participat la proiectarea a cel putin unei lucrari. - Inginer instalatii electrice, inclusiv curenti slabi Pregătire profesională şi aptitudini (nivel minim) - Inginer cu diploma in instalatii electrice Experienţă profesională generală (minim) - Trebuie sa aiba cel putin 5 ani experienta in proiectare instalatii electrice, inclusiv curenti slabi. Experienta profesională specifică (minim) - Trebuie sa fi participat la proiectarea a cel putin unei lucrari. 4. Declaratii de disponibilitate ale personalului implicat in indeplinirea contractului – Completarea Formularului nr. 7 5. Dovada implementarii si certificarii Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu ISO 9001:2008 sau echivalent (in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor) pentru toate domeniile de activitate din cadrul obiectului contractului - xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic cu mentiunea “Conform cu originalul”; 6. Autorizatia/atestatul tip A – eliberat de catre A.N.R.E. pentru proiectare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kv - xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic cu mentiunea “Conform cu originalul”; 7. Declaraţie prin care ofertantul să dovedească faptul că la elaborarea ofertei si la intocmirea proiectului, a ţinut si va tine cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, care sunt la nivel naţional şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului. Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html 8. Declaraţie prin care ofertantul să dovedească faptul că la elaborarea ofertei si la intocmirea proiectului, a ţinut si va tine cont de obligaţiile referitoare la protecţia mediului, informaţii relevante putând fi obţinute de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, str. Lacul Morii nr. 151, sector 6, Bucureşti, telefon +40-21-4934253, +40-21-4934239, fax +40-21-4934237, e-mail office@anpm.ro, site web: http://www.anpm.ro, precum şi de la Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Bd. Libertatii nr. 12, Sect. 5, Bucureşti, România, telefon (centrala): +40213160215, Relaţii cu publicul: +040-213163874, e-mail: relatii.cupublicul@mmediu.ro, site web: http://www.mmediu.ro. |
| Informaţii privind subcontractanţii | Se acepta subcontractanti. Prezentarea urmatoarelor formulare: 1.Acord de subcontractare – vezi Model Acord subcontractare 2.Partea sau partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora – completarea Formularului nr. 8 |
| Informaţii privind sustinerea tertiara / asocierea | Se accepta prezentarea unei oferte sustinuta de catre tert sau asocierea in vederea depuneirii ofertei pentru care se vor completa cel putin urmatoarele formulare: Formular 9 - Angajament Terţ susţinător financiar Formular 10 - ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici Formular 11 - Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional Formular 12 – Acord de asociere Documentele solicitate la pct. IV.1 al prezentei Fise de date a achizitiei – Situatia personala a ofertantului sunt documente obligatorii pentru a fi prezentate si de catre tertul sustinator si de catre toti membrii asociatiei. |
| Posibilitatea de a fi aduse completari ulterioare | Nu se accepta depunerea ulterioara a documentelor lipsa dupa data limita de depunere a ofertelor. |

V. PREZENTAREA OFERTEI

| V.1) Limba de redactare a ofertei | LIMBA ROMÂNA Orice document emis si prezentat in cadrul ofertei intr-o alta limba decat cea de redactare a ofertei va fi insotit de traducere autorizata in caz contrar oferta va fi considerata inacceptabila. |
| --- | --- |
| V.2) Perioada de valabilitate a ofertei | valabilitatea ofertei – 60 de zile de la data inregistrarii |
| V.3) Garanţie de participare Solicitat X Nesolicitat □ | Garanţie de participare poate fi constituita prin oricare din formele mentionate mai jos: - prin virament bancar in cont garantii SUUB –RO36TREZ7055005XXX000176 – Trezorerie Sector 5 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care se prezintă in original, in cuantumul si pentru perioada prevăzută in documentatia de atribuire; In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.” Garanţie de participare, in suma fixa reprezinta 1% din valoarea maxima estimata, fara TVA a contractului si este in valoare totala de 2.600,00 lei. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare trebuie să fie cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei – 60 zile. |
| V.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice | Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. Propunerea tehnică va cuprinde: - Prezentarea pe scurt a solutiei proprii de proiectare pentru “Modernizare ATI la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti” pe baza precizarilor din caietul de sarcini. Organizarea functionala a spatiilor va respecta prevederile referitoare la suprafete, finisaje si dotari specifice. Soluţiile de intervenţie vor fi evidentiate prin memorii tehnice pentru fiecare specialitate si planuri care sa prezinte organizarea functionala si spatiala a functiunilor solicitate de beneficiar. De asemenea se va preciza gradul de îndeplinire a cerinţelor de calitate precizate de beneficiar şi cerinţele obligatorii stipulate de Legea 10/1995 - Legea calităţii în construcţii: • rezistenţa şi stabilitatea la sarcini statice, dinamice şi seismice; •soluţii de rezolvare din punct de vedere funcţional şi arhitectural a partiurilor; • soluţii de rezolvare arhitecturală a faţadelor; • siguranţa la foc; • siguranţa în exploatare; • izolaţii termice, hidrofuge şi pentru economia de energie; • sănătatea oamenilor şi protecţia mediului. - Programul de proiectare (graficul de proiectare) propus pentru realizarea contractului Ofertele care nu respecta specificatiile prezentate mai sus si nu conţin documentatiile tehnice prezentate, gradul de îndeplinire a cerinţelor de calitate stipulate de Legea 10/1995 - Legea calităţii în construcţii vor fi respinse ca neconforme. - Graficul de predare la proiectului. Termenul maxim pana la care trebuie predat proiectul este 15.09.2011. |
| V.5) Modul de prezentare a propunerii financiare | Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, tarif, dacă este cazul, la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică. Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă – Formularul nr. 13, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare. Oferta financiara va fi prezentata in lei(RON), cat si in EURO fara TVA si evidentiat distinct TVA. Pentru intocmirea ofertei in EURO se va folosi cursul BNR publicat in 22.06.2011 1 EUR = 4.2517 lei. |
| V.6)Modul de prezentare a ofertei | Prin depunerea Ofertei se va considera ca ofertantul a obtinut toate informatiile considerate de el necesare in vederea elaborarii Ofertei, referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante care pot influenta sau afecta Oferta. De asemenea, se va considera ca ofertantul a inspectat si examinat amplasamentul, a realizat toate studiile considerate de el necesare in vederea elaborarii ofertei si a elaborat o propunere tehnica si financiara ce cuprinde toate costurile legate de proiectarea obiectivului ce face obiectul contractului. Oferta va fi depusa la: Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti Spl. Independentei, nr. 169, sector 5, Bucuresti Registratura , parter, persoana responsabila pentru inregistrare oferta : Dragomir Florentina, Stoica Olga *Data limită pentru depunerea ofertei:11.07.2011 Ora limită: 12.30 Documentele care insotesc oferta, propunerea tehnica si propunerea financiara se vor prezenta astefel: ( un singur exemplar , fara copii) I .Scrisoare de inaintare – la vedere; OBLIGATORIU- pentru a evita confuzia de a fi deschisa oferta in cadrul altei proceduri in situatia IN CARE LA ACEEASI ORA SUNT PROGRAMATE MAI MULTE SEDINTE DE DESCHIDERE A OFERTELOR. II.Scrisoare de imputernicire – la vedere; III.Garantia pentru participare – la vedere , IV.Plic sigilat A - „Documente de calificare” va contine documentele solicitate la pct. IV al prezentei Fise de date; V. Plic sigilat B - „Propunere tehnica” va contine documentele solicitate la pct. V.4 al prezentei Fise de date; VI. Plic sigilat C - „Propunere financiara” va contine documentele solicitate la pct. V.5 al prezentei Fise de date; VII. Plicurile A, B si C (care contin documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara) vor fi introduse intr-un alt plic D, pe al carui exterior se va scrie clar si citet: Numele si adresa autoritatii contractante Inscriptia „ A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 11.07.2011, ora: 13.00” PROCEDURA: CERERE DE OFERTA in vederea achizitionarii de SERVICII DE PROIECTARE – Modernizare Sectie Clinica ATI. Daca plicul exterior nu este marcat conform cerintelor, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei. Omiterea unei informatii cerute in documentele de licitatie sau prezentarea unei oferte necorespunzatoare prezinta riscuri asumate de ofertant. |
| V.7)Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | Retragerea si modificarea ofertei este posibila numai inainte de data limita de depunere a ofertei. |
| V.8)Deschiderea ofertelor | Data deschiderii ofertelor: 11.07.2011 Ora deschiderii ofertelor: 13.00 Locul : Autoritate contractanta Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti Spl. Independentei, nr. 169, sector 5, Bucuresti Serviciul Achizitii sala 85 parter Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor, cu obligatia de a prezenta Scrisoare de imputernicire. |

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE

| VII.1) Pretul cel mai scazut □ |  |
| --- | --- |
| VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica x |  |
| Factor de evaluare I. PROPUNEREA TEHNICA PROIECTARE care consta in : 1. Solutie arhitecturala 2. Solutie functionala 3.Solutie tehnica II)PROPUNEREA FINANCIARA care consta in: 1. Pretul ofertei pentru elaborarea proiectului tehnic fazele DTAC, PTH+CS, DDE III)TERMEN DE EXECUTIE care consta in: 1. Durata de elaborare si predare a proiectelui tehnic fazele DTAC, PTH+CS, DDE | Pondere 70 puncte 25 puncte 30 puncte 15 puncte 20 puncte 20 puncte 10 puncte 10 puncte |

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: punctajul total se calculează după formula:

P(total) = P(proiect)+ P(financiar) + P(termen executie)

I) PROPUNEREA TEHNICA PROIECTARE

1.   Solutei arhitecturala – 25 puncte

- conceptul si originalitatea solutiei; se urmareste valorificarea optima a spatiilor existente, integrarea in context – 15 puncte;

- nevalorificarea optima a spatiilor existente si integrarea necorespunzatoare in context nu va fi punctata (0 puncte);

- modul in care se raspunde cerintelor din prezentul caiet de sarcini, rezolvarea tehnologiei functionale, rezolvarea arhitecturala a fatadelor folosind materiale si tehnologii din practica actuala -10 puncte;

- folosirea altor materiale si tehnologii decat cele din practica actuala nu va fi punctata (0 puncte).

2.    Solutie functionala – 30 puncte

- modul de tratare a acceselor – 5 puncte;

- lipsa abordarii acceselor nu se va puncta (0 puncte);

- cuprinderea tuturor functiunilor din caietul de sarcini solicitate prin normative de specialitate - 15 puncte;

- prezentarea partiala a functiunilor din caietul de sarcini solicitate prin normative de specialitate - 5 puncte;

- lipsa functiunilor din caietul de sarcini solicitate prin normative de specialitate nu va fi punctata (0 puncte).

- solutii de rezolvare a partiului din punct de vedere arhitectural si functional: claritate, simplitate, eficienta folosirii spatiilor cu respectarea normativelor in vigoare – 10 puncte

- lipsa solutiilor de rezolvare a partiului din punct de vedere arhitectural si functional nu va fi punctata (0 puncte).

3.   Solutie tehnica – 15 puncte

- siguranta in exploatare, rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice, siguranta la foc, protectia mediului  - 15 puncte;

- valori mai mici fata de cea mai buna solutie pentru siguranta in exploatare, rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice, siguranta la foc, protectia mediului  - 5 puncte;

- lipsa solutiei tehnice nu va fi punctata (0 puncte)

Punctajul maxim ce poate fi obtinut de un ofertant pentru propunerea tehnica de proiectare  este de 70 puncte.

II)PROPUNEREA FINANCIARA

- Pretul ofertei pentru elaborarea  proiectului tehnic fazele DTAC, PTH+CS, DDE

a) Pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertate pentru elaborarea proiectlui tehnic fazele DTAC, PTH+CS, DDE se acordă 20 puncte;

b) Pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctaj astfel:

PPret(n) = [pret minim ofertat/pret(n)] x punctajul maxim alocat [ 20 ]

Punctajul maxim ce poate fi obtinut de un ofertant pentru propunerea financiara este de 20 puncte.

III)TERMEN DE EXECUTIE

- Durata de elaborare a proiectului tehnic fazele DTAC, PTH+CS, DDE

a) Pentru cea mai mica durata de elaborare a proiectelor tehnice se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte;

b) Pentru altă durata de durata de elaborare a proiectelor tehnice decât cea prevăzută la lit. a) se acordă puncte proporţional cu punctajul maxim acordat astfel:

P durata elaborare (n) = [durata minima de elaborare / durata de elaborare (n)] x [10]  puncte.

Punctajul maxim ce poate fi obtinut de un ofertant pentru termen de executie este de 10 puncte.

Punctajul maxim care paote fi obtinut de catre un ofertant este de 100 de puncte.

Punctaj Total = Punctaj propunere financiara + Punctaj propunere tehnica +Punctaj termen executie

VII. Atribuirea contractului

| VII.1 Ajustarea preţului contractului DA □ NU  | Termenii comerciali in care se va incheia contractul: pretul nu se poate ajusta dupa data semnarii contractului . Pretul serviciilor ramane nemodificat pe toata perioada contractului. |
| --- | --- |
| VII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului DA x NU □ | Se va constitui in cuantum de 5 % din valoarea fara TVA a contractului ce urmeaza a fi atribuit prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care se prezintă in original valabila pe toata perioada de valabilitate a contractului. |

Contractul de executie va fi atribuit operatorului economic a carui oferta este declarata ADMISA (acceptabila si conforma) iar in urma aplicarii criteriului de atribuire a obtinut cel mai bun punctaj.

VIII. PRECIZĂRI PENTRU OFERTANTUL CĂŞTIGĂTOR

În cazul în care ofertantul declarat câştigător se face vinovat de nesemnarea contractului de prestare servicii în condiţiile de bază impuse prin documentaţia de atribuire, în termenul prevăzut, la preţul de atribuire, acesta va decade din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului de achiziţie.

IX. Modul de utilizare a cailor de atac

Modul de utilizare a cailor de atac: Art. 255-(1), Art. 256 - (1), si Art. 2561*) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. "Art. 255. - (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională sau în justiţie "Art. 256. - (1) În vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională, partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu respectarea prevederile art. 256^2 şi 270-271(OUG nr.19/2009). Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa contina datele de identificare ale contestatorului, datele de identificare ale autoritatii contractante, denumirea obiectului contractului de achizitie publica si procedura de atribuire aplicata, obiectul contestatiei,motivarea in fapt si in drept a cererii, mijloace de proba si semnatura partii sau a reprezentantului legal al persoanei juridice. Pentru acordarea de despagubiri persoana care se considera vatamata se va adresa instantei de judecata, conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 554/2004 a contenciosului 15dministrative,cu modificarile si completarile ulterioare

X. PRECIZĂRI FINALE

Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate.Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în ORIGINAL şi/sau XEROCOPII în vederea participării la procedură. Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. Nerespecatrea termenelor de executie asumate in oferta depusa va atrage penalitati in cuantum de 1 % / zi intarziere.

SECTIUNEA II

CAIET DE SARCINI

I. DATE GENERALE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE:

| 1.1 | Denumirea obiectivului de investitie | Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti Proiectare in vederea elaborarii proiectelor de arhitectura, rezistenta si toate specialitatile de instalatii (incalzire, sanitare, fluide medicale, apa sterila, ventilatie si climatizare) PSI necesare investitiei ,,Modernizare ATI ” |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Amplasament | Bucuresti Str. Splaiul Independentei nr. 169 sect.5 |
| 1.3 | Sursa de finantare | Bugetul de stat |

Generalitati

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti este cel mai mare spital din Romania, avand 1100 de paturi si activitati multidisciplinare.

Ansamblul spitalului este alcatuit din urmatoarele cladiri:

- Corpul A - spitalizarea cu subsol si 16 nivele avand inaltimea de 55,62 metri.

- Corpul B - ambulatoriu + radiologie + laboratoare - avand subsol si 3 etaje

- Corpul C - cu centrala de ventilatie, bloc alimentar, blocul operator cu 12 sali de operatie     -avand subsol si 3 etaje.

- Corpul D - punctul termic, depozite, explorari functionale, centrala de ventilatie, birouri etc. -avand subsol si 3 etaje.

- Corpul E  - cuprinde anatomia patologica, presectura si amfiteatrul - avand subsol si 3 etaje.

- Corpurile F, I, K etc. care sunt cladiri joase care adapostesc ateliere, depozite, cazane, grup electrogen etc.

Cladirile au uzura fizica (peste 30 ani) si au avarii importante datorate activitatilor seismice (1977, 1986, 1990 si altele mai slabe).

In prezent se lucreaza la refunctionalizarea corpurilor A3, K si la corpul C care trebuie consolidat impreuna cu corpul A3.

Cladirile au fost expertizate si pentru corpurile A1, A2, A3, A4, A5 si B s-au intocmit proiecte de consolidare.

Spatiile alocate ATI sunt cuprinse in corpurile A1, A5, A4.

Este necesar un certificat de urbanism prin care sa se dea avizul prealabil pentru amenajarea partiala a corpurilor: A1, A4 si A5.

Avand in vedere necesitatea imbunatatirii functionarii Spitalului Universitar de Urgenta -Bucuresti, se propun in incinta spitalului, o serie de lucrari care sa permita inscrierea acestuia in noile standarde privind organizarea si dotarea optima in vedrea ingrijirii corecte a pacientilor.

Pentru aceasta  se are in vedere si modernizarea ATI in corpurile A1,A5 si A4 la etajul 2.

Descrierea functionala si tehnologica

In prezent spatiile alocate ATI la cota nivelului 3 sunt in functiune, cu structura consolidata.

Conditii de amplasament

Amplasat pe malul drept al Dambovitei terenul prezinta urmatoarea stratificatie:

- umplutura 0,3-1,8m local 4,3m

- aluviuni fine compresibile pana la adancimi de 3,0-7,0m

- nisipuri cu pietris cu grosimi de 1,4-6,3m

- argile si prafuri nisipoase pana la 14,0m

- nisipuri fine mijlocii pana la 30m.

Panza freatica apare la adancimi de 3,10-4,10m cu posibilitati de ridicare de cca 1,50m. Fundatiile sunt directe pe pamantul bun de fundatie.

Pentru stalpi sunt fundatii izolate, fundatii continue pentru nucleul central si fundatii sub forma de grinzi armate pentru pereti si pentru rigidizarea fundatiilor izolate. Amplasamentul se incadreaza in zona seismica C cu perioada de colt Tc-1,5 secunde.

Structura constructiva

Structura verticala este alcatuita din stalpi, cadre periferice, nucleu central cu diafragme cu goluri.

Structura orizontala este alcatuita din dale de 22cm grosime rezemata pe stalpi, grinzi periferice si pe diafragmele nucleului central din beton armat monolit.

Instalatii

Spatiile destinate ATI au posibilitatea de bransare la instalatiile existente de apa rece si calda, canalizare, incalzire cu radiatoare cu apa calda, instalatii electrice de forta si iluminat, instalatii de gaze si fluide medicale.

II. DESCRIEREA ZONEI

- OBIECTIVUL

Reamenajare si modernizare spatii existente in corpurile A1, A4, A5 avand suprafata de 1100 mp.

In zona reamenajata sunt asigurate terapie intensiva, terapie intermediara, ingrijire postoperatorie, cabinete medici, vestiare.

III. TEMA DE PROIECTARE - DATE TEHNICE - IN VEDEREA ELABORARII OFERTEI DE DOCUMEMATIE ( PARTI DESENATE SI PARTI SCRISE) DE INVESTITIE ATI:

Principali Indicatori Teren:

S Teren = 4,5 ha

S Construita existenta (nivel parter) = 9.945 mp

S Desfasurata existenta = 57.000 mp

S nou construita etaj 1 - 600 mp

S desfasurata noua - 57.600 mp

POT existent-22,1 %

POT propus-22,1 %

CUT existent-1,266

CUT propus-1,28

Date tehnice a obiectivului de investitie

Suprafata construita desfasurata Sd max = 1.100 mp.

Utilitatile proiectate se vor racorda la utilitatile spitalului si se va analiza posibilitatea contorizarii separate.

Date privind organizarea functionala a obiectivului de investitie ATI

Clinica ATI va fi formata din urmatoarele elemente structurale:

a) Zona administrativa

b) Zona spitalizare - paturi terapie intensiva, terapie intermediara si ingrijire                              postoperatorie

c) Zona tehnica

a) Zona administrativa este constituita din:

- Birou sef sectie (medic sef)

- Camera de garda – 3 medici

- Cabinet 2 medici

- Cabinet 2 medici

- Birou asistenta sefa

- Filtru pentru echiparea vizitatorilor

- Registratura + arhiva

- Vestiar medici

- Vestiar personal

b)Zona spitalizare terapie intensiva:

Capacitatea sectiei: 12 pina la 14 paturi in corp A1 si 12 pina la 14 paturi in corp A4.

Se vor realiza saloane distincte cu maxim 4 paturi.

Se recomanda realizarea a cat mai multe saloane cu 1-2 paturi .

Suprafata neta destinata fiecarui pat de terapie intensive este de min 12 mp arie utila .

Suprafata bruta pentru fiecare pat de terapie intensive inclusive culoare anexe din zona de spitalizare sa fie de cel putin 40 mp

Suprafetele prevazute reprezinta o cerinta obligatorie pentru spitalele construite dupa

adoptarea normelor pentru ATI;

- paravanele (sau peretii despartitori) de separare dintre paturi nu trebuie sa constituie un obstacol pentru supravegherea pacientului de catre asistenti;

- distanta dintre paturi trebuie sa fie de cel putin 2,5 m;

- fiecare pat trebuie sa dispuna de o distanta de 3-3,5 m de la perete, pentru a permite mobilizarea si accesul la capul pacientului, fara sa impiedice circulatia in incapere;

- podeaua trebuie acoperita cu material neted, fara striatii, usor de dezinfectat, absorbant acustic, rezistent la trafic, care sa permita deplasarea usoara a mobilierului pe roti si sa impiedice alunecarea;

- la jonctiunea cu peretii, materialul care acopera podeaua trebuie sa fie rotunjit pe o inaltime minima de 10 cm;

- plafonul fals trebuie sa fie neted si etans;

- peretii trebuie sa raspunda exigentelor de izolare acustica si sa fie acoperiti cu material neted si  lavabil;

- pentru facilitarea supravegherii pacientului, partea superioara a usilor si peretii despartitori trebuie prevazuti cu gemuri duble cu stor incorporat, pentru a permite atenuarea luminozitatii;

- se recomanda ca fiecare incapere sa fie prevazuta cu o fereastra, care sa se poata deschide la nevoie, iar geamurile sa fie prevazute cu storuri lavabile, jaluzele lavabile sau sticla fumurie, pentru a atenua caldura si luminozitatea solara;

- in fiecare incapere trebuie sa existe un ceas de perete;

- pentru spalarea pe maini a personalului, fiecare incapere trebuie sa aiba o chiuveta cu apa calda si rece care sa permita actionarea cu cotul sau cu piciorul, un rezervor de sapun lichid, un dozator de dezinfectant si servete de unica utilizare. Uscatoarele cu aer cald nu sunt autorizate;

- fiecare incapere trebuie sa aiba o priza electrica de 380 V destinata alimentarii aparatului mobil de radiologie;

- iluminarea presupune: lumina directa si indirecta cu intensitate reglabila si sistem de iluminare nocturna care sa permita intrarea si iesirea personalului fara sa incomodeze pacientul in timpul somnului;

- salonul de terapie intensiva trebuie sa dispuna de o ventilatie cu innoirea aerului de cel putin 6 volume pe ora;

- temperatura ambianta trebuie mentinuta intre 22-26° C, cu o umiditate de 30%-60%;

- se recomanda existenta unui sistem de aer conditionat (climatizare), de preferinta centralizat, dar se admit si aparate de tip casnic. Climatizarea centrala reprezinta o cerinta obligatorie pentru spitalele construite dupa adoptarea normelor ATI;

- fiecare incapere trebuie sa aiba o rezerva de material de utilizare curenta (seringi, ace, perfuzii, perfuzoare, pansamente, dezinfectante etc.) si material destinat ingrijirii de baza (lenjerie de pat, lenjerie  de corp, diverse recipiente). Este recomandat ca reinnoirea stocului respectiv sa fie facuta printr-un circuit din afara camerei;

- alimentarea cu electricitate trebuie sa respecte normele instalatiilor electrice de joasa tensiune de uzaj medical si sa fie in dublu circuit, pentru a evita intreruperea alimentarii in caz de pana de curent. Prizele  trebuie grupate pe un panou mural sau integrate unui brat paplafonier;

- reteaua de gaze medicinale trebuie instalata in conformitate cu normele in vigoare;

- trebuie sa existe un protocol scris cu procedurile de urmat in cazul intreruperii curentului electric si/sau a alimentarii cu gaze medicinale;

Locatia patului trebuie:

- sa permita efectuarea masajului cardiac extern, iar partile laterale si partea de la picioarele pacientului trebuie sa fie accesibile permanent;

- sa permita pacientului sa vada personalul care il ingrijeste si sa aiba acces vizual la fereastra si la ceas;

- sa fie accesibil vizual din postul central de supraveghere (alternativa: sistem de tv cu circuit inchis);

- sa permita deplasarea pentru accesul la capul pacientului fara sa aduca prejudicii circulatiei in jurul patului;

Rezerva pentru izolare: fiecare unitate cu paturi din sectiile ATI va avea cel putin o rezerva de pat cu un grup sanitar propriu pentru cazurile care necesita izolare epidemiologica severa;se va obtine in functie de necesitati prin izolarea pacientului in spatiile nou create prin separarea spatiului prin inchiderea panourilor de la spatiul de acces.

Post central de supraveghere: situat adecvat pentru a permite supravegherea sumara a ansamblului de pacienti, cuprinzand:

- pupitru accesibil pe ambele laturi pe care sunt regrupate;

- aparate de telecomunicatie (telefon cu fir direct, interfon, telefax, terminal informatic);

- monitor central;

- birou;

in spatele sau alaturi de pupitrul central este util sa existe: dulap cu medicamente, frigider pentru medicamente, stoc de perfuzii, chiuveta, spatiu pentru pregatirea perfuziilor;

in apropierea postului central de supraveghere este util sa existe un negatoscop de minimum 150x50 cm.

c) Zona tehnica           - 4 ploscare

- 2 boxe rufe curate

- 2 boxe rufe murdare

- 2 camere curatenie

- oficiu alimentar

- camera prelucrare instrumentar / pansamente

- spatiu deseuri medicale

- spatiu deseuri menajere

- depozit dezinfectanti

- camera decedati

Pentru ATI corpurile A1 si A4 se propune realizarea a cate 12-14 paturi de TI si TIIP in fiecare corp.

Pentru realizarea spatiului tehnic si administrativ necesar se propune urmatoarea varianta de compartimentare:

-	Medici de garda – 2 cabinete de 11 mp cu grup sanitar propriu si un cabinet de 23 mp

-	Medic sef si grup sanitar -1 cabinet 13mp

-	Registratura si arhiva 23 mp

-	Oficiu alimentar 15mp

-	Filtru de acces 10mp

-	Depozit dezinfectanti 6mp

-	Vestiar medici si grup sanitar 21mp

-	2 Boxe rufe curate 2mp

-	2 Boxe rufe murdare 2mp

-	Coridoare circulatie bolnavi cu latime de 2,2 metri  distanta existenta intre 2 stipi de rezistenta

-	Prelucrare instrumente si pansamente10mp

-	Camera deseuri medicale 3mp

-	Camera deseuri menajere 3mp

-	2 Camere curatenie 6mp

-	Camera decedati 10mp

-	Vestiare personal medical 10mp

1. Dotarea minima pentru reteaua electrica si gaze medicale in vederea conectarii echipamentelor si aparaturii medicale din zona cu paturi de terapie intensiva (TI) pe un post (PAT):

1.1 Instalatii electrice:

a) 	cel putin 12 prize amplasate de ambele parti ale patului la o inaltime mai mare de 120 cm de sol, usor accesibile, cu impamantare si protectie antistatica:

b) 	lampa articulata care sa permita desfasurarea diverselor manevre terapeutice:

c) 	lampa puternica in plafon (200 W) care sa permita iluminarea patului in ansamblu in caz de nevoie;

d)	sonerie de alarma:

e) 	priza de telefon;

f) 	priza radio si tv cu casti individuale;

g)	 consola care sa permita instalarea la nevoie a unui aparat tv individual.

1.2 Gaze medicinale:

a) 	doua prize rapide pentru oxigen care sa furnizeze o presiune de 4 atmosfere, legate la o sursa centrala sigura;

b) 	o priza de aer comprimat medicinal la 4 atmosfere, furnizand aer filtrat. Sursa centrala cu compresor fara ulei alimentat de grup electrogen in caz de pana de curent;

c) 	cel putin doua prize de vacuum de -200 mmHg, legate la un generator alimentat de grupul electrogen in caz de nevoie:

d)	 prizele si conectoarele de oxigen, aer si vacuum sunt de forme si culori diferite si sunt inscriptionate;

2. Dotarea minima pentru  reteaua electrica si gaze medicale in vederea conectarii echipamentelor si aparaturii medicale din zona de terapie intermediara/ingrijire postoperatorie (TIIP) pe un post (PAT):

2.1 Instalatii electrice:

a) 	cel putin 12 prize amplasate de ambele parti ale patului la o inaltime mai mare de 120 cm de sol, usor accesibile, cu impamantare si protectie antistatica;

b) 	lampa articulata care sa permita desfasurarea diverselor manevre terapeutice;

c)	 lampa puternica in plafon (200 W) care sa permita iluminarea patului in ansamblu in caz de nevoie;

d) 	sonerie de alarma;
e) 	priza de telefon;

f) 	priza radio si tv cu casti individuale;

g) 	consola care sa permita instalarea la nevoie a unui aparat tv individual;

2.2 Gaze medicinale:

a) 	doua prize rapide pentru oxigen care sa furnizeze o presiune de 4 atmosfere, legata la o sursa centrala sigura;

b) 	o priza de aer comprimat medicinal la 4 atmosfere, furnizand aer filtrat. Sursa centrala cu compresor fara ulei alimentat de grup electrogen in caz de pana de curent:

c) 	cel putin doua prize de vacuum de -200 mmHg, legate la un generator alimentat de grupul electrogen in caz de nevoie;

d) 	prizele si conectoarele de oxigen, aer si vacuum sunt de forme si culori diferite si sunt inscriptionate;

3. Finisajele din cadrul tuturor spatiilor din postoperator TI si ATI  trebuie sa respecte urmatoarele norme conform Anexei 4 art. 3  - Norme privind asigurarea conditiilor generale de igiena din Ord. M.S. 914/2006; "Finisajele incaperilor de spital in care stationeaza sau se deplaseaza bolnavii ori in care se desfasoara activitati medicale vor fi:

Finisaje pereti:

(1) lavabile speciale pt spatii medicale;

a) rezistente la dezinfectante;

b) rezistente la decontaminari radioactive (dupa caz);

c) fara asperitati care sa retina prafuI;

d) bactericide (in spatiile aseptice);

e) negeneratoare de fibre sau particule care pot ramane suspendate in aer;

f) rezistente la actiunea acizilor (in laboratoare si sali de tratamente).

(2)	Se interzice folosirea materialelor de finsaj care prin alcatuirea lor sau prin modul de punere in opera pot favoriza dezvoltarea de organisme parazite (artropode, acarieni, mucegaiuri) sau a substantelor nocive ce pot periclita sanatatea omului.

(3)       Este interzisa amenajarea de tavane false demontabile in spatiile frecventate de bolnavi.

(4)       Unghiurile dintre pardoseala si pereti trebuie sa fie concave.

(5)       Se interzice mochetarea pardoselilor.

Grupurile sanitare vor fi prevazute cu gresie si faianta

Fiecare salon si rezerva de bolnavi, cabinet de consultatie, sala de tratamente va fi prevazut/prevazuta cu lavoar amplasat cat mai aproape de intrarea in incapere; lavoarul va fi suficient de mare pentru a preveni stropirea si va fi prevazut cu urmatoarele:

a)	baterie de amestecare a apei calde cu rece, prevazuta cu robinet manevrabil cu cotul;

b)	dispenser de sapun lichid;

c)	suport/dispenser de hartie-prosop;

d)	dispenser de lotiune pentru ingrijirea mainilor personalului (daca nu este distribuita in flacoane individuale).

Amenajarea salonului post operator T.I.

- Accesul in spatiul destinat salonului post operator - Terapie Intensiva este necesar a fi securizat cu o usa actionata prin deschidere cu cartela magnetica;

- In tot spatiul destinat saloanelor de postoperator Terapie Intensiva este necesar a se efectua schimbarea plafonului de tip casetat si inlocuirea acestuia cu unul fix conform Ord. M.S. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa Ie indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.

- Refacerea finisajelor la pereti si pardoseli. Toate spatiile vor fi prevazute cu covor si tapet din PVC pentru uz sanitar.

Saloanele din postoperator trebuiesc supuse urmatoarelor modificari:

Salonul din stanga

- efectuarea unei deschideri mai mari pentru largirea accesului, astfel incat paturiIe de monitorizare sa poata fi amplasate paralel si perpendicular pe perete separate cu perdele;

* Capacitatea optima cuprinde 5-6 paturi aferente unui post de supraveghere cu respectarea urmatoarelor constante:

Capacitatea maxima cuprinde:

- arie utila. minima/pat: 12 m2;

- dotare sanitara aferenta: grup sanitar cu closet, lavoar si "ploscar".

Consola de fluide medicale trebuie pozitionata astfel incat sa deserveasca fiecare pat in aceasta zona. - In acest salon este necesara amplasarea a doua lavoare in extremitatile saloanelor pentru igienizarea mainilor personalului medical prevazute cu:

baterie de amestecare a apei calde cu rece, prevazuta cu robinet manevrabil cu cotul;

- dispenser de sapun lichid;

- suport/dispenser de hartie-prosop;

- dispenser de lotiune pentru ingrijirea mainilor personalului (daca nu este distribuit in flacoane individuale).

Lucrarile de proiectare vor avea in vedere urmatoarele tinte:

- Inlocuiri pardoseli existente

- Inlocuiri finisaje existente pereri din tapet cu zugraveli lavabile

- Inlocuire tavan fals casetat existent cu plafon fals in camp continuu

- Realizare boxa materiale

- Realizare grup sanitar nou ploscar

- Montare usa automata cu cartela acces intrare postoperator

- Montare usi glisante normale acces in saloane

- Zugraveli lavabile pentru spatii medicale la tavane

- Gresie + faianta in grup sanitar nou

- Montare lavoare in salonul mare

- Repozitionare rampe fluide medicale in cele 3 saloane

- Refacere si completare traseu fluide medicale

- Refacere trasee electrice pentru rampe

-    Revizie sistem de climatizare – ventilatie cu remontare anemostate si plenumurile aferente pe noul amplasament in tavanul fix.

Instalatiile existente (electrice curenti tari, electrice curenti slabi, fluide medicale, climatizare-ventilatie, sanitare) se vor adapta arhitecturii modificate urmand sa asigure parametrii in conformitate cu normativele in vigoare la nivelul actual al spatiilor. Se va avea in vedere specificul activitatii spitalicesti din aceasta zona.

Proiectul de arhitectura va cuprinde urmatoarea documentatie:

Documentatia scrisa :		 - memoriu

- caiet de sarcini

- lista de cantitati

Documentatia desenata : 	- planuri amenajare

- sectiuni reprezentative

Cerinte minime solicitate:

- Instalatii de incalzire, ventilare si climatizare

Se solicita realizarea unei instalatii de aer conditionat totul-aer cu urmatoarele caracteristici:

Tubulatura va fi realizata din tabla galvanizata izolata atat pe introducere cat si pe evacuare sau din materiale moderne specifice pentru constructii spitalicesti. Materialele vor fi oferite spre aprobare beneficiarului.

Gurile de insuflare vor fi prevazute cu filtre H11. Gurile de evacuare vor fi prevazute cu 2 trepte de filtrare G4 si F7. Se vor realiza reincalziri separate pentru fiecare spatiu (salon ATI).

Saloanele ATI vor fi ventilate in suprapresiune fata de coridoarele de circulatie si grupurile sanitare.

Coridoarele de circulatie vor fi ventilate in suprapresiune fata de grupurile sanitare din spatiul ATI si fata de zona administrativa. Pentru salonul (rezervele) posibil septice se va realiza posibilitatea functionarii in depresiune a salonului respectiv.

Instalatia de ventilare si climatizare va functiona cu 100% aer proaspat.

Centrala de climatizare pentru spatiu ATI va fi montata in subsol in spatiul centralei AVI.0.

Centrala de ventilatie pentru sistemul ATI va fi obligatoriu de tip igienic

Alimentarea cu caldura si apa racita nu fac obiectul proiectului sau executiei in prezenta etapa. Acest lucru se va realiza odata cu reorganizarea intregii incaperi a centralei AVI0.

Zona administrativa va fi deservita de o centrala cu aer primar ce va asigura ventilarea spatiilor interioare precum si aerului igienic necesar din toate spatiile cu aglomerari de persoane (camera de garda, registratura si arhiva, etc.).

Se va asigura o suprapresiune a tuturor incaperior fata de coridoare precum si a suprapresiunii a coridoarelor fata de grupurile sanitare camere depozitare, vestiare, depozite deseuri.

Zona administrativa va fi dotata cu elemente terminale de tip ventiloconvector, multisplit sau split.

Centrala de aer primar va fi montata in centrala de ventilatie AVI0

Proiectul HVAC va cuprinde urmatoarele :

-Reteaua de tubulatura si gurile de insuflare si absorbtie de la intregul plafon al sectiei ATI

-Tubulaturile verticale pana la nivelul centralei AVI0

-Descrierea functionala si componenta completa a agregatelor de ventilare CTA-AHU

-Centrala de ventilatie pentru Zona administrativa va fi prevazuta de tip igienic cu posibilitatea de a fi realizata si in executie normala.

Proiectul va cuprinde urmatoarea documentatie:

Documentatia scrisa : -memoriu

-caiet de sarcini

-lista utilaje

-lista echipamente

-lista cantitati

Documentatia desenata :  -Schema de principiu

-Plan tubulatura, grile, elemente terminale la nivel ATI

-Plan amplasament CTA in cadrul centralei AVI0

-Propunere  de legare AHU la verticalele de tubulatura.

- Instalatii electrice

Solutiile de alimentare si distributie

Tabloul principal pentru zona administrativa se va alimenta in doua surse (baza,rezerva) de la instalatii generale ale spitalului. Se va prevedea un UPS de 15 KVA in aceasta zona.

Zonele ATI  din corpurile AI si AIV vor fi alimentate din tablourile secundare ce vor fi alimentate din tabloul principal pe 3 cai (baza,rezerva, UPS).

Iluminatul va fi realizat cu corpuri de iluminat fluorescente si corpuri de iluminat fluo-compact cu balast electronic comandate de la aparataj local

Iluminatul de siguranta de evacuare va fi realizat cu luminiblocuri cu acumulatori .

Iluminatul de siguranta de veghe de continuare a lucrului este reaizata cu corpuri din iluminatul general cu chituri de emergenta.

Prizele vor fi bipolare cu contact de nul, modulare, montaj incastrat si diferentiate dupa culoare (rosii pe UPS),  si sisteme de montaj grupuri prize in zona paturilor TI.

Pentru evitarea perturbatiilor electromagnetice se vor folosi numai cabluri armate/ecranate.

- Instalatii fluide medicale

Debite gaze medicale:

Calculul debitelor se va face pe baza prevederilor din HTM 02-01 cap 4. se vor lua in considerare urmatoarele valori ale debitelor  ce trebuiesc asigurate la nivelul fiecarei prize de gaz medical, la presiunea nominala:

| Gaz medical | Locatie | Debit de calcul |
| --- | --- | --- |
| Oxigen | Altele | 10 l/min |
| Aer comprimat | Zone critice Altele | 80 l/min 20 l/min |
| Vacuum | Toate zonele | 40 l/min |

La calcul debitului zonal pentru un anumit gaz medical se va tine cont de:

- factorul de simultaneitate pentru fiecare zona medicala (cate unitati terminale pot fi utilizate in acelasi timp simultan),

- numarul de paturi

Sistemul  de distributie fluide medicale sectie  ATI

Calculul se va face pe baza prevederilor din HTM 02-01- Anexei G. Se va tine cont de:

- debitul de gaz necesar pe portiunea de conducta

- distanta de la sursa de alimentare  / coloana de distributie,  la punctul de alimentare

- pierderile de presiune locale din sistemul de distributie (acestea trebuie sa fie < 5% din valoarea nominala a presiunii pe conducta respectiva)

Se vor utiliza teava cupru, fitinguri, robineti.

Teava cupru medical (Ø12 Ø18, Ø22, Ø28) pentru distributie fluide medicale cu urmatoarele caracteristici:

- debitată la dimensiuni fixe si închisă ermeticla ambele capete

- după instalare se vor efectua probe si verificări conform ISO 7396–1

- dupa efectuarea probelor si a verificarilor  se vor prezenta buletinele de testare.

- dupa executarea instalatiei de cupru medical si montarea consolelor si rampelor in mod obligatoriu, toata lucrarea ve fi certificata prin aplicarea de marcaj C.E.

Tablourile de monitorizare si alarmare de urgenta se vor monta in zone vizibile, in general pe holuri, in apropierea camerelor asistentelor, la iesirea din blocul operator, etc. la o inaltime de 1,50 m.

Unitatile terminale din componenta echipamentelor vor fi amplasate astfel incat fiecare unitate terminala pentru gaze medicale comprimate sau pentru evacuarea gazelor anestezice sa se afle la o distanta de cel putin 0,20 metri de orice componenta electrica. Unitatile terminale vor fi fabricate conform standardului DIN si se vor amplasa la o inaltime de 1,50 m (acolo unde este posibil).

Barele eurorail pentru prinderea accesoriilor se vor monta la inaltimile recomandate de producator si vor fi etichetate cu capacitatea maxima de incarcare.

Distributia gazelor medicale in cazul consolelor se face prin furtunuri flexibile. Circuitele electrice se separa de cele de gaze prin introducerea intr-un furtun flexibil de protectie. Prizele electrice vor fi montate pe partile laterale ale modulelor de gaze medicale, in compartimente separate.

Dotarea minima pentru reteaua de gaze medicale in vederea conectarii echipamentelor si aparaturii medicale din zona cu paturi de terapie intensiva (TI) pe un post (PAT):

a) 	doua prize rapide pentru oxigen care sa furnizeze o presiune de 4 atmosfere, legate la o sursa centrala sigura;

b) 	o priza de aer comprimat medicinal la 4 atmosfere, furnizand aer filtrat. Sursa centrala cu compresor fara ulei alimentat de grup electrogen in caz de pana de curent;

c) 	cel putin doua prize de vacuum de -200 mmHg, legate la un generator alimentat de grupul electrogen in caz de nevoie:

d)	 prizele si conectoarele de oxigen, aer si vacuum sunt de forme si culori diferite si sunt inscriptionate

Dotarea minima pentru  reteaua de gaze medicale in vederea conectarii echipamentelor si aparaturii medicale din zona de terapie intermediara/ingrijire postoperatorie (TIIP) pe un post (PAT):

a) 	doua prize rapide pentru oxigen care sa furnizeze o presiune de 4 atmosfere, legata la o sursa centrala sigura;

b) 	o priza de aer comprimat medicinal la 4 atmosfere, furnizand aer filtrat. Sursa centrala cu compresor fara ulei alimentat de grup electrogen in caz de pana de curent:

c) 	cel putin doua prize de vacuum de -200 mmHg, legate la un generator alimentat de grupul electrogen in caz de nevoie;

d) 	prizele si conectoarele de oxigen, aer si vacuum sunt de forme si culori diferite si sunt inscriptionate;

Consola suspendata pentru saloane ATI:

-consola suspendata de tavan, pentru distributia fluidelor medicale si a energiei electrice, cu accesorii, pentru 1 post

-stalpi de sustinere cu sectiunea de minim 15 cm2, prin interiorul carora sa poata fi trase circuitele de gaze si cele electrice

-lungimea stalpului de sustinere in functie de inaltimea salii, astfel incat rampa sa fie pozitionata la aprox. 1.800 mm fata de podea

Rampa va avea in configuratie:

1. Modul distributie gaze medicale:

- 2 unitati terminale pentru O2 medical - standard DIN

- 1 unitati terminale pentru aer medical – standard DIN

- 2 unitati terminale pentru vacuum - standard DIN

2. Modul distributie current electric

- 4 prize electrice triple tip sucko (cu impamantare), 230V/16A, distribuite pe 3 circuite electrice independente

- 4 prize echipotential de 63 A

3. Accesorizare:

- 1 ansambluri cu polita si sertar in partea inferioara (obligatoriu pe sina  -  culisanta)

- 1 brat rabatabil fixat pe stalp de sustinere pentru perfuzii, injectomate, monitoare

Caracteristici:

- lungime minima 1950mm

- compartimentul pentru gaze medicale va fi separat de cel electric.

-tevile pentru gaze medicale vor fi fabricate din cupru medical conformstandardului EN 13348:2002.

- tevile pentru conectarea la instalatia de gaze vor fi identificate prinetichetare cu simbolul gazului respectiv.

- structura rampei din aluminu extrudat, acoperit cu vopsea rezistenta la solutii dezinfectante uzuale (vopsita in camp electrostatic).

- consola va fi fabricata conform urmatoarelor standarde EN ISO 11197, EN 60601-1-1, EN 60601-1-2

In mod obligatoriu, echipamentele trebuie sa prezinte marcaj CE (tot echipamentul nu numai componentele)

Capacele frontale usor detasabile pentru acces usor in interior

Bara eurorail pentru accesorii sa fie fabricata in conformitate cu standardul EN 12218 din otel inoxidabil cu sectiunea de 25 x 10 mm

Bara de injectomate si stativul de perfuzie vor fi amplasate pe stalpi din margine , cu posibilitatea de rotire la 120 grd

Ansamblul cu etajera de monitor si sertar va fi amplasat in partea inferioara a rampei cu posibilitatea de rotire la 340 grd

Unitatile terminale de gaze vor fi fabricate conform standardului SR EN ISO 7396.1

Rampa orizontala pentru saloane ATI

Rampa orizontala de perete, pentru distributia fluidelor medicale si a

energiei electrice, cu accesorii, pentru 1 post

Rampa sa fie pozitionata la aprox. 1.800 mm fata de podea

Rampa va avea in configuratie:

1. Modul distributie gaze medicale:

- 2 unitati terminale pentru O2 medical - standard DIN

- 1 unitati terminale pentru aer medical – standard DIN

- 2 unitati terminale pentru vacuum - standard DIN

2. Modul distributie current electric

- 4 prize electrice triple tip sucko (cu impamantare), 230V/16A,

distribuite pe 3 circuite electrice independente

- 4 prize echipotential de 63 A

3. Accesorii

- bara eurorail- 1650mm

Caracteristici:

- lungime minima 1650mm

- rampa va fi livrata cu circuitele electrice si de gaze medicale pre-montate

- compartimentul pentru gaze medicale va fi separat de cel electric

- tevile pentru gaze medicale vor fi fabricate din cupru medical conform standardului EN 13348:2002

- tevile pentru conectarea la instalatia de gaze vor fi identificate prin etichetare cu simbolul gazului respectiv

- structura rampei din aluminu extrudat, acoperit cu vopsea rezistenta la solutii dezinfectante uzuale (vopsita in camp electrostatic)

- consola va fi fabricata conform urmatoarelor standarde EN ISO 11197, EN 60601-1-1, EN 60601-1-2

In mod obligatoriu, echipamentele trebuie sa prezinte marcaj CE (tot echipamentul nu numai componentele)

Capacele frontale usor detasabile pentru acces usor in interior

Bara eurorail pentru accesorii sa fie fabricata in conformitate cu standardul

EN 12218 din otel inoxidabil cu sectiunea de 25 x 10 mm

Bara de injectomate si stativul de perfuzie vor fi amplasate pe rampa

Ansamblul cu etajera de monitor si sertar va fi amplasata in partea inferioara a rampei.

In vederea intocmirii ofertelor autoritatea contractanta va pune la dispozitia firmelor interesate:

- Documentatie tehnica parte scrisa ( caiet de sarcini)

- Parte desenata - Plan de situatie la scara 1:500

- Plan releveu etaj 1 cota +5

Partea scrisa va fi transmisa in SEAP odata cu invitatia de participare.

Partea desenata se va ridica de la serviciul tehnic.

Oferta de proiectare va cuprinde:

- Proiect de arhitectura

- Expertiza Rezistenta

- Proiect instalatii

- Documentatiile necesare in vederea obtinerii autorizatiei de construire

- Asistenta tehnica pana la finalizarea lucrarilor

Documentatia tehnica aferenta ofertei va cuprinde:

Parte scrisa:		- memoriu tehnic general

- memoriu tehnic pe specialitati

Parte desenata	- plan amenajare scara 1:100

- sectiuni amenajare scara 1:100

- propuneri instalatii – schematic 1:100

SECTIUNEA III

FORMULARE

Formular nr. 1

CANDIDATUL/OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Reprezentant legal:

3. Codul fiscal:

4. Adresa sediului central:

5. Telefon:

Fax:

E-mail:

Telefon mobil responsabil de contract:

6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________       (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

7. Obiectul de activitate, pe domenii: _________________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

9. Principala piata a afacerilor:

10. Cont trezorerie:

11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

_________________________________________________________________________

Cifra de afaceri anuala

Anul

(mii lei)                                                (echivalent euro)

_________________________________________________________________________

1.

_________________________________________________________________________

2.

_________________________________________________________________________

3.

_________________________________________________________________________

Media anuala:

__________________________________________________________________

Candidat/ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

Formular nr. 2

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ........................................, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. .................................... din data de ...............................,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele .........................................., următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, ........................ Data Reprezentant/Reprezentanţi legali (semnături)

Formular nr. 3

CANDIDATUL/OFERTANTUL

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _______________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante __________________________________________ cu privire la orice aspect

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ___________________

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii ......................

Candidat/ofertant,

_________________

(semnatura autorizata)

# Formular nr. 4

# Operator economic

…………………..

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

- Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................................................… (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ....................................… (se menţionează procedura), având ca obiect ...................................................… (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de …......................... (zi/lună/an), organizată de ..................................… (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă:

  - în nume propriu;

  - ca asociat în cadrul asociaţiei ..................................................................…;

  - ca subcontractant al .................................................................................….

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

- Subsemnatul declar că:

  - nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;

  - sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

- Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

- De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

- Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai …................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării: ………………..

Operator economic,

…………………

(semnătură autorizată)

Formular nr. 5

CANDIDATUL/OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)................................................................................................................. [operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de............................................................................................................................................. pentru achizitia de ......................................................................................................................................... codul CPV: ........................................., la data de ...............................organizată de Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, declar pe proprie răspundere că:

a)  nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu îmi sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................

c^1) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit sau nu mi-am a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat care se află sau face obiectul, în oricare dintre situaţiile de mai sus, ori daca :

e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a) - d).

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

......………………….                                                                       														                       		 (semnatura autorizată)

Formular nr. C2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................................................

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...........................................................................

(denumirea si adresa autoritaţii contractante)     cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………………………

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

| Nr. Crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţul total al contractului | Procent îndeplinit de prestator % | Cantitatea (U.M.) | Perioada de derulare**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a prestării.

Formularul nr. 6

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate solicitat, care va răspunde de îndeplinirea contractului

Subsemnatul, reprezentant al ______________________________________________

______________________________________________________________________,

(denumirea / numele şi sediul / adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie privind

încheierea contractului de ……………………………………………………………………………… şi ţinând cont de prevederile legislaţiei penale aplicate faptei de fals în declaraţii, că persoanele nominalizate în tabelul de mai jos vor răspunde de îndeplinirea contractului.

| Nume şi prenume | Rol în îndeplinirea cotractului | Studii- institutia de invatamant absolvita, numar si data diplomei de studii/ autorizatie nr. (în funcție de caz) | Vechime în activitate (unde este cazul) |
| --- | --- | --- | --- |

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, alte persoane juridice să

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………………………….., cu privire la orice aspect în măsură să dovedească veridicitatea datelor de mai sus.

Data completării_____________                                                 OPERATOR ECONOMIC

_________________

(semnatura autorizată)

Formularul nr. 7

# DECLARATIE DE DISPONIBILITATE

Eu, prin prezenta, declar ca acest curriculum vitae este adevarat si imi declar disponibilitatea si dorinta de a indeplinii activitatea pentru care sunt propus.

Semnatura si data

# Formular nr. 8

# Operator economic

…………………..

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA / PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................................… (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că  datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul  declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............................................................… (denumirea şi adresa autorităţii contractante), cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………… (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării: …………………

Operator economic,

...............................

(semnătură autorizată)

Formular nr. 8 - Anexă

# Operator economic

…………………..

(denumirea/numele)

LISTA CUPRINZÂND SUBCONTRACTANŢII

| Nr. crt. | Denumire subcontractant | Partea / părţile din contract ce urmează a fi subcontractate | Acord subcontractor cu specimen de semnătură |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Data completării: ………………………..

# Operator economic

…………………..

(semnătură autorizată)

# Formular nr. 9

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)                                               ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Formular nr. 10

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

# Formular nr. 11

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Formular 12

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.

- Părţile acordului :

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

5. Încetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;

- alte cauze prevăzute de lege.

6 Comunicări

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7 Litigii

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:

______________________

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

___________________

ASOCIAT 2,

___________________

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

# Formular nr. 12

# Ofertant

…………………..

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către, .........................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

- Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ... (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam ... (denumirea serviciilor), pentru suma de ... lei (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepţia serviciilor, reprezentând ... euro, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ... (suma în litere şi în cifre).

- Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem prestarea serviciilor imediat dupa constituirea garantiei de buna executie şi să terminăm serviciile în conformitate cu graficul de timp anexat, în ... (perioada în litere şi în cifre).

- Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pe o durată de ... zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

- Precizăm că:

  - depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate întrun formular de ofertă separat, marcat în mod clar «alternativă»;

  - nu depunem ofertă alternativă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare).

- Am înţeles şi consimţit ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

- Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data: ... / ... / ...

................ (semnătură), în calitate de ......................., legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ... (denumirea/numele ofertantului)

Formular SGB

BANCA

……………………

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către,

…………………………………………………………..

(denumirea autorităţii contractante)

…………………………………………………………..

(adresa autorităţii contractante)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ………………………………….......................................................................................... (denumirea contractului de achiziţie publică),

noi ……………………………………………… (denumirea băncii), având sediul înregistrat la …………………………………………………………. (adresa băncii), ne obligăm faţă de ………………………………………………….. (denumirea autorităţii contractante) să plătim suma de ……………………………………… (suma în litere şi cifre), la prima cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca, în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ……………………………………. (denumirea/numele ofertantului) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ……………………………………………… (denumirea/numele ofertantului) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ……………………………………. (denumirea/numele ofertantului) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până în data de ……………………….

Parafată de bancă ………………. în ziua ………… luna ………….. anul ……….

(semnătură autorizată)

Formular SGBE

BANCA

……………………

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către,

…………………………………………………………..

(denumirea autorităţii contractante)

…………………………………………………………..

(adresa autorităţii contractante)

Cu privire la contractul de achiziţie publică …………………………………........ (denumirea contractului de achiziţie publică), încheiat între …………………… (denumirea/numele contractantului), în calitate de contractant şi ……………………………………………… (denumirea autorităţii contractante), în calitate de achizitor, ne obligăm să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de …………………….. (suma în cifre şi în litere) reprezentând …… % din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până în data de ………………………. .

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de bancă ………………. în ziua ………… luna ………….. anul ……….

(semnătură autorizată)

# Formular SI

# Ofertant				Înregistrat la sediul autorităţii contractante

# .....................

# (denumirea/numele)

# Datele societatii(lider)					nr………. / ……………

Scrisoare de Înaintare

Către ,

…................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

# Ca urmare a Anunţului de participare publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice sub nr. ............... din …...................... (zi/lună/an), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  ................................................................................................................ (denumirea contractului de achiziţie publică) noi …............................................................ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:

- Documentul ………………………………………(tipul, serie/număr, emitent) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;Declaratie IMM-unde este cazul ;

- Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând în original şi întrun număr de …...... copii:

  - oferta;

  - documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă  satisface cerinţele.

Data completării: ……………………..

Cu stimă,

Ofertant

……………………….

(semnătură autorizată)

Formular IMP

# Operator economic:

…………………..

(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE

Prin prezenta, noi, ..................................... (denumirea/numele operatorului economic), reprezentată legal prin ....................... (numele şi prenumele reprezentatului legal al operatorului economic), având funcţia de .................. (funcţia conducătorului operatorului economic), împuternicim pe ..................................... (numele şi prenumele persoanei împuternicite), care se legitimează cu C.I./B.I. seria ...... nr. ................, să reprezinte şi să semneze în numele nostru procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor precum şi alte documente aferente acesteia privind procedura ....................... (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), organizată de către .................. (denumirea autorităţii contractante) la data ...................., ora .............. (data/ora şedinţei de deschidere a ofertelor).

Data completării: .................

Operator economic,

................................

(semnătură autorizată)

SECTIUNEA IV

MODEL ORIENTATIV DE CONTRACT

Contract de servicii

nr.______________data_______________

1. Părţile contractante

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,

între

......................................................................... denumirea autorităţii contractante adresa................................................................, telefon/fax .............................................., număr de înmatriculare ............................................, cod fiscal ..................................., cont trezorerie …………………………………………………………………………, reprezentată prin ……………...................................................................., (denumirea conducătorului), funcţia..............................................., în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

…….............................................……………......................denumirea operatorului economic adresă .........................................telefon/fax

.....................număr de înmatriculare ..........................................cod fiscal ...................................cont (trezorerie, bancă)..........................................................................reprezentată prin .............................................................(denumirea conducătorului), funcţia............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;

e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1. - Prestatorul se obligă să să presteze serviciile..................................(denumirea serviciilor), în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii................................ . (denumirea)

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până la ………...............

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) graficul de plăţi;

e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a contractului)

7. Obligaţiile principale ale prestatorului

7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.

7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.

7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.

7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, dupa caz, graficul de plată)

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ...... zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

(se va indica un termen cert)

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.

(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de .........de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată.

(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevazută pentru clauza 9.1, pentru fiecare zi/saptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

10. Garanţia de bună execuţie a contractului

10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data de.......,.în cuantum de ……., pentru perioada …… .şi oricum înainte de începerea execuţiei contractului.

(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)

10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.

(se precizează modul de restituire şi termenul)

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului

11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

(se precizează anexa ce conţine graficul de prestare)

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului

12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

13. Recepţie şi verificări

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor)

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.

(se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului)

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

- a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi

- b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

              - orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

              - alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

15. Ajustarea preţului contractului

15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

15.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită.

(se precizează formula de ajustare)

16. Subcontractanţi

16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.

17. Forţa majoră

17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

18. Soluţionarea litigiilor

18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.

(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

19. Limba care guvernează contractul

19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări

20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

21. Legea aplicabilă contractului

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(se precizează data semnării de către părţi).

Achizitor,									Prestator,

............................							.............................. (semnătură autorizată)							(semnătură autorizată)	LS											LS

Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm