|  | Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti B-dul Regina Elisabeta, Nr. 47, Sect.5, Bucuresti Sediu provizoriu: Spitalul Clinic Colentina, Pavilion Boli Profesionale, Et1 Sos. Stefan cel Mare nr.19-21, Sector 2, Bucuresti Tel: 0374 001 923 Fax: 0758 710 045 Email: contact@assmb.ro |
| --- | --- |

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

A CONTRACTULUI

DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Proiectare, executie lucrari si furnizare echipamente pentru obiectivul: Reconstructia, reamenajarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor”

VOLUM 1. FISA DE DATE A ACHIZITIEI,

FORMULARE

PROCEDURĂ : „LICITATIE DESCHISA „

(Conform Art.18, pct.1, lit a din O.U.G 34/2006

cu modificarile si completarile ulteriore)

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

Proiectare, executie lucrari si furnizare echipamente pentru obiectivul:  Reconstructia, reamenajarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor”

La intocmirea ofertelor, ofertanţii trebuie să respecte toate instrucţiunile mentionate in Fisa de Date a Achizitiei, toate specificatiile prezentate in Caietul de Sarcini precum şi sa completeze toate formularele cuprinse in aceasta Documentatie de Atribuire. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma şi perioada de valabilitate solicitate in Documentatia de Atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor.

Transmiterea unei oferte care nu conţine toate informaţiile şi documentele cerute, până la termenul limită de depunere a ofertelor specificat, va putea duce la respingerea ofertei.

Formularele şi declaratiile prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire trebuie completate în mod corespunzător. Formularele, declaraţiile şi certificatele prevăzute trebuie semnate, în original, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau instituţiile autorizate.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, clarificări si, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanti pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor stabilite prin criteriile de calificare sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerintele solicitate.

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

| Denumire: ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI (ASSMB) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: B-dul Regina Elisabeta nr.47 Sediu provizoriu: Spitalul Clinic Colentina, Pavilion Boli Profesionale, Et1 Sos. Stefan cel Mare nr.19-21, Sector 2, Bucuresti |  |  |
| Localitate: Bucuresti | Cod poştal: | Ţara: Romania |
| Persoana de contact: - D-na Virginia Călinescu Serviciul achizitii, telefon: 0374.001.923 021/310.10.59, | Telefon:0374.001.923 |  |
| E-mail: e-mail: virginia.calinescu@assmb.ro | Fax.: 0758.710.045/021.310.10.69 |  |
| Adresa/ele de internet : - |  |  |

I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale X autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ altele (specificaţi) | X servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ economico-financiare □ sănătate □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protecţie socială □ cultură, religie şi actv. recreative □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele (specificaţi)________________ |
| --- | --- |

| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: |  |
| --- | --- |
|  | □ la adresa mai sus menţionată □ altele: PERSOANA CONTACT D-na Virginia Călinescu |
| Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţie |  |
| Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor; organism cu activitate administrativ-jurisdictionala, care functioneaza pe linga Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice |  |
| Adresă: Str. Stavropoleos Nr.6 Sector 3 |  |
| Localitate: Bucuresti Cod poştal: 030084 Ţara: Romania |  |
| E-mail: Telefon: 021 310 46 41 |  |
| Adresă internet: Fax: 021. 310 46 42 |  |

I.c.Sursa de finanţare :

| Surse de finantare legal constituite – bugetul local | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare DA □ NU X Dacă DA, faceţi referire la proiect/program .................................................................... |
| --- | --- |

1.d Calendarul procedurii de atribuire

|  | DATA | ORA1) | LOCAŢIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Termen limită recomandat de solicitare a clarificărilor de la autoritatea contractantă2) | 08.08.2011 | 14.00 | ASSMB |
| Termen limită de transmitere a clarificărilor de către autoritatea contractantă3) | 11.08.2011 | 14.00 | ASSMB |
| Termen limită de depunere a ofertelor | 17.08.2011 | 10.00 | ASSMB- REGISTRA TURA |
| Data şedinţei de deschidere a ofertelor4) | 17.08.2011 | 12.00 | ASSMB- SERVICIU ACHIZITII |
| Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire 5) | 06.09.2011 |  |  |
| Semnarea contractului 5) | 19.09.2011 |  |  |

- Ora locală a autorităţii contractante

- Solicitările de clarificare se transmit în scris înainte de data şi ora specificate în tabel pe adresa Autorităţii de Contractare sau pe fax.

Având în vedere faptul că:

- autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde cât mai repede posibil la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, precum şi obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertei,

- în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul de 6 zile prevăzut mai sus, aceasta din urmă are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor,

- este recomandabil ca operatorii economici să transmită solicitările de clarificări cu cel mult 9 zile înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

- Autoritatea contractantă va comunica în scris şi simultan tuturor operatorilor economici care şi-au exprimat intenţia de a participa la procedura de atribuire răspunsurile la întrebările de clarificare primite, fără a menţiona numele companiei care a adresat întrebarea, prin publicarea acestora pe site-ul www.e-licitatie.ro.

- Pot să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor reprezentanţii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte pentru proiectul respectiv. Sedinta de deschidere a ofertelor se va finaliza printr-un proces verbal in care vor fi consemnate si principalele elemente ale ofertei.

- Dată estimativă:

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| II.1.1) Denumire achizitie: Proiectare, executie lucrari si furnizare echipamente pentru obiectivul: Reconstructia, reamenajarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor” COD CPV : 45215120-4 lucrari de constructii de cladiri pentru servicii medicale specializate COD CPV : 33100000-1 echipamente medicale COD CPV : 71322000-1 servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. 1.2) Denumire contract: Proiectare, executie lucrari si furnizare echipamente pentru obiectivul: Reconstructia, reamenajarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor” |  |  |
| (a) Lucrări X | (b) Produse □ | (c) Servicii □ |
| Execuţie □ Proiectare, execuţie si furnizare X Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ | Categoria serviciului |
| Principala locaţie a lucrării La sediul unitatii sanitare Spitalul Clinic de Ortopedie Foisor, Bulevardul Ferdinand I nr. 35-37, sector 2, Municipiul Bucuresti | Principalul loc de livrare | Principalul loc de prestare |
| II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: X Încheierea unui acord cadru: □ |  |  |

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

Valoarea estimata a investitiilor este 143.007.500 lei exclusiv TVA.

II.2.1) Total cantităţi de lucrari – Conform specificatiilor din documentatia de atribuire

II.2.2) Opţiuni (dacă există) da X nu □ Dacă există, descrierea acestor opţiuni: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata cistigatoare conform art. 122 lit.(j) din O.U.G. 34/2006 modificata si completata de catre O.U.G. 94/2007 II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 42 luni de la data ordinului de incepere din care: maxim 6 luni perioada de proiectare, maxim 24 luni perioada de executie si minim 12 luni perioada de notificare a defectelor

III. Condiţii specifice contractului

| III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) | DA □ NU X DA □ NU X |
| --- | --- |

IV: PROCEDURA

| IV.1) Procedura selectată : Licitatie deschisa |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă X Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerata □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte □ Concurs de soluţii □ |

IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA □        NU X

IV.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) Documente de plata : NU Conditii si modalitati de obtinere a documentatiei de atribuire: disponibila in SEAP sau gratuit, la dispozitia oricarui operator economic, care a inaintat o solicitare in acest sens. Poate fi ridicata de la sediul ADMINISTRAŢIEI SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI (ASSMB). Studiul de fezabilitate poate fi obtinut gratuit de la sediul autoritatii contractante de catre toti operatorii economici sau de pe seap.

IV. 3) Legislatie aplicabila

- Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobata cu completari si modificari de Legea nr. 337/2006 (publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 625/2006), cu completarile si modificarile ulterioare.

- Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,  (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 625 din 20  iulie 2006), cu modificarile  si completarile ulterioare.

- Ordin nr. 51 din 13/03/2009 (Ordin 51/2009) privind accelerarea procedurilor de licitaţie restrânsă şi negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare Publicat în Monitorul Oficial nr. 167 din 17/03/2009

- Ordonanta de urgenta nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica (publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 365/2006), aprobata cu modificari si completari prin Legea 227/2007 (publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 471/2007), cu modificarile si completarile ulterioare.

- Hotararea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanta de urgenta nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica (publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 661/2006), cu modificarile si completarile ulterioare.

- Hotararea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 395/2007), cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 1154/2004), cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordinul 113/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii ( publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 553/2006) cu completarile si modificarile ulterioare.

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita documente doveditoare şi de a desemna reprezentanţi să verifice, la autorităţile competente, veridicitatea documentelor şi declaraţiilor prezentate de ofertanţi. Orice neconcordanţă faţă de documentele depuse în copie şi de datele furnizate în declaraţii atrage excluderea din procedură.

Fiecare ofertă va fi însoţită de o declaraţie a unei persoane cu drept de semnătură din cadrul societăţii (conform certificatului constatator) prin care este nominalizată persoana împuternicită să semneze oferta, specificându-se documentele ofertei care pot fi semnate de către aceasta; declaraţia va include şi specimenul de semnătură al persoanei împuternicite.

Toate documentele depuse în copie (acolo unde se solicita astfel) vor avea înscris cu cerneală albastră pe fiecare pagină „Conform cu originalul“,  ştampila si semnatura persoanei imputernicite.

În situația în care vor exista incertitudini sau neclarități în legătură cu documentele solicitate pentru îndeplinirea cerințelor minime de calificare, autoritatea contractantă îsi va exercita dreptul prevăzut de HGR 925/2006, cu modificările si completările ulterioare, la art. 11, alin. (3). În această categorie intră si formularele completate gresit sau necompletate integral sau documentele solicitate în copie simplă si care nu sunt prezentate conform precizărilor de mai sus.

| V.1) SITUAŢIA PERSONALĂ A OFERTANTULUI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V.1.1) DECLARAŢIA PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ Solicitat X Nesolicitat □ |  |  | Documente edificatoare: Fisa de prezentare – Formularul nr. 1 – original, semnat si stampilat; Declaratia privind calitatea de participant – Formularul nr. 2 – original, semnat si stampilat; Certificat de participare la licitaţie cu oferta independenta – Formular nr 3 – original, semnat si stampilat; |
| V.1.2) DECLARAŢII PRIVIND ELIGIBILITATEA Solicitat X Nesolicitat □ |  |  | Cerinţă obligatorie: Ofertantul nu se afla in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Documente edificatoare: Declaratie privind eligibilitatea – Formular nr 4 – original, semnat si stampilat; |
| Nota: Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul procedurii: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza; b) sa depuna oferta individuala/comuna şi sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat; Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic b) nu si-a indeplinit obligatiile de plată a impozitelor, taxelor şi contributiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit; c) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; d) a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotărarea definitivă a unei instante judecătoresti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesională; e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare |  |  |  |
| V.1.3) DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 181 Solicitat X Nesolicitat □ |  |  | Cerinţă obligatorie: Ofertantul nu se afla in situatia prevazuta la art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Documente edificatoare: Formularul nr. 5 – original, semnat si stampilat; |
| PERSOANE JURIDICE/FIZICE ROMÂNE Solicitat X Nesolicitat □ |  |  | Documente edificatoare : - Certificate de atestare fiscală eliberat de ANAF, din care să reiasă plata la zi a datoriilor la bugetul consolidat de stat - valabil la data depunerii ofertei - original sau copie legalizata; - Certificate privind plata impozitelor locale din care să reiasă plata la zi a datoriilor - valabil la data depunerii ofertei – original sau copie legalizata. |
| PERSOANE JURIDICE /FIZICE STRĂINE Solicitat X Nesolicitat □ |  |  | Documente edificatoare : - certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente, emise de autoritati competente din tara de origine sau din tara in care respectivul este stabilit - valabile la data depunerii ofertei – original sau copie legalizata. . În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte situaţia personală a respectivilor ofertanţi, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente care emit documente de natura celor prevăzute mai sus. |
| Notă : - în cazul persoanelor juridice straine, documentele prezentate vor fi insotite de traducerea in limba romana autorizata si legalizata. - autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate nu sunt relevante. În cazul asocierii, fiecare asociat este obligat sa prezinte toate documentele solicitate la acest capitol. |  |  |  |
| V.2) CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE (ÎNREGISTRARE) |  |  |  |
|  |  |  | Cerinţă obligatorie : Ofertantul trebuie să facă dovada ca: - este abilitat să presteze servicii de proiectare constructii civile - este abilitat sa execute lucrari de constructii civile; - este abilitat sa furnizeze produsele solicitate. |
| PERSOANE JURIDICE/FIZICE ROMÂNE Solicitat X Nesolicitat □ |  |  | Documente edificatoare : - Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului – copie legalizată valabilă la data depunerii ofertei; - Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu maxim 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii ofertei care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati care fac obiectul prezentei achizitii, cat si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei - original sau copie legalizată, valabil la data depunerii ofertei. |
| PERSOANE JURIDICE /FIZICE STRĂINE Solicitat X Nesolicitat □ |  |  | Documente edificatoare : - documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati care fac obiectul prezentei achizitii, valabil la data limita de depunere a ofertei, precum şi un certificat de rezidenţă fiscală (evitarea dublei impuneri) de asemenea valabil la data limita de depunere a ofertei - original sau copie legalizată. Ofertanţii vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere prin care, în cazul în care oferta este declarată câştigătoare, îşi asumă responsabilitatea pentru una din cele 2 opţiuni: - în termen de 45 de zile de la comunicarea rezultatului procedurii, vor prezenta dovada deschiderii sediului permanent în Romania, sau - ca înaintea încheierii contractului, în cazul asocierii cu persoane juridice române, vor împuternici pe unul dintre asociaţii înregistraţi în Romania pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin fiecărui asociat, prin legalizarea asocierii şi înregistrarea acesteia la autoritatea fiscală competentă. |
| Notă : - în cazul persoanelor juridice straine, documentele prezentate vor fi insotite de traducerea in limba romana autorizata si legalizata. - autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate nu sunt relevante. În cazul asocierii, fiecare asociat este obligat sa prezinte toate documentele solicitate la acest capitol. |  |  |  |
| V. 3.) SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ |  |  |  |
| NIVEL MINIM IMPUS PRIVIND SITUATIA ECONOMICO- FINANCIARA Solicitat X Nesolicitat □ |  |  | Cerinţă obligatorie: Ofertantul, trebuie să facă dovada unei situaţii economico-financiare stabile. În acest sens, trebuie ca: - media cifrei de afaceri in domeniul constructiilor civile pe ultimii trei ani de activitate (2008, 2009, 2010) sa fie egala sau mai mare decat 242.500.000 ron. - Operatorul economic trebuie sa demonstreze ca are acces la sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cashflow de executie a lucrarii in cuantum de minim 28.600.000 ron pentru o perioada de minim 6 luni. Documente edificatoare: - Formularul de Informatii generale - Formular nr 6 – original, semnat si stampilat; - Bilanturile contabile pentru anii 2008, 2009 si 2010, vizate si inregistrate de autoritatile competente – copii confom cu originalul. - Scrisoare de bonitate bancara – original, semnata si stampilata. - Scrisoare din partea unei unitati bancare din care sa rezulte faptul ca ofertantul are acces la resurse reale (sume disponibile in cont, depozite bancare, linii de credit) cu valoare cel putin egala cu 28.600.000 ron, avand ca destinatie cheltuieli pentru realizarea contractului ce face obiectul prezentei proceduri pentru o perioada de 6 luni - original, semnata si stampilata. In acest sens se va completa Formularul nr. 6.A. – Scrisoare de recomandare pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica |
| Notă : - Pentru transformarea in Lei (RON) se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2008, 2009, 2010). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei (RON), publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en. Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei (RON), utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en. - Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună (in asociere), atunci situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare (cumularea) a resurselor tuturor membrilor asocierii. În acest caz, cerinţa minima se va considera îndeplinită în mod cumulativ, a fiecărui operator economic participant la procedura în calitate de ofertant individual sau în asociere. - În cazul susţinerii financiare acordate în conformitate cu prevederile legale angajamentul ferm de susţinere va fi întocmit în forma autentică, notariala şi se va completa în conformitate cu Formularul nr. 7 - Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare) beneficiaza de reducere de 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri (pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documente prin care (pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documente prin care dovedesc ca se incadreaza in prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare). Sunt considerati ofertanti tip IMM acei ofertanti pentru care toti membrii asocierii detin calitatea de IMM. - Documentele emise in alte limbi decat romana, se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana. |  |  |  |
| V.4.) CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI/SAU PROFESIONALĂ |  |  |  |
| V.4.1) Experienta similara a ofertantului/ asocierii Solicitat X Nesolicitat □ |  | Cerinta obligatorie: Ofertantul trebuie să facă dovada unei experiente similare in domeniul: a. proiectarii si executiei de lucrari civile: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a finalizat in ultimii 5 ani cel mult 4 contracte de proiectare si executie lucrari civile, din care cel putin unul pentru o unitate spitaliceasca, iar valoarea cumulata a celor maxim 4 contracte sa fie de de minim 114.500.000 ron fara TVA. Sau Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a finalizat in ultimii 5 ani cel mult 4 contracte de proiectare lucrari civile si cel mult 4 contracte de executie lucrari civile, din care cel putin un contract de proiectare pentru o unitate spitaliceasca, iar valoarea cumulata din cadrul celor maxim 8 contracte sa fie de minim 114.500.000 ron fara TVA. - furnizarii de echipamente medicale: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a livrat in ultimii 3 ani echipamente medicale in valoare de minim 8.000.000 ron fara TVA, in cadrul a cel mult 3 contracte de furnizare. Documente edificatoare : - Lista contractelor de proiectare si/sau executie lucrari civile finalizate în ultimii 5 ani, din care sa rezulte indeplinirea cerintei de la subpunctul a) – Formular nr 9 – original, semnat şi ştampilat; - Pentru fiecare contract prezentat ca si experienta similara pentru subpunctul a) se vor prezenta Formularul nr. 9.1 – original, semnat şi ştampilat, si copii ale: proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor fara obiectiuni si recomandari din partea beneficiarilor lucrarilor, din care sa reiasa obiectul de activitate al contractului, valoarea contractului, data de finalizare si daca lucrarile au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. - Lista contractelor de furnizare echipamente finalizate în ultimii 3 ani, din care sa rezulte indeplinirea cerintei de la subpunctul b) – Formular nr 10 – original, semnat şi ştampilat. - Pentru fiecare contract prezentat ca si experienta similara pentru subpunctul b) se vor prezenta Formularul nr. 10.1 – original, semnat şi ştampilat, si copii ale: unor certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar, din care sa reiasa valoarea echipamentelor, perioadele de livrare. |  |
| V.4.2) Resurse umane Solicitat X Nesolicitat □ |  | Cerinta obligatorie: Ofertantul trebuie sa faca dovada asigurarii personalului de specialitate necesar indeplinirii contractului: Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie din cele identificate mai jos. a) Manager de proiect - Calificari : Studii superioare; - Experienta profesionala generala: minim 10 ani experienta profesionala in managementul de proiect in contracte de proiectare si/sau executie constructii; - Experienta profesionala specifica: minium unui proiect de constructii in infrastructura sanitara. b) Manager de subproiect parte de constructii civile - Calificari: Studii superioare inginerie; - Experienta profesionala generala: minim 8 ani experienta profesionala in domeniul proiectarii si/sau executiei de constructii civile; - Experienta profesionala specifica: minium unui proiect de executie constructii civile. c) Manager de subproiect dotari tehnico-medicale si ne-medicale - Calificari: Studii superioare; - Experienta profesionala generala: minim 8 ani experienta profesionala in domeniul proiectarii si/sau executiei de constructii civile si/sau instalatii pentru lucrari civile si/sau dotari tehnico-medicale si ne-medicale; - Experienta profesionala specifica: minium unui proiect in domeniul tehnicii medicale. d) Manager de subproiect instalatii mecanice, electrice, sanitare si gaze medicale - Calificari: Studii superioare inginerie - Experienta profesionala generala: minim 8 ani experienta profesionala in domeniul proiectarii si/sau executiei instalatiilor pentru lucrari civile; - Experienta profesionala specifica: minim unui proiect in domeniul executiei instalatiilor pentru lucrari civile. e) Arhitect Proiectant - Calificari: Studii superioare arhitectura - Experienta profesionala generala: minim 10 ani experienta profesionala in domeniul proiectarii lucrarilor civile; - Experienta profesionala specifica: minim un contract de proiectare constructii infrastructura sanitara. f) Responsabil tehnic cu executia in domeniul constructii civile si industriale (RTE) - Calificari: Studii superioare constructii civile si atestat valabil; - Experienta profesionala generala: minim 8 ani experienta profesionala in domeniul constructiilor civile - Experienta profesionala specifica: minium 3 ani experienta profesionala in calitate de RTE pentru lucrari de constructii civile g) Responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii - Calificari: Studii superioare constructii civile si atestat valabil; - Experienta profesionala generala: minim 8 ani experienta profesionala in domeniul constructiilor civile - Experienta profesionala specifica: minium 3 ani experienta profesionala in domeniul calitatii pentru lucrari de constructii civile Documente edificatoare: - Lista personalului de specialitate - Formularul nr. 11 Pentru fiecare dintre expertii solicitati se vor prezenta: - CV-urile conform Formularului nr. 12, din care sa rezulte cu claritate experienta relevanta pentru indeplinirea criteriilor solicitate – original, datat si semnat de catre expert; - Declaratia de disponibilitate, incluzand acordul de participare in echipa de implementare – original, semnat de catre expert – Formularul nr. 13 – original, datat si semnat de catre expert; - Diplome, atestate, autorizatii din care sa rezulte pregatirea profesionala necesara pozitiei pe care o va ocupa in contract – copii conform cu originalul, semnate de catre expert si reprezentantul ofertantului; - copii dupa cartea de munca / contracte de munca / declaratii notariale ale expertilor / recomandari din partea angajatorilor / beneficiarilor pentru care au prestat serviciile/ lucrarile, care sa demonstreze experienta profesionala generala – copii conform cu originalul, semnate de catre expert si reprezentantul ofertantului - recomandari din partea angajatorilor / beneficiarilor pentru care au prestat serviciile/ lucrarile, care sa demonstreze experienta profesionala specifica a expertilor – copii conform cu originalul, semnate de catre expert si reprezentantul ofertantului - Contractele de colaborare/ individuale de munca/ prestari servicii pe care ofertantul le are cu expertii – copii conform cu originalul, semnate de catre expert si reprezentantul ofertantului. |  |
| V.4.3) Utilaje Solicitat X Nesolicitat □ |  | Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine utilajele necesare executarii lucrarii. Documente edificatoare: - Lista utilajelor pe care le detine in proprietate sau inchiriere sau in dotarea subcontractantilor pentru partile din lucrare care vor fi subcontractate. - Se va prezenta Formular nr 14 – original, semnat şi ştampilat. |  |
| V.4.4) Echipamentele medicale Solicitat X Nesolicitat □ |  | Cerinta minima Ofertantul trebuie sa faca dovada ca este abilitat sa furnizeze echipamentele medicale. Documente edificatoare: - Autorizaţia de funcţionare emisă de Ministerul Sănătăţii valabilă la data depunerii ofertei – copie legalizată sau copie conform cu originalul; - Autorizatia de la producator (Formular nr. 15) a operatorului economic ce va asigura instalarea, punerea in functiune si service-ul in perioada de garantie pentru fiecare din echipamentele ce vor fi livrate - original sau copie legalizată, valabila la data depunerii ofertei; - Centralizator autorizatii service (Formular nr. 16) – original, semnat si stampilat; - Certificat marcaj CE sau Declaratie de conformitate a producatorului prin care sa fie precizata conformitatea produsului cu Directiva europeana in domeniu 93/42/CE - copie, valabilă la data depunerii ofertei, semnata si stampilata de ofertant. - Lista personalului autorizat de producator pentru instalarea, punerea in functiune si executarea service-ului in perioada de garantie pentru echipamentele ce vor fi livrate – original, semnat si stampilat; - CV-urile in formatul prezentat in Formularul nr. 12 al persoanelor ce vor asigura instalarea, punerea in functiune si service-ul in perioada de garantie – original, semnat si stampilat; - Certificate de absolvire a cursurilor de pregatire pentru persoanele ce vor asigura instalarea, punerea in functiune si service-ul in perioada de garantie – copii conform cu originalul, semnate si stampilate de catre reprezentantul ofertantului |  |
| V.4.5) Informatii privind subcontractantii |  | Cerinta minima: În cazul în care în propunerea tehnică este inclusă posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor. Documente edificatoare: - Declaratia privind subcontractarea – Formularul nr 17 – original, semnat, stampilat; - Acordurile de subcontractare (daca este cazul). In conditiile în care în propunerea tehnică nu este inclusă posibilitatea de a subcontracta o parte din acest contract, ofertantul are totuşi obligaţia de a prezenta Formularul nr. 17 „Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora” menţionându-se „Nu este cazul”. |  |
| Nota: 1. Ofertantul nu are dreptul, ca în cadrul aceleiaşi proceduri: a. să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză; b. să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat; 2. Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurenţa. Prin întreprindere afiliată se înţelege orice subiect de drept: a. asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă; b. care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de drept; sau c. care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenţa dominantă a unui alt subiect de drept. 3. Răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică nu este diminuată în cazul în care o parte/părţi din contract sunt îndeplinite de subcontractanţi |  |  |  |
| V.4.6) Informatii privind asociatii |  | In situatia in care oferta va fi depusa de o asociere intre doi sau mai multi operatori economici, atunci acestia vor prezenta un Acord de asociere – Formularul nr 18 – original, semnat si stampilat. În conditiile în care ofertantul este contractant unic, acesta are totuşi obligaţia de a prezenta Formularul nr. 18 menţionându-se „Nu este cazul”. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile art. 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. |  |
| Notă : - Pentru transformarea in Lei (RON) se va utiliza cursul mediu pentru anul finalizarii contractului prezentat ca si experienta similara. Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei (RON), publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en. Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei (RON), utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en. - Ultimii 3 ani sunt definiti ca fiind perioada: 01.01.2008 – termenul limita de depunere al ofertelor, iar ultimii 5 ani – perioada: 01.01.2006 – termenul limita de depunere al ofertelor. Data de finalizare a contractului / contractelor prezentate ca si experienta similara trebuie sa se incadreze in acest / aceste intervale. - In cazul derularii acestor contracte in asociere, nivelurile valorice ce au revenit ofertantului in cadrul contractelor trebuie sa atinga cel putin nivelurile minime precizate in cadrul criteriilor de calificare. - Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună (in asociere), atunci situaţia tehnica si/sau profesionala se demonstrează prin luarea în considerare (cumularea) a resurselor tuturor membrilor asocierii. În acest caz, cerinţa minima se va considera îndeplinită în mod cumulativ, a fiecărui operator economic participant la procedura în calitate de ofertant individual sau în asociere. - În cazul susţinerii financiare acordate în conformitate cu prevederile legale angajamentul ferm de susţinere va fi întocmit în forma autentică şi se va completa în conformitate cu Formularul nr. 8 - Documentele emise in alte limbi decat romana, se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana. |  |  |  |
| V.5) STANDARDE |  |  |  |
| V.5.1 Standarde de asigurarea calităţii Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţa minimă obligatorie: Dovada asigurării unui nivel corespunzător al calităţii, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor – copie legalizata sau conform cu originalul. Atestarea îndeplinirii acestei cerinţe se demonstrează prin prezentarea certificării sistemului de management al calităţii ofertantului sau orice alte probe sau dovezi în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. Note: In cazul unei asocieri, se considera indeplinita cerinta daca cel putin unul dintre asociati demonstreaza ca are implementat sistemul de management al calitatii. Nu se admit ofertantii in curs de certificare. Documentele emise in alte limbi decat romana, se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana. |  |  |
| V.5.2 Standarde de protecţia mediului Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţa minimă obligatorie: Dovada asigurării unui nivel corespunzător a protectiei mediului, în conformitate cu SR EN ISO 14001/ 2005 sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor. Atestarea indeplinirii acestei cerinte se demonstreaza prin prezentarea de documente emise de organisme naţionale sau internaţionale acreditate care confirmă asigurarea unui standard de mediu corespuzator solicitarii sau orice alte probe sau dovezi în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protectiei mediului. Note: In cazul unei asocieri, se considera indeplinita cerinta daca cel putin unul dintre asociati demonstreaza ca are implementat sistemul de management al mediului. Nu se admit ofertantii in curs de certificare. Documentele emise in alte limbi decat romana, se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana. |  |  |

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) PRIMIRE OFERTE | Pot participa la procedura toti operatorii economici care doresc. Operatorii economici vor depune ofertele numai prin posta cu confirmare de primire sau direct la sediul autoritatii contractante cu confirmare de primire. |
| --- | --- |
| VI.2) LIMBA DE REDACTARE A OFERTEI Solicitat X Nesolicitat □ | Oferta si toate documentele ei, precum si corespondenta dintre ofertant si Autoritatea contractanta vor fi redactate in Limba romana |
| VI.3) Se accepta oferte alternative DA ■ NU □ | Se accepta oferte alternative. |
| VI.4) PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI Solicitat X Nesolicitat □ | Ofertele raman valabile timp de 120 zile, dupa data de depunere a acestora. In cazuri exceptionale si inainte de expirarea perioadei initiale de valabilitate prevazuta mai sus, autoritatea contractanta poate cere ofertantilor o prelungire determinata a acestei perioade. Astfel de solicitari si raspunsurile la acestea (privind prelungirea perioadei de valabilitate a oferte) se vor face in scris. Un ofertant poate refuza o astfel de cerere, caz in care nu-si va pierde garantia de participare. Ofertantii care accepta aceasta cerere nu sunt autorizati sa-si modifice oferta. De asemenea, ofertantii care au acceptat prelungirea perioadei de valabilitatea a ofertelor au acceptat in mod automat si prelungirea valabilitatii garantiei de participare. Prin urmare vor solicita bancii prelungirea valabilitatii garantiei de participare prin emiterea unui act additional la scrisoarea de garantie bancara. |
| VI.5) GARANŢIE DE PARTICIPARE Solicitat X Nesolicitat □ | Cuantumul garantiei de participare este de 1.430.075 lei. Garantia de participare poate fi constituita : - FIE prin virament bancar in contul IBAN RO74TREZ7005006XXX002371 In acest caz, Ordinul de Plata, cu viza bancii emitente, va fi prezentat in original sau in copie, intr-un plic sigilat exterior atasat pachetului ce contine oferta. Este obligatoriu ca ofertantul sa realizeze viramentul bancar in timp util, luand in calcul, daca este cazul, si durata transferurilor interbancare, astfel incat la data si ora deschiderii ofertelor Autoritatea Contractanta sa poata confirma existenta sumei aferente garantiei de participare solicitata prin Documentatia de Atribuire in contul sau. Ordinul de plata emis in alta limba decat romana va fi insotit de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. - FIE prin scrisoare de garantie de participare care se prezinta in original, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata in Documentatia de atribuire. Scrisoarea de garanţie de participare va fi întocmită conform art. 431 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 85 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (conform fie Formularului nr. 19A fie Formularului 19B) Garantia trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare trebuie sa prevada explicit daca plata garantiei se va executa: - conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau - neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. NOTA: In cazul in care ofertantul opteaza pentru intocmirea unei scrisori de garantie in conformitate cu prevederile punctului a), se va completa Formularul 19A . In cazul in care ofertantul opteaza pentru intocmirea unei scrisori de garantie in conformitate cu prevederile punctului b), se va completa Formularul 19B. Garantie de participare trebuie emisa in numele ofertantului la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau a tuturor asociatilor. In cazul unei garantii de participare emise de catre o societate de asigurari se va prezenta dovada platii integrale a politei de asigurare. - Perioada de valabilitate a garantiei de participare, va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei – minim 120 de zile incepand cu ziua deschiderii ofertelor . - Dovada constituirii garantiei de participare se depune in afara plicului ce contine documentele de calificare, dar impreuna cu acestea. - Restituirea garantiei de participare: a) operatorului economic castigator, in cel mult 3 zile de la constituirea garantiei de buna executie, b) Operatorilor economici necastigatori: dupa semnarea contractului cu ofertantul castigator, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei. - - Garanţie de participare la licitaţie poate fi reţinută în cazul în care: - un ofertant îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a ofertei - ofertantul câştigător: -nu semnează contractul sau, -nu furnizează garantia pentru buna execuţie a contractului - ofertantul formuleaza o contestatie dupa data limita de depunere a ofertelor catre CNSC, iar Consiliul respinge contestatia, Autoritatea Contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, suma conform prevederilor art. 2781 din OUG 34/2006. In masura in care instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia de a returna contestatorului suma retinuta in cel mult 5 zile lucratoare de la data pronuntarii deciziei instantei de judecata. Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii şi dezvoltarii intreprinderilor mici şi mijlocii, modificata şi completata prin O.G. nr. 27/2006) beneficiaza de reducere de 50% din valoarea garantiei de participare (pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documente prin care dovedesc ca se incadreaza in prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare). Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca indeplinesc conditiile de IMM. Sunt considerati ofertanti tip IMM acei ofertanti pentru care toti membrii asocierii detin calitatea de IMM. |
| VI.6) MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE | Se vor respecta prevederile din Cerintele Beneficiarului si principiile generale ale Studiului de Fezabilitate. Fiecare ofertant va avea libertatea sa propuna solutia optima respectand toate functiunile si serviciile prezentate, cat si suprafata desfasurata totala (± 10%). In acest sens se va completa / detalia Formularul nr. 20. Mai mult, la Formularul nr. 20 se vor anexa prospectele, manualele, instructiunile de lucru care sa confirme indeplinirea cerintelor minime solicitate in Cerintele Beneficiarului pentru echipamentele medicale. In cadrul Propunerii Tehnice se va include si Formularul nr. 21 completat. |
| VI.7) MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE. | - Se va completa Formularul nr. 22., precum si Graficul General de Desfasurare a lucrarilor si graficul valoric (cash-flow-ul) de executie a lucrarii - Propunerea financiara va fi prezentata distinct pentru proiectarea tehnica, pentru executia de lucrari si pentru furnizarea de echipamente – Formularul 22.1; - Astfel, Propunerea Financiara va cuprinde: - Formularul de oferta – Formularul nr. 22; - Centralizatorul financiar – Formularul nr. 22.1 - Graficul General de Desfasurare a lucrarilor si graficul valoric (cash-flow-ul) de executie a lucrarii - Listele de Cantitati. Propunerea financiara va fi exprimata informativ si in euro (Se va lua in calcul cursul euro valabil cu 5 zile inainte de termenul limita pentru depunerea ofertelor) Preturile unitare trebuie sa cuprinda şi comisioanele bancare suportate de Antreprenor. Erorile aritmetice sau viciile de forma vor fi corectate de catre Comisia de evaluare, dupa cum urmeaza: o Unde sunt diferente intre sumele exprimate in cifre şi cele exprimate in litere, se va lua in considerare valoarea exprimata in litere, si o Unde sunt diferente intre pretul unitar şi suma totala rezultata prin multiplicarea pretului unitar cu cantitatea, se va lua in considerare pretul unitar ofertat. Viciile de forma reprezinta acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror corectare/completare este sustinuta in mod neechivoc de sensul şi de continutul altor informatii existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a caror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti participanti la procedura de atribuire. |
| VI.8) MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI - prezentarea, sigilarea, marcarea plicurilor Solicitat X Nesolicitat □ | Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original si o copie, impreuna cu DVD/CD-ul care va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara. Originalul şi copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract şi vor fi îndosariate, astfel încât să nu conţină nicio foaie volantă. Fiecare pagină va fi numerotată, semnată şi ştampilată de persoane autorizate din cadrul societăţii. Va fi prezentată o împuternicire prin care sunt desemnate persoanele cu drept de semnătură a ofertei, care va conţine şi specimenele de semnătură ale acestor persoane. Fiecare componentă a ofertei va avea pe prima/primele pagină/pagini un opis, cu indicarea numărului paginii la care se găseşte fiecare document; pe ultima filă a opisului se va menţiona : “Prezentul dosar, …. (se va scrie ce componentă a ofertei conţine dosarul – original/copie), conţine “x” pagini. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoanele autorizate sa semneze oferta. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul impreuna cu DVD/CD-ul care cuprinde propunerea tehnica, propunerea financiara si copiile in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata. Plicurile interioare marcate cu „ORIGINAL” si, respectiv „COPIE” trebuie sa cuprinda fiecare alte plicuri distincte, marcate corespunzator si anume : documentele de calificare, plic separat marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE” propunerea tehnica, marcat „PROPUNERE TEHNICA” propunere financiara, marcat „PROPUNERE FINANCIARA” Pe plicul exterior se scrie numai adresa autorităţii contractante şi inscripţia : "Ofertă pentru procedura de achiziţie Proiectare, executie lucrari si furnizare echipamente pentru obiectivul: Reconstructia, reamenajarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor” . A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 17.08.2011, ORA 12.00" Plicul va fi depus la sediul autorităţii contractante, la Secretariat – registratura. Dacă plicul exterior nu este marcat conform specificaţiilor anterioare, autoritatea contractanta nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. |
| VI.9) POSIBILITATEA RETRAGERII SAU MODIFICARII OFERTEI | 1. Autoritatea contractanta ofera posibilitatea retragerii sau modificarii ofertelor, dar numai pana data limita de depunere a ofertei. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti Sediu provizoriu: Spitalul Clinic Colentina, Clinica Boli Profesionale ,etaj 1, Sos Stefan cel Mare, Nr. 19-21, sector 2, Bucuresti. - Secretariat Ora limita de depunere a ofertelor: 17.08.2011 ora 10.00 2. Orice notificare privind modificarea sau retragerea ofertelor va fi intocmita, sigilata, parafata si depusa in conformitate cu prevederile de mai sus, iar plicul respectiv va fi inscriptionat, suplimentar, cu cuvintele „modificare” sau „retragere”. 3. Retragerea ofertei in perioada dintre termenul limita de depunere a documentatiei si data de expirare a valabilitatii acestora va conduce la pierderea garantiei de participare la procedura de achizitie publica. 4. Autoritatea contractanta nu are nicio obligatie fata de ofertele sosite cu intarziere. Acestea vor fi respinse si nu vor fi admise la evaluare, fiind returnate operatorilor economici nedesfacute. 5. In cazul in care oferta este depusa la o alta adresa decat cea a autoritatii contractante (indicata in documentatia de atribuire) sau este depusa dupa data si ora limita de depunere a ofertelor va fi declarata intarziata si respinsa, fiind returnata operatorilor economici in cazul in care aceasta intra totusi in posesia Autoritatii Contractante. |
| VI.10) DESCHIDEREA OFERTELOR | Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti Sediu provizoriu: Spitalul Clinic Colentina, Clinica Boli Profesionale, etaj 1, Sos Stefan cel Mare, Nr. 19-21, sector 2, Bucuresti. – Serviciu Achizitii. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: Data 17.08.2011 , ora 12.00 - Serviciu Achizitii |

# VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

| VII.1) Pretul cel mai scazut □ |  |
| --- | --- |
| VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica ■ |  |
| Factor de evaluare 1. PROPUNEREA FINANCIARA care consta in: 1.1. Pretul ofertei pentru proiectarea si executia lucrarilor 1.2. Pretul ofertei pentru furnizare echipamente si dotari medicale 2. PROPUNERE TEHNICA care consta in: 2.1. Durata de realizare a proiectului tehnic, a detaliilor de executie si de depunere a documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Construire 2.2. Durata de executie a lucrarii (de la obtinerea Autorizatiei de Construire si pana la Receptia la Terminarea Lucrarilor) 2.3. Perioada de garantie a lucrarii 2.4. Perioada de service si mentenanta asigurata in garantie a dotarilor / echipamentului medical 2.5. Numar de paturi 2.6. Suprafata totala desfasurata a constructiilor complexului spitalicesc 2.7. Numar de locuri de parcare prevazute in parcarea subterana 2.8. Numar de locuri de cazare (paturi) asigurate pe parcursul executiei lucrarilor pentru mentinerea functionalitatii spitalului in timpul excutiei (min 125) 2.9. Numarul de Fluxuri / Circulatii 2.9.1. Accesul bolnavilor culcati 2.9.2. Circulatia bolnavilor ambulatorii 2.9.3. Circulatia personalului medical 2.9.4. Circulatia personalului de ingrijire, a pacientilor si a vizitatorilor 2.9.5. Circulatia materialului medical si a platourilor pentru masa bolnavilor 2.9.6. Fluxul de evacuare deseuri 2.9.7. Circulatia vizitatorilor 2.9.8. Circulatii intre corpurile de cladire 2.9.9. Eficientizarea circulatiei intre functiuni 2.10. Functiunile spitalului 2.10.1. Organizarea acceselor in incinta spitalului 2.10.2. Blocul operator 2.10.3. Sectiunea ATI – anestezie terapie intensiva 2.10.4. Sectiunea (Sectia) imagistica 2.10.5. Sali de Radiologie cu anexele lor 2.10.6. Sectiunea Laboratoare 2.10.7. Sectiunea Sterilizare 2.10.8. Sectiunea Farmacie 2.10.9. Sectiunea Kinetoterapie 2.10.10. Sectiunea Urgente 2.10.11. Sectiunea Cazare 2.10.12. Sectiunea Morga 2.10.13. Zona Administrativa 2.10.14. Sectiunea Logistica 2.10.15. Zona Parcare Subterana si Supraterana 2..10.16. Zona Consultatii | Punctaj 50 puncte 40 puncte 10 puncte 50 puncte 2 puncte 5 puncte 5 puncte 5 puncte 3 puncte 2 puncte 2 puncte 2 puncte 10 puncte 2 puncte 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct 14 puncte 0.5 puncte 2 puncte 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct 0.5 puncte 1 punct 1 punct 0.5 puncte 0.5 puncte 0.5 puncte 0.5 puncte 1 punct |

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: punctajul total se calculează după formula:

P(total) = P (financiar) + P (tehnic)

PROPUNEREA FINANCIARA

1.1. Pretul ofertei pentru proiectarea si executia lucrarilor

  - Pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertate pentru executia lucrarilor se acordă 40 de puncte

  - Pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctaj astfel:

PPret(n) = [pret minim ofertat/pret(n)] x punctajul maxim alocat [ 40 ]

1.2. Pretul ofertei pentru furnizarea de echipamente si dotari medicale

a) Pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertate pentru furnizarea de echipamente si dotari medicale se acordă 10 puncte;

b) Pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctaj astfel:

PPret(n) = [pret minim ofertat/pret(n)] x punctajul maxim alocat [ 10 ]

Punctajul maxim ce poate fi obtinut de un ofertant pentru propunerea financiara este de 50 puncte.

PROPUNEREA TEHNICA

2.1. Durata de realizare a Proiectului Tehnic de Executie, a Detaliilor de Executie si de depunere a documentatiei pentru obtinere a Autorizatiei de Construire.

a) Ofertantul care a prezentat cea mai scurta durata de timp de realizare a proiectului tehnic si detaliilor de executie va primi maxim 2 puncte.

b) Punctajele pentru celelalte oferte se vor acorda in raport cu oferta care prezinta cea mai scurta durata de timp de realizare a proiectului tehnic si detaliilor de executie, astfel:

Punctaj oferta in cauza = (Cea mai scurta durata de timp/ Durata de timp a ofertei in cauza) x 2

Note:

- Durata de realizare a proiectului tehnic se va prezenta in format „zile”

- Ofertele care nu vor prezenta durata de realizare a proiectului tehnic in format „zile” nu vor fi punctate.

- Minim de zile acceptat de autoritatea contractanta si pentru care se acorda punctaj este de 121 zile

- Maxim de zile acceptat de autoritatea contractanta si pentru care se acorda punctaj este de 182 zile

2.2. Durata de executie a lucrarii

a) Ofertantul care a prezentat cea mai scurta durata de timp de executie a lucrarii va primi maxim 5 puncte.

b) Punctajele pentru celelalte oferte se vor acorda in raport cu oferta care prezentat cea mai scurta durata de timp de executie a lucrarii, astfel:

Punctaj oferta in cauza = (Cea mai scurta durata de timp/ Durata de timp a ofertei in cauza) x 5

Note:

- Durata de executie a lucrarilor se va prezenta in format „zile”

- Ofertele care nu vor prezenta durata de executie a lucrarilor in format „zile” nu vor fi punctate.

- Minim de zile acceptat de autoritatea contractanta si pentru care se acorda punctaj este de 547 zile

- Maxim de zile acceptat de autoritatea contractanta si pentru care se acorda punctaj este de 730 zile

2.3. Perioada de garantie a lucrarii

a) Pentru oferta care prezinta maxim 1095 zile garantie se acorda 5 puncte.

b) Pentru ofertele care prezinta o perioada de garantie cuprinsa intre 365 zile si 1095 zile se acorda punctaj folosind urmatoarea formula:

n-365

Punctaj oferta in cauza =----------------- x 5

1095-365

Unde n reprezinta numarul de zile de garantie prezentat in oferta in cauza

Note:

- Perioada de garantie se va prezenta in format „zile”

- Ofertele care nu vor prezenta Perioada de garantie in format „zile” nu vor fi punctate.

- Minim de zile pentru care se acorda punctaj este de 365 zile

- Maxim de zile pentru care se acorda punctaj este de 1095 zile

2.4. Perioada de service si mentenanta asigurata in garantie pentru dotarile si echipamentele medicale.

a) Pentru oferta care prezinta maxim 2555 zile de service si mentenanta se acorda 5 puncte.

b) Pentru ofertele care prezinta o perioada de garantie cuprinsa intre 1460  zile si 2555 zile se acorda punctaj folosind urmatoarea formula:

n-1460

Punctaj oferta in cauza =----------------- x 5

2555-1460

Unde n reprezinta numarul de zile de service si mentenanta prezentat in oferta in cauza

Note:

- Perioada de service/mentenanta se va prezenta in format „zile”

- Ofertele care nu vor prezenta perioada de service/mentenanta in format „zile” nu vor fi punctate.

- Minim de zile pentru care se acorda punctaj este de 1460 zile

- Maxim de zile pentru care se acorda punctaj este de 2555 zile

2.5. Numarul de paturi

a) Pentru oferta in care sunt prevazute maxim 281 paturi se acorda 3 puncte.

b) Pentru ofertele in care sunt prevazute un numar cuprins intre 228 paturi si 281 paturi se acorda punctaj folosind urmatoarea formula:

n-228

Punctaj oferta in cauza =----------------- x 3

281-228

Unde n reprezinta numarul de paturi prezentat in oferta in cauza

Note:

- Minim de paturi pentru care se acorda punctaj este de 228 paturi

- Maxim de paturi pentru care se acorda punctaj este de 281 paturi

2.6. Suprafata totala desfasurata a constructiilor complexului spitalicesc

a) Pentru oferta care prezinta maxim 17.800 m2 suprafata desfasurata se acorda 2 puncte.

b) Pentru ofertele care prezinta o suprafata totala desfasurata a constructiilor cuprinsa intre 16.020 m2 si 17.800 m2 se acorda punctaj folosind urmatoarea formula:

n-16.020

Punctaj oferta in cauza =-------------------- x 2

17.800-16.020

Unde n reprezinta suprafata totala desfasurata a constructiilor prezentata in oferta in cauza

Note:

- Suprafata desfasurata a constructiilor se va prezenta in format „m2”

- Ofertele care nu vor prezenta Suprafata desfasurata a constructiilor se va prezenta in format „m2” nu vor fi punctate.

- Minim de m2 pentru care se acorda punctaj este de 16.020 m2

- Maxim de m2 pentru care se acorda punctaj este de 17.800 m2

2.7. Numarul de locuri de parcare prevazute in parcarea subterana

a) Pentru oferta in care sunt prevazute maxim . de locuri de parcare se acorda 2 puncte.

b) Pentru ofertele in care sunt prevazute un numar cuprins intre 70 locuri de parcare si 80 locuri de parcare se acorda punctaj folosind urmatoarea formula:

n-70

Punctaj oferta in cauza =----------------- x 2

80-70

Unde n reprezinta numarul de locuri de parcare prezentat in oferta in cauza

Note:

- Minim de locuri de parcare pentru care se acorda punctaj este de 70 parcari

- Maxim de locuri de parcare pentru care se acorda punctaj este de 80 parcari

2.8. Numar de locuri de cazare (paturi) asigurate pe parcursul executiei lucrarilor pentru mentinerea functionalitatii spitalului in timpul excutiei.

a) Pentru oferta in care se prevede ca, pe perioada executiei, sa se asigure un nr. maxim de paturi, care sa pemita mentinerea functionalitatii spitalului se acorda 2 puncte.

b) Pentru ofertele in care este prevazut un numar cuprins intre 95 paturi pe perioada executiei si 110 paturi pe perioada executiei se acorda punctaj folosind urmatoarea formula:

n- 95

Punctaj oferta in cauza =----------------- x 2

110-95

Unde n reprezinta cel mai mic numar de paturi asigurate pe perioada executiei, prezentat in oferta in cauza.

Note:

- Minim de paturi pentru care se acorda punctaj este de 95 paturi

- Maxim de paturi pentru care se acorda punctaj este de 110 paturi

2.9. Fluxuri / Circulatii

Se va verifica masura in care Propunerea Tehnica raspunde  cerintelor referitoare la Circulatii (Fluxuri)  formulate in Vol. 3B1 "Tema de Baza" pct. 2.2 "Circulatii (Fluxuri) Cerinte de baza". Se vor analiza si puncta individual urmatoarele subcriterii (de la 'a' la 'j') si se vor insuma, punctajul maxim pe care un ofertant il poate obtine fiind de 10 puncte.

PFlux(n)=SUM(Psubcriterii 'a'-'p')

2.9.1. Circulatia bolnavilor culcati intre HOL MEDICAL- URGENTE - BLOC OPERATOR - ATI – IMAGISTICA – max. 2 puncte.

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: 
(i) 0.00 puncte - Circulatia bolnavilor brancardabili (bolnavi culcati)  intersecteaza accesul Vizitatorilor (insotiti de personal medical) si accesul persoanelor valide care vin la consultatii (Consultanti), dar numai in zonele Imagistica, Hol Medical, Urgente;
(ii) 0.50 puncte - Accesul bolnavilor culcati intersecteaza numai accesul persoanelor valide care vin la consultatii (Consultanti), dar numai in zonele Imagistica, Hol Medical, Urgente;
(iii) 2.00 puncte - Accesul bolnavilor culcati nu intersecteaza nici o alta circulatie, in nici un punct, cu exceptia circulatiei personalului medical si a materialelor medicale.

2.9.2. Circulatia bolnavilor ambulatorii – max. 1 punct.

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: 
(i) 0.00 puncte – cumulat:

- circulatia bolnavilor ambulatorii (care nu sunt internati), insotiti de personal medical intersecteaza, intr-un singur punct, circulatia materialelor - aprovizionari curate;

- circulatia bolnavilor ambulatorii intersecteaza, exclusiv in etajele de cazare, circulatia din holul bolnavilor culcati
(ii) 0.50 puncte - circulatia bolnavilor ambulatorii insotiti de personal medical intersecteaza, exclusiv in etajele de cazare, circulatia din holul bolnavilor culcati;
(iii) 1.00 punct - circulatia bolnavilor ambulatorii utilizeaza exclusiv circulatia Vizitatorilor si a Consultantilor insotiti.

2.9.3. Circulatia personalului medical – max. 1 punct

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: 
(i) 0.00 puncte - Circulatia personalului medical din holul Bloc OPERATOR.-ATI-IMAGISTICA-URGENTE intersecteaza punctual circulatia personal pt. materiale- aprovizionari curate, oricare altele in afara de cele necesare functiunilor Bloc OPERATOR.-ATI-IMAGISTICA-URGENTE; 
(ii) 1.00 punct - Circulatia personalului medical din holul BLOC OPERATOR.-ATI-IMAGISTICA-URGENTE se face doar prin holul medical OPERATOR.-ATI-IMAGISTICA-URGENTE , si  nu intersecteaza nici o alta circulatie de personal care nu este afectat functiunilor de mai sus.

2.9.4. Circulatia personalului de ingrijire, a pacientilor si a vizitatorilor in zonele de cazare, incinta exterioara – max. 1 punct

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: 
(i) 0 puncte - Circulatia personalului de ingrijire, (nu si a pacientilor si vizitatorilor), se intersecteaza, exclusiv la nivelul curtii de serviciu, cu circulatia evacuare deseuri si evacuare cadavre de la morga;
(ii) 0.50 puncte - Circulatia personalului de ingrijire, a pacientilor si vizitatorilor, se intersecteaza cu circulatia personalului logistic afectat aprovizionarii, la nivelul spatiilor afectate logisticii;
(iii) 1.00 punct - Circulatia personalului de ingrijire, a pacientilor si vizitatorilor se desfasoara exclusiv in circulatiile zonelor de cazare. Avand in vedere ca circulatia in unitatile de cazare este mixta, (cuprinzand deplasarea bolnavilor culcati, deplasarea si evacuarea carucioarelor cu mancare, deplasarea materialelor curate si murdare spre stocare si evacuare, accesul vizitatorilor), oferta va demonsta ca s-au prevazut toate  masurile de higiena si protectie impotriva bolilor nozocomiale, conform normelor în vigoare.

2.9.5. Circulatia materialului medical si a platourilor pentru masa bolnavilor – max. 1 punct

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: 
(i) 0.00 puncte – Circulatia materialului medical si a platourilor pentru masa bolnavilor intersecteaza (la ore diferite) circulatia de evacuare deseuri exclusiv la nivelul curtii de serviciu; 
(ii) 0.50 puncte - Circulatia materialului medical si a platourilor pentru masa bolnavilor intersecteaza (exclusiv in ascensoare si la ore diferite), alte circulatii decat cele strict dedicate mesei si materialelor medicale (cum ar fi bolnavi culcati, vizitatori, consultanti);
(iii) 1.00 punct - Circulatia materialului medical si a platourilor pentru masa bolnavilor nu intersecteaza circulatiile mai sus precizate, ci beneficiaza de trasee specifice.

2.9.6. Fluxul de evacuare deseuri – max. 1 punct

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: 
(i) 0.00 puncte - intersecteaza  puctual alte fluxuri logistice (aprovizionare), dar, in nici un caz, linia rosie; 
(ii) 0.50 puncte - intersecteaza intr -un singur punct, un singur flux logistic, dar, in nici un caz, linia rosie;
(iii) 1.00 punct – Se asigura un flux optim  de evacuare a deseurilor, fara intersectii cu fluxurile din interiorul cladirii, cu exceptia evacuarii deseurilor medicale, provenite din Blocul Operator – ATI –Urgente, ce se vor transporta exclusiv in ambalaje perfect etanse, conforme normelor specifice.

2.9.7. Circulatia vizitatorilor – max. 1 punct

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: 
(i) 0.00 puncte – Circulatia vizitatorilor intersecteaza intr-un singur punct fluxul de aprovizionari materiale curate;  
(ii) 1.00 punct - Circulatia vizitatorilor nu intersecteaza in nici un punct linia rosie, circuitul aprovizionari si circuitul deseuri. 
.

2.9.8. Circulatii intre corpurile de cladire – max 1 punct

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: 
(i) 0.00 puncte – Circulatiile intre corpurile de cladire implica trecerea prin alte niveluri pentru a ajunge la acelasi etaj de cazare de la un corp al spitalului la altul;
(ii) 0.30 puncte - Circulatiile intre corpurile de cladire intersecteaza, in mai mult de un punct, circulatiile personalului medical (dar exclusiv in afara liniei rosii), circulatia de materiale curate, si circulatia mancare;
(iii) 0.50 puncte - Circulatiile intre corpurile de cladire  intersecteaza, intr-un singur punct, in total, oricare din : circulatiile personalului medical (dar exclusiv in afara liniei rosii), circulatia de  materiale curate, circulatia de mancare;
(iv) 1.00 punct - Circulatiile intre corpurile de cladire  nu intersecteaza in nici un punct circulatiile de mai sus.

2.9.9. Eficientizarea circulatiei intre functiuni – max 1 punct

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: 
(i) 0.0 puncte - Circulatie dificila intre  Bloc Operator-ATI-IMAGISTICA-URGENTE constand in circulatie care nu se face direct si exclusiv pe verticala sau exclusiv pe orizontala intre Bloc Operator-ATI-Sterilizare Centrala, dar fara sa se paraseasca linia rosie;
(ii) 1.00 punct - Circulatie facila intre Bloc Operator-ATI-IMAGISTICA-URGENTE constand in circulatie directa , exclusiv pe linia rosie, care se face exclusiv pe verticala, sau exclusiv pe orizontala, intre Bloc Operator-ATI-Sterilizare centrala,.

2.10. Functiunile spitalului

Se va verifica masura in care Propunerea Tehnica raspunde  cerintelor Functionale ale spitalului  formulate in Vol. 3B1 "Tema de Baza" pct. 2.3 "Cerinte functionale ale proiectului". Se vor analiza si puncta individual urmatoarele subcriterii (de la 'a' la 'j') si se vor insuma, punctajul maxim pe care un ofertant il poate obtine fiind de 14 puncte.

PFunct(n)=SUM(Psubcriterii 'a'-'j')

2.10.1. Organizarea acceselor ambulantelor/ urgentelor in incinta spitalului – max 0.5 puncte

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: 
(i) 0 puncte - Accesul ambulantelor / urgentelor intersecteaza mai mult de doua accese dintre: - acces aprovizionare - acces consultanti - acces vizitatori- acces automobile la parcarile sub sau supraterane; 
(ii) 0.20 puncte - Accesul ambulantelor / urgentelor intersecteaza doua  accese dintre acces consultanti - acces vizitatori- acces la parcari;
(iii) 0.30 puncte - Accesul ambulantelor / urgentelor intersecteaza accesul consultantilor – sau accesul vizitatorilor;
(iv) 0.50 puncte- Accesul ambulantelor / urgentelor nu intersecteaza nici un alt acces in incinta spitalului.

2.10.2. Blocul operator – max 2 puncte

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: 
(i) 0.0 puncte – Concomitent:

- Se asigura comunicarea functionala intre Blocul Operator, Sterilizarea Centrala si la ATI, dar nu se asigura  accesul direct pe verticala sau orizontala de la Blocul Operator la Sterilizarea Centrala si la ATI.

- Nu se intersecteaza in nici un punct circuitele interne ale blocului operator pentru intrarea / iesirea complet separata in/din sala de operatii a bolnavilor, personalului medical, materialelor sterile, etc.

- Instalatiile si echipamentele de termoventilatii (tratratare a aerului, productie de frig si productie de caldura) dedicate Blocurilor Operatoare si (daca este cazul)  ATI - Sterilizare Centrala, nu sunt amplasate in imediata apropiere a blocului operator, ca urmare nu se asigura trasee de lungimi minime ale conductelor si instalatiilor aferente;

(ii) 0.50 puncte -concomitent:

- Se asigura comunicarea functionala intre Blocul Operator, Sterilizarea Centrala si la ATI, dar nu se asigura  accesul direct pe verticala sau orizontala de la Blocul Operator la Sterilizarea Centrala si la ATI.

- Nu se intersecteaza in nici un punct circuitele interne ale blocului operator pentru intrarea / iesirea complet separata in/din sala de operatii a bolnavilor, personalului medical, materialelor sterile, etc.

- Instalatiile si echipamentele de termoventilatii (tratratare a aerului, productie de frig si productie de caldura) dedicate Blocurilor Operatoare si (daca este cazul)  ATI - Sterilizare Centrala, sunt amplasate in imediata apropiere a blocului operator, asigurand trasee de lungimi minime ale conductelor si instalatiilor aferente;

(iii) 2.00 puncte - Concomitent:

- Se asigura comunicarea optima intre Blocul Operator, Sterilizarea Centrala si la ATI, cu acces direct, exclusiv pe verticala sau exclusiv pe orizontala orizontala de la Blocul Operator la Sterilizarea Centrala si la ATI.

- Nu se intersecteaza in nici un punct circuitele interne ale blocului operator pentru intrarea / iesirea complet separata in/din sala de operatii a bolnavilor, personalului medical, materialelor sterile, etc.

- instalatiile si echipamentele de termoventilatii (tratratare a aerului, productie de frig si productie de caldura) dedicate Blocurilor Operatoare si (daca este cazul)  ATI - Sterilizare Centrala, sunt amplasate in imediata apropiere a blocului operator, asigurand trasee de lungimi minime ale conductelor si instalatiilor aferente;

2.10.3. Sectiunea ATI – anestezie terapie intensiva – max 1 punct

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: 
(i) 0.00 puncte-

- Nu se asigura securizarea accesului in sectiunea ATI fata de circulatia consultantilor si fata de orice alte circulatii in afara liniei rosii;

- Se asigura supravegherea directa (vizibilitatea) starii pacientilor de catre personalul medical, dar ne-simultana pentru toti pacientii din blocul ATI respectiv;

(iii) 0.50 puncte –

- Se asigura securizarea accesului in sectiunea ATI fata de circulatia consultantilor, si fata de orice alte circulatii in afara liniei rosii;

- Se asigura vizibilitatea starii pacientilor de catre personalul medical, dar ne-simultana pentru toti pacientii din blocul ATI respectiv;

(iv) 1.00 punct –

- Se asigura securizarea accesului in sectiunea ATI fata de circulatia consultantilor, si fata de orice alte circulatii in afara liniei rosii;

- Se asigura vizibilitatea concomitenta, simultana, dintr –un singur punct de observare, a tuturor pacientilor din blocul ATI respectiv de catre personalul medical;

2.10.4. Sectiunea (Sectia) imagistica – max 1 punct

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza:

(i)  0.50 puncte – concomitent:

- R.M.N. si C.T.(computer tomograf) sunt amplasate pe acelasi nivel, cu acces direct  din holul medical pentru C T;

- Accesul bolnavilor culcati nu e complet separat de accesul pacientilor valizi care vin pentru consultatii;

- Sala RMN trebuie sa corespunda normelor tehnice de amplasament in cadrul cladirii si sa poata fi usor accesibila consultantilor interiori si exteriori spitalului.

(ii) 1.00 punct –Concomitent:

- R.M.N. si C.T.(computer tomograf) sunt amplasate pe acelas nivel cu acces direct  din holul medical pentru C T;

- Accesul bolnavilor culcati e complet separat de accesul pacientilor valizi care vin pentru consultatii;

- Sala RMN trebuie sa corespunda normelor tehnice de amplasament in cadrul cladirii si sa poata fi usor accesibila consultantilor interiori si exteriori spitalului.

2.10.5. Sali de Radiologie normale (banalizate) cu anexele lor – max 1 punct

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza:

(i) 0.00 puncte – concomitent :

- Se asigura legatura directa cu Holul Medical  spre Bloc Operator-ATI-Urgente;

- Radiologia nu este amplasata in imediata apropiere a Urgentelor si are acces indirect la compartimentul Computer Tomograf (CT) ;

- Accesul bolnavilor culcati se suprapune (total) cu accesul pacientilor valizi care vin pentru consultatii;

(ii) 0.50 puncte- concomitent :

- Se asigura legatura directa cu Holul Medical  spre Bloc Operator-ATI-Urgente;

- Radiologia este amplasata in imediata apropiere a Urgentelor si are acces direct la compartimentul Computer Tomograf (CT) ;

- Accesul bolnavilor culcati se suprapune (partial sau total) cu accesul pacientilor valizi care vin pentru consultatii;

(iii) 1.00 punct – Concomitent :

- Se asigura legatura directa cu Holul Medical  spre Bloc Operator-ATI-Urgente;

- Radiologia este amplasata in imediata apropiere a Urgentelor si are acces direct la compartimentul Computer Tomograf (CT) ;

- Accesul bolnavilor culcati nu se suprapune (partial sau total) cu accesul pacientilor valizi care vin pentru consultatii;

2.10.6. Sectiunea Laboratoare – max 1 punct

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: 
(i) 0.0 puncte - Sectiunea laboratoare este amplasata  in apropierea farmaciei, dar accesul consultantilor pentru prelevari diverse este dificil;
(ii) 1.00 punct - Sectiunea laboratoare este amplasata  in apropierea farmaciei, si accesul consultantilor pentru prelevari diverse este facil, direct..

2.10.7. Sectiunea Sterilizare – max 1 punct

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: 
(i) 0 puncte - functiunea nu indeplineste cumulat cerintele de mai jos (in cea mai mare parte); 
(ii) 0.50 puncte - configuratie interna adaptata, care permite accesul facil si direct al materialelor apartinand circulatiilor de acces materiale murdare – si a circulatiilor de plecare materiale sterilizare; 
(iii) 0.50 puncte –legatura directa, nemijlocita -exclusiv pe orizontala sau exclusiv pe verticala-, cu Blocurile Operatorii;

(iv) 1.00 punct – concomitent:

- Asigura legatura directa, nemijlocita, cu Blocurile Operatorii -exclusiv pe orizontala sau exclusiv pe verticala;

- are o configuratie interna perfect adaptata la circulatiile de acces material murdar - plecare materiale sterilizare.

2.10.8. Sectiunea Farmacie – max 1 punct

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: 
(i) 0.00 puncte - nu intruneste, cumulat, nici una din cerintele de mai jos; 
(ii) 0.50 puncte - usor (direct) accesibila laboratoarelor;
(iii) 0.50 puncte - usor de aprovizionat, pe acelas nivel cu accesul aprovizionari;
(iv) 1.00 punct - intruneste cumulat cerintele de la punctele 'ii' si 'iii'.

2.10.9. Sectiunea Kinetoterapie – max 0.5 puncte

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: 
(i) 0.00 puncte - nu intruneste, nici una din cerintele de mai jos; 
(ii) 0.20 puncte - accesibila pacientilor internati, direct din interiorul spitalului, fara sa necesite circulatia acestora in aer liber, si accesibila direct din exterior pentru pacientii externati care vin pentru tratamente, dupa externare;
(iii) 0.30 puncte - amplasata la parter;
(iv) 0.50 puncte- intruneste, cumulat, toate cerintele de la punctele 'ii' si 'iii'.

2.10.10. Sectiunea Urgente – max 1 punct

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: 
(i) 0 puncte –concomitent:

- Se asigura mai putin de 2 locuri de parcare a ambulantelor, separate de orice alte locuri de parcare supraterana;

- Ambulantele nu au acces direct  la intrarea in holul de primire urgente (camera de garda);

(ii) 0.20 puncte – concomitent:

- Se asigura 2 locuri de parcare a ambulantelor;

- Accesul ambulantelor/ urgentelor nu se face direct la intrarea in holul de primire urgente (camera de garda);

(iii) 0.50 puncte - concomitent:

- Acces direct al ambulantelor si urgentelor  la intrarea in holul de primire urgente (camera de garda);

- Organizarea interna a urgentelor este realizata conform normelor in vigoare, dar urgentele nu sunt în imediata legatura cu sectiunea Imagistica.

(iv)  1.00 punct - se indeplinesc cumulat, pozitiv, toate cerintele expuse mai sus fara impedimente.

2.10.11. Sectiunea Cazare – max 1 punct

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: 
(i) 0 puncte - mai putin de 40 % saloane cu unul si doua paturi si mai mult de 50% saloane avand  4 paturi sau peste;

(ii) 0.25 puncte – mai mult de 40 % saloane cu unul si doua paturi si mai mult de 50 % saloane avand  4 paturi sau peste, sau mai putin de 40 % saloane cu unul si doua paturi si mai putin de 50 % saloane avand  4 paturi sau peste;

(iii) 1.00 punct - mai mult de 40 % saloane cu unul si doua paturi si mai putin de 50 % saloane avand  4 paturi sau peste.

2.10.12. Sectiunea Morga – max 0.5 puncte

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: 
(i) 0.00 puncte - nu intruneste nici una din cerintele de mai jos; 
(ii) 0.25 puncte - cumulat: autovehiculele care transporta defunctii acceseaza direct sectiunea; accesul se poate face cu minime posibilitati de a fi observate de catre pacienti si vizitatori.
(iii) 0.25 puncte - permite transferul discret al defunctilor in autovehiculele specifice, cu minime posibilitati ca transferul sa poata fi observat  de catre pacienti si vizitatori;
(ii) 0.50 puncte - se indeplinesc cumulat toate cerintele expuse expuse la punctele 'ii' si 'iii'.

2.10.13. Zona Administrativa – max 0.5 puncte

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: 
(i) 0 puncte - Nu intruneste, cumulat, nici una din cerintele de mai jos;
(ii) 0.25 puncte - Zona este separata de alte sectiuni functionale;
(iii) 0.25 puncte - Zona are acces separat;
(iv) 0.50 puncte -  Se indeplinesc cumulat toate cerintele expuse la punctele 'ii' si 'iii'.

2.10.14. Sectiunea Logistica – max 0.5 puncte

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: 
(i) 0.25 puncte - asigura legatura directa cu circulatia materialelor in spital si asigura aprovizionarea separata de circulatia deseurilor;
(ii) 0.25 puncte - are acces direct la strazi fara trafic intens (nu pe B-dul Ferdinand si pe Str. Traian) si asigura aprovizionarea separata de circulatia deseurilor;
(iii) 0.50 punct   - se indeplinesc cumulat toate cerintele expuse mai sus.

2.10.15. Zona Parcare Subterana si Supraterana – max 0.50 puncte

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: 
(i) 0 puncte - concomitent.

- nu e posibil accesul autovehiculelor in parcarea subterana direct din incinta spitalului;

- Se asigura cel putin 8 locuri de parcare supraterane

(ii) 0.10-0.50 puncte - cumulat:

- e posibil accesul autovehiculelor in parcarea subterana, direct din din incinta spitalului;

- se asigura mai putin de 12 locuri de parcare supraterana (10 locuri- automobile personal medical + 2 locuri Ambulante SMURD); Punctajul se va acorda progresiv, cate 0.10 puncte peste 0.10 pentru fiecare loc de parcare in plus, peste numarul minim acceptat de parcari supraterane de 8.

(iii) 0.50 puncte – concomitent:

- e posibil accesul autovehiculelor in parcarea subterana, direct din incinta spitalului;

- se asigura 12 locuri de parcare supraterana (minim 10 automobile personal medical + 2 locuri Ambulante SMURD).

2.10.16. Zona Consultatii – max 1 punct

Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: 
(i) 0  puncte - se asigura acces direct in zona de cazare numai din unul dintre:  holul principal, holul primire urgente sau zona de cazare; 
(ii) 0.30 puncte - se asigura acces direct doar din doua dintre: holul principal, holul primire urgente, zona de cazare;
(ii) 1.00 punct - se asigura acces direct, facil,  atat din holul principal, din holul primire urgente cat si din  zonele de cazare

Punctajul maxim ce poate fi obtinut de un ofertant pentru propunerea tehnica este de 50 puncte.

Punctajul maxim care poate fi obtinut de catre un ofertant este de 100 de puncte.

La evaluarea ofertelor, se va ţine cont de următoarele:

Art. 36, HG 925/2006 cu modificarile şi completarile ulterioare:

(1) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:

- se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 33 alin. (3): „a) a fost depusa după data şi ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare; b) nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma şi avand perioada de valabilitatea

- a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerintele de calificare stabilite in documentatia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art.11 alin (4) – (5) documente relevante in acest sens;

- constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în considerare din următoarele motive:

  - în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;

  - respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini;

- nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii, atunci când această cerinţă este formulată în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;

- preţul , fara TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimata comunicata prin anuntul de participare şi nu exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;

e1) pretul, fara TVA, inclus in propunerea financiara depaseste valoarea estimata comunicata prin anuntul de participare si, desi exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, se constata existenta a cel putin uneia dintre urmatoarele situatii :

  - pretul este cu mai mult de 10% mai mare decat valoarea estimata prevazuta in anuntul de participare

  - inchierea contractului la pretul respectiv ar conduce la eludarea aplicarii acelor prevederi ale ordonantei de urgenta care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice

- în urma verificărilor prevăzute la art. 202 şi 203 din ordonanţa de urgenţă se constată că oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel incat nu se poate asigura indeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitati prin caietul de sarcini.

(2) Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:

- nu satisface in mod corespunzator cerinţele caietului de sarcini;

- conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective;

- conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate.

- in cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevazut defalcarea pe loturi, oferta este prezentata fara a se realiza distinctia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibila aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot in parte

| VIII. CONFIDENŢIALITATE | Deciziile comisiei de evaluare cu privire la evaluarea ofertelor sunt colective şi se adoptă în şedinţe închise. Membrii comisiei de evaluare sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale. Raportul procedurii de atribuire va face parte din dosarul achiziţiei publice, ce are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. În cazul în care oferta conţine informaţii clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii, ofertanţii vor indica acest lucru în ofertă. |
| --- | --- |
| IX. REGULI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE | 1. Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. 2. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa. 3. Persoanele fizice sau juridice care sunt implicate direct în procesul de verificare / evaluare a ofertelor, nu au dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. 4. Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane: - persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi; - soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi; - persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor. - persoane care în exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul autorităţii contractante se află în situaţia existenţei unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare 5. Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare / evaluare a ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală. |

X. ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE

În cazul anularii procedurii de achiziţie publică, autoritatea contractantă va trebui să anunţe ofertanţii despre aceasta. Dacă procedura de atribuire se anulează înainte de deschiderea ofertelor, acestea vor fi trimise înapoi sigilate ofertantului. Procedura de atribuire se anulează în următoarele cazuri: Art. 209 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. (1) Prin excepţie de la prevederile art. 204, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri: - autoritatea contractantă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 1481 lit. a); - au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme; - nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare; - abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. - ca urmare a deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor prin care dispune eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare din anunţul/invitaţia de participare, din documentaţia de atribuire ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire. (11) Dispoziţiile alin. (1) nu pot aduce atingere obligaţiei autorităţii contractante de a anula o procedură de atribuire în urma unei hotărâri judecătoreşti sau a unei decizii în acest sens a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. (2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: - în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f); - autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f)” Autoritatea contractantă nu este răspunzatoare pentru eventualele riscuri, cum ar fi pierderea profitului cauzată de anularea procedurii de atribuire.

XI. Atribuirea contractului

| XI.1 AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI DA x NU □ | Pretul contractului este de maxim 143.007.500 lei exclusiv TVA. Pretul contractului este cel ofertat de operatorul economic declarat castigator pentru elaborarea proiectlui tehnic si detaliilor de executie, a executiei lucrarilor si a furnizarii de echipamente medicale. Pe parcursul indeplinirii contractului, pretul poate fi actualizat, cu respectarea prevederilor OUG 34/2006 si HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Formula de calcul pentru actualizarea pretului se regaseste in contractul de proiectare, executie lucrari si furnizare echipamente. |
| --- | --- |
| XI.2. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI Solicitat X Nesolicitat □ | - Garantia de buna executie va fi valabila pe toata durata Contractului. - Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5% din valoarea contractului (fara TVA). - Modul de constituire a garanţie de bună execuţie : - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, (conform fie Formularului nr. 25A fie Formularului 25B) care devine anexa la contract Scrisoarea de Garantia de buna executie se prezinta in original In cazul ofertantilor care se gasesc in categoria IMM – urilor (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentatiei prevazute in Legea nr. 346/ 2004 ) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire - Garantia de buna executie se elibereaza astfel: 70% din valoarea garantiei dupa receptia la terminarea lucrarilor si 30% din valoarea garantiei dupa receptia finala – dupa termenul de garantie de buna executie ofertat de castigatorul procedurii. Constituirea garantiei de buna executie se va face inainte de semnarea contractului. Refuzul ofertantului de a constitui garantia de buna executie va duce automat la pierderea garantiei de participare. |

XII. SEMNAREA CONTRACTULUI

Autoritatea contractantă va informa ofertanţii cu privire la rezultatul aplicării procedurii de atribuire. Ofertanţii a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare vor fi informaţi asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective. Înainte de încheierea contractului, ofertantului câştigător i se va solicita să prezinte dovada legalizării asocierii, în cazul în care oferta a fost depusă de un grup de operatori economici, şi contractele încheiate cu subcontractanţii, în cazul în care părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi, în termen de 10 zile de la informarea privind acceptarea ofertei prezentate. După prezentarea contractelor încheiate cu subcontractanţii, ofertantului câştigător i se va comunica data stabilită pentru semnarea contractului. Contractul se va semna in minim 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, conform prevederilor art. 205 alin. (1) litera a) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; In cazul in care autoritatea contractanta nu poate incheia contractul cu ofertantul a carei oferta a fost stabilita castigatoare, datorita faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora, atunci aceasta are dreptul: - fie sa declare castigatoare oferta clasata pe locul doi; - fie sa anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Anunţul de atribuire va fi publicat la adresa de internet: www.e-licitatie.ro.

Serviciu achizitii,

Ec. Calinescu Virginia