SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

BACAU

Tel./fax: 0234.536836; 0234.517424

Manager,

Ing. Stoica Dan

DOCUMENTAŢIE

pentru elaborarea şi prezentarea ofertei privind atribuirea contractului

Proiectare si executie Lucrari de Reparatii generale (R.K.) si modernizare

Sectia A.T.I. – Pavilionul Medico - Chirurgical

Spitalul Judetean de Urgenta Bacau

Cod CPV :45453000-7 – Lucrari de reparatii generale (RK) si modernizare;

Cod CPV : 71321000-4 – Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice, electrice si ventilatie pentru constructii.

Director Financiar-contabil

Ec. Popa George Adrian

Șef Birou Licitaţii şi Atribuire Contracte

Ec. Roşu Teofil

Sef Serviciu Tehnic

Ing. Cibotariu Dan Cristian

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a. Autoritatea contractantă

| Denumire: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: Strada Spiru Haret, nr 2 |  |  |
| Localitate: Bacau | Cod poştal:600114 | Ţara: Romania |
| Persoana de contact: Ec. Rosu Teofil | Telefon: 0234.536.836; 0744.387586 |  |
| E-mail: licitatii_elec@spitaljudbc.ro | Fax: 0234.515184; 517424 |  |
| Adresa/ele de internet (dacă este cazul): |  |  |

I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □ autorităţi locale X alte institutii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ altele (specificaţi) | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ afaceri economico-financiare X sănătate □ construcţii şi amenajări teritoriale □ protecţie socială □ recreere, cultură şi religie □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele (specificaţi) |
| --- | --- |
| Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da □ Nu X |  |

| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: la adresa : |  |
| --- | --- |
| Spitalul Judetean de Urgenta Bacau | Str. Spiru Haret nr 2, Birou Licitatii |
| Informatii suplimentare si/sau Caiet de sarcini si clarificari privind documentele care trebuie prezentate de catre ofertant pot fi obtinute la: Serviciul Tehnic, Dl ing. Cibotariu Dan pentru detalii tehnice; Tel: 0234.510.815 Sef Birou Licitatii :Ec. Rosu Teofil, pentru clarificari la Fisa de date a achizitiei, Tel : 0234.536836 fax: 0234.517424 Pentru eventualele clarificari privind continutul prezentei Documentatii de atribuire, operatorul economic se va adresa in scris autoritatii contractante utilizand urmatoarele modalitati de comunicare si de transmitere a datelor prin: e-mail, posta si fax la adresa mai sus mentionata; Pentru redactarea solicitarilor de clarificari se poate utiliza Formularul – model din sectiunea Formulare Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: cu 6 (sase) zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: intr-o perioada de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la primirea solicitarii din partea operatorului Autoritatea contractanta va raspunde la toate solicitarile de clarificari, in masura in care sunt solicitate in timp util, nu mai tarziu de 3 (trei) zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor aferente . Raspunsul autoritatii contractante la solicitarile de clarificari, insotit de intrebarile aferente vor fi transmise prin mijloace electronice prin postarea acestora pe pagina aferenta procedurii in SEAP, la adresa de internet www.e-licitatie.ro la sectiunea „Documentatie si clarificari” |  |

I c) CĂI DE ATAC

Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, cu incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, are dreptul de a contesta actul respectiv, in termen de 5 zile, de la data luarii la cunostinta a actului respectiv, pe cale administrativ-jurisdictionala, la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (C.N.S.C.) sau in justitie, la instanta competenta, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Formularul – model din sectiunea Formulare

| Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor |  |
| --- | --- |
| Adresă: Str. Stavropoleus,nr 6, sector 3 |  |
| Localitate: Bucuresti | Cod poştal: 030084 Ţara: Romania |
| E-mail: office@cnsc.ro | Telefon: 021/3104641 |
| Adresă internet: www.cnsc.ro | Fax: 021 / 3104642 |

| Denumirea instanţei competente Curtea de Apel |  |
| --- | --- |
| Adresă: Str. Cuza Voda , nr 1, |  |
| Localitate: Bacau | Cod poştal: 600274 Ţara: Romania |
| E-mail: | Telefon: 0234/ 513296 |
| Adresă internet: | Fax: 0234/514.510 |

I.d.Sursa de finanţare:

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit Buget local, Buget de stat si Venituri proprii | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare nu |
| --- | --- |

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| II.1.1) Denumire contract: Proiectare si executie Lucrari de Reparatii generale (R.K.) si modernizare Sectia A.T.I. – Pavilionul Medico - Chirurgical |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare Proiectare si executie Lucrari de Reparatii generale (R.K.) si modernizare Sectia A.T.I. – Pavilionul Medico - Chirurgical Locatia lucrarii : SJU Bacau |  |  |  |
| (a) Lucrări X | (b) Produse □ |  | (c) Servicii □ |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie X Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ |  | Categoria serviciului 2A □ 2B □ (se specifică din care categorie de servicii aparţine obiectul contractului: fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B) |
| Principala locaţie a lucrării SJU Bacau, str. Spiru Haret, nr 2 - Bacau Cod CPV :45453000 -7 – Lucrari de reparatii generale (RK) si modernizare; Cod CPV : 71321000-4 – Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice, electrice si ventilatie pentru constructii. | Principalul loc de livrare ________________ Cod CPV □□□□□□□□ |  | Principalul loc de prestare ____________________ Cod CPV □□□□□□□□ |
| II.1.3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: X Încheierea unui accord-cadru: □ |  |  |  |
| II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică ani □□ luni 06 zile ---- de la atribuirea contractului Finalizarea Lucrarilor se va realiza in maxim 06 ( sase) luni. |  |  |  |
| II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul) |  |  |  |
| Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□ nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul-cadru vizat |  | Acordul-cadru cu un singur operator □ |  |
| Durata acordului-cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□ |  |  |  |
| Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru Da □ Nu X |  |  |  |
| II.1.6) Divizare pe loturi Da □ Nu X Ofertele se depun pe: un singur lot □ unul sau mai multe □ toate loturile □ Alte informaţii referitoare la loturi: ................................................................................................................................. |  |  |  |
| II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate da □ Nu X |  |  |  |

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantităţi/prestaţii servicii/lucrări :

Lucrarile ce se vor executa sunt cele rezultate din PTh, Caietele de sarcini , Detalii de executie si Listele ce cuprind  cantitatile de lucrari aferente categoriilor de lucrari.

Valoarea estimata a contractului de lucrari este de 1.270.000,00 lei fara TVA

Observatie:Executarea Lucrarilor se va face in regim de exploatare

III. Condiţii specifice contractului

| III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) | da□ nu X da□ nu X |
| --- | --- |

IV: PROCEDURA

| IV.1) Procedura selectată |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte X Concurs de soluţii □ |

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică               da   nu x

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică

IV.3) Legislaţia aplicată (se completează cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice – - Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare, -HG nr. 925 /2006 cu modificările şi completările ulerioare şi după caz, alte acte normative (vezi www.anrmap.ro); - OMS nr 914 / 2006 -pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare.

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE

| V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului |  |
| --- | --- |
| Declaraţii privind neîncadrarea în prevederile art.180 din oug 34 / 2006 Solicitat X | Cerinţa este obligatorie :se va prezenta formularul model di sectiunea Formulare |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din oug 34/ 2006 Solicitat X Declararie privind calitatea de participant la procedura Solicitat X Cazieul fiscal Solicitat X | Cerinţa este obligatorie :se va prezenta formularul model di sectiunea Formulare Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, somajului, asigurarilor de sanatate (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident) si orice alte datorii la bugetul de stat, in orginal sau copie semnata si stampilata ,,conform cu originalul”, valabile la data deschiderii ofertelor. -Ofertantii care prin certificatele depuse nu fac dovada achitarii taxelor vor fi descalificati din procedura de achizitie. Persoane juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art.182 din OUG nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele vor fi prezentate in copie, la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Cerinţa este obligatorie :se va prezenta formularul model di sectiunea Formulare Cerinta obligatorie: Cazierul fiscal eliberat de ANAF original sau copie semnata si stamplilata ,,conform cu originalul” |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |
| Persoane juridice/fizice române Solicitat X | Cerinta obligatorie: 1.Certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului nationala sau teritoriala, cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea documentelor de calificare, in original sau copie semnata si stampilata ,,conform cu originalul”, din care sa rezulte obiectul de activitate. 2.Certificat de inmatriculare actualizat emis de Oficiul Registrului Comertului in copie legalizata. Persoane juridice straine Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional Documentele vor fi prezentate in copie, la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata in limba romana. |
| Persoane juridice /fizice străine | Cerinţă obligatorie: documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. |
| V. 3) Situaţia economico-financiară |  |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat X | Cerinta obligatorie 1. Fisa de informatii generale formular model 2. Se solicită bilanturile contabile la data de: 31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010, vizate si inregistrate de organe competente. Cerinte minime: Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani respectiv 2008, 2009, 2010 in valoare de minim: 2.500.000 lei În cazul în care ofertantul face dovada ca se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial nr.681 / 29 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, acesta beneficiază de reducerea cu 50% a cerinţei privind cifra minimă de afaceri. |
| V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |
| Informaţii privind capacitatea tehnică Solicitat X | Cerinta obligatorie: 1. Declaratie privind lista pricipalelor lucrari executate in ultimii 5 ani completata conform formular model. 2. Obligatii contractuale, în desfãsurare, fatã de alti beneficiari/clienti. 3. Fisa/fise privind experienta similara completata conform formular model. Autoritatea contractanta solicita ca cerinta minima obligativitatea prezentării pentru experienta similara, executarea si finalizarea în ultimii 5 ani, a maxim trei contracte cu o valoare cumulata de minim 1.200.000,00 lei lei fara TVA care au ca obiect realizarea de lucrari similare de din care cel putin un contract sa aiba ca obiect reabilitare si modernizare sectii / compartimente (tip Sali de operatie, Anestezie si terapie intensiva, Blocuri de nasteri.) Demonstrarea experientei similare se va face prin: -contractele si actele aditionale (daca este cazul) in copie semnata si stampilata ,,conform cu originalul” -procesele verbale la terminarea lucrarilor -documente constatatoare sau recomandari de buna executie de la beneficiari . 4.Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilaje, echipamente tehnice, mijloace de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului de executie lucrari completata conform formular model. 5. Operatorul economic trebuie sa faca obligatoriu dovada ca este: - Atestat ANRE tip B pentru proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 KV. Atestatul va fi prezentat in copie legalizata, valabil la data depunerii ofertelor. 6. Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, conform formular model. Operatorul economic va prezenta o lista a personalului angajat (in ultimele 12 luni), vizata de ITM, care va fi angrenat in prezentul contract. 7. Autoritatea contractanta solicita ca cerinta minima obligativitatea prezentării asigurarii personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru îndeplinirea contractului de lucrări, numărul şi pregătirea cadrelor de conducere precum şi persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului, insotita de CV-uri. Autoritatea contractanta solicita obligativitatea prezentarii de catre ofertant a echipei propuse pentru realizarea contractului: a) responsabil tehnic in domeniul constructiilor civile Ofertantii vor prezenta: - Certificat de atestare tehnico-profesionala; - Legitimatie in termen de valabilitate; - Contract de munca in copie semnata si stampilata ,, conform cu originalul” b) responsabil cu controlul tehnic de calitate in domeniul constructiilor civile; Ofertantii vor prezenta: - Decizie de numire a persoanei desemnate cu controlul tehnic de calitate insotita de copia dupa diploma de studii; - Contract de munca in copie semnata si stampilata ,, conform cu originalul” c) un inginer constructor cu studii superioare de lunga durata cu vechime de minim 5 ani in executie de lucrari de constructii civile, absolvent a unei Facultati de constructii civile un inginer specializarea instalatii pentru constructii (studii superioare de lunga durata) cu vechimea de minim 5 ani de experienta in executia de lucrari de instalatii. Se vor considera dovezi, in mod cumulat, urmatoarele: i) copia diplomei de studii ii) copia carnetului de munca/contract de munca d) Autorizatii pentru personalul de executie instalatii: - Responsabil tehnic cu executia pentru domeniile: retele de alimentare cu apa si canalizare, retele si instalatii termice, instalatii sanitare, termoventilatie, retele si instalatii electrice. Ofertantii vor prezenta: - Certificat de atestare tehnico-profesionala; - Legitimatie in termen de valabilitate; - Contract de munca in copie semnata si stampilata ,, conform cu originalul” - Responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii pentru domeniile: retele de alimentare cu apa si canalizare, retele si instalatii termice, instalatii sanitare, termoventilatie, retele si instalatii electrice. Ofertantii vor prezenta: - Decizie de numire a persoanei desemnate cu controlul tehnic de calitate insotita de copia dupa diploma de studii; - Contract de munca in copie semnata si stampilata ,, conform cu originalul” - Personal autorizat ANRE – instalatii electrice interioare autorizat grad II B cu contract de munca permanent – minim 2 angajati -Personal calificat pentru lucrari de instalatii sanitare, ventilatie, instalatii oxigen de joasa si inalta presiune, instalatii de semnalizare si alerte in caz de incendii cu contract de munca permanent – minim 2 angajati pentru fiecare specialitate. Pentru personalul muncitor mai sus amintit se vor prezenta copii ale contractelor individuale de munca/documente justificative din care sa rezulte raportul juridic intre ofertant si persoanele, copii dupa atestari, diplome, certificari, legitimatii valabile la data deschiderii ofertelor. |
| Informaţii privind subcontractanţii Informatii privind asociatii Solicitat X | Se solicita dupa caz, completarea formularului model cu subcontractantii si specializarea acestora, precum si acordul de subcontractare. Ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnico-financiara posibilitatea de a subcontracta o parte din contract. In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti,autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica prezentarea contractelor incheiate intre contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnico-financiare initiale. Lista asociaţilor Notă: - se va preciza cine este leader al asocierii; Atunci cand un grup de operatori economici depune o oferta comuna, la deschidere trebuie sa prezinte acordul de asociere, conform formular model, iar situatia economica si financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Celelate documente privind calificarea vor trebui prezentate individual de toti operatorii economici asociati. |
| V.5) Informatii privind sustinerea capacitatii economico-financiare si tehnice si /sau profesionale : Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea capacitatii economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180.. Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana ce asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180. |  |
| V.6) Standarde de asigurare a calităţii si de protectie a mediului |  |
| Solicitat X | 1. Certificat de atestare ISO 9001 pentru managementul calitatii in constructii pentru domeniile:constructii civile, retele de alimentare cu apa si canalizare, retele si instalatii termice, instalatii sanitare, termoventilatie, retele si instalatii electrice sau echivalent. 2. Certificat de atestare ISO 14001 pentru managementul de pentru domeniile: constructii civile, retele de alimentare cu apa si canalizare, retele si instalatii termice, instalatii sanitare, termoventilatie, retele si instalatii electrice sau echivalent. Nu se acceptă adeverinţe/adrese emise de organisme de certificare în care este stipulat faptul că respectivul operator economic este în curs de certificare . Se acceptă adeverinţe/adrese emise de organisme de certificare în care este stipulat faptul că respectivul operator economic a fost auditat iar certificatele urmează să fie eliberate ulterior. |
| Alte infotmatii : Traducerile autorizate si legalizate in limba romana vor fi in conformitate cu prevederile Legii nr 36/1995 – Legea notarilor publici si a activitatii notariale,cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Ordinului nr 710 C/ 1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale. |  |

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) Limba de redactare a ofertei | Limba romana |
| --- | --- |
| VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei | 120 zile de la deschiderea ofertei |
| VI.3) Garanţia de participare Solicitată X | Garantia de participare in cuantum de 25.000,00 lei Modul de constituire a garantiei de participare conform H.G. 925/2006 art. 86 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G nr. 34/2006, si anume: - prin scrisoare de garantie bancara, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire (120 zile); - instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate de asigurari in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire (120 zile); - a unui ordin de plata, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor; Contul IBAN al autoritatii contractante este : RO 31 TREZ 0615 006 XXX 00 6582, CF 4278728, deschis la Trezoreria Bacau. In conformitate cu prevederile art. 2781 alin.1) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare „În măsura în care Consiliul respinge contestaţia, autoritatea contractantă va reţine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului următoarele sume: - intre 420001 lei si 4.200.000 lei inclusiv – 4200,00 lei + 0,1% din ceea ce depaseste 420.001 lei, adica in cuantum de 5.050,00 lei. Ofertantii care se prezinta la procedura de achizitie in calitate de IMM, vor prezenta dovada constituirii garantiei de participare in cuantum de 50% din valoarea integrala a acesteia, insotita de Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM (anexa 1) la Legea nr.346/2004 si OG nr.27/2006. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor si se va prezenta in original. Toate documentele referitoare la constituirea garantiei de participare se vor prezenta in afara coletului de oferta. |
| VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice | Informaţiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurinţa a corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime din caietul de sarcini. Propunerea tehnică va fi formată din: 1.Un memoriu tehnic în care se va mentiona detaliat cum se respectã conditiile mentionate în Caietul de sarcini si reglementãrile aplicabile care se vor respecta (legi, standarde, acte normative, prescriptii tehnice, instructiuni de referinta etc); In memoriu se va mentiona obligatoriu ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. 2. Programul calităţii, care concretizează sistemul de asigurare şi de conducere al calităţii la particularităţile lucrării ce face obiectul ofertei, avizat de specialişti sau de organisme abilitate în acest sens Programul calitatii trebuie sa cuprinda: - descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii; - procedurile tehnice de executie a categoriilor de lucrari privind realizarea obiectivului, verificării şi încercării; - planul de control al calitatii; 3. O declaratie pe propria raspundere ca operatorul economic are capacitatea tehnica si organizatorica pentru executarea intregului volum de lucrari ofertate, pe durata derularii contractului. 4. Ofertantul trebuie sa prezinte un grafic de executie fizic si valoric a lucrarii care sa cuprinda o descriere detaliata a fazelor de executie pe fiecare obiect, in conformitate cu cerintele tehnice conform formularului model. 5. Certificatul OH SAS 18001– Sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale pentru domeniile constructii civile, retele de alimentare cu apa si canalizare, retele si instalatii termice, instalatii sanitare, termoventilatie, retele si instalatii electrice sau echivalent. 6. Ofertantul este obligat sa viziteze si sa inspecteze locul viitoarelor santiere de lucru si imprejurimile acestuia in scopul evaluarii, din punct de vedere a cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentata tehnic si conforma cu datele reale din teren. Vizita pe teren se va desfasura in perioada 21 – 22 iulie 2011, intre orele 10,00 si 14,00 dupa care se va intocmi un proces verbal a vizitei in teren. Delegaţii care participă la vizitarea amplasamentului vor prezenta împuterniciri de la societăţile pe care le reprezintă. La deschiderea ofertelor se va prezenta procesul-verbal de vizită în teren. Ofertantii care nu depun propunerea tehnica vor fi descalificati, oferta respectiva fiind considerata neconforma. |
| VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare | Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta si anexa la formularul de oferta, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare si care cuprinde pretul total al lucrarilor descrise in propunerea tehnica in conformitate cu caietele de sarcini. Data pentru care se determina echivalenta leu/euro 1 euro = 4,2217 la data de 05 iulie 2011. Autoritatea contractanta atrage atentia ofertantilor asupra modului de intocmire a ofertei financiare, cu respectarea atat a cantitatilor de lucrari (nu este permisa modificarea cantitatilor cuprinse in listele de cantitati, antemasuratori, intocmite de proiectant) cat si a specificatiilor cuprinse in caietul de sarcini. Oferta financiara (devize analitice, centralizatoare, liste consumuri resurse) va fi intocmita numai pe baza unui program informatizat de calcul devize, elaborat de o societate sau persoana fizica autorizata. Erorile de soft nedepistate care duc la denaturarea rezultatului licitatiei sunt responsabilitatea exclusiva a ofertantului. Preturile unitare vor cuprinde toate elementele constitutive (material, manopera, utilaj, transport) ale unei categorii de lucrari. Toate articolele de procurari materiale vor avea cod de procurare, unitate de masura si cantitate, in mod explicit. Lista consumurilor de materiale intocmita pe fiecare deviz in parte, trebuie sa contina distinct toate materialele existente in articolele respective. Se solicita prezentarea urmatoarelor formulare: - centralizatorul financiar al obiectelor - centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari - lista cuprinzand cantitatile de lucrari - lista consumurilor de materiale - lista consumurilor de manopera - lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii - lista consumurilor cu transporturile - lista cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile; - ofertele de pret pentru utilaje, echipamente tehnologice, inclusive dotari, insotite de fise tehnice - agrement tehnic pentru profile PVC si aluminiu insotit de avizul tehnic, valabile la data deschiderii ofertelor - ofertantii vor prezenta oferte de pret de la furnizorii declarati in oferta, pentru toate materialele principale, functie de specificul fiecarei lucrari. Ofertele de preturi pentru materiale vor fi datate, semnate, stampilate, valabile la data deschiderii ofertelor. Se va preciza daca preturile includ transportul si se vor preciza locatiile de livrare. Pentru transportul auto al materialelor achizitionate se va prezenta analiza de pret in care sa se precizeze traseul urmat, calculul distantei de transport si se va detalia calculul pretului de transport cuprins in propunerea financiara. Ofertantii care nu depun propunerea financiara vor fi descalificati, oferta respectiva fiind considerata neconforma. |
| VI.6) Modul de prezentare a ofertei | Modalitatea de depunere a documentelor va fi: - scrisoare de inaintare conform formularului model - imputernicirea persoanei desemnate de operatorul economic sa participe la deschiderea ofertelor - garantia de participare, (in original in situatia prezentarii sub forma de scrisoare de garantie bancara) insotita de declaratia de IMM (daca e cazul) Oferta scrisa va contine plicuri sigilate care vor cuprinde: - documente de calificare (original+copie) - oferta tehnica (original+copie) - oferta financiare (original+copie) - formularul de contract insusit Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copia in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata. Plicul exterior se prezinta impreuna cu garantia de participare, anexat la scrisoarea de inaintare si trebuie sa fie marcat cu adresa autorita tii contractante si cu inscriptia: ,, Proiectare si executie Lucrari de Reparatii generale (R.K.) si modernizare Sectia A.T.I. – Pavilionul Medico – Chirurgical” – Spitalul Judetean de Urgenta Bacau, A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 28 iulie 2011 ora 12,00. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie primita si inregistrata de catre autoritatea contractanta pana la data limita de depunere, stabilita in documentatia de atribuire. Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre ofertant la adresa indicata in anunt. Indiferent de modalitatea de depunere sau transmitere, ofertantul isi asuma riscurile transmiterii ofertelor, inclusiv forta majora. |
| VI.7) Data limită de depunere a ofertelor | Data si ora limita pentru depunerea ofertelor, 28 iulie 2011 ora 10,00 la sediul autoritatii contractante |
| VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de autoritatea contractanta pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertei. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de la punctul ”mod de prezentare” cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca in mod obligatoriu si inscriptia “ MODIFICARI”. Ofertantul are dreptul de a-si retrage sau modifica oferta dupa expirarea datei stabilite pentru depunerea ofertelor sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Oferte intarziate Oferta care este – transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in invitatia de participare ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei si ora limita pentru depunere, se returneaza nedeschisa. |
| VI.9) Deschiderea ofertelor | Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare la data de 28 iulie 2011 ora 12,00 la sediul autoritatii contractante Comisia de evaluare va intocmi un proces verbal de deschidere, care urmeaza sa fie semnat atat de membrii comisiei, cat si de reprezentatii imputerniciti ai ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea ofertelor. Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: membrii comisiei de evaluare, respectiv reprezentantii imputerniciti din partea ofertantilor. |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

| VI.1) Preţul cel mai scăzut □ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică X |  |  |  |
| Nr.crt | Factori de evaluare | Punctaj | Observatii |
| 1. | Propunerea financiara | 50 |  |
| 2. | Durata de executie | 25 |  |
| 3. | Garantia acordata | 15 |  |
| 4. | Propunerea tehnica | 10 |  |
|  | Total punctaj | 100 |  |

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul :

PUNCTAJUL TOTAL acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei:

P(total) = P(financiar) + P(durata de executie) + P(tehnic)

1. Punctajul financiar se acorda astfel:

a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda 50 de puncte;

b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctaj astfel:

P(financiar (n)) = (pret minim/pret ofertat (n)) x 50

unde:

P(financiar (n)) = punctajul pentru preţul ofertei (n)

Pret ofertat (n) = preţul ofertei (n)

Pret minim = cel mai mic pret dintre toate ofertele

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile ofertate pentru executia lucrarilor, fără TVA

2. Punctajul pentru factorul de evaluare "durata de executie" se acordă astfel:

a) pentru cea mai mica durată de executie (dar care sa respecte fazele si pauzele tehnologice)  prevăzută în una dintre oferte se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv – 25 puncte;

b) pentru alt termen decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel:

P(durata (n)) = (durata minima/durata ofertata (n)) x 25

unde:

P(durata (n)) = punctajul pentru durata de executie a ofertei (n)

Durata ofertata (n) = durata de executie a ofertei (n)

Durata minima = cea mai mica durata de executie dintre toate ofertele.

3.Punctajul pentru factorul ,, garantia acordata” :

a) Pentru cea mai mare perioada de garantie acordata lucrarilor si instalatiilor se aloca punctajul maxim prevazut in Fisa de date si anume 15 puncte.

b) Pentru alt termen decat cel prevazut la lit a) se acorda punctajul astfel:

P  ( nr de puncte) = perioada ofertata /  perioada cea mai mare de garantie ofertata x 15 puncte

| 4. Criterii pentru acordarea punctajului tehnic ( propunerea tehnica) |  |
| --- | --- |
| Criteriul - descrierea programului calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii - procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului - planul de control al calitatii | Punctaj 4 puncte 3 puncte 3 puncte |

VIII. Atribuirea contractului/ ÎNCHEIEREA acordului-cadru

| VII.1) Ajustarea preţului contractului | Preţul contractului este ferm în lei si nu se ajusteaza pentru o perioada de 12 luni. Pentru restul de executat ajustarea pretului contractului se va face cu indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Statistica. Preţurile unitare şi costurile prevăzute în oferta stabilită ca fiind câştigătoare nu se vor actualiza |
| --- | --- |
| VII.2). Garanţia de bună execuţie a contractului da x | 1. Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA. 2. Garanţie de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Nu va fi posibil ulterior incheierea unui act aditional la contract prin care aceasta clauza sa fie modificata. 3. Perioada de garantie a lucrarii este de minimum 24 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor pana la receptia finala. |

Atentie!

Toate documentele vor fi numerotate, stampilate si semnate de catre persoana imputernicita. Acestea vor fi în mod obligatoriu îndosariate, iar fiecare dosar va contine un opis. Numerotarea  documentelor se  face continuu, incepand cu documentele de calificare si terminand cu propunerea financiara.

CAIET  DE  SARCINI

TEMA DE PROIECTARE

Ofertantii vor elabora Documentatia Tehnica faza PTh + DE  in conformitate cu prevederile OMS 914/ 2006* si va

Cuprinde:

- Proiectul tehnic – memorii pe specialitati

- Arhitectura ( tencuieli, zugraveli, vopsitorii, pardoseli, tamplarie);

- instalatii electrice;

- instalatii sanitare;

- instalatii termice;

- instalatii fluide medicale;

- instalatii ventilatie.

b)Caiete de sarcini pe specialitati:

- Arhitectura ( tencuieli, zugraveli, vopsitorii, pardoseli, tamplarie);

- instalatii electrice;

- instalatii sanitare;

- instalatii termice;

- instalatii fluide medicale;

- instalatii ventilatie.

c)Listele cu cantitatile de lucrari pe specialitati:

-  Arhitectura ( tencuieli, zugraveli, vopsitorii, pardoseli, tamplarie);

-  instalatii electrice;

-  instalatii sanitare;

-  instalatii termice;

-  instalatii fluide medicale;

-  instalatii ventilatie.

e) Devizul General si devizele pe obiecte.

f)Piese desenate.

___________________________________________________________

* OMS pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

FORMULARE ŞI MODELE

Formularele si modelele sunt destinate operatorilor economici/persoane fizice autorizate pentru a le facilita  elaborarea ofertei.

OFERTANTUL                                  Înregistrat la sediul autorităţii contractant

..................                                                 nr. .......... / ...........................

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către .......................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitatiei de participare apărut în  SEAP  din ....................., privind aplicarea procedurii de cerere de oferta  pentru atribuirea contractului:

noi .............................................................. vă transmitem alăturat următoarele:

(denumirea/numele ofertantului)

1. Documentul ....................................... privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi

(tipul, seria/numărul, emitentul)

în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;

2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi

într-un număr de ....... copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării .....................

Cu stimă,

Ofertant,

.............................

(semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ________________________________________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant la procedura de licitatie deschisa pentru achizitia de ........................................................................... [denumirea podusului, şi codul CPV], la data de .............. [zi/luna/an], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],

declar pe proprie răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată......................

d) In ultimii 2 ani mi-am indeplinit in mod corespunzator obligatiile contractuale, fapt care nu a produs grave prejudicii beneficiarilor acestuia.

e) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

……………………….

(semnatura autorizată )

Operator economic

……………………

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.  691

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)…………………………………….(numele complet), reprezentant împuternicit al ……………………………………………………………………………… (Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat / Subcontractantul, denumirea/numele şi sediul / adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 76 din 2 iulie 2010, respectiv nu avem/am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem/am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării …..................(ziua, luna anul).

Operator economic (Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul),

……………………………………numele operatorului economic)

…………………………………………(numele persoanei autorizate şi semnătura)

Operator economic

………………………..

(denumirea/numele)

CERTIFICAT

de participare la licitatie cu oferta independenta

- Subsemnatul/Subsemnatii, ........................, reprezentant/reprezentanti legali al/ai....................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica organizata de .................., in calitate de autoritate contractanta, cu nr.........din data de .............

certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere.

- Certific/certificam prin prezenta, in numele ........................, urmatoarele:

- am citit si am inteles continutul prezentului certificat;

- consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;

- fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti in oferta;

- in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;

- oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;

- oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in perspectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;

- oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

- detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.

- Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezenul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,	Data:..............................

.................................

Reprezentant/Reprezentanti legali

(semnaturi)

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare __________________________

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: _______________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _______________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

__________________________________________________________________

Cifra de afaceri anuala                             Cifra de afaceri anuala

Anul                            la 31 decembrie                                       la 31 decembrie

(mii lei)                                                (echivalent euro)

__________________________________________________________________

1.________________________________________________________________

2.________________________________________________________________

3.________________________________________________________________

Media

anuala: __________________________________________________________________

Operator economic,

_______________

(semnatura autorizata)

BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURĂRI

...............................

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a

contractului de achiziţie publică

Către ....................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .................................................. (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ........................................... (denumirea băncii/societăţii de asigurări), având sediul înregistrat la …………………….............. ............................................................................... (adresa băncii/societăţii de asigurări), ne obligăm faţă de .............................................................. (denumirea autorităţii contractante) să plătim suma de ................................................................ (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) ofertantul .......................................................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ....................................................... (denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ....................................................... (denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

În condiţiile în care ofertantul depune contestaţie la CNSC (Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor) şi aceasta este respinsă, autoritatea contractantă are dreptul de a reţine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului sumele prevăzute la art 278' din OUG nr. 34/2006 actualizată şi modificată.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de .......................................... .

Parafată de Banca/societatea de asigurări ………………............................. (semnătura autorizată) în ziua .... luna ...... anul ……………..

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ……………… (se menţionează procedura), având ca obiect ................................................... (denumirea produsului, seviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de ................................................ (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă

 în nume propriu;

 ca asociat în cadrul asociaţiei .........................................................

 ca subcontractant al .............

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar că:

 nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici

 sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi cîştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră

Operator economic	                                       	                                                              						(semnatură utorizată)

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si

(denumirea/numele ofertantului)

cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa executam _________________                 										(denumirea lucrarii)

pentru suma de ________________________ lei, reprezentand _________________ euro,

(suma în litere si în cifre)                             (suma în litere si în cifre)

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________ lei.

(suma în litere si în cifre)

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de începere si sa terminam lucrarile în conformitate cu graficul de executie anexat în _______________________________

(perioada în litere si în cifre)

luni calendaristice.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de

___________________________ zile, respectiv pana la data de ____________________

(durata în litere si în cifre)                                                           (ziua/luna/anul)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alaturi de oferta de baza

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa"

|_|  nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Valoarea maxima a lucrarilor			_________	(% din pretul total ofertat)

executate de subcontractanti

2. Garantia de buna executie va

fi constituita sub forma:			_________

in cuantum de:					_________	(% din pretul total ofertat)

3. Perioada de garantie de buna

executie						_________	luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare

(durata de la data primirii ordinului de incepere

a lucrarilor pana la data inceperii executiei) _________	zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea

ordinului de incepere a lucrarilor (de la data

semnarii contractului)				_________	zile calendaristice

6. Penalizari pentru intarzieri			_________	(% din valoarea care trebuia

la termene intermediare şi                                                 sa fie realizata)

la termenul final de executie

7. Limita maxima a penalizarilor		_________	(% din pretul total ofertat)

8. Limita minima a asigurarilor			_________	(% din pretul total ofertat)

9. Perioada medie de remediere

a defectelor					_________	zile calendaristice

10. Limita maxima a retinerilor din situatiile

de plata lunare (garantii,  avansuri etc.)	_________	(% din situatiile de plata

lunare)

OFERTANT,

..........................

(semnatura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................,

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..........................................................................

(denumirea şi adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………….

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

| Nr. Crt. | Denumire subcontractant | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractante | Acord subcontractor cu specimen de semnatură |
| --- | --- | --- | --- |

Operator,

………… ……………….

(semnatura autorizată)

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./…………

La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre __________________

__________________________ privind executia ________________________________

(denumire autoritare contractanta)

la “_______________________________________________________________”.

(denumire contract)

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________

____________________, reprezentata prin __________________ Director General si

(adresa,tel.,fax)

______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,

(adresa,tel.,fax)

reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:

(lucrari,produse,servicii)

- ____________________

- ____________________.

Art.2. Valoarea  ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.

(lucrari,produse,servicii)

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general

a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate

(lucrari,produse,servicii)

in perioada respectiva.

- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

____________________________ de catre beneficiarul __________________________

(lucrarilor, produselor, serviciilor)                                                       (denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului______________________________________________________________.

(denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________				_________________________

(contractant)     			                            (subcontractant)

ACORD DE ASOCIERE

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Conform ____________________________________________________________.

(incadrarea legala)

Noi, parti semnatare: S.C. _______________________

S.C. ________________________

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica  “ ___________

__________________________________________________________________”.

(denumire obiect contract)

Activitati contractuale ce se vor realize in comun:

1. ___________________________________

2.____________________________________

… ___________________________________

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste

instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:

- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a

sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:

- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat  a contractului

de asociere;

- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de

participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Liderul asociatiei:

S.C. ______________________

Alte clauze: __________________________________________________________

___________________________________________________________________

Data completarii:						LIDERUL ASOCIATIEI,

______________						__________________

ASOCIAT,

CANDIDATUL/OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*1)

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.

Numarul si data contractului: ____________________________________.

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.

Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

_

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

_

|_| contractant asociat

_

|_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in		exprimata

moneda in care	in echivalent

s-a incheiat		euro*2)

contractul

a) initiala (la data semnarii contractului):	 _________            ___________

b) finala (la data finalizarii contractului):	_________             ___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: ___________________________.

6. Durata de executie a lucrarii(luni)

a) contractanta – termen PIF: _______

b) efectiv realizata – PIF: __________

c) motivul de decalare a termenului contractat(daca e cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul: _____________________________.

7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: _________.

8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: ______

9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principaleleor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contract: _____________________________.

Candidat/ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

Operator  economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI

EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

| Nr. crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea executantului*) | Preţul total al contractului | Procent executat (%) | Cantitatea (U.M.) | Perioada de derulare a contractului **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,				                                                                                                                                                     ......................

(semnătură autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRARI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

LISTA

cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

| Nr.crt. | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | U.M. | Cantitate | Forma de detinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate | In chirie |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Operator economic

..............................

(semnatura autorizata)

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Data completării ......................

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

INFORMAŢII REFERITOARE

LA PERSONALUL DE CONDUCERE SI PERSONALUL DE SPECIALITATE

Subsemnatul _/, Director General al societăţii comerciale................................ declar pe propria răspundere că pentru lucrarea “_______________”

voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru îndeplinirea contractului:

| Nr crt | FUNCŢIA | NUMELE ŞI PRENUMELE Studiile se specialitate | Vechime în specialitate (ani) | Numărul de lucrări similare, executate în calitate de conducător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PERSONAL DE CONDUCERE |  |  |  |
| 1 2 3 | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR TEHNIC | _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ ______________________ ______________________ | ___ ___ ___ | ____ ____ ___ |
| B. | PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI |  |  |  |
| 1 2 . . . | ………………………… ………………………… | ………………. ………………. | …………… …………… | ……………. |

Operator economic,

(semnătura autorizată )

.....................................

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)          			    ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Terţ susţinător  profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |
| Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |
| Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Denumire autoritate contractantă

Nr. ________ / _____

SOLICITARE DE CLARIFICĂRI

Către,

S.C. ___________________________________

(denumire ofertant)

Referitor la oferta dumneavoastră depusă în cadrul procedurii de......................(tip procedură) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ………. (obiectul contractului/acordului-cadru), Cod CPV ................... , vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi răspunsul dumneavoastră până la data de ...............

Cu consideraţie,

Preşedintele comisiei de evaluare,

……………………………….

(nume şi semnătura)

OFERTANTUL,

____________________

(denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE EXECUTIE A LUCRARII

| Nr.crt. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul I |  |  | ... | Anul n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | ... | n |
| 1. | Organizare de santier |  |  |  |  |  |
| 2. 3. .... | Obiect 01 Categoria de lucrari: __________________ __________________ Obiect 02 Categoria de lucrari: __________________ __________________ Obiect .... Categoria de lucrari: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |

Ofertant,

________________

(semnatura autorizata)

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL OBIECTELOR

| Nr.crt. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Valoarea (exclusiv T.V.A) RON | din care: C+M | din care (dupa caz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Contractantul/ conducatorul(liderul asociatiei) |  | asociatul 1 |  | asociatul … |  | subcontractantul 1 |  | subcontractantul … |  |
|  |  |  |  | total | C+M | total | C+M | total | C+M | total | C+M | Total | C+M |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 2 3 4 5 6 | Proiectare (numai in cazul in care obiectul contractului cuprinde atat proiectarea, cat si executia lucrarii) Amenajarea terenului 2.1.______________ _________________ Amenajari pentru protectia mediului, inclusive pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor 3.1.______________ _________________ Realizarea infrastructurii(retele de record, utilitati exterioare incintei) Investitia(lucrarea ) de baza 5.1. Obiect 01_____ ________________ Organizare de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| euro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adaugata RON |  |  | Procentul 1) Lucrarea se incadreaza in grupa:_________________________________________________ (ofertantul precizeaza grupa II A, grupa II B, dupa caz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total(inclusiv TVA) RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proiectant,							Ofertant,

………… ……………….                                          ………………………………….

(semnatura autorizata )                                                  (semnatura autorizata )

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1, avand in vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

___________________

1) Reprezinta partea din contract, calculate ca o cota procentuala din pretul total, care urmeaza sa fie indeplinita de persoanele juridice romane.

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI

Devizul-oferta al obiectului ______________

| Nr.crt. | Categorie de lucrari | Valoarea (exclusiv T.V.A) RON | din care (dupa caz) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Contractantul/ conducatorul(liderul asociatiei) | asociatul 1 | asociatul … | subcontractantul 1 | subcontractantul … |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. 1. 2. … N II. | Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente constructiilor si retelelor de utilitati in incinta Ts Terasamente C Constructii … ……………. M Montaj utilaje tehnologice, inclusive retelele aferente TOTAL I Procurare - Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj - Utilaje si echipamente de transport - Dotari, inclusive utilaje si echipamente independente cu durata mare de serviciu TOTAL II |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) RON |  |  |  |  |  |  |  |
| euro |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adaugata RON |  |  |  |  |  |  |  |
| Total(inclusiv TVA) RON |  |  |  |  |  |  |  |

Proiectant,							Ofertant,

………… ……………….                                          ………………………………….

(semnatura autorizata )                                                  (semnatura autorizata )

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

LISTA

cuprinzand cantitatile de lucrari *)

Obiectul ___________________

Categoria de lucrari __________

| Nr. crt. | Capitolul de lucrari |  | Cantitatea | Pretul unitary a) materiale b) manopera c) utilaj d)transport ____________ Total a)+b)+c)+d) | Material [3X4a] | Manopera [3x4b] | Utilaj [3x4c] | Transport [3x4d] |  | Total(3X4) sau (5+6+7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. 2. …... | Capitol de lucrare - Subcapitol - Subcapitol …………………... Capitol de lucrare - Subcapitol 2.2 Subcapitol …………………… …………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | M | m | U din care: - Vut termice (valoarea aferenta pentru utilaje termice) - Vut electrice (valoarea aferenta pentru utilaje electrice) U = Vut termice + Vut electrice |  | t | T |
| Alte cheltuieli directe: - CAS: - somaj; - sanatate - fond de risc - alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: |  |  |  |  | Mo | mo | Uo |  | to | To |
| Cheltuieli indirecte = To x % Profit = (To + Io) x % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Io Po |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V0=T0+I0+P0 |

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizata )

______________

1) Acest formular se va utiliza  si pentru intocmirea situatiilor de plata in cazul utilizarii Modelului __ aferent formulei de actualizare prevazute la_____ din Fisa de date a achizitiei.

LISTA

cuprinzand consumurile de resurse materiale)

Obiectul __________________

Categoria de lucrari _________

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumurile cuprinse in oferta | Pretul unitar (exclusiv T.V.A.) | Valoarea (exclusivT.V.A.) | Furnizorul | Greutatea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 2. 3. … | ………………... ………………... ………………... Resurse nenominalizate (cel mult 20% din valoarea totala a resurselor materiale) | …. …. …. _ | …………. …………. …………. _ | ……………….. ……………….. ……………….. _ | ……………. ……………. ……………. ……………. | ……….. ……….. ………. _ | ……….. ……….. ……….. ……... |
| TOTAL M |  |  |  | RON |  |  |  |
|  |  |  |  | euro |  |  |  |

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizata )

________________

1) Lista se intocmeste pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile de resurse materiale, grupate pe categorii de lucrari, numai dca acest lucru este precizat in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat.

LISTA

cuprinzand consumurile privind transporturile 1)

| Nr. crt. | Tipul de transport | Elemntele rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate ____________________________________________________ Tone km ore de transportate parcursi functionare |  |  | Tariful unitar lei/t x km | Valoarea (exclusivT.V.A.) RON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. | Transport auto(total), din care, pe categorii: 1.1. ……………. 1.2. ……………... ………………….. Transport pe cale ferata(total), din care, pe categorii: 2.1. ……………. 2.2. ……………... ………………….. Alte transporturi (total) |  |  |  |  |  |
| TOTAL t |  |  |  |  | RON ……………. _____________ euro ………… |  |

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizata)

LISTA

cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile

| Nr. crt. | Denumirea U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea (exclusiv TVA) Furnizorul Fisa tehnica - lei/U.M.- RON (denumire,adresa, atasata (col.3 x col.4) telefon, fax) |
| --- | --- |
| 0 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 1. 2. .... | Obiect 01 a)................... b)................... ... .................. Obiect ......... a)................... b)................... ... .................. |

TOTAL P:                                                  RON:

___________________

euro:

___________________________________________________________

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizata )

LISTA

cuprinzand consumurile de ore functionare a utilajelor de constructii 1)

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Consumurile - ore de functionare - | Tariful orar - lei/ora de functionare- | Valoarea (exclusivT.V.A.) RON (col.2 x col.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. … | ………………... ………………... ………………... ………………… | …………………. …………………. …………………. …………………. | …………………… …………………… …………………… …………………… | ……………. ……………. ……………. ……………. |
| TOTAL U …………… |  |  |  | RON ……………. _______________ euro ………… |

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizata )

________________

- Lista se intocmeste pentru consumurile de ore functionare a utilajelor necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor, grupate pe categorii de lucrari, numai daca acest lucru este precizat in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat.

Spitalul Judetean de Urgenta Bacau                                                  SC ........................................

Nr.            din                                                                                          Nr.            din

Contract de executie de lucrări

MODEL

1. Părţile contractante

În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

între

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU, adresă Strada Spiru haret nr 2, telefon/fax 0234.534000 / 0234.51742 cod fiscal 4278728 cont trezorerie RO92TREZ0615041XXX000436, reprezentată prin ing. STOICA DAN - MANAGER si ec. POPA GEORGE ADRIAN – DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

SC ..........................., adresă ........................ nr.....  telefon/fax ......................... număr de înmatriculare ........................ cod fiscal ................ cont trezorerie RO .................................................., deschis la Trezoreria ..................., reprezentată prin .............................. avand funcţia de ........................................... în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

      - achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

      - forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1- Executantul se obligă să execute Lucrari de ,,Inlocuire a patru lifturi (ascensoare) la Pavilionul medico-chirurgical”  la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau

în perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de  ,,Inlocuire a patru lifturi (ascensoare) la Pavilionul medico-chirurgical”  la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil executantului de către achizitor, este de  ................... lei, la care se adauga T.V.A. in valoare de ............................ lei.

5. Durata contractului

5.1  Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei bancare de bună execuţie.

5.2 Lucrarile se vor finaliza in ........................... de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor si predarea amplasamentului. Executarea lucrarilor se va face in regim de exploatare.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

- caietul de sarcini

- propunerea tehnica

- propunerea financiara

- anexa la propunerea financiara

- garanţia de bună execuţie

- grafic de executie a lucrarii

- lista cu subcontractanţii / acordul de asociere

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, emiterea ordinului de incepere a lucrarilor si predarea amplasamentului.

7.2 - Executarea contractului se face în conformitate cu graficul de executie a lucrarii, care este  parte integrantă din prezentul contract.

7.3 - Ordinul de incepere a lucrarilor se va emite pe etape asa cum vor rezulta din respectarea prevederilor art. 12, alin. 2) din prezentul contract.

8. Obligaţiile principale ale executantului

8.1 - Executantul se obligă să execute si să finalizeze: Lucrari de ,,Inlocuire a patru lifturi (ascensoare) la Pavilionul medico-chirurgical”  la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

8.2 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte cerute pentru contract.

(3) Executantul va fi responsabil pentru propriile activităţi de execuţie pe şantier şi va coordona şi activităţile subcontractanţilor cu respectarea condiţiilor specificate în cerinţele achizitorului

8.3 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie si in concordanta cu graficul fizic de indeplinire a contractului.

8.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

8.5 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

8.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

8.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

              - de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

              - de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

              - de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

8.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie finala a lucrării.

8.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

8.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

8.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

              - de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

              - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

              - de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare la fiecare 10 zile sau ori de cate ori este cazul.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

8.12 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 24 de luni de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

8.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9. Obligaţiile achizitorului

9.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia si finalizare Lucrarilor de ,,Inlocuire a patru lifturi (ascensoare) la Pavilionul medico-chirurgical”  la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau

9.2 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

9.3 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

            - obiectivele supuse respectivelor lucrari, in conformitate cu graficul de predare si la termenele solicitate de catre executant in raport de prevederile din Graficul fizic de executie al lucrarilor ;

            - suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

            - căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

            - racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

9.4 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.

9.5 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin graficul de indeplinire al  contractului într-o perioadă de maxim 5 zile, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o 0,04 % din preţul contractului pentru fiecare zi de intarziere pana la reluarea lucrarilor ;

10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,04 % pentru fiecare zi de intarziere, din plata neefectuată.

10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului

Clauze specifice

11. Garanţia de bună execuţie a contractului

11.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA, adica de ............................... lei, inainte de emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, a carei valabilitate este pana la receptia finala a lucrarilor.

Garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.

Nu va fi posibil ulterior incheierea unui act aditional la contract prin care aceasta clauza sa fie modificata.

11.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

11.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

11.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel :

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala.

11.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului

12. Începerea şi execuţia lucrărilor

12.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

12.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. Graficul va fi elaborat impreuna cu specialistii achizitorului (  Serv. Tehnic si CPCIN )  În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. Orice modificare a Graficului  de executie se va face in aceleasi conditii .

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 8.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

12.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

12.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

12.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

13. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

13.1 - În cazul în care:

              - volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

              - condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

                - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

                - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

14. Finalizarea lucrărilor

14.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

Prelungirea termenului de executie a lucrarilor nu poate avea loc decat in conditiile aparitiei unor factori de natura sa limiteze accesul persoanelor straine atat in interiorul obiectivului cat si in exteriorul lui, si se va face cu respectarea art. 12.2. ain. 2

14.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

14.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

14.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

15. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

15.1 - Perioada de garanţie acordata lucrarilor decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală si este de ....... de luni.

15.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

              - utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

              - unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

              - neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

15.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

16. Modalităţi de plată

16.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile,de la emiterea facturii de către acesta.

16.2 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de maxim 10 zile de la depunerea lor.

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

16.3 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

16.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

17. Ajustarea preţului contractului

17.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

18. Asigurări

181 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

18.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

19. Subcontractanţi

19.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

19.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

19.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

19.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

20. Forţa majoră

20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Soluţionarea litigiilor

21.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Bacau.

22. Limba care guvernează contractul

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

23. Comunicări

23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

24. Legea aplicabilă contractului

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi 01.03.2011 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,						Executant,