| Nr. Crt | ## Parametrii si condiţiile impuse de proiectant | Date prezentate de contractant |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | # PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI |  |
| 1 | Pompa adaos*** |  |
|  | Q= 2 mc/h |  |
|  | H= 30mCA |  |
|  | Dn= |  |
|  | Alimentare 3~ 400 V /50 Hz |  |
|  | Pel= kW |  |
|  | Grad de protecţie min IP 54 |  |
| 2 | Condiţii privind exigentele de performanţă : Conform legii 10/1995 |  |
| 3 | Condiţii de livrare si montaj : maxim 60 zile calendaristice |  |
| 4 | Condiţii de garanţie : 24 luni de la PIF |  |
| 5 | Alte condiţii speciale: se livrează si documentaţia tehnica corespunzătoare |  |

FISA TEHNICA NR. 5

Utilajul, echipamentul tehnologic:

ELECTROPOMPA ADAOS CIRCUIT CAZANE

1 buc –Pa2

***  se vor preciza  in mod obligatoriu tipul/denumirea/codificarea utilajelor sau echipamentelor ofertate si producatorul acestora .

Ofertant,