FISA TEHNICA NR. 15

## Utilajul, echipamentul tehnologic:       REZERVOR  DE ACUMULARE APA CALDA

- 1buc-

| Nr. Crt. | # Parametrii şi condiţiile impuse de proiectant | Date prezentate de contractant |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ## PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI*** |  |
| 1 | Capacitate = 5000 l |  |
|  | Temperatura de lucru = 10/60 º |  |
|  | Presiune maxima de lucru = 6 bar |  |
|  | Anod de magneziu |  |
|  | Izolat termic |  |
|  | Stuturi apa calda , apa rece, intrare/iesire de la schimbator |  |
|  | Termometru |  |
|  | termostat |  |
| 2 | Condiţii privind exigentele de performanţă :Conform legii 10/1995 |  |
| 3 | Condiţii de livrare si montaj : maxim 60 zile calendaristice |  |
| 4 | Condiţii de garanţie : 24 luni de la PIF |  |
| 5 | Alte condiţii speciale: se livrează si documentaţia tehnica corespunzătoare |  |

***  se vor preciza  in mod obligatoriu tipul/denumirea/codificarea utilajelor sau echipamentelor ofertate si producatorul acestora .

Ofertant,