FISA TEHNICA NR. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: ARZĂTOR  CU NOX REDUS, MODULANT PENTRU COMBUSTIBIL GAZ  NATURAL

- 3 buc.-

| Nr. crt. | Parametrii şi condiţii impuse de proiectant | Date prezentate de contractant |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali***  Tipul: Arzător cu NOX redus, modulant, pentru combustibil gaz natural, automatizat, fără supraveghere permanentă, comandat de termostatul cazanului, cu puterea termică cuprinsă între ----- KW(compatibil cu cazanul din fişa tehnică nr.1) dotat cu: - ventilator integrat cu aer insuflat, inclusiv motorul electric de antrenare, - rampă completa de alimentare cu combustibil gaz natural echipată cu racorduri flexibile, filtru , garnitura pentru etanşare arzător pe cazan, electrovane de secţionare a alimentării cu combustibil, regulator presiune gaz natural, dispozitiv de control etansietate, robinet de închidere combustibil si fitinguri pentru racord, manometru pentru gaz, control preventilare cazan, supraveghetor flacără, dispozitiv aprindere.tablou de comandă arzător. |  |
| 2. | Condiţiile privind exigenţele de performanţă - Să fie agrementat tehnic MLPAT sau echivalent . - Să fie omologat ISCIR sau echivalent. - Nivel maxim de zgomot - - Documentaţie tradusă în limba română. |  |
| 3. | Condiţii de garanţie şi postgaranţie de la PIF - Garanţia minimă: 5 ani de la PIF - Durata minimă de viaţă: min. 10 ani. - Rezolvarea problemelor ivite în garanţie în termen de 2 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranţie: 15 zile. |  |
| 4. | Alte condiţii specifice  Echipamentul va fi însoţit de cartea tehnică în limba română, care va conţine: - prezentarea generală a utilajului scheme şi desene; - caracteristici tehnice ale utilajului; - instrucţiuni de instalare şi montaj; - încercări, probe şi punere în funcţiune; - defecţiuni posibile şi tehnice de depanare; - instrucţiuni de exploatare.  Se vor indica piesele de rezervă şi materialele necesare exploatării şi întreţinerii. |  |

***  se vor preciza  in mod obligatoriu tipul/denumirea/codificarea utilajelor sau echipamentelor ofertate si producatorul acestora .

Ofertant