| Nr. Crt | ## Parametrii si condiţiile impuse de proiectant | Date prezentate de contractant |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | # PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI |  |
| 1 | Vase expansiune *** |  |
|  | Capacitate = (mc) dimensionat ofertant l |  |
|  | Presiune nominala 6 bar |  |
|  | Temperatura maxima de funcţionare 105 grC |  |
|  | Temperatura minima de funcţionare 5 grC |  |
|  | Presiune maxima de lucru 5 bar |  |
|  | Presiune minima in sistem 2 bar |  |
| 2 | Condiţii privind exigentele de performanţă : Conform legii 10/1995 |  |
| 3 | Condiţii de livrare si montaj : maxim 60 zile calendaristice |  |
| 4 | Condiţii de garanţie : 24 luni de la PIF |  |
| 5 | Alte condiţii speciale: se livrează si documentaţia tehnica corespunzătoare |  |

-   FISA TEHNICA NR. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic:

VAS EXPANSIUNE CIRCUIT CAZANE

3 buc-

***  se vor preciza  in mod obligatoriu tipul/denumirea/codificarea utilajelor sau echipamentelor ofertate si producatorul acestora ).

Ofertant,