FISA TEHNICA NR. 7

## Utilajul, echipamentul tehnologic:       STATIE DE DEDURIZARE

- 1buc-

| Nr. Crt. | # Parametrii şi condiţiile impuse de proiectant | Date prezentate de contractant |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ## PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI |  |
| 1 | Staţie de dedurizare automată *** |  |
|  | Debit statie = mc/h – dimensionare cf. proiect |  |
|  | Presiune maxima admisa = 6 bar |  |
|  | Presiunea minima de lucru = 2 bar |  |
|  | Duritatea la intrarea in statie = 10 ºG |  |
|  | Duritatea la iesire din statie = 0,112° G |  |
|  | Functionare continua (2 filtre Na- cationice si 1 rezervor sare) |  |
|  | Automatizarea procesului de regenerare,spalare si afinare |  |
| 2 | Condiţii privind exigentele de performanţă :Conform legii 10/1995 |  |
| 3 | Condiţii de livrare si montaj : maxim 60 zile calendaristice |  |
| 4 | Condiţii de garanţie : 24 luni de la PIF |  |
| 5 | Alte condiţii speciale: se livrează si documentaţia tehnica corespunzătoare |  |

***  se vor preciza  in mod obligatoriu tipul/denumirea/codificarea utilajelor sau echipamentelor ofertate si producatorul acestora .

Ofertant,