| Nr. Crt | ## Parametrii si condiţiile impuse de proiectant | Date prezentate de contractant |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI *** |  |  |
|  | Traductor debit mecanic multijet penru DN ≤ 40 mm; woltman pentru DN ≥ 50 mm |  |
|  | Q nominal = …… mc/h |  |
|  | Q min = ……mc/h |  |
|  | Dn = ……… mm |  |
|  | T emperatura maxima suportata 30 oC penru DN ≤ 40 mm; sau 40 oC pentru DN ≥ 50 mm |  |
|  | Presiune nominala = 6 bar |  |
|  | Clasa precizie contor - B |  |
|  | Aprobare model AM/CEE |  |
|  | Se va livra cu buletin de verificare metrologica BRML |  |
|  | Garantie 24 luni de la PIF |  |

-   FISA TEHNICA NR. 11

Utilajul, echipamentul tehnologic:

CONTOR APA RECE CIRCUIT ADAOS

- 1 buc

***  se vor preciza  in mod obligatoriu tipul/denumirea/codificarea utilajelor sau echipamentelor ofertate si producatorul acestora .

Ofertant,