ANTREPRENOR S.C                                  BENEFICIAR Colegiul tehnic

INVESTITIA 0015 MANSARDARE HALA VALEA SEACA

OBIECT 0015151 MANSARDARE HALA VALEA SEACA

DATA 27.7.2011

ANTEMASURATORI COD 151  /100

LUCRARI DE MANSARDARE HALA VALEA SEACA

Deviz calculat cu preturi declarate pina la 00.00.0

Raport elaborat de MATRIX ROM

*****************************************************************************

*  NR.  * SIMBOL ARTICOL       UNIT.MS.                        *            *

*  CRT. *       D E N U M I R E  A R T I C O L                 *            *

*ARTICOL* DENUMIRE ANTEMASURATOARE                             *            *

*       *          EXPRESIE ANTEMASURATOARE                    *  CANTITATE *

*****************************************************************************

151001    MANSARDARE HALA VALEA SEACA

MP            280.140

001/001 RPCT26C1              MP                                  392.000

DESFACEREA INVELITORILOR DIN AZBOCIMENT ETERNIT

MATERIAL PLASTIC INCL.DESF.SIPCILOR DOLIILOR

*

----------------------------------------------------------------------------

002/002 RPCT25A1              MP                                  392.000

DESFACEREA SARPANTELOR DIN LEMN SI A ELEMENTELO

R COMPONENTE A ASTER.DIN SCIND.SAU PFL LA CONS.

OBIS.*

----------------------------------------------------------------------------

003/003 TSA02D1               MC                                   20.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NE

SPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.F.T

ARE

----------------------------------------------------------------------------

004/004 TRB01A12              T                                    24.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC

ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M

$

----------------------------------------------------------------------------

C8/10- Beton C8/10 in fundatii

----------------------------------------------------------------------------

006/006 CA01A1                MC                                   20.000

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLA

TE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

----------------------------------------------------------------------------

007/007 TRA06A30              T                                    48.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU A

UTOBETONIERA DE 5,5 MC  DIST.=30 KM

$

----------------------------------------------------------------------------

008/008 CL20C1                KG                                  380.000

CONFECTII METALICE DIVERSE MONTATE APARENT:DIVE

RSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI

----------------------------------------------------------------------------

009/009 CO21A1                MC                                   10.000

SCHELET CONSTRUCTII RURALE DIN LEMN ROTUND BRUT

,EXECUTAT LA PERETI

----------------------------------------------------------------------------

010/010 CB04A1                MP                                   48.000

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI L

*****************************************************************************

*  NR.  * SIMBOL ARTICOL       UNIT.MS.                        *            *

*  CRT. *       D E N U M I R E  A R T I C O L                 *            *

*ARTICOL* DENUMIRE ANTEMASURATOARE                             *            *

*       *          EXPRESIE ANTEMASURATOARE                    *  CANTITATE *

*****************************************************************************

A CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI

----------------------------------------------------------------------------

011/011 CZ0302E1              KG                                  600.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME

LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=1

0-16 $

----------------------------------------------------------------------------

012/012 CC02C1                KG                                  600.000

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZ

I  SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PL

ASTIC

----------------------------------------------------------------------------

C16/20 - BETON C16/20 IN STALPI , GRINZI , PLAC

I

----------------------------------------------------------------------------

014/014 CA02J1                MC                                    6.000

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN

PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII>10CM

----------------------------------------------------------------------------

015/015 TRA06A30              T                                    14.400

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU A

UTOBETONIERA DE 5,5 MC  DIST.=30 KM

$

----------------------------------------------------------------------------

016/016 RPCH22B1              MC                                   14.000

GRINZI PT.PLANSEE CU DESCHIDERI PESTE 4M DIN:LE

MN DE STEJAR ECARISAT *

----------------------------------------------------------------------------

017/017 RPCH23A1              MP                                  280.140

PODINA INTRE GRINZ.PT.SUSTINEREA UMPLUTURII LA

PLANSEE DIN LEMN CU DESCHIDERE PESTE 4 M *

----------------------------------------------------------------------------

018/018 RPCH25A1              MP                                  280.140

TAVANUITUL PLANSEELOR DIN LEMN CU SCIND.DE RASI

NOASE GELUITE SI FALTUITE DE 18MM GROSIME *

----------------------------------------------------------------------------

019/019 CE17A1                MP                                  395.000

SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELI

TORI USOARE

----------------------------------------------------------------------------

*****************************************************************************

*  NR.  * SIMBOL ARTICOL       UNIT.MS.                        *            *

*  CRT. *       D E N U M I R E  A R T I C O L                 *            *

*ARTICOL* DENUMIRE ANTEMASURATOARE                             *            *

*       *          EXPRESIE ANTEMASURATOARE                    *  CANTITATE *

*****************************************************************************

020/020 CE18A1                MP                                  395.000

ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE

----------------------------------------------------------------------------

021/021 CE23A1                MP                                  395.000

PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.INVELITORI C

ONSSTRUCTII

----------------------------------------------------------------------------

022/022 CE05E1                MP                                  395.000

INVELITOARE DIN TABLA CUTATA FIXATA CU SURUBURI

FILETATE PINA SUB CAP SI PIULITE

----------------------------------------------------------------------------

023/023 CE13C1                M                                    85.000

JGHEABURI TABLA ZINCATA 0,5MM GROS SEMI ROTUNDE

D=15CM UZINATE

----------------------------------------------------------------------------

024/024 CE14A1                M                                    35.000

BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONAT

E PE SANTIER ROTUNDE CU D=15,4CM

----------------------------------------------------------------------------

025/025 CE09A1                MP                                   20.000

LUMINATOR DIN MAT.PLASTIC PE REBORD SAU IN CIMP

UL INVELIT.PLACI LAMIN.ONDUL.SAU CUTATE DIN PAS

----------------------------------------------------------------------------

026/026 RPCJ09B1              MP                                  125.000

REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM.100T

REZISTENT LA LOVITURI PT.GRUND SI STRAT VIZIBI

L *

----------------------------------------------------------------------------

027/027 CF22A1                MP                                  210.000

FINIS.EXT.STROP 3MM EXEC.PE ELEM B.A.PREF.CIMEN

T ALB,PRAF PIATRA SI ARACET

----------------------------------------------------------------------------