Aprobat,

MANAGER,

Dr. NECULOIU MARIUS

##### DOCUMENTAŢIE

PENTRU ELABORAREA ŞI PREZENTAREA OFERTEI PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE REPARATIE CAPITALA SECTIA ATI, REPARATIE CAPITALA BLOC OPERATOR CHIRURGIE

SI ATRIBUIREA

CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI

Sef Serviciu Tehnic,

Ing. Stoian Gheorghe

Sef Birou Achizitii

Feresuaru Cristina

Avizat

Compartiment Juridic

CUPRINS

- FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

- CAIETUL DE SARCINI

- FORMULARE

- MODEL CONTRACT

FIŞA  DE  DATE  A ACHIZIŢIEI

I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

| Denumire: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: STR.CALEA BUCURESTI NR.25-27 BRASOV |  |  |
| Localitate: BRASOV | Cod poştal: | Ţara: ROMANIA |
| Persoana de contact: Dragoi Giorgeta, Feresuaru Cristina, Serv.Tehnic, Ing.Stoian Gheorghe, În atenţia ....... | Telefon: 0268/320022 int.264 |  |
| E-mail: | Fax: 0268/333015;0372-676351 |  |
| Adresa/ele de internet (dacă este cazul): Adresa autoritătii contractante: Calea Bucuresti nr. 25-27 Brasov |  |  |

I.b  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □ autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională ■ altele (specificaţi) SPITAL | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ economico-financiare ■ sănătate □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protecţie socială □ cultură, religie şi actv. recreative □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele (specificaţi)________________ |
| --- | --- |

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante   						  DA □         NU■

| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: |  |
| --- | --- |
|  | ■ la adresa mai sus menţionată □ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) |
| Date limită de primire a solicitărilor de clarificări Data: 04.08.2011 Ora limită : 11.00 Adresa :CALEA BUCURESTI NR.25-27-BRASOV Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 09.08.2011 ora 14.00 |  |
| Institutia responsabila pentru solutionare contestatie Soluţionarea contestaţiilor I. Jurisdicţia prevăzută de art. 255 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 - competenţa de soluţionare a contestaţiilor revine Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor |  |
| Contestaţiile se vor depune la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor |  |
| Adresă: str Stavropoleos nr 6 sector 3 Bucuresti tel 021/3104641, fax; 021/ 3104642, cod postal 030084, E-mail office@cnsc.ro |  |
| Localitate: BUCURESTI Ţara:ROMANIA |  |
| II. Termenul de depunere al contestaţiei este conform art. 256^2 din O.U.G 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. |  |

I.c.Sursa de finanţare :

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit Fonduri bugetare, fonduri alocate de la Ministerul Sanatatii 97% si fonduri alocate de Consilil Judetean Brasov 3% | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare DA □ NU ■ Dacă DA, faceţi referire la proiect/program .................................................................... |
| --- | --- |

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| II.1.1) Denumire contract: RK SECTIE ATI, RK BLOC OPERATOR CHIRURGIE, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare RK SECTIE ATI, RK BLOC OPERATOR CHIRURGIE, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov - STR.CALEA BUCURESTI NR.25-27 BRASOV (Alege o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – care corespund în cea mai mare parte obiectului contractului sau achiziţiei) |  |  |
| (a) Lucrări ■ | (b) Produse □ | (c) Servicii □ |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie ■ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ | Categoria serviciului 2A □ 2B □ (Se specifică din care categorie de servicii aparţine obiectul contractului: fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B) |
| Principala locaţie a lucrării BRASOV, STR.CALEA BUCURESTI NR.25-27 Cod CPV 45453100-8 Lucrari de renovare | Principalul loc de livrare ____________________ _________________ Cod CPV □□□□□□□□ | Principalul loc de prestare _______________________ _______________________ Cod CPV □□□□□□□□ |
| II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: ■ Încheierea unui acord cadru: □ |  |  |
| II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică 3 luni de la data atribuirii contractului |  |  |
| II.1.5.Informaţii privind acordul cadru |  |  |
| Acordul cadru cu un singur operator □ |  |  |
| Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru DA □ NU □ |  |  |
| II.1.7) Divizare pe loturi da ■ nu □ Un singur lot □ Unul sau mai multe loturi  Toate loturile □ LOTUL 1 RK SECTIE ATI, valoare estimata lot 1 = 483435 lei fara TVA LOTUL 2 RK BLOC OPERATOR CHIRURGIE, valoare estimata lot 2 = 830645 lei fara TVA |  |  |
| Alte informatii referitoare la loturi: NU ESTE CAZUL |  |  |
| II.1.8) Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU ■ |  |  |

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantităţi CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.2) Opţiuni da □ nu ■

III. Condiţii specifice contractului

| III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) | DA □ NU ■ DA □ NU ■ |
| --- | --- |

III: PROCEDURA

| III.1) Procedura selectată |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferta ■ Concurs de soluţii □ |

III.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  □        NU  ■

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

III.2.) Legislaţia aplicată - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418/15.05.2006 cu modificarile si completarile ulterioare; - Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625/20.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE

| IV.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului |  |
| --- | --- |
| Declaratii privind neincadrarea in prevederile art.180 din O.U.G. nr. 34/2006 Solicitat  Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: - Formular Anexa 10 – Declaratie privind situatia personala a operatorului economic - Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca ofertantii vor respecta regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, norme de tehnica securitatii muncii in vigoare |
| Declaratia „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” Solicitat  Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie: prezentare formulare completate : Formular Anexa 11- CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITATIE CU OFERTA INDEPENDENTA |
| Declaratie privind indeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, (formulare-tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care candidatul/ofertantul este resident). Solicitat  Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie: (formulare-tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care candidatul/ofertantul este resident). Se solicita: Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, (formulare-tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care candidatul / ofertantul este rezident): - Certificat de atestare fiscală eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscal care să stipuleze că ofertantul nu are datorii fiscale la bugetul de stat general consolidat ; - Certificat de atestare fiscala privind impozitele şi taxele locale care sa stipuleze că ofertantul nu figurează cu creanţe bugetare de plată către bugetul local . Documentele se vor prezenta in original sau copie, semnata si stampilata conform cu originalul si vor fi in termen de valabilitate la data procedurii. |
| IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |
| Persoane juridice/fizice române | Cerinţe obligatorii: 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe langa instanta competenta, in original sau copie , semnata si stampilata conform cu originalul din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii; 2. Certificat de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie , semnata si stampilata conform cu originalul . |
| Persoane juridice /fizice străine | Cerinţe obligatorii: Documente edificatoare prin care sa se dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. Documentele se vor prezenta in traducere legalizata. |
| IV. 3.) Situaţia economico-financiară |  |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat  Nesolicitat □ | Daca se solicita se precizeaza ce informatii trebuie prezentate cu privire la: 1. Infomatii generale- ANEXA 11 cifra de afaceri anuala pe ultimii 3 ani, Se solicita o cifra de afaceri de LOT 1 = minim 960.000, 00 LEI LOT 2 = minim 1.600.000,00 LEI - Bilant contabil avizat de organele abilitate corespunzator anului 2009 si 2010 |
| IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |
| Informaţii privind capacitatea tehnică Solicitat  Nesolicitat □ | - Se va prezenta ANEXA 13 - Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pt indeplinirea contractului de lucrari - Se va prezenta ANEXA 14 - Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si ale cadrelor de conducere (se anexeaza CV, diplome ,atestate, PROIECTARE - - Proiectant specialitatea Arhitect cu drept de semnatura inregistrat OAR EXECUTIE - Responsabilul tehnic cu executia + CV+ Atestat si legitimatie valabila la data deschiderii ofertelor - Responsabil calitate atestat - Responsabil mediu atestat - Responsabil SSM+PSI atestat - prezentarea unui contract de colaborare in domeniul protectiei muncii; - prezentarea unui contract de colaborare cu un cabinet specializat in medicina muncii; - ANEXA NR. 17- Informtii referitoare la personalul de conducere - Experienta similara Se va prezenta ANEXA 16 – Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, se solicita minim un contract de lucrari in valoare minima de LOT 1, 400.000,00 LEI LOT 2 , 800.000,00 LEI -Contractul de executie a lucrarii; -Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau Proces verbal de receptie finala(dupa caz); -Recomandare de la beneficiar; - Se va prezenta Graficul fizic si valoric de executie a lucrarii – ANEXA 36 |
| IV.5)Standarde de asigurare a calitatii: Solicitat  Nesolicitat □ | Se vor prezenta urmatoarele: - ISO 9001-2008(Sistem de management de calitate) sau echivalent - ISO 14001-2004 (Sistem de management de mediu) sau echivalent - OHSAS 18001-2004 (Sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale) sau echivalent - Se va prezenta programul calitatii, care concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii la particularitatiile lucrarii. Programul calitatii trebuie sa cuprinda: -descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii -listele cuprinzand procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului si planul de control al calitatii, verificarii si incercarii |
| Informaţii privind subcontractanţii Solicitat  Nesolicitat □ | Se solicită după caz, ANEXA 18 – DECLARATIE SUBCONTRACTANTI |

V. PREZENTAREA OFERTEI

| V.1) Limba de redactare a ofertei | Limba romana |
| --- | --- |
| V.2) Perioada de valabilitate a ofertei | 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. |
| V.3) Garanţie de participare Solicitat  Nesolicitat □ | Cuantumul garantiei de participare solicitat LOT 1 = 9665 LEI LOT 2 = 16610 LEI Plata cu O.P. in contul autoritatii contractante nr. RO57TREZ1315006XXX011474 deschis la Trezoreria Brasov, sau scrisoare bancara pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Scrisoarea de garantie bancara va fi acceptata numai in original. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: toata perioada de valabilitate a ofertei (90 de zile). Neconstituirea garantiei de participare solicitate in documentatia de atribuire, reprezinta motiv de respingere a ofertei. In conformitate cu legea 346/2004, intreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reduceri cu 50 % pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie, cerute în achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, anexat garantiei de participare se va prezenta declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea in treprinderii in categoria IMM. |
| V.6) Modul de prezentare a propunerii tehnice | - Propunerea tehnica va fi intocmita de catre ofertant in conformitate cu precizarile anterioare si cu cerintele din caietul de sarcini privind lucrarile solicitate, se vor confirma toate solicitarile din caietul de sarcini aferente loturilor ofertate. -se solicita si prezentarea graficului de executie al lucrarii -se solicita prezentarea termenului de executie proiect cu grafic de realizare -se vor atasa si extrasele material, manopera, utilaj, transport - se va prezenta dovada vizitarii amplasamentului de catre ofertant. Se solicita vizitarea amplasamentului – se va intocmi PV cu fiecare posibil ofertant. Vizitarea amplasamentului se va putea face in zilele lucratoare in intervalul orar 14:00 – 16:00, exceptand zilele de sarbatori legale, sambata si duminica. Persoana de contact, sef serviciu tehnic, ing. Stoian Gheorghe, tel 0268-320022 interior 264, tel . mobil 0752-003349. |
| V.7) Modul de prezentare a propunerii financiare | - Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta care reprezinta elementul principal al propunerii financiare, Anexa 29-formular de oferta lucrari., lista cu cantitati de lucrari (deviz lucrari ) centralizator cheltuielilor pe obiectiv, centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte, Termen de plata : 60 de zile de la data receptiei lucrarilor, dar nu mai tarziu de 31.12.2010. Se va confirma termenul de plata solicitat de catre autoritatea contractanta. |
| V.9) Modul de prezentare a ofertei | Se precizeaza adresa autoritatii contractante, denumirea compartimentului/serviciului care inregistreaza (camera, persoana responsabila) - Locul de depunere a ofertei : Secretariatul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, str. Calea Bucuresti nr.25-27 persoana responsabila cu inregistrarea : THOME CONSUELA sau inlocuitorul acesteia. -Data limită pentru depunerea ofertei: 17.08.2011 ORA 11.00 - Se detaliaza modul de prezentare/ ambalare/ sigilare/marcare a plicurilor cu documentelor precum si a mostrelor/ schitelor/ dupa caz. Numărul de exemplare în copie: 1 Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi fiecare set de copii in plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu „ORIGINAL" şi, respectiv, „COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Propunerea tehnică, propunerea financiară şi, dacă este cazul, documentele de calificare şi ofertele alternative se vor introduce , după cum este prevăzut în Fişa de date a achiziţiei, în plicuri distincte, marcate corespunzător. Atentie : Propunerea tehnica, propunerea financiara, si documentele de calificare se vor introduce in plicuri distincte marcate corespunzator, respectiv in plicul marcat „original” vor trebui sa se regaseasca 3 plicuri marcate astfel : 1 plic cu propunerea tehnica- marcat „original”, 1 plic cu propunerea financiara marcat „original”, 1 plic cu documentele de calificare marcat „original” , respectiv in plicul marcat „ copie” vor trebui sa se regaseasca 3 plicuri marcate astfel: 1 plic cu propunerea tehnica- marcat „copie”, 1 plic cu propunerea financiara marcat „copie”, 1 plic cu documentele de calificare marcat „copie” , Plicurile care conţin originalul şi copia , se vor sigila şi se vor introduce într-un nou plic, închis corespunzător şi netransparent, care va purta scris pe el numele şi adresa ofertantului pentru ca oferta să poate fi returnată nedeschise în cazul în care se prezintă după termenul limită specificat în documentele licitaţiei. Plicul pe care se menţionează numele şi adresa ofertantului şi care conţine plicurile cu originalul şi respectiv copia, împreună cu documentele de calificare vor fi introduse într-un alt plic exterior pe care se va menţiona adresa şi sediul autoritatii contractante., titlul licitaţiei şi cuvintele: „A nu se deschide înainte de data de 17.08.2011 ora _12.00__” Intre plicul interior si cel exterior se vor regasi documentele care insotesc oferta: scrisoarea de inaintare , imputernicirea , actul doveditor al constituirii garantiei de participare, daca se solicita. Se solicita obligativitatea de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei si de a anexa un opis al documentelor prezentate de ofertant. |
| V.10) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | - Se precizeaza conditiile de modificare si retragere a ofertei In corelatie cu data limita de depunere a ofertei ; Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. In cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile termenelor de depunere a ofertei mentionate, cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, şi inscripţia „MODIFICĂRI". Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru participare Se precizeaza imprejurarile in care ofertele sunt declarate intirziate (depunere la alta adresa / depunere dupa data/ora limita inscrisa la pct.V.9.) Oferta care este depusă / transmisă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită în anunţul de participare, care nu face dovada constituirii garantiei de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă ofertantului. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incit oferta sa fie primita si inregistrata de catre autoritatea contractanta pina la data limita pentru depunere,stabilita in anuntul de participare. |
| V.11) Deschiderea ofertelor | Data, ora si locul deschiderii ofertelor Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere Deschiderea ofertelor va avea loc la de data de 17.08.2011 ora___12.00___ Locul deschiderii ofertelor : Sediul Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, biroul directorului medical din incinta secretariatului. Persoane: comisia de evaluare, observatori desemnati si imputernicitii ofertantilor. |

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE

| VI.1) oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VI.2) Factor de evaluare |  |  |  |
| 1.Pretul cel mai scazut al ofertei 2.Termen de executie a lucrarii 3.Termen de executie proiect 4.Termen de garantie a lucrarii | 50 puncte 20 puncte 20 puncte 10 puncte |  |  |

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

1. Punctajul pentru factorul de evaluare "preţul ofertei" se acordă astfel:

a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. 1a) se acordă punctajul astfel:

Pn = (preţ minim/preţ n) x punctajul maxim alocat

2. Punctajul pentru “termen de executie a lucrarii” se acordă astfel:

  - pentru termenul de executie a lucrarii cel mai mic dintre termenele de executie ale ofertelor se acordă punctajul maxim alocat;

  - pentru termenul de executie mai mare decît cel prevazut la litera 2a), punctajul se acordă astfel:

Pn = termen de executie minim / termen de executie n x punctajul maxim alocat.

3. Punctajul pentru “termen de executie proiect”se acorda astfel:

  - pentru termenul de executie proiect cel mai mic dintre termenele de executie ale ofertelor se acordă punctajul maxim alocat;

  - pentru termenul de executie mai mare decît cel prevazut la litera 3a), punctajul se acordă astfel:

Pn = termen de executie minim / termen de executie n x punctajul maxim alocat.

4.  Punctajul pentru “garantia lucrării” se acordă astfel:

- pentru perioada de garantie a lucrării cea mai mare dintre perioadele de garantie ale ofertelor se acorda punctajul maxim alocat;

- pentru o perioada de garantie mai mica decit cea prevazuta la litera 4a, punctajul se acorda astfel:

Pn  = perioada de garantie n / perioada de garantie maxima x punctajul maxim alocat.

Punctajul total = suma punctajelor obtinute pentru fiecare factor de evaluare.

Oferta care va intruni punctajul total cel mai mare va fi declarata castigatoare.

Atentie! Ofertantul declarat castigator si punctat cu punctajul maxim va trebui sa respecte termenul de executie al lucrarii si termenul de executie al proiectului.Nu se va admite incheierea de act aditional privind decalarea termenului de executie al lucrarii sau a termenului de executie proiect.

Nu se admit perioade de garantie care sa depaseasca duratele medii de viata ale materialelor puse in opera.

VII. Atribuirea contractului/ ÎNCHEIEREA acordului-cadru

| VII.1 Ajustarea preţului contractului DA □ NU  | Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului. Pretul nu se ajusteaza, ramanand ferm in lei pe toata perioada de derulare a contractului. |
| --- | --- |
| VII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului DA  NU □ | Dacă DA, se vor preciza: - cuantumul garanţiei de bună execuţie 10% - modul de constituire a garanţie de bună execuţie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale sau Scrisoare de garntie bancara de buna executie |

Caiet de sarcini

### Obiectul caietului de sarcini

Prezentul caiet de sarcini se referă la executarea lucrărilor de :

- Lotul 1 -Reparatie capitala sectie ATI – proiectare si executie

- Lotul 2 -Reparatie capitala bloc operator chirurgie – proiectare si executie

din cadrul Stationarului Central al Spitalului Clinic de Urgenta Brasov, Calea Bucuresti nr. 25-27

Cod CPV: 45453100-8

- Date de identificare Lot 1 si Lot 2

Blocul operator si sectia ATI ce fac obiectul prezentului proiect sunt amplasate in municipiul Brasov, Calea Bucuresti nr. 25-27, in incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta – corp H – etaj II, conform planse anexate.

Constructia se incadreaza in clasa de importanta “ I “ conform normativului P100/1992.

Categoria de importanta a constructiei este “ B ” (deosebita) (conform H.G. 766/97 si ordin MLPAT nr. 31/N-1995).

- Situatia existenta

Elemente structurale/nestructurale:

- fundatii izolate tip bloc si cuzinet sub talpi

- peretii subsolului din diafragme de beton armat cu grosime de 20cm

- peretii transversali si cei interiori longitudinali ai suprastructurii sunt din beton armat cu grosimea de 15cm

- pereti exteriori executati din panouri din beton armat prefabricat cu grosimea de 18cm

- plansee cu predala prefabricata de 5 cm grosime si suprabetonare din beton armat cu turnare monolita, grosime de 11cm

- pereti compartimentare din zidarie cu grosimi de 7,5-15cm, pereti din lemn sau tablier metalic

- acoperis tip terasa necirculabila cu straturile de termo si hidroizolatie.

Dimensiunile in plan a corpului H sunt 61,94 x 40,16m.

Dimensiunile zonei prevazute pentru blocul operator vizat pentru reabilitare sunt 509mp, iar pentru sectia ATI sunt 356mp.

Spatiile existente, destinate blocului operator si ale sectiei ATI nu au mai fost reabilitate inca de la infiintare (exceptand tamplaria exterioara si interioara), prezentand in momentul de fata o grava stare de deteriorare.

Spatiile prevazute pentru salile de operatii, spatiile intermediare de pregatire instrumentar, respectiv spalator cat si cele pentru terapie intensiva nu indeplinesc normele de igiena in vigoare. Pardoseala este uzata si fisurata, placajul cu placi ceramice prezinta fisuri frecvente iar rostul dintre acestea reprezinta un real pericol de infectie. Iluminatul ambiental nu satisface necesarul de lumina in incinta.

Conform actualelor reglementari in vigoare, aceste spatii nu mai indeplinesc normele de securitate igienica.

In consecinta, prin prezentul proiect, se are in vedere aducerea acestor spatii in conformitate cu standardele ISO internationale, in privinta finisajelor interioare

### Descrierea  serviciilor şi lucrărilor pentru Lot 1 si Lot 2

IV.1    Descrierea serviciilor

Ofertantul declarat castigator in urma desfasurarii procedurii de achizitie publica va fi responsabil pentru elaborarea si/sau furnizarea,  a urmatoarelor documente si/sau servicii:

- Documentatie de avizare a lucrarilor de investitii – DALI

- Proiect tehnic

- Detalii de executie

- Asistenta tehnica pe perioada executiei

- Executia lucrarilor.

Ofertantul castigator va trebui sa presteze serviciile mai sus mentionate cu respectarea integrala a ofertei depuse. Aceasta trebuie sa respecte specificatiile tehnice, financiare si economice ofertate asfel incat sa nu denatureze rezultatul procedurii de achizitie si sa nu modifice solutia declarata castigatoare.

Elaborarea documentatiilor se va face in baza legilor in vigoare cu respectarea continutului cadru prevazut de lege.

Ofertantul declarat castigator va fi responsabil cu prezentarea proiectelor si detaliilor de executie pentru toate lucrarile solicitate prin caietul de sarcini, precum si cu acordarea de asistenta tehnica pe perioada licitatiei si pe perioada de desfasurare a executiei.

IV.2     Descrierea principalelor lucrari

Lotul 1 – RK sectie ATI

Cuprinde: 5 sali reanimare si holul aferent

- Lucrari constructii – reparatii tencuieli, zugraveli, vopsitorii

- Montaj linoleum antistatic pardoseli

- Lucrari instalatii electrice- reabilitare iluminat ambiental

- Lucrari instalatii incalzire – inlocuit calorifere

- Lucrari instalatii sanitare si canalizare – inlocuit lavoare, reparatii alimentari apa calda, rece, canalizare, sifoane pardoseala

- Lucrari instalatii aer conditionat – montaj sisteme aer conditionat specifice salilor ATI

- Instalatii apa sterila

- Lucrari instalatii iluminat de siguranta, alarmare in caz de incendiu, prevenire incendiu (detectoare fum)

La pereti, tavane si pardoseala sunt prevazute urmatoarele lucrari :

- demontarea tamplariei existente,

- desfacerea tencuielii existente pana la B.A. la pereti si tavane,

- desfacerea pardoselii din gresie sau mozaic, inclusiv sapa,

- tencuirea peretilor si a tavanelor cu materiale pe baza de mortar, aseptice

- refacerea, dupa desfacere, a sapei de peste placa de B.A.

- montarea pardoselii din PVC flexibil – tip MILOPAM ELEGANCE EL5 sau echivalent, inclusiv plinta, prevazute in lista de lucrari.

- aplicarea vopselei epoxidice agrement sanitar - tip SIKAGARD 183W CR sau echivalent la pereti  si tavane, in toate zonele.

Finisajele incaperilor vor fi lavabile, fara asperitati care sa retina praful, bactericide, negeneratooare de fibre sau particule care pot ramane suspendate in aer.

Unghiurile dintre pardoseala si pereti vor concave si vor fi realizate prin montarea plintei PVC din aceeasi gama de produse precum pardoseala (MILOPAM ELEGANCE EL5)

Proiectul va respecta exigentele  utilizatorilor in conformitate cu Legea nr.10/1995 si  Normativ NP 015-97 – Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor.

Lotul 2 – RK  Bloc Operator:

Cuprinde:  sali operatii urgente; chirurgie plastica; chirurgie II; neurochirurgie (compuse fiecare din 2 (doua) sali operatii si un spalator)

- Amenajare filtru personal medical

–    vestiar haine strada

  - sala dusuri ( 2 cabine), lavoare ( 2 buc.), 1 cabina WC + lavoar

  - spatiu depozitare echipament specific bloc operator

- Reamplasare sala operatie neurochirurgie – toate lucrarile solicitate pentru sali de operatii plus demontare - montare echipamente – masa operatie, lampa operatie, instalatii gaze medicinale

- Reamplasare dializa – toate lucrarile de constructii necesare functionarii ( crearea punct si racord de apa-canal pentru lavoar si istalatie de dializa)

- Lucrari constructii – demontat faianta, gresie, reparatii pereti si pardoseli, montaj linoleum antistatic si antibacterian pe pardoseli(inclusiv holuri) si tapet PVC mural pe pereti, zugraveli,vopsitorii

- Inlocuit usi acces – cele de interior din profile PVC, iar cele de acces din coridor din profile Al cu sistem inchidere – blocare.

- Lucrari instalatii electrice- reabilitare iluminat ambiental, inlocuit prize, intrerupatoare existente, realizat in fiecare sala de operatie sistem telescopic pentru  suport prize in zona meselor de operatie

- Lucrari instalatii incalzire – inlocuit calorifere

- Lucrari instalatii sanitare si canalizare- inlocuit lavoare spalatoare, reparatii alimentari apa calda, rece, canalizare, sifoane pardoseli

- Lucrari instalatii aer conditionat – montat sisteme aer conditionat specifice salilor de operatii

- Montat spalatoare apa sterila

- Lucrari instalatii iluminat de siguranta, alarmare in caz de incendiu, prevenire incendiu (detectoare fum)

La pereti, tavane si pardoseala sunt prevazute urmatoarele lucrari :

- demontarea tamplariei interioare existente ,

- desfacerea tencuielii existente pana la B.A. la pereti si tavane,

- desfacerea pardoselii din gresie sau mozaic, inclusiv sapa,

- tencuirea peretilor si a tavanelor cu materiale pe baza de mortar, aseptice

- refacerea, dupa desfacere, a sapei de peste placa de B.A.

- montarea pardoselii din PVC flexibil – tip MILOPAM ELEGANCE EL5, inclusiv plinta, prevazute in lista de lucrari.

- montarea pe pereti a tapetului PVC– tip MURAL, prevazute in lista de lucrari. Montarea acesteia se va face de la pardoseala pana la cota 2,10m in zona Spalator, respectiv pana la cota 2,50m in celelalte spatii.

- aplicarea vopselei epoxidice agrement sanitar - tip SIKAGARD 183W CR sau echivalent la pereti (de la cota 2,10m in zona Spalator, respectiv de la cota 2,50m in celelalte spatii) si tavane, in toate zonele.

Finisajele incaperilor vor fi lavabile, fara asperitati care sa retina praful, bactericide, negeneratooare de fibre sau particule care pot ramane suspendate in aer.

Unghiurile dintre pardoseala si pereti vor concave si vor fi realizate prin montarea plintei PVC din aceeasi gama de produse precum pardoseala (MILOPAM ELEGANCE EL5)

IV.3 Instalatii electrice – Lotul 1 si  Lotul 2

Instalatiile electrice proiectate sunt urmatoarele:

Instalatii electrice interioare :

-Instalatii electrice de iluminat interior  - general si circuite de priza

Situatia existenta :

Alimentarea consumatorilor se face din tablourile electrice existente in interiorul cladirii, care sunt alimentate conform schemei monofilare. Cablajele si prizele existente sunt partial fara impamantare si partial distruse prezentand risc mare de electrocutare.

Situatia proiectata :

Se propune inlocuirea tuturor instalatiilor electrice existente cu aparatura si cablaj modern, conform specificatiilor normativelor aflate in vigoare, care subliniaza necesitatea utilizarii de contactoare, prize si intrerupatoare noi

Instalatii electrice interioare :

- Distributie energie electrica :

Schema de distributie a energiei electrice este de tip TNC, de la postul de transformare (punct de alimentare), la tabloul general, distributie ce se realizeaza cu cabluri tip CYY-F.In cadrul tablului electric general (TEG), se realizeaza separarea nulului de lucru de nulul de protectie, realizandu-se in aval de acestea o distributie in sistem TNS, in sistem radial cu cabluri cu conductoare din cupru cu manta din PVC, pentru intarzierea propagarii focului, tip CYY-F.

Consumatorii cu energie electrica vor fi alimentati prin intermediul tabloului electric general (TEG).De la acesta, energia electrica se distribuie la tablourile secundare in sistem radial, utilizandu-se cabluri cu conductoare de Cu, cu izolatie cu intarziere la propagarea focului, tip CYYF.Distributia pe verticala se realizeaza prin coloane special prevazute pentru cablurile electrice.

Tabloul general se alimenteaza de la cofretul de bransament – firida de beansament -  printr-un cablu din cupru tip CYY-F cu izolatie din PVC rezistent la foc. Tabloul electric este prevazut cu intrerupator general, a carui pozitie de conectare - deconectare va fi vizibila.

Tabloul secundar se va alimenta din tabloul general TEG printr-un cablu din cupru tip CYYF cu izolatie din PVC rezistent la foc (cu tensiunea nominala Un=1 KV) cu sectiunea 3 x 50 mmp + 1 x 25mmp + 1 x 16mmp. Din tablou se alimenteaza, prin circuite separate, toti consumatorii electrici, care sunt, de fapt, instalatii medicale.

Contorizarea energiei electrice a cladirii se face conform avizului dat de furnizorul de servicii.

Tabloul electric general TEG si tabloul secundar forta TESF vor fi de constructie metalica, cu grad de protectie IP54, iar tablourile secundare TES vor fi de constructie din material plastic IP40.

- Instalatia electrica de iluminat interior - general si circuite priza

Iluminatul de siguranta va fi asigurat prin corpuri de iluminat fluorescente 1 x 8W, prevazute cu balast electronic si alimentate din tabloul electric.

Deoarece iluminatul de evacuare asigura distingerea hidrantilor de incendiu (conform normativ NP-I7-02 art.7.13.29), s-au prevazut corpuri de iluminat pentru hidrantii de incendiu.

Instalatia electrica de iluminat interior se va realiza pentru un nivel de iluminare mediu spre inalt, Emed=300-750 Lx pana la 1500 Lx in salile de operatie, in functie de necesitatile fiecarui spatiu. Se vor utiliza corpuri de iluminat fluorescente, tipul corpului si modul de montaj fiind alese in conformitate cu caracteristicile spatiului deservit.

Circuitele de prize 230/400V vor fi realizate din cabluri CYY-F 3 x 2,5 mm2, montate ingropat si protejate in tuburi IPEY 20 mm, montate ingropat sau aparent pe perete si pe plafoane deasupra meselor de operatie –acolo unde e cazul. Circuitele de iluminat general vor fi protejate la plecarea din tablourile electrice cu intreruptoare automate P+N-10 A, curba de siguranta C.

Comanda circuitelor de iluminat general 230V se face prin intreruptoare, comutatoare, intrerupatoare cap-scara, montate pe perete aparent si ingropat, in functie de zona de montare, la inaltimea de h=1,0 m., iar nivelul de iluminare si confortul vizual va fi asigurat prin corpuri de iluminat tip fluorescente si incandescente montate aparent.

- Instalatia electrica de prize 230V, 400V, forta si legare la pamant :

- Instalatiile electrice de prize 230V vor fi de tip P+N+PE 230V, 16A, IP 40 sau IP 55, pentru montaj pe jghebul metalic, ingropat sau aparent in pereti in functie de spatiile in care se monteaza.

Circuitele de prize 230/400V vor fi realizate din cabluri CYY-F 3x2,5 mm2, montate pe jgheab metalic zincat sau protejate in tubuti IPEY 20 mm montate aparent pe perete sau pe plaafone deasupra tavanelor false.Circuitele de prize 230 V vor fi protejate la plecarea din tablourile electrice cu intreruptoare automate P+N-16A/30mA, curba de siguranta C.

- Instalatiile electrice de prize 400V vor fi de tip 3P+N+PE, 16A, IP 55  pentru montaj aparent si vor fi protejate la plecarea din tablourile electrice cu intreruptoare automate diferentiale.

- Instalatii electrice de forta si legare la pamant

Receptoarele de forta vor fi alimentate din tablourile electrice cu cabluri CYY-F de diverse sectiuni, in functie de puterea  fiecarui receptor, montate ingropat si aparent pe perete, protejate la plecarea din tablourile electrice conform sectiunii cablurilor de alimentare.

Legarea la pamant a receptorilor va fi facuta :

- prin al cincilea fir al cablului de alimentare (circuite trifazate cu nul de lucru in circuit, alimentate cu cablu cu cinci fire) ;

- prin al treilea fir al cablului de alimentare (circuite monofazate, alimentate cu cablu cu trei fire) ;

Legarea la pamant a tablourilor electrice va fi facuta prin :

- prin al cincilea fir al coloanei de alimentare (circuite trifazate cu nul de lucru in circuit, alimentate cu cablu cu cinci fire) ;

- prin platbanda de OLZn, cu piese de separatie la care este legata la priza de pamant, astfel incat daca se intrerupe accidental intr-un punct, protectia sa nu fie afectata.

Pentru legarea receptorilor la barele de N si PE ale tablourilor electrice se vor folosi suruburi separate pentru fiecare conductor.

In conformitate cu STAS 12604 si Normativul I7-2004 toate elementele metalice ale instalatiilor care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care in mod accidental in urma unui defect de izolatie pot fi puse sub tensiune, se vor lega la pamant.

Suplimentar, protectia impotriva atingerilor indirecte se realizeaza cu ajutorul disjunctoarelor automate cu protectie diferentiala prevazute in tablourile electrice.

IV.4 INSTALATII ALIMENTARE CU APA – Lotul 1 si Lotul 2

Alimentarea obiectivului investitional cu apa rece menajera se face de la reteaua din zona printr-o conducta din polietilena de inalta densitate PP Dn 110 PN 10, care se leaga in caminul de bransament din fata obiectivului. Spitalul este racordat la 3 surse de apa, conform normativelor in vigoare.

Instalatii sanitare – Lotul 1 si Lotul 2

- Grupurile sanitare vor fi echipate cu :

- lavoare din portelan sanitar cu baterie amestecatoare cu monocomanda;

- vase WC din portelan cu montaj suspendat, cu rezervoare ingropate, cu placa de   actionare montata aparent;

- cada de dus semiovala cu baterie monocomanda;

- oglinzi din semicristal;

- suporti pentru hartie;

recipienti pentru sapun lichid.

Spalatoarele cu apa sterila vor fi transportate si montate conform specificatiilor tehnice ale producatorului. Se vor respecta racordurile de apa-canal impuse de producator.

IV.5 INSTALATII CANALIZARE – Lotul 1 si Lotul 2

Apele uzate menajere se vor deversa in reteaua de canalizare existenta, la care se vor racorda lavoarele, dusurile si closetul propus.

Instalatii termice – Lotul 1 si Lotul 2

Agentul termic pe calda (900/700C) este asigurat de catre o centrala termica proprie cu functionare pe combustibil gazos.

Pentru reglarea sau inchiderea furnizarii de agent termic pentru fiecare corp de incalzire, au fost prevazuti robineti de inchidere si reglare cu cap termostatic pe racordul de tur si cu robinet de reglaj pe racordul de retur.

Pentru realizarea legaturilor la instalatia termica a corpurilor de incalzire ce se inlocuiesc se va utiliza teava din polipropilena tip PPR, rezistenta la temperatura (950C). Conductele de distributie se vor realiza din polipropilena tip PPR, izolate termic.

V.  Masuri de protectia muncii si PSI

Protectia, siguranta si igiena muncii

În toate operatiile de executie a lucrarilor se vor respecta cerintele esentiale referitoare la protectia, siguranta si igiena muncii. Conducatorii unitatilor de executie precum si reprezentantii beneficiarului care urmaresc realizarea lucrarilor, au obligatia sa aplice toate prevederile legale privind protectia muncii, în vigoare la data executiei.

În executie se vor respecta:

- Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii în munca care transpune Directiva Consiliului European nr.89/391/CEE si Hotarârea 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia

- H.G.nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 a securitatii si sanatatii în munca;

- Hotarârea nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- Normele specifice de securitate a muncii în vigoare la data executiei.

În acest sens se va asigura:

- adoptarea masurilor tehnice si organizatorice pentru întrunirea conditiilor de securitate a muncii;

- realizarea instructajelor de protectie a muncii ale întregului personal de executie;

- controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre întregul personal;

- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de

protectie a muncii.

Raspunderea pentru urmarirea, aplicarea si respectarea masurilor de tehnica securitatii muncii revine tuturor celor care conduc, organizeaza si controleaza procesul de executie, potrivit atributiilor de serviciu pe care le au.

Constructorul care va executa lucrarile va folosi echipe de muncitori calificati pentru operatiunile prevazute, cu respectarea stricta a regulilor de protectia muncii, igiena muncii si siguranta la foc, in vigoare la data executiei.

Pentru executia lucrarilor proiectate se vor utiliza numai echipamente tehnice certificate din punctul de vedere al securitatii muncii.

Se vor întocmi fise de instructaj; muncitorii vor purta echipament adecvat de protectie, se vor folosi scule în perfecta stare de functionare (fara improvizatii).

Masuri de prevenire si stingere a incendiilor

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile din:

- Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu O.M.I. 163/2007;

- Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora – C300/1994;

- P118/99- “Normativ de siguranta la foc a constructiilor” , precum si celelalte normative în vigoare la data executiei.

Obligatiile si raspunderile pentru prevenirea si stingerea incendiilor revin conducatorilor locurilor de munca si personalului de executie.

Personalul de executie are urmatoarele obligatii:

- sa participe la toate instructajele;

- sa nu utilizeze scule si echipamente defecte;

- sa aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunostinta la instruire, precum si orice alte masuri necesare pentru evitarea incendiilor.

În cadrul organizarii de antier se vor fixa punctele PSI i panouri PSI care se vor dota corespunzator cu utilaje, unelte si materiale PSI.

Se vor respecta prevederile din normele si actele normative în vigoare: Legea protectiei muncii nr. 90/1996

Norme generale de protectia muncii

Norme departamentale de protectia muncii în constructii

VI.  La elaborarea ofertelor se vor respecta următoarele reguli :

- înaintea întocmirii ofertei se va viziona obligatoriu amplasamentul lucrării. Ofertantii care vor realiza vizita in santier vor semna un proces verbal de vizita. O copie a acestui proces va fi inclus de catre ofertanti in documentele de calificare fiind o cerinta minima

- se vor respecta încadrările în articole de deviz şi consumurile specifice de materiale, manoperă, utilaj, transport din normele republicane si metodologiile in vigoare

- se vor prezenta listele de cantitati de manopera si material, utilaj, transport

- clarificări suplimentare se pot solicita la Spitalul Clinic  Judetean de Urgenta Brasov

VII.   La executarea lucrărilor se vor respecta următoarele reguli :

- se vor respecta toate cerinţele din caietul de sarcini,

- se vor efectua toate operaţiile prevăzute de norme în interiorul unui articol de deviz,

- se vor reface (repara) toate deteriorările cauzate de execuţia propriu-zisă,

- materialele recuperate se vor preda  conducerii unităţii ,

- în timpul execuţiei se va menţine curăţenia la punctul de lucru,

- la terminarea lucrărilor se va elibera amplasamentul de resturi materiale şi moloz,

- personalul va fi instruit şi supravegheat în ceea ce priveşte respectarea Normelor de Protecţia şi Securitatea Muncii, respectiv PSI şi Protecţia Mediului.

- se vor respecta cu stricteţe normele NTS+PSI pentru categoriile de lucrări din  documentaţie. Înainte de începerea lucrărilor antreprenorul va întocmi măsuri specifice NTS+PSI pentru toate lucrările, funcţie de tehnologiile de execuţie şi etapizarea lucrărilor. Pe baza acestor măsuri se va instrui întreg personalul tehnico-muncitoresc încheindu-se procese verbale.

VIII.   Program de lucru

Program de lucru pentru executia lucrarilor – intre orele 7-20

In cazul folosirii unor echipamente sau executiei unor lucrari ce pot produce zgomot (decopertare, masini de gaurit, flexuri, etc.) programul de lucru in eceste cazuri – intre orele 15-20

Pentru aprovzionare cu materiale intre orele 15-17 – aprovizionarea se face pentru minim 24 ore si depozitarea se va face in spatiul de lucru. Se interzice depozitarea materialor pe holul blocului operator.

Evacuarea molozului si a altor materiale se pe un jgheam montat la nivelul ferestrei spre exterior.

Se interzice personalului muncitor parasirea spatiului de lucru fara echipamentul de protectie specific spitalului, fara motive intemeiate si fara a anunta personalul de coordonare a lucrarii.

Se vor izola usile spre holul blocului operator pentru a evita patrunderea prafului spre celelalte sali de operatii

IX.  Legislaţie

Se vor respecta prevederile normativelor tehnice pentru categoriile de lucrări prezentate, cât şi indicaţiile tehnice.

SECŢIUNEA IV

FORMULARE

# Anexa nr. 10- DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic

Operator Economic

..........................

(denumirea)

D E C L A R A Ţ I E

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;

- în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;

- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

Operator economic,

.................................

(semnătură autorizată)

# OPERATOR ECONOMIC					Formular nr.11

..........................................................

(denumirea/numele

- Denumirea/numele:______________________________________________

- Codul fiscal:____________________________________________________

- Adresa sediului central:___________________________________________

- Telefon:_____________________

Fax:_______________________

Telex:_______________________

E-mail:______________________

5.   Certificatul de înmatriculare/înregistrare .....................................................................

(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)

6.   Obiectul de activitate, pe domenii: ..................................................................................

(în conformitate cu prevederile statutului propriu)

6.1. 6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

- Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ................................................

(adrese complete, telefon/telex/fax,certificate de înmatriculare/înregistrare)

- Principala piaţă a afacerilor:

9.Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

| Formular cifra de afaceri anuala pe ultimii 3 ani |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRALIZATORUL CIFREI DE AFACERI |  |  |  |  |  |
|  | ANII |  |  |  |  |
|  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |
| CIFRA DE AFACERI PE AN ( in lei ) |  |  |  |  |  |
| CIFRA MEDIE DE AFACERI PE AN ( in lei ) |  |  |  |  |  |

Operator economic,

.............................................

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 12 - CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITATIE CU OFERTA INDEPENDENTA

OFERTANT

………………………………….

CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITATIE CU OFERTA INDEPENDENTA

I.Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ........................................, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. .................................... din data de ..............................., certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II.Certific/Certificăm prin prezenta, în numele .........................................., următoarele:

1.am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2.consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3.fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4.în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5.oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6.oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7.oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8.detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III.Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,

.................

Data

................

Reprezentant/Reprezentanţi legali

(semnături)

# Anexa nr. 13– DECLARAŢIE Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

LISTĂ

privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

| Nr. crt. | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | U.M | Cantitate | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate | În chirie |

Operator economic,

…….........……………….

(semnătură autorizată )

# Anexa nr. 14 – Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

(În cazul solicitării)

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Data completării								Operator economic,

......................									 .................................

(semnătură autorizată)

# Anexa nr. 17- Informaţii referitoare la personalul de conducere

INFORMAŢII REFERITOARE

LA PERSONALUL DE CONDUCERE

Subsemnatul _/, Director General al societăţii comerciale................................ declar pe propria răspundere că pentru lucrarea “_______________”

voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru îndeplinirea contractului:

| Nr crt | FUNCŢIA | NUMELE ŞI PRENUMELE Studiile se specialitate | Vechime în specialitate (ani) | Numărul de lucrări similare, executate în calitate de conducător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PERSONAL DE CONDUCERE |  |  |  |
| 1 2 3 | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR TEHNIC | _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ ______________________ ______________________ | ___ ___ ___ | ____ ____ ___ |
| B. | PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI |  |  |  |
| 1 2 . . . | ………………………… ………………………… | ………………. ………………. | …………… …………… | ……………. |

Operator economic,

(semnătura autorizată )

.....................................

# Anexa nr. 16 - Declaraţie privind lista principalelor LUCRĂRI EXECUTATE

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI

EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

| Nr crt | Obiect contract | Codul CPV | Denumirea/nume beneficiar /client Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţ contract | Procent îndeplinit de prestator (%) | Perioadă derulare contract**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic

(semnătură autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

# Anexa nr. 18 – Model declaraţie subcontractanţi

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

LISTĂ

CU SUBCONTRACTANŢII

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

| Nrcrt | Denumire /nume subcontractant | Datele de recunoaştere ale subcontractanţilor | Specializare | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Operator economic

(semnătură autorizată)

SE VA ADAPTA IN FUNCTIE DE LOTUL OFERTAT

# Anexa nr. 29– FORMULAR DE OFERTĂ LUCRĂRI

.........................................

(denumire/oferte ofertant)

OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să executăm ............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de ................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în ....................................................... (perioada în litere şi în cifre).

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi           (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare):

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

SE VA ADAPTA IN FUNCTIE DE LOTUL OFERTAT

Anexa nr. 29 A- ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ LUCRĂRI

.....................................................

(denumirea/numele ofertant)

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI

| 1 | Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din preţul total ofertat) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma........................ în cuantum de: |  |
| 3 | Perioada de garanţie de bună execuţie (luni calendaristice) |  |
| 4 | Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei) |  |
| 5 | Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data semnării contractului) |  |
| 6 | Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi la termenul final de execuţie (% din valoarea care trebuia să fie realizată) |  |
| 7 | Limita maximă a penalizărilor (% din preţul total ofertat) |  |
| 8 | Limita minimă a asigurărilor (% din preţul total ofertat) |  |
| 9 | Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice) |  |
| 10 | Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată lunare (garanţii, avansuri ) |  |

.....................................................

(semnătura autorizată)

L.S.

FORMULAR F1

CENTRALIZATORUL

Cheltuielilor pe obiectiv RK SECTIE A.T.I.-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE

DE URGENTA BRASOV –LOT 1

| Nr crt | Nr. Cap/subcap. Deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor/ obiect, exclusiv TVA (Mii lei) | Din care : C+M (Mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | IV | SECTIE A.T.I. |  |  |
| 1 |  | .ARHITECTURA |  |  |
| 2 |  | .INSTALATII |  |  |
| II |  | ORGANIZARE DE SANTIER : |  |  |
|  |  | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) : |  |  |
|  |  | T.V.A. 24% : |  |  |
|  |  | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) : |  |  |
| OFERTANT |  |  |  |  |

FORMULAR F2

CENTRALIZATORUL

Cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

RK SECTIE A.T.I.-LOT 1

| Nr crt | Nr. Cap/subcap. Deviz pe obiect | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea, exclusiv TVA (Mii lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | I | LUCRARI DE CONSTRUCTII |  |
| 1 | 1 | HOL REANIMARE I |  |
| 2 | 2 | HOL REANIMARE II |  |
| 3 | 3 | SALON NR.1 REANIMARE |  |
| 4 | 4 | SALON NR.2 REANIMARE |  |
| 5 | 5 | SALON NR.3 REANIMARE |  |
| 6 | 6 | SALON NR.4 REANIMARE |  |
| 7 | 7 | SALON NR.5 REANIMARE |  |
|  |  | TOTAL CONSTRUCTII |  |
|  | II | LUCRARI INSTALATII |  |
| 1 | 1 | HOL REANIMARE I |  |
| 2 | 2 | HOL REANIMARE II |  |
| 3 | 3 | SALON NR.1 REANIMARE |  |
| 4 | 4 | SALON NR.2 REANIMARE |  |
| 5 | 5 | SALON NR.3 REANIMARE |  |
| 6 | 6 | SALON NR.4 REANIMARE |  |
| 7 | 7 | SALON NR.5 REANIMARE |  |
|  |  | TOTAL INSTALATII |  |
|  |  | TOTAL II |  |
|  | III | MONTAJ |  |
|  | 1 |  |  |
|  |  | TOTAL III |  |
|  | IV | PROCURARE |  |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 | DOTARI |  |
|  |  | TOTAL IV |  |
|  |  | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III +TOTAL IV) |  |
|  |  | T.V.A. 24% : |  |
|  |  | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III +TOTAL IV): |  |
| OFERTANT |  |  |  |

FORMULAR F1

CENTRALIZATORUL

Cheltuielilor pe obiectiv RK BLOC OPERATOR CHIRURGIE-SPITALUL CLINIC

JUDETEAN  DE URGENTA BRASOV-LOT 2

| Nr crt | Nr. Cap/subcap. Deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor/ obiect, exclusiv TVA (Mii lei) | Din care : C+M (Mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | IV | BLOC OPERATOR |  |  |
| 1 |  | .ARHITECTURA |  |  |
| 2 |  | .INSTALATII |  |  |
|  | V | ORGANIZARE DE SANTIER : |  |  |
|  |  | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) : |  |  |
|  |  | T.V.A. 24% : |  |  |
|  |  | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) : |  |  |
| OFERTANT |  |  |  |  |

FORMULAR F2

CENTRALIZATORUL

Cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

RK  BLOC OPERATOR CHIRURGIE-LOT 2

| Nr crt | Nr. Cap/subcap. Deviz pe obiect | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea, exclusiv TVA (Mii lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | I | LUCRARI DE CONSTRUCTII |  |
| 1 | 1 | FILTRU 1 ACCES EXTERIOR |  |
| 2 | 2 | FILTRU2 VESTIARE+DUSURI |  |
| 3 | 3 | FILTRU3-GRUP SANITAR |  |
| 4 | 4 | DIALIZA I |  |
| 5 | 5 | DIALIZA II |  |
| 6 | 6 | FILTRU RENALIT |  |
| 7 | 7 | HOL SALI DE OPERATII |  |
| 8 | 8 | SALA NR.1 CHIRURGIE II |  |
| 9 | 9 | SPATIU TAMPON-CHIRURGIE II |  |
| 10 | 10 | SALA NR.2-CHIRURGIE II |  |
| 11 | 11 | SALA NR.1-CHIRURGIE PLASTICA |  |
| 12 | 12 | SPATIU TAMPON –CHIRURGIE PLASTICA |  |
| 13 | 13 | SALA NR.2-CHIRURGIE PLASTICA |  |
| 14 | 14 | SALA NOUA OPERATII |  |
| 15 | 15 | SPALARE INSTRUMENTE SALA NOUA OPERATII |  |
| 16 | 16 | SPALARE MEDICI-SALA NOUA OPERATII |  |
| 17 | 17 | SALA 1-OPERATII URGENTE |  |
| 18 | 18 | SPATIU TAMPON-OPERATII URGENTE |  |
| 19 | 19 | SALA NR.2 OPERATII URGENTE |  |
|  |  | TOTAL LUCRARI CONSTRUCTII |  |
|  | II | LUCRARI INSTALATII |  |
| 1 | 1 | FILTRU 1 ACCES EXTERIOR |  |
| 2 | 2 | FILTRU2 VESTIARE+DUSURI |  |
| 3 | 3 | FILTRU3-GRUP SANITAR |  |
| 4 | 4 | DIALIZA I |  |
| 5 | 5 | DIALIZA II |  |
| 6 | 6 | FILTRU RENALIT |  |
| 7 | 7 | HOL SALI DE OPERATII |  |
| 8 | 8 | SALA NR.1 CHIRURGIE II |  |
| 9 | 9 | SPATIU TAMPON-CHIRURGIE II |  |
| 10 | 10 | SALA NR.2-CHIRURGIE II |  |
| 11 | 11 | SALA NR.1-CHIRURGIE PLASTICA |  |
| 12 | 12 | SPATIU TAMPON –CHIRURGIE PLASTICA |  |
| 13 | 13 | SALA NR.2-CHIRURGIE PLASTICA |  |
| 14 | 14 | SALA NOUA OPERATII |  |
| 15 | 15 | SPALARE INSTRUMENTE SALA NOUA OPERATII |  |
| 16 | 16 | SPALARE MEDICI-SALA NOUA OPERATII |  |
| 17 | 17 | SALA 1-OPERATII URGENTE |  |
| 18 | 18 | SPATIU TAMPON-OPERATII URGENTE |  |
| 19 | 19 | SALA NR.2 OPERATII URGENTE |  |
|  |  | TOTAL LUCRARI INSTALATII |  |
|  |  | TOTAL I+II |  |
|  | III | MONTAJ |  |
| 20 | 1 |  |  |
|  |  | TOTAL III |  |
|  | IV | PROCURARE |  |
| 21 | 1 |  |  |
| 22 | 2 |  |  |
| 23 | 3 | DOTARI |  |
|  |  | TOTAL IV |  |
|  |  | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III+TOTAL IV ): |  |
|  |  | T.V.A. 24% : |  |
|  |  | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III TOTAL IV): |  |
| OFERTANT |  |  |  |

SE VA ADAPTA IN FUNCTIE DE LOTUL OFERTAT

# Anexa nr. 36 - GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

OPERATOR ECONOMIC,

____________________

(denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

| Nr.crt. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  |  |  |  | ... |  | Anul 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | ... |  | ... |  | n |  |
|  |  | fizic % | val | fizic % | val |  |  |  |  | fizic % | val |
| 1. 2. .... | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ Obiect .... Categoria de lucrări: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: organizarea de şantier se va evidenţia separat

Operator economic, ........................................

BANCA

.........................................

(denumirea)

# S C R I S O A R E   D E   G A R A N Ţ I E   B A N C A R Ă

# D E   B U N Ă    E X E C U Ţ I E

Către .....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică ............................................................................

(denumirea contractului)

încheiat între ........................................., în calitate de contractant, şi .........................................,

în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de ................................................ reprezentând .................% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ......................................................................

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îsi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca ....................................... în ziua ................. luna ............... anul ..............

(semnătura autorizată)

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre ___________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________,

(denumirea contractului de achizitie publica)

noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________,

(denumirea bancii)                                                                                             (adresa bancii)

ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de

(denumirea autoritatii contractante)

__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba

(in litere si in cifre)

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate

(denumirea/numele)

a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.

Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

# Model Contract de lucrări

Contract de lucrări

nr.______________data_______________

1. Părţile contractante

În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

între

......................................................................... denumirea autorităţii contractante adresă .................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie ............................................................................... reprezentată prin ............................................................................................... (denumirea conducătorului), funcţia............................................... în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

……... ................ ........................... ……………. denumirea operatorului economic adresă .................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă) ..........................................................................reprezentată prin ............................................................................................... (denumirea conducătorului), funcţia............................................... în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

      - achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

      - forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1- Executantul se obligă să execute lucrările..................................(denumirea lucrărilor), în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de lucrări............................... (denumirea) .

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil executantului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până la ………...............

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) graficul de plăţi;

e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a contractului)

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea amplasamentului, respectiv la data de ......

(se precizează data la care începe execuţia contractului)

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

            - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

            - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

9. Obligaţiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină............................................(denumirea lucrării), în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.3 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

9.5 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

9.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

              - de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

              - de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

              - de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

9.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

9.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

              - de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

              - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

              - de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

9.12 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de .... (se precizează numărul de ani) de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

9.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligaţiile achizitorului

10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea ......................(denumirea lucrării).

10.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

10.3 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

            - suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

            - căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

            - racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

10.4 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.

10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

10.6 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract într-o perioadă de …………zile, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.04% din preţul contractului.

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.04%din plata neefectuată.

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ……..................... , pentru perioada de ……........................... şi, oricum înainte de începerea execuţiei contractului.

(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la executarea obligaţiilor asumate.

(se precizează modul de restituire şi termenul)

12.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului

13. Începerea şi execuţia lucrărilor

13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(se precizează data limită de emitere a ordinului de începere a execuţiei)

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(se precizează datele intermediare, dacă este cazul)

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

14.1 - În cazul în care:

              - volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

              - condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

                - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

                - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrărilor

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

16.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

16.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

              - utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

              - unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

              - neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalităţi de plată

17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată)

17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de …………zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

17.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege.

(se precizează cuantumul avansului)

17.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit.

(se precizează termenul)

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

18. Ajustarea preţului contractului

18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

18.2 - Preţul contractului un se ajusteaza

19. Asigurări

19.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

20. Subcontractanţi

20.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

21. Forţa majoră

21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

21.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

21.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluţionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la sediul autoritatii contractante.

(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

23. Limba care guvernează contractul

23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări

24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

25. Legea aplicabilă contractului

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor,								Executant,

.............................							(semnătură autorizată)		(semnătură autorizată)							LS					LS

Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor.

În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit de angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.