Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3        	   SPITALUL JUDETEAN  BRASOV

Obiectivul:  REABILITARE SECTIE A.T.I. SPIT.JUD.BRASOV

Obiectul:    CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari  ARHITECTURA

HOL REANIMARE 1

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001 RPCT29A1         MP.          48.000

DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI

CERAMICE *

002 RPCT20A1    [ 4] MP.          33.000

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN BETON,

MOZAIC,MARMURA.ETC

003 RPCT10A1         MP.         139.000

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU

EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

004 RPCT33A1    [ 7] MP.           3.780

DEMONTARE TAMPLARIE DIN PVC

005 RPCT40A1    [ 1] MP.          33.000

DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSEALA

006 RPCK01B1    [ 4] MP.          33.000

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR

CIMENT M 100-T,DE 5CM GROSIME

007 RPCK17A1    [ 3] MP.          33.000

APLICARE COVOR PVC FLEXIBIL PT. SPATIILE

MEDICALE

008 RPCK19A1    [ 1] M            30.000

APLICARE PLINTA DIN COVOR PVC ,PT.SPATII

MEDICALE,INCLUSIV PROFILUL DE INCHIDERE

A SCAFEI

009 RPCR26B1    [ 1] MP.         106.000

APLICARE VOPSEA EPOXIDICA LA PERETI,

AGREMENT SANITAR

010 RPCR26B1    [ 2] MP.          33.000

APLICARE VOPSEA EPOXIDICA LA TAVANE

AGREMENT SANITAR

011 RPCJ23A1    [ 1] MP.         139.000

REP.TENC.SCLIV.EXEC.CU MORT.100T DE 2CM

GROS LA PERETI SI TAVANE

012   CK14A1    [20] BUC.          1.000

SISTEM DE USA GLISANTA ,SUPRAF.HPL CU

PROFIL DE ALUMINIU SI MANERE USA 200MM,

IZOLARE FONICA 34dB,REZ.LA FOC 30'(1.

60X2.10)CU CARTELA,SAU SIMILAR,INCLUSIV

SIST. DE AUTOMATIZARE

013   CK09A1    [17] M            30.000

PROTECTIE PVC LA PERETI

014 RPCH45A1         M             5.000

JGHIAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA

MOLOZULUI

015  TRB05D19   [ 3] TONA          9.600

TRANSPORTUL MATERIALELOR REZULTATE DIN

DEMONTARI, CU GALEATA

016  TRB05B29        TONA          8.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 90M

017  TRI1AA08F3      TONA          5.800

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

018  TRI1AA01C1 [ 4] TONA          9.600

INCARCAREA MANUALA A MOLOZULUI

019  TRA02A10        TONA          5.800

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

020  TRA06A10        TONA          2.100

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM

021  TRA01A10        TONA          9.600

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CONTRIBUTIE PENTRU FOND GARANTII SI CONCEDII

MEDICALE

-SANATATE

-FOND DE RISC

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

SPITALUL JUDETEAN  BRASOV

Obiectivul:  REABILITARE SECTIE A.T.I. SPIT.JUD.BRASOV

Obiectul:    CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari  ARHITECTURA

HOL REANIMARE 2

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001 RPCT29A1         MP.          86.500

DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI

CERAMICE *

002 RPCT20A1    [ 4] MP.          95.500

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN BETON,

MOZAIC,MARMURA.ETC

003 RPCT10A1         MP.         310.000

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU

EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

004 RPCT40A1    [ 1] MP.          95.500

DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSEALA

005 RPCK01B1    [ 4] MP.          95.500

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR

CIMENT M 100-T,DE 5CM GROSIME

006 RPCK17A1    [ 3] MP.          95.500

APLICARE COVOR PVC FLEXIBIL PT. SPATIILE

MEDICALE

007 RPCK19A1    [ 1] M            58.000

APLICARE PLINTA DIN COVOR PVC ,PT.SPATII

MEDICALE,INCLUSIV PROFILUL DE INCHIDERE

A SCAFEI

008 RPCR26B1    [ 1] MP.         214.000

APLICARE VOPSEA EPOXIDICA LA PERETI,

AGREMENT SANITAR

009 RPCR26B1    [ 2] MP.          95.500

APLICARE VOPSEA EPOXIDICA LA TAVANE

AGREMENT SANITAR

010 RPCJ23A1    [ 1] MP.         310.000

REP.TENC.SCLIV.EXEC.CU MORT.100T DE 2CM

GROS LA PERETI SI TAVANE

011   CK09A1    [17] M            58.000

PROTECTIE PVC LA PERETI

012 RPCH45A1         M             5.000

JGHIAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA

MOLOZULUI

013  TRB05D19   [ 3] TONA         17.300

TRANSPORTUL MATERIALELOR REZULTATE DIN

DEMONTARI, CU GALEATA

014  TRB05B29        TONA         14.400

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 90M

015  TRI1AA08F3      TONA         10.500

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

016  TRI1AA01C1 [ 4] TONA         17.300

INCARCAREA MANUALA A MOLOZULUI

017  TRA02A10        TONA         10.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

018  TRA06A10        TONA          3.800

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM

019  TRA01A10        TONA         17.300

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CONTRIBUTIE PENTRU FOND GARANTII SI CONCEDII

MEDICALE

-SANATATE

-FOND DE RISC

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Regie intreprindere:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA