- CAIET DE SARCINI

- Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi cuprinde ansamblul

cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

1. Denumirea obiectivului de investiţii : ,,R.K. CASA IOSIF KEBER”

2. Elemente generale

Beneficiar – investitor : CONSILIUL  JUDEŢEAN GORJ

Beneficiar – utilizator  : Biblioteca Judeţenă Gorj „ CRISTIAN  TELL ”, Secţia de

artă

Amplasament              : Municipiul Târgu Jiu, strada 11 Iunie, nr.67

3. Ordonator principal de credite:  Preşedintele Consiliului  Judeţean

4. Regimul juridic şi istoric- Imobilul este monument istoric şi aparține domeniului public al județului Gorj.

5. Date tehnice generale

Construcţia ce urmează a fi supusă lucrărilor de consolidări şi de restaurare a fost locuinţa pictorului Iosif Keber, construită în urmă cu circa 60 de ani ( fiind construită între anii 1935 – 1940).

În prezent este obiect de patrimoniu, clasificat la categoria monumente  și se află în folosinţa secţiei de artă a Biblioteci Judeţeane Gorj „ CRISTIAN  TELL ”.

Regimul de înălţime este de tipul subsol, demisol, parter şi etaj cu mansardă.

Sistemul constructiv este obişnuit caselor de locuit din judeţul Gorj : fundaţii continui, pereţi portanţi din zidărie de cărămidă, planşee din lemn şi din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din tablă.

6. Obiectul contractului- elaborarea documentației tehnico-economice pentru ,,R.K. CASA IOSIF KEBER”

Presupune prestarea serviciilor de proiectare – elaborarea documentaţiilor tehnice, după cum urmează:

a) expertiză biologică material lemnos - elaborată de către un expert atestat M.C.P.N.;

b) expertiza tehnică și după caz, audit energetic ;
c) documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții;
d) proiect tehnic; caiete de sarcini;
e) detalii de execuție.

Expertiza tehnică se va executa de catre experți  atestați  M.D.R.T.. și M.C.P.N. (Ministerul Culturii și Patrimoniului Național).

Proiectul  tehnic se va elabora în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Lucrărilor publice și Locuințelor nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", prevederile HG. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii, după aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii care se va elabora  în conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

- NOTĂ:

La elaborarea proiectului tehnic materialele, confecţiile, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa.

Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant).

Se vor întocmi: antemăsurătoare, devize de lucrări pe obiect cu liste de resurse umane, materiale, utilaj, transport, cât mai explicit; devize centralizatoare.

Proiectul Tehnic și Detaliile de Execuție vor fi verificate de verificatori de proiecte atestați de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Ministerul Culturii și Patrimoniului Național (alții decât specialiștii care au întocmit proiectul), agreați de către beneficiar, aceștia urmând să întocmească și referatul/referatele de verificare.

Proiectantul va asigura asistență tehnică pe toată durata de execuție a lucrărilor, în faze determinate și pe parcursul execuției lucrărilor în aceleași costuri.

VIZITAREA AMPLASAMENTULUI PENTRU CARE SE SOLICITĂ PRESTAREA SERVICIULUI DE PROIECTARE

Autoritatea contractantă recomandă operatorilor economici să viziteze amplasamentul în scopul evaluării din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor și a tuturor datelor necesare elaborării unei oferte fundamentată tehnic și conformă cu datele reale din teren, pentru a putea explicita clar cerințele documentației de atribuire.

Vizitarea amplasamentului  se  efectuează în prezenta reprezentanților autorității contractante.

Serviciul de proiectare va fi considerat recepționat după verificarea și acceptarea acestuia de către beneficiar. Pentru a fi aprobată documentația de proiectare, în cazul identificării unor posibile deficienţe, prestatorul trebuie să efectueze toate modificările / completările solicitate de către beneficiar în maximum 5 zile de la primirea solicitării, fără costuri suplimentare din partea beneficiarului.

- NOTĂ:

Orice modificare de proiect va fi sesizată și soluționată în termenii contractuali care să nu schimbe soluția proiectului.

7. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei

Până în prezent obiectul lucrărilor de întreţinere a constat din zugrăveli interioare şi amenajarea spaţiilor existente potrivit nevoilor specifice desfăşurării activităţii de documentare de specialitate.

Datorită îmbătrânirii şi uzurii normale în timp a materialelor de construcţii, au apărut degradări vizibile la finisajele exterioare şi elementele decorative care compromit aspectul construcţiei.

De asemenea, un grad avansat de uzură prezintă şi învelitoarea din tablă împreună cu jgheaburile şi burlanele de colectare a apelor pluviale care, prin infiltrare, pot produce pagube însemnate mergând până la compromiterea condiţiilor de funcţionare.

Referitor la condiţiile de microclimat, consemnăm faptul că pe timpul iernii acestea sunt deficitare, datorită sistemului de încălzire cu sobe şi cum e firesc, în clădire se păstrează o parte din lucrările pictorului Iosif Keber pentru care se impune un climat special.

În urma constatărilor efectuate şi analizând starea tehnică actuală a construcţiei şi a terenului de incintă, s-a apreciat faptul că este necesară şi oportună promovarea investiţiei  „R.K. IOSIF KEBER” , scopul lucrărilor fiind de a se crea condiţii normale de funcţionare a secţiei de artă a Bibliotecii Judeţeane Gorj „ CHRISTIAN  TELL ”, precum şi pentru desfăşurarea activităţilor culturale, respectiv : întruniri culturale, concursuri, „ cercuri culturale ” şi ateliere de creaţie, etc.

În urma deplasasărilor în mai multe rânduri la faţa locului de către reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj, s-a constatat că  este necesară  execuția următoarele lucrări:

- Lucrări de amenajare a curţii exterioare :

-Refacerea gardului de la stradă;

- Lucrări de reparaţii şi amenajare alei, trotuare în jurul clădirii şi amenajarea spaţiilor verzi ;

- Crearea unui acces de folosinţă normală în beciuri;

- Lucrări de reparaţii la faţade, acoperiş şi învelitoare :

- tencuieli şi mozaicuri exterioare ;

- înlocuire  tâmplărie şi vopsitorii exterioare ;

- lucrări  la învelitoarea din tablă, jgheaburi şi burlane ;

- lucrări  la coşurile din zidărie de cărămidă, etc.

- Lucrări interioare la beci, demisol, parter :

- lucrări de consolidare a  imobilului;

- lucrări de  zugrăveli interioare la pereţi şi tavane;

- lucrări de  vopsitorii interioare la tâmplărie ;

- refacerea pardoselilor;

- reamenajare grupuri sanitare, etc.

- Lucrări interioare la etaj :

- lucrări  la casa scării (tencuieli, zugrăveli, înlocuiri de trepte);

- revizuirea  luminatorului din sala de expoziţie;

- extinderea sălii de expoziţie  şi reamenajarea acesteia ;

- revizuirea sobei din teracotă din sala de expoziţie;

- reparaţii izolaţii termice  la încăperile mansardate, etc.

- Lucrări de instalaţii în curte şi în clădire :

- instalaţie de iluminat în curte ;

- Revizuirea instalaţiilor  electrice și sanitare;

- Proiectarea unei instalaţii de încălzire centrală proprie, etc

Proiectarea lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție ,,R.K. CASA IOSIF KEBER” se va întocmi în următoarele faze:

-expertiză biologică material lemnos;

-expertiză tehnică;

-documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii;

-documentaţie pentru obţinerea avizelor şi acordurilor;

-D.T.A.C;

-proiect tehnic, detalii de execuţie şi verificarea proiectului de către specialişti atestaţi.

Proiectul  tehnic va  fi elaborat  în 5 exemplare scrise şi pe suport magnetic, în formatul electronic în care a fost redactat, formă  finală ce conţine semnături şi ştampila verificatorului, iar Expertiza tehnică, Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și D.T.A.C se vor elabora în câte două exemplare.

După primirea documentaţiei,  Autoritatea contractantă îşi rezervă drepturile de autor.

Durată de execuţie:

Pentru serviciile de proiectare - 60 de zile astfel:

-expertiză tehnică și expertiză biologică material lemnos, studiu geotehnic şi relevee – 30 zile de la data încheierii contractului;

-documentație pentru obținere avize și acorduri (conform certificat de urbanism) -35  zile de la data încheierii contractului;

-documentația de avizare a lucrărilor de intervenții – 40 de zile de la data încheierii contractului;

-documentație pentru obținerea autorizației de construire (DTAC) - 45 de zile de la data încheierii contractului;

-proiect tehnic, caiete de sarcini și detalii de execuție - 60 de zile de la data încheierii contractului.

În conformitate cu prevederile art. 24, alin. (4) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, proiectul va fi întocmit şi verificat pe domenii de experţi şi/sau specialişti atestaţi de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu respectarea exigenţelor specifice domeniului monumentelor istorice şi a cerinţelor privind calitatea lucrărilor în construcţii.

Întocmit,

Mariana Alina Ciurică