## Centralizator
Investiţia : Bază sportivă multifuncţională - tip 1, comuna Leorda, judeţul Botoşani
CENTRALIZATORUL OBIECTELOR ŞI LISTELOR DE CANTITĂŢI
Nr. Crt. | Obiect | Denumire obiect | Cod lista | Denumire lista | Valoare (RON)
1 | 1 | Vestiare | 1.1. | Rezistenţă
2 |  |  | 1.2. | Arhitectură
3 |  |  | 1.3. | Instalaţii sanitare interioare
4 |  |  | 1.4. | Instalaţii canalizare incintă + fosă septică
5 |  |  | 1.5. | Instalaţii electrice
6 |  |  | 1.6. | Instalaţii termice
7 |  |  | 1.7. | Listă dotări utilaje şi echipamente - instalaţii sanitare apă+canal
8 |  |  | 1.8. | Listă dotări utilaje şi echipamente - instalaţii termice
9 |  |  | 1.9. | Listă dotări, ( dulapuri vestiare )
10 | 2 | Teren de fotbal | 2.1. | Împrejmuire teren de fotbal
11 |  |  | 2.2. | Teren de sport - tip 1
12 |  |  | 2.3. | Instalaţii electrice - iluminat
13 |  |  | 2.4. | Listă dotări ( porţi de fotbal, copertine pentru arbitrii, scaune plastic pentru antrenori, medici, rezerve )
14 | 3 | Tribune | 3.1. | Tribune - 1 modul
15 |  |  | 3.2. | Imprejmuire tribună
16 |  |  | 3.3. | Listă dotări ( scaune plastic pentru tribune nr/modul )
17 | TOTAL I ( obiectele – 1-3) fără TVA
18 | Organizare şantier
19 | TOTAL II – fără TVA
20 | TOTAL GENERAL fără TVA
21 | TVA
22 | TOTAL GENERAL CU TVA
| Beneficiar, |  |  |  | Contractant:
Primar,

## Lista 1.1
Investiţia : Bază sportivă multifuncţională - tip 1, comuna Leorda, judeţul Botoşani
Listă de cantităţi 1.1.
VESTIARE - REZISTENŢĂ
Nr. Crt. | Simbol | Denumirea lucrării | UM | Cant. | Pret Unitar | Pret Total
SĂPĂTURĂ MECANICĂ ŞI MANUALĂ ÎN FUNDAŢII VESTIAR
Se plătesc la mc de pamant excavat, masurat ca volum
Lucrările constau din :
|  | - îndepărtarea pământului vegetal pe o adâncime de 30 cm, săpătură mecanică şi manuală fundaţii vestiare, inclusiv adaptarea la teren | smc | 0.72
1 | VR001 | - încărcarea în camion şi transportul până la 2 km distanţă pentru depozitare provizorie sau definitive în locurile stabilite de beneficiar
- depozitarea pământului:
- verificarea conformităţii calităţii cu prevederile din specificaţii
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
UMPLUTURI COMPACTATE - STRAT DRENANT FUNDAŢII VESTIAR
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru executarea unui 1 mc strat drenant
Lucrările constau din :
- verificarea conformităţii calităţii cu prevederile din specificaţii
2 | VR002 | - încărcarea şi transportul materialelor la locul de punere în operă | mc | 50
- aşternerea pământ 62,00 mc + strat drenant în straturi succesive, după caz şi apoi compactarea
- finisarea suprafeţei platformei şi a marginilor
- verificarea conformităţii cu profilul proiectat
- verificarea calităţii umpluturii
- curăţarea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
BETON C8/10 ÎN FUNDAŢIE VESTIAR
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru turnare unui 1 mc de beton de beton
- procurare / preparare beton
- transport
3 | VR003 | - turnare beton | mc | 52
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
COFRAJE FUNDAŢIE
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea a 1 mp de cofraj (suprafaţa de contact cofraj-beton )
Lucrările constau din
- procurarea materiale
4 | VR004 | - pregătirea cofrajelor | mp | 130
- transport
- manipulare
- montare şi demontare cofraj şi sprijinire
- verificarea dimensiunilor elementelor cofrate
-curăţirea şi depozitarea pe şantier a materialelor recuperate
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice.
MONTARE ARMĂTURI ÎN FUNDAŢII
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea a 1 kg de armătură
Lucrările constau din
- procurare oţel pentru armarea betonului PC 52 - D = 10 mm, 540 kg şi PC 52 - D = 14 mm, 960 kg, OB 37, 300 kg
5 | VR005 | - pregătirea barelor | kg | 1800
- transport şi manipulare
- montare armături
- susţinerea barelor pe poziţie pentru realizarea îmbinării
- verificarea poziţiei conform proiectului
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
BETON C20/25 ÎN FUNDAŢIE VESTIAR
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru turnare unui 1 mc de beton
- procurare / preparare beton
- transport
6 | VR006 | - turnare beton | mc | 23
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
COFRAJE ELEVAŢIE
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea a 1 mp de cofraj (suprafaţa de contact cofraj-beton )
Lucrările constau din
- procurarea materiale
7 | VR007 | - pregătirea cofrajelor | mp | 480
- transport
- manipulare
- montare şi demontare cofraj şi sprijinire
- verificarea dimensiunilor elementelor cofrate
-curăţirea şi depozitarea pe şantier a materialelor recuperate
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice.
MONTARE ARMĂTURI ÎN ELEVAŢIE (stâlpi, placă parter, placă peste parter)
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea a 1 kg de armătură
Lucrările constau din
- procurare oţel pentru armarea betonului PC 52 - D = 6 mm, 140 kg, PC 52 - D = 8 mm, 1550 kg, PC 52 - D = 10 mm, 1520 kg, PC 52 - D = 14 mm, 1600 kg, OB 37 - D = 6 mm, 130, OB 37 - D = 8 mm, 950 kg
8 | VR008 | - pregătirea barelor | kg | 7850
- transport şi manipulare
- montare armături
- susţinerea barelor pe poziţie pentru realizarea îmbinării
- verificarea poziţiei conform proiectului
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
BETON C16/20 ÎN PLACĂ
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru turnare unui 1 mc de beton
- procurare / preparare beton
- transport
9 | VR009 | - turnare beton | mc | 30
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
BETON C20/25 ÎN STÂLPI ŞI CENTURI
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru turnare unui 1 mc de beton
- procurare / preparare beton
- transport
10 | VR010 | - turnare beton | mc | 25
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
BETON C20/25 ÎN PLACĂ PESTE PARTER
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru turnare unui 1 mc de beton
- procurare / preparare beton
- transport
11 | VR011 | - turnare beton | mc | 30
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
TOTAL FĂRĂ TVA – LISTA 1.1. - VESTIARE REZISTENŢĂ
| Beneficiar, |  |  |  | Contractant:
Primar,

## Lista 1.2
Investiţia : Bază sportivă multifuncţională - tip 1, comuna Leorda, judeţul Botoşani
Listă de cantităţi 1.2.
VESTIARE - ARHITECTURĂ
Nr.Crt. | Simbol | Denumirea lucrării | UM | Cant. | Pret Unitar | Pret Total
ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ - PEREŢI EXTERIORI
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru executarea unui 1 mc de zidărie 37,5 cm la pereţi exteriori
Lucrările constau din :
1 | VA001 | - procurare cărămidă eficientă, grosime 37,5 cm, mortar, OB 37 - D=6 mm | mc | 37
- transport materiale la locul de punere în operă
- trasare lucrare
- executarea zidăriei cu mortar M50Z
- ancorările de structură cu armătură OB 37, la 3 rânduri
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
TENCUIELI EXTERIOARE
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru executarea unui 1 mp de tencuială, la pereţi exteriori. Se va executa termosistem de 5 cm grosime, (polistiren exp.), cu tencuială armată
Lucrările constau din :
2 | VA002 | - procurare materiale | mp | 231
- transport materiale la locul de punere în operă, inclusiv schele
- montare schele
- executarea termosistemului şi a tencuielilor exterioare armate
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
ZUGRĂVELI EXTERIOARE, ( VOPSEA DECORATIVĂ + AMORSĂ)
In preţ se includ materiale, manoperă, echipamentele şi transportul necesare pentru executarea 1 mp de suprafaţă zugrăvită
Lucrările constau din :
- procurare materiale
3 | VA003 | - preparare | mp | 226
- aplicarea succesivă a straturilor şi respectarea timpului între reprize
- transport
- manipulare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
- curăţarea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
PEREŢI DIN ZIDĂRIE, (zidărie interioară)
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea de zidărie 25 cm tip protherm la pereţi interiori, pentru 1 mp.
Lucrările constau din
- trasare contur
4 | VA004 | - procurare materiale ( cărămizi, mortar) | mp | 25
- transport şi manipulare
- realizarea zidăriei, inclusiv tencuială mortar M50Z
- ancorările cu armătură OB 37, de stîlpi şi zidăriile adiacente
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
PARDOSELI INTERIOARE (gresie de interior)
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea 1 mp de pardoseală din gresie de interior. Se va executa din gresie antiderapantă, la vestiare, duşuri, grupuri sanitare.
Lucrările constau din
- trasare
5 | VA005 | - procurare materiale (gresie, mortar adeziv, chit, etc) | mp | 150
- transport şi manipulare
- realizare şapă M 100 T, minim 3 cm
- realizare pardoseală, lipită cu mortar adeziv, inclusiv chituirea rosturilor
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
PLINTĂ INTERIOR (plintă gresie de interior)
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea 1 ml de plintă din gresie de interior.
Lucrările constau din
- trasare
6 | VA006 | - procurare materiale (plintă gresie, mortar adeziv, chit, etc) | ml | 126
- transport şi manipulare
- realizare plintă din gresie, lipită cu mortar adeziv, inclusiv chituirea rosturilor
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
PLACAJE PIATRĂ NATURALĂ (soclu, trepte acces, contratrepte, plinte la intrări, podeste intrare )
In pret se includ materialele, manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea 1 mp de placaj cu piatră naturală. Se va executa din piatră naturală tratată antiderapant, la soclu, trepte acces şi contratrepte, intrare.
Lucrările constau din
- trasare
7 | VA007 | - procurare materiale (piatră naturală, mortar, etc. ) | mp | 39.4
- transport şi manipulare
- placare soclu prin lipire, 23 mp
- trepte placate cu piatră naturală tratată antiderapant, lăţime = 30 cm, L = 16 ml
- contratrepte placate cu piatră naturală tratată antiderapant, înălţime cca. 16 cm, L = 16 ml
- plinte 10 cm înălţime din piatră naturală la intrări (podeste şi scări), L = 13 ml
- placaj cu piatră naturală tratată antiderapant şi rezistentă la îngheţ, la podeste intrare, 10 mp
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
TENCUIELI INTERIOARE (inclusiv gletuire)
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea a 1 mp de tencuială interioară la pereţi de beton sau cărămidă. (mortar M25T ). Glet cu ipsos cu aracet la pereţi interiori.
Lucrările constau din
- procurare materiale, transport, manipulare, preparare
8 | VA008 | - aplicarea succesivă a strat. şi respect. timpului între reprize | mp | 414
- glet de ipsos cu aracet la tavane - 150 mp şi pereţi - 293 mp
- verificarea calităţii lucrărilor conform proiect
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
PLACAJE CU FAIANŢĂ
In pret se includ materialele, manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea 1 mp de placaj cu faianţă.
Lucrările constau din
9 | VA009 | - procurare mat. (faianţă, mortar, etc.), transport şi manipulare | mp | 121
- realizare placare cu faianţă, inclusiv chituirea rosturilor
- verificarea calităţii lucrărilor conform proiect
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
GLET DE IPSOS
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea a 1 mp de glet cu ipsos cu aracet la pereţi interiori şi tavane, intrados scară.
Lucrările constau din
- procurare materiale, transport, manipulare, preparare
10 | VA010 | - glet de ipsos cu aracet la tavane - 150 mp şi pereţi - 293 mp | mp | 443
- verificarea calităţii lucrărilor conform proiect
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
VOPSITORII LAVABILE, ( vopsea lavabilă la pereţi int. şi tavane )
In preţ se includ materiale, manoperă, echipamentele şi transportul necesare pentru executarea 1 mp vopsitorii pereţi interiori şi tavane interioare
Lucrările constau din :
11 | VA011 | - procurare materiale, preparare, transport, manipulare | mp | 150
- aplicarea succesivă a strat. şi respect. timpului între reprize, vopsea lavabilă la pereţi interiori - 150 mp
- aplicarea succesivă a strat. şi respect. timpului între reprize, vopsea lavabilă la tavane - 150 mp
- verificarea calităţii lucrărilor conform proiect
- curăţarea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
HIDROIZOLAŢIE ORIZONTALĂ ŞI VERTICALĂ ( la duşuri şi grupuri sanitare)
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea 1 mp de hidroizolatie
Lucrările constau din
- procurare şi transport materiale, manip., pregătire materiale
12 | VA012 | - amors., realizare hidroiz., duşuri, grupuri sanitare şi soclu | mp | 252
- curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice.
TĂMPLĂRIE (uşi intrare pvc)
In pret se includ toate materialele, manopera, utilajele şi transportul necesare pentru a executa 1 mp de uşi intrare, tâmplărie pvc, în două canaturi, cu geam termopan low-e, inclusiv feronerie
13 | VA013 | - procurare tâmplărie, transport, manipulare | mp | 8.8
- montare în goluri, fixare, finisare glafuri, montare geam
- curăţarea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
TĂMPLĂRIE (ferestre pvc)
In pret se includ toate materialele, manopera, utilajele şi transportul necesare pentru a executa 1 mp de ferestre, tâmplărie pvc, inclusiv feronerie
14 | VA014 | - procurare tâmplărie, transport, manipulare | mp | 29.31
- montare ferestre cu ochiuri fixe şi mobile cu geam termopan low-e, în 3 canate din care unul mobil - 8,40 mp
- montare ferestre cu ochiuri fixe şi mobile cu geam termopan low-e, în 2 canate din care unul mobil - 8,06 mp
- montare ferestre cu dimensiuni reduse, cu geam termopan low-e, un canat mobil - 7,35 mp
- montare ferestre cu dimensiuni reduse, cu geam termopan low-e, un canat fix - 5,50 mp
- curăţarea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
TĂMPLĂRIE (uşi interioare)
In pret se includ toate materialele, manopera, utilajele şi transportul necesare pentru a executa 1 mp de uşi interioare pentru grupuri sanitare, HPL, 1 canat, inclusiv feronerie
15 | VA015 | - procurare tâmplărie, transport, manipulare | mp | 11
- montare în goluri, fixare, uşi interioare HPL, bilaminate pe bază de răşini fenolice, tratate antiseptic, inclusiv accesorii - 1 canat
- curăţarea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
TĂMPLĂRIE (uşi interioare de lemn)
In pret se includ toate materialele, manopera, utilajele şi transportul necesare pentru a executa 1 mp de uşi interioare lemn, pline, 1 canat, inclusiv feronerie
16 | VA016 | - procurare tâmplărie, transport, manipulare | mp | 12
- montare în goluri, fixare, uşi interioare de lemn, pline, celulare, lăcuite/vopsite, inclusiv feronerie - 1 canat
- curăţarea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
GLAF DIN TABLĂ ZINCATĂ ( terasă necirculabilă şi finisaje exterioare)
In pret se includ toate materialele, manopera, utilajele şi transportul necesare pentru a executa 1 ml de glaf din tablă zincată la terasa necirculabilă montată pe strat suport de carton bitumat şi şapă de mortar de ciment
17 | VA017 | - procurare materiale, transport, manipulare | ml | 82
- montare glaf de tablă zincată, inclusiv strat de carton bitumat şi şapă de mortar de ciment, fixat cu dibluri în parapet, la terasă necirculabilă - 61 ml
- montare glaf de tablă zincată cca. 30 cm lăţime, pe strat de carton bituminat şi şapă de mortar de ciment, - 21 ml
- curăţarea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
TERMOIZOLAŢIE POLISTIREN EXTRUDAT ( la terasă termohidroizolată necirculabilă)
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea 1 mp de termoizolaţie
18 | VA018 | Lucrările constau din | mp | 175
- procurare şi transport materiale, manip., pregătire materiale
- rectificare planşeu beton cu mortar de ciment 0,5 cm grosime
- amorsă bitum pe orizontală 175 mp
- barieră de vapori - 175 mp
- realizare termoizolaţie - 175 mp
- strat de separare din hârtie kraft sau carton bituminat - 175 mp
- curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice.
STRAT DE EGALIZARE DIN MORTAR DE CIMENT SUPORT ( la terasă termohidroizolată necirculabilă)
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea 1 mp de strat de egalizare din mortar de ciment
19 | VA019 | Lucrările constau din | mp | 175
- procurare şi transport materiale, manip., pregătire materiale
- strat de egalizare din mortar de ciment, 4 - 8 cm, - 175 mp
- amorsă cu soluţie bituminoasă - 175 mp
- strat de difuziune şi decompresie a vaporilor împâslitură bitumată perforată IBP - 175 mp
- barieră contra vaporilor, împâslitură IA1100 - 175 mp
- curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice.
HIDROIZOLAŢIE BISTRAT ( la terasă termohidroizolată necirculabilă )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea 1 mp de hidroizolatie bistrat cu membrane bituminoase termosudabile
20 | VA020 | Lucrările constau din | mp | 175
- procurare şi transport materiale, manip., pregătire materiale
- realizare hidroizolatie bistrat cu membrane bituminoase termosudabile - ţesătură din fibre sticlă cu bitum aditivat, ultimul strat cu protecţie de ardezie, lipită cu flacăra
- curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice.
HIDROIZOLAŢIE PE VERTICALĂ ( la terasă termohidroizolată necirculabilă )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea 1 mp de hidroizolatie pe verticală la parapet terasă şi întoarcere pe glaf, cu membrane bituminoase termosudabile
21 | VA021 | Lucrările constau din | mp | 41
- procurare şi transport materiale, manip., pregătire materiale
- realizare hidroizolatie pe verticală la parapet terasă şi întoarcere pe glaf, cu membrane bituminoase termosudabile - ţesătură din fibre sticlă cu bitum aditivat, cu protecţie de ardezie, lipită cu flacăra
- curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice.
TERMOIZOLAŢIE POLISTIREN EXTRUDAT ( izolaţii infrastructură )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea 1 mp de termoizolaţie
22 | VA022 | Lucrările constau din | mp | 202
- procurare şi transport materiale, manip., pregătire materiale
- carton butiminat sub zidăriile de cărămidă - 35 mp
- polistiren estrudat 5 cm grosime, soclu - 46 mp
- realizare termoizolaţie din polistiren estrudat 5 cm grosime, sub placa parter - 156 mp
- strat de separare din hârtie kraft sau carton bituminat sub placa de beton parter - 156 mp
- curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice.
TROTUARE DIN DALE DE BETON
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea a 1 mp de trotuar din beton C8/10, pe strat de nisip de 10 cm
Lucrările constau din
- procurarea, transport, manipulare agregatelor, cimentului,
23 | VA023 | - prepararea betonului | mp | 28
- strat suport din nisip 10 cm grosime
- punerea în operă şi protejarea betonului pe timpul întăririi
- verificarea calităţii lucrărilor conform proiect
- curăţirea zonei de lucru
TOTAL FARA TVA LISTA 1.2. - VESTIARE ARHITECTURĂ
| Beneficiar, |  |  | Contractant:
Primar,

## Lista 1.3
Investiţia : Bază sportivă multifuncţională - tip 1, comuna Leorda, judeţul Botoşani
Listă de cantităţi 1.3.
VESTIARE - INSTALAŢII SANITARE INTERIOARE
Nr.Crt. | Simbol | Denumirea lucrării | UM | Cant. | Pret Unitar | Pret Total
ŢEAVĂ COPRAX, PN 6, D=20 MM, ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 ml de ţeavă din polipropilenă de presiune Pn 6, tip COPRAX, D = 20 mm
Lucrările constau din :
1 | VI001 | - procurare | ml | 38
- transport materiale la locul de punere în operă
- trasare lucrare
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect, inclusiv probe presiune
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
ŢEAVĂ COPRAX, PN 6, D=25 MM, ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 ml de ţeavă din polipropilenă de presiune Pn 6, tip COPRAX, D = 25 mm
Lucrările constau din :
2 | VI002 | - procurare | ml | 41
- transport materiale la locul de punere în operă
- trasare lucrare
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect, inclusiv probe presiune
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
ŢEAVĂ COPRAX, PN 6, D=32 MM, ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 ml de ţeavă din polipropilenă de presiune Pn 6, tip COPRAX, D = 32 mm
Lucrările constau din :
3 | VI003 | - procurare | ml | 31
- transport materiale la locul de punere în operă
- trasare lucrare
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect, inclusiv probe presiune
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
ŢEAVĂ COPRAX, PN 6, D=40 MM, ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 ml de ţeavă din polipropilenă de presiune Pn 6, tip COPRAX, D = 40 mm
Lucrările constau din :
4 | VI004 | - procurare | ml | 32
- transport materiale la locul de punere în operă
- trasare lucrare
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect, inclusiv probe presiune
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
ŢEAVĂ COPRAX, PN 6, D=50 MM, ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 ml de ţeavă din polipropilenă de presiune Pn 6, tip COPRAX, D = 50 mm
Lucrările constau din :
5 | VI005 | - procurare | ml | 24
- transport materiale la locul de punere în operă
- trasare lucrare
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect, inclusiv probe presiune
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
ŢEAVĂ COPRAX, PN 6, D=63 MM, ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 ml de ţeavă din polipropilenă de presiune Pn 6, tip COPRAX, D = 63 mm
Lucrările constau din :
6 | VI006 | - procurare | ml | 8
- transport materiale la locul de punere în operă
- trasare lucrare
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect, inclusiv probe presiune
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
BRĂŢĂRI PENTRU FIXARE CONDUCTE, ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unei 1 buc brăţară de fixare cond. din oţel sau pvc de alimentare cu apă
Lucrările constau din :
7 | VI007 | - procurare | buc | 90
- transport materiale la locul de punere în operă
- montare prin încastrare
- brăţară ptr. fixare cond. de oţel sau pvc, D = 3 / 8 " - 2 buc.
- brăţară ptr. fixare cond. de oţel sau pvc, D = 1 / 2 " - 19 buc.
- brăţară ptr. fixare cond. de oţel sau pvc, D = 3 / 4 " - 21 buc.
- brăţară ptr. fixare cond. de oţel sau pvc, D = 1 " - 16 buc.
- brăţară ptr. fixare cond. de oţel sau pvc, D = 1, 1 / 4 " - 16 buc.
- brăţară ptr. fixare cond. de oţel sau pvc, D = 1, 1 / 2 " - 12 buc.
- brăţară ptr. fixare cond. de oţel sau pvc, D = 2 " - 4 buc.
- confecţ montare şi cimentarea ţevii de protecţie la trecerea cond prin zid, D = 1 " - 6 ml, D = 1, 1 / 4 " - 3 ml, D = 1, 1 / 2 " - 2 ml
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
ŢEAVĂ DIN POLIPROPILENĂ P.P., D = 40 mm ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 ml de ţeavă din polipropilenă P.P., ptr. canalizare, mont aparent în nişă, îngr pam, suspendată planşeu, cu D = 40 mm
Lucrările constau din :
8 | VI008 | - procurare | ml | 10
- transport materiale la locul de punere în operă
- trasare lucrare
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect, inclusiv probe presiune
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
ŢEAVĂ DIN POLIPROPILENĂ P.P., D = 50 mm ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 ml de ţeavă din polipropilenă P.P., ptr. canalizare, mont aparent în nişă, îngr pam, suspendată planşeu, cu D = 50 mm
Lucrările constau din :
9 | VI009 | - procurare | ml | 33
- transport materiale la locul de punere în operă
- trasare lucrare
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect, inclusiv probe presiune
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
ŢEAVĂ DIN POLIPROPILENĂ P.P., D = 75 mm ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 ml de ţeavă din polipropilenă P.P., ptr. canalizare, mont aparent în nişă, îngr pam, suspendată planşeu, cu D = 75 mm
Lucrările constau din :
10 | VI010 | - procurare | ml | 23
- transport materiale la locul de punere în operă
- trasare lucrare
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect, inclusiv probe presiune
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
ŢEAVĂ DIN POLIPROPILENĂ P.P., D = 110 mm ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 ml de ţeavă din polipropilenă P.P., ptr. canalizare, mont aparent în nişă, îngr pam, suspendată planşeu, cu D = 110 mm
Lucrările constau din :
11 | VI011 | - procurare | ml | 34
- transport materiale la locul de punere în operă
- trasare lucrare
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect, inclusiv probe presiune
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
COTURI DIN POLIPROPILENĂ PP, ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unei 1 buc cot PP , diferite dimensiuni
Lucrările constau din :
12 | VI012 | - procurare | buc | 60
- transport materiale la locul de punere în operă
- montare
- coturi PP, ptr canaliz, etanş, cu garnit din elastomeri, D = 40 mm - 6 buc
- coturi PP, la 45 de grade, D = 40 mm - 4 buc
- coturi PP, la 67 de grade şi 30 min, D = 40 mm - 2 buc
- coturi PP, ptr canaliz, etanş, cu garnit din elastomeri, D = 50 mm - 14 buc
- coturi PP, la 45 de grade, D = 50 mm - 10 buc
- coturi PP, la 67 de grade şi 30 min, D = 50 mm - 3 buc
- coturi PP, la 87 de grade şi 30 min, D = 50 mm - 1 buc
- coturi PP, ptr canaliz, etanş, cu garnit din elastomeri, D = 75 mm - 5 buc
- coturi PP, la 45 de grade, D = 75 mm - 5 buc
- coturi PP, ptr canaliz, etanş, cu garnit din elastomeri, D = 110 mm - 5 buc
- coturi PP, la 45 de grade, D = 110 mm - 2 buc
- coturi PP, la 67 de grade şi 30 min, D = 110 mm - 2 buc
- coturi PP, la 87 de grade şi 30 min, D = 110 mm - 1 buc
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
RAMIFICAŢII DIN POLIPROPILENĂ PP, ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unei 1 buc ramificaţie PP , diferite dimensiuni
Lucrările constau din :
13 | VI013 | - procurare | buc | 22
- transport materiale la locul de punere în operă
- montare
- ramificaţie simplă PP, ptr canaliz, etanş, cu garnit din elastomeri, D = 50 mm - 1 buc
- ramificaţie simplă PP, la 45 de grade, D = 50-50 mm - 1 buc
- ramificaţie simplă PP, ptr canaliz, etanş, cu garnit din elastomeri, D = 110 mm - 10 buc
- ramificaţie simplă PP, la 45 de grade, D = 110-50 mm - 3 buc
- ramificaţie simplă PP, la 45 de grade, D = 110-75 mm - 1 buc
- ramificaţie simplă PP, la 45 de grade, D = 110-110 mm - 2 buc
- ramificaţie simplă PP, la 67 grade şi 30 min, D = 110-50 mm - 1 buc
- ramificaţie simplă PP, la 67 grade şi 30 min, D = 110-110 mm - 2 buc
- ramificaţie simplă PP, la 87 grade şi 30 min, D = 110-50 mm - 1 buc
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
SIFON DE PARDOSEALĂ DIN POLIPROPILENĂ, ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unei 1 buc sifon PP , diferite dimensiuni
Lucrările constau din :
14 | VI014 | - procurare | buc | 10
- transport materiale la locul de punere în operă
- montare
- sifon de pardoseală PP, cu un racord şi ieşire laterală, având D = 50 mm - 4 buc
- sifon de pardoseală PP, cu 2 racorduri şi ieşire laterală, având D = 50 mm - 1 buc
- sifon de pardoseală PP, cu 2 racorduri şi ieşire verticală, având D = 75 mm - 4 buc
- sifon de pardoseală PP, cu ieşire verticală, având D = 100 mm - 1 buc
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
CADĂ DE DUŞ ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc cadă de duş, fund plat, calit I, montată pe picioare de cărămidă, ţeavă preaplin pvc-u
Lucrările constau din :
15 | VI015 | - procurare | buc | 9
- transport materiale la locul de punere în operă
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
LAVOAR DIN PORŢELAN SANITAR ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc lavoar din porţelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri metalice
Lucrările constau din :
16 | VI016 | - procurare | buc | 9
- transport materiale la locul de punere în operă
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
VAS PENTRU CLOSET DIN PORŢELAN SANITAR ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc vas de closet din porţelan sanitar, cu sifon interior S, montat pe console fixate cu dibluri metalice. Inclusiv ramă de vas de closet, din polipropilenă cu capac şi rezervor pentru spălare vas WC, montat pe vas
Lucrările constau din :
17 | VI018 | - procurare, transp materiale | buc | 6
- montare 6 buc vas closet cu sifon interior S, 6 buc rezervor pentru spălare vas WC, tip duobloc, montat pe vas, 6 buc ramă de vas de closet, din polipropilenă cu capac
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
SIFON DIN FONTĂ SAU ŢEAVĂ DE ALAMĂ, ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unei 1 buc sifon ptr lavoar din porţelan sanitar
Lucrările constau din :
18 | VI020 | - procurare | buc | 9
- transport materiale la locul de punere în operă
- montare
- sifon ptr lavoar tip butelie alamă 1, 1/4 ", STAS 9611, - 9 buc
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
VENTIL DE SCURGERE, ROBINEŢ, BATERIE AMESTECĂTOARE, ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unei 1 buc ventile de scurgere, robineţi, baterii amestecătoare, diferite dimensiuni
Lucrările constau din :
19 | VI021 | - procurare, transport materiale la locul de punere în operă | buc | 91
- montare
- ventil de scurgere - 9 buc
- robinet de serviciu dublu - 4 buc
- baterie amest baie cu duş D=1/2", STAS 324 - 9 buc
- baterie amest, stativă, ptr lavoar D=1/2", STAS 324 - 9 buc
- protecţii acces robineţi de închidere 25 x 25 cm, - 18 buc
- robinet trec cu sferă cu D = 1/2", ventil şi mufe PN6 - 18 buc
- robinet trec cu sferă şi mufe, ptr ţevi de oţel D = 3/4" - 8 buc
- robinet trec cu sferă şi mufe, ptr ţevi de oţel D = 1" - 9 buc
- robinet trec cu sferă şi mufe, ptr ţevi de oţel D = 1/4" - 1 buc
- robinet de reţinere cu ventil, drept, cu mufe, D = 2", - 3 buc
- robinet de reţin cu ventil, drept, cu mufe, D = 1,1/4" - 3 buc
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
OGLINDĂ SANITARĂ ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc oglindă sanitară din semicristal cu margini şlefuite şi cu dim 500 x 600 mm
Lucrările constau din :
20 | VI022 | - procurare | buc | 9
- transport materiale la locul de punere în operă
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
PORTPROSOP ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc portprosop din am nichel montat pe perete cu 2 braţe, descidere 600 mm
Lucrările constau din :
21 | VI023 | - procurare, transport materiale la locul de punere în operă | buc | 9
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
ETAJERĂ PORŢELAN ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc etajeră porţelan tip E2.50, alb cal I, NI 716
Lucrările constau din :
22 | VI024 | - procurare, transport materiale la locul de punere în operă | buc | 9
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
SUPORT PENTRU HÂRTIE ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc suport ptr hârtie cal I, (porthârtie), din porţelan sanitar HI 1
Lucrările constau din :
23 | VI025 | - procurare, transport materiale la locul de punere în operă | buc | 6
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
POMPĂ ELECTRICĂ ( montare, nu se va include preţul pompei )
In pret se includ manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc pompă electrică, având puterea P = 0,4 la 1,20 kw
Lucrările constau din :
24 | VI026 | - transport materiale la locul de punere în operă | buc | 4
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
REZERVOR TAMPON ( montare, nu se va include preţul rezervor )
In pret se includ manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc rezervor tampon pentru instalaţia de hidrofor, având V = 1000 l
Lucrările constau din :
25 | VI026 | - transport materiale la locul de punere în operă | buc | 3
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
TOTAL FARA TVA LISTA 1.3. - VESTIARE INSTALAŢII SANITARE INTERIOARE
| Beneficiar, |  |  | Contractant:
Primar,

## Lista 1.4
Investiţia : Bază sportivă multifuncţională - tip 1, comuna Leorda, judeţul Botoşani
Listă de cantităţi 1.4.
VESTIARE - REŢELE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN INCINTĂ + FOSĂ SEPTICĂ
Nr. Crt. | Simbol | Denumirea lucrării | UM | Cant. | Pret Unitar | Pret Total
SĂPĂTURĂ MECANICĂ ŞI MANUALĂ
Se plătesc la mc de pamant excavat, masurat ca volum
Lucrările constau din :
- îndepărtarea pământului vegetal pe o adâncime de 30 cm, săpătură mecanică şi manuală la poziţionare conducte, inclusiv adaptare la teren. Se vor include în preţ împrăştiere cu lopata pământ afânat, sprijiniri
1 | VC001 | - trasare lucrare | mc | 60.5
- excavare, săpătură manuală, încărcarea în camion şi transportul până la 2 km distanţă pentru depozitare provizorie sau definitive în locurile stabilite de beneficiar
- împrăştiere pamânt afânat:
- verificarea conformităţii calităţii cu prevederile din specificaţii
- curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
UMPLUTURI COMPACTATE
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru executarea unui 1 mc umplutură compactată şanţ conducte, inclusiv strat de protecţie 15 cm nisip, la pozionarea conductei.
Lucrările constau din :
- verificarea conformităţii calităţii cu prevederile din specificaţii
2 | VC002 | - aşternerea pământ în straturi succesive, după caz şi apoi compactarea, inclusiv strat de nisip la poziţionare conducte | mc | 11
- finisarea suprafeţei platformei şi a marginilor
- verificarea conformităţii cu profilul proiectat
- verificarea calităţii umpluturii
- curăţarea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
ŢEAVĂ POLIETILENĂ PEID PE80 PN6 ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 ml de ţeavă din polietilenă, de înaltă densitate PEID PE 80 Pn 6, D = 63 X 3,6 mm
Lucrările constau din :
3 | VC003 | - procurare, transport materiale la locul de punere în operă | ml | 21
- trasare lucrare, montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect, inclusiv probe presiune
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
TUB CANALIZARE PVC-KG ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele, manopera, echipamentele şi transp necesare pentru mont unui 1 ml de tub PVC-kg, pentru canaliz îmbin prin mufă cu garnit din elastomeri, D=160 mm
Lucrările constau din :
4 | VC004 | - procurare, transport materiale la locul de punere în operă | ml | 32
- trasare lucrare, montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect, inclusiv probe presiune
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
TUB CIRCULAR PVC ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele, manopera, echipamentele şi transp necesare pentru mont unui 1 ml de tub PVC, cu 2 rândui de fante - 180 grade, îmbinat mufă cu garnit elastomeri, D=160 mm
Lucrările constau din :
5 | VC005 | - procurare, transport materiale la locul de punere în operă | ml | 25
- trasare lucrare, montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect, inclusiv probe presiune
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
CÂMINE DE VIZITARE
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc cămin de canalizare, prefabricat din polietilenă corugată, cu D = 400 mm, complet echipat inclusiv capac şi ramă STAS 2308-81 pentru cămine cu piesă suport tip II B.
Lucrările constau din :
6 | VC006 | - procurare | buc | 4
- transport materiale la locul de punere în operă
- trasare lucrare
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect, inclusiv probe presiune
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
CÂMINE VANE BETON MONOLIT
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc cămin de vane din beton monolit, circular tip 1785-2, Di = 3,5 m, H=2,0 m, necarosabil, inclusiv elemente de cămin, turnare şi preparare beton C8/10 şi preparare mortar M100-T şi tencuieli
Lucrările constau din :
7 | VC007 | - procurare | buc | 1
- transport materiale la locul de punere în operă
- trasare lucrare, cofrare cu panouri refolos
- preparae şi turnare beton C 8/10
- preparae şi tencuieli mortar M 100-T beton
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect, inclusiv probe presiune
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
SĂPĂTURĂ MECANICĂ ŞI MANUALĂ
Se plătesc la mc de pamant excavat, masurat ca volum
Lucrările constau din :
- îndepărt pământ vegetal, săpăt mec şi man la fosa septică, inclusiv adaptare la teren. Se vor include în preţ încărc şi transport pământ excedentar
8 | VC008 | - trasare lucrare | mc | 57
- excavare, săpătură manuală, încărcarea în camion şi transport depozitare definitivă
- împrăştiere pamânt afânat:
- verificarea conformităţii calităţii cu prevederile din specificaţii
- curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
FOSĂ SPETICĂ
Lucrările constau din :
- cofrare cu panouri refolos, sprijiniri, pregătie armătură şi armare pereţi şi placă, preparare si turnare beton, capc şi ramă profil T, pentru cămine
9 | VC009 | - sprijiniri, acolo unde este cazul, cofrare 74,5 mp | buc | 1
- pregătire şi armare pereţi OB - 187 kg
- împrăştiere pamânt afânat:
- preparae, transport si turnare beton C 12 /15 - 8,85 mc
- capac şi ramă porfil T, pentru cămine, necarosabil
- procurare şi transport materiale, inclusiv beton
- verificarea conformităţii calităţii cu prevederile din specificaţii
- curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
TOTAL FARA TVA LISTA 1.4. - REŢELE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN INCINTĂ + FOSĂ SEPTICĂ
| Beneficiar, |  |  | Contractant:
Primar,

## Lista 1.5
Investiţia : Bază sportivă multifuncţională - tip 1, comuna Leorda, judeţul Botoşani
Listă de cantităţi 1.5.
VESTIARE - INSTALAŢII ELECTRICE
Nr. Crt. | Simbol | Denumirea lucrării | UM | Cant. | Pret Unitar | Pret Total
CORP ILUMINAT IP23, 2 x 36W ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc corp de iluminat cu lămpi tubulare fluorescente 2 x 36 W, etanş, IP 23, complet echipat
Lucrările constau din :
1 | VE001 | - procurare | buc | 8
- transport materiale la locul de punere în operă
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiecte
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
CORP ILUMINAT IP54, 2 x 36W ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc corp de iluminat cu lămpi tubulare fluorescente 2 x 36 W, etanş, IP 54, complet echipat
Lucrările constau din :
2 | VE002 | - procurare | buc | 5
- transport materiale la locul de punere în operă
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiecte
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
CORP ILUMINAT IP23, 2 x 18W ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc corp de iluminat cu lămpi tubulare fluorescente 2 x 18 W, etanş, IP 23, complet echipat
Lucrările constau din :
3 | VE003 | - procurare | buc | 8
- transport materiale la locul de punere în operă
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiecte
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
CORP ILUMINAT IP54, 2 x 18W ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc corp de iluminat cu lămpi tubulare fluorescente 2 x 18 W, etanş, IP 54, complet echipat
Lucrările constau din :
4 | VE004 | - procurare | buc | 1
- transport materiale la locul de punere în operă
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiecte
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
CORP ILUMINAT TIP APLICĂ ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc corp de iluminat tip aplică, cu lămpi cu incandescenţă 1 x 60 W, etanş, IP 54, complet echipat
Lucrările constau din :
5 | VE005 | - procurare | buc | 4
- transport materiale la locul de punere în operă
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiecte
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
PRIZĂ SIMPLĂ, ÎNTRERUPĂTOR, COMUTATOR ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele, manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc priză simplă, întrerupător manual, comutator unipolar
Lucrările constau din :
6 | VE006 | - procurare | buc | 15
- transport materiale la locul de punere în operă
- priză simplă cu contact de protecţie 16A - 5 buc
- întrerupător manual cumpănă ST - 4 buc
- întrerupător manual cumpănă ST, tripolar - 2 buc
- comutator unipolar îngropat, construcţie normală - 4 buc
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiecte
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
CABLU DE ENERGIE CONDUCTE < 16 MMP ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele, manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 ml cablu de energie montat liber pe pod de cabluri sau îngropat sub tencuială, conducte < 16 mmp
Lucrările constau din :
7 | VE007 | - procurare | ml | 740
- transport materiale la locul de punere în operă
- montare, inclusiv fixare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiecte
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
CABLU DE ENERGIE ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele, manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 ml cablu de energie montat liber pe pod de cabluri sau îngropat sub tencuială, conducte < 16 mmp
Lucrările constau din :
8 | VE008 | - procurare, transport materiale la locul de punere în operă | ml | 232
- montare,
- cablu de energie montat liber pe pod de cabluri sau îngrop sub tencuială, < 16 mmp, CYY 2 x 1,5 mmp - 52 ml
- cablu de energie montat liber pe pod de cabluri sau îngrop sub tencuială, < 16 mmp, CYY 3 x 1,5 mmp - 107 ml
- cablu de energie montat liber pe pod de cabluri sau îngrop sub tencuială, < 16 mmp, CYY 3 x 2,5 mmp - 42 ml
- cablu de energie montat liber pe pod de cabluri sau îngrop sub tencuială, < 16 mmp, CYY 5 x 6 mmp - 11 ml
- cablu de energie montat liber pe pod de cabluri sau îngrop sub tencuială, < 16 mmp, CYAbY 5 x 4 mmp - 12 ml
- cablu de energie montat liber pe pod de cabluri sau îngrop sub tencuială, < 16 mmp, CYAbY 5 x 10 mmp - 8 ml
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiecte
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
CAP TERMINAL INTERIOR ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele, manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc cap terminal interior cond cupru
Lucrările constau din :
9 | VE009 | - procurare, montare | buc | 70
- transport materiale la locul de punere în operă
- cap terminal interior cond cupru < 2 x 10 mmp - 40 buc
- cap terminal interior cond cupru < 4 x 10 mmp - 22 buc
- cap terminal interior cond cupru 4 x 10 mmp - 8 buc
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiecte
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
TABLOU ELECTRIC ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc tablou electric, complet echipat
Lucrările constau din :
10 | VE010 | - procurare | buc | 3
- transport materiale la locul de punere în operă
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiecte
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
RACORDAREA CONDUCTELOR DE CUPRU LA BORNE ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc racordarea conductelor de cupru la borne
Lucrările constau din :
11 | VE011 | - procurare | buc | 75
- transport materiale la locul de punere în operă
- racordarea conductelor de cupru la borne, cu secţiunea < 10 mmp, (montare)
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiecte
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
DOZE DERIVAŢIE ŞI RAMIFICAŢIE ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc doză de derivaţie şi ramificaţie
Lucrările constau din :
12 | VE012 | - procurare | buc | 30
- transport materiale la locul de punere în operă
- doză derivaţie - 18 buc
- doză de ramificaţie - 12 buc
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiecte
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
TOTAL FARA TVA LISTA 1.5. - VESTIARE INSTALAŢII ELECTRICE
| Beneficiar, |  |  | Contractant:
Primar,

## Lista 1.6
Investiţia : Bază sportivă multifuncţională - tip 1, comuna Leorda, judeţul Botoşani
Listă de cantităţi 1.6.
VESTIARE - INSTALAŢII TERMICE
Nr. Crt. | Simbol | Denumirea lucrării | UM | Cant. | Pret Unitar | Pret Total
ŢEAVĂ DE POLIETILENĂ RETICULATĂ, ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele, manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 ml de ţeavă din polietilenă reticulară + protecţia tevii, încălz centrală locuinţe, în legăt corp inc, D = 3/8"
Lucrările constau din :
1 | VT001 | - procurare | ml | 284
- transport materiale la locul de punere în operă
- trasare lucrare
- montare
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect, inclusiv probe presiune
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
ŢEAVĂ DE POLIPROPILENĂ DE PRESIUNE TIP PPR, ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele, manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 ml de ţeavă din polietilenă de presiune tip PPR
Lucrările constau din :
2 | VT002 | - procurare | ml | 59
- transport materiale la locul de punere în operă
- montare
- ţeavă de polipropilenă tip PPR, distribuţie şi coloane, D = 1" - 25 ml
- ţeavă de polipropilenă tip PPR, distribuţie şi coloane, D = 1,1 / 4 " - 22 ml
- ţeavă de polipropilenă tip PPR, distribuţie şi coloane, D = 1, 1 / 2 " - 12 ml
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect, inclusiv probe presiune
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
BRĂŢĂRI PENTRU FIXARE ŢEVII, ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unei 1 buc brăţară de fixare ţeavă incălzire
Lucrările constau din :
3 | VT003 | - procurare, transport materiale la locul de punere în operă | buc | 179
- montare prin încastrare
- brăţară ptr. fixare ţeavă incălzire, D = 3 / 8 " - 150 buc.
- brăţară ptr. fixare ţeavă incălzire, D = 1 " - 12 buc.
- brăţară ptr. fixare ţeavă incălzire, D = 1, 1/4 " - 11 buc.
- brăţară ptr. fixare ţeavă incălzire, D = 1, 1/2 " - 6 buc.
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
COTURI, TEURI, REDUCŢII, DIN POLIPROPILENĂ PPR, ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unei 1 buc cot PP , diferite dimensiuni
Lucrările constau din :
4 | VT004 | - procurare | buc | 255
- transport materiale la locul de punere în operă
- montare
- coturi PPR 20/45, teu PPR 32, teu PPR 32/20/32, cot PPR 32/45, reducţii PPR 32/20, coturi mixt PPR 25/3/4,
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
DISTRIBUITOR COLECTOR , ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unei 1 buc distribuitor colector montat în dulap special, (firidă), complet echipat: robineţi de golire, ventile aerisire, robineţi de separare
Lucrările constau din :
5 | VT005 | - procurare | buc | 2
- transport materiale la locul de punere în operă
- montare
- distribuitor colector compact, complet echipat cu 7 circuite - 1 buc
- distribuitor colector compact, complet echipat cu 8 circuite - 1 buc
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
ROBINET, ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unei 1 buc robineţi, diferite dimensiuni
Lucrările constau din :
6 | VT006 | - procurare, transport materiale la locul de punere în operă | buc | 80
- montare
- robinet ventil simplu reglaj de colţ pe tur, D=1/2" - 15 buc
- robinet reglaj pe retur, D=1/2" - 15 buc
- robinet ventil dezaerator manual pentru radiator - 15 buc
- robinet de golire manual pentru radiator - 15 buc
- robinet de oţel sferic ptr inst de incălz D=15 mm golire (robinet de golire cu sferă, cu dop şi portfurtun D=1/2") - 7 buc
- robinet de oţel sferic ptr inst incălz D=1,1/4" - 6 buc
- robinet de oţel sferic ptr inst incălz D=1,1/2" - 4 buc
- robinet de reţinere cu ventil D=1,1/2" - 1 buc
- robinet de reţinere cu ventil D=1,1/4" - 2 buc
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
RADIATOR OŢEL TIP 22-PKKP, ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unei 1 buc radiator din oţel tio 22-PKKP
Lucrările constau din :
7 | VT007 | - procurare, transport materiale la locul de punere în operă | buc | 15
- montare prin încastrare
- radiator din oţel tip 22-PKKP, h=600 mm şi L=700 mm - 3 buc.
- radiator din oţel tip 22-PKKP, h=600 mm şi L=1000 mm - 1 buc.
- radiator din oţel tip 22-PKKP, h=600 mm şi L=1200 mm - 3 buc.
- radiator din oţel tip 22-PKKP, h=600 mm şi L=1600 mm - 4 buc.
- radiator din oţel tip 22-PKKP, h=900 mm şi L=700 mm - 4 buc.
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
ROBINET, ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unei 1 buc robinet de reţinere cu ventil D=1,1/2"
Lucrările constau din :
8 | VT008 | - procurare, transport materiale la locul de punere în operă | buc | 3
- montare
- robinet de reţinere cu ventil, D=1/2" - 3 buc
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
CAZAN APĂ CALDĂ ( montare, nu se va include preţul cazanului )
In pret se includ manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc cazan apă caldă automatizat, Q=63,0 kW
Lucrările constau din :
9 | VT009 | - transport materiale la locul de punere în operă | buc | 1
- montare cazan apă caldă automatizat pentru combustibil solid lemne având Q=63 kW, randament 75%, G=585 kg, dim 1452 x 527 x 1045 mm
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
BOILRER ( montare, nu se va include preţul boiler )
In pret se includ manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc boiler
Lucrările constau din :
10 | VT010 | - transport materiale la locul de punere în operă | buc | 1
- montare boiler cu preparare semi-instantanee tip B 500-2, capacitate V=500 l, confor specificaţiilor tehnice
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
POMPE ( montare, nu se va include preţul pompe )
In pret se includ manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc pompe
Lucrările constau din :
11 | VT011 | - transport materiale la locul de punere în operă | buc | 3
- montare pompe de circulaţie, confor specificaţiilor tehnice
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
VAS DE EXPANSIUNE ( montare, nu se va include preţul vas de expansiune )
In pret se includ manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc vas de expansiune
Lucrările constau din :
12 | VT012 | - transport materiale la locul de punere în operă | buc | 1
- montare vas de expansiune, confor specificaţiilor tehnice
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
COŞ DE FUM ( inclusiv montare )
In pret se includ manopera, procurare, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc coş de fum
Lucrările constau din :
13 | VT013 | - transport materiale la locul de punere în operă | buc | 1
- montare de fum modular tip Schiedel cu izolaţie şi aerisire posterioară model UNI Plus 18 cu un fum de D=18 cm, având dimensiunile exterioare 36 x 36 cm. Se includ şi canal de fum, clapetă reglarare tiraj, căciulă antiploaie, cenuşar cu purja, elemente vizitare, coliere asamblare, coliere fixare la perete, element de trecere prin acoperiş. Lungime aprox 12.
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
STAŢIE DE DEDURIZARE ( montare, nu se va include preţul vas de expansiune )
In pret se includ manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc staţie de dedurizare
Lucrările constau din :
14 | VT014 | - transport materiale la locul de punere în operă | buc | 1
- montare staţie de dedurizare cu timer electronic DECALUX tip ET 500, ptr comanda regenerării răşinilor în funcţie de timp, volul sau timp/volum, rezervor de răşini 5 litrii, confor specificaţiilor tehnice
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
TOTAL FARA TVA LISTA 1.6. - VESTIARE INSTALAŢII TERMICE
| Beneficiar, |  |  | Contractant:
Primar,

## Lista 1.7
Investiţia : Bază sportivă multifuncţională - tip 1, comuna Leorda, judeţul Botoşani
Listă de cantităţi 1.7.
VESTIARE - INSTALAŢII SANITARE APĂ + CANAL
Lista 1.7. - Procurare
Nr.crt | DENUMIRE | U.M. | CANT. | P.U. | TOTAL
1 | Rezervor tampon deschis ptr apă potabilă din polietilenă SCHUTZ tip AQUA BLOK 1000 cu capacitate de V=1000 l, G=30 kg, dim 780 x 780 x 1940 mm | buc | 3
2 | Grup de pompare ptr consum menajer cu două pompe cu ax vertical şi presostat încorporat GRUNFOS tip Hydro Dome 2 CHV 4-80 3 x 400V 50 Hz, având Q=2x1,53l/s, H=4,3 bar, N=2x1,7 kW, G=72,4 kg, dim 780 x 780 x 1940 mm | buc | 1
3 | Electropompă submersibilă pentru ape uzate GRUNFOS tip KP 250-A-1, având Q=2l/s, H=0,4 bar, N=0,48 kW, (monofazat), dim D=140 x 225 mm, G=50 kg | buc | 1
4 | Electropompă submersibilă de puţ GRUNFOS tip SP8A-10, având Q=7 mcl/h, H=44 mCA, P=1,4 kW, G =20,7 kg | buc | 1
TOTAL FARA TVA LISTA 1.7.
| Beneficiar, |  |  |  | Contractant:
Primar,

## Lista 1.8
Investiţia : Bază sportivă multifuncţională - tip 1, comuna Leorda, judeţul Botoşani
Listă de cantităţi 1.8.
VESTIARE - INSTALAŢII TERMICE
Lista 1.8. - Procurare
Nr.crt | DENUMIRE | U.M. | CANT. | P.U. | TOTAL
1 | Cazanapă caldă automatizat din fontă pentru combustibil solid lemne având Q=63 kW, randament 75 %, G = 585 kg, dim 1452 x 527 x 1045 mm | buc | 1
2 | Boiler cu preparare semi-instantanee tip B 500-2, având capacitatea V=500 l, putere calorică absorbită Q=53,8 kW, debit continuu apă caldă menajeră D=1320l/h, debit maxim în 10 min, D=795 l/10min, G=290 kg, dim D751 x 1878 mm | buc | 1
3 | Vas de expansiune închis cu membrană REFLEX tip N80, având capacitatea V=80 l, G=17,9 kg, dim D505 x 550mm | buc | 1
4 | Pompă de circulaţie boiler GRUNDFOS tip UPS 32-120F, având D=5,17 mc/h, H=5,34 mCA, N=400 W, G=17,3 kg, dim 324 x 220 x 245 mm | buc | 1
5 | Pompă de circulaţie cazan GRUNDFOS tip UPS 32-30, având D=5,52 mc/h, H=2,01 mCA, N=115 W, G=17,3 kg, dim 329 x 220 x 145 mm | buc | 1
6 | Pompă de circulaţie încălzire cu corpuri statice GRUNDFOS tip UPS 25-80 180, având D=3,47 mc/h, H=5,63 mCA, N=245 W, G=4,5 kg, dim 180 x 162 x 134 mm | buc | 1
7 | Staţie de dedurizare cu timer electronic DECALUX tip ET 500 pentru comanda regenerării răşinilor în funcţie de timp, volum sau timp/volum, având capacitatea rezervorului de răşini 5 litri, debitul de uz potabil 300l/h | buc | 1
TOTAL FARA TVA LISTA 1.8.
| Beneficiar, |  |  |  | Contractant:
Primar,

## Lista 1.9
Investiţia : Bază sportivă multifuncţională - tip 1, comuna Leorda, judeţul Botoşani
Listă de cantităţi 1.9.
VESTIARE - DULAPURI
Lista 1.9. - Procurare
Nr.crt | DENUMIRE | U.M. | CANT. | P.U. | TOTAL
1 | Dulapuri metalice vestiarem H = 1,50 ml, | ml | 32
TOTAL FARA TVA LISTA 1.9.
| Beneficiar, |  |  |  | Contractant:
Primar,

## Lista 2.1
Investiţia : Bază sportivă multifuncţională - tip 1, comuna Leorda, judeţul Botoşani
Listă de cantităţi 2.1.
TEREN DE FOTBAL - ÎMPREJMUIRE
Nr. Crt. | Simbol | Denumirea lucrării | UM | Cant. | Pret Unitar | Pret Total
SĂPĂTURĂ MANUALĂ ÎN GROPI FUNDAŢII
Se plătesc la mc de pamant excavat, masurat ca volum
Lucrările constau din :
|  | - îndepărtarea pământului vegetal pe o adâncime de 30 cm, săpătură manuală în gropi de fundaţii stâlpi, inclusiv îndepărtare pământ exces rezulat din săpătură | mc | 16
1 | SG001 | - încărcarea în camion şi transportul până la 2 km distanţă pentru depozitare provizorie sau definitive în locurile stabilite de beneficiar
- depozitarea pământului:
- verificarea conformităţii calităţii cu prevederile din specificaţii
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
BETON C8/10 ÎN FUNDAŢIE STÂLPI
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru turnare unui 1 mc de beton preparat şi turnat în fundaţii stâlpi
- procurare / transport beton
2 | SG002 | - preparare şi turnare beton C8/10 în fundaţii stâlpi | mc | 16
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
STÂLPI METALICI 5 X 5 CM, H = 250 CM ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea a 1 ml de stâlp metalic, înglobat 50 cm în beton
Lucrările constau din
- procurarea materiale, transport, manipulare
3 | SG003 | - montare stâlpi metalici 5 x 5 cm, H = 250 cm, prin încastrare 50 cm în beton | ml | 411
- verificarea dimensiunilor elementelor
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice.
PANOURI PLASĂ SÂRMĂ 200 X 250 CM , H = 200 CM ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea a 1 mp panouri din plasă sârmă, fixate prin sudură pe stâlpi, vopsitorii pe metal
Lucrările constau din
- procurarea materiale, transport, manipulare
4 | SG004 | - confecţionare panouri plasă sârmă, dim 200 x 250 | mp | 816
- montare panouri plasă de sârmă
- vopsire panourilor de plasă de sărmă
- verificarea dimensiunilor elementelor cofrate
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice.
TOTAL FĂRĂ TVA – LISTA 2.1. - TEREN DE FOTBAL - ÎMPREJMUIRE
| Beneficiar, |  |  |  | Contractant:
Primar,

## Lista 2.2
Investiţia : Bază sportivă multifuncţională - tip 1, comuna Leorda, judeţul Botoşani
Listă de cantităţi 2.2.
TEREN DE FOTBAL - TEREN DE SPORT TIP 1
Nr. Crt. | Simbol | Denumirea lucrării | UM | Cant. | Pret Unitar | Pret Total
SĂPĂTURĂ MECANICĂ
Se plătesc la mc de pamant excavat, masurat ca volum
Lucrările constau din :
|  | - îndepărtarea pământului vegetal pe o adâncime de 30 cm, săpătură mecanică cu buldozerul, inclusiv sporuri pentru impingeri succesive | smc | 41.2
1 | ST001 | - încărcarea în camion şi transportul până la 2 km distanţă pentru depozitare provizorie sau definitive în locurile stabilite de beneficiar
- depozitarea pământului:
- verificarea conformităţii calităţii cu prevederile din specificaţii
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
STRAT DE BALAST
In pret se includ materialele, manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru 1 mc de balast cu rol rez, filtr, anticap, în grosime de 15 cm după compactare
- procurare / transport balast
2 | ST002 | - pregătirea suprafeţei, aşternere balast şi dompactare | mc | 1071
- verificarea conformităţii calităţii cu prevederile din specificaţii
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
ÎNIERBARE GAZON NATURAL
In pret se includ materialele, manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru turnare unui 1 mp de teren înierbat cu gazon natural
- procurare / transport / manipulare
3 | ST003 | - aşternere sol vegetal rezultat parte din decapare, grosime maxim 15 cm, nivelare, udare şi compactare | mp | 7140
- pregătirea suprafeţei
- împrăştiere seminţe gazon, udare, compactare
- verificarea conformităţii calităţii cu prevederile din specificaţii
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
SĂPĂTURĂ MANUALĂ ÎN GROPI FUNDAŢII
Se plătesc la mc de pamant excavat, masurat ca volum
Lucrările constau din :
- îndepărtarea pământului vegetal pe o adâncime de 30 cm, săpătură manuală în gropi de fundaţii stâlpi pentru structură protecţie în spatele porţilor, inclusiv îndepărtare pământ exces rezulat din săpătură
4 | ST004 | - încărcarea în camion şi transportul până la 2 km distanţă pentru depozitare provizorie sau definitive în locurile stabilite de beneficiar | mc | 8
- depozitarea pământului:
- verificarea conformităţii calităţii cu prevederile din specificaţii
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
BETON C8/10 ÎN FUNDAŢIE STÂLPI
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru turnare unui 1 mc de beton preparat şi turnat în fundaţii stâlpi
- procurare / transport beton
5 | ST005 | - preparare şi turnare beton C8/10 în fundaţii stâlpi | mc | 8
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
STÂLPI METALICI, H = 6,00 M ( inclusiv montare şi vopsire )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea a 1 buc stâlp metalic prevăzuţi cu scripeţi, înglobat în beton
Lucrările constau din
- procurarea materiale, transport, manipulare
6 | ST006 | - montare stâlpi metalici H = 6,00 m, prin încastrare în beton | buc | 8
- montare pe stâlpi scripeţi
- verificarea dimensiunilor elementelor
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice.
PLASĂ PROTECŢIE, L = 80,00 M ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea a 1 buc plasă de protecţie în spatele porţilor
Lucrările constau din
- procurarea materiale, transport, manipulare
7 | ST007 | - plasă de portecţie L= 80,00 ml, H = 6,00 ml, împletitură funii, sintetic | buc | 2
- verificarea dimensiunilor elementelor
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice.
STRAT DE BALAST
In pret se includ materialele, manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru 1 mc de balast cu rol rez, filtr, anticap, în grosime de 15 cm după compactare, pistă de alergări şi pistă de sărituri
- procurare / transport balast
8 | ST008 | - pregătirea suprafeţei, aşternere balast şi dompactare | mc | 43
- verificarea conformităţii calităţii cu prevederile din specificaţii
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
SUPRAFAŢĂ SPECIALĂ MIXTURĂ CAUCIUC
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru turnare unui 1 mc de suprafaţă specială terenuri de sport, mixtură cauciuc, aşezat pe suprafaţă de beton de ciment, grosime totală 15 cm
- procurare / transport materiale
9 | ST009 | - preparare şi turnare beton de ciment | mc | 43
- montare covor sintetică / mixt cauciuc
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
GROAPĂ DE NISIP, H = 50 CM
In pret se includ materialele, manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru 1 mp de groapă de nisip
- pregătirea suprafeţei, inclusiv săpătură suplimentară pentru aducere la cote
- procurare / transport şi aşternere 10 cm balast după compactare
10 | ST010 | - pregătirea suprafeţei, aşternere 40 cm umplutură de nisip | mp | 36
- verificarea conformităţii calităţii cu prevederile din specificaţii
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
BORDURI PREFABRICATE DIN LEMN ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea a 1 ml de bordură de lemn, aşezată pe strat de 10 cm de nisip, inclusiv tratarea şi vopsirea acestora
Lucrările constau din
- procurarea materiale, transport, manipulare
11 | ST011 | - săpătură, aşternere 10 cm nisip în fundaţie | ml | 28
- tratare şi vopsire borduri de lemn
- montare borduri de lemn,
- verificarea dimensiunilor elementelor
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice.
COPERTINĂ PENTRU ARBITRII, REZERVE, MEDICI ( montare, nu se va include preţul copertinei )
In pret se includ manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc copertine pentru medici, rezerve, arbitrii
Lucrările constau din :
12 | ST012 | - transport la locul de punere în operă | buc | 2
- montare copertină
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
SCAUNE PENTRU ARBITRII, REZERVE, MEDICI ( montare, nu se va include preţul scaunelor )
In pret se includ manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc scaune pentru medici, rezerve, arbitrii
Lucrările constau din :
13 | ST013 | - transport la locul de punere în operă | buc | 22
- montare scaune
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
TOTAL FĂRĂ TVA – LISTA 2.2. - TEREN DE FOTBAL - TEREN DE SPORT TIP 1
| Beneficiar, |  |  |  | Contractant:
Primar,

## Lista 2.3
Investiţia : Bază sportivă multifuncţională - tip 1, comuna Leorda, judeţul Botoşani
Listă de cantităţi 2.3.
TEREN DE FOTBAL - INSTALAŢII ELECTRICE - ILUMINAT
Nr. Crt. | Simbol | Denumirea lucrării | UM | Cant. | Pret Unitar | Pret Total
CORP ILUMINAT TIP PROIECTOR ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc corp de iluminat exterior, tip proiector, cu lămpi cu ioduri metalice 2 x 500W, montat pe stîlp, IP 54, complet echipat
Lucrările constau din :
1 | SE001 | - procurare | buc | 16
- transport materiale la locul de punere în operă
- montare 2 corpuri de iluminat pe 1 stâlp
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiecte
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
CABLU DE ENERGIE CONDUCTE < 16 MMP ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele, manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 ml cablu de energie montat liber în stâlpul de iluminat, conducte < 16 mmp
Lucrările constau din :
2 | SE002 | - procurare | ml | 56
- transport materiale la locul de punere în operă
- montare, inclusiv fixare
- cablu de energie, tip CYY 3 x 2,5 mmp - 56 ml
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiecte
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
CABLU DE ENERGIE ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele, manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 ml cablu de energie montat în şanţ pe pat de nisip
Lucrările constau din :
3 | SE003 | - procurare, transport materiale la locul de punere în operă | ml | 461
- montare,
- cablu de energie de cupru armat, montat în şanţ pe pat de nisip, tip CYAbY 5 x 4 mmp - 357 ml
- cablu de energie de cupru armat, montat în şanţ pe pat de nisip, tip CYAbY 3 x 4 mmp - 82 ml
- cablu de energie de cupru armat, montat în şanţ pe pat de nisip, tip CYAbY 5 x 10 mmp - 22 ml
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiecte
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
STÂLPI METALICI ILUMINAT EXTERIOR, H = 7,00 M ( inclusiv montare şi vopsire )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea a 1 buc stâlp metalic iluminat exterior, H= 7,00 ml, cu 2 braţe, în fundaţie burată, inclusiv cofret cu siguranţă
Lucrările constau din
4 | SE004 | - încercare cofret cu siguranţe | buc | 8
- săpătură manuală în spaţii limitate sub 1 ml cu sprijinire şi evacuare pământ - 571 mc
- săpătură manuală gropi poligonale pentru stâlpi electrici cu lăţimea de 1,5 ml şi adâncimea 2 ml - 36 mc
- montare stâlpi metalici iluminat exteriori H = 7,00 m
- vopsire stîlpi
- verificarea dimensiunilor elementelor, priză pământ
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice.
CONDUCTĂ DE LEGARE LA PĂMÂNT ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele, manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 ml conductă de legare la pământ a instal de paratrăsnet din bandă de OL ZN 40 x 4 mm, montată îngropat
Lucrările constau din :
5 | SE005 | - procurare | ml | 425
- transport materiale la locul de punere în operă
- conductă de legare la pământ a instal de paratrăsnet din bandă OL ZN 40 x 4 mm - 425 ml
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiecte
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
TOTAL FARA TVA LISTA 2.3. - TEREN DE FOTBAL - INSTALAŢII ELECTRICE - ILUMINAT
| Beneficiar, |  |  | Contractant:
Primar,

## Lista 2.4
Investiţia : Bază sportivă multifuncţională - tip 1, comuna Leorda, judeţul Botoşani
Listă de cantităţi 2.4.
TEREN DE FOTBAL - DOTĂRI
Lista 2.4. - Procurare
Nr.crt | DENUMIRE | U.M. | CANT. | P.U. | TOTAL
1 | Copertină pentru arbitrii, rezerve, antrenori, 11 scaune / 1 copertină | buc | 2
2 | Scaune de plastic noi sau recuperate pentru cele antrenori, medici, rezerve | buc | 22
3 | Porţi de fotbal, inclusiv plasă | buc | 2
TOTAL FARA TVA LISTA 2.4.
| Beneficiar, |  |  |  | Contractant:
Primar,

## Lista 3.1
Investiţia : Bază sportivă multifuncţională - tip 1, comuna Leorda, judeţul Botoşani
Listă de cantităţi 3.1.
TRIBUNĂ - 1 MODUL TRIBUNĂ
Nr. Crt. | Simbol | Denumirea lucrării | UM | Cant. | Pret Unitar | Pret Total
SĂPĂTURĂ MANUALĂ ÎN GROPI FUNDAŢII GRADENE
Se plătesc la mc de pamant excavat, masurat ca volum
Lucrările constau din :
1 | TM001 | - îndepărtarea pământului vegetal pe o adâncime de 30 cm, săpătură manuală în gropi de fundaţii gradene, 1,20 x 1,20 x 1,10 ml, inclusiv îndepărtare pământ exces rezulat din săpătură | mc | 14
- încărcarea în camion şi transportul până la 2 km distanţă pentru depozitare provizorie sau definitive în locurile stabilite de beneficiar
- depozitarea pământului:
- verificarea conformităţii calităţii cu prevederile din specificaţii
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
BETON C8/10 ÎN FUNDAŢIE GRADENE
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru turnare unui 1 mc de beton preparat şi turnat în fundaţii gradene
- procurare / transport beton
2 | TM002 | - preparare şi turnare beton C8/10 în fundaţii gradene | mc | 14
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
CONFECŢII METALICE, STRUCTURĂ REZISTENŢĂ GRADENE ( inclusiv montare + grunduire )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea a 1 kg confecţii metalice pentru structură de rezistenţă gradene
Lucrările constau din
3 | TM003 | - procurarea materiale, transport, manipulare | kg | 2650
- înglobare în beton fundaţie gradene, U - OB D=25 mm, pentru fixare/prindere placa de bază 600 x 600x 10 mm
- montare stâlpi metalici profil I20, montaţi pe placă de bază peste fundaţie de beton, buloane de ancorare
- montare grinzi G1, profil I20, L=5,54,
- montare grinzi cu zăbrele, din corniere 100 x 100 x 6 mm
- montare contravântuiri, 100 x 100 x 6 mm, L=3,94 ml
- grunduire suprafeţe metalice
- verificarea dimensiunilor elementelor
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice.
BLANI DE LEMN PE STRUCTURA DE REZISTENŢĂ ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea a 1 buc blăni de lemn de brad / fag, 9 x 3,6 x 118 cm, tratate pentru exterior, montate cu şuruburi pe structura metalică de rezistenţă
Lucrările constau din
- procurarea materiale, transport, manipulare
4 | TM004 | - confecţionare blăni de lemn 9 x 3,6 x 118 cm | buc | 1180
- tratare pentru exterior
- montare prin fixare cu şuruburi de strcutura metalică de rezistenţă
- verificarea dimensiunilor elementelor cofrate
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice.
BALUSTRADĂ METALICĂ ( inclusiv montare + vopsire )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea a 1 ml de balustradă metalică formată din montanţi la 1,8 m interax, H=1,46 ml, şi mână curentă din platbandă de 5 x 10 mm şi bare verticale din platbandă de 80 x 40 mm, la 12 cm interax, executată şi montată prin sudură, inclusiv tratare anticoroziv şi vopsire
Lucrările constau din
- procurarea materiale, transport, manipulare
5 | TM005 | - confecţionare balustradă | ml | 18
- montare prin sudură
- tratare anticoroziv şi vopsire
- verificarea dimensiunilor elementelor cofrate
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice.
SCAUNE TRIBUNĂ ( montare, nu se va include preţul scaunelor )
In pret se includ manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru montarea unui 1 buc scaune pentru 1 modul de tribună
Lucrările constau din :
6 | TM006 | - transport la locul de punere în operă | buc | 73
- montare scaune
- verificarea calităţii lucrărilor conform prescripţiilor tehnice din proiect
curăţirea zonei de lucru
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
TOTAL FĂRĂ TVA – LISTA 3.1. - TRIBUNĂ - 1 MODUL TRIBUNĂ
| Beneficiar, |  |  |  | Contractant:
Primar,

## Lista 3.2
Investiţia : Bază sportivă multifuncţională - tip 1, comuna Leorda, judeţul Botoşani
Listă de cantităţi 3.2.
TRIBUNĂ - ÎMPREJMUIRE
Nr. Crt. | Simbol | Denumirea lucrării | UM | Cant. | Pret Unitar | Pret Total
SĂPĂTURĂ MANUALĂ ÎN GROPI FUNDAŢII
Se plătesc la mc de pamant excavat, masurat ca volum
Lucrările constau din :
1 | TG001 | - îndepărtarea pământului vegetal pe o adâncime de 30 cm, săpătură manuală în gropi de fundaţii stâlpi, inclusiv îndepărtare pământ exces rezulat din săpătură | mc | 3
- încărcarea în camion şi transportul până la 2 km distanţă pentru depozitare provizorie sau definitive în locurile stabilite de beneficiar
- depozitarea pământului:
- verificarea conformităţii calităţii cu prevederile din specificaţii
toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
BETON C8/10 ÎN FUNDAŢIE STÂLPI
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesare pentru turnare unui 1 mc de beton preparat şi turnat în fundaţii stâlpi
- procurare / transport beton
2 | TG002 | - preparare şi turnare beton C8/10 în fundaţii stâlpi | mc | 3
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice
STÂLPI METALICI 5 X 5 CM, H = 250 CM ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea a 1 ml de stâlp metalic, înglobat 50 cm în beton, inclusiv tratare anticoroziv şi vopsire
Lucrările constau din
- procurarea materiale, transport, manipulare
3 | TG003 | - montare stâlpi metalici 5 x 5 cm, H = 250 cm, prin încastrare 50 cm în beton, tratare anticoroziv şi vopsire | ml | 67.1
- verificarea dimensiunilor elementelor
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice.
PANOURI PLASĂ SÂRMĂ 200 X 250 CM , H = 200 CM ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea a 1 mp panouri din plasă sârmă, fixate prin sudură pe stâlpi, vopsitorii pe metal
Lucrările constau din
- procurarea materiale, transport, manipulare
4 | TG004 | - confecţionare panouri plasă sârmă, dim 200 x 250 | mp | 119
- montare panouri plasă de sârmă
- vopsire panourilor de plasă de sărmă
- verificarea dimensiunilor elementelor cofrate
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice.
PORŢI INTRARE DIN PANOURI PLASĂ SÂRMĂ ( inclusiv montare )
In pret se includ materialele , manopera, echipamentele şi transportul necesar pentru executarea a 1 buc porţi intrare panouri din plasă sârmă 1,00 x 2,00 ml, pe ramă din platbandă, cu balamale şi clanţă, vopsitorii pe metal
Lucrările constau din
- procurarea materiale, transport, manipulare
5 | TG005 | - confecţionare porţi de intrare 100 x 200 cm | buc | 2
- montare
- vopsire
- verificarea dimensiunilor elementelor cofrate
- curăţirea zonei de lucru
Toate în concordanţă cu specificaţiile tehnice.
TOTAL FĂRĂ TVA – LISTA 3.2. - TRIBUNĂ - ÎMPREJMUIRE
| Beneficiar, |  |  |  | Contractant:
Primar,

## Lista 3.3
Investiţia : Bază sportivă multifuncţională - tip 1, comuna Leorda, judeţul Botoşani
Listă de cantităţi 3.3.
TRIBUNĂ - DOTĂRI
Lista 3.3. - Procurare
Nr.crt | DENUMIRE | U.M. | CANT. | P.U. | TOTAL
1 | Scaune de plastic noi sau recuperate pentru 1modul de tribună | buc | 73
TOTAL FARA TVA LISTA 3.3.
| Beneficiar, |  |  |  | Contractant:
Primar,