## MUNICIPIUL  BACAU

APROBAT,

PRIMAR

Ing. Romeo Stavarache

AVIZAT

DIRECTOR  DIRECTIA ECONOMICA

Ec. Clementina   Vinerica

DIRECTOR DIRECTIA TEHNICA                                                                          					         Ing. Cristina Buzdugan

### DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

privind aplicarea procedurii

„cerere de oferte” – on line

în atribuirea unui contract pentru achiziţia publică de lucrari:

„ Dezvoltarea pietei de energie termica - racordare la SACET – Blocuri ANL str. Letea nr. 46, sc.A+B si str. Letea nr. 50, sc. A+B”– proiectare si executie,

COD CPV 71321200-6–servicii de proiectare a sistemelor de incalzire

CPV  45231112-3– instalare de retele de conducte

Sef Serviciu Achizitii

Ing. Corina Neaga

Responsabil achiziţie,

Ing. Ioana Matei

Septembrie 2011

# CONTINUT DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

„ Dezvoltarea pietei de energie termica - racordare la SACET – Blocuri ANL str. Letea nr. 46, sc.A+B si str. Letea nr. 50, sc. A+B”– proiectare si executie,

COD CPV 71321200-6–servicii de proiectare a sistemelor de incalzire

CPV  45231112-3– instalare de retele de conducte

| Nr.sectiune | Denumire sectiune | Pag. |
| --- | --- | --- |
| I. | FISA DE DATE A ACHIZITIEI | 3-15 |
| II. | CAIET DE SARCINI | 16 |
| III. | FORMULARE | 17-38 |
| IV. | PROIECT CONTRACT LUCRARI | 39-53 |

SECŢIUNEA  I

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

## I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTA

| Denumire: Primaria Municipiului Bacau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa: str. Marasesti nr.6 |  |  |
| Localitate: Bacau | Cod postal: 600017 | Tara:Romania |
| Persoana de contact: Ioana Matei In atenţia :Sef Serviciu Achizitii, Corina Neaga | Telefon: +40 234 581849 Int.137 |  |
| E-mail: ioana.matei@primariabacau.ro / corina.neaga@primariabacau.ro | Fax: +40 234 588757 |  |
| Adresa de internet : www. primariabacau.ro Adresa autoritatii contractante: str. Marasesti nr.6, Bacau |  |  |

I.b  Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante :

■ Autoritati locale

Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altor autoritati contractante: ■ NU

Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute: la adresa mai sus menţionată

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic. Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsurile – insotite de intrebarile aferente – catre toti operatorii economici care au obtinut documentatia de atribuire, luind masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective. Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsul la orice clarificare cu cel putin 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertei. In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand atfel autoritatea contractanta in imposibilitatea de a respecta termenul prevazut, aceasta din urma are, totusi, obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Data limita recomandata de primire a solicitărilor de clarificări : 20.09.2011 # Data limita recomandata de transmitere a răspunsului la clarificări :23.09.2011 Toate clarificarile se vor solicita si se vor transmite prin intermediul SEAP la rubrica clarificari.

Institutia responsabila pentru solutionare contestatie :

Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresă: Strada Stavropoleos nr. 6, sector 3

Localitate: Bucuresti Cod poştal:030084 Ţara: Romania

Tel. +4 021 31 04641; Fax +4 021 31 04642

Adresa internet(URL):www.cnsc.ro; E-mail: office@cnsc.ro

Institutia responsabila pentru procedura de apel

Denumirea instanţei competente: Curtea de Apel Bacău

Adresă: Strada Cuza Voda nr. 1

Localitate: Bacau Cod poştal: 600274 Ţara: Romania

E-mail: curteaapel-bacau@just.ro Telefon: +4 0234 513296

Adresă internet: www.just.ro Fax: +4 0234514275

I.c.Sursa de finantare : Bugetul local, Capitolul 81. Cheltuieli de capital

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI

## II.1) Descriere

II 1.1) Denumire contract: „Dezvoltarea pietei de energie termica - lucrari de racordare la SACET– Blocuri ANL str. Letea nr. 46, sc.A+B si str. Letea nr. 50, sc. A+B” – proiectare si executie, CPV 71321200-6–servicii de proiectare a sistemelor de incalzire, CPV 45231112-3– instalare de retele de conducte

1. Prestarea serviciilor de proiectare, incluzand: ETAPA I : - Documentatii in vederea obtinerii Certificatului de Urbanism. - Documentatii in vederea obtinerii avizelor si acordurilor conf. Certificatului de Urbanism - Documentatia tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire, DTAC - Documentatie Proiect tehnic, -PTh – avizt de verificatori autorizati - Plan de securitate si sanatate in munca – PSSM - Detalii de executie –DE - Caiet de sarcini – CS - Asistenta tehnica pe toata perioada de realizare a proiectului ETAPA II - Documentatie As –build( dupa finalizarea lucrarilor) 2. Executia lucrarilor de racordare la SACET – Blocuri ANL str. Letea nr. 46, sc.A+B si str. Letea nr. 50, sc. A+B”

(a) Lucrări 

Proiectare si Execuţie 

II 1.2) Principala locatie a lucrarii: – Blocuri ANL str. Letea nr. 46, sc.A+B si str. Letea nr. 50, sc. A+B – municipiul Bacau

II 1.3) Procedura se finalizeaza prin: Contract de achizitie publica

II 1.4) Durata contractului de achizitie publica: 100 de zile, defalcate astfel: - Etapa I – 37 de zile -Doc CU - 5 zile de la data semnarii contractului -Doc avize -2 zile de la data obtinerii CU -Doc. Faza PTh – 30 de zile de la obtinere avize - Etapa II - Doc. As –build – 3 zile de la finalizarea lucrarilor - Executia lucrarilor – 60 de zile de la data transmiterii ordinului de incepere. Termenele solicitate pentru documentatii nu includ duratele ( numarul de zile) necesare obtinerii cerificatului de urbanism/avizelor/ autorizatia de construire si aprobarilor de catre beneficiar.

II.1.5) Informaţii privind acordul cadru: nu este cazul

II.1.6) Divizare pe loturi NU □

II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate NU □

II.1.8) Vizitarea amplasamentului. Ofertantilor li se recomanda sa viziteze locatia în scopul evaluarii, pe proprie răspundere, pe propriile costuri şi riscuri, a tuturor informaţiilor care le-ar putea fi utile pentru intocmirea ofertei.

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Cantitati lucrari: Operatorii economici vor depune o singura oferta pentru serviciile de proiectare, etapele I si II si pentru executie lucrari, defalcata pe faze de proiectare si executie a lucrarilor. Solutia de racordare la reteaua E-ON Electrica se va stabili conform reglementarilor ANRE, intr-o etapa ulterioara de proiectare. (Proiectantul va intocmi chestionarul energetic)

II.2.2) Scop: Prin realizarea acestui proiect se urmareste reducerea costurilor cu asigurarea confortului termic si a apei calde pentru persoanele aflate in blocurile mentionate.

III. Conditii specifice contractului

| III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat III.1.2. Altele (daca DA, descrieti) | DA □ NU  DA □ NU  |
| --- | --- |

IV: PROCEDURA

## IV.1) Procedura selectata : Cerere de oferte – on line

IV.2)  Etapa finala de licitatie electronica       DA  □        NU  

IV.3.) Legislaţia aplicată : OUG 34/2006 actualizata; HG 925 /2006 actualizata, HG 1660/2006 actualizata.

V. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE

| V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului: Aceste documente trebuie prezentate de toti ofertantii si ofertantii asociati care vor fi implicati in realizarea obiectului contractului. Vor fi exclusi ofertantii care se incadreaza in prevederile art. 180 si art.181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 34/2006 . |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eligibilitate |  | Cerinţă obligatorie: Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 - prezentare formular A sau certificat echivalent . |  |  |  |
| Declaraţie privind situatia personala |  | Cerinţă obligatorie : - completarea formularului B cu anexe: certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre stat si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat , precum si a impozitelor si taxelor locale, in original sau copie legalizata, valabile la data licitatiei . Se accepta si copii conform cu originalul. -se vor prezenta , dupa caz, toate actele doveditoare obtinute pentru inlesniri, esalonari,etc._la plata si toate ordinele de plata cu care s-au efectuat platile pentru inlesnirile sau esalonarile la plata pentru bugetul de stat, comisia avnd dreptul de a solicita originalele pentru confirmare ; |  |  |  |
| Declaraţie privind calitatea de participant la procedura |  | Cerinţe obligatorii : 1- completarea formularului 12C 2- completarea certificatului de participare la procedura cu oferta independenta –formularul G NOTA: 1. Declaratia privind calitatea de participant la procedura se va prezenta de toti ofertantii, ofertantii asociati cat si de catre subcontractantii ce vor fi implicati in realizarea obiectului contractului. 2. Certificatul de participare la procedura cu oferta independenta va fi completat in numele ofertantului/ofertanrului asociat ce va fi implicat in realizarea contractului. |  |  |  |
| Pentru pct. V.1), ofertantii strãini vor prezenta documente echivalente, eliberate de autoritãtile competente, similare celor romane, din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata. 1) Pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181, acesta poate prezenta orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. 2)In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, ofertantul/ candidatul poate prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. |  |  |  |  |  |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare); Aceste documente trebuie prezentate de toti ofertantii si ofertantii asociati care vor fi implicati in realizarea contractului. |  |  |  |  |  |
| Persoane juridice/fizice române |  |  |  |  | Cerinţe obligatorii: - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului cu precizarea obiectului de activitate clasificat pe coduri CAEN din care sa rezulte ca in obiectul de activitate al firmei respective sunt cuprinse realizarea de lucrari care fac obiectul prezentei achizitii, in original sau copie legalizata. Se accepta si copii conform cu originalul - Certificat Unic de Inregistrare emis de Oficiul registrului comertului de pe langa Camera de Comert si Industriala Nationala sau Teritoriala – copie conform cu originalul. |
| Persoane juridice /fizice străine |  |  |  |  | Cerinţă obligatorie: documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata. NOTA : Toate documentele solicitate si prezentate de persoanele juridice straine vor fi prezentate si in limba romana - traducere legalizata |
| Toate documentele solicitate la pct. V.1 si V.2 se vor depune in SEAP scanate color dupa originale/copii legalizate (dupa caz). Se accepta si copii conform cu originalul |  |  |  |  |  |
| V. 3.) Situaţia economico-financiară |  |  |  |  |  |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară |  |  |  | Cerinţe obligatorii: - Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2008,2009 si 2010) si media anuala, formularul F3 – Informatii generale - Cifra medie de afaceri a ofertantului (individual sau asociatie) pentru ultimii trei ani (2008, 2009, 2010) trebuie sa fie de cel puţin 1400.000 lei sau echivalent . |  |
| 1. Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare. 2. Capacitatea economica si financiare a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. 3. Operatorului economic care beneficiaza de sustinerea capacitatii economice si financiare din partea unui terţ, trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei care sustine, incheiat in forma autentica. 4. Angajamentul ferm de sustinere financiara, trebuie să reprezinte un instrument juridic care să asigure dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare. 5. În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului - fonduri financiare -,angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză. 6. În cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare cum ar fi experienţa similară reflectată prin prezentarea unor liste de servicii prestate/executate într-o perioadă anterioară sau îndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziţie publică, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să garanteze autorităţii contractante faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă. 7. În situaţiile prevăzute la alin. (5)-(6), susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. 8. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contract. Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 - Formularul A va fi prezentat si de catre persoanele fizice sau juridice care asigura sustinerea financiara. Nota: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Obligatoriu trebuie prezentat acordul de asociere in vederea participarii la procedura, asocierea se va legaliza numei in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare Daca, grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea financiara a unei sau unor terte persoane, atunci sunt aplicabile cerintele de la punctele 3÷8 de mai sus. |  |  |  |  |  |
| V.4) Capacitatea tehnica si/sau profesionala |  |  |  |  |  |
| Informatii privind capacitatea tehnica | Cerinţe obligatorii - O listă a lucrărilor executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit; (se va completa formularul C3). - O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar,(minim 3 recomandari). In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic; - Informaţii privind experienta similara:a) - Suma valorilor lucrărilor de de montaj retele termice si executie sistem de monitorizare avarii executate în cursul ultimilor 5 ani, incluse în contractul/contractele prezentat/prezentate de către operatorul economic ca dovadă a experienţei lui similare, trebuie sa fie de cel putin 700.000 lei fara TVA. Pentru lucrarile prezentate pentru sustinerea experientei similare se vor ataşa documente suport: copii după contracte, procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor, recomandări si alte documente care să ateste modul de finalizare a contractului. b) - Suma valorilor servicii de proiectare in domeniul transportului, distributiei si furnizarii energiei termice prestate în cursul ultimilor 3 ani, incluse în contractul/contractele prezentat/prezentate de către operatorul economic ca dovadă a experienţei lui similare, trebuie sa fie de cel putin 15.000 lei fara TVA. Pentru serviciile prezentate pentru sustinerea experientei similare se vor ataşa documente suport: copii după contracte, procese verbale de receptie a serviciilor, inclusiv avizul favorabil si recomandări sau alte documente care să ateste modul de finalizarea a contractului/contractelor. Se vor atasa documente care sa evidentiete valoarea serviciilor de proiectare similare. Recomandarea trebuie să precizeze cel puţin următoarele aspecte: a. modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv; b. dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor au fost înregistrate: - neconformităţi care au condus la refaceri parţiale sau totale de lucrări; - - cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a contractantului; - recepţii amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate. - Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani – formularul F - Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant. - Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de lucrari, CV-uri, diplome si atestate pentru persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor, in care sa se evidentieze , experienta profesionala, anii de experienta in pozitii similare domeniului pe care sunt propusi; - Dovada ca persoanele responsabile de prestarea serviciilor sunt angajate cu contract de munca de catre ofertant sau au contract de colaborare cu acesta. - Informatii referitoare la utilajele si echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. |  |  |  |  |
| Informaţii privind subcontractanţii | Cerinta obligatorie - Informaţii privind proporţia in care contractul urmează sa fie îndeplinit de către subcontractanti si specializarea acestora - completarea formularului D cu subcontractanţii , specializarea acestora si specificarea rolurilor acestora in cadrul contractului. Daca ofertantul nu subcontacteaza o parte din contract ,se va prezenta formularul D cu precizarea „ nu este cazul” |  |  |  |  |
| - Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna atunci capacitatea tehnica si /sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. (1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. (2) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia candidatului/ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Pentru a fi luată în considerare susţinerea acordată, angajamentul ferm trebuie să reprezinte un instrument juridic care să asigure dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare. (3) În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului -, utilaje, echipamente, personal -, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză. (4) În cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare cum ar fi experienţa similară reflectată prin prezentarea unor liste de servicii prestate într-o perioadă anterioară, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să garanteze autorităţii contractante faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă. (5) În situaţiile prevăzute la alin. (3)-(4), susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. (6) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul de achiziţie publică. Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180- Formularul A va fi prezentat si de catre persoanele fizice sau juridice care asigura sustinerea tehnica. Nu poate fi luata in considerare experienta similara a unui subcontractant deoarece, acesta, in calitate de viitor subcontractant nu poate realiza decat o sustinere a capacitatii tehnice si profesionale pentru angajamentele viitoare. Conform art. 11, alin 7) din HG 925.2006 actualizata : « resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit ». |  |  |  |  |  |
| V.5.) Standarde de asigurare a calitatii |  |  |  |  |  |
| Solicitat ■ |  |  | - Certificarea conform standardului ISO 9001, a sistemului de management al calitatii pentru executia lucrarilor de constructii sau in cazul in care nu detine acest certificat, se vor prezenta orice alte probe sau dovezi care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Nu se accepta societati in curs de certificare |  |  |
| V.6.) Standarde de management de mediu |  |  |  |  |  |
| Solicitat ■ |  |  | Certificarea conform standardului ISO 14001, a sistemului de management de mediu pentru executia lucrarilor de constructii sau in cazul in care nu detine acest certificat, se vor prezenta orice alte probe sau dovezi care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului. Nu se accepta societati in curs de certificare. |  |  |
| Informatii privind asocierea: Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligate sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Cerintele privind capacitatea tehnica/profesionala se demonstreaza prin cumul, de catre grupul de asociati, iar cerintele privind situatia personala a candidatului, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale si cele privind standardele de management al calitatii trebuie sa fie indeplinite de fiecare membru al asociatiei.In acest caz, oferta trebuie să cuprindă un acord de asociere în care să se menţioneze că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului, că liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este răspunzător în nume propriu şi în numele asocierii pentru îndeplinirea contractului. Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri Se va anexa Acordul de asociere semnat de fiecare asociat . Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare |  |  |  |  |  |
| Dacă ofertantul depune declaratie pe proprie raspundere pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, (in baza prevederilor art. 11, alin. (4) din HG 925/2006 actualizata), la solicitarea ulterioara a comisiei, ofertantul va depune certificate/documente, emise nu mai tarziu de ziua depunerii ofertelor, conform cerintelor din documentatia de atribuire. |  |  |  |  |  |

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) Limba de redactare a ofertei | Oferta, documentele incluse în acesta şi intreaga corespondenţă (schimb de informatii) dintre Ofertant şi Autoritatea Contractantă vor fi redactate în limba română Actele doveditoare şi alte documente suplimentare prezentate de catre Ofertant pot fi redactate în alta limba, cu conditia sa fie insotite de o traducere autorizata în limba română. În cazul unor neconformitati sau diferente intre versiuni, limba română prevalează. |
| --- | --- |
| VI.2) Perioada minima de valabilitate a ofertei | 90 zile de la data depunerii ofertelor |
| VI.3) Garanţie de participare Solicitat □ | 1.Cuantumul garanţiei de participare : 14400 lei 2.Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei ( ≥ 90 zile). In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei,perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungită in mod corespunzător. 3. Garantia pentru participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925/2006 actualizata, coroborat cu art.278^1 OUG actualizata .(In cazul constituirii sub forma de scrisoare de garantie bancara, se va utiliza modelul din sectiunea FORMULARE, in cazul constituirii garantiei prin ordin de plata, banii se vor vira in contul de garantii al Trezoreriei Bacau: RO 28TREZ 0615 006X XX00 0234 ). 4. Dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, conform cerintelor de la punctul . VI.6. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare in favoarea Autoritătii contractante: MUNICIPIUL BACAU, asa cum s-a solicita in DA , nu vor fi deschise si vor fi respinse la deschidere ca inacceptabile. -Intreprinderile mici si mijlocii, au dreptul la o reducere de 50%, a garantiei de participare,daca prezinta declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea firmei in categoria IMM-uri, conform Legii nr.346/2004, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificata si completata de OG 27/2006. In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la asociere in ansamblu, astfel, dacă toti asociatii se incadrează, in mod individual, in categoria IMM, atunci ofertantul beneficiază de reducerea cu 50% a cuantumului garantiei de participare. Dovada constituirii garantiei de participare in oricare din formele prezentate, va demonstra respectarea art. 87 din HG 925/2006 actualizata, autoritatea contractanta avand dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita si respectarea art. 278^1,OUG 34/2006, actualizata privind retinerile partiale din garantia de participare de catre autoritatea contractanta in măsura în care CNSC respinge o contestaţie a ofertantului. - Restituirea garantiei de participare se va face conform art. 88, sectiunea I, capitolul VII, din HG 925/2006 actualizata |
| VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice | Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice cu cerintele prevazute in documentatia de atribuire. In acest scop, propunerea tehnica va contine: - Memoriu tehnic privind modul de indeplinire al contractului, conform cerintelor caietului de sarcini. - Programul calitatii propus pentru executia lucrarii (se va avea in vedere modul de prezentare, gradul de acoperire a cerintelor de calitate prin procedurile tehnice de executie care urmeaza a fi aplicate si planul efectiv de control propus ,PCCVI); - Planul de management de mediu- propus pentru lucrarea pentru care prezinta oferta. - Graficul fizic si valoric de executie a contractului, inclusiv prestarea serviciilor de proiectare. - Autorizare ISCIR pentru domeniul C 6 – pentru firma care executa lucrarea - Informatii privind masurile de protectia muncii pe care operatorul economic le va aplica in timpul execuţiei contractului de lucrari - Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere, prin care sa demonstreze ca la eleborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii la nivel national si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari - Declaratie privind cunoasterea si respectarea legislatiei in vigoare in domeniul protectiei mediului si protectiei muncii, calitatii in constructii si in domeniul achizitiilor publice,formular L. - Proiectul de contract semnat şi ştampilat de către ofertant ca dovadă a însuşirii clauzelor contractuale. In cazul in care exista obiectiuni la proiectul de contract, acestea vor fi prezentate separat pentru fiecare articol de contract. Informatii detaliate privind reglementarile in vigoare privind conditiile de munca si protectia muncii, se pot obtine de la Inspectoratul de munca, de la Ministerul Familiei si Egalitatii de sanse si de pe site-ul www. inspectmun.ro/ Legislatie. Cerintele caietului de sarcini sunt obligatorii si eliminatorii. |
| VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare | Ofertantul va evidenţia, prin completarea formularului de oferta, valoarea totală a serviciilor si lucrarilor ce urmează să fie prestate/executate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct-formular 10C si anexa. 2.Oferta financiara va fi judecata la valoarea globala. Valoarea globala va fi defalcata pe serviciile de proiectare ( fazele de proiectare) si lucrarile de executie Data pentru care se determină echivalenţa leu/euro: 26.09.2011. |

| VI.6) Modul de prezentare a ofertei | Orice operator economic inregistrat in SEAP, are dreptul de a depune oferta. Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta conform precizarilor de mai jos şi numai până la data limită de depunere a ofertelor prevăzută în invitatia de participare. Ofertele vor contine urmatoarele documente grupate in 2 parti: Partea I - Documentatia de calificare si Oferta tehnico-economica Partea II documentele care insotesc oferta : - Scrisoarea de înaintare (Formularul 2A), - Documentul care atesta constituirea garantiei de participare, Partea I, continand documentatia de calificare si Oferta tehnico-economica va fi transmisa in format electronic in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro pana la data de 30.09.2011 ora 15.00. impreuna cu valoarea propunerii financiare, criptata. Partea II - Documentele care insotesc oferta, vor fi transmise prin poştă sau depuse direct de către ofertant la PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU, Str.MARASESTI, nr. 6, Registratura cam.2, cu respectarea termenului de 30.09.2011 ora 14.00 ( in baza art.17, alin 4 din HG 1660/2006 actualizata). I. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si a cerintelor caietului de sarcini, respectiv partea I a ofertei, operatorii economici vor introduce în SEAP, toate informaţiile si documentele solicitate de către autoritatea contractantă la capitolele V si VI.4- VI.5 Toate documentele solicitate se vor scana dupa originale/ copii legalizate,copii conform cu originalul, semnate si stampilate de catre ofertanti. II. - Documentele care insotesc oferta : - Scrisoarea de înaintare (Formularul 2A). - Documentul care atesta constituirea garantiei de participare, in original, insotita dupa caz de declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea firmelor in categoria IMM-uri, - Imputernicire scrisa prin care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat partea I a ofertei sa fie transmisa si inregistrata in SEAP pana la data de 30.09.2011 ora 15 iar partea II a ofertei sa fie depusa la PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU, Str. MARASESTI, nr. 6, Registratura cam.2, pana la aceeasi data de 30.09.2011 ora 14. Operatorul economic are obligatia de a depune oferta in forma si pana la data limita pentru depunere, stabilite in invitatia de participare si in documentatia de atribuire. Riscurile aferente transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad in sarcina operatorului economic Ofertele depuse la o alta adresa decat cea indicată la pct. VI.6, sub alta forma decat cea stabilita, fara garantia de participare, sau dupa expirarea termenului limita de depunere a ofertelor, vor fi respinse si vor fi returnate nedeschise. - Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta. - Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru deschiderea acestora, autoritatea contractanta urmand a lua cunostinta de continutul respectivelor oferte numai dupa aceasta data. |
| --- | --- |
| VI.7) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | Ofertantii isi pot modifica sau retrage partea ofertei depuse la sediul Primariei, printr-o înştiinţare scrisă în acest sens, inainte de expirarea termenului limita de depunere a ofertelor. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in partea ofertei depusa in SEAP, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre SEAP pana la data limita pentru depunerea ofertelor. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau modifica oferta dupa expirarea termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare. Instiintarile cu privire la intentia de modificare sau retragere a ofertelor vor fi intocmite, sigilate în plic şi înaintate cu mentiunea „Modificare” sau „Retragere”. |
| VI.8) Deschiderea ofertelor | Data, ora şi locul deschiderii ofertelor : 30.09.2011, ora 15°° , la sediul Municipiului Bacau, prin intermediul SEAP. Procesul-verbal al sedintei de deschidere va fi semnat de catre membrii comisiei de evaluare. Obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire, în cel mult o zi lucrătoare de la deschidere nu este aplicabila în cazul in care autoritatea contractanta aplica o procedura de atribuire prin mijloace electronice, in acest caz trasabilitatea acţiunilor fiind asigurată implicit de SEAP. În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care se încadrează într-una dintre următoarele situaţii: a) au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în invitatia de participare; b) nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire. |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) PRETUL CEL MAI SCAZUT ■

VIII. ÎNCHEIEREA contractului

| VIII.1 Ajustarea preţului contractului | Contractul are pret ferm ce nu poate fi actualizat |
| --- | --- |
| VIII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului. | Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se va constitui: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, conf. art.90 alin(1) sau - prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conf. art.90 alin.(3) din HG 925/2006 actualizata. Autoritatea contractanta propune constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive din facturile prezentate, conform art.90, alin. 3 din HG 925/2006, actualizata. In acest caz contractantul va deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante in care va vira o suma initatiala de cel puţin 0,5% din preţul contractului. In cadrul proiectului de contract la cap.14, se va mentiona varianta dorita pentru constituirea garantiei de buna executie. Intreprinderile mici si mijlocii, au dreptul la o reducere de 50%, a garantiei de buna executie,daca prezinta declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea firmei in categoria IMM-uri, conform Legii nr.346/2004,privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificata si completata de OG 27/2006. |

IX. PRECIZARI FINALE

Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

SECŢIUNEA  II

CAIET DE SARCINI

SE PUBLICA SEPARAT IN SEAP

SECŢIUNEA  III

FORMULARE

Formular A.

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

Formular nr. B

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind situatia personala

Subsemnatul(a)............................................. [se insereaza numele reprezentantului operatorului economic-persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de achizitie publica de lucrari : Dezvoltarea pietei de energie termica - lucrari de racordare la SACET– Blocuri ANL str. Letea nr. 46, sc.A+B si str. Letea nr. 50, sc. A+B” – proiectare si executie, CPV 71321200-6–servicii de proiectare a sistemelor de incalzire, 45231112-3– instalare de retele de conducte organizată de Primaria Municipiului Bacau, la data de 30.09.2011, declar pe  proprie răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de un judecator sindic

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, până la data de 30.09.2011.

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

- in ultimii 2 ani nu am fost in situatia de a nu-mi indeplini sau de a-mi indeplini defecuos obligatiile contractuale din motive imputabile mie, fapt care ar fi putut sa aduca grave prejudicii beneficiarilor .

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,				                       				                              ………………………….

(semnatura autorizată )

Operator economic

................................

(denumirea/numele

Formular nr. 12C

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

Subsemnatul....................................reprezentant împuternicit al.........................................................

(numele in clar)

..............................................................................declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei

(denumirea operatorului economic),

de fals în acte publice, că, la procedura de cerere de oferta, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: Dezvoltarea pietei de energie termica - lucrari de racordare la SACET– Blocuri ANL str. Letea nr. 46, sc.A+B si str. Letea nr. 50, sc. A+B” – proiectare si executie, CPV 71321200-6–servicii de proiectare a sistemelor de incalzire, 45231112-3– instalare de retele de conducte, organizată de Municipiul Bacau la data de 30.09.2011, ,

1. Particip şi depun ofertă:

|_| în nume propriu;

|_| ca asociat în cadrul asociaţiei.........................................................;

|_| ca subcontractant al .......................;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

2.Subsemnatul declar că:

|_| nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

3. Subsemnatul declar ca:

|_| nici un membru din consiliul de administratie al societatii / actionar nu este in conflict de interese astfel cum este reglementat prin Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare respectiv:

- nu detine functii de conducere la nivelul Municipiului Bacau;

- nu detine functii publice.

4. Subsemnatul declar ca:

|_|  in calitate de ofertant / ofertant asociat / subcontractant _________________________________________ (denumirea operatorului economic) nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie, nu am organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati, persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit.a) din OUG 34/2006 actualizata, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul Municipiului Bacau, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

5.Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

6.De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

7.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic ................................ (semnătura autorizată) Operator economic ............................... Formularul G (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la cererea de oferte: „ Dezvoltarea pietei de energie termica - racordare la SACET – Blocuri ANL str. Letea nr. 46, sc.A+B si str. Letea nr. 50, sc. A+B”– proiectare si executie, COD CPV 71321200-6–servicii de proiectare a sistemelor de incalzire CPV 45231112-3– instalare de retele de conducte cu ofertă independentă I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..........................................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de MUNICIPIUL BACAU, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de …09.2011, certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere. II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele: 1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri; 7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. Ofertant, Data ................................. Reprezentant/Reprezentanţi legali (semnături)

Formular nr. L

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind respectarea legislatiei

in vigoare

Subsemnatul(a)............................................. [se insereaza numele reprezentantului operatorului economic-persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de achizitie publica de lucrari: Dezvoltarea pietei de energie termica - lucrari de racordare la SACET– Blocuri ANL str. Letea nr. 46, sc.A+B si str. Letea nr. 50, sc. A+B” – proiectare si executie, CPV 71321200-6–servicii de proiectare a sistemelor de incalzire, 45231112-3– instalare de retele de conducte, organizată de Primaria Municipiului Bacau, la data de 30.09.2011, declar pe  proprie răspundere  urmatoarele:

- cunosc si respect legislatia din domeniul protectiei mediului si protectiei muncii;

- cunosc si respect legislatia din domeniul calitatii in constructii;

- cunosc si respect legislatia din domeniul achizitiilor publice

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

………………………….

(semnatura autorizată )

FORMULAR  F3

OFERTANT

............................................

(denumire/nume)

Informaţii generale

1. Denumire/nume:

2. Cod fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

Cont trezorerie ( banca)

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:

(număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se vor preciza activitatile CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie, conform cerificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:

| Anul | Cifra de afaceri anuală (la 31 .12) - mii lei - | Cifra de afaceri anuală (la 31 .12) - echivalent euro - |
| --- | --- | --- |
| 2008 |  |  |
| 2009 |  |  |
| 2010 |  |  |
| Medie anuală: |  |  |

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnătura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele operatorului economic)

Formular C 3

OPERATORUL ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al...........................................................................................,

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însotesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...........................................................................

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)  cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………………………….

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

ANEXA FORMULAR C 3

| Nr. Crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea executantului*) | Preţul total al contractului | Procent executat % | Perioada de derulare a contractului **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

CANDIDATUL/OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

Formular nr. C2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................................................

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...........................................................................

(denumirea si adresa autoritaţii contractante)     cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………………………

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

| Nr. Crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţul total al contractului | Procent îndeplinit de prestator % | Cantitatea (U.M.) | Perioada de derulare**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a prestării.

CANDIDATUL/OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.

Numarul si data contractului: ____________________________________.

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.

Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

_

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

_

|_| contractant asociat

_

|_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in		exprimata

moneda in care	in echivalent

s-a incheiat		euro

contractul

a) initiala (la data semnarii contractului):	 _________            ___________

b) finala (la data finalizarii contractului):	_________             ___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: ___________________________.

6. Lucrarile executate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

_______________________________.

Candidat/ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

------------

*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

Formular F

OPERATOR ECONOMIC

……………………………

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

financiar în legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………..

(se precizează data expirării

perioadei de valabilitate a ofertei)

|  | Anul 1 | Anul2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

(În cazul solicitării)

Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Data completării ......................

Operator econom

(semnatura autorizată

# Anexa  - Informaţii referitoare la personalul de conducere

INFORMAŢII REFERITOARE

LA PERSONALUL DE CONDUCERE

Subsemnatul _/, Director General al societăţii comerciale................................ declar pe propria răspundere că pentru lucrarea Dezvoltarea pietei de energie termica - lucrari de racordare la SACET– Blocuri ANL str. Letea nr. 46, sc.A+B si str. Letea nr. 50, sc. A+B” – proiectare si executie,  voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru îndeplinirea contractului:

| Nr crt | FUNCŢIA | NUMELE ŞI PRENUMELE Studiile se specialitate | Vechime în specialitate (ani) | Numărul de lucrări similare, executate în calitate de conducător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PERSONAL DE CONDUCERE |  |  |  |
| 1 2 3 | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR TEHNIC | _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ ______________________ ______________________ | ___ ___ ___ | ____ ____ ___ |
| B. | PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI |  |  |  |
| 1 2 . . . | ………………………… ………………………… | ………………. ………………. | …………… …………… | ……………. |

Operator economic,

(semnătura autorizată )

.....................................

Formular E

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................                                                          (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului),

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

LISTĂ

privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

| Nr. crt. | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | U.M | Cantitate | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate | În chirie |

Operator economic,

…….........……………….

(semnătură autorizată )

Formular D

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..........................................................................

(denumirea şi adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………………………………......

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

| Nrcrt | Denumire /nume subcontractant | Datele de recunoaştere ale subcontractanţilor | Specializare | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Operator economic

(semnătură autorizată)

OFERTANTUL                                                           Formular 10 C

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Catre, Primaria Municipiului Bacau, Str.Marasesti  nr.6, 600017, BACAU

Domnilor,

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ____________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata,  să executăm lucrari de : „Dezvoltarea pietei de energie termica - lucrari de racordare la SACET– Blocuri ANL str. Letea nr. 46, sc.A+B si str. Letea nr. 50, sc. A+B” – proiectare si executie, CPV 71321200-6–servicii de proiectare a sistemelor de incalzire, 45231112-3– instalare de retele de conducte, organizată de Primaria Municipiului Bacau, la data de 30.09.2011, pentru pentru suma de …………………… ……………  (suma în litere şi în cifre),la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ______________________ lei.

(suma în litere şi în cifre

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat în _________________________

(perioada în litere şi în cifre)

luni calendaristice.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de

___________________________ zile, respectiv până la data de ____________________

(durata în litere şi în cifre)                                                                                                (ziua/luna/anul)

şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreuna cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:|  nu depunem oferta alternativă.

6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnătura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumirea/numele operator economic)

Ofertant,

..........................

(semnatura autorizata)

.....................................................

(denumirea/numele ofertant)

ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTA

|  | DENUMIRE ETAPA | VALOARE ,FARA TVA, LEI |
| --- | --- | --- |
| A | Prestarea serviciilor de proiectare |  |
|  | ETAPA I |  |
| 1.1 | Documentatii in vederea obtinerii Certificatului de Urbanism |  |
| 1.2 | Documentatii in vederea obtinerii avizelor si acordurilor conf. Certificatului de Urbanism |  |
| 1.3 | Documentatia tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire, DTAC |  |
| 1.4 | Documentatie Proiect tehnic, -PTh – avizat de verificatori autorizati |  |
| 1.5 | Plan de securitate si sanatate in munca – PSSM |  |
| 1.6 | Detalii de executie –DE |  |
| 1.7 | Caiet de sarcini – CS |  |
| 1.8 | Asistenta tehnica pe toata perioada de realizare a proiectului |  |
|  | ETAPA II |  |
| 2.2 | - Documentatie As –build( dupa finalizarea lucrarilor) |  |
| B | Executia lucrarilor |  |
|  | TOTAL (A+B) |  |

.....................................................

(semnătura autorizată)

L.S.

OPERATOR ECONOMIC,

____________________

(denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE PRESTARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUŢIE A LUCRĂRII

| Nr.crt. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Luna 1 |  |  |  |  |  | Luna 2 |  | Luna ..... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ziua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | ... |  | ... |  | n |  |
|  |  | fizic % | val | fizic % | val |  |  |  |  | fizic % | val |
| 1. 2. .... | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ Obiect .... Categoria de lucrări: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: organizarea de şantier se va evidenţia separat

Operator economic, ........................................

Formularul 11

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari:

„Dezvoltarea pietei de energie termica - lucrari de racordare la SACET – Blocuri ANL str. Letea nr. 46, sc.A+B si str. Letea nr. 50, sc. A+B”– proiectare si executie

Catre : Municipiul Bacau, Str. Marasesti nr. 6, 600017, BACAU

Cu privire la procedura pentru atribuire a contractului de executie lucrari de: „Dezvoltarea pietei de energie termica - lucrari de racordare la SACET – Blocuri ANL str. Letea nr. 46, sc.A+B si str. Letea nr. 50, sc. A+B”– proiectare si executie

noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________,

(denumirea bancii)                                                                                             (adresa bancii)

ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de

(denumirea autoritatii contractante)

__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba

(in litere si in cifre)

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate

(denumirea/numele)

a acesteia;

b) ofertantul ___________________ a depus contestatie si conform deciziei Consiliului

(denumirea/numele)

National de Solutionarea Contestatiilor aceasta a fost respinsa, ofertantului retinandu-i-se o suma in conformitate cu art. 278^1, alin.1). din OUG.34/2006, actualizata.

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

d) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.

Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

# FORMULARUL 2A

OFERTANTUL	                           Inregistrat la sediul autoritatii contractante

....................………………			                                     nr. ............/...........

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre, Primaria Municipiului Bacau, Str.Marasesti  nr.6, 600017, BACAU

Ca urmare a invitatiei de participare publicata in SEAP nr. ……………… din ................2011, privind aplicarea procedurii pentru atribuire a contractului  de lucrari: „Dezvoltarea pietei de energie termica - lucrari de racordare la SACET – Blocuri ANL str. Letea nr. 46, sc.A+B si str. Letea nr. 50, sc. A+B”– proiectare si executie”, organizată de Primaria Municipiului Bacau, la data de ...............2011, noi...........................................................…………………. va transmitem:

(denumirea/numele ofertantului)

-  Scrisoarea de înaintare (Formularul 2A).

-  Documentul care atesta constituirea garantiei de participare

Au fost postate in SEAP: -Documentele de calificare

-Oferta tehnico-economica

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii ...............

Cu stima,

Ofertant,

..........................

(semnatura autorizata)

SECŢIUNEA  IV

PROIECT CONTRACT

Contract de lucrări

nr. …………. data …………….2011

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizata, s-a încheiat prezentul contract de executie lucrari, între

MUNICIPIUL BACAU, reprezentat prin PRIMAR , Ing. ROMEO STAVARACHE, cu sediu pe strada Marasesti nr. 6, telefon 0234/581849, fax 0234/588757 cod fiscal 4278337 , cont trezorerie RO 88TREZ 06124510220XXXXX, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

SC…………………………………….., reprezentata prin: …………….  - reprezentant al ………………………………………..adresa sediu ………………….., telefon/fax …………………….., număr de înmatriculare  ………………………….. ,cod fiscal ………………………..,

cont  (TREZORERIE/BANCA) ………………………,

în calitate de executant, pe de altă parte.

1. Definiţii

1.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;

      - achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea;

      - forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

      - zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

      - Standarde – standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini daca nu se specifica in mod diferit.

      - Situatii de lucrari – documentele prin care se constata stadiul fizic si valoric in care lucrarea este executata, inclusiv montajul produselor; dupa ce au fost confirmate de catre Achizitor situatiile de lucrari constituie baza pentru plati.

      - Proces verbal de receptie al serviciilor (proiectare si asistenta tehnica) – documentul de aviz favorabil al receptiei proiectului si asistentei tehnice, in care se constata indeplinirea obligatiilor executantului fata de achizitor privind fiecare din fazele de proiectare.

      - Proces verbal de receptie a punerii in functiune - actul prin care se constata, instalarea si  punerea in functiune a produselor furnizate.

      - Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor – actul prin care se constata indeplinirea tuturor obligatiilor executantului  fata de achizitor ce fac obiectul acestui contract, respectiv prestarea serviciilor, executarea lucrarilor si furnizarea produselor si care se semneaza de catre partile contractuale la finalizarea lucrarilor pentru realizarea si punerea in functiune a Obiectivului.

      - Procesul verbal de receptie finala a obiectivului – actul prin care se constata indeplinirea tuturor obligatiilor executantului  fata de achizitor, inclusiv a  obligatiilor privind garantia obiectivului, ce fac obiectul acestui contract si care se semneaza de catre partile contractuale dupa inchierea perioadei de garantie de 24 de luni de la semnarea procesului verbal de predare-primire a obiectivului.

2. Interpretare

2.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

2.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

3.  Obiectul principal al contractului

3.1 - Executantul se obliga să execute si să finalizeze lucrarea: Dezvoltarea pietei de energie termica - lucrari de racordare la SACET – Blocuri ANL str. Letea nr. 46, sc.A+B si str. Letea nr. 50, sc. A+B”– proiectare si executie, respectiv

    - Prestarea serviciilor de proiectare constand din :

ETAPA I :

- Documentatii in vederea obtinerii Certificatului de Urbanism.

- Documentatii in vederea obtinerii avizelor si acordurilor conf. Certificatului de Urbanism

- Documentatia tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire, DTAC

- Documentatie Proiect tehnic, -PTh – avizt de verificatori autorizati

- Plan de securitate si sanatate in munca – PSSM

- Detalii de executie –DE

- Caiet de sarcini – CS

- Asistenta tehnica pe toata perioada de realizare a proiectului

ETAPA II

- Documentatie As –build(  dupa finalizarea lucrarilor)

B.  Executia lucrarilor de  racordare la SACET a Scolii generale cls. I-VIII si a Salii de sport, G.M. Cancicov  -  Municipiul Bacau, conform  prescriptiilor din caietul de sarcini .

3.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de ………….. lei,  inclusiv TVA, pentru execuţia si finalizarea lucrarii: Dezvoltarea pietei de energie termica - lucrari de racordare la SACET a Scolii generale cls. I-VIII si a Salii de sport, G.M. Cancicov  -  Municipiul Bacau – proiectare si executie, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.  Preţul contractului

4.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de …………… lei , la care se adaugă TVA, ………………. lei

Pretul este ferm si nerevizuibil pe toata durata de derulare a contractului.

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de 100 de zile, defalcate astfel:

- Etapa I – 37 de zile

-Doc CU - 5 zile de la data executarii contractului

-Doc avize -2 zile de la data obtinerii CU

-Doc. Faza PTh – 30 de zile de la obtinere avize

- Etapa II - Doc. As –build – 3 zile de la finalizarea lucrarilor

- Executia lucrarilor – 60 de zile de la data transmiterii ordinului de incepere.

Termenele solicitate pentru  documentatii nu includ  duratele (numarul de zile) necesare obtinerii avizelor si aprobarilor de catre beneficiar.

5.2. - Se vor respecta termenele intermediare, conform graficului de indeplinire a contractului anexa la contract.

6. Executarea contractului

6.1 – Executarea contractului începe in 2 zile de la deschiderea a contului de retinere a garantiei de buna executie.

Deschiderea contului in care se vor vira retinerile ce constituie garantia de buna executie se va face in maxim  3 zile lucratoare de la data contractului, respectiv pana la data  de ......................

6.3. - Prezentul Contract înceteaza sa produca efecte dupa data procesului verbal de receptie finala a obiectivului.

7. Documentele contractului

Documentele contractului sunt:

- Caietul de sarcini;

- Propunerea tehnica si financiara;

- Graficul fizic si valoric de executie a contractului.

- Anexa 1,

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora.

8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

9. Standarde

9.1. - Serviciile de proiectare prestate de catre executant in baza contractului vor respecta standardele, specificaţiile tehnice, fişele tehnologice, normativele de proiectare şi toate prescripţiile tehnice în vigoare.

9.2. - Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va corespunde standardelor si reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

10. Obligaţiile principale ale executantului

10.1 În calitate de proiectant

10.1.1 Executantul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele impuse de caietul de sarcini  si de legislatia in vigoare.

10.1.2 Executantul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat in conformitate cu propunerea sa tehnica fara a modifica pretul contractului.

10.1.3 Executantull se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor

10.1.4 Executantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul de indeplinire a contractului convenit. Totodata este raspunzator atat de operatiunile si metodele de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

    - În perioada de garantie a serviciilor executantul are obligatia de a asigura asistenta   tehnica necesara remedierii nefunctionalitatilor serviciilor prestate in baza prezentului contract, daca natura acestora presupune aceasta.

10.1.6 Executantul raspunde de corectitudinea si aplicabilitatea serviciilor prestate

10.1.7 Executantul are obligaţia sa prezinte documentatia in vederea receptionarii acesteia. Documentatia se va preda in 3 exemplare pe suport de hartie si in format electronic.

10.1.8 Executantul are obligaţia de a respecta normele de protecţia muncii şi PSI, specifice lucrarilor de constructii montaj, precum şi de protecţie a mediului.

10.1.9- În cazul în care la receptia documentatiei tehnice, comisia va decide refacerea/completarea documentatiei elaborate, cu lucrări care trebuie să corespundă cerintelor caietului de sarcini sau altor elemente de proiectare (minută, chestionar, scheme, etc), acestea se vor reface pe cheltuiala executantului în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii comunicarii din partea achizitorului, în condiţiile în care lucrările sunt necorespunzătoare din culpa exclusivă a executantului.

10.1.10 Executantul garanteaza pe toata durata de garantie, ca serviciile isi vor mentine valoarea de utilizare (asa cum rezulta din propunerea tehnica, document al prezentului contract).

10.1.11 Executantul are obligatia de a solicita acordul pentru solutia propusa in cadrul proiectului tehnic, de la proiectantul studiului de fezabilitate.

10.2  În calitate de executant

10.2.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.2.2 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

10.2.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului,caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

10.2.4 -  Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

10.2.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.2.6 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

              - de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

              - de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

              - de a lua măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului, cu respectarea cerintelor legale si de reglementare de mediu in vigoare şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

              - de a interveni operativ in cazul poluarii accidentale a mediului, cauzata de metodele de lucru utilizate.

10.2.7 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.

10.2.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.2.9 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor,

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) în cazul în care, natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se înţelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţa.

(3) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.

10.2.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

              - de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

              - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

              - de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul si alte deseuri, sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

              - de a aduce la stadiul initial terenul sau mobilierul urban existent, afectate de executia lucrarilor.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.2.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 2 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

10.2.12  -  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;

cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.2.13. Executantul are obligaţia de a asigura instruirea lucrătorilor proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ţinând cont şi de riscurile specifice locului de munca respectiv.

10.2.14 Executantul are obligaţia de a înregistra accidentele de muncă suferite de lucrătorii proprii, la organele competente pe durata desfăşurării activităţii pe teritoriul achizitorului.

11. Obligaţiile achizitorului

11.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

11.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

            - suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

            - căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

            - racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.3 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului documentaţia studiului de fezabilitate intocmit intr-o etapa anterioara.

11.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

11.5 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1. - În cazul în care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si îndeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu  0,1% din valoarea lucrarilor neexecutate/serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.2. - În cazul în care achizitorul nu onoreaza facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta 0,1% din valoarea facturilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor

12.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, în mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune, interese.

12.4. - Achizitorul îsi rezerva dreptul de a renunta oricând la contract, printr-o notificare scrisa adresata executantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru contractant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

13. Rezilierea contractului

13.1. - Daca intarzierile in efectuarea obligatiilor persista dovedind incapacitatea executantului de a executa contractul, Achizitorul este in drept sa rezilieze contractul din vina executantului si sa-i incaseze garantia de buna executie, la valoarea  decontata.

13.2. - Executantul poate cere rezilierea contractului daca:

i) Achizitorul  este declarat in stare de faliment;

ii) Achizitorul  notifica executantul ca, din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice, ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.

13.3. - Achizitorul  poate cere rezilierea contractului si daca:

i) Executantul a fost declarat in stare de faliment, s-a emis ordin de executare impotriva lui, a intrat in lichidare juridica in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;

ii) Executantul a abandonat contractul, conform PV de constatare intocmit de Achizitor;

iii) Executantul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, desi a fost notificat de achizitor ;

13.4. - Cererea de reziliere a contractului (notificarea) se va comunica in scris celeilalte părţi  cu cel putin 5 zile lucratoare anterior datei solicitate de reziliere. Daca in termen de 5 zile de la data notificarii, partea notificata nu formuleaza obiectiuni asupra motivului de reziliere invocat in notificare astfel incat partile sa initieze rezolvarea amiabila si reluarea contractului, aceasta se considera acceptata si se procedeaza in consecinta.

In cazul in care partenerul de contract nu-si insuseste motivele invocate pentru reziliere, si solutionarea amiabila a acestei situatii nu a fost posibila, aceasta disputa devine litigiu care se va solutiona conform prevederilor art. 26.

13.5. - La rezilierea contractului executantul va preda achizitorului, pe bază de proces verbal, lucrările executate cât şi toate materialele/echipamentele nemontate.

13.6. - In cazul rezilierii contractului, indiferent de partea care a solicitat rezilierea, Achizitorul  va convoca comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate pana la data rezilierii, intr-un termen de maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13.7. - Achizitorul îsi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, in cel mult 30 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului ar fi contrara interesului public.

13.8. - În cazul prevazut la clauza 13.3., executantul nu are dreptul de a pretinde plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

14. Garanţia de bună execuţie a contractului

14.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, până la intrarea în efectivitate a contractului.

Garantia de buna executie a contractului reprezinta un procent din pretul contractului.

- cuantumul garantiei de buna executie este 10 % din valoarea fara TVA a contractului, respectiv de …………. lei

- modul de constituire al garanţiei (ofertantul va completa modul de constituire al garantiei):

a)printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, conf.art.90 alin(1) ___________sau

b)prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conf. alin.(3) din HG 925/2006 modif. prin HG 834/2009__________________.

In cazul constituirii garantiei de buna executie in conformitate cu prevederile art.90 alin.(3) din HG 925/2006, executantul  va depune intr-un cont bancar (agreat de ambele parti), cel putin 0,5% din valoarea contractului,respectiv  ……………. lei, restul pana la 10 % se va constitui prin retineri succesive din valorile facturilor aferente lucrarilor executate.

14.2 Dovada deschiderii contului se va face prin :

- Confirmare de la banca ca a fost deschis un cont in care se vor vira retinerile ce constituie garantia de buna executie ;

- Copie extras de cont , confirmarea existentei sumei de ……………lei

- Copie ordin de plata .

14.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întarziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

14.4  Achizitorul are obligatia de a restitui garantia de buna executie a contractului astfel :

a) valoarea garanţiei de buna execuţie aferentă documentatiilor in vederea obtinerii Certificatului de Urbanism si avizelor si acordurilor , proiectului tehnic si detaliilor de execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei.

b) garantia de buna executie aferentă asistentei tehnice si Doc. As –build, în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către proiectant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei.

c) 70% din valoarea garantiei de buna executie aferenta lucrarilor in termen de 14 zile calendaristice de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.

d) 30% din valoarea garantiei de buna executie aferenta lucrarilor la expirarea duratei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala.

14.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

15. Începerea şi prestarii serviciilor de proiectare si execuţiei  lucrărilor

15.1 –(1) Executantul are obligatia de a incepe elaborarea documentatiei  tehnice de executie conform Caietului de sarcini – anexa la contract, in max. 24 de ore  de la executarea contractului.

(2) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în 2 zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor din partea achizitorului.

(3) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

15.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract.

Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 10.1, alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

15.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

15.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

16. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

16.1 - În cazul în care:

              - volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

              - condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

16.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 25.1, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 14 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 19.1, în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

17. Finalizarea prestarii serviciilor si executiei lucrărilor

17.1n cazul in care  prestatorul sufera intarzieri datorate in exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului .

17.2 - Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de parti.

Proiectului tehnic va fi predat achizitorului si va fi receptionat de o comisie numita prin dispozitia Primarului Municipiului Bacau.

17.3 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

17.4 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În

cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

17.5 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

17.6 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

18.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală, respectiv 24 de luni.

18.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

              - utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

              - unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor; sau

              - neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

18.3 - în cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17.2, alin.(1), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

19. Modalităţi de plată

19.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant dupa 30 zile de la facturare , dupa acceptarea proiectului/situatiei de plata, intocmit /a de executant, cu respectarea art. 36 din OUG 34/2009.

19.2 Executantul va intocmi si comunica Achizitorului, pana in data de 5 a fiecarei luni o situatie de lucrari si o situatie de plata pentru luna anterioara.

19.3. In termen de 10  zile achizitorul va accepta cu sau fara rezerve situatia de lucrari/ plata intocmita de executant. Lipsa unui raspuns din partea achizitorului, in termenul mai sus stabilit,  cu privire la situatia de lucrari si cea de plata, comunicate de catre executant achizitorului echivaleaza cu acceptarea fara rezerve a acestora.

19.4. Acceptarea partiala a situatilor comunicate de Executant obliga Achizitorul la achitarea valorii necontestate.

19.5. Solutionarea eventualelor divergente legate de neacceptarea totala sau partiala a situatiilor de lucrari si/sau plata se va realiza in maxim 5 zile lucratoare, pe cale amiabila.

19.6 In termen de maxim 48 de ore de la acceptarea situatiilor de lucrari/ plata, executantul va emite si comunica  achizitorului factura fiscala.

19.7 - Plata facturii finale se va face  după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Termenele si conditiile de acceptare a situatiilor de lucrari/plata prevazute mai sus sunt aplicabile si in cazul situatiei de plata finale. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

19.8 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

20. Ajustarea  preţului contractului

20.1 - Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

Pretul este ferm si nerevizuibil pe toata durata de derulare a contractului

21. Asigurări

21.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

21.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

22. Amendamente

22.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

22.2 -  Partile contractante pot conveni de comun acord la incetarea contractului .

23.Subcontractanţi.

23.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

23.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

23.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subexecutantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

23.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subexecutantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

24. Cesiunea

24.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

24.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

25. Forţa majoră

25.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.

25.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

25.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

25.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

25.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

26. Soluţionarea litigiilor

26.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

26.2 - Dacă, după începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti competente din România.

27. Limba care guvernează contractul

27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

28. Comunicari

28.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

28.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

29. Legea aplicabilă contractului

29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi ........... prezentul contract în trei exemplare originale (.... pagini fiecare exemplar), doua exemplare pentru achizitor si un exemplar pentru executant.

EXECUTANT				                               ACHIZITOR

MUNICIPIUL BACAU                                                         			                                                                                     APROBAT

ADMINISTRATOR                                                                                   PRIMAR

ING. ROMEO STAVARACHE

- AVIZAT

- DIRECTOR ECONOMIC			                           DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

- EC. CLEMENTINA VINERICA

- DIRECTOR DIRECTIA TEHNICA 								                                 ING. CRISTINA BUZDUGAN

- JURIDIC  					                            VIZAT JURIDIC

- VERIFICAT	                                                                                                                   SEF  SERVICIU ACHIZITII

ING. CORINA NEAGA

INTOCMIT

SERVICIUL ACHIZITII

ING. IOANA MATEI

RESPONSABIL URMARIRE CONTRACT

SERVICIUL TEHNIC INVESTITII

ING. MIHAELA IONESI

MI/Ds.VII-B -1/Ex.1

Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor.

În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit de angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.