#### Secţiunea  III

#### CAIET DE SARCINI

1.  DATE  GENERALE

1.1Denumirea beneficiarului

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi..

1.2Adresa beneficiarului

Localitatea Iaşi, str. V.Lupu,  nr.57A, cod 700309 , jud Iaşi , tel. 0232/477800

1.3Denumirea investiţiei

Achiziţia publică a serviciilor de proiectare în vederea elaborării proiectului tehnic pentru ,,Centru rezidential de 48 persoane cu dizabilitati, Budai, jud.Iasi” conform ,,conţinutului cadru” din H.G. 28/09.01.2008

1.4Amplasamentul lucrării

Loc. Budăi, Iaşi.

1.5 Durata executării proiectării va fi de 60 de zile de la data semnării contractului de către ambele părţi.

2.  TEMA

Proiectul este necesar din următoarele considerente:

- necesitatea acordării de şanse egale adulţilor cu handicap

- necesitatea asigurării de conţinutului de servicii şi a calităţii acestora în cadrul îngrijirilor de tip rezidenţial pentru adulţii cu handicap

- aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din România.

Principalele servicii pe care proiectul le oferă beneficiarilor sunt:

- componenta rezidenţială

- componenta de îngrijire şi de supraveghere, tratament

Clasa de importanţă a clădirii va fi III  şi categoria de importanţă ,,C”

Regimul de înălţime va fi demisol parţial+parter+etaj şi va avea structura în cadre din beton armat cu stâlpi şi grinzi de beton armat, închideri exterioare din zidărie de cărămidă de 30 cm grosime.

Zidurile interioare de compartimentare vor fi din cărămidă de 12,50 cm şi 7,5 cm grosime.

Planşeele, rampele şi podestele scărilor vor fi din beton armat.

Structura demisolului fiind din diafragme perimetrale şi interioare din beton armat pe fundaţii continuie şi izolate sub stâlpi.

Acoperişul va fi de tip: parţial şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă de oţel tip Lindab cu jgheaburi şi burlane, şi parţial terasă necirculabilă.

Finisajele se vor alege de proiectant în acord cu beneficiarul, după cum urmează:

- pardoselile vor fi din parchet in dormit, holurile de acces in camere, izolator, precum şi parţial in camerele multifuncţionale(zonă ferestre, loc servire masă), gresie ceramică antiderapantă de trafic intens, holul principal, holurile de circulaţie din zona de dormitoare, băile camerelor, treptele scărilor+profile de protecţie a muchiilor, oficii, camere de curăţenie, bucătărie , spălătorie, vestiare personal,

Toate suprafeţele de pardoseli umede vor fi protejate cu hidroizolaţie lipită pe şapă suport cu panta spre sifoane

Pereţii vor fi finisaţi la interior cu vopsitorie lavabilă. De asemenea in grupurile sanitare se va prevedea faianţă h=1,80 m, iar in bucătării, spălătorie , vestiare, baie faianţa va fi la 2,10m.

La exterior pereţii se vor placa cu termoizolaţie de polistiren de10cm.

Zugrăvelile exterioare pentru pereţi vor fi din vopsele lavabile structurale iar soclul va fi realizat din tencuială decorativă lavabilă bhidrofugă.

Tâmplăria interioară va fi după cum urmează:

- Uşile vor fi celulare furniruite pe toc şi căptuşeli, cu pervazuri, pline sau cu geam mat.

- La subsol uşile interioare vor fi din profile de aluminiu. Uşa de la casa scării de la subsol va fi din profile laminate cu tablă ambutisată şi termoizolaţie din vată minerală.

Tâmplăria exterioară va fi din PVC sau aluminiu cu rupere punte termică. Glafurile la interior in camere vor fi din lemn de brad lăcuite; in spaţiile tehnice vor fi placate cu faianţă. La exterior glafurile vor fi din tablă de aluminiu.

Şarpanta acoperişului va fi din cherestea de răşinoase pe scaune cu astereală din scânduri. Sistemul de invelitoare va fi din tablă de oţel galvanizată la fel ca intregul sistem de colectarte ape pluviale.

Amenajări exterioare ale incintei

- Trotuarele perimetrale clădirii vor fi din beton turnat pe loc cu rosturi pavate.,

- Aleile pietonale din incintă vor fi deasemenea placate cu pavele autoblocante de 6 cm grosime de minim 1,80 m lăţime.

- Accesele in noua incintă se va realiza prin două porţi metalice, una pietonală de 1,10m lăţime şi una auto de minbim 4 m lăţime. Se va crea de asemenea o platformă carosabilă de 5 locuri de parcare şi o platformă de amplasare a europubelelor pentru resturi menajere.

Referitor la situaţia utilităţilor din zonă precizăm:

- La drumul naţional Iaşi-Tg. Frumos, terenul alocat viitorului centru, dispune de: energie electrică, apă curentă, gaze naturale şi telefonizare din reţelele comunale, fiind necesare doar branşamentele la acestea.

Principalii indicatori propuşi sunt:

- Aria construită      526 mp(575mp cu terase)

- Aria desfăşurată  1628 mp

- Nr. nivele                  3

Propunere funcţional

Parter

- 8 module formate fiecare din:

- dormitor

- hol interior

- baie

- hol acces

- cameră activităţi+loc servire masă

- oficiu

- izolator+grup sanitar

- cameră curăţenie

- scară acces asistaţi+scară acces personal

- holuri distribuţie

### Etaj mansardat

- 8 module formate din dormitor, hol interior, baie

- hol acces

- cameră activit+loc serv. masă

- birou şef centru+grup sanitar

- cameră curăţenie, camera pers. îngrijire

- cabinet medical

- cabinet tratament

- scară, terase

Subsol

- holuri distribuţie

- adăpost apărare civilă

- spălătorie

- depozit rufe

- grupuri sanitare, vestiare

- depozite alimente, legume  -

- centrală termic

- bucătărie caldă, rece

- cameră frigidere

- oficii

- casa scării acces personal

- spaţii tehnice

Odată cu realizarea proiectului tehnic se va obţine :  proiect pentru obţinerea autorizaţiei de construire(PAC), inclusiv obţinerea acesteia, obţinere certificat de urbanism execuţie, întocmire documentaţie pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv obţinerea acestora, intocmirea şi aprobarea planului urbanistic zonal prin HCL, documentaţie pentru obţinerea avizelor şi acordurilor definitive, inclusiv obţinerea acestora, intocmire documentaţie de licitaţie-caiete de sarcini(liste cantităţi, piese scrise şi desenate, verificarea proiectului tehnic de către verificatori atestaţi pe domeniile respective

- Conţinutul cadru al proiectului de execuţie va fi întocmit conform H.G. 28/22.01.2008.

DIRECTOR GENERAL                                   ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL

ING. FLORIN  ION                                                           EC. CARMEN ILII

COMPARTIMENT JURIDIC

CONSILIER JURIDIC CLAUDIA RUSU

ŞEF SERVICIU TEHNIC ACHIZIŢII

ING. ELVIRA ROTARIU

SM/SM