Sectiunea II

CAIET DE SARCINI

Documentatie de interventie, reabilitare sectii psihiatrie IV, XI si

neurologie pediatrica I si II

- PREZENTARE GENERALA

  - Denumirea obiectivului

- Spitalul clinic de psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”

  - Amplasament

- Bucuresti, sector 4, sos. Berceni nr.10

  - Informatii generale

- Spitalul clinic de psihiatrie” Prof. Dr. Alexandru Obregia” a fost inaugurat in anul 1923, iar majoritatea constructiilor existente au fost executate in anii ’30.

- Serviciile de sanatate publica pentru adulti, adolescenti si copii sunt asigurate in sectii de psihiatrie si sanatate mintala, de compartimente de reintegrare psiho-sociala, psihoterapie, alcoologie, tulburari cognitive.

- DATE GENERALE

  - Scopul intocmirii documentatiei

- - necesitatea si oportunitatea investitiei

- -stabilirea de specialisti atestati a lucrarilor necesare pentru reabilitarea spatiilor in vederea incadrarii in exigentele reglementare in vigoare

- -determinarea costurilor estimative ale lucrarilor de executie si intocmirea devizului general.

- Pe baza concluziilor si datelor prezentate in documentatie se va stabili strategia Spitalului privind investitiile pentru incadrarea in prevederile Ordinului MS nr.914/2006.

2.2 Exigente reglementare

-Ordin MS nr. 914/2006  Norme privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare

-Legea 10/1995 privind calitatea in construcii cu modificarile si completarile ulterioare

-Legea 50/1991 privind autorizarea executiei lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare

-C 56-2002 Normativ privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor la instalatii aferente constructiilor

Alte normative in vigoare la data intocmirii documentatiei.

  - Destinatia si descrierea generala a cladirilor si functiunilor acestora

Sectia de psihiatrie IV isi desfasoara activitatea intr-o cladire P+1construita ca si celelalte sectii care fac obiectul documenatiei in anii 1930. Numarul de paturi este de 75. Suprafata desfasurata este de 838,7 mp.

Sectia de psihiatrie XI se afla intr-o constructie P+1 cu un corp de anexe construit in anii 1980 si are 80 de paturi. Suprafata desfasurata este de 1149,2 mp.

Sectia de neurologie pediatrica I este intr-o constructie P+1+mansarda cu structura de rezistenta grav afectata. Suprafata desfasurata este de 1661,2 mp.

Sectia de neurologie pediatrica II isi desfasoara activitatea intr-o cladire parter cu suprafata desfasurata de 376,6 mp.

3.DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE SI CERINTE PRIVIND REABILITAREA

3.1 Sectia psihiatrie IV

Trebuie facuta mentiunea ca la aceasta sectie nu sunt respectate prevederile Ordin MS 914/2006 nici din punct de vedere al arhitecturii spatiilor, nici al instalatiilor interioare.

3.1.1 Structura de rezistenta

Structura de rezistenta a cladirii este din caramida portanta si beton armat.

3.1.2 Invelitoarea

Invelitoarea este tip sarpanta acoperita cu tigla si necesita mici reparatii.

3.1.3 Compartimentari, tamplarie si finisaje interioare.

Este necesara recompartimentarea saloanelor de cate 14 paturi, iar pentru mentinerea numarului de paturi din sectie, se propune construirea unui nou corp de cladire lipit de cea existent. Locul de amplasare, ca si dimensiunea corpului nou vor fi stabilite prin documentatia de reabilitare.

Se vor avea in vedere lucrari de refacere a tencuielilor si vopsitoriilor, ca si inlocuirea intregii tamplarii interioare.

3.1.4 Instalatii sanitare

Se vor reabilita toate instalatiile sanitare si se va avea in vedere construirea altora noi pentru a corespunde exigentelor reglementare  Se vor reface in totalitate.

3.1.5 Instalatii electrice si curenti slabi

Se vor reabilita in totalitate.

3.1.6 Instalatii de stingerea incendiilor si de avertizare incendiu

Se va reface complet instalatia de hidranti interiori.

Se vor monta senzori de fum conform normeleor in vigoare

3.1.7 Instalatii interioare de incalzire

Se vor reface in totalitate.

3.1.8 Instalatii de ventilatie si climatizare

In documentatie se va analiza oportunitatea montarii unor instalatii de ventilatie- climatizare.

3.2 Sectia psihiatrie XI

3.2.1 Structura de rezistenta

Structura de rezistenta a cladirii este din caramida portanta si beton armat.

La corpul de anexe au avut loc deplasari care au afectat structura de rezistenta.

3.2.2 Invelitoarea

Invelitoarea este tip sarpanta acoperita cu tigla si necesita mici reparatii

3.2.3 Compartimentari, tamplarie si finisaje interioare.

Corpul de anexe trebuie reconsiderat in totalitate.

La cladirile principale ale sectiei se au in vedere lucrari de reparatii si igienizare.

3.2.4 Instalatii sanitare

Se vor  executa lucrari de reparatii.

3.2.5 Instalatii electrice si de curenti slabi

Se vor realiza lucrari de reparatii.

3.2.6 Instalatii de stingerea incendiilor si de avertizare incendiu

Se vor monta senzori de fum conform normeleor in vigoare

3.2.7 Instalatii interioare de incalzire

Se vor executa lucrari de reparatii.

3.2.8 Instalatii de ventilatie si climatizare

In documentatie se va analiza oportunitatea montarii unor instalatii de ventilatie- climatizare.

3.3 Sectia neurologie pediatrica I

3.3.1 Structura de rezistenta

Structura de rezistenta a cladirii este din caramida portanta  si beton armat si este grav afectata.

Deoarece sectia NP I este una din cele mai mari din tara, iar numarul existent de paturi este insuficient in prezent, nu se poate pune problema incetarii activitatii, nici macar partial, pe perioada consolidarii. De aceea se va avea in vedere la intocmirea documentatiei extinderea cladirii astfel incat in noile locatii sa fie transferate activitatile afectate de lucrarile de consolidare.

Locul de amplasare, ca si dimensiunea corpurilor noi vor fi stabilite prin documentatia de reabilitare.

In varianta finala a cladirilor sectiei se vor respecta in totalitate prevederile Ordinului MS nr. 914/2006.

3.3.2 Invelitoarea

Invelitoarea este tip sarpanta acoperita cu tigla si necesita refacerea ei in totalitate

3.3.3 Compartimentari, tamplarie si finisaje interioare.

Cladirile existente trebuie reconsiderate in totalitate.

3.3.4 Instalatii sanitare

Se vor  reconsidera in totalitate.

3.3.5 Instalatii electrice si de curenti slabi

Se vor reconsidera in totalitate.

3.3.6 Instalatii de stingerea incendiilor si de avertizare incendiu

Se vor monta senzori de fum conform normelor in vigoare.

3.3.7 Instalatii interioare de incalzire

Se vor reconsidera in totalitate.

3.3.8 Instalatii de ventilatie si climatizare

In documentatie se va analiza oportunitatea montarii unor instalatii de ventilatie- climatizare.

3.4 Sectia neurologie pediatrica II

3.4.1 Structura de rezistenta

Structura de rezistenta a cladirii este din caramida portanta si beton armat.

3.4.2 Invelitoarea

Invelitoarea este tip sarpanta acoperita cu tigla si necesita mici reparatii

3.4.3 Compartimentari, tamplarie si finisaje interioare.

La cladirile sectiei se au in vedere lucrari de reparatii si igienizare.

3.4.4 Instalatii sanitare

Se vor  executa lucrari de reparatii.

3.4.5 Instalatii electrice si de curenti slabi

Se vor realiza lucrari de reparatii.

3.4.6 Instalatii de stingerea incendiilor si de avertizare incendiu

Se vor monta senzori de fum conform normeleor in vigoare

3.4.7 Instalatii interioare de incalzire

Se vor executa lucrari de reparatii.

3.4.8 Instalatii de ventilatie si climatizare

In documentatie se va analiza oportunitatea montarii unor instalatii de ventilatie

- ALTE PRECIZARI

- Se anexeaza la prezentul caiet de sarcini urmatoarele planuri:

-plan general- scara 1:500

-sectia IV- plan parter- scara 1:200

-plan etaj- scara 1:200

-sectia XI- plan parter- scara 1:200

-plan etaj- scara 1:200

-sectia neurologie pediatrica NPI- plan parter- scara 1:200

-plan etaj- scara 1:200

-plan etaj fete- scara 1:200

-plan parter baieti- scara 1:200

-plan mansarda fete- scara 1:200

-plan parter fete- scara 1:200

-sectia neurologie pediatrica NPII- plan parter- scara 1:200

Sef Serv Administrativ

Ing.Dipl.Andrei Covalschi