Nr. 5613  din 10.10.2011

Se aprobă,									                                   Manager Interimar							                                                   Ţolaş Liliana

###### DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

Obiectul contractului :

Instalaţii interioare de incălzire şi instalaţii in centrala termică la

„ Muzeul Sarmisegetusa”

cod   CPV : 45232141 –2; 71321200-6; 3971526-2

SECTIUNI :

- CAIETUL DE SARCINI

- FISA DE DATE A ACHIZITIEI

- FORMULARE SI MODELE

Compartiment Achiziţii Publice

Bocşe V. Sorin

SECŢIUNEA I

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia  pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează  de către e ofertant propunerea tehnică. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice ofertă prezentată ,care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată in considerare, dar numai in măsura in care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini .

1. DATE GENERALE

  - Denumirea obiectivului de investitii:

Instalatii  interioare de incalzire si instalatii in centrala termica la « Muzeul     Sarmisegetuza » din localitatea Sarmisegetuza, Jud. Hunedoara

  - Amplasament :

« Muzeul Sarmisegetusa » din localitatea Sarmisegetusa, Jud. Hunedoara,

Str. Principala, Nr. 1

2. CONTINUTUL LUCRARILOR

Pentru realizarea investitiei, pe partea termica, se vor parcurge urmatoarele etape :

Proiectare

- Stabilire echipamente si circuite pentru incalzire. in centrala termica;

- Stabilire circuite electrice in centrala termica;

- Documentatii pentru autorizarea functionarii.

Procurare: Utilajele si echipamentele necesare pentru functionare in ansamblu

Lucrari de executie:

- Lucrari la partea de constructii in centrala termica;

- Lucrari de montaj utilaje si echipamente in CT;

- Executia circuitelor pentru incalzire. in CT;

- Executia circuitelor electrice in CT;

- Racordare cazane la cosul de fum;

- Verificari functionale.

3.SITUATIE PROPUSA

Cladirea muzeului Sarmisegetusa” are forma dreptunghiulară şi se dezvoltă pe trei nivele : P ( cca 232 mp) +E1 (cca 275 mp) +E2 (cca 268 mp). Din punct de vedere constructiv se prezintă astfel :

- Fundaţie de piatră,

- Pereţi portanţi din zidărie de caramidă

- Planşee din beton armat

- Acoperiş format din şarpantă de lemn cu invelitoare de ţiglă

Pentru asigurarea parametrilor de confort se impune ca spaţiul „Muzeului Sarmisegetusa”, sa fie prevazut cu o sursa termica proprie, ce va fi montata intr-o incapere special construita in acest scop, in imediata apropiere a corpului de cladire ce urmeaza a fi deservit. Constructia cladirii centralei termice se v-a face din panouri de tip sanwich, v-a avea o suprafata de 10,5mp si o inaltime de 3 metri. Aceasta v-a indeplini conditiile impuse de normativul I6. In urma bilantului termic necesarul de caldura este de 96198w. Pentru obtinerea puterii termice mai sus mentionate se va utiliza un cazan cu tiraj natural, ce poate genera o putere termica de 150kw. Acest cazan va utiliza drept combustibil lemnul sau rumegusul. Evacuarea gazelor rezultate in procesul de arderii se va face  in mod natural, cu ajutorul unui cos de fum izolat cu diametrul interior de 250mm si inaltimea de 12,00ml.

Transportul agentului termic spre radiatoare precum face cu doua pompe ce vor avea urmatoarele caracteristici Q=7,50mc/h; H=3,00 m.col. H2O. pentru ca atunci cand una din pompe se v-a defecta cealalta sa poate sustine intreg sistemul de incalzire.

Este obligatorie montarea pe conducta de intoarcere a agentului termic  a unui filtru pentru a colecta depunerile şi pentru a curăţa rezidurile care este posibil să rămână şi să fie repuse în circulaţie în sistem după montajul instalatiei interioare.

Asigurarea presiunii statice in sistemul de instalatie de incalzire centrala si preluarea dilatarii apei vor fi asigurate printr-un vas de expansiune de tip inchis ce va avea Vu=60l si care va fi pozitionat in cladirea centralei termice. Apa necesara umplerii sistemului de incalzire va fi asigurata din instalatiile de apa rece existente, apa fiind dedurizata cu ajutorul dozator proportional de polifosfati, ce va avea capacitatea de 2000l/h.

La calculul suprafetei vitrate s-a tinut seama de prevederile normativului I6,art. 8.2. Suprafeta vitrata va fi formata din doua ferestre a caror suprafata v-a insuma 1,6mp. Deschiderea ferestrelor se v-a face spre exterior.

Suprafata vitrata va indeplini urmatoarele conditii:

-se va utiliza un singur rand de geam

-grosimea maxima a geamului va fi de 3mm

se vor utiliza geamuri simple (nu se admit geamuri armate)

Aerul necesar unei bune arderi a combustibilui impune realizarea in partea inferioara a  usi de acces un gol cu urmatoarele dimensiuni: 0,40x0,20m ce va fi acoperit cu plasa de sirma cu ochiuri de 1 cm².

Suprafata pentru aerisirea centralei termice va avea minim 0,013m² si va fi prevazut la partea superioara a incaperii centralei termice, acesta va avea o rama rectangulara cu jaluzele fixe ce va avea urmatoarele dimensiuni minime: 0,2mX0,15m.

Instalatia termomecanica din centrala termica va fi prevazuta cu supape de siguranta, cu diametrul de Φ=1 ‘’si presiunea de declansare la 3bari ;  termomanometre si manometre de control. Racordurile intre utilaje se vor executa din teava din otel neagra. Intreg ansamblu de conducte se v-a izola cu burete in grosime de 1cm(λ=0,04w/m²°K).

Dimensionatea utilajelor din cadrul centralei termice s-a facut tinand cont de urmatorii parametrii :

•	temperatura agent incalzitor pe circuitul de ducere:85ºC

•	temperatura agent incalzitor pe circuitul de intoarcere :65ºC

•	temperatura interioara 22ºC

Instalatia interioara de incalzire se v-a realiza din teava din polipropilena cu insertie de aluminiu. În incaperile „Muzeului Sarmisegetusa” încălzirea s-a prevăzut a se realiza cu corpuri statice, radiatoare din oţel tip22, cu înălţimea de 600mm, presiune nominală Pn=6 bar, dimensionate să asigure temperatura interioară impusă de normativele în vigoare.

Radiatoarele vor fi prevăzute cu robinet de închidere/reglare pe tur, robinet de reglare hidraulică/izolare pe retur, si dezaerisire individuală cu dezaeratoare. Această dotare asigură, în afara unui reglaj precis pe fiecare corp de încălzire, şi posibilitatea închiderii, detaşării, şi reparării oricărui corp de încălzire, fără a deranja restul consumatorilor.

Distribuţia se realizează la parterul cladirii.

Calculul necesarului de căldura pentru încălzirea spatiilor aferente Muzeului ”Sarmisegetusa” din comuna Sarmisegetusa, si care are destinatia de spaţiu expoziţional s-a făcut in conformitate cu SR 1907-1-97, SR 1907-2-9 STAS1797/2 STAS1797/2-79 .

Total corpuri de incalzire: 47 buc.

Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum

« Muzeul Sarmisegetusa » dispune de toate utilităţile necesare pentru realizarea investiţiei propuse :

  - alimentare cu energie electrică in varianta contorizată

  - alimentare cu apă potabilă

SECŢIUNEA II

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT

| Denumire oficială: MUZEUL CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI ROMANE DEVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 39, Municipiul Deva, jud. Hunedoara |  |  |
| Localitate: Deva | Cod poştal: 330005 | Ţara: ROMÂNIA |
| Punct(e) de contact: B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 39, Municipiul Deva, jud. Hunedoara În atenţia : BOCŞE VIORELINO SORIN | Telefon: 0254-216750 |  |
| E-mail: muzeucdr.deva@gmail.com | Fax: 0254-212200 |  |
| Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.muzeu.geomatic.ro Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): Adresa profilului cumpărătorului (URL): |  |  |

Alte informaţii pot fi obţinute la: X Punctul de contact menţionat anterior □ Altele: completaţi anexa A.I

Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la: X Punctul de contact menţionat anterior □ Altele: completaţi anexa A.II

Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la: □ Punctul de contact menţionat anterior X Altele: completaţi anexa A.III

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări : Solicitările de clarificări şi răspunsurile la acestea se transmit prin mijloace electronice, www.e-licitatie.ro. Termenul limită de primire a solicitărilor de clarificări: cu 6 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, dată care va fi stabilită în invitaţia de participare. Termenul limită de transmitere a răspunsului la clarificări: în 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea operatorului economic.

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)

| □ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora □ Agenţie/birou naţional sau federal □ Colectivitate teritorială □ Agenţie/birou regional sau local □ Organism de drept public □ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană X Altele (precizaţi): alte instituţii guvernate de legea publică | □ Servicii publice generale □ Apărare □ Ordine şi siguranţă publică □ Mediu □ Afaceri economice şi financiare □ Sănătate □ Construcţii şi amenajări teritoriale □ Protecţie socială X Recreere, cultură şi religie □ Educaţie □ Altele (precizaţi): ————— |
| --- | --- |
| Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante da □ nu X |  |

Sau, după caz

| □ Producere, transport şi distribuţie de gaz şi de energie termică □ Electricitate □ Prospectare şi extragere a gazului şi petrolului □ Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a altor combustibili solizi | □ Apă □ Servicii poştale □ Servicii feroviare □ Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz □ Activităţi portuare □ Activităţi aeroportuare |
| --- | --- |

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

| II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALATII INTERIOARE DE INCALZIRE SI INSTALATII IN CENTRALA TERMICA LA MUZEUL SARMISEGETUSA” (proiectare şi execuţie) |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Lucrări X |  |  | B) Produse □ |  |  |  | c) Servicii □ |
| Executare □ Proiectare şi executare X Executarea, prin orice □ mijloace, a unei lucrări, conform cerinţelor specificate de autoritatea contractantă |  |  | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Închiriere cu opţiune de □ cumpărare O combinaţie între acestea □ |  |  |  | Categoria serviciilor: nr. □□ |
| Locul principal de executare Muzeul Sarmisegetusa, Str. Principala, nr.1, Loc. Sarmisegetusa, jud. Hunedoara Cod NUTS RO423 HUNEDOARA |  |  | Locul principal de livrare ........................ Cod NUTS □□□□□□ |  |  |  | Locul principal de prestare ........................ Cod NUTS □□□□□□ |
| II.1.3) Procedura implică Un contract de achiziţii publice X Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD) □ Încheierea unui acord-cadru □ |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz) |  |  |  |  |  |  |  |
| Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici □ Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim □□□ de participanţi la acordul-cadru preconizat |  |  |  | Acord-cadru cu un singur operator economic □ |  |  |  |
| Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru da □ nu □ Dacă DA, __________________________________________ (se fac precizări suplimentare referitoare la modul de desfăşurare a reluării competiţiei între semnatarii unui acord-cadru) |  |  |  |  |  |  |  |
| Durata acordului-cadru: Durata în ani: □□ sau în luni: □□□ Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani: |  |  |  |  |  |  |  |
| ......................... |  |  |  |  |  |  |  |
| Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în cifre): Valoarea estimată fără TVA: _________________ Monedă: ________ sau intervalul: între _____________ şi _______________ Monedă: ________ Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): __________ |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor |  |  |  |  |  |  |  |
| achiziţia serviciilor de proiectare (fazele: PT+CS+DTE) şi execuţia lucrărilor de instalaţii interioare de incălzire şi instalaţii in centrala termică la Muzeul Sarmisegetusa |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vocabular principal |  |  |  | Vocabular suplimentar (după caz) |  |  |
| Obiect principal | 5232141-2 - Lucrări de instalaţii incalzire |  |  |  | □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ |  |  |
| Obiect(e) suplimentar(e) | 71321200-6 - Servicii de proiectare a sistemelor de incălzire 39715210-2 – Echipament de incălzire centrală |  |  |  | □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ |  |  |
| II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice da □ nu X |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi da □ nu X anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte) Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă): |  |  |  |  |  |  |  |
| un singur lot □ |  | unul sau mai multe loturi □ |  |  |  | toate loturile □ |  |
| II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da □ nu X |  |  |  |  |  |  |  |

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile) Scopul contractului de achiziţie publică constă în achiziţia serviciilor de elaborare a documentaţiei tehnico-economice (fazele: PT+CS+DTE) şi execuţia lucrărilor de Instalaţii interioare de incălzire şi instalaţii in centrala termică la Muzeul Sarmisegetusa După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 113.622 Monedă: LEI sau intervalul: între _______________ şi _______________ Monedă: __________

II.2.2) Opţiuni (după caz) da □ nu X Dacă da, descrierea acestor opţiuni: ____________________________________________________________ dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

Numărul de prelungiri posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□ Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata : incepand cu data semnarii contractului pana la data de 31.12.2011 - elaborare documentaţie tehnico-economică – maxim 15 zile calendaristice de la data intrării in vigoare a contractului ; - durata execuţiei lucrărilor – funcţie de perioada prezentată de ofertant, dar nu mai mult de 31.12.2011.

II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea preţului contractului da □ nu X

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, cum, formula de ajustare aplicabilă)

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE

III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)

III.1.1.a) Garanţie de participare da X nu □ Cuantumul garanţiei de participare: 2000 lei Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie să fie cel putin egală cu perioada de valabilitate a ofertei (60 de zile de la data deschiderii ofertelor) Modul de constituire a garanţiei pentru participare: 1) Prin ordin de plată in contul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, cont RO54TREZ3665010XXX000153 deschis la Trezoreria Deva, cod fiscal MCDR - 4521460 2) Scrisoare de garanţie bancara (original) in favoarea autorităţii contractante conform Formularului 14 anexat, eliberata de regula de o banca din Romania, după caz de o banca din străinătate, de preferinţă cu corespondent in Romania, sau o societate de asigurări. Scrisoarea de garanţie bancara, eliberata de o banca din străinătate va fi prezentata in original si va fi insoţită de traducere legalizata si autorizata in limba romana. Nota: In cazul in care garanţia de participare va fi constituita prin OP in contul indicat in prezenta documentaţie, se va transmite in format electronic (scanat) in SEAP pe www.e-licitatie.ro o copie a OP-ului. -In cazul in care garanţia de participare va fi constituită prin scrisoarea de garanţie bancară ( Formular 14) sau printr-un alt instrument de garantare emis in condiţiile legii, aceasta va fi depusa in original in plic sigilat la sediul MCDR DEVA pana la data ___________ ora stabilita de SEAP. Plicul va fi marcat cu denumirea operatorului economic, adresa si denumirea autorităţii contractante, procedura pentru care participa si cu inscripţia”A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE : _________________. -Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei de participare vor fi respinse şi returnate la deschidere.

III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie da X nu □ Cuantumul garanţiei de bună execuţie - 5 % din valoarea fără TVA a contractului, - modul de constituire a garanţiei de bună execuţie la alegere : a) prin Scrisoare de garanţie bancară - formularul 16 , cu perioada de valabilitate până la expirarea perioadei de garanţie. sau b) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. In acest caz, ofertantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante in conformitate cu Hotărârea nr. 1045/19.10.2011, in care se va constitui iniţial o sumă egală cu cel putin 0,5% din preţul contractului. Garanţia de bună execuţie se va elibera conform prevederilor legale – HG 925/2006

Întreprinderile mici şi mijlocii, aşa cum sunt definite în Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie (se completează formularul 15).

III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante Buget local

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (după caz)_______________________________________________________________________________________

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz) da □ nu X Dacă da, descrierea acestor condiţii __________________________________________________________________________________________

III.1.5. Legislaţia aplicabilă a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; c) Hotărâre nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 978 din 07/12/2006 d) Ordin 509/2011 al președintelui Autorității Naționale pentruReglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare și selecție. e) Ordin nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu ofertă independent f) Ordin 302/2011 Ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor și Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE

| III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei |  |
| --- | --- |
| III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: |  |
| Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): | Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: |
| Cerinţa nr. 1 Declaraţie de eligibilitate privind neîncadrarea în prevederile art.180 din O.U.G. 34/2006 | Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii Se va prezenta Declaraţie privind eligibilitatea, formular 1 în original |
| Cerinţa nr. 2 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 | Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii Se va prezenta Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006- formular 2 în original ; |
| Cerinţa nr. 3 Certificatul de de participare la achiziţie cu ofertă independentă | Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii Se va prezenta Declaraţie pe proprie răspundere formular 3 in original. In conformitate cu Ordinul ANRMAP 314/12.10.2010 publicat in MO 701/20.10. |
| Cerinţa nr. 4 Declaraţia privind calitatea de participant la procedura | Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii Se va prezenta Declaraţia privind calitatea de participant la procedură - formular 4 în original; |
| Cerinţa nr.5 Certificate constatatoare privind indeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor | Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii 1. Persoanele juridice române vor prezenta : - certificat privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat de stat, eliberat de D.G.F.P din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către Bugetul general consolidat – formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligaţiilor de plată -in original/copie legalizată sau copie conform cu originalul. - certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul primăriilor in a căror rază teritorială activează societatea respectivă, din care să rezulte faptul că ofertantul nu are obligaţii restante la bugetul local - formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligaţiilor de plată -in original/copie legalizată sau copie conform cu originalul. ( In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente ). 2. Persoanele juridice străine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilităţii-eliberate de autorităţi ale ţării de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care să dovedească că si-au indeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local in conformitate cu cerinţele solicitate de autoritatea contractantă. Pentru ofertanţii nerezidenţi se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 cu modificări şi completări ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006 cu modificări şi completări ulterioare. Certificatele menţionate la punctele 1) şi 2) trebuie să prezinte situaţia obligaţiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Documentele vor fi prezentate in oricare din formele: original/copie legalizata/copie conform cu originalul însoţite de traducerea autorizată sau legalizata în limba română. Ofertele depuse de operatori economici care figurează cu datorii neachitate către bugetul de stat sau către bugetul local vor fi respinse. |
| III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale |  |
| Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): | Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: |
| Cerinta nr. 1 Persoane juridice/fizice române | Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii Prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului permite prestarea serviciilor de proiectare cât şi execuţia lucrărilor ce fac obiectul achiziţiei, in original, copie legalizată, sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”, şi eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor; |
| Cerinta nr. 2 Persoane juridice /fizice străine | Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, din care să rezulte că, agentul economic este autorizat să desfăşoare serviciile de proiectare/lucrările/activităţile supuse achiziţiei, în original sau copie legalizată, însoţite de traducerea autorizată în limba română sau legalizate. |
| .............................................. | ..................................................... |
| III.2.2) Capacitatea economică şi financiară |  |
| Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): | Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: |
| Cerinţa nr. 1 Informaţii privind situaţia economico-financiară | Modalitatea de indeplinire - Prezentare Fişa de informaţii generale conform formularului 5 anexat, din care să reiasă informaţiile generale ale ofertantului şi faptul că valoarea cifrei medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani fiscali (2008, 2009 şi 2010) realizată cumulat să fie de minim 200.000 lei. - Prezentarea bilanţului contabil pe ultimii 3 ani fiscali (2008, 2009 şi 2010) certificat pentru conformitate cu originalul, vizat şi înregistrat de organele competente. Nota: Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, cerintele obligatorii privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor din asociere. -IMM-urile beneficiaza de reducere pragului impus pentru cifra de afaceri cu 50%. |
| .............................................. | ..................................................... |
| III.2.3) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |
| Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): | Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: |
| Cerinţa nr. 1 Experienţa similara | Modalitatea de indeplinire Se va prezenta în original Declaraţie privind lista principalelor lucrări executate in ultimii 5 ani, perioadă considerată de la data deschiderii ofertelor, completată conform formularului 6 anexat. Pentru demonstrarea experienţei similare se va prezenta un contract / cel mult doua contracte incheiat/incheiate şi finalizat/finalizate în ultimii 5 ani, având ca obiect proiectare şi/sau execuţie de lucrări incălzire şi instalaţii in centrala termica, valoare contractului/contractelor cumulate să fie de cel puţin 110.000 lei fără TVA. Se vor anexa in copie conform cu originalul : - copii ale contractului/contractelor incheiate, executate şi finalizate, declarate pentru a fi luate în calcul la indeplinirea condiţiilor de mai sus insoţit/insoţite de proces verbal de recepţie finală (sau la terminare) a lucrării. -recomandare din partea beneficiarului privind calitatea lucrărilor executate. NOTA: În cazul în care ofertantul figurează în evidenţa ANRMAP cu documente constatatoare negative v-a fi eliminat. Ofertanţii care au executat lucrări de slabă calitate si au adus prejudicii beneficiarilor vor fi excluşi de la procedură. a) Autorizaţii din partea I.S.C.I.R. privind instalarea, montarea, repararea, întreţinere şi verificări tehnice la cazane de apă caldă cu putere ≤400kw precum şi pentru executarea lucrărilor de montare şi/sau reparare a conductelor metalice de abur şi apă fierbinte si punere in functiune în copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”. |
| Cerinta nr. 2 Asigurarea cu personal de specialitate | Modalitatea de indeplinire Lista cu personal de specialitate ( formular 8) strict necesar pentru îndeplinirea contractului, care trebuie să cuprindă: - 1 Inginer proiectant instalatii cu cel putin 5 ani vechime; - Responsabil tehnic cu execuţia - inginer constructii cu cel puţin 5 ani vechime - 1 Responsabil cu calitatea in constructii cu cel putin 5 ani vechime, cu atestat sau nominalizat - 1 Responsabil cu protectia muncii cu cel putin 5 ani vechime -1 Responsabili cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI)-autorizat ISCIR; -1 Responsabil tehnic cu sudura (RTS)-autorizat ISCIR; -1 Responsabil cu verificarea tehnica (RVT)-autorizat ISCIR; -1 Responsabil cu supravegherea lucrarilor la instalatii (RSL)-autorizat ISCIR; - Sudori PE-HD atestat ISCIR- minim 2 (doi) NOTA: Dovada scriptică a detinerii personalului de specialitate responsabil pentru prestarea serviciilor de proiectare şi executie a lucrărilor se va face pe baza urmatoarelor documente: - prezentarea de catre ofertant a copiilor xerox dupa contractele individuale de munca (cu exceptia datelor confidentiale ce privesc salariul) certificate pentru conformitate cu originalul, contracte de prestari servicii pentru acestia, sau orice alt tip de contract incheiat in conditiile legii, certificate pentru conformitate cu originalul; - copii xerox dupa diplomele de studii absolvite, certificate pentru conformitate cu originalul; - copii xerox ale autorizatiilor/atestatelor emise de organisme acreditate in domeniu certificate pentru conformitate cu originalul, aflate in perioada de valabilitate la data deschiderii ofertelor. Ne prezentarea acestor documente duce la descalificarea ofertanţilor. |
| Cerinta nr. 3 Asigurarea cu utilaje, echipamente tehnice, instalaţii şi mijloace de transport necesare pentru realizarea contractului | Modalitatea de indeplinire Se va prezenta în original Declaratie referitoare la asigurarea cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice si mijloace de transport completată conform formular 9 anexat, din care sa reiasa că ofertantul detine (in dotare proprie, prin inchiriere, leasing, contract de prestări servicii sau comodat) utilaje, mijloace de transport, instalaţii si echipamentele tehnice necesare îndeplinirii contractului, aşa cum reiese din extrasul de utilaje de construcţii aferent ofertei. |
| Cerinta nr. 4 Informaţii privind subcontractanţii | Modalitatea de indeplinire Se va prezenta în original Declaraţia privind lista subcontractanţilor (dacă este cazul), completată conform formular 10 anexat, însoţită de formularul 11 – Acordul de subcontractare şi informaţii privind proporţia în care contractul de lucrări urmează să fie îndeplinit de către subcontractaţi precum şi specializarea acestora. In cazul in care ofertantul nu are subcontractanţi, se va prezenta Formularul nr. 10 cu menţiunea „Nu este cazul”. |
| III.2.4) Standarde de asigurare a calităţii |  |
| Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): | Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: |
| Cerinta nr. 1 Standarde privind managementul calităţii | Modalitatea de indeplinire Ofertantul va prezenta Certificate emise de organisme independente care atesta implementarea şi menţinerea sistemului de management al calităţii in conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent - pentru execuţia de lucrări în domeniul construcţiilor civile, valabil la data deschiderii ofertelor; |
| Cerinta nr. 2 Standarde privind protecţia mediului | Modalitatea de indeplinire Ofertantul va prezenta Certificate emise de organisme independente care atesta implementarea şi menţinerea sistemului de management al mediului in conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent - pentru execuţia de lucrări în domeniul construcţiilor civile, valabil la data deschiderii ofertelor; |
| Nota: In caz de asociere documentele care dovedesc implementarea unui sistem al managementului calităţii vor fi prezentate cel puţin de liderul asocierii. Nu se accepta ofertanţii in curs de certificare |  |
| III.2.4) Contracte rezervate (după caz) da □ nu X |  |
| Contractul este rezervat unor ateliere protejate □ Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate □ |  |

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii da □ nu □ Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile: _________________________________________________________________________________________

III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările da □ nu □ profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ

IV.1) TIPUL PROCEDURII

IV.1.1) Tipul procedurii

IV.1.1.a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire Offline □ On line X

Licitaţie deschisă □

Licitaţie restrânsă □

Licitaţie restrânsă accelerată □ Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate: _________________________________________________________________________________________

Negociere □ Au fost deja selectaţi candidaţi da □ nu □ Dacă da, indicaţi numele şi adresa operatorilor economici selectaţi deja în secţiunea VI.3) Informaţii suplimentare

Negociere accelerată □ Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: _________________________________________________________________________________________

Dialog competitiv □

Cerere de oferta X

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe (licitaţie restrânsă şi negociere, dialog competitiv) Număr de operatori economici preconizat □□□ sau Număr minim preconizat □□□ şi, după caz, număr maxim □□□ Criterii obiective de limitare a numărului de candidaţi: __________________________________________________________________________________________

IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog competitiv) Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a da □ nu □ reduce progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

| IV.2.1) Criterii de atribuire |  |
| --- | --- |
| Cel mai mic preţ □ |  |
| sau |  |
| Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte X |  |
| X criteriile menţionate în continuare □ criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în documentul descriptiv |  |
| Criterii | Pondere |
| 1. Preţul ofertei | 50 |
| Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare "preţul ofertei" se acordă astfel: a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 50 puncte; b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel: P(n) = (preţ minim/preţ(n)) x 50 |  |
| 2. Durata de elaborare proiect tehnic | 25 |
| Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul PP Punctajul pentru factorul de evaluare "durata de elaborare proiect tehnic" se acorda astfel: a) pentru cea mai scazută durată de elaborare a proiectului tehnic (De P.T.) ofertată, se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 25 puncte; b) pentru altă durată de elaborare a proiectului tehnic (De P.T.) ofertată decât cea prevazută la lit. a), se acordă punctajul astfel: P(n) = ((De P.T.) minimă/(De P.T.)n) x 25 Nota: - (De P.T.) – reprezinta durata de elaborare a proiectului tehnic . |  |
| 3. Durata de execuţie a lucrării | 25 |
| Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul Punctajul pentru factorul de evaluare "durata de execuţie lucrare" se acorda astfel: - pentru cea mai scazută durată de execuţie (D ex. lucrare) se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 25 puncte; b) pentru altă durată de execuţie (D ex. lucrare) decât cea prevazută la lit. a), se acorda punctajul astfel: P(n) = ((D ex. lucrare) minimă/( D ex. lucrare)n) x 25 Nota: - (D ex. lucrare) – reprezintă durata de execuţie a lucrării. |  |
| In cazul in care 2 sau mai mulţi ofertanţi au oferta egală atunci, in vederea stabilirii căştigătorului, se va solicita de la ofertanţi de către autoritatea contractantă noi oferte de preţ. |  |
| IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică da □ nu X |  |
| Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz) ________________________________________________________________________________________ |  |

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz) _________________________________________________________________________________________

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract da □ nu X Dacă da, Anunţ de intenţie □ Anunţ despre profilul cumpărătorului □ Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) Alte publicări anterioare (după caz) □ Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) Anunţ de intenţie Numărul şi data publicării în SEAP

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare

ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ X □ □ □ □ Altele: ____________________________________________________________________________-

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în cazul unei licitaţii deschise, cerere de oferte) durata în luni: □□□ sau în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor)

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul are obligaţia de a elabora propunerea tehnica in corespondenta cu cerinţele specificate în Caietul de sarcini şi în documentaţia tehnico-economică ataşată în SEAP la secţiunea “Documentaţie şi clarificări” a invitaţiei de participare, prezentându-se si completându-se toate cerintele solicitate. În acest scop propunerea tehnică va conţine următoarele: - o descriere detaliata a modului de realizare a fazelor de proiectare solicitate (P.T.+C.S., D.T.E. ) in vederea posibilităţii efectuării lucrărilor ce fac obiectul achzitiei conform solutiei propuse in Caietul de sarcini şi în documentaţia tehnico-economică anexată. - prezentarea programului calităţii propus pentru lucrare, descrierea modului tehnologic de executare şi asigurare a calităţii lucrărilor solicitate, precum şi descrierea materialelor ce vor fi puse in operă, prin care să se demonstreze corespondenţa acestora cu specificaţiile tehnice conţinute in documentaţia de atribuire. c) ofertantul va preciza obligatoriu in cadrul propunerii tehnice durata de elaborare a documentaţiei tehnico-economice (fazele: P.T.+C.S., D.T.E.) de la momentul intrării în vigoare a contractului. d) graficul de execuţie al lucrărilor. Nota: La elaborarea ofertei, precum şi în îndeplinirea contractului, ofertanţii au obligaţia respectării regulilor obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, inclusiv cele privind durata muncii.

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Actul prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în relaţia contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă - formular 17. Acesta va fi insotit de devizele intocmite in baza listelor de cantitati, precum şi de formularul 18 privind detalierea preţului total al ofertei pe fiecare faza/activitate.. Pretul din Formularul de oferta 17 reprezinta pretul total al ofertei in lei si respectiv in euro fara TVA, echivalenta leu=euro calculându-se la cursul de referinta comunicat de BNR pentru data 10.10.2011. Pretul total fara TVA va reprezenta pretul total pentru proiectare şi executia lucrarii calculată conform listelor de cantităţi şi va cuprinde toate informatiile privind pretul, respectiv toate cheltuielile cu extrasele, taxele si impozitele, cheltuieli directe, indirecte si profit, exclusiv TVA. Propunerea financiară va fi exprimată ferm,in lei, fără TVA se va transmite obligatoriu criptat numai in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro pana la data limită de depunere a ofertelor respectiv ______________

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei

-Oferta se va depune online pe site-ul operatorului SEAP (www.e-licitatie.ro), sub forma fişierelor electronice ataşate, reprezentând documentele scanate, solicitate de autoritatea contractantă, la cap. III.1.1.a), III.2 , IV.4.1. La cererea autorităţii contractante, ofertantul declarat câştigător, în urma procedurii electronice va depune la sediul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane , B-dul 1 decembrie 1918, Nr.39 Deva, judeţul Hunedoara documentele menţionate la cap. III.2 şi , IV.4.1, IV4.2, în original. Dacă ofertele nu sunt depuse în format electronic în SEAP acestea vor fi respinse ca fiind inacceptabile datorită nerespectării cerinţelor din fişa de date a achiziţiei. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

| VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz) da □ nu X Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: _____________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare da □ nu X Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):_________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| VI.3) ALTE INFORMATII (după caz) _________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| VI.4) CĂI DE ATAC |  |  |  |  |  |  |
| VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac |  |  |  |  |  |  |
| Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor |  |  |  |  |  |  |
| Adresă: str. Stavropoleos nr.6, sector 3 |  |  |  |  |  |  |
| Localitate: Bucureşti |  |  | Cod poştal: 030084 |  |  | Ţară: România |
| E-mail: office@cnsc.ro |  |  | Telefon: +4(021)3104641 |  |  |  |
| Adresă Internet (URL) www.cnsc.ro |  |  | Fax: +4(021)3104642 |  |  |  |
| Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz) |  |  |  |  |  |  |
| Denumire oficială: |  |  |  |  |  |  |
| Adresă: |  |  |  |  |  |  |
| Localitate: | Cod poştal: |  |  |  | Ţară: |  |
| E-mail: | Telefon: |  |  |  |  |  |
| Adresă Internet (URL) | Fax: |  |  |  |  |  |
| VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3) Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal. |  |  |  |  |  |  |
| VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac |  |  |  |  |  |  |
| Denumire oficială: MUZEUL CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI ROMANE |  |  |  |  |  |  |
| Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 39, Municipiul Deva, jud. Hunedoara |  |  |  |  |  |  |
| Localitate: DEVA |  | Cod poştal: 330005 |  | Ţară: România |  |  |
| E-mail: muzeucdr.deva@gmail.com |  | Telefon: 0254 216750 |  |  |  |  |
| Adresă Internet (URL) |  | Fax: 0254 212200 |  |  |  |  |

ANEXA A

ADRESE SUPLIMENTARE ŞI PUNCTE DE CONTACT

I) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE

| Denumire oficială: MUZEUL CIVILIZATIEI DACICE SI ROMANE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 39, Municipiul Deva, jud. Hunedoara |  |  |
| Localitate: DEVA | Cod poştal: 330005 | Ţară: ROMANIA |
| Punct(e) de contact: În atenţia: BOCŞE VIORELINO SORIN |  | Telefon: 0254-216750 |
| E-mail: muzeucdr.deva@gmail.com |  | Fax: 0254-212200 |
| Adresă Internet (URL): www.muzeu.geomatic.ro |  |  |

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC)

| Denumire oficială: SEAP – www.e-licitatie.ro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: |  |  |
| Localitate: | Cod poştal: | Ţară: |
| Punct(e) de contact: În atenţia: |  | Telefon: |
| E-mail: |  | Fax: |
| Adresă Internet (URL): www.e-licitatie.ro |  |  |

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE

| Denumire oficială: ONLINE IN SEAP – www.e-licitatie.ro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: |  |  |
| Localitate: | Cod poştal: | Ţară: |
| Punct(e) de contact: În atenţia: |  | Telefon: |
| E-mail: |  | Fax: |
| Adresă Internet (URL): www.e-licitatie.ro |  |  |

ANEXA B

INFORMAŢII PRIVIND LOTURILE

LOT NR. 	□□□		DENUMIRE _____________________________________________

| 1) DESCRIERE SUCCINTĂ ___________________________________________________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE) |  |  |
|  | Vocabular principal | Vocabular suplimentar (după caz) |
| Obiect principal | □□.□□.□□.□□-□ | □□□□-□ □□□□-□ |
| Obiect(e) suplimentar(e) | □□.□□.□□.□□-□ □□.□□.□□.□□-□ □□.□□.□□.□□-□ □□.□□.□□.□□-□ | □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ |
| 3) CANTITATE SAU DOMENIU _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Dacă se cunoaşte, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): __________ Monedă: ___________ sau intervalul: între _____________________ şi _______________________ Monedă: ___________ |  |  |
| 4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE (după caz) Durata în luni: □□ sau în zile: □□□□ |  |  |
| 5) INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garanția de participare) ____________________________________________________ - Utilizați prezenta anexă pentru fiecare lot - |  |  |

SECTIUNEA III

FORMULARE SI MODELE

OPERATOR ECONOMIC                                                                    Formular 1

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

Formular nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a)........................................................ [se inserează numele operatorului economic - persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de .......................................................................[ se menţionează procedura] pentru achiziţia de.................................................................................................................. [se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de ................. [se inserează data], organizată de .................................................................... [se inserează numele autorităţii contractante],

declar pe proprie răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................

- în ultimii 2 ani  mi-am îndeplinit corespunzător obligaţiile contractuale, si ca urmare nu am produs prejudicii beneficiarilor;

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

- nu prezint informaţii false, si mă angajez sa prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

………………………….

(semnătura autorizată )

Formular 3

CERTIFICAT
de participare la achiziţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ........................................, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. .................................... din data de ...............................,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele .........................................., următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,

........................                                                                               Data..............

Reprezentant/Reprezentanti legali

(semnaturi)

Formularul nr. 4

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

- Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 	(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 	(se menţionează

procedura), având ca obiect 	(denumirea produsului, serviciului sau

lucrării şi codul CPV), la data de 	(zi/lună/an), organizată de 	
(denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă:

_

|_| în nume propriu;

_

|_| ca contractant conducător (LEADER DE ASOCIAŢIE) în cadrul asociaţiei	;

_

|_| ca contractant asociat (NU LEADER DE ASOCIAŢIE) în cadrul asociaţiei

; _

|_| ca subcontractant al 	;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

- Subsemnatul declar că:

|_| nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;

_

|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

- Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

- De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

- Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte personae juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic
......................
(semnătură autorizată)

Formular 5

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ......................................................................

(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ................................................................................
                                                            (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: .................................................
                     (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimul an:

|  | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie ( lei RON) | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (echivalent EURO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2008 |  |  |
| 2 | 2009 |  |  |
| 3 | 2010 |  |  |
|  | Cifra media pe anii 2008,2009,2010 |  |  |

Operator economic,

…….........……………….

(semnătura autorizată )

Formular 6

OPERATORUL ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI

EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

| Nr crt | Obiect contract | Codul CPV | Denumirea/nume beneficiar /client Adresa | Calitatea executantului*) | Preţ contract | Procent îndeplinit de executant (%) | Perioadă derulare contract**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic

(semnătură autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

|  |  |  |  |  | Formular 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Beneficiarul lucrarii/serviciului

………………………………

(Denumire,adresa, telefonul)

RECOMANDARE

În legatura cu participarea ………………………..(denumire firma constructoare), cu sediul în……..,str………………nr……………….., la licitatii publice, ca urmare a colaborării şi derularii unor contracte de investitii în domeniul constructii-montaj şi al instalatiilor aferente acestora,suntem in masura de a face cunoscute urmatoarele:

Denumirea          Contract         Data inceperii           Data terminarii                    Observatii

Lucrarii                 nr/data                 lucrarii                      lucrarii

………….             ………..          ……………            ………………..

Apreciem calificativul lucrarilor  executate, din punct de vedere al caliatatii, ca fiind:

FOARTE BUN         BUN              SATISFACATOR              NESATISFACATOR

În cursul desfasurarii  lucrarilor de executie au fost inregistrate:

Total,                Observatii

Neconformitati care au condus la refaceri partiale şi/sau totale ale lucrarii din care:                      rezolvat                precizari

………………………………………………………………..

Caz de accident tehnic produs din vina exclusivă a contractantului, datorita incalcarii normelor tehnice şi a legislatiei in vigoare privind calitatea lucrarilor

……………………………………………………………………………………………

Receptii amanate datorita nerespectarii                                  La terminarea lucrarilor

parametrilor de calitate                                                            şi/sau la  receptia finala

Receptii respinse datorita nerespectarii                                      La terminarea lucrarilor

parametrilor de calitate                                                            şi/sau la  receptia finala

Alte precizari……………………………………………………………………………….

Prezentul document are caracter de recomandare şi este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul  unitatii  noastre

CONDUCATORUL BENEFICIARULUI

(PRESEDINTE,DIRECTOR GENERAL,DIRECTOR)

(Semnatura autorizata şi ştampila)

Formular 8

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

LISTA CU PERSONALUL SPECIALIZAT

RESPONSABIL PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIA LUCRARILOR

Subsemnatul.......................................... director general al societăţii comerciale declar pe propria răspundere ca pentru lucrarea ..................................................................................... ……………………………………………………………………voi folosi următorul personal:

| Nr. Crt. | Numele si prenumele | Functia | Studii de specialitate | Vechimea in specialitate (ani) | Nr. Serviciilor prestate/lucrarilor executate in calitate de specialist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Data completării ..............................

Operator economic,

…….........……………….

(semnătura autorizată )

# Formular nr. 9

OFERTANT

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

Anexa

LISTĂ

PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRĂRI

| Nr. crt. | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | U.M | Cantitate | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate | În chirie |

Operator economic,

…….........……………….

(semnătură autorizată )

Formular 10

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

LISTĂ

CU SUBCONTRACTANŢII

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

| Nrcrt | Denumire /nume subcontractant | Datele de recunoaştere ale subcontractanţilor | Specializare | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Operator economic

(semnătură autorizată)

Formular nr. 11

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./…………

la contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre

__________________________ privind __________________________________________

(denumire părţi contractante) (denumire contract)

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. ___________________________ cu sediul in

______________ , reprezentata prin ________________________in calitate

de________________________, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,

reprezentata prin __________________ in calitate de________________________, denumita

in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:

(lucrari,produse,servicii)

- ____________________

Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.

(lucrari, produse, servicii)

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii

intocmite de subcontractant, contravaloarea ______________ executate in perioada

respectiva.

(lucrari,produse,servicii)

.

plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

____________________________ de catre beneficiarul __________________________

(lucrarilor, produselor, serviciilor) (denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu

contractul,

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii

procesului verbal incheiat la terminarea ________________________.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu

dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul

general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere

din valoarea ____________________ nerealizata la termen.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art. 3, contractantul general va plati

penalitati de _____ % din suma datorată, pentru fiecare zi de intarziere.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si

responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului

________________________________________________

(denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este

posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________ _________________________

(contractant)                                                                 (subcontractant)

Formular 12

ACORD DE ASOCIERE

Noi parti semnatare.................................................................. ne asociem

(denumirea, sediul)

Pentru a realiza in comun investitia, dupa cum urmeaza:

- Activitati economice ce se vor realiza in comun........................................

- Contributia ficarei parti la realizarea sarciniloreconomice comune, convenite........................................

- Conditii de administrare si de conducere a sociatiei.....................................

- Modalitati de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate......................................................................

- Cauzele incetarii asoviatiei si modul de impartire a rezultalelorlichidarii...............................................

- Repartizarea fizica, valorica si procentuala a lucrarilor preluate de fiecare asociat pentru executia obiectivului supus licitatiei..........................................

- Liderul sociatiei............................................................................................

- Alte auze.......................................................................................................

Data completarii.............................

Liderul asociatiei

........................................

(denumirea)

Asociat A                                                Asociat B                            Asociat C

....................                                         .....................                      ......................

(denumirea)                                                             (denumirea)                        (denumirea)

Nota:

- Se prezinta acordul de asociere incheiat cu toti asociatii, din care sa rezulte categoriile de lucrari care se executa de fiecare asociat sau partile fizice din obiect precum si valoarea ce revine fiecarui asociat.

- In cazul asociatiei castigatoare a licitatiei, acordul de asociare va fi autentificat potrivit legii si va constitui parte integranta a contractului de antrepr

Formular nr. 13

# Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare(daca este cazul)

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAŢIE*

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în calitate de:

- ofertant unic (cu ofertă individuală)

- ofertant asociat (cu ofertă comună)

la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an),

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează :

- Situaţia personală

- Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

- Situaţia economico-financiară

- Capacitatea tehnică şi/sau profesională

- Standarde de asigurare a calităţii

- Standarde de protecţie a mediului.

(se bifează după caz)

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.

Data completării						Operator economic,

................................

(semnătură autorizată)

ANEXA 1

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea contractantă:

A Situaţia personală:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

C Situaţia economico-financiară:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

D Capacitatea tehnică şi/sau profesională:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

E Standarde de asigurare a calităţii:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

F Standarde de protecţie a mediului:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte asemenea.

Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.

Data completării

Operator economic,

................................

(semnătură autorizată)

Formular 20

# Formular - Angajament Terţ susţinător financiar

# Terţ susţinător financiar(daca este cazul)

..........................

(denumirea)                                          ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Atasam prezentei : (se bifeaza dupa caz)

- copia contractelor insotite de recomandari din partea beneficiarilor,  prezentate pentru sustinerea acordata ofertantului in ceeea ce priveste indeplinirea cerintelor privitoare la experienta similara    ⁭

- copia bilanturilor, balantelor – pentru sustinerea acordata ofertantului in ceea ce priveste indeplinirea cerintelor privitoare la  cifra de afaceri          ⁭

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Nota:

Acest formular tebuie prezentat in forma autentica

Formular 21

# Formular – ANGAJAMENT tert sustinator privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

# ..........................(denumirea) (daca este cazul)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................						.....................

(semnătură autorizată)

# Nota:

Acest formular tebuie prezentat in forma autentica!

Formular 22

# Anexa – Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

# Terţ susţinător tehnic şi profesional(daca este cazul)

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Nota:

Acest formular trebuie prezentat in forma autentica!

Formular 23

# Anexa – Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

# Terţ susţinător tehnic şi profesional(daca este cazul)

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |
| Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |
| Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Nota:

Acest formular trebuie prezentat in forma autentica!

Formular 14

BANCA

............

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu candidatura/oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Către .....................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ………………………………………………….., noi banca ………………………………, având sediul înregistrat la ............................….. …………………............. ne obligăm faţă de autoritatea contractantă ………………………………. să plătim în locul ofertantului ………………….. (denumirea ofertantului pentru care se obligă banca) suma de ………… lei (se precizează suma), la prima cerere scrisă a autorităţii contractante, fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei, este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- ofertantul ………………. (denumirea ofertantului pentru care se obligă banca) revocă oferta după deschiderea acesteia şi înainte de adjudecare,

- ofertantul ………………. (denumirea ofertantului pentru care se obligă banca) revocă oferta după adjudecare,

- ofertantul desemnat câştigător ………………. (denumirea ofertantului pentru care se obligă banca) nu semnează contractul de lucrîări în termenul de valabilitate al ofertei,

- ofertantul declarat câştigător ………………. (denumirea ofertantului pentru care se obligă banca) nu constituie garanţia de bună execuţie.

- în situaţia în care ofertantul………………. (denumirea ofertantului pentru care se obligă banca) a depus contestaţie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Bucureşti, iar acesta a respins contestaţia, ne obligăm, in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, să virăm în contul acesteia o valoare raportata la valoarea estimata a contractului, conform art. 278¹ alineat (1) din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea autorităţii contractante sau a ofertantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de .................. .

Parafată de Banca ................. în ziua ........ luna ....... anul ......

(semnătura autorizată)

Formular 15

DECLARAŢIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii    ............................................................

Adresa sediului social         ............................................................

Cod unic de înregistrare       ............................................................

Numele şi funcţia                ............................................................

(preşedintele consiliului de administraţie, director general   sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii  Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

[] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără Anexa nr.2.

[] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform Anexei nr.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

[] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform Anexei nr.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii

| Exercițiu financiar de referință |  |  |
| --- | --- | --- |
| Număr mediu anual de salariați | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) | Active totale (mii lei/mii euro) |

Important:

Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul         []  Nu

financiar anterior, datele financiare    []  Da (în acest caz se va completa

au înregistrat modificări care                  şi se va ataşa o declaraţie

determină încadrarea întreprinderii             referitoare la exerciţiul

într-o altă categorie (respectiv                financiar anterior)

micro-întreprindere, întreprindere

mică, mijlocie sau mare).

Semnătura ........................................

(numele şi funcţia semnatarului,

autorizat să reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii ...........................

Semnătura .................................

# Formular nr. 17

.........................................

(denumire/oferte ofertant)

OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să executăm ............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de .................lei, respectiv .....euro (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de ...........lei, respectiv ..........euro (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executam Proiectul in ...................... zile (perioada în litere şi în cifre), si executia lucrărilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în ....................... luni (perioada în litere şi în cifre).

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi           (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare):

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

.............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

.....................................................

(denumirea/numele ofertant)

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI

| 1. | Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractanţi | …….. lei |
| --- | --- | --- |
| 2. | Garanţia de bună execuţie |  |
|  | -forma de constituire | rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale |
|  | - în cuantum de | 5% din valoarea ofertei fără TVA |
| 3. | Perioada de garanţie de bună execuţie | …………….. (minim 12 luni) |
| 4. | Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei) |  |
| 5. | Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) |  |
| 6. | Penalizări pentru întârzieri |  |
| 6.1 | la termene intermediare şi | 0,1 %/zi din valoarea care trebuia să fie realizată |
| 6.2 | la termenul final de execuţie | 0,1 %/zi din valoarea care trebuia să fie realizată |
| 7. | Limita maximă a penalizărilor | 5 % din preţul total ofertat |
| 8. | Limita minimă a asigurărilor | 5 % din preţul total ofertat |
| 9. | Perioada medie de remediere a defectelor | ............. zile calendaristice |
| 10. | Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată lunare (garanţii, avansuri etc.) | 5% din situaţiile de plată lunare |
| 11. | Soluționarea problemelor apărute în cadrul executării lucrării | ............ zile calendaristice |

.....................................................

(semnătura autorizată)

L.S.

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

### Formular 18

Detalierea preţului ofertei

| Nr. crt. | Categoria de lucrari si servicii | Valoare fără TVA lei | Valoare TVA lei | Valoare cu TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | P.T.+C.S.+DTE |  |  |  |
| 2. | Executie lucrari |  |  |  |
|  | TOTAL OFERTA |  |  |  |

Data completării_____________

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

Formular 19

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,

_________________________________

(denumire autoritate contractanta)

In atentia: ................................................................................

Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ___________________ cod CPV ________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu considerate,

S.C.____________________

___________________________

(adresa, datele de identificare,nr. Tel. si fax)

………………………………………

(semnatura autorizată)

Formular 16

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre ___________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achizitie publica ________________________________,

(denumirea contractului)

incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de _____________ reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat.

Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nicio alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătură autorizată)

# SECTIUNEA III

# Model – CONTRACT DE EXECUTIE DE LUCRARI

Nr……………. Din……………….

1. Preambul

In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

s-a incheiat prezentul contract

Intre,

.............................................................................................................., cu sediul in Deva,  str. ..............................., nr............, telefon ............................, fax: .....................................,email: .................................................. , cod fiscal ......................., avand contul nr……………………………………….……………..deschis la Trezoreria municipiului Deva, titular de cont .................................................................................., reprezentata prin Director ........................................, in calitate de achizitor,pe de o parte

si

…………………….. avand sediul in …………., ……………… cod postal …………, tel/fax ……………  număr de înmatriculare ………………..,  cont……………………….........................................................................................deschis la…………………………………………….……………,reprezentat prin ………….

in calitate de executant, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un executant de lucrari, in calitate de executant;

b) achizitor si executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt denumite in prezentul contract;

c) pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor in baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;

e) amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executa lucrarea;

f) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Obiectul contractului

3.1. - Executantul se obliga sa efectueze si sa finalizeze  serviciile de proiectare si executie a lucrarilor pentru realizarea obiectivului “ Instalatii interioare de incalzire si instalatii in centrala termica la Muzeul Sarmisegetusa” in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

3.2.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit  pentru proiectarea si executia lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.

Clauze obligatorii

4. Pretul contractului

4.1. - Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor , este de …………… , din care TVA ……………… lei.

Pretul contractului se compune din contravaloarea serviciilor de proiectare, si executia propriu-zisa a lucrarilor, detaliat mai jos :

- P.T.+C.S.+DTE ...................... lei inclusiv TVA;

-Executie lucrari...................... lei inclusivTVA;

5. Durata contractului

5.1. – (1) Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare in ......... zile calendaristice de la intrarea in vigoare a contractului si sa execute lucrarile  ce fac obiectul prezentului contract in ........ luni calendaristice de la data predarii amplasamentului, conform urmatorului grafic:

-elaborare P.T.+C.S.+DTE ............ zile calendaristice;

-executia lucrarilor -……………..luni de la predarea amplasamentului.

6. Aplicabilitate

6.1. - Contractul de executie intra in vigoare dupa constituirea garantiei de participare conform  art.10.2,  adica la data de…………………………

7. Documentele contractului

7.1. - Documentele prezentului contract sunt:

a) propunerea financiara;

b) propunerea tehnica;

c) caietul de sarcini;

d) graficul de executie;

e) garantia de participare;

f) acordul de asociere (daca este cazul).

8. Standarde

8.1. - (1) Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea calitatile declarate de catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

(2) La lucrarile la care se fac incercari calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1. (1) Executantul are obligatia de a elabora documentatia de proiectare si de a executa  si finaliza lucrarile de executie conform termenlor prevazute la clauza 5.1. din contract.

(2) Executantul se obliga sa elaboreze documentatia tehnico-economica in conformitate cu prevederile din tema de proiectare. Executantul va elabora documentatia aferenta fiecarei faze in numarul de exemplare solicitat in tema de proiectare.

Executantul se obliga sa completeze in termen de 3 zile omisiunile constatate in documentatie, la receptia efectuata de catre achizitor.

(3) La finalizarea elaborarii proiectului, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. Achizitorul are la dispozitie 14 zile pentru organizarea receptiei documentatiei tehnico-economice, acestea decurgand de la data inregistrarii notificarii depuse la sediul ......................................................................................................

(4) La inceperea lucrarilor executantul  are obligatia de a detine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor.

(5)Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile in baza documentatiei receptionate si de a  remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(6) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract.

(7) Executantul  este responsabil pentru toate lucrarile executate in baza proiectului elaborat de el.

9.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legilor in vigoare.

9.3. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in orice problema mentionata sau nementionata in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.4 . - Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

9.5. - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta in zona de lucru este autorizata in vederea evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

In caz contrar executantul suporta toate costurile si eventualele daune solicitate de persoanele fizice sau juridice afectate din cauza neandeplinirii acestor masuri.

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul,pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

9.6.Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

9.7-La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.Achizitorul are la dispozitie 14 zile pentru organizarea receptiei la terminarea lucrarilor, acestea decurgand de la data inregistrarii notificarii la sediul ............................................................................................... .

10.Responsabilitatile achizitorului

10.1 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare in vederea executiei lucrarilor, care cad in sarcina sa.

10.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren  necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

c) caile de acces;

d) racordurile pentru utilitati (apa,  energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre executant.

10.3 -  Achizitorul are urmatoarele obligatii:

- de a verifica si receptiona documentatia elaborata de catre executant. In cazul in care sunt constatate omisiuni la proiect acestea se transmit executantului,care le va solutiona in termenul prevazut la clauza 9.1

- de a preda amplasamentul si de a emite ordinul de incepere a lucrarilor dupa data incheierii procesului verbal de receptie fara obiectiuni a documentatiei tehnico-economice;

- de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 3 zile de la notificarea executantului;

- de a verifica si confirma lucrarile executate de executant prin acceptarea situatiilor de lucrari prezentate de acesta. Termenul de verificare si confirmare este  de max. 5 zile lucratoare  de la primirea situatiilor de lucrari de la executant;

- de a constitui comisia de receptie prin ..................................................................

- de a intocmi procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor si procesul verbal de receptie finala la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.

10.4 – Achizitorul va asigura plata lucrarilor executate conform  clauzei  17.

11 Penalitati, daune-interese

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1 % din pretul contractului pentru fiecare zi intarziere.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 17.1.(2) are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% pe zi intarziere din plata neefectuata.

Clauze specifice

12 Garantia de buna executie a contractului

12.1 - Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din pretul total  al contractului fara TVA prin :

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.             ....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

pentru perioada de ……........................... şi, oricum înainte de începerea execuţiei contractului.

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

12.3 Restituirea garantiei de buna executie se va face astfel:

- 70% din valoarea garantiei aferenta lucrarilor de executie in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acesta data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- 30% din valoarea garantiei aferenta lucrarilor de executie) la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala, in termen de 14 zile de la incheierea acestuia.

12.4.- Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

13 Inceperea si executia lucrarilor

13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in max. 5 zile de la primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii,  data inceperii efective a lucrarilor.

13.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de executie si sa fie  terminate la data stabilita. Datele intermediare prevazute in graficul  de executie se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa receptia documentatiei tehnico-economice, graficul de executie, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu proiectul aprobat si receptionat Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;

(2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

14 Intarzierea si sistarea lucrarilor

14.1 - In cazul in care:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta, indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti din acestea, prin consultare, partile vor stabili:

(i) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

15 Finalizarea lucrarilor

15.1 - Lucrarile ce fac obiectul prezentului contract  trebuie finalizate in termenul convenit,la clauza 5.1 din contract.

15.2 - (1) La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul  va convoca comisia de receptie.

(3)Achizitorul are la dispozitie 14 zile pentru organizarea receptiei la terminarea lucrarilor, acestea decurgand de la data inregistrarii notificarii scrise din partea executantului cu privire la finalizarea lucrarilor, la sediul achizitorului Serviciul Relatii cu Publicul –camera 23, parter

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute achizitorul impreuna cu beneficiarul au dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobarii receptiei de catre achizitor.

16 Perioada de garantie acordata lucrarilor

16.1 - Perioada de garantie  este de ………….. ani si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pana la receptia finala.

16.2 - (1) In perioada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti din lucrari; sau

c) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

16.3 - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 16.2 alin. (1), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17 Modalitati de plata

17.1 –(1) Plata  pentru lucrarile executate se va suporta din bugetul ....................................................................................

(2) -Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant pe baza facturii, insotita de situatiile de lucrari acceptate de achizitor, pentru executia lucrarii. Factura va fi emisa numai dupa semnarea fara obiectiuni de catre achizitor a situatiilor de lucrari.

(3) Situatiile de plata provizorii se confirma in termen de max. 5 zile lucratoare de la primirea acestora.

(4) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, si nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera de catre achizitor ca receptie a lucrarilor executate.

17.2 – (1) Achizitorul va efectua plata pentru elaborarea fazelor de proiectare (PT+CS) ce fac obiectul prezentului contract catre executant, pe baza facturii emise de acesta insotita de procesul verbal de receptie a documentatiei semnat fara obiectiuni de catre comisia de receptie.

17.3 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea procesului verbal de receptie finala.

18 Actualizarea pretului contractului

18.1 - Pentru lucrarile executate platile datorate de achizitor executantului sunt cele in lei, declarate in propunerea financiara si nu se actualizeaza.

19 Asigurari

19.1- (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

20. Amendamente

20.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

21.Incetarea Contractului

21.1.- Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti:

a) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte de inceperea executarii prezentului contract;

b) isi incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract.

c) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

d) daca executantului îi sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;

e) la expirarea termenului pentru care a fost incheiat prezentul contract.

22. Rezilierea contractului

22.1. - În caz de neexecutare de către una din părţi a obligaţiilor contractuale, contractul se consideră reziliat de plin drept, după ce partea care nu şi-a îndeplinit obligaţiile a fost pusă în intarziere în vederea executării acestora.

22.2. – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

22.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de denunta contractul unilateral, printr-o notificare scrisa adresata executantului, fara nici o compensatie, daca executantul da faliment, sau daca asocierea inceteaza  cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru achizitor. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

23. Forta majora

23.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

23.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

23.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

23.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

23.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

23. Subcontractanţi

23.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Autoritatea contractanta.

23.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

23.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de Autoritatea contractanta de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

23.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată Autoritatii contractante.

24. Solutionarea litigiilor

24.1. - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

24.2. - Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze  de catre instantele judecatoresti competente.

25. Limba care guverneaza contractul

25.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

26. Comunicari

26.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

26.2. - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

27. Legea aplicabila contractului

27.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi .................................. prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,                                                 EXECUTANT,

Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor.

În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit de angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.