## Centralizator
Proiect : Extindere - Modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de Copii " Doctor Victor Gomoiu"
Beneficiar : Administratia spitalelor si serviciilor medicale Bucuresti
CENTRALIZATOR
Nr. crt. | Nr. crt. | Denumire tipuri de lucrari / descriere |  | Pret total RON
1 |  | ARHITECTURA
2 |  | LUCRARI DE STRUCTURA
3 |  | DRUMURI SI SISTEMATIZARE VERTICALA
4 |  | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDII
5 |  | INSTALATII ELECTRICE
6 |  | INSTALATII HVAC
7 |  | INSTALATII FLUIDE MEDICALE
8 |  | INSTALATII SPRINKLERE
9 |  | ASCENSOARE
10 |  | DOTARI MEDICAL
|  |  | TOTAL GENERAL | 0

## Drumuri
Proiect : Extindere - Modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de Copii " Doctor Victor Gomoiu"
Beneficiar : Administratia spitalelor si serviciilor medicale Bucuresti
DRUMURI SI SISTEMATIZARE VERTICALA
Nr. crt. | Nr. crt. | Denumire tipuri de lucrari / descriere |  | U.M. | Cantitate totala | Pret unitar | Pret total RON
1 |  | AMENAJARE PLATFORMA DE LUCRU
PE INTREG AMPLASAMENTUL
|  |  | Demolare structuri existente | ans
|  |  | Demolare drumuri existente | ans
|  |  | Indepartare copaci | buc
|  |  | Excavare pamant vegetal | mc
|  |  | Nivelare teren | mp
|  |  | Excavare | mc
|  |  | Bransamente utilitati | ans
2 |  | RETELE EXTERIOARE
| 2.1 | CANALIZARE MENAJERA
Teava din PVC-KG pentru canalizare exterioara, cu mufe si inele de etansare din elastomeri
|  |  | Dimensiuni: Dn ... mm | ml
|  |  | Dimensiuni: Dn ... mm | ml
|  |  | Dimensiuni: Dn ... mm | ml
|  |  | Separator de hidrocarburi, grasime | buc
|  |  | Camin din beton, pentru vizitare canalizare, cu capac carosabil din fonta, inel din beton, piese de trecere etanse pentru conductele din PVC KG, diametru DN 1000 mm | buc
|  |  | Efectuarea probei de etanseitate a conductelor de canalizare | ml
|  |  | Sapatura manuala, sau mecanizata in spatii limitate de teren natural | mc
|  |  | Umplutura in santuri cu nisip in strat de 10 cm | mc
|  |  | Compactarea manuala a pamantului in straturi de 10-30 cm | mc
| 2.2 | CANALIZARE PLUVIALA
Teava din PVC-KG pentru canalizare exterioara, cu mufe si inele de etansare din elastomeri
|  |  | Dimensiuni: Dn ... mm | ml
|  |  | Dimensiuni: Dn ... mm | ml
|  |  | Dimensiuni: Dn ... mm | ml
|  |  | Rigola din beton prefabricat cu panta, adancime 50 cm, latime 35 cm, cu gratar din fonta carosabila | ml
|  |  | Separator de hidrocarburi | buc
|  |  | Camin din beton special pentru rigola, complet echipat, cu gratar din fonta carosabil | buc
|  |  | Camin din beton, pentru vizitare canalizare, cu capac carosabil din fonta, inel din beton, piese de trecere etanse pentru conductele din PVC KG, diametru DN 1000 mm | buc
|  |  | Efectuarea probei de etanseitate a conductelor de canalizare | ml
|  |  | Sapatura manuala, sau mecanizata in spatii limitate de teren natural | mc
|  |  | Umplutura in santuri cu nisip in strat de 10 cm | mc
|  |  | Compactarea manuala a pamantului in straturi de 10-30 cm | mc
| 2.3 | ALIMENTARE CU APA EXTERIOARA
Teava din PEHD inclusiv piese de legatura
|  |  | diametru DN ….mm | ml
|  |  | diametru DN ….mm | ml
|  |  | diametru DN ….mm | ml
|  |  | Efectuarea probei de presiune a conductei de alimentare cu apa | ml
|  |  | Spalarea si dezinfectarea conductelor de apa | ml
|  |  | Sapatura manuala, sau mecanizata in spatii limitate de teren natural, adancime medie 1,6 m | mc
|  |  | Umplutura in santuri cu nisip in strat de 10 cm | mc
|  |  | Compactarea manuala a pamantului in straturi de 10-30 cm | mc
| 2.4 | INSTALATIE STINGERE INCENDII CU HIDRANTI EXTERIORI
Teava din PEHD pentru legatura la hidrant exterior inclusiv piese de legatura - firma de executie va prevedea toate costurile necesare de transport, montaj (material marunt, prindere de material, material de etansare, de fixare, etc.) probele si punerea in functiune a sistemului de conducte
|  |  | Dn= …. mm Pn … bar | ml
|  |  | Dn= …. mm Pn … bar | ml
|  |  | Dn= …. mm Pn … bar | ml
|  |  | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate pentru conducte | mc
|  |  | Umplutura in santuri la conducte de canalizare cu substrat de nisip de 15 cm | mc
|  |  | Imprastierea cu lopata a pamantului in straturi uniforme de 10-30 cm | mc
|  |  | Compactarea manuala a umpluturilor, in straturi de 10 cm grosime | mc
|  |  | Hidrant suprateran de incendiu, cu 2 racorduri | buc
RACORDURI POMPIERI
|  |  | Racord tip "B" Dn80 mm pentru realimentarea instalatiei de sprinklere de catre pompieri | buc
|  |  | Racord tip "B" Dn80 mm pentru realimentarea instalatiei de hidranti interiori de catre pompieri | buc
|  |  | Racord tip "A" Dn100 mm pentru aspiratie direct din rezervor pentru pompieri | buc
|  |  | Clapeta sens Dn80 | buc
|  |  | Clapeta sens Dn100 | buc
ECHIPAMENTE GOSPODARIE DE APA PENTRU STINGERE INCENDII
|  |  | Grup pompare pentru hidranti interiori si exteriori compus din 2 pompe active si una de rezerva cu un debit Q= ….l/s si H=…. mCA si o pompa pilot cu Q=...l/s si H=..mCA, complet echipat cu senzori, automatizare, etc. | ans
|  |  | Rezervor de hidrofor sub presiune, avand volumul de ... litri, cu membrana din cauciuc butil, complet echipat cu senzori si armaturi. | buc
|  |  | Rezervor de hidrofor sub presiune, avand volumul de ... litri, cu membrana din cauciuc butil, complet echipat cu senzori si armaturi | buc
|  |  | Grup pompare pentru instalatie SPRINKLERE compus din 2 pompe active si una de rezerva cu un debit Q= ….l/s si H=... mCA si o pompa pilot cu Q=...l/s si H=...mCA, complet echipat cu senzori, automatizare, etc. | ans
3 |  | DRUMURI
|  |  | Carosabil auto | mp
|  |  | Parcaje autoturisme | mp
|  |  | Alei pietonale | mp
|  |  | Platforme tehnologice | mp
|  |  | Borduri | ml
4 |  | SPATII VERZI
|  |  | Covor de gazon montat pe nisip 3 cm + protectie din geotextil 250gr/mp | mp
|  |  | Arbori de medie inaltime (foioase) | buc
|  |  | Dublare gard cu arbusti | buc
5 |  | IMPREJMUIRE
|  |  | Gard imprejmuire inaltime 2,00 m | ml
|  |  | Poarta acces auto | buc
|  |  | Poarta pentru acces pietonal | buc
|  |  | Bariera automata acces auto | buc
6 |  | SEMNALIZARE
|  |  | Marcarea locurilor de parcare | ml
|  |  | Marcaje rutier | mp
|  |  | Indicatoare circulatie | buc
[5 empty] | TOTAL DRUMURI SI SISTEMATIZARE VERTICALA : |  | 0

## Structura
Proiect : Extindere - Modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de Copii " Doctor Victor Gomoiu"
Beneficiar : Administratia spitalelor si serviciilor medicale Bucuresti
LUCRARI DE STRUCTURA
Nr. crt. | Nr. crt. | Denumire tipuri de lucrari / descriere |  | U.M. | Cantitate totala | Pret unitar | Pret total RON
1 |  | GENERALITATI
|  |  | Organizare de santier pentru toate tipurile de lucrari (structura, arhitectura, instalatii) | ans
|  |  | Proiectare | ans
|  |  | Coordonarea intre loturile de structura si instalatii | ans
[5 empty] | TOTAL GENERALITATI : |  | 0
2 |  | LUCRARI DE INCINTA
| 2.1 | AMENAJARE PLATFORMA DE LUCRU PE INTREG
AMPLASAMENTUL
|  |  | Demolari | ans
|  |  | Demolari fundatii existente | mc
|  |  | Excavare pamant vegetal | mc
|  |  | Nivelare teren | mp
|  |  | Balastare (cca 30cm) | mc
| 2.2 | GRINZI DE GHIDAJ DIN BETON ARMAT
|  |  | Excavare | mc
|  |  | Cofraj | mp
|  |  | Armatura | kg
|  |  | Beton | mc
| 2.3 | PERETI MULATI DIN BETON ARMAT
|  |  | Excavare sub noroi bentonitic | mc
|  |  | Betonare prin metoda Contractor cu doua palnii | mc
|  |  | Spargere beton | mc
|  |  | Carcase de armatura introduse cu macaraua | kg
| 2.4 | GRINZI SOLIDARIZARE DIN BETON ARMAT
|  |  | Cofraj | mp
|  |  | Beton | mc
|  |  | Armatura | kg
| 2.5 | SPRIJINIRI PERETI MULATI
|  |  | Profile metalice | kg
| 2.6 | PILOTI FORATI DIN BETON
|  |  | Foraj sub noroi bentonitic | mc
|  |  | Beton armat in piloti | mc
|  |  | Armatura in piloti | kg
|  |  | Volum material granular | mc
| 2.7 | EXCAVATII GENERALE
Volum total
|  |  | Mecanizat | mc
|  |  | Manual | mc
|  |  | Umplutura | mc
[5 empty] | TOTAL LUCRARI DE INCINTA : |  | 0
3 |  | INFRASTRUCTURA
| 3.1 | RADIER GENERAL DIN BETON ARMAT (C30/37)
|  |  | Beton de egalizare (C8/10) 10cm grosime | mc
|  |  | Beton armat C30/37 | mc
|  |  | Armatura | kg
| 3.2 | CUVA ASCENSOARE
|  |  | Beton armat C30/37 | mc
|  |  | Cofraj | mc
|  |  | Armatura | kg
| 3.3 | PERETI DIN BETON ARMAT
|  |  | Beton | mc
|  |  | Cofraj | mp
|  |  | Armatura | kg
| 3.4 | STALPI DIN BETON ARMAT
|  |  | Beton | mc
|  |  | Cofraj | mp
|  |  | Armatura | kg
| 3.5 | PLANSEE DIN BETON ARMAT
|  |  | Beton | mc
|  |  | Cofraj | mp
|  |  | Armatura | kg
| 3.6 | GRINZI DIN BETON ARMAT
|  |  | Beton | mc
|  |  | Cofraj | mp
|  |  | Armatura | kg
| 3.7 | SCARI DIN BETON ARMAT
|  |  | Beton | mc
|  |  | Cofraj | mp
|  |  | Armatura | kg
| 3.8 | RAMPE EXTERIOARE DIN BETON ARMAT
|  |  | Beton | mc
|  |  | Cofraj | mp
|  |  | Armatura | kg
[5 empty] | TOTAL INFRASTRUCTURA : |  | 0
4 |  | SUPRASTRUCTURA
| 4.1 | PERETI DIN BETON ARMAT
|  |  | Beton | mc
|  |  | Cofraj | mp
|  |  | Armatura | kg
| 4.2 | STALPI DIN BETON ARMAT
|  |  | Beton | mc
|  |  | Cofraj | mp
|  |  | Armatura | kg
| 4.3 | PLANSEE DIN BETON ARMAT
|  |  | Beton | mc
|  |  | Cofraj | mp
|  |  | Armatura | kg
| 4.4 | GRINZI DIN BETON ARMAT
|  |  | Beton | mc
|  |  | Cofraj | mp
|  |  | Armatura | kg
| 4.5 | SCARI DIN BETON ARMAT
|  |  | Beton | mc
|  |  | Cofraj | mp
|  |  | Armatura | kg
| 4.6 | LUCRARI EXTERIOARE
|  |  | Beton | mc
|  |  | Cofraj | mp
|  |  | Armatura | kg
[5 empty] | TOTAL SUPRASTRUCTURA : |  | 0
|  | TOTAL GENERAL STRUCTURA : |  |  |  |  | 0

## Arhitectura
Proiect : Extindere - Modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de Copii " Doctor Victor Gomoiu"
Beneficiar : Administratia spitalelor si serviciilor medicale Bucuresti
ARHITECTURA
Nr. crt. | Nr. crt. | Denumire tipuri de lucrari / descriere |  | U.M. | Cantitate totala | Pret unitar | Pret total RON
FATADE
1 |  | TERMOSISTEM
| 1.1 |  | Termosistem la fatade | mp
| 1.2 |  | Inchidere rost intre tronsoane | ml
| 1.3 |  | Glafuri la ferestre, parapeti si atic | ml
| 1.4 |  | Schela de montaj | mp
2 |  | PLACARI CU PIATRA NATURALA
| 2.1 |  | Placaj pentru fatada din piatra naturala ( granit ) montat mecanic pe structura secundara din profile din aluminiu | mp
| 2.2 |  | Termoizolatie din vata minerala bazaltica …. cm grosime ,densitate min 60kg/mc montata mecanic cu ancore (dibluri) metalice zincate | mp
| 2.3 |  | Bariera de vapori montata mecanic cu ancore ( dibluri) metalice zincate | mp
| 2.4 |  | Inchidere rost intre tronsoane | ml
| 2.5 |  | Glafuri la ferestre, parapeti si atic | ml
| 2.6 |  | Schela de montaj | mp
3 |  | PLACARI CU PANOURI DIN ALUMINIU COMPOZITE- TIP BOND
| 3.1 |  | Placaj pentru fatada din Alucobond sau similar montat mecanic pe structura secundara din profile din aluminiu | mp
| 3.2 |  | Termoizolatie din vata minerala bazaltica 15 cm grosime ,densitate min 60kg/mcmontata mecanic cu ancore ( diblu) metalice zincate | mp
| 3.3 |  | Bariera de vapori montata mecanic cu ancore ( diblu) metalice zincate | mp
| 3.4 |  | Inchidere rost intre tronsoane | ml
| 3.5 |  | Glafuri la ferestre, parapeti si atic | ml
| 3.6 |  | Schela de montaj | mp
4 |  | INCHIDERI METALICE
| 4.1 |  | Panouri sandwich/casete metalice | mp
| 4.2 |  | Inchidere rost intre tronsoane | ml
| 4.3 |  | Glafuri la ferestre, parapeti si atic | ml
| 4.4 |  | Schela de montaj | mp
5 |  | TAMPLARIE ALUMINIU
| 5.1 |  | Pereti cortina | mp
| 5.2 |  | Tamplarie aluminiu | mp
| 5.3 |  | Usi | mp
| 5.4 |  | Usa automata glisanta cu fotocelula | buc
| 5.5 |  | Glafuri interioare | ml
| 5.6 |  | Copertina deasupra intrarii principale | buc
| 5.7 |  | Copertina deasupra intrarii secundare | buc
| 5.8 |  | Schela de montaj | mp
[5 empty] | TOTAL FATADA : |  | 0
HIDROIZOLATII
1 |  | HIDROIZOLATII INCINTA SUBSOL
| 1.1 | EXTERIOARE
|  |  | Hidroizolatie orizontala sub radier din 2 straturi de membrana SBS 3 mm lipita la cald pe amorsa de bitum | mp
|  |  | Hidroizolatie verticala perimetrala montata pe peretii mulati din 2 straturi de membrana SBS lipite la cald pe amorsa de bitum | mp
|  |  | Planarea peretilor mulati cu mortar M100 | mp
|  |  | Protectia hidroizolatiei orizontale (preradier) cu beton simplu 6 cm grosime | mc
| 1.2 | INTERIOARE
|  |  | Hidroizolatie din membrana PVC 2 mm termosudata montata mecanic – in bazinele rezervelor de apa | mp
2 |  | HIDROIZOLATII TERASE SI BALCOANE
| 2.1 | TERASE CIRCULABILE SI BALCOANE
|  |  | Beton de panta 1% | mc
|  |  | Ansamblu izolatie cuprinzand termoizolatie, hidroizolatie, sapa si strat de finisaj din gresie de exterior | mp
|  |  | Hidroizolatie verticala montat perimetral | ml
|  |  | Ansamblu izolatie cuprinzand termoizolatie, hidroizolatie si dale pe suporti | mp
|  |  | Hidroizolatie verticala montata perimetral | ml
|  |  | Glaf montat la parapet ,atic | ml
|  |  | Mana curenta din inox montata pe glaful de atic | ml
|  |  | Luminatoare | buc
|  |  | Sistem evacuare ape pluviale | ans
| 2.2 | TERASA NECIRCULABILA
|  |  | Beton de panta 1% cu agregat perlitic grosime medie 8 cm | mc
|  |  | Ansamblu izolatie cuprinzand termoizolatie, hidroizolatie si protectie din membrana | mp
|  |  | Hidroizolatie verticala montata perimetral | ml
|  |  | Dale prefabricate din beton 50x50x5 cm pentru circulatia personalului de mentenanta | mp
|  |  | Glaf montat la parapet atic | ml
|  |  | Mana curenta din inox montata pe glaful de atic | ml
|  |  | Soclu din beton cu rol de suport al echipamentelor | ans
|  |  | Cos fum pentru guri de ventilare | ans
|  |  | Panouri pentru mascare echipamente tehnice | mp
|  |  | Luminatoare | buc
|  |  | Sistem evacuare ape pluviale | ans
[5 empty] | TOTAL HIDROIZOLATII : |  | 0
COMPARTIMENTARI INTERIOARE
1 |  | ZIDARIE
| 1.1 |  | Zidarie BCA 30 cm | mp
| 1.2 |  | Zidarie BCA 25 cm | mp
| 1.3 |  | Zidarie BCA 20 cm | mp
| 1.4 |  | Zidarie BCA 15 cm | mp
| 1.5 |  | Zidarie BCA 10 cm | mp
| 1.6 |  | Tencuiala driscuita M50t | mp
| 1.7 |  | Glet de ipsos | mp
2 |  | GIPS CARTON
| 2.1 |  | Pereti de compartimentare din gips carton 10 cm | mp
| 2.2 |  | Pereti de compartimentare din gips carton hidrofug 10 cm | mp
| 2.3 |  | Pereti de compartimentare din gips carton 12,5 cm | mp
| 2.4 |  | Pereti de compartimentare din gips carton hidrofug 12,5 cm | mp
| 2.5 |  | Pereti de compartimentare din gips carton 15 cm | mp
| 2.6 |  | Pereti de compartimentare din gips carton hidrofug 15 cm | mp
| 2.7 |  | Glet de ipsos | mp
| 2.8 |  | Pereti de compartimentare amovibili tip Dorma sau similar | mp
3 |  | DIVERSE
| 3.1 |  | Protectie cu plumb a peretilor | mp
| 3.2 |  | Pereti de compartimentare din sticla fonoizolanta si structura din aluminiu | mp
| 3.3 |  | Pereti din sticla rezistenti la foc RF
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
| 3.4 |  | Pereti din sticla
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
| 3.5 |  | Pereti de compartimentare usori din panouri HPL 15 mm grosime , h=2m (la grupuri sanitare) | mp
[5 empty] | TOTAL COMPARTIMENTARI INTERIOARE : |  | 0
USI INTERIOARE
1 |  | USI
| 1.1 |  | Usa 1 canat RF | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
| 1.2 |  | Usa 2 canate RF | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
| 1.3 |  | Usa 1 canat | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
| 1.4 |  | Usa 2 canate | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
| 1.5 |  | Usa de sticla RF | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
| 1.6 |  | Usa de sticla | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
| 1.7 |  | Usa sectionala | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
| 1.8 |  | Usa cu protectie din plumb | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
| 1.9 |  | Usa cu deschidere automata | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
| 1.10 |  | Usa etansa cu deschidere automata | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
| 1.11 |  | Usa glisanta | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
|  |  | dimensiuni …..x….. | buc
2 |  | DIVERSE
| 2.1 |  | Protectie usi | buc
| 2.2 |  | Trapa de vizitare | buc
[5 empty] | TOTAL USI INTERIOARE : |  | 0
CONFECTII METALICE
1 |  | BALUSTRADE
| 1.1 |  | Balustrada din inox satinat montata la interior h=100 cm | ml
| 1.2 |  | Mana curenta din inox montata la interior | ml
| 1.3 |  | Mana curenta din inox montata la exterior | ml
| 1.4 |  | Balustrada din inox satinat montata la exterior h=100 cm | ml
2 |  | DIVERSE
| 2.1 |  | Scara pentru acces pe acoperis | buc
| 2.2 |  | Rampa de egalizare | buc
| 2.3 |  | Grila de ventilare | mp
| 2.4 |  | Imprejmuire | ml
| 2.5 |  | Poarta acces | buc
[5 empty] | TOTAL CONFECTII METALICE : |  | 0
FINISAJE INTERIOARE
1 |  | PARDOSELI
| 1.1 |  | Pardoseala din rasina epoxidica | mp
| 1.2 |  | Vopsitorie pentru pardoseala | mp
| 1.3 |  | Pardoseala din beton riflat antiderapant montata pe rampele de acces auto | mp
| 1.4 |  | Trepte din granit 3 cm montate pe sapa semiumeda M100 | mp
| 1.5 |  | Contratrepte din granit 12 cm montate pe sapa semiumeda M100 | mp
| 1.6 |  | Plinta din granit 1 cm , h=10 cm | ml
| 1.7 |  | Sapa | mp
| 1.8 |  | Hidroizolatie sub placile ceramice | mp
| 1.9 |  | Pardoseala din granit 3cm montat pe sapa semiumeda M100 | mp
| 1.10 |  | Plinta din granit 1 cm , h=10 cm | ml
| 1.11 |  | Pardoseala din gresie montata pe sapa semiumeda M100 | mp
| 1.12 |  | Plinta din gresie | ml
| 1.13 |  | Pardoseala din gresie antiderapanta montata pe sapa semiumeda M100 | mp
| 1.14 |  | Plinta din gresie antiderapanta | ml
| 1.15 |  | Pardoseala din PVC la saloane, inlcusiv plinte | mp
| 1.16 |  | Pardoseala din PVC la zona de circulatii, inlcusiv plinte | mp
| 1.17 |  | Pardoseala PVC etans pentru grupurile sanitare | mp
| 1.18 |  | Sifon de pardoseala | buc
| 1.19 |  | Pardoseala flotanta, finisaj vinil antistatic | mp
| 1.20 |  | Pardoseala din mocheta | mp
| 1.21 |  | Etanseitate sub gresie | mp
2 |  | PERETI
| 2.1 |  | Placare pereti cu granit 1,5 cm | mp
| 2.2 |  | Placare pereti cu faianta | mp
| 2.3 |  | Placare pereti cu PVC etans la grupurile sanitare | mp
| 2.4 |  | Zugraveala aplicata pe tapet pregatit pentru vopsire | mp
| 2.5 |  | Zugraveala din vopsea lavabila de interior | mp
3 |  | PROTECTII
| 3.1 |  | Protectie pereti la capul patului | buc
| 3.2 |  | Protectie muchii 2,00 ml | buc
| 3.3 |  | Mana curenta pe coridoare | ml
| 3.4 |  | Benzi de protectie pentru pereti | ml
4 |  | DIVERSE
| 4.1 |  | Profil pentru mascare rost de dilatatie | ml
| 4.2 |  | Stergator picioare profesional | mp
5 |  | TAVANE
| 5.1 |  | Termoizolatie la tavan subsol | mp
| 5.2 |  | Tavan suspendat casetat din panouri de fibra celulozica | mp
| 5.3 |  | Tavan suspendat din gips carton hidrofug montat pe structura CD60 0,6 mm | mp
| 5.4 |  | Tavan suspendat casetat din panouri metalice | mp
| 5.5 |  | Tavan suspendat etans | mp
| 5.6 |  | Tavan suspendat decorativ | mp
| 5.7 |  | Tavan fals demontabil | mp
| 5.8 |  | Zugraveala din vopsea lavabila de interior | mp
[5 empty] | TOTAL FINISAJE INTERIOARE : |  | 0
DIVERSE
1 |  | SEMNALISTICA
| 1.1 |  | Numerotarea usilor
| 1.2 |  | Numerotarea etajelor
| 1.3 |  | Panou general de informare pe holul etajelor
| 1.4 |  | Semnalistica serviciilor
| 1.5 |  | Indicatoare de directie
| 1.6 |  | Plan de evacuare in caz de urgenta
2 |  | DIVERSE
| 2.1 |  | Birou de primire | buc
| 2.2 |  | Blat chiuveta | buc
| 2.3 |  | Oglinda | buc
| 2.4 |  | Dulapuri pentru saloane | buc
[5 empty] | TOTAL DIVERSE : |  | 0
|  | TOTAL GENERAL ARHITECTURA : |  |  |  |  | 0

## Instalatii HVAC
Proiect : Extindere - Modernizare şi dotare a Spitalului Clinic Colentina
Beneficiar : Administraţia spitalelor şi serviciilor medicale Bucureşti
INSTALATII HVAC
Nr. crt. | Nr. crt. | Denumire tipuri de lucrări / descriere |  | U.M. | Cantitate totală | Preţ unitar | Pret total RON
1 |  | PRODUCŢIE CĂLDURĂ
| 1.1 |  | Reţea gaz din polietilenă | ml
| 1.2 |  | Vană de secţionare montată la exterior | buc
| 1.3 |  | Reţea de oţel în centrala termică | ml
| 1.4 |  | Detecţie gaz | ans
| 1.5 |  | Cazan pe gaz ,,, x,,,,,,kw | kW
| 1.6 |  | Vas de expansiune | buc
| 1.7 |  | Rezervor combustibil lichid pentru alimentarea de siguranţă | m3
| 1.8 |  | Tratare apă | buc
| 1.9 |  | Coş de inox cu pereţi dubli | buc
| 1.1 |  | Pompe simple pentru reţeaua principală | ans
| 1.11 |  | Ventilare jos centrală termică | buc
| 1.12 |  | Ventilare sus centrală termică | buc
2 |  | REŢEA DISTRIBUŢIE AGENT TERMIC INCALZIRE
| 2.1 |  | Distribuţie apă caldă - reţea principală | ml
| 2.2 |  | Sub-staţie 1 | kW
| 2.3 |  | Reţea de legătură | ml
| 2.4 |  | conexiune 1 | buc
| 2.5 |  | conexiune 2 | buc
| 2.6 |  | conexiune 3 | buc
| 2.7 |  | conexiune 4 | buc
| 2.8 |  | Sub-staţie 2 | kw
| 2.9 |  | Reţea de legătură | ml
| 2.1 |  | conexiune 1 | buc
| 2.11 |  | conexiune 2 | buc
| 2.12 |  | conexiune 3 | buc
| 2.13 |  | conexiune 4 | buc
3 |  | CLIMATIZARE
| 3.1 |  | Grup frigorific | kW
4 |  | REŢEA DISTRIBUŢIE AGENT TERMIC APA RACITA
| 4.1 |  | Distribuţie apă cu glicol reţea principală frig | ml
| 4.2 |  | Sub-staţie 1 | kW
| 4.3 |  | Reţea de legătură | ml
| 4.4 |  | conexiune 1 | buc
| 4.5 |  | conexiune 2 | buc
| 4.6 |  | conexiune 3 | buc
| 4.7 |  | conexiune 4 | buc
| 4.8 |  | Sub-staţie 2 | kw
| 4.9 |  | Reţea de legătură | ml
| 4.1 |  | conexiune 1 | buc
| 4.11 |  | conexiune 2 | buc
| 4.12 |  | conexiune 3 | buc
| 4.13 |  | conexiune 4 | buc
5 |  | CORPURI DE INCALZIRE / CLIMATIZARE
| 5.1 |  | Radiatoare administraţie | buc
| 5.2 |  | Radiatoare imagistică | buc
| 5.3 |  | Radiatoare urgenţe | buc
| 5.4 |  | Radiatoare spaţii comune | buc
| 5.5 |  | Radiatoare zonă cazare neurologie | buc
| 5.6 |  | Radiatoare zonă cazare cardiologie | buc
| 5.7 |  | Radiatoare zonă cazare ortopedie | buc
| 5.8 |  | Radiatoare zonă cazare chirurgie | buc
| 5.9 |  | Radiatoare laboratoare | buc
| 5.1 |  | Radiatoare birouri medici | buc
| 5.11 |  | Radiatoare terapie intensivă | buc
| 5.12 |  | Radiatoare zonă blocuri operatorii | buc
| 5.13 |  | Perdele de aer | buc
| 5.14 |  | Ventilo convectoare tip casetă | buc
| 5.15 |  | Sistem de reglaj pt.fiecare cameră | buc
| 5.16 |  | Cutie cu debit variabil | buc
| 5.17 |  | Evacuare condens | buc
| 5.18 |  | Dulap climatizare | buc
6 |  | DESFUMARE
| 6.1 |  | Volet de desfumare | buc
| 6.2 |  | Extractor | buc
| 6.3 |  | Extractoare parcaj subteran | buc
7 |  | ELECTRICE / ALIMENTARE SI TABLOURI ELECTRICE
| 7.1 |  | Ansamblu (un procent din suma totala) | ans
| 7.2 |  | Variator | buc
[5 empty] | TOTAL DOTĂRI : |  | 0

## Instalatii sanitare
Proiect : Extindere - Modernizare şi dotare a Spitalului Clinic Colentina
Beneficiar : Administraţia spitalelor şi serviciilor medicale Bucureşti
INSTALATII SANITARE
Nr. crt. | Nr. crt. | Denumire tipuri de lucrări / descriere |  | U.M. | Cantitate totală | Preţ unitar | Preţ total RON
1 |  | ALIMENTARE CU APĂ / TRATARE APĂ
| 1.1 |  | Reţea din polietilenă | ml
| 1.2 |  | Branşament apă potabilă şi staţie pompare | ans
| 1.3 |  | Sistem de tratare apă | ans
2 |  | DISTRIBUŢIE APĂ RECE ŞI APĂ CALDĂ
| 2.1 |  | Distribuţie apă rece şi apă caldă - reţeaua principală | ans
3 |  | PREPARARE APĂ CALDĂ MENAJERĂ
| 3.1 |  | Preparare semi-instantanee apă caldă menajeră | buc
4 |  | OBIECTE SANITARE
| 4.1 |  | Vas WC | buc
| 4.2 |  | Cap duş pentru spălător ploşti | buc
| 4.3 |  | Lavoar | buc
| 4.4 |  | Lavoar cu baterie cu temporizare acţionată cu pedală | buc
| 4.5 |  | Chiuvetă bucătărie | buc
| 4.6 |  | Chicinetă | buc
| 4.7 |  | Cap duş | buc
| 4.8 |  | Duş | kw
| 4.9 |  | Cadă baie | ml
| 4.1 |  | Masă de infăşat copii | buc
| 4.11 |  | Spălător | buc
| 4.12 |  | Spălător ploşti | buc
| 4.13 |  | Conexiuni diverse | buc
| 4.14 |  | Unităţi de dezinfecţie | buc
| 4.15 |  | Lavoar chirurg | buc
| 4.16 |  | Masă de lucru laborator cu lavoar încorporat | ml
| 4.17 |  | Masă de lucru laborator simplă | ml
| 4.18 |  | Sifon de pardoseală | buc
| 4.19 |  | Post de spălare | buc
| 4.2 |  | Duş şi spălător pentru ochi şi corp în caz de stropiri accidentale | buc
| 4.21 |  | Robinet | buc
| 4.22 |  | Accesorii WC | buc
| 4.23 |  | Accesorii lavoare | buc
| 4.24 |  | Accesorii duşuri | buc
5 |  | REŢEA EVACUARE APE UZATE
| 5.1 |  | Reţea ape pluviale | ml
| 5.2 |  | Reţea ape uzate în ghenele tehnice verticale şi conducte de legătura orizontale | ml
| 5.3 |  | Conexiune aparate sanitare | buc
| 5.4 |  | Evacuare zonă laboratoare | ml
| 5.5 |  | Rezervor neutralizare substanţe chimice | buc
| 5.6 |  | Evacuare zonă bucătărie temperatură înaltă | ml
6 |  | PROTECŢIE CONTRA INCENDIILOR
| 6.1 |  | Extinctor spaţii comune | buc
| 6.2 |  | Extinctor spaţii tehnice specifice | buc
| 6.3 |  | Extinctor intrare parcare | buc
| 6.4 |  | Planuri de siguranţă | buc
[5 empty] | TOTAL DOTĂRI : |  | 0

## Instalatii electrice
Proiect : Extindere - Modernizare şi dotare a Spitalului Clinic Colentina
Beneficiar : Administraţia spitalelor şi serviciilor medicale Bucureşti
INSTALATII ELECTRICE
Nr. crt. | Nr. crt. | Denumire tipuri de lucrări / descriere |  | U.M. | Cantitate totală | Preţ unitar | Preţ total RON
CURENŢI TARI
1 |  | POST DE TRANSFORMARE TABLOU GENERAL
JOASA TENSUIUNE (TGJT)
| 1.1 |  | Celula medie tensiune | ans
| 1.2 |  | Celula de protectie transformator | buc
| 1.3 |  | Cablu medie tensiune catre transformator … x … mm² | ml
| 1.4 |  | Transformator cu ulei … x … kVA | buc
| 1.5 |  | Cablu joasa tensiune transformator TGJT … x … mm² | ml
| 1.6 |  | Tablou General Joasa Tensiune (TGJT) | ans
| 1.7 |  | Baterie de condensator …kVAR | ans
| 1.8 |  | Automatizare Grup Electrogen | ans
| 1.9 |  | Instalaţie ventilare încăpere TGJT | ans
| 1.1 |  | Instalaţie întrerupere de urgenţă electricitate | ans
| 1.11 |  | Instalaţie întrerupere de urgenţă electricitate | buc
| 1.12 |  | Instalaţie întrerupere de urgenţă Grup Electrogen | buc
| 1.13 |  | Instalaţie întrerupere de urgenţă UPS | buc
| 1.14 |  | Instalaţie întrerupere de urgenţă ventilare | buc
2 |  | GRUP ELECTROGEN
| 2.1 |  | Grup Electrogen …x… kVA | ans
| 2.2 |  | Izolare fonică a încăperii | ans
| 2.3 |  | Rezervor combustibil (inclusiv canalizare) … m3 | ans
| 2.4 |  | Evacuare gaze eşapament | ml
| 2.5 |  | Legatura între Grup Electrogen şi TGJT …x… mm2 | ml
3 |  | UPS
| 3.1 |  | UPS … kVA, având autonomie … minute | buc
| 3.2 |  | Cablu între TGJT şi UPS …x… mm2 | ml
| 3.3 |  | Cablu între UPS şi TGJT alimentat pe UPS … x … mm² | ml
| 3.4 |  | TGJT alimentat pe UPS | buc
4 |  | INSTALAŢIE DE SIGURANŢĂ
| 4.1 |  | Tablou electric de siguranţă (TDS) | buc
| 4.2 |  | Cabluri între TGJT si TDS | ml
| 4.3 |  | Tablou de comandă | buc
| 4.4 |  | Retea de cabluri | ans
5 |  | TABLOURI ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE NORMALE (TD)
| 5.1 |  | TD spaţii tehnice | buc
| 5.2 |  | TD spaţii comune | buc
| 5.3 |  | TD iluminat exterior | buc
| 5.4 |  | TD administratie | buc
| 5.5 |  | TD sterilizare | buc
| 5.6 |  | TD urgenţe - consultaţie | buc
| 5.7 |  | TD imagistică | buc
| 5.8 |  | TD laborator | buc
| 5.9 |  | TD cazare 1 | buc
| 5.1 |  | TD cazare 2 | buc
| 5.11 |  | TD cazare 3 | buc
| 5.12 |  | TD cazare 4 | buc
| 5.13 |  | TD terapie intensivă | buc
| 5.14 |  | TD zonă 1 bloc opertor | buc
| 5.15 |  | TD zonă 2 bloc opertor | buc
| 5.16 |  | TD zonă 3 bloc opertor | buc
| 5.17 |  | TD reanimare | buc
6 |  | TABLOURI ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE UPS
| 6.1 |  | TD spaţii tehnice | buc
| 6.2 |  | TD spaţii comune | buc
| 6.3 |  | TD iluminat exterior | buc
| 6.4 |  | TD administratie | buc
| 6.5 |  | TD urgenţe - consultaţie | buc
| 6.6 |  | TD imagistică | buc
| 6.7 |  | TD sterilizare | buc
| 6.8 |  | TD cazare | buc
| 6.9 |  | TD laborator | buc
| 6.1 |  | TD cazare 1 | buc
| 6.11 |  | TD cazare 2 | buc
| 6.12 |  | TD cazare 3 | buc
| 6.13 |  | TD cazare 4 | buc
| 6.14 |  | TD soins intensifs | buc
| 6.15 |  | TD zonă 1 bloc opertor | buc
| 6.16 |  | TD zonă 2 bloc opertor | buc
| 6.17 |  | TD zonă 3 bloc opertor | buc
| 6.18 |  | TD reanimare | buc
| 6.19 |  | TD bloc 1 | buc
| 6.2 |  | TD bloc 2 | buc
| 6.21 |  | TD bloc 3 | buc
| 6.22 |  | TD bloc 4 | buc
| 6.23 |  | TD bloc 5 | buc
| 6.24 |  | TD bloc 6 | buc
| 6.25 |  | TD bloc 7 | buc
| 6.26 |  | TD bloc 8 | buc
| 6.27 |  | TD bloc 9 | buc
| 6.28 |  | TD bloc 10 | buc
| 6.29 |  | TD bloc 11 | buc
| 6.3 |  | TD bloc 12 | buc
7 |  | DISTRIBUŢIE GENERALĂ
| 7.1 |  | Legatura intre TGJT si TD normal | ans
| 7.2 |  | Legatura intre TGJT UPS si TD UPS | ans
| 7.3 |  | Pat de cablu | ans
| 7.4 |  | Distributie secundara TD normal | ans
| 7.5 |  | Distributie secundara TD UPS | ans
8 |  | CORPURI DE ILUMINAT
| 8.1 |  | Lampă pentru paturi de spital pentru 2 paturi | buc
| 8.2 |  | Lampă pentru paturi de spital pentru 1 pat | buc
| 8.3 |  | Corp de iluminat 1 | buc
| 8.4 |  | Corp de iluminat 2 | buc
| 8.5 |  | Corp de iluminat 3 | buc
| 8.6 |  | Corp de iluminat 4 | buc
| 8.7 |  | Corp de iluminat 5 | buc
| 8.8 |  | Corp de iluminat 6 | buc
| 8.9 |  | Corp de iluminat 7 | buc
| 8.1 |  | Corp de iluminat 8 | buc
| 8.11 |  | Corp de iluminat 9 | buc
| 8.12 |  | Corp de iluminat 10 | buc
9 |  | APARATURĂ
| 9.1 |  | Aparatură
10 |  | ILUMINAT DE SIGURANŢĂ
| 10.1 |  | Iluminat de siguranţă | ans
11 |  | ILUMINAT EXTERIOR
| 11.1 |  | Corp de iluminat 1 | buc
| 11.2 |  | Corp de iluminat 2 | buc
| 11.3 |  | Corp de iluminat 3 | buc
| 11.4 |  | Corp de iluminat 4 | buc
12 |  | INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA
| 12.1 |  | Punct de conexiune
ans
13 |  | IMPAMANTARE
| 13.1 |  | Priza de pamant | ans
14 |  | PARATRASNET SI PROTECTIE LA FULGER
| 14.1 |  | Instalaţie de paratrasnet | buc
| 14.2 |  | Instalaţie de impamantare | ans
CURENŢI SLABI
1 |  | DETECŢIE INCENDIU
| 1.1 |  | Detecţie incendiu | ans
2 |  | STAŢIE DE APELARE ASISTENŢĂ
| 2.1 |  | Post de chemare a asistentei | buc
| 2.2 |  | Conexiune staţie de apelare asistenţă telefon tip DECT | ans
3 |  | TV
| 3.1 |  | Prize TV/EM | buc
| 3.2 |  | Cablu coaxial | ans
| 3.3 |  | Amplificator + derivator | ans
| 3.4 |  | Parabolică + antenă | buc
4 |  | INTERFON
| 4.1 |  | Post interfon | buc
| 4.2 |  | Centrală interfon | ans
| 4.3 |  | Retea cabluri | ans
5 |  | TELEFON
| 5.1 |  | Centrală telefonică | buc
| 5.2 |  | Bornă DECT | buc
| 5.3 |  | Post telefonic DECT | buc
| 5.4 |  | Post telefonic tehnologie numerică | buc
| 5.5 |  | Post telefonic tehnologie analogică | buc
6 |  | SISTEM SINCRONIZARE ORAĂ
| 6.1 |  | Ceas | buc
7 |  | CONTROL ACCES / INTRUZIUNE / VIDEO
| 7.1 |  | Control acces | ans
| 7.2 |  | Camera de luat vederi | ans
| 7.3 |  | Intruziune | ans
8 |  | INFORMATICĂ
| 8.1 |  | Priză RJ45 | buc
| 8.2 |  | Fibră optică | ans
| 8.3 |  | Rack | ans
9 |  | ALARME TEHNICE
| 9.1 |  | Alarme tehnice | ans
[5 empty] | TOTAL DOTĂRI : |  | 0

## Instalatii fluide medicale
Proiect : Extindere - Modernizare şi dotare a Spitalului Clinic Colentina
Beneficiar : Administraţia spitalelor şi serviciilor medicale Bucureşti
INSTALATII FLUIDE MEDICALE
Nr. crt. | Nr. crt. | Denumire tipuri de lucrări / descriere |  | U.M. | Cantitate totală | Preţ unitar | Preţ total RON
1 |  | CENTRALA ŞI FLUIDE MEDICALE
STAŢIE CENTRALĂ PT. DISTRIBUŢIE OXIGEN
| 1.1 |  | Evaporator | buc
INSTALATIE DE VID
| 1.2 |  | Producţie de vid, inclusiv debit de rezerva … m3/h | buc
STAŢIE CENTALĂ DE AER COMPRIMAT MEDICAL
| 1.3 |  | Compresor de aer medical 4 bar, debit … m3/h | buc
STAŢIE CENTALĂ DE AER COMPRIMAT NEMEDICAL
| 1.4 |  | Compresor de aer nemedical 8 bari, debit … m3/h | buc
CENTRALĂ PROTOXID DE AZOT
| 1.5 |  | Baterie de butelii, număr butelii… | buc
| 1.6 |  | Prize şi reţea de evacuare gaz anestezic în blocul operator | buc
2 |  | DISTRIBUŢII SECUNDARE
INSTALAŢIA DE OXIGEN
| 2.1 |  | Circuit secundar | buc
| 2.2 |  | Prize de oxigen, inclusiv reţeaua de distribuţie, alarmă şi sistemul de supraveghere | buc
INSTALAŢIA DE VID
| 2.3 |  | Robinet de întrerupere | buc
| 2.4 |  | Prize aer comprimat, inclusiv reteaua de distribuţie, alarmă şi sistemul de supraveghere | buc
INSTALAŢIA DE AER COMPRIMAT MEDICAL
| 2.5 |  | Circuit secundar | buc
| 2.6 |  | Prize aer comprimat, inclusiv reţeaua de distribuţie, alarmă şi sistemul de supraveghere | buc
INSTALAŢIA DE AER COMPRIMAT NEMEDICAL
| 2.7 |  | Prize aer comprimat, inclusiv reţeaua de distribuţie, alarmă şi sistemul de supraveghere | buc
PROTOXID DE AZOT
| 2.8 |  | Circuit secundar | buc
| 2.9 |  | Prize, inclusiv reţea, alarmă şi sistemul de supraveghere | buc
| 2.1 |  | Tablou de siguranţă | buc
| 2.11 |  | Plintă suport pentru prize | buc
[5 empty] | TOTAL DOTĂRI : |  | 0

## Instalatii sprinklere
Proiect : Extindere - Modernizare şi dotare a Spitalului Clinic Colentina
Beneficiar : Administraţia spitalelor şi serviciilor medicale Bucureşti
INSTALATII SPRINKLERE
Nr. crt. | Nr. crt. | Denumire tipuri de lucrări / descriere |  | U.M. | Cantitate totală | Preţ unitar | Preţ total RON
1 |  | STAŢIE POMPARE LOCALĂ
| 1.1 |  | Echipament cameră pompe, debit … x … m3/h | ans
| 1.2 |  | Sursă A ,,,,,,,,,,,,,,m3 | ans
| 1.3 |  | Sursă B ,,,,,,,,,,,,,,m3 | ans
| 1.4 |  | Reţea principală şi ACS | buc
| 1.5 |  | Cap sprinkler, inclusiv reţeaua secundară | buc
| 1.6 |  | Tablou de alarma | ans
| 1.7 |  | Electrice | ans
[5 empty] | TOTAL DOTĂRI : |  | 0

## Ascensoare
Proiect : Extindere - Modernizare şi dotare a Spitalului Clinic Colentina
Beneficiar : Administraţia spitalelor şi serviciilor medicale Bucureşti
ASCENSOARE
Nr. crt. | Nr. crt. | Denumire tipuri de lucrări / descriere |  | U.M. | Cantitate totală | Preţ unitar | Preţ total RON
ASCENSOARE
1 |  | ASCENSOARE PACIENŢI
| 1.1 |  | Ascensor pacienţi n°1 | buc
| 1.2 |  | Ascensor pacienţi n°2 | buc
| 1.3 |  | Ascensor pacienţi n°3 | buc
2 |  | ASCENSOARE PENTRU MATERIALE
| 2.1 |  | Ascensor pentru materiale n°1 | buc
3 |  | APARATE ELEVATOARE
| 3.1 |  | Aparat elevator n°1 | buc | 2
[5 empty] | TOTAL DOTĂRI : |  | 0

## Dotari
Proiect : Extindere - Modernizare şi dotare a Spitalului Clinic Colentina
Beneficiar : Administraţia spitalelor şi serviciilor medicale Bucureşti
DOTARI MEDICALE
Nr. Crt. | Departament | Denumire tipuri de lucrari/descriere | U.M. | Cantitate totala | Pret Unitar | Pret Total RON
1 | MORGA / PROSECTURA | Masa pt pregatire cadavre | buc | 2
2 |  | Brancard transport cadavre | buc | 4
3 |  | Brancard acoperit transport cadavre | buc | 2
4 |  | Brancard transport cosciug | buc | 2
5 |  | Troliu cu trei locuri | buc | 1
6 |  | Targa transport | buc | 4
7 |  | Troliu transport cosciug | buc | 4
8 |  | Masa anatomica | buc | 4
9 |  | Frigider mortuar cu 2 locuri | buc | 10
10 | STERILIZARE | Sterilizador cu abur | buc | 2
11 |  | Sterilizador cu abur si formaldehida | buc | 2
12 |  | Masina de spalat instrumentar | buc | 1
13 |  | Spalator cu ultrasunete | buc | 12
14 |  | Masina de sigilat pungi sterilizate | buc | 4
15 | CAMERA DE GARDA | Masa de examinare pt post urgenta | buc | 9
16 |  | Lampa mobila examinare / consultatie | buc | 9
17 |  | Dulap instrumente medicamente | buc | 10
18 |  | EEG portabil | buc | 3
19 |  | Electrocardiograf portabil | buc | 3
20 |  | Defibrilator extern cu pacemaker | buc | 12
21 |  | Monitor functii vitale | buc | 9
22 |  | Ventilator | buc | 5
23 |  | Aspirator secretii bronsice | buc | 12
24 |  | Aparat masurare debit cardiac minim invaziv | buc | 3
25 |  | Targa urgenta cu monitorizare si ventilatie | buc | 3
26 |  | Targa de transfer CG/Bloc OP/Sectii | buc | 30
27 |  | Monitor oximetrie termodilutie | buc | 3
28 |  | Aparat gazometrie sanguina | buc | 3
29 |  | Ecograf portabil | buc | 3
30 |  | Trusa laringoscopie | buc | 10
31 |  | Sistem incalzire a solutiilor perfuzabile | buc | 3
32 |  | Perfuzomat | buc | 3
33 |  | Injectomat | buc | 30
34 | LAB. RADIOLOG. | Aparat digital radiologie | buc | 1
35 |  | Aparat mobil radiologie | buc | 3
36 |  | Aparat radiologie cu brat C | buc | 3
37 |  | PACS | buc | 1
38 | LAB. GASTROENTER. | Masa examinare / tratament | buc | 1
39 |  | Trusa videoendoscopie | buc | 1
40 | B.O. CARDIOLOGIE. Compus din 1 sala Chirurgie Cardiaca si 1 sala Hibrid | Masa de operatie | buc | 1
41 |  | Lampa scialitica cu camera video si monitor | buc | 2
42 |  | Far intraoperator | buc | 4
43 |  | Aparat de anestezie cu vaporizor de sevofluran si vaporizor de desfluran si monitor multiparametric cu modul NMT, modul PICCO si modul BIS | buc | 2
44 |  | Electrocauter | buc | 2
45 |  | Aspirator chirurgical | buc | 2
46 |  | Aparat de incalzire/racire bolnav pe masa de operatie | buc | 2
47 |  | Aparat EEG pentru masurarea profunzimii anesteziei generale | buc | 2
48 |  | Aparat de masurare a fluxului vascular in by-pass-uri | buc | 1
49 |  | Ochelari de magnificatie cu sursa de lumina | buc | 8
50 |  | Sistem irigare/aspiratie cu sursa de lumina | buc | 2
51 |  | Ecocardiograf intraoperator | buc | 1
52 |  | Ecograf intravascular intraoperator | buc | 1
53 |  | Defibrilator extern cu pacemaker | buc | 2
54 |  | Defibrilator intern | buc | 2
55 |  | Masina cord pulmon | buc | 2
56 |  | Aparat tratament endovenos cu radiofrecventa | buc | 1
57 |  | Aparat gazometrie sanguina | buc | 2
58 |  | Sternotom | buc | 2
59 |  | Balon de contrapulsatie (I.A.B.P.) | buc | 1
60 |  | Sistem de incalzire a solutiilor perfuzabile | buc | 4
61 |  | Sistem de compresie anti-tromboza | buc | 4
62 |  | Sistem de compresie mecanica a flacoanelor de solutii perfuzabile | buc | 4
63 |  | Monitor oximetrie termodilutie | buc | 2
64 |  | Trusa instrumentar pt chir cardiaca | buc | 4
65 |  | Angiograf monoplan | buc | 1
66 |  | Sistem de cartografiere intracardiaca tridimensionala | buc | 1
67 |  | Sistem electrofiziologie | buc | 1
68 |  | Aparat de stimulare electrica programata intracardiaca | buc | 1
69 |  | Ecograf cardiologie | buc | 1
70 |  | Sistem oximetrie cerebrala | buc | 1
71 |  | Brate motorizate in sala de operatie | buc | 2
72 |  | Transportor pacienti | buc | 2
73 |  | Masa instrumente cu actionare hidraulica | buc | 2
74 |  | Masa de transport cu tavi metalice | buc | 2
75 |  | Troliu de anestezie | buc | 2
76 |  | Troliu mobil depozitare instrumentar contaminat | buc | 2
77 |  | Scaun mobil rotativ pentru sala de operatii | buc | 4
78 |  | Treapta operatie | buc | 2
79 |  | Troliu mobil pentru materiale sterile si sutura, cu compartiment central de stocare | buc | 2
80 |  | Troliu mobil cu stocare pe ambele parti pentru sterile | buc | 2
81 |  | Unitate deseuri | buc | 2
82 |  | Cos gunoi, cu actionare cu piciorul | buc | 2
83 |  | Suport pentru piese anatomice recoltate | buc | 2
84 |  | Suport pentru saci colectare reziduuri | buc | 2
85 | ATI CARDIOLOGIE.10 Paturi | Paturi ATI | buc | 10
86 |  | Sistem de incalzire pacient | buc | 10
87 |  | Ventilator | buc | 10
88 |  | Termometre timpanice | buc | 10
89 |  | Monitor functii vitale | buc | 10
90 |  | Statie monitorizare functii vitale cu 10 posturi | buc | 1
91 |  | Ecograf | buc | 1
92 |  | Aspirator secretii | buc | 10
93 |  | Defibrilator extern cu pacemaker | buc | 4
94 |  | Defibrilator intern | buc | 1
95 |  | Balon de contrapulsatie (I.A.B.P.) | buc | 1
96 |  | Aparat gazometrie sanguina | buc | 1
97 |  | Sistem de incalzire a solutiilor perfuzabile | buc | 5
98 |  | Sistem de compresie anti-tromboza | buc | 5
99 |  | Sistem de compresie mecanica a flacoanelor de solutii perfuzabile | buc | 5
100 |  | Pulsoximetru | buc | 10
101 |  | Aparat hemodiafiltrare acuti | buc | 2
102 |  | Statie ATI cu 4 pompe | buc | 6
103 |  | Statie ATI cu 8 pompe | buc | 4
104 |  | Statie_TCI_TIVA | buc | 1
105 |  | Stativ fixare pompe | buc | 10
106 |  | Consola verticala pentru perete | buc | 10
107 | B.O. NEUROCHIRURGIE | Masa de operatie | buc | 2
108 |  | Lampa scialitica cu camera video | buc | 2
109 |  | Far intraoperator | buc | 4
110 |  | Aparat de incalzire/racire bolnav pe masa de operatie | buc | 2
111 |  | Aparat anestezie generala | buc | 2
112 |  | Electrocauter | buc | 2
113 |  | Aparat EEG pentru masurarea profunzimii anesteziei generale | buc | 2
114 |  | Ochelari de magnificatie cu sursa de lumina | buc | 8
115 |  | Defibrilator extern cu pacemaker | buc | 2
116 |  | Defibrilator intern | buc | 2
117 |  | Aparat gazometrie sanguina | buc | 2
118 |  | Sistem de incalzire a solutiilor perfuzabile | buc | 4
119 |  | Sistem de compresie anti-tromboza | buc | 4
120 |  | Sistem de compresie mecanica a flacoanelor de solutii perfuzabile | buc | 4
121 |  | Monitor oximetrie termodilutie | buc | 2
122 |  | Sistem oximetrie cerebrala | buc | 1
123 |  | Angiograf biplan | buc | 1
124 |  | Trusa instrumentar pt neurochir | buc | 4
125 |  | Brate motorizate in sala de operatie | buc | 2
126 |  | Transportor pacienti | buc | 2
127 |  | Masa instrumente cu actionare hidraulica | buc | 2
128 |  | Masa de transport cu tavi metalice | buc | 2
129 |  | Troliu de anestezie | buc | 2
130 |  | Troliu mobil depozitare instrumentar contaminat | buc | 2
131 |  | Scaun mobil rotativ pentru sala de operatii | buc | 2
132 |  | Treapta operatie | buc | 2
133 |  | Troliu mobil pentru materiale sterile si sutura, cu compartiment central de stocare | buc | 2
134 |  | Troliu mobil cu stocare pe ambele parti pentru sterile | buc | 2
135 |  | Unitate deseuri | buc | 2
136 |  | Cos gunoi, cu actionare cu piciorul | buc | 2
137 |  | Suport pentru piese anatomice recoltate | buc | 2
138 |  | Suport pentru saci colectare reziduuri | buc | 2
139 | ATI NEUROCHIRURGIE. 10 paturi | Paturi ATI | buc | 10
140 |  | Sistem de incalzire pacient | buc | 5
141 |  | Ventilator | buc | 10
142 |  | Termometre timpanice | buc | 10
143 |  | Monitor functii vitale | buc | 10
144 |  | Statie monitorizare functii vitale | buc | 1
145 |  | Ecograf | buc | 1
146 |  | Aspirator secretii | buc | 10
147 |  | Defibrilator extern cu pacemaker | buc | 4
148 |  | Defibrilator intern | buc | 2
149 |  | Aparat gazometrie sanguina | buc | 1
150 |  | Sistem de incalzire a solutiilor perfuzabile | buc | 5
151 |  | Sistem de compresie anti-tromboza | buc | 10
152 |  | Sistem de compresie mecanica a flacoanelor de solutii perfuzabile | buc | 5
153 |  | Pulsoximetru | buc | 10
154 |  | Aparat hemodiafiltrare acuti | buc | 2
155 |  | Statie ATI cu 4 pompe | buc | 6
156 |  | Statie ATI cu 8 pompe | buc | 4
157 |  | Statie_TCI_TIVA | buc | 1
158 |  | Stativ fixare pompe | buc | 10
159 |  | Consola verticala pentru perete | buc | 10
160 | B.O. CH. GENERALA. Chirurgie Generala (4), Plastica (2) si Ortopedie (2) | Masa de operatie | buc | 8
161 |  | Masute de instrumentar (seturi - 4buc/set) | buc | 8
162 |  | Lampa scialitica cu camera video si monitor | buc | 3
163 |  | Lampa scialitica cu camera video | buc | 5
164 |  | Far intraoperator | buc | 16
165 |  | Aparat anestezie generala | buc | 6
166 |  | Aparat de anestezie cu vaporizor de sevofluran si vaporizor de desfluran si monitor multiparametric cu modul NMT, modul PICCO si modul BIS | buc | 2
167 |  | Complet echipamente pentru intubatii de rutina si dificila | buc | 1
168 |  | Endoscop de coloana pt ortopedie | buc | 1
169 |  | Platforma electrochirurgicala | buc | 6
170 |  | Set echipamente pt laparoscopie | buc | 3
171 |  | Platforma electrochirurgicala cu Argon | buc | 2
172 |  | Aparat de ablatie tumorala prin microunde | buc | 2
173 |  | Bronhoscop | buc | 2
174 |  | Aparat de disectie si coagulare cu ultrasunete | buc | 4
175 |  | Aspirator chirurgical | buc | 8
176 |  | Aparat de incalzire/racire bolnav pe masa de operatie | buc | 8
177 |  | Aparat EEG pentru masurarea profunzimii anesteziei generale | buc | 8
178 |  | Ochelari de magnificatie cu sursa de lumina | buc | 16
179 |  | Sistem irigare/aspiratie cu sursa de lumina | buc | 8
180 |  | Defibrilator extern cu pacemaker | buc | 8
181 |  | Defibrilator intern | buc | 8
182 |  | Microscop operator pt chir plastica | buc | 1
183 |  | Aparat gazometrie sanguina | buc | 8
184 |  | Sistem de incalzire a solutiilor perfuzabile | buc | 16
185 |  | Sistem de compresie anti-tromboza | buc | 16
186 |  | Sistem de compresie mecanica a flacoanelor de solutii perfuzabile | buc | 16
187 |  | Ecograf intraoperator pt ficat - chir generala | buc | 1
188 |  | Complet truse instrumentar si motoare chirurgicale | buc | 1
189 |  | Trusa sutura mecanica | buc | 8
190 |  | Brate motorizate in sala de operatie | buc | 8
191 |  | Injectomat | buc | 30
192 |  | Sistem oximetrie cerebrala | buc | 8
193 |  | Trusa endoscopie retrograda | buc | 1
194 |  | Dulap pastrare endoscoape sterilizate | buc | 2
195 |  | Lampa bactericida | buc | 16
196 |  | Transportor pacienti | buc | 8
197 |  | Masa instrumente cu actionare hidraulica | buc | 8
198 |  | Masa de transport cu tavi metalice | buc | 8
199 |  | Troliu de anestezie | buc | 8
200 |  | Troliu mobil depozitare instrumentar contaminat | buc | 8
201 |  | Scaun mobil rotativ pentru sala de operatii | buc | 16
202 |  | Treapta operatie | buc | 8
203 |  | Troliu mobil pentru materiale sterile si sutura, cu compartiment central de stocare | buc | 8
204 |  | Troliu mobil cu stocare pe ambele parti pentru sterile | buc | 8
205 |  | Unitate deseuri | buc | 8
206 |  | Cos gunoi, cu actionare cu piciorul | buc | 8
207 |  | Suport pentru piese anatomice recoltate | buc | 8
208 |  | Suport pentru saci colectare reziduuri | buc | 8
209 | ATI CHIRURGIE. 15 Paturi | Paturi ATI | buc | 15
210 |  | Ventilator | buc | 5
211 |  | Termometre timpanice | buc | 10
212 |  | Monitor functii vitale | buc | 15
213 |  | Statie monitorizare functii vitale cu 15 posturi | buc | 1
214 |  | Aspirator secretii | buc | 10
215 |  | Defibrilator extern cu pacemaker | buc | 2
216 |  | Aparat gazometrie sanguina | buc | 1
217 |  | Sistem de incalzire a solutiilor perfuzabile | buc | 3
218 |  | Sistem de compresie anti-tromboza | buc | 4
219 |  | Sistem de compresie mecanica a flacoanelor de solutii perfuzabile | buc | 3
220 |  | Aparat hemodiafiltrare acuti | buc | 2
221 |  | Statie ATI cu 4 pompe | buc | 10
222 |  | Statie ATI cu 8 pompe | buc | 5
223 |  | Statie_TCI_TIVA | buc | 2
224 |  | Stativ fixare pompe | buc | 15
225 |  | Consola verticala pentru perete | buc | 15
226 | ATI ORTOPEDIE. 15 Paturi | Paturi ATI | buc | 15
227 |  | Ventilator | buc | 3
228 |  | Termometre timpanice | buc | 10
229 |  | Monitor functii vitale | buc | 15
230 |  | Statie monitorizare functii vitale cu 15 posturi | buc | 1
231 |  | Aspirator secretii | buc | 5
232 |  | Defibrilator extern cu pacemaker | buc | 1
233 |  | Aparat gazometrie sanguina | buc | 1
234 |  | Sistem de incalzire a solutiilor perfuzabile | buc | 3
235 |  | Sistem de compresie anti-tromboza | buc | 4
236 |  | Sistem de compresie mecanica a flacoanelor de solutii perfuzabile | buc | 3
237 |  | Aparat hemodiafiltrare acuti | buc | 2
238 |  | Statie ATI cu 4 pompe | buc | 10
239 |  | Statie ATI cu 8 pompe | buc | 5
240 |  | Stativ fixare pompe | buc | 15
241 |  | Consola verticala pentru perete | buc | 15
242 | ATI CH. PLASTICA. 15 Paturi | Paturi ATI | buc | 15
243 |  | Ventilator | buc | 3
244 |  | Termometre timpanice | buc | 10
245 |  | Monitor functii vitale | buc | 15
246 |  | Statie monitorizare functii vitale cu 15 posturi | buc | 1
247 |  | Aspirator secretii | buc | 5
248 |  | Defibrilator extern cu pacemaker | buc | 1
249 |  | Aparat gazometrie sanguina | buc | 1
250 |  | Injectomat | buc | 10
251 | LAB. ECG | Electrocardiograf 12 canale cu interpretare | buc | 1
252 |  | Statie testare la efort | buc | 1
253 |  | Ecograf Doppler Cord | buc | 1
254 |  | Masa examinare | buc | 1
255 | LAB. EEG | Aparat EEG computerizat | buc | 1
256 |  | Aparat eco-Doppler vase cervico-cerebrale | buc | 1
257 |  | Masa examinare | buc | 1
258 | LAB. ECOGRAFIE | Ecograf Doppler color 4D | buc | 1
259 |  | Masa examinare | buc | 1
260 | CH. PLASTICA. 15 Paturi | Nebulizatoare | buc | 10
261 |  | Paturi pacient | buc | 15
262 |  | Noptiere | buc | 15
263 |  | Monitor functii vitale | buc | 15
264 |  | Ventilator | buc | 2
265 |  | Aspirator secretii | buc | 3
266 |  | Injectomat | buc | 5
267 | ORTOPEDIE COLOANA. 10 Paturi | Paturi pacient | buc | 10
268 |  | Noptiere | buc | 10
269 |  | Monitor functii vitale | buc | 10
270 |  | Ventilator | buc | 2
271 |  | Aspirator secretii | buc | 3
272 |  | Injectomat | buc | 5
273 | CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA. 25 Paturi | Paturi pacient | buc | 25
274 |  | Noptiere | buc | 25
275 |  | Monitor functii vitale | buc | 25
276 |  | Ventilator | buc | 2
277 |  | Aspirator secretii | buc | 10
278 |  | Defibrilator extern cu pacemaker | buc | 3
279 |  | Sistem de incalzire a solutiilor perfuzabile | buc | 5
280 |  | Injectomat | buc | 25
281 |  | Perfuzomat | buc | 10
282 | NEOCHIRURGIE. 25 Paturi | Paturi pacient | buc | 25
283 |  | Noptiere | buc | 25
284 |  | Monitor functii vitale | buc | 25
285 |  | Ventilator | buc | 3
286 |  | Aspirator secretii | buc | 5
287 |  | Injectomat | buc | 10
288 | CARDIOCHIRURGIE. 25 Paturi | Paturi pacient | buc | 25
289 |  | Noptiere | buc | 25
290 |  | Monitor functii vitale | buc | 25
291 |  | Ventilator | buc | 3
292 |  | Aspirator secretii | buc | 15
293 |  | Defibrilator extern cu pacemaker | buc | 3
294 |  | Aparat gazometrie sanguina | buc | 1
295 |  | Sistem de incalzire a solutiilor perfuzabile | buc | 10
296 |  | Sistem de compresie mecanica a flacoanelor de solutii perfuzabile | buc | 10
297 |  | Injectomat | buc | 25
298 |  | Perfuzomat | buc | 10
299 | ORTOPEDIE IMPLANT I. 25 Paturi | Paturi pacient | buc | 25
300 |  | Noptiere | buc | 25
301 |  | Monitor functii vitale | buc | 25
302 |  | Aspirator secretii | buc | 5
303 |  | Injectomat | buc | 10
304 | ORTOPEDIE IMPLANT II. 25 Paturi | Paturi pacient | buc | 25
305 |  | Noptiere | buc | 25
306 |  | Monitor functii vitale | buc | 25
307 |  | Aspirator secretii | buc | 5
308 |  | Injectomat | buc | 10
309 | CH. GENERALA I. 25 paturi | Paturi pacient | buc | 25
310 |  | Noptiere | buc | 25
311 |  | Monitor functii vitale | buc | 15
312 |  | Ventilator | buc | 3
313 |  | Aspirator secretii | buc | 5
314 |  | Defibrilator extern cu pacemaker | buc | 2
315 |  | Sistem de incalzire a solutiilor perfuzabile | buc | 5
316 |  | Sistem de compresie mecanica a flacoanelor de solutii perfuzabile | buc | 5
317 |  | Injectomat | buc | 5
318 | DAY-SUGERY. 25 Paturi | Paturi pacient | buc | 25
319 |  | Noptiere | buc | 25
320 |  | Monitor functii vitale | buc | 15
321 |  | Ventilator | buc | 2
322 |  | Aspirator secretii | buc | 10
323 |  | Injectomat | buc | 25
TOTAL DOTARI: