ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ  LOCALĂ A MUNICIPIULUI PETROŞANI

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

SPITALUL DE URGENŢĂ PETROŞANI

Str. 1 Decembrie  1918,  nr. 137 A,  Petroşani,  Hunedoara

Tel.:  0254/544321                                                                                         e-mail: spitalurgentapetrosani@netlog.ro                                                                                                                                                                Fax: 0254/543611                                                                                          Web: www.spitaluldeurgentapetrosani.ro

Nr. 14621/ 09.11.2011

Se aproba										                            MANAGER

Dr.Alin Vasilescu

MEMORIU

Aparatura necesară pentru dotarea Spitalului de Urgenţă Petroşani în cadrul invetiţiei „RK modernizare şi extindere Spital de Urgenţă Petroşani”

| Nr. crt. | Denumire | U.M | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Platforma mobila de exercitii pentru recupereare multidisciplinara | buc | 7 | Ortopedie Recuperare Chirurgie generală |
| 2 | Salon pacient, pat ATI+noptiera+dulap | buc | 60 | Saloane ATI UTIC Pediatrie Chirurgie Interne |
| 3 | Masa fizioterapie | buc | 2 | Recuperare |
| 4 | Masa de decompresie pentru coloana vertebrala | buc | 2 | Neurochirurgie Ortopedie |
| 5 | Dispozitive de mobilizare pasiva si recuperare post-operatorie pt genunchi | buc | 5 | Recuperare Ortopedie |
| 6 | Dispozitive de mobilizare pasiva si recuperare post-operatorie pt degete | buc | 1 | Recuperare/Chirurgie plastica |
| 7 | Dispozitive de mobilizare pasiva si recuperare post-operatorie pt umar | buc | 1 | Recuperare |
| 8 | Paturi ATI cu saltea antiscara,tratament pasiv | buc | 31 | ATI |
| 9 | Computer tomograf (CT) multislice minim 64 coroane detectori si softuri dedicate explorarilor vasculare, neuro,oncologie, cardio,coronaro CT+consola de posttratare si interpretare+injectomat | buc | 1 | Radiologie |
| 10 | Aparat de imagistica prin rezonanta magnetia (IRM) cu antene si softuri dedicate explorarilor whole body MRI, vascular cardio, neuro, oncologie, difuzie, perfuzie,spectroscopie,elastografie+consola de posttratare si interpretare+injectomat | buc | 1 | Radiologie |
| 11 | Masa de operatie | buc | 7 | Bloc operator |
| 12 | Lampa sala operatie | buc | 6 | Bloc operator |
| 13 | Aparat anestezie | buc | 7 | Bloc operator |
| 14 | Electrocauter | buc | 8 | Bloc operator |
| 15 | Unitate LIGASURE | buc | 1 | Bloc operator Chirurgie |
| 16 | Turn de laparoscopie (chirg.gen) | buc | 1 | Bloc operator Chirurgie |
| 17 | Turn de urologie laparoscopica | buc | 1 | Bloc operator Chrurgie-Urologie |
| 18 | Turn de ginecologie laparoscopica | buc | 1 | Bloc operator Ginecologie |
| 20 | Aspiratoare de medie putere | buc | 3 | Bloc operator (Ofta, ORL, O2) |
| 21 | Aspiratoare de mare putere | buc | 6 | Bloc operator (C1, C2, C3, O1, G1, G2) |
| 22 | Bisturiu cu ultrasunete | buc | 1 | Bloc operator |
| 23 | Unitate aer conditionat cu flux laminar | buc | 9 | Bloc operator |
| 24 | Ventilator | buc | 10 | ATI |
| 25 | Monitor | buc | 40 | ATI UPU Cardiologie Interne Pediatrie |
| 26 | Pulsoximetre | buc | 40 | ATI UPU Cardiologie Pediatrie Interne |
| 27 | Ecograf 4D | buc | 1 | Ecografie - Ginecologie |
| 28 | Ecograf performant | buc | 1 | Ecografie - Interne |
| 29 | Biomicroscop oftalmologic | buc | 1 | Bloc operator oftalmologie |
| 30 | Trusa lentile oftalmologie | buc | 1 | Oftalmologie |
| 31 | Autorefractometru | buc | 1 | Oftalmologie |
| 32 | Aplanotonometru | buc | 1 | Oftalmologie |
| 33 | Perimetru computerizat | buc | 1 | Oftalmologie |
| 34 | Miocroscop operator (neurochirurgie) | buc | 1 | Bloc operator (C1) |
| 35 | Miocscop anatomopatologie | buc | 2 | Anatomopatologie |
| 36 | Microtom | buc | 1 | Anatomopatologie |
| 37 | Dermatom | buc | 1 | Bloc operator (C3 – Ch. Plastică) |
| 38 | Masa de consultatie | buc | 20 | Săli tratament secţii şi compartimente |
| 39 | Paturi | buc | 100 | Saloane pacienţi |
| 40 | Noptiere | buc | 100 | Saloane pacienţi |

Preşedinte Consiliu de Administraţie

Ing. Sorin APOSTU