SPITALUL DE URGENTA

PETROSANI                                                                           Se aproba

MANAGER					                                 Dr.Alin Vasilescu

CAIET DE SARCINI

CONTRACT DE LUCRARI ( proiectare, executie lucrari si furnizare -dotări şi aparatura medicala)

-  REPARATII CAPITALE SPITALUL DE URGENTA PETROSANI,  JUD. HUNEDOARA

Cod CPV    71242000-6

45215140-0

33190000-8

- GENERALITĂŢI

Spitalul de Urgenta Petrosani este lider de asociatie ca urmare a contractului de asociere incheiat intre: Spitalul de Urgenta Petrosani, Municipiul Petrosani si Directia de Sanatate Publica a judetului Hunedoara  .

Lucrarile de reparatii capitale preconizate trebuie astfel proiectate si executate astfel ca in final Spitalul de Urgenta Petrosani sa indeplineasca toate conditiile de a fi autorizat si clasificat.

Pentru atingerea acestui obiectiv este necesar sa fie identificate toate nefunctionalitatile privind:

- asigurarea suprafetelor pe pat in functie de specificul sectiei

- asigurarea volumului de aer in saloane

- asigurarea tuturor spatiilor necesare in fiecare sectie, compartiment sau serviciu medical, inclusiv vestiare pentru personal (cca 600 persoane)

- asigurarea suprafetelor normate in cabinete, spatii de tratament, laboratoare, Sali de operatie, etc

- asigurarea circuitelor sanitare

- asigurarea circulatiilor si cailor de evacuare

- nivelul de dotare cu instalatii specifice activitatilor medicale si auxiliare

- calitatea si starea finisajelor si instalatiilor

- organizarea incintei spitalului

Solutiile propuse prin proiect trebuie sa asigure rezolvarea tuturor cerintelor mai sus mentionate si sa nu afecteze rezistenta si stabilitatea cladirii.

Modul de amplasare a sectiilor si compartimentelor medicale se va face astfel incat spatiile construite sa fie utilizate cat mai judicios, circulatiile sa fie cat mai scurte si relatiile cu serviciile medicale sa fie corecte.

Este preferabil ca sectiile cu specific chirurgical sa fie in apropierea blocului operator si a sectiei ATI.

Avand in vedere faptul ca ambulatoriul integrat este amplasat in acelasi corp de cladire cu spitalul se va urmari sa nu se intersecteze circuitele medicale din spital cu cele din ambulatoriu.

Pentru hrana, rufe curate si rufe murdare se vor asigura circuite separate.

2. PREVEDERI GENERALE CONFORM TEMEI DE PROIECTARE

La proiectarea si executarea lucrarilor de reparatii capitale pentru Spitalul de Urgenta Petrosani se vor urmari urmatoarele prevederi obligatorii:

- Incinta spitalului in care sunt amplasate toate cladirile cu functiuni medicale trebuie sa fie clar delimitate, sa aiba acces auto si pietonal si zone verzi.

- Zona de protectie fata de cladirile invecinate si caile de circulati publica sa respecte normele tehnice in vigoare.

- Organizarea generala a spitalului sa se faca in trei zone:

- zona „curata” cu compartimente adresate numai pacientilor spitalizati

- zona „murdara” care cuprinde compartimente strict separate de zonele cu cerinte aseptice, inchise accesului pacientilor

- zona „neutra” care include UPU, sectia de spitalizare de zi, serviciul de internare externare si ambulatoriu

- zona „intermediara” care cuprinde laboratoarele, serviciul de exploatari functionale, serviciul de radiologie, administratia si anexele pentru personal.

Organizarea sectiilor de spitalizare se face astfel incat acestea sa cuprinda:

- saloanele cu dotarile sanitare aferente

- incaperile pentru asistenta medicala

- incaperi pentru deservirea pacientilor

- camere de garda

- anexele pentru activitati gospodaresti

Sectia de pediatrie se va organiza in compartimente distincte in functie de varsta:

- grupa sugari si copii de 1-3 ani

- grupa prescolari de 3-6 ani

- grupa scolari de 6-14 ani

Sectia de obstetrica fiziologica si nou-nascuti (maternitatea) se organizeaza in subsectii complet distincte obstetrica si ginecologie.

Pentru subsectia neonatologie se va adopta sistemul „rooming-in” cu cazarea mamei si nounascutului in aceeasi incapere.

Serviciul de primire-internare a bolnavilor este unic pe tot spitalul si va asigura:

- efectuarea formelor de internare/externare

- examinarea medicala si trierea epidemiologica a bolnavilor pentru internare

- prelucrarea sanitara a bolnavilor cu efecte de spital

Unitatea de primire a urgentelor va avea urmatoarea structura medicala:

- spatiu triaj clinic

- spatiu pentru primirea, stabilizarea si monitorizarea pacientilor in stare critica

- spatiu pentru primirea, investigarea, tratarea si monitorizarea pacientilor care nu sunt in stare noncritica

- spatii internari de scurta durata a pacientilor

- spatii pentru personalul medical

- spatii si anexe sanitare

- depozite pentru materiale si medicamente

Blocul operator grupeaza toate salile de operatii pentru diversele specialitati medicale cu profil chirurgical:

- chirurgie generala

- ortopedie

- arsi si chirurgie plastica si reparatorie

- urologia

- obstetrica (cezariene)

- ginecologie

- oftalmologie

- ORL

- chirurgie toracica

- neurochirurgie

- serviciul de urgenta

Sectia ATI se amplaseaza de regula in vecinatatea blocului operator si se compune din:

- unitatile de ingrijire – salvare pentru pacienti

- camera de lucru pentru asistente cuplata cu centrala de monitorizare si semnalizare

- cabinet pentru medici anestezisti cu grup sanitar

- sala tratamente

- depozit aparatura, instrumentar, produse farmaceutice

- boxa lenjerie curata

- spatiu sanitar pentru prelucrarea si igienizarea obiectelor de inventar

- vestiar-filtru pentru personalul medical

- filtru de acces pentru pacienti

Serviciul central de sterilizare se amplaseaza de asemeni in vecinatatea blocului operator. Spatiile aferente acestui serviciu se impart astfel:

- zona de activitate cu materiale nesterile

- zona de sterilizare propriu-zisa sau „zona fierbinte”

- zona de activitate cu materiale sterile

- anexe comune serviciului

Blocul de nasteri este constituit din:

- compartimentul de primire si prelucrare sanitara a pacientului

- unitati pentru nastere

- camera de resuscitare nou-nascuti

- spatii de lucru pentru personal

- spatii gospodaresti

- filtru de acces personal

Blocul de nasteri va avea un compartiment septic si unul aseptic.

Laboratorul de analize medicale se va dimensiona in corelare cu marimea spitalului si va fi organizat conform normelor specifice elaborate de Ministerul Sanatatii.

Celelalte servicii medicale componente Spitalului de Urgenta Petrosani, vor fi dimensionate si organizate in conformitate cu prevederile normelor specifice.

Operatorii vor prezenta oferta in conformitate cu fisa de date a achizitiei si tema de proiectare ce vor fi atasate in SEAP.

Garantia acordata lucrarilor, dupa incheierea receptiei la terminarea lucrarilor, acceptata de autoritatea contractanta, este de minim 2 ani .

3. PROPUNEREA TEHNICA

Ofertantul va elabora propunerea tehnică detaliat, pentru toate componentele (proiectare, executie lucrari si furnizare – dotări şi aparatura medicala) precizate în tema de proiectare. Alături de propunerea tehnică detaliată se prezintă obligatoriu:

- Un document separat din care să reiasă perioada de garanţie acordată lucrărilor şi motivaţia acordării perioadei. Garanţia minimă acceptată de autoritatea contractanta este de 2 ani.

Propunerea tehnica va avea la baza tema de proiectare existenta in SEAP si trebuie să cuprindă:

•  planul propriu  de sănătate şi securitate (SSM) vizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare,

-  planul propriu de protecţie a mediului vizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare,

•  Programul calitatii propus pentru executia lucrarilor, care fac obiectul contractului si  PCCVI.

• Graficul  de execuţie a  lucrarilor

•Graficul general de realizare a investitiei publice, care va cuprinde lucrările, proiectarea cat si furnizarea – dotări şi aparatura medicala.

. graficul de esalonare al cheltuielilor

Termenul maxim de elaborare a documentatiilor tehnico-economice si tehnice va fi de maxim 240 zile de la incheierea contractului de achizitie publica.

Documentatiile tehnice vor fi elaborate numai dupa aprobarea/avizarea de catre autoritatea contractanta a solutiilor functionale propuse de catre proiectant prin documentatiile tehnico-economice .

Se va prezenta de asemenea:

-lista cu dotările şi aparatura medicală (lista din SEAP este minimul de dotări şi aparatură medicală solicitat de autoritatea contractantă ) ;

-documente din care sa rezulte originea produselor livrate;

-fisa tehnica a produselor;

-anexa privind serviciile de proiectare ( elaborare documentatii tehnico-economice, D.A.L.I.+S.F., P.T.-D.T., D.D.E., D.T.O.E.)

4. INFORMAŢII PRIVIND MĂSURILE DE PROTECŢIE A MUNCII ŞI CONDIŢIILE DE MUNCĂ

Operatorii economici au obligaţia să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de prevederile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii.

Instituţiile competente de la care se pot obţine informaţiile detaliate privind condiţiile de muncă şi de protecţia muncii sunt următoarele:

- Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Egalităţii de Şanse – Inspecţia Muncii la adresa : strada Matei Voievod nr.14, sector 2, Bucureşti, telefon 021.302.70.30 sau 021.302.70.54, site web: www.inspectmun.ro

Inspectoratul de Stat în Construcţii, la adresa : strada Apolodor  nr.17, sector 5, Bucureşti, telefon 021.318.17.00 fax: 021.318.17.01

5. INFORMAŢII PRIVIND MĂSURILE DE PROTECŢIA MEDIULUI

Indicarea în cadrul ofertei, într-un document separat, a faptului că la elaborarea acesteia s-a ţinut cont de măsurile de protecţia mediului .

6. DISPOZIŢII FINALE

Responsabilităţile părţilor se stabilesc prin contractul de lucrari.

Intocmit

Jr.Sterca Diana