MUNICIPIUL  BUCURESTI

PRIMARIA  SECTORULUI  5

Nr. ________/18.10.2011

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

PROIECTARE ŞI EXECUŢIE

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ

A UNUI NUMĂR DE 15 IMOBILE SITUATE ÎN BUCUREŞTI, SECTORUL 5,  (Zona 2)

Prezenta documentaţie conţine:

Introducere

Fişa de date a achiziţiei

Caiet de sarcini

Contract cadru

Formulare

OCTOMBRIE 2011

# INTRODUCERE

Prezenta documentaţie de atribuire oferă informaţii asupra procedurii de atribuire a unui contract de execuţie lucrări, inclusiv proiectare, care va avea ca obiect elaborarea proiectului de execuţie (fazele PAC, PT, CS, DE), verificarea tehnică a proiectului, asistenţă tehnică şi realizarea lucrărilor de reabilitare termică a imobilelor situate în sectorul 5 din Municipiul Bucureşti – Zona 2 , după cum urmează:

- Str. Baltagului nr. 2 bl. V75

- Str. Baltagului nr. 3 bl. V77

- Str. Baltagului nr. 5 bl. V81 sc. 2

- Str. Baltagului nr. 5 bl. V81 sc. 3

- Str. Baltagului nr. 6 bl. V76A

- Str. Baltagului nr. 11 bl. V67

- Str. Bârcă nr. 2 bl. M184

- Str. Bârcă nr. 4 bl. M189 sc. 2

- Str. Bârcă nr. 8 bl. M194

- Str. Bârcă nr. 16 bl. M160

- Str. Bârnova nr. 1 bl. M115

- Str. Bârnova nr. 3 bl. M116

- Str. Bârnova nr. 4 bl. M111B

- Str. Bârnova nr. 6 bl. M111C

- Str. Bârnova nr. 8 bl. M110

Documentaţia va fi pusă la dispoziţia operatorilor economici interesaţi în format electronic, pe SEAP, ca document ataşat anunţului de participare. Răspunsurile la clarificări, precum şi orice altă comunicare necesară informării operatorilor economici, se vor transmite tot prin intermediul SEAP. Prin urmare, rugăm toţi operatorii interesaţi de procedură să verifice zilnic documentele ataşate anunţului de participare.

Autoritatea contractantă precizează faptul că investiţia este inclusă în Programul local de Reabilitare Termică a Blocurilor de Locuit, fapt pentru care la îndeplinirea contractului se va ţine seama de prevederile legislative în vigoare.

Printre acestea sunt:

- Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2009, din 04/03/2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

- Lege nr. 5/2010, din 06/01/2010, pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

- Normă metodologică, din 17/03/2009, de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Mai multe informaţii legate de cadrul legal pot fi găsite pe site-ul http://www.mdrt.ro/

Contractul va avea următoarele etape:

etapa a I-a	elaborarea proiectului de execuţie (fazele PAC, PT, CS, DE)

etapa a II-a:	verificarea tehnică a proiectului de execuţie

etapa a III-a:	execuţia lucrărilor şi asistenţa tehnică din partea proiectantului

MUNICIPIUL  BUCURESTI

PRIMARIA  SECTORULUI  5

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT

| Denumire oficială: Primăria Sectorului 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5 |  |  |
| Localitate: Bucureşti | Cod poştal: 050012 | Ţara: România |
| Punct(e) de contact: Carmen Rămulescu, Direcţia Achiziţii Publice | Telefon: 021.312.62.79 |  |
| E-mail: aurelianegru@yahoo.com | Fax: 021.312.62.79 |  |
| Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.sector5.ro Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro |  |  |

Alte informaţii pot fi obţinute la: X Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior □ Altele: completaţi anexa A.I

Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la: X Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior □ Altele: completaţi anexa A.II

Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la: X Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior □ Altele: completaţi anexa A.III

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări Data ……….2011/ora limită …00/ adresa: Primăria Sectorului 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, Registratură sau la fax: 021.312.62.79 Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: ……….2011/ora limită …00 Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările aferente - către toţi operatorii economici care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)

| □ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora □ Agenţie/birou naţional sau federal □ Colectivitate teritorială □ Agenţie/birou regional sau local □ Organism de drept public □ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană X Altele (precizaţi): Autoritate locală | □ Servicii publice generale □ Apărare □ Ordine şi siguranţă publică □ Mediu □ Afaceri economice şi financiare □ Sănătate □ Construcţii şi amenajări teritoriale □ Protecţie socială □ Recreere, cultură şi religie □ Educaţie X Altele (precizaţi): Servicii generale ale administraţiilor publice |
| --- | --- |
| Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante da □ nu X |  |

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

| II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumire contract: „Lucrări de reabilitare termică a unui număr de 15 imobile situate în sectorul 5 al Municipiului Bucureşti” – ZONA 2. Se solicită execuţia, inclusiv proiectarea, în baza studiului de fezabilitate (DALI), a lucrărilor de reabilitare termică la imobilele menţionate, din sectorul 5, după cum urmează: PROIECTAREA: constă în elaborarea proiectului tehnic şi a caietului de sarcini şi a detaliilor de execuţie, elaborarea PAC, a documentaţiei pentru obţinerea avizelor şi acordurilor necesare, verificare tehnică a proiectelor, asistenţă tehnică din partea proiectantului pe durata execuţiei. EXECUŢIA: lucrărilor de reabilitare termică a imobilelor situate în sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, conform datelor din caietul de sarcini, parte integrantă din documentaţia de atribuire. |  |  |  |
| II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor |  |  |  |
| a) Lucrări X | B) Produse □ |  | c) Servicii □ |
| Executare □ Proiectare şi executare X Executarea, prin orice □ mijloace, a unei lucrări, conform cerinţelor specificate de autoritatea contractantă | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Închiriere cu opţiune de □ cumpărare O combinaţie între acestea □ |  | Categoria serviciilor: nr. □□ |
| Locul principal de executare: Imobile situate în sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, astfel: - Str. Baltagului nr. 2 bl. V75 - Str. Baltagului nr. 3 bl. V77 - Str. Baltagului nr. 5 bl. V81 sc. 2 - Str. Baltagului nr. 5 bl. V81 sc. 3 - Str. Baltagului nr. 6 bl. V76A - Str. Baltagului nr. 11 bl. V67 - Str. Bârcă nr. 2 bl. M184 - Str. Bârcă nr. 4 bl. M189 sc. 2 - Str. Bârcă nr. 8 bl. M194 - Str. Bârcă nr. 16 bl. M160 - Str. Bârnova nr. 1 bl. M115 - Str. Bârnova nr. 3 bl. M116 - Str. Bârnova nr. 4 bl. M111B - Str. Bârnova nr. 6 bl. M111C - Str. Bârnova nr. 8 bl. M110 Cod NUTS RO 321-Bucureşti | Locul principal de livrare Cod NUTS □□□□□□ |  | Locul principal de prestare Cod NUTS □□□□□□ |
| II.1.3) Procedura implică Un contract de achiziţii publice X Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD) □ Încheierea unui acord-cadru □ |  |  |  |
| II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz) – nu este cazul |  |  |  |
| Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici □ Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim □□□ de participanţi la acordul-cadru preconizat |  | Acord-cadru cu un singur operator economic □ |  |
| Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru da □ nu □ |  |  |  |
| Durata acordului-cadru: Durata în ani: □□ sau în luni: □□□ Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani: |  |  |  |
| Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în cifre): Valoarea estimată fără TVA: ___________ Monedă: ________ sau intervalul: între _____________ şi _______________ Monedă: ________ Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): ________ |  |  |  |
| II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor |  |  |  |
| Lucrări de reabilitare termică a unui număr de 15 imobile situate în sectorul 5 al Municipiului Bucureşti – ZONA 2, conform studiului de fezabilitate şi a caietului de sarcini din documentaţia de atribuire. Contractul va asigura: • prestarea următoarelor servicii necesare începerii lucrărilor de reabilitare termică la imobilele menţionate 1. elaborarea proiectelor de execuţie a lucrărilor de reabilitare termică a imobilelor, fazele PT+PAC+CS+DE şi verificarea acestora de către verificatori de proiecte 2. asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului pe toată durata execuţiei lucrărilor • realizarea lucrărilor de reabilitare termică în concordanţă cu prevederile proiectului de execuţie elaborat: termoizolare faţadă, termoizolare terasă, termoizolare placă subsol, înlocuire tâmplărie de lemn cu tâmplărie PVC şi geam termoizolant, înlocuire conducte subsol şi termoizolarea acestora, şi montare vane de echilibrare hidraulică la baza coloanelor de încălzire. |  |  |  |

| II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vocabular principal | Vocabular suplimentar (după caz) |  |
| Obiect principal |  | Cod CPV 45443000-4 lucrări de faţade | □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ |  |
| Obiect(e) suplimentar(e) |  | Cod CPV 45421100-5 instalare de uşi de ferestre şi de elemente conexe Cod CPV 71320000-7 servicii de concepţie tehnică Cod CPV 71335000-5 studii tehnice | □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ |  |
| II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice da □ nu X |  |  |  |  |
| II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte) da □ nu X Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă): |  |  |  |  |
| un singur lot □ | unul sau mai multe loturi □ |  |  | Toate loturile □ |
| II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da □ nu X |  |  |  |  |

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul „Lucrări de reabilitare termică a unui număr de 15 imobile situate în sectorul 5 al Municipiului Bucureşti” – ZONA 2 (execuţie, inclusiv proiectare). După caz, valoarea estimată fără TVA: 16.282.151 Monedă: RON sau intervalul: între _______________ şi _______________ Monedă: __________ Valoarea estimată include: valoarea proiectului de execuţie, a verificării tehnice a proiectului, a asistenţei tehnice a proiectantului pe durata lucrărilor, valoarea lucrărilor, valoarea organizării de şantier, valoarea taxelor de depozit şi de transport, precum şi valoarea cotei de 10% aferentă cheltuielilor diverse şi neprevăzute. Valoarea lucrărilor necuprinse (diverse şi neprevăzute) reprezintă 5% din valoarea ofertei elaborate de către operatorul economic pentru execuţia lucrărilor ce fac obiectul procedurii.

II.2.2) Opţiuni (după caz) da □ nu X Dacă da, descrierea acestor opţiuni: __________________________________ Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

Numărul de prelungiri posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□ Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata în luni: □□ sau în zile: Termenul de execuţie nu poate depăşi 6 luni şi nu poate fi mai mic de 40 de zile calendaristice, de la data constituirii scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie.

II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea preţului contractului da □ nu X

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE

III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)

III.1.1.a) Garanţie de participare da X nu □ 300.000 lei, ce se va constitui conform prevederilor punctului V.3 din fişa de date

III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie da X nu □ Cuantumul garanţiei de buna execuţie este de 10% din preţul contractului, fără TVA şi se va constitui prin reţineri succesive. Contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct, la dispoziţia autorităţii contractante, în conformitate cu HG nr. 1045/19.10.2011. Suma iniţială care se va depune de către contractant în contul deschis la dispoziţia autorităţii contractante este de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, de comun acord cu câştigătorul, autoritatea contractantă va alimenta acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei reprezentând 10% din preţul contractului fără TVA.

III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante: Sursa de finanţare a contractului: buget local

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (după caz) Asociere legalizată, conform art.44 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz) da □ nu X

III.1.5. Legislaţia aplicabilă - Ordonanţa de urgenţă nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contratelor de concesiune de servicii (publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 418/ 2006), aprobată cu completări şi modificări de Legea nr. 337/ 2006 (publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 625/ 2006), cu completările şi modificările ulterioare - Hotărârea Guvernului nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 625/ 2006), cu completările şi modificările ulterioare - Hotărârea Guvernului nr. 782/ 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 553/ 2006), cu completările şi modificările ulterioare - Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004 (publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1154/ 2004), modificată de Ordonanţa de urgenţă nr. 190/ 2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană (publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1179/ 2005) - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată; - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului; - Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2009, din 04/03/2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe - Lege nr. 5/2010, din 06/01/2010, pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe - Normă metodologică, din 17/03/2009, de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe - Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 (www.anrmap.ro) - Ordinul ANRMAP nr. 302/2011 (www.anrmap.ro) - Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 (www.anrmap.ro) - Ordinul ANRMAP nr. 313/2011 (www.anrmap.ro)

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita documente doveditoare şi de a desemna reprezentanţi să verifice, la autorităţile competente, veridicitatea documentelor şi declaraţiilor prezentate de ofertanţi. Orice neconcordanţă faţă de documentele depuse în copie şi de datele furnizate în declaraţii atrage excluderea din procedură.

Fiecare ofertă va fi însoţită de o declaraţie a unei persoane cu drept de semnătură din cadrul societăţii (conform certificatului constatator) prin care este nominalizată persoana împuternicită să semneze oferta, specificându-se documentele ofertei care pot fi semnate de către aceasta; declaraţia va include şi specimenul de semnătură al persoanei împuternicite.

Toate documentele depuse în copie vor avea înscris cu cerneală albastră pe fiecare pagină „Conform cu originalul", numele în clar al persoanei care semnează, funcţia acesteia, semnătura şi ştampila.

Oricare dintre documentele solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor minime de calificare trebuie incluse în ofertă, în plicul/pachetul cu „Documente de calificare".

| III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei |  |
| --- | --- |
| III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: |  |
| Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): | Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: |
| Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 180 din OUG 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare | Completare formular 3.2.1 A |
| Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 181 din OUG 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare | Completare formular 3.2.1 B |
| Certificat de participare cu ofertă independentă, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 314/2010 | Completare formular 3.2.1 C |
| Declaraţie privind calitatea de participant la procedură | Completare formular 3.2.1 D |
| Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare | Completare formular 3.2.1 E |
| Îndeplinirea obligaţiilor bugetare | A.Certificat fiscal eliberat de Directia de Impozite şi Taxe Locale a unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social, care să ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, în original, copie legalizată sau copie lizibilă, certificată conform cu originalul. B.Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social care să ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, în original, copie legalizată sau copie lizibilă, certificată conform cu originalul. Notă: In cazul în care a încheiat o convenţie de eşalonare a plăţilor obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plată doveditoare a plăţilor la zi a acestor eşalonãri, în original, copie legalizată sau copie lizibilă, certificată conform cu originalul. Pentru persoane juridice străine: Va fi prezentată o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu figurează ca debitor la organele fiscale competente din ţara de origine; vor fi enumerate aceste organe fiscale şi vor fi prezentate datele de contact (adresa completă, numere de telefon şi fax, adresa de e-mail, adresa de internet etc.) |
| III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale |  |
| Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): | Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: |
| Persoane juridice /fizice române Persoane juridice /fizice străine | ● Persoane juridice/fizice române: Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, eliberat cu cel mult 30 de zile înaintea deschiderii ofertelor, (în original, copie legalizată sau copie lizibilă certificată conform cu originalul), din care trebuie să rezulte că ofertantul desfăşoară activităţi de proiectare în domeniul construcţiilor (cod CAEN 2008: Secţiunea M - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; Diviziunea 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică; Grupa 711 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea) şi/sau activităţi de construcţii (cod CAEN 2008: Secţiunea F - Construcţii; Diviziunea 43 - Lucrări speciale de construcţii; Grupele 432, 433 şi 439 - Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii, Lucrări de finisare, respectiv Alte lucrări speciale de construcţii). În situaţia în care ofertantul este şi producător de tâmplărie termoizolantă din PVC, din certificatul constatator trebuie să rezulte că poate desfăşura activităţi de fabricare a articolelor din material plastic pentru construcţii şi, dacă este cazul, de prelucrare şi fasonare a sticlei plate (Coduri CAEN 2008: Secţiunea C - Industria prelucrătoare, Diviziunea 22 - Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice; Grupa 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii, respectiv Diviziunea 23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice; Grupa 2312 - Prelucrarea si fasonarea sticlei plate). ● Persoane juridice /fizice străine: Documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. Notă: Documentele emise în altă limbă, trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română. |
| III.2.2) Capacitatea economică şi financiară |  |
| Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): | Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: |
| Informaţii privind cifra de afaceri | Completare formular anexat 3.2.2 Cerinţă minimă pe care candidatul trebuie să o îndeplinească: se solicită o medie a cifrei de afaceri în ultimii 3 ani, de minim de minim 16.000.000 lei, respectiv 3.700.877 euro. Ofertantul trebuie să demonstreze că are acces la /sau că are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a susţine din surse proprii, integral execuţia lucrării până la data încheierii procesului verbal la terminarea lucrării, respectiv pe o perioadă de maximum 6 luni. În acest sens se vor prezenta documente doveditoare confirmate de bancă din care să rezulte că ofertantul are disponibile resurse reale, negrevate de datorii sau acces la facilităţile de credit în sumă de 100.000 lei, privind realizarea obiectivului de investiţii a cărei execuţie va fi încredinţată în urma atribuirii contractului ce face obiectul prezentei proceduri |
| Bilanţ contabil | Bilanţul contabil la data de 31.12.2010, vizat şi înregistrat de organele competente. |
| III.2.3) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |
| Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): | Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: |
| Informaţii privind capacitatea tehnica | 1. Fişa/fişele de informaţii privind experienţa similară (Formularul anexat 3.2.3.A). Pentru execuţie, va fi prezentată minimum o fişă de experienţă similară privind execuţia unor: - lucrări de amenajare sau modernizare, sau reabilitare, sau reabilitare termică, sau consolidare a unor clădiri existente având minimum 2 niveluri, inclusiv a instalaţiilor interioare aferente. Cerinţă minimă: valoarea contractului/contractelor similare de execuţie lucrări, individuală sau însumată trebuie să fie de minimum 8.000.000 lei, respectiv 1.850.438,32 euro, la cursul din 14.10.2011, respectiv 4,3233 lei). Pentru proiectare, va fi prezentată o fişă de experienţă similară privind prestarea unor: - servicii de proiectare a lucrărilor de amenajare sau modernizare, sau reabilitare, sau reabilitare termică, sau consolidare a unor clădiri existente având minimum 2 niveluri, inclusiv a instalaţiilor interioare aferente. Se va considera îndeplinită cerinţa dacă sunt prezentate următoarele documente: - copii de pe porţiunile relevante ale contractului/contractelor care dovedesc experienţa similară, însoţite de anexele acestora - copie simplă a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza contractului care dovedeşte experienţa similară, sau proces verbal de recepţie parţială - recomandări din partea beneficiarilor din care să rezulte calitatea lucrărilor şi a serviciilor prestate. 2. Declaraţie privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani ( Formularul anexat 3.2.3.B.1). 3. Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani (pt. serviciile de proiectare - Formularul anexat 3.2.3.B.2). |
| Informaţii privind personalul tehnic de specialitate şi de asigurare a calităţii pentru proiectant şi executant | Va fi prezentată o declaraţie privind numele persoanelor care vor duce la îndeplinire viitorul contract şi specializarea acestora - Formularul 3.2.3.C. Se va anexa un memoriu de activitate al fiecărei persoane menţionate în declaraţie din care să rezulte informaţii privind date personale, educaţie (inclusiv cursuri de instruire), apartenenţă la societăţi, asociaţii profesionale, situaţia profesională actuală, vechime în activitatea relevantă îndeplinirii contractului, lucrări publicate (relevante în domeniul energeticii clădirilor). Memoriul de activitate va fi datat şi semnat de respectiva persoană. Se vor ataşa copia diplomelor de absolvire a studiilor universitare, copiile atestatelor tehnico-profesionale emise de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pentru personalul responsabil direct de îndeplinirea contractului. Cerinţe minime obligatorii: 1. Operatorul economic trebuie să facă dovada că dispune de cel puţin un inginer constructor, specializarea construcţii civile, cu vechime în proiectare mai mare de cinci ani şi care va răspunde de îndeplinirea viitorului contract. Se va prezenta în acest sens angajamentul de participare al persoanei în cauză. 2. Operatorul economic trebuie să facă dovada că dispune de cel puţin inginer constructor, specializarea instalaţii, cu vechime în proiectare mai mare de cinci ani şi care va răspunde de îndeplinirea viitorului contract. Se va prezenta în acest sens angajamentul de participare al persoanei în cauză. 3. Operatorul economic trebuie să facă dovada că poate asigura verificarea tehnică a proiectelor de către: un verificator tehnic atestat în domeniul construcţii şi arhitectură pentru cerinţele A1, B1, C, D, E şi F şi un verificator tehnic atestat în domeniul instalaţii, cerinţele Is şi It Atenţie! Verificatorii nu trebuie să participe la elaborarea proiectului. Se va prezenta în acest sens angajamentul de participare al persoanei în cauză. 4. Operatorul economic trebuie să facă dovada că poate asigura participarea la proiect a unui inginer constructor, specializarea construcţii civile, cu vechime în execuţia lucrărilor mai mare de trei ani şi care va răspunde de îndeplinirea viitorului contract. Se va prezenta în acest sens angajamentul de participare al persoanei în cauză. 5. Operatorul economic trebuie să facă dovada că dispune de cel puţin un inginer constructor, specializarea instalaţii, cu vechime în execuţia lucrărilor mai mare de trei ani şi care va răspunde de îndeplinirea viitorului contract. Se va prezenta în acest sens angajamentul de participare al persoanei în cauză. 6. Operatorul economic trebuie să facă dovada că poate asigura cel puţin o persoană autorizată, conform legii, ca responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcţii pentru domeniul „produse pentru construcţii". Se va prezenta în acest sens angajamentul de participare al persoanei în cauză. 7. Operatorul economic trebuie să facă dovada că poate asigura cel puţin o persoană atestată, conform legii, ca responsabili tehnic cu execuţia pentru domeniul Construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere (Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, modalitatea de atestare a specialiştilor cu activitate în construcţii; Reglementare tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii" publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 09/06/2003). Se va prezenta în acest sens angajamentul de participare al persoanei în cauză. |
| Declaraţie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalaţii | Declaraţie care conţine informaţii privind dotările specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele şi alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea contractului atât pentru proiectare cât şi pentru execuţie (Formular 3.2.3.D). |
| III.2.4) Standarde de asigurare a calităţii |  |
| Informaţii privind standardele de asigurare a calităţii | 1. Managementul calităţii Pentru activitatea de proiectare: Ofertanţii vor prezenta dovada privind certificarea sistemului de management al calităţii pentru activităţi în domeniul proiectării în construcţii. Cerinţe minime obligatorii: Ofertanţii vor prezenta o copie a certificatului ISO 9001 sau alt certificat echivalent privind certificarea sistemului de management al calităţii pentru activitatea de proiectare, valabil cel puţin pe o durată care să includă perioada de valabilitate a ofertei şi perioada de execuţie a contractului. Pentru execuţia lucrărilor: Ofertanţii vor prezenta dovada privind certificarea sistemului de management al calităţii pentru lucrări de construcţii. Cerinţe minime obligatorii: Ofertanţii vor prezenta o copie a certificatului ISO 9001 sau alt certificat echivalent privind certificarea sistemului de management al calităţii pentru lucrări de construcţii, valabil cel puţin pe o durată care să includă perioada de valabilitate a ofertei şi perioada de execuţie a contractului. 2. Standarde de asigurare a protecţiei mediului Operatorii economici care răspund de execuţia lucrărilor şi care au calitatea de ofertanţi vor prezenta o copie a unei certificări a sistemului de management al mediului privind modul de conducere şi control al activităţilor din domeniul construcţii (certificat ISO 14001 sau echivalent). |
| Informaţii privind subcontractanţii Pentru toţi subcontractanţii sunt solicitate acordurile de subcontractare. Se va completa o declaraţie conform Formularului 3.2.3.E. care va conţine toţi subcontractanţii cu care ofertantul intenţionează să încheie contracte de subcontractare, indiferent de contribuţia acestora la îndeplinirea contractelor. |  |
| Informaţii privind asocierea În orice situaţie de asociere a doi sau mai mulţi operatori economici, toţi asociaţii trebuie să prezinte documentele solicitate în cadrul capitolului III al Fişei de date astfel: - documentele privind situaţia personală a ofertanţilor solicitate în cadrul capitolului III.2.1.A sunt obligatorii pentru fiecare asociat în parte; - documentele privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale solicitate în cadrul capitolului III.2.1.B. sunt obligatorii pentru fiecare asociat în parte; - documentele privind situaţia economico-financiară solicitate în cadrul capitolului III.2.2. vor fi prezentate astfel: - bilanţul contabil va fi prezentat de fiecare asociat în parte - condiţia referitoare la cifra de afaceri poate fi îndeplinită în mod cumulativ sau numai de către unul dintre asociaţi - documentele privind capacitatea tehnică şi profesională solicitate în cadrul capitolului III.2.3 vor fi prezentate astfel: - condiţiile impuse privind experienţa similară pot fi îndeplinite numai de unul dintre asociaţi sau de mai mulţi (cumulativ) - condiţia impusă la capitolul informaţii privind personalul de specialitate care asigură îndeplinirea contractului., poate fi îndeplinită în mod cumulativ - condiţiile impuse la capitolele standarde de asigurare a calităţii trebuie îndeplinite de toţi asociaţii, corespunzător părţii din contract din contract pe care o îndeplineşte fiecare. În oricare dintre situaţii, în cazul unei asocieri, în documentele de calificare va fi prezentat acordul de asociere care trebuie să conţină cel puţin: - lista tuturor asociaţilor şi partea din contract pe care o îndeplineşte fiecare - nominalizarea liderului de asociaţie - clauze privind răspunderea solidară a asociaţilor pentru îndeplinirea contractului - împuternicirea liderului asociaţiei de a se obliga şi de a primi instrucţiuni de la şi în numele asociaţilor, individual şi colectiv - clauze în care asociaţii sunt obligaţi să rămână în asociaţie pe întreaga durată a contractului, în situaţia în care oferta este declarată câştigătoare În situaţia în care oferta asociaţiei este declarată câştigătoare, liderul asociaţiei va prezenta autorităţii contractante o copie legalizată a contractului de asociere înainte de data semnării contractului. Contractul va conţine clauze specifice referitoare la neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de asociere. Conform prevederilor art. 186, alin 1, din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, capacitatea economică şi financiară a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, din acelaşi act normativ.Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea financiară a unei/unor terţe persoane, situaţia economică şi financiară se demonstrează în condiţiile prevăzute mai sus. Conform prevederilor art. 190, alin 1, din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată, de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia candidatului/ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, din acelaşi act normativ. Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea tehnică şi profesională a unei/unor terţe persoane, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează în condiţiile prevăzute mai sus. |  |
| III.2.4) Contracte rezervate (după caz) da □ nu x |  |
| Contractul este rezervat unor ateliere protejate □ Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe □ de ocuparea forţei de muncă protejate |  |

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii da □ nu x

III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările da □ nu x profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ

IV.1) TIPUL PROCEDURII

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitaţie deschisă

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

| Factori de evaluare, pondere şi punctaj aferent | Pondere | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| 1. Preţul Ofertei | 55% | 55 pct. |
| 2. Caracteristici tehnice şi funcţionale, din care: | 10% | 10 pct. |
| 2.1. Valoarea coeficientului de transfer termic al ramei de PVC - Ur | 4% | 4 pct. |
| 2.2. Valoarea coeficientului de transfer termic al geamului termoizolant - Ug | 4% | 4 pct. |
| 2.3. Numărul de cicluri închis-deschis garantat pentru ferestre | 2% | 2 pct. |
| 3. Termenul de execuţie, din care: | 35% | 35 pct. |
| 3.1. Termenul de execuţie pentru elaborarea documentaţiei | 15% | 15 pct. |
| 3.2. Termenul de execuţie al lucrărilor | 20% | 20 pct. |
| TOTAL | 100% | 100 pct. |

Algoritmul de calcul al punctajelor este dat de regula de 3 simplă, aplicată pentru mărimi direct sau invers proporţionale.

Modul de acordare a punctajului:

1.	Punctajul pentru factorul de evaluare „preţul ofertei" se acordă astfel:

- pentru oferta cu cel mai scăzut preţ se acordă punctajul maxim alocat;

- pentru ofertele cu preţuri mai mari decât cele prevăzute la lit. a), punctajul scade aplicând carespunzător algoritmul de calcul.

- P=(pret minim/pretn) x punctaj maxim alocat

2.	Punctajul pentru factorul de evaluare „caracterisitici tehnice şi funcţionale" se acordă astfel:

2.1.	Valoarea coeficientului de transfer termic al ramei de PVC - Ur

- pentru oferta cu cel mai mic Ur se acordă punctajul maxim alocat;

- pentru ofertele cu Ur mai mari decât cel prevăzute la lit. a), punctajul scade aplicând carespunzător algoritmul de calcul.

Ur min = punctaj max

Ur n =( Ur min / Ur n) x punctaj max

2.2.	Valoarea coeficientului de transfer termic al geamului - Ug

a)	pentru oferta cu cel mai mic Ug se acordă punctajul maxim alocat;

b)	pentru ofertele cu Ug mai mari decât cel prevăzute la lit. a), punctajul scade aplicând carespunzător algoritmul de calcul.

Ug min = punctaj max

Ug n =( Ug min / Ug n) x punctaj max

2.3. Numărul de cicluri închis-deschis garantat pentru ferestre

- pentru oferta cu cel mai mare număr de cicluri garantate se acordă punctajul maxim alocat;

- pentru ofertele cu un număr de cicluri garantate mai mic decât cel prevăzute la lit. a), punctajul scade aplicând corespunzător algoritmul de calcul.

Nr. deschideri  max = punctaj max

Nr. deschideri  n =( Nr. deschideri n / Nr. deschideri  max) x punctaj max

3. Punctajul pentru factorul de evaluare „durata de execuţie a contractului" se acordă astfel:

Se vor lua în calcul duratele de execuţie a contractului specificate în Formularul de ofertă - Formularul VI.5. Pentru ambele componente ale factorului punctajul se acordă astfel:

a)	pentru oferta cu cea mai mică durată de îndeplinire se acordă punctajul
maxim alocat;

b)	pentru ofertele cu durate mai mari decât cea prevăzută la lit. a), punctajul scade aplicând corespunzător algoritmul de calcul.

Durata de execuţie nu poate depăşi 6 luni şi nu poate fi mai mică de 40 de zile

- T exec servicii

T min exec servicii  = punctaj max

T n exec servicii  = (T min exec servicii  / T n exec servicii )  x punctaj max

- T exec lucrări

T min exec lucrări  = punctaj max

T n exec lucrări = (T min exec servicii  / T n exec servicii )  x punctaj max

La fundamentarea termenului de execuţie al lucrărilor şi al termenului de prestare a serviciilor, operatorii economici sunt atenţionaţi să procedeze la o fundamentare temeinică a acestora, astfel încât termenele de execuţie ofertate, să fie certe şi realiste, în concordanţă cu obiectul contractului. Se vor avea în vedere, cumulativ următoarele:

- Timpul necesar aferent organizării de şantier.

- Timpul necesar efectuării măsurătorilor şi pregătirii operaţiunilor principale, astfel încât să se respecte tehnologiile şi procedurile omologate pentru fiecare tip de material în parte.

- Timpul necesar execuţiei operaţiunilor pentru stabilirea momentului optim în care se face constatarea fazelor determinante.

- Respectarea normelor de protecţie a muncii

- Prevederile Legii 10/1995 şi ale Legii 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare.

MODUL DE DEPARTAJARE A OFERTELOR CU PUNTCAJ EGAL

În ordinea descrescătoare a punctajului acordat, comisia întocmeşte clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare. Punctajul reprezintă media punctajelor individuale acordate de către fiecare membru al comisiei de evaluare.

În cazul constatării unui punctaj egal va fi declarată câştigătoare oferta cu cel mai mic preţ ofertat.

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz)

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract da □ nu x

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare

ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ x □ □

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta durata în luni: □□□ sau în zile: 45ile (de la termenul limită de primire a ofertelor)

V. ELABORAREA OFERTEI

| V.1) Limba de redactare a ofertei | Limba română |
| --- | --- |
| V.2) Perioada de valabilitate a ofertei | 45 zile |
| V.3) Garanţie de participare Solicitat X Nesolicitat □ | Se solicită o garanţie de participare 300.000 lei Garanţia de participare se constituie prin virament bancar (în contul RO21TREZ7055006XXX000202, deschis la Trezoreria Sectorului 5) sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire, conform art. 86 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 45 de zile. IMM-urile beneficiază de reducere cu 50% a garanţiei de participare, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 cu toate modificările şi completările ulterioare, fiind necesar să completeze declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM. Notă: Garanţia de participare se va returna de către autoritatea contractantă conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 2781 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare. Ofertantul va depune în acest sens o adresa de solicitare privind restituirea acesteia, însoţită de o copie a documentului de constituire. |
| V.3) Modul de prezentare a propunerii tehnice | Atenţie! Datele furnizate în acest capitol reprezintă angajamente ferme; în situaţia în care oferta este declarată câştigătoare, după semnarea contractului, nerespectarea acestor angajamente pe parcursul derulării contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere şi/sau penalităţi. Propunerea tehnică va fi va fi prezentată în format scris, şi în format electronic, pe CD sub formă de fişiere tip doc şi xls. CD-ul va fi introdus numai în plicul conţinând exemplarul original al propunerii tehnice. Fişierele în format electronic vor fi utilizate strict pentru verificarea ofertei. În cazul în care există diferenţe între formatul scris şi formatul electronic, se vor lua în considerare numai informaţiile prezentate în format scris. În cadrul propunerii tehnice se vor specifica/ prezenta: - activităţile principale care se vor desfăşura pentru elaborarea fiecărui tip de documentaţie tehnică specificată în Secţiunea II - standardele, normele tehnice, normativele, actele normative de care se va ţine seama în elaborarea documentaţiilor tehnice. - activităţile principale care se vor desfăşura pentru a asigura execuţia lucrărilor - se va ţine seama de faptul că imobilul va fi sub exploatare. - indicarea tipului de tâmplărie PVC care va fi folosită şi a caracteristicilor constructive şi funcţionale ale acesteia (număr de camere, indicele de transfer termic pentru ramă Ur, număr de cicluri închidere-deschidere pentru care e garantată etc.) - indicarea tipului de geam termoizolant care va fi folosit (grosimea şi tipul foilor de geam, caracteristicile termice şi fonice ale acestora) - indicarea tipului de termosistem care va fi folosit cu indicarea tehnologiei de montaj şi a caracteristicilor termice ale acestuia - măsuri specifice care se vor aplica pentru a asigura protecţia mediului - măsuri specifice de protecţia muncii pe toată durata execuţiei lucrărilor. graficul de îndeplinire a contractului. Se va completa Formularul VI.1. Pentru ferestre şi uşi din profile PVC, inclusiv geamuri termoizolante, ofertanţii vor îndeplini următoarele cerinţe: Cerinţe minime obligatorii: Ofertantul va prezenta o copie a Agrementului tehnic şi a Avizului tehnic pentru producător şi copia certificatului ISO 9001 sau a altui certificat echivalent privind certificarea sistemului de management al calităţii pentru producerea tâmplăriei, valabile pe o durată care să includă perioada de valabilitate a ofertei şi perioada de execuţie a contractului. Pentru termosistem Cerinţe minime obligatorii: Ofertantul va prezenta o copie a Agrementului tehnic şi a Avizului tehnic pentru producător şi copia certificatului ISO 9001 sau a altui certificat echivalent privind certificarea sistemului de management al calităţii pentru producerea termosistemului, valabile pe o durată care să includă perioada de valabilitate a ofertei şi perioada de execuţie a contractului Ofertantul va întocmi propunerea tehnică în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini. Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să asigure posibilitatea verificării acesetia cu specificaţiile din caietul de sarcini. Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor care urmează să fie utilizate pentru termoizolarea termică a imobilelor (termosistem şi tâmplărie). Ofertantul va prezenta: - Fişă tehnică de produs (prezentarea în detaliu a caracteristicilor tehnice şi funcţionale ale produselor utilizate şi ale sistemului de montare a acestora) - Informaţii privind provenienţa produselor şi a nivelului calitativ şi de performanţă (Formular T) - Grafic de îndeplinire a contractului (Formular O.T.) Totodată ofertanţii vor prezenta o declaraţie din care să rezulte faptul că elaborarea ofertei, au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii,şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări. Informaţiile detaliate privind reglementările care sunt în vigoare şi se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii,securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul:www.inspectmun.ro Nu sunt acceptate oferte alternative. Notă: Documentele emise în altă limbă, trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română. |
| V.4) Modul de prezentare a propunerii financiare | Propunerea financiară va fi prezentată în format scris şi în format electronic, pe CD sub formă de fişiere tip doc şi xls. CD-ul va fi introdus numai în plicul conţinând exemplarul original al propunerii financiare. Fişierele în format electronic vor fi utilizate strict pentru verificarea ofertei. În cazul în care există diferenţe între formatul scris şi formatul electronic, se vor lua în considerare numai informaţiile prezentate în format scris. Toate valorile vor fi prezentate cu două zecimale exacte (se va folosi funcţia round din MS Excel, astfel încât să nu existe zecimale ascunse după cele două vizibile). Propunerea financiară se va întocmi astfel: pentru activităţile de expertizare, proiectare, verificare tehnică a proiectelor şi asistenţă tehnică din partea proiectantului - în conformitate cu "Metodologia de calcul a onorariilor şi preţurilor pentru proiectarea investiţiilor şi studiilor din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului", aprobată prin Ordinul MLPAT nr. 11/N din 01.06.1994, capitolul 8 ( 8.3.4.A, 8.4, 8.30, 8.31.b). Se vor prezenta breviarele de calcul din care să rezulte modul în care a fost calculat preţul prestării fiecărui tip de serviciu, specificând coeficienţii utilizaţi, tariful pe unitatea de proiectare, grupele/ gradele de complexitate luate în calcul, eventualele reduceri pe care le aplică (se va ţine seama de prevederile cap 5.7, pct. b din Metodologie) etc. Pentru activităţile de execuţie a lucrărilor, pe baza listelor de cantităţi estimate specificate în caietul de sarcini. Preţurile unitare vor include toate cheltuielile necesare pentru realizarea activităţii respective, mai puţin TVA, care va fi calculată pentru toate activităţile. Pentru termosistem, tâmplărie PVC şi geam termoizolant şi pentru termohidroizolarea terasei se vor prezenta analize de preţ (costuri materiale, montaj etc., inclusiv pentru schelă) Se va completa F.O.1 Valorile corespunzătoare din Formularul F.O.2. se vor utiliza pentru completarea Formularului F.O.1 . |
| V.5.) Data pentru care se determina echivalenta leu/euro | Ziua precedentă deschiderii ofertelor |
| V.6) Prezentarea ofertei a) adresa la care se depune oferta b) data limita pentru depunerea ofertei c) numărul de exemplare in copie d) mod de prezentare e) oferte întârziate | a. Primăria Sectorului 5, Bd. Regina Elisabeta, nr. 29-31, sect. 5 b. …. ......... 2011, ora 11.00 c. 1 d. Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original, şi o singură copie de pe acestea. Propunerea tehnică şi propunerea financiară vor fi prezentate şi în format electronic, pe CD. Originalul şi copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract şi vor fi îndosariate, astfel încât să nu conţină nici o foaie volantă. Fiecare pagină va fi numerotată, semnată şi ştampilată de persoane autorizate din cadrul societăţii. Va fi prezentată o împuternicire prin care sunt desemnate persoanele cu drept de semnătură a ofertei, care va conţine şi specimenele de semnătură ale acestor persoane. Fiecare componentă a ofertei va avea pe prima/primele pagină/pagini un opis, cu indicarea numărului paginii la care se găseşte fiecare document; pe ultima filă a opisului se va menţiona : "Prezentul dosar, .... (se va scrie ce componentă a ofertei conţine dosarul - original/copie), conţine "x" pagini (atenţie: pagini, nu foi!) În cazul documentelor emise de instituţii /organisme oficiale abilitate in acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de către persoanele autorizate sa semneze oferta. Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copiile în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv, "COPIE" Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata întârziată. Plicurile interioare marcate cu „ORIGINAL" si, respectiv „COPIE" trebuie sa cuprindă fiecare alte plicuri distincte, marcate corespunzător si anume : documentele de calificare, plic separat marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE" propunerea tehnica, marcat „PROPUNERE TEHNICA" propunere financiara, marcat „PROPUNERE FINANCIARA" Pe plicul exterior se scrie numai adresa autorităţii contractante şi inscripţia : "OFERTĂ PENTRU PROCEDURA DE ACHIZIŢIE ORGANIZATĂ PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI PROIECTARE ŞI EXECUŢIE LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ A UNUI NUMĂR DE 15 IMOBILULE SITUATE ÎN SECTORUL 5 – ZONA 2. A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE ___________.2011, ORA 1300." Plicul va fi depus la sediul autorităţii contractante, la Registratură. Dacă plicul exterior nu este marcat conform specificaţiilor anterioare, autoritatea contractanta nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei e). Ofertele depuse după data limită, respectiv .......2011, ora 11.00 vor fi declarate întârziate şi vor fi returnate fără a fi deschise. - oferta poate fi modificată şi retrasă până la data de ….2011, orele 11.00; - ofertele depuse după data limită vor fi declarate întârziate şi vor fi returnate fără a fi deschise. In cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la termenul specificat la V.6.b. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de la punctul V.6., cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu si inscripţia „MODIFICARI" |
| V.7.) Deschiderea ofertelor | Locul, data, si ora de deschidere a pachetelor care conţin documentele de calificare: Primăria Sectorului 5, Bd. Regina Elisabeta, nr. 29-31, sector 5, Bucureşti, data ........2011, ora 13.00. La şedinţa de deschidere a ofertelor pot participa, pe lângă membrii comisiei de evaluare, numai acei reprezentanţi împuterniciţi ai operatorilor economici care au depus oferte în termenul specificat la cap. V.6; aceştia din urmă au obligaţia să prezinte împuternicirea şi un act de identitate. |

VI. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

Contractul se va încheia în termen de 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii.

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

| VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz) da □ nu x |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat da □ nu x din fonduri comunitare |  |  |  |  |
| VI.3) ALTE INFORMATII (după caz) |  |  |  |  |
| VI.4) CĂI DE ATAC |  |  |  |  |
| VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac |  |  |  |  |
| Denumire oficială: Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor |  |  |  |  |
| Adresa: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3 |  |  |  |  |
| Localitate: Bucureşti |  | Cod poştal: 030084 |  | Ţară: România |
| E-mail: office@cnsc.ro |  | Telefon: 021/310.46.41 |  |  |
| Adresă Internet (URL) www.cnsc.ro |  | Fax: 021/310.46.42 |  |  |
| Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz) |  |  |  |  |
| Denumire oficială: |  |  |  |  |
| Adresă: |  |  |  |  |
| Localitate: |  | Cod poştal: |  | Ţară: |
| E-mail: |  | Telefon: |  |  |
| Adresă Internet (URL) |  | Fax: |  |  |
| VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3 |  |  |  |  |
| VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac În conformitate cu prevederile art. 2562 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal. În cazul în care contestaţia priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, publicată în SEAP în condiţiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) şi art. 127 alin. (2), data luării la cunoştinţă este data publicării documentaţiei de atribuire. |  |  |  |  |
| Denumire oficială: Direcţia Juridică – Primăria Sectorului 5 |  |  |  |  |
| Adresă: Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31 |  |  |  |  |
| Localitate: Bucureşti | Cod poştal:050012 |  | Ţară: România |  |
| E-mail: prim5@rdsmail.ro | Telefon: 021.314.43.18 |  |  |  |
| Adresă Internet (URL) www.sector5.ro | Fax: 021.314.49.90 |  |  |  |

Direcţia Achiziţii Publice,

Carmen Rămulescu

MUNICIPIUL  BUCURESTI

PRIMARIA  SECTORULUI  5

CAIET DE SARCINI

# CAIET DE SARCINI

## . Proiectul tehnic

    - Obiective urmărite

## Documentaţia aferentă proiectului tehnic, trebuie să:

- corespundă din punct de vedere al cerinţelor de calitate (este verificată de verificatori atestaţi pentru domeniile şi cerinţele specificate la III.1.)

- fie întocmită în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi ale Hotărârii de Guvern nr. 28/2008, privind conţinutul cadru al unui proiect tehnic

- conţină caiete de sarcini privind execuţia lucrărilor, caiete de sarcini pentru furnizorii materialelor principale, caiete de sarcini pentru recepţii şi caiete de sarcini pentru urmărirea în timp a construcţiei şi pentru întocmirea cărţii tehnice (Atenţie!! În cadrul caietelor de sarcini şi oriunde în cadrul proiectului este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa!)

- conţină detalii de execuţie

- includă indicaţii clare privind utilizarea termosistemelor care respectă cerinţele ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems with rendering) conform standardului SR EN 13499:2004 sau conform ghidului european ETAG 004, aflat sub Directiva Europeană 89/106 – Directiva produselor pentru construcţii. În privinţa comportării la foc sistemul trebuie să se încadreze în Euroclasa B

- cuprindă următoarele specificaţii privind sistemul de tâmplărie compus din profile de PVC şi geamurile termoizolante.

- profilele pentru tocuri, cercevele şi montanţi:

- profile cel puţin tricamerale şi lăţime minimă de 60mm;

- sistem de garnituri de etanşare duble (cauciuc rezistent la căldură şi intemperii);

- design atrăgător, cu muchii rotunjite, atât pentru cercevele cât şi pentru baghetele de geam;

- să existe posibilitatea montării sistemului de ventilaţie controlată a aerului;

- profilele să asigure proprietăţi optime de statică  a ferestrei;

- să se încadreze cel puţin în clasa de combustie C2 – greu inflamabil.

- armătura

- ramele şi cercevelele vor fi prevăzute cu armătură de oţel zincat, cu grosime de minimum 1,5 mm pe tot perimetrul;

- stâlpii verticali de legătură dintre panouri vor fi rigidizaţi cu armătură din oţel zincat.

- feroneria – va fi permisă numai folosirea pieselor specifice sistemului

- va fi prevăzută cu închidere suplimentară, de securitate, la colţarul de jos şi cu plăcuţă standard, tip antiefracţie, din oţel;

- să fie dotată cu cel puţin 3 colţari/ sistem

- prinderea balamalelor pe tocul ferestrei să se realizeze cu cel puţin 4 şuruburi, iar balamaua inferioară de pe cercevea în minimum 6 şuruburi, pe două direcţii;

- grosimea tijei metalice să fie de minimum 2,5mm;

- să fie la culoarea tâmplăriei;

- feroneria batantă sau oscilo-batantă trebuie să asigure o manevrare uşoară

- să fie garantată pentru cel puţin 15 000 cicluri închis-deschis;

- geamul termoizolant

- va avea o dimensionare de tipul 4-16-4; acolo unde este necesar (uşi, suprafaţă mare a geamului etc.), grosimea geamurilor poate fi mai mare

- la exterior va fi prevăzută o foaie de sticlă float, iar în interior o foaie de sticlă Low-e, cu un coeficient global de transfer termic k mai mic de 1,5 W/mp x K

- între foile de geam se introduce argon.

Documentaţia aferentă proiectului pentru obţinerea autorizaţiei de construire:

- va fi întocmită conform cerinţelor specificate în Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu completările şi modificările ulterioare

- să conţină şi proiectul pentru organizarea execuţiei lucrărilor

    - Reglementări legislative şi tehnice

  - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii - Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 22/01/2008

  - Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi ale Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 - Monitorul Oficial, Partea I nr. 524 din 11/07/2008

  - SC 007-2002: Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente – Ord. MLPTL 932/2002 – Buletinul Construcţiilor nr. 18/2003

  - Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

  - SR ISO 6240:1998 - Standarde de performanţă în clădiri. Conţinut şi prezentare;

  - SR ISO 6241:1998 - Standarde de performanţă în clădiri. Principii de elaborare şi factori de luat în considerare;

  - SR EN ISO 12524 - Materiale şi produse pentru construcţii. Proprietăţi higrotermice. Valori de proiectare tabelate

  - STAS 6221-1989 - Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Iluminatul natural al încăperilor - Prescripţii de calcul;

  - STAS 4908-1985 - Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale.

  - C 56 – 2002 – Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor la instalaţii aferente construcţiilor

Pentru obţinerea de informaţii suplimentare referitoare la reglementări şi standarde în Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu completările şi modificările ulterioare

Pentru obţinerea de informaţii suplimentare referitoare la reglementări şi standarde în vigoare se pot accesa site-urile:

http://www.mdrt.ro/

http://www.incerc2004.ro/

http://www.ipct.ro/

http://ipctstructuri.tm.ro/

http://www.asro.ro/

http://www.mmediu.ro/

http://www.mmuncii.ro/ro/

    - Condiţii de predare a documentaţiei

Documentaţia aferentă proiectului de execuţie, atât părţile scrise cât şi cele desenate, vor fi predate în cel mult 20 zile calendaristice, calculate din ziua următoare semnării contractului. Acceptarea documentaţiei este condiţionată de:

  - întocmirea acesteia cu respectarea prevederilor legale privind conţinutul cadru al proiectului de execuţie;

  - existenţa referatelor de verificare întocmite de către verificatorii de proiecte şi de existenţa ştampilelor verificatorilor atât pe părţile scrise cât şi pe părţile desenate;

  - existenţa graficului de execuţie a lucrărilor;

  - existenţa graficului de urmărire şi control al calităţii lucrărilor.

Iniţial, documentaţia va fi predată într-un singur exemplar scris şi în format electronic. După avizarea fără obiecţiuni şi observaţii a documentaţiei de către comisia tehnico-economică a autorităţii contractante, în maximum cinci zile lucrătoare de la data avizului, operatorul economic va preda încă trei exemplare scrise, ştampilate în original de către verificatorii de proiecte (în cazul în care, pe baza recomandărilor comisiei, nu trebuie efectuate modificări la documentaţia predată iniţial).

    - Condiţii de plată a serviciilor prestate

Plata serviciilor prestate (expertiza tehnică, elaborarea proiectului de execuţie şi verificarea tehnică a acestuia) se va efectua în termen de cel mult 15 zile de la emiterea facturii de către operatorii economici. Facturile vor fi emise numai după avizarea fără obiecţiuni şi observaţii a documentaţiei de către comisia tehnico-economică a autorităţii contractante şi după predarea tuturor exemplarelor documentaţiei. Operatorii economici au obligaţia de a desemna un reprezentant, cunoscător al documentaţiei supuse analizei, care să participe la şedinţele de avizare a documentaţiei în cadrul comisiei tehnico-economice.

## Verificarea tehnică a proiectelor

    - Obiective urmărite

Verificare tehnică a proiectelor trebuie asigurată de către specialişti atestaţi pentru domeniul construcţii şi arhitectură - cerinţele B, C, şi E şi pentru domeniul instalaţii - cerinţele Is şi It.

    - Reglementări legislative

- Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 - Regulament de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor - Monitorul Oficial, Partea I nr. 286 din 11/12/1995

- Ordin MLPTL 777/2003: Reglementare tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii" - Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 09/06/2003 – cu modificările ulterioare

    - Condiţii de plată a serviciilor prestate

În conformitate cu cele specificate la I.4.

## Asistenţa tehnică din partea proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor

    - Obiective urmărite

Pe durata execuţiei lucrărilor proiectantul trebuie să:

- participe la toate fazele de verificare şi control al calităţii lucrărilor executate;

- modifice soluţiile din proiectul tehnic, dacă situaţiile concrete impun această măsură; modificarea de soluţie se va efectua cu avizul verificatorului de proiect şi  a auditorului energetic şi va include modificările listelor de cantităţi, planşelor etc.

- să participe la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală întocmind referate de prezentare privind modul în care a fost realizată lucrarea, respectiv modul în care s-a comportat lucrarea în perioada de garanţie.

    - Reglementări legislative şi tehnice

- Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora – Monitorul Oficial Partea I nr. 193/2004 – cu modificările ulterioare.

    - Condiţii de plată a serviciilor prestate

Plata serviciilor de asistenţă tehnică se va efectua după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

## Execuţia lucrărilor

Lucrările se vor executa cu respectarea strictă a proiectului. Durata de execuţie nu trebuie să depăşească  180 de zile.

Propunerea tehnică va fi va fi prezentată în format scris, şi în format electronic, pe CD sub formă de fişiere tip doc şi xls. CD-ul va fi introdus numai în plicul conţinând exemplarul original al propunerii tehnice. Fişierele în format electronic vor fi utilizate strict pentru verificarea ofertei. În cazul în care există diferenţe între formatul scris şi formatul electronic, se vor lua în considerare numai informaţiile prezentate în format scris.

În cadrul propunerii tehnice se vor specifica/ prezenta:

- activităţile principale care se vor desfăşura pentru elaborarea fiecărui tip de documentaţie tehnică specificată în Secţiunea II

- standardele, normele tehnice, normativele, actele normative de care se va ţine seama în elaborarea documentaţiilor tehnice.

- activităţile principale care se vor desfăşura pentru a asigura execuţia lucrărilor - se va ţine seama de faptul că imobilul va fi sub exploatare.

- indicarea tipului de tâmplărie PVC care va fi folosită şi a caracteristicilor constructive şi funcţionale ale acesteia (număr de camere, indicele de transfer termic pentru ramă Ur, număr de cicluri închidere-deschidere pentru care e garantată etc.)

- indicarea tipului de geam termoizolant care va fi folosit (grosimea şi tipul foilor de geam, caracteristicile termice şi fonice ale acestora)

- indicarea tipului de termosistem care va fi folosit cu indicarea tehnologiei de montaj şi a caracteristicilor termice ale acestuia

- măsuri specifice care se vor aplica pentru a asigura protecţia mediului

- măsuri specifice de protecţia muncii pe toată durata execuţiei lucrărilor.

- graficul de îndeplinire a contractului. Se va completa Formularul O.T.

Pentru ferestre şi uşi din profile PVC, inclusiv geamuri termoizolante, ofertanţii vor îndeplini următoarele cerinţe:

Ofertantul va prezenta o copie a Agrementului tehnic şi a Avizului tehnic pentru producător şi copia certificatului ISO 9001 sau a altui certificat echivalent privind certificarea sistemului de management al calităţii pentru producerea tâmplăriei, valabile pe o durată care să includă perioada de valabilitate a ofertei şi perioada de execuţie a contractului.

Pentru termosistem

Ofertantul va prezenta o copie a Agrementului tehnic şi a Avizului tehnic pentru producător şi copia certificatului ISO 9001 sau a altui certificat echivalent privind certificarea sistemului de management al calităţii pentru producerea termosistemului, valabile pe o durată care să includă perioada de valabilitate a ofertei şi perioada de execuţie a contractului

Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor care urmează să fie utilizate pentru termoizolarea termică a imobilelor (termosistem şi tâmplărie).

Ofertantul va prezenta:

- Fişă tehnică de produs (prezentarea în detaliu a caracteristicilor tehnice şi funcţionale ale produselor utilizate şi ale sistemului de montare a acestora)

- Informaţii privind provenienţa produselor şi a nivelului calitativ şi de performanţă (Formular T)

- Grafic de îndeplinire a contractului (Formular O.T.)

Totodată ofertanţii vor prezenta o declaraţie din care să rezulte faptul că elaborarea ofertei, au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii,şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări. Informaţiile detaliate privind reglementările care sunt în vigoare şi se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii,securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul:www.inspectmun.ro

## Date tehnice despre imobile

1.

| A. PIESE SCRISE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1.- DATE GENERALE |  |  |  |
|  | 1. Identificarea blocului de locuinţe: | Bloc V 75, str. Baltagului nr. 2, sector 5 |  |
|  | 2. Localitatea: | Bucureşti |  |
|  | 3. Titularul investiţiei: | Primăria sector 5, Bucureşti |  |
|  | 4. Beneficiarul lucrărilor de intervenţie: | Asociaţia de proprietari din str. Baltagului nr. 2,, bloc V 75 |  |
|  | 5. Contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie: |  |  |
|  | 6. Date tehnice: - anul construirii - regim de înălţime - număr apartamente - aria utilă totală - mp - sistem constructiv anvelopă | 1985 S+P+8E 27 2073,60 mp. Sistemul constructiv folosit este din panouri mari integral prefabricate. Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. |  |
| A.2.- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE |  |  |  |
|  | 1. Situaţia existentă a blocului de locuinţe |  |  |
|  | 1.1 Starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale: -rezistenţă mecanică şi stabilitate: Intervenţia din punct de vedere a reabilitării termice nu afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiei . |  |  |
| Clădirea expertizată a fost în general bine întreţinută de-a lungul timpului. Structura de rezistenţă se prezintă în condiţii destul de bune. Conductele de distribuţie din subsolul clădirii se prezintă destul de bine, dar nu sunt izolate. - economie de energie şi izolare termică: Consum specific total anual 193,9 kWh/m2/an faţă de 141 kWh/m2/an la clădirea de referinţă Clădirea certificată (pe ansamblu): - clasa energetică: C, adică medie. - notare energetică: 83 (din 100) Clădirea de referinţă (pe ansamblu): - clasa energetică: B, adică peste medie. - notare energetică: 98 (din 100) |  |  |  |

| 2. Concluziile auditului energetic |  |
| --- | --- |
| 2.1 Auditul energetic: |  |
| a) elaborator–auditor energetic: | Nume şi prenume : Ing. Şerbănescu Marcela |
|  | Certificat de atestare: seria BA nr. 00795/2007, specialitatea ci |
| b) concluzii: |  |

Se recomandă pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii următoarele:

- Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii,

- Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz.

| A.3.- DATELE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI |  |
| --- | --- |
|  | 1. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - izolarea termică a pereţilor exteriori: cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime pe partea exterioară, care presupune: pregătirea suprafeţei exterioare a blocului pentru aplicarea stratului de termoizolaţie, aplicarea stratului de termoizolaţie şi tuturor straturilor aferente necesare pentru protecţia mecanică şi pentru aplicarea unui nou strat de tencuială, inclusiv refacerea finisajelor anvelopei (zugrăveli exterioare). Soclul clădirii se va izola cu polistiren extrudat de 8 cm., cu desfacerea şi refacerea trotuarelor existente. Lucrarea necesită montare de schelă şi înlăturarea permanentă a materialelor |  |
| - înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe cu tâmplărie performantă energetic: Înlocuirea ferestrelor de lemn, existente, cu ferestre tip termopan, cu tâmplărie din PVC, dotate cu fante de circulaţie naturală controlată a aerului între exterior şi interior,cu geamuri tratate pe faţa interioară pentru reflexie antitermică. Reabilitarea spaţiului de intrare în clădire prin înlocuirea uşilor metalice de intrare (principală şi secundară), existente, cu uşi tip termopan şi înlocuirea ferestrelor de pe casa scării cu ferestre termoizolante. |  |
| -termo - hidroizolarea terasei: Izolarea termică suplimentară a planşeului terasă peste ultimul nivel. Se propune îndepărtarea straturilor existente de terasă şi hidroizolaţie până la betonul de pantă , apoi se aplică termosistemul din polistiren extrudat dens de 18 cm. Peste acesta se va turna o şapă uşoară de egalizare din beton şi deasupra, hidroizolaţie. |  |
| -izolarea termică a planşeului peste subsol: Partea inferioara a planseului (tavanul subsolului) se va placa cu un strat de polistiren expandat de 8 cm. Lucrarea implică sistemul de prindere al termoizolaţiei de tavanul subsolului, protecţia mecanică a termoizolaţiei şi finisarea tavanului subsolului |  |
|  | 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit.e)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - lucrări de refacere a finisajelor anvelopei: atât izolaţia pereţilor exteriori cât şi a terasei şi a planşeului peste subsol vor include şi lucrări de finisare (tencuieli, zugrăveli) |  |
|  | 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenţie prevăzute la art.6, lit.a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de interventie: |  |
| - lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe din subsol: reabilitarea instalaţiilor interioare centralizate pentru încalzirea spaţiilor şi livrarea apei calde. Reabilitarea consta în: izolarea conductelor de distribuţie din subsol şi montarea de robinete de separaţie şi golire la baza coloanelor de încălzire şi de apă caldă |  |

2.

| A. PIESE SCRISE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.- DATE GENERALE |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Identificarea blocului de locuinţe: |  | B1oc V77,Str. Baltagului nr.3, sector 5 |  |
|  |  | 2. Localitatea: |  | Bucureşti |  |
|  |  | 3. Titularul investiţiei: |  | Primăria sector 5, Bucureşti |  |
|  |  | 4. Beneficiarul lucrărilor de intervenţie: |  | Asociaţia de proprietari din str. Str. Baltagului nr.3, bloc V 77 |  |
|  |  | 5. Contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie: |  |  |  |
|  |  | 6. Date tehnice: - anul construirii - regim de înălţime - număr apartamente - aria utilă totală - mp - sistem constructiv anvelopă |  | 1988 S+P+8E 54 3931,20 mp. Sistemul constructiv folosit este din panouri mari integral prefabricate. Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. |  |
| A.2.- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Situaţia existentă a blocului de locuinţe |  |  |  |
|  |  | 1.1 Starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale: -rezistenţă mecanică şi stabilitate: Intervenţia din punct de vedere a reabilitării termice nu afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiei . |  |  |  |
| Clădirea expertizată a fost în general bine întreţinută de-a lungul timpului. Structura de rezistenţă se prezintă în condiţii destul de bune. Conductele de distribuţie din subsolul clădirii se prezintă destul de bine, dar nu sunt izolate. - economie de energie şi izolare termică: Consum specific total anual 193,9 kWh/m2/an faţă de 141 kWh/m2/an la clădirea de referinţă Clădirea certificată (pe ansamblu): - clasa energetică: C, adică medie. - notare energetică: 83 (din 100) Clădirea de referinţă (pe ansamblu): - clasa energetică: B, adică peste medie. - notare energetică: 98 (din 100) |  |  |  |  |  |
|  | 2. Concluziile auditului energetic |  |  |  |  |
|  | 2.1 Auditul energetic: |  |  |  |  |
|  | a) elaborator–auditor energetic: |  | Nume şi prenume : Ing. Şerbănescu Marcela |  |  |
|  |  |  | Certificat de atestare: seria BA nr. 00795/2007 specialitatea ci |  |  |
|  | b) concluzii: |  |  |  |  |

Se recomandă pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii următoarele:

- Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii,

- Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz.

| A.3.- DATELE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI |  |
| --- | --- |
|  | 1. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - izolarea termică a pereţilor exteriori: cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime pe partea exterioară, care presupune: pregătirea suprafeţei exterioare a blocului pentru aplicarea stratului de termoizolaţie, aplicarea stratului de termoizolaţie şi tuturor straturilor aferente necesare pentru protecţia mecanică şi pentru aplicarea unui nou strat de tencuială, inclusiv refacerea finisajelor anvelopei (zugrăveli exterioare). Soclul clădirii se va izola cu polistiren extrudat de 8 cm., cu desfacerea şi refacerea trotuarelor existente. Lucrarea necesită montare de schelă şi înlăturarea permanentă a materialelor |  |
| - înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul - de locuinţe cu tâmplărie performantă energetic: Înlocuirea ferestrelor de lemn, existente, cu ferestre tip termopan, cu tâmplărie din PVC, dotate cu fante de circulaţie naturală controlată a aerului între exterior şi interior,cu geamuri tratate pe faţa interioară pentru reflexie antitermică. Reabilitarea spaţiului de intrare în clădire prin înlocuirea uşilor metalice de intrare (principală şi secundară), existente, cu uşi tip termopan şi înlocuirea ferestrelor de pe casa scării cu ferestre termoizolante. |  |
| -termo - hidroizolarea terasei: Izolarea termică suplimentară a planşeului terasă peste ultimul nivel. Se propune îndepărtarea straturilor existente de terasă şi hidroizolaţie până la betonul de pantă , apoi se aplică termosistemul din polistiren extrudat dens de 18 cm. Peste acesta se va turna o şapă uşoară de egalizare din beton şi deasupra, hidroizolaţie. |  |
| -izolarea termică a planşeului peste subsol: Partea inferioara a planseului (tavanul subsolului) se va placa cu un strat de polistiren expandat de 8 cm. Lucrarea implică sistemul de prindere al termoizolaţiei de tavanul subsolului, protecţia mecanică a termoizolaţiei şi finisarea tavanului subsolului |  |
|  | 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit.e)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - lucrări de refacere a finisajelor anvelopei: atât izolaţia pereţilor exteriori cât şi a terasei şi a planşeului peste subsol vor include şi lucrări de finisare (tencuieli, zugrăveli) |  |
|  | 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenţie prevăzute la art.6, lit.a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de interventie: |  |
| - lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe din subsol: reabilitarea instalaţiilor interioare centralizate pentru încalzirea spaţiilor şi livrarea apei calde. Reabilitarea consta în: izolarea conductelor de distribuţie din subsol şi montarea de robinete de separaţie şi golire la baza coloanelor de încălzire şi de apă caldă |  |

3.

| A. PIESE SCRISE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.- DATE GENERALE |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Identificarea blocului de locuinţe: |  | Bloc V 81, Str.Baltagului nr. 5, scara 2 sector 5 |  |
|  |  | 2. Localitatea: |  | Bucureşti |  |
|  |  | 3. Titularul investiţiei: |  | Primăria sector 5, Bucureşti |  |
|  |  | 4. Beneficiarul lucrărilor de intervenţie: |  | Asociaţia de proprietari din Str.Baltagului nr. 5, blocV 81 scara 2 |  |
|  |  | 5. Contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie: |  |  |  |
|  |  | 6. Date tehnice: - anul construirii - regim de înălţime - număr apartamente - aria utilă totală - mp - sistem constructiv anvelopă |  | 1986 S+P+8E 27 2253,60 mp. Sistemul constructiv folosit este din panouri mari integral prefabricate. Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. |  |
| A.2.- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Situaţia existentă a blocului de locuinţe |  |  |  |
|  |  | 1.1 Starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale: -rezistenţă mecanică şi stabilitate: Intervenţia din punct de vedere a reabilitării termice nu afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiei . |  |  |  |
| Clădirea expertizată a fost în general bine întreţinută de-a lungul timpului. Structura de rezistenţă se prezintă în condiţii destul de bune. Conductele de distribuţie din subsolul clădirii se prezintă destul de bine, dar nu sunt izolate. - economie de energie şi izolare termică: Consum specific total anual 193,9 kWh/m2/an faţă de 141 kWh/m2/an la clădirea de referinţă Clădirea certificată (pe ansamblu): - clasa energetică: C, adică medie. - notare energetică: 94 (din 100) Clădirea de referinţă (pe ansamblu): - clasa energetică: A, adică peste medie. - notare energetică: 97 (din 100) |  |  |  |  |  |
|  | 2. Concluziile auditului energetic |  |  |  |  |
|  | 2.1 Auditul energetic: |  |  |  |  |
|  | a) elaborator–auditor energetic: |  | Nume şi prenume : Ing. Şerbănescu Marcela |  |  |
|  |  |  | Certificat de atestare: seria BA nr. 00795/2007, specialitatea ci |  |  |
|  | b) concluzii: |  |  |  |  |

Se recomandă pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii următoarele:

- Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii,

- Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz.

| A.3.- DATELE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI |  |
| --- | --- |
|  | 1. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - izolarea termică a pereţilor exteriori: cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime pe partea exterioară, care presupune: pregătirea suprafeţei exterioare a blocului pentru aplicarea stratului de termoizolaţie, aplicarea stratului de termoizolaţie şi tuturor straturilor aferente necesare pentru protecţia mecanică şi pentru aplicarea unui nou strat de tencuială, inclusiv refacerea finisajelor anvelopei (zugrăveli exterioare). Soclul clădirii se va izola cu polistiren extrudat de 8 cm., cu desfacerea şi refacerea trotuarelor existente. Lucrarea necesită montare de schelă şi înlăturarea permanentă a materialelor |  |
| - înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul - de locuinţe cu tâmplărie performantă energetic: Înlocuirea ferestrelor de lemn, existente, cu ferestre tip termopan, cu tâmplărie din PVC, dotate cu fante de circulaţie naturală controlată a aerului între exterior şi interior,cu geamuri tratate pe faţa interioară pentru reflexie antitermică. Reabilitarea spaţiului de intrare în clădire prin înlocuirea uşilor metalice de intrare (principală şi secundară), existente, cu uşi tip termopan şi înlocuirea ferestrelor de pe casa scării cu ferestre termoizolante. |  |
| -termo - hidroizolarea terasei: Izolarea termică suplimentară a planşeului terasă peste ultimul nivel. Se propune îndepărtarea straturilor existente de terasă şi hidroizolaţie până la betonul de pantă , apoi se aplică termosistemul din polistiren extrudat dens de 18 cm. Peste acesta se va turna o şapă uşoară de egalizare din beton şi deasupra, hidroizolaţie. |  |
| -izolarea termică a planşeului peste subsol: Partea inferioara a planseului (tavanul subsolului) se va placa cu un strat de polistiren expandat de 8 cm. Lucrarea implică sistemul de prindere al termoizolaţiei de tavanul subsolului, protecţia mecanică a termoizolaţiei şi finisarea tavanului subsolului |  |
|  | 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit.e)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - lucrări de refacere a finisajelor anvelopei: atât izolaţia pereţilor exteriori cât şi a terasei şi a planşeului peste subsol vor include şi lucrări de finisare (tencuieli, zugrăveli) |  |
|  | 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenţie prevăzute la art.6, lit.a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de interventie: |  |
| - lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe din subsol: reabilitarea instalaţiilor interioare centralizate pentru încalzirea spaţiilor şi livrarea apei calde. Reabilitarea consta în: izolarea conductelor de distribuţie din subsol şi montarea de robinete de separaţie şi golire la baza coloanelor de încălzire şi de apă caldă |  |

4.

| A. PIESE SCRISE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1.- DATE GENERALE |  |  |  |
|  | 1. Identificarea blocului de locuinţe: | Bloc V 81, Str.Baltagului nr. 5, sc.3 sector 5 |  |
|  | 2. Localitatea: | Bucureşti |  |
|  | 3. Titularul investiţiei: | Primăria sector 5, Bucureşti |  |
|  | 4. Beneficiarul lucrărilor de intervenţie: | Asociaţia de proprietari din Str.Baltagului nr. 5, blocV 81 scara 3 |  |
|  | 5. Contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie: |  |  |
|  | 6. Date tehnice: - anul construirii - regim de înălţime - număr apartamente - aria utilă totală - mp - sistem constructiv anvelopă | 1986 S+P+8E 27 2208 mp. Sistemul constructiv folosit este din panouri mari integral prefabricate. Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. |  |
| A.2.- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE |  |  |  |
|  | 1. Situaţia existentă a blocului de locuinţe |  |  |
|  | 1.1 Starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale: -rezistenţă mecanică şi stabilitate: Intervenţia din punct de vedere a reabilitării termice nu afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiei . |  |  |
| Clădirea expertizată a fost în general bine întreţinută de-a lungul timpului. Structura de rezistenţă se prezintă în condiţii destul de bune. Conductele de distribuţie din subsolul clădirii se prezintă destul de bine, dar nu sunt izolate. - economie de energie şi izolare termică: Consum specific total anual 181,55 kWh/m2/an faţă de 145,45 kWh/m2/an la clădirea de referinţă Clădirea certificată (pe ansamblu): - clasa energetică: C, adică medie. - notare energetică: 87 (din 100) Clădirea de referinţă (pe ansamblu): - clasa energetică: A, adică peste medie. - notare energetică: 98 (din 100) |  |  |  |

| 2. Concluziile auditului energetic |  |
| --- | --- |
| 2.1 Auditul energetic: |  |
| a) elaborator–auditor energetic: | Nume şi prenume : Ing. Şerbănescu Marcela |
|  | Certificat de atestare: seria BA nr. 00795/2007, specialitatea ci |
| b) concluzii: |  |

Se recomandă pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii următoarele:

- Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii,

- Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz.

| A.3.- DATELE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI |  |
| --- | --- |
|  | 1. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - izolarea termică a pereţilor exteriori: cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime pe partea exterioară, care presupune: pregătirea suprafeţei exterioare a blocului pentru aplicarea stratului de termoizolaţie, aplicarea stratului de termoizolaţie şi tuturor straturilor aferente necesare pentru protecţia mecanică şi pentru aplicarea unui nou strat de tencuială, inclusiv refacerea finisajelor anvelopei (zugrăveli exterioare). Soclul clădirii se va izola cu polistiren extrudat de 8 cm., cu desfacerea şi refacerea trotuarelor existente. Lucrarea necesită montare de schelă şi înlăturarea permanentă a materialelor |  |
| - înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul - de locuinţe cu tâmplărie performantă energetic: Înlocuirea ferestrelor de lemn, existente, cu ferestre tip termopan, cu tâmplărie din PVC, dotate cu fante de circulaţie naturală controlată a aerului între exterior şi interior,cu geamuri tratate pe faţa interioară pentru reflexie antitermică. Reabilitarea spaţiului de intrare în clădire prin înlocuirea uşilor metalice de intrare (principală şi secundară), existente, cu uşi tip termopan şi înlocuirea ferestrelor de pe casa scării cu ferestre termoizolante. |  |
| -termo - hidroizolarea terasei: Izolarea termică suplimentară a planşeului terasă peste ultimul nivel. Se propune îndepărtarea straturilor existente de terasă şi hidroizolaţie până la betonul de pantă , apoi se aplică termosistemul din polistiren extrudat dens de 18 cm. Peste acesta se va turna o şapă uşoară de egalizare din beton şi deasupra, hidroizolaţie. |  |
| -izolarea termică a planşeului peste subsol: Partea inferioara a planseului (tavanul subsolului) se va placa cu un strat de polistiren expandat de 8 cm. Lucrarea implică sistemul de prindere al termoizolaţiei de tavanul subsolului, protecţia mecanică a termoizolaţiei şi finisarea tavanului subsolului |  |
|  | 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit.e)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - lucrări de refacere a finisajelor anvelopei: atât izolaţia pereţilor exteriori cât şi a terasei şi a planşeului peste subsol vor include şi lucrări de finisare (tencuieli, zugrăveli) |  |
|  | 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenţie prevăzute la art.6, lit.a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de interventie: |  |
| - lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe din subsol: reabilitarea instalaţiilor interioare centralizate pentru încalzirea spaţiilor şi livrarea apei calde. Reabilitarea consta în: izolarea conductelor de distribuţie din subsol şi montarea de robinete de separaţie şi golire la baza coloanelor de încălzire şi de apă caldă |  |

5.

|  | A. PIESE SCRISE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1.- DATE GENERALE |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Identificarea blocului de locuinţe: |  | Bloc V76A, Str.Baltagului nr.6, sector 5 |  |  |
|  |  | 2. Localitatea: |  | Bucureşti |  |  |
|  |  | 3. Titularul investiţiei: |  | Primăria sector 5, Bucureşti |  |  |
|  |  | 4. Beneficiarul lucrărilor de intervenţie: |  | Asociaţia de proprietari din Str.Baltagului nr. 6, bloc V76A |  |  |
|  |  | 5. Contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie: |  |  |  |  |
|  |  | 6. Date tehnice: - anul construirii - regim de înălţime - număr apartamente - aria utilă totală - mp - sistem constructiv anvelopă |  | 1987 S+P+4E 40 3067,60 mp. Sistemul constructiv folosit este din panouri mari integral prefabricate. Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. |  |  |
|  | A.2.- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Situaţia existentă a blocului de locuinţe |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 Starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale: -rezistenţă mecanică şi stabilitate: Intervenţia din punct de vedere a reabilitării termice nu afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiei . |  |  |  |  |
|  | Cădirea expertizată a fost în general bine întreţinută de-a lungul timpului. Structura de rezistenţă se prezintă în condiţii destul de bune. Conductele de distribuţie din subsolul clădirii se prezintă destul de bine, dar nu sunt izolate. - economie de energie şi izolare termică: Consum specific total anual 260 kWh/m2/an faţă de 123 kWh/m2/an la clădirea de referinţă Clădirea certificată (pe ansamblu): - clasa energetică: C, adică medie. - notare energetică: 82 (din 100) Clădirea de referinţă (pe ansamblu): - clasa energetică: A, adică peste medie. - notare energetică: 98(din 100) |  |  |  |  |  |
| 2. Concluziile auditului energetic |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Auditul energetic: |  |  |  |  |  |  |
| a) elaborator–auditor energetic: |  |  | Nume şi prenume : Ing. Şerbănescu Marcela |  |  |  |
|  |  |  | Certificat de atestare: seria BA nr. 00795/2007, specialitatea ci |  |  |  |
| b) concluzii: |  |  |  |  |  |  |

Se recomandă pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii următoarele:

- Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii,

- Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz.

| A.3.- DATELE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI |  |
| --- | --- |
|  | 1. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - izolarea termică a pereţilor exteriori: cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime pe partea exterioară, care presupune: pregătirea suprafeţei exterioare a blocului pentru aplicarea stratului de termoizolaţie, aplicarea stratului de termoizolaţie şi tuturor straturilor aferente necesare pentru protecţia mecanică şi pentru aplicarea unui nou strat de tencuială, inclusiv refacerea finisajelor anvelopei (zugrăveli exterioare). Soclul clădirii se va izola cu polistiren extrudat de 8 cm., cu desfacerea şi refacerea trotuarelor existente. Lucrarea necesită montare de schelă şi înlăturarea permanentă a materialelor |  |
| - înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul - de locuinţe cu tâmplărie performantă energetic: Înlocuirea ferestrelor de lemn, existente, cu ferestre tip termopan, cu tâmplărie din PVC, dotate cu fante de circulaţie naturală controlată a aerului între exterior şi interior,cu geamuri tratate pe faţa interioară pentru reflexie antitermică. Reabilitarea spaţiului de intrare în clădire prin înlocuirea uşilor metalice de intrare (principală şi secundară), existente, cu uşi tip termopan şi înlocuirea ferestrelor de pe casa scării cu ferestre termoizolante. |  |
| -termo - hidroizolarea terasei: Izolarea termică suplimentară a planşeului terasă peste ultimul nivel. Se propune îndepărtarea straturilor existente de terasă şi hidroizolaţie până la betonul de pantă , apoi se aplică termosistemul din polistiren extrudat dens de 18 cm. Peste acesta se va turna o şapă uşoară de egalizare din beton şi deasupra, hidroizolaţie. |  |
| -izolarea termică a planşeului peste subsol: Partea inferioara a planseului (tavanul subsolului) se va placa cu un strat de polistiren expandat de 8 cm. Lucrarea implică sistemul de prindere al termoizolaţiei de tavanul subsolului, protecţia mecanică a termoizolaţiei şi finisarea tavanului subsolului |  |
|  | 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit.e)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - lucrări de refacere a finisajelor anvelopei: atât izolaţia pereţilor exteriori cât şi a terasei şi a planşeului peste subsol vor include şi lucrări de finisare (tencuieli, zugrăveli) |  |
|  | 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenţie prevăzute la art.6, lit.a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de interventie: |  |
| - lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe din subsol: reabilitarea instalaţiilor interioare centralizate pentru încalzirea spaţiilor şi livrarea apei calde. Reabilitarea consta în: izolarea conductelor de distribuţie din subsol şi montarea de robinete de separaţie şi golire la baza coloanelor de încălzire şi de apă caldă |  |

6.

| A. PIESE SCRISE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1.- DATE GENERALE |  |  |  |
|  | 1. Identificarea blocului de locuinţe: | Bloc V67, Str.Baltagului nr. 11, sector 5 |  |
|  | 2. Localitatea: | Bucureşti |  |
|  | 3. Titularul investiţiei: | Primăria sector 5, Bucureşti |  |
|  | 4. Beneficiarul lucrărilor de intervenţie: | Asociaţia de proprietari din Str.Baltagului nr. 11, bloc V67 |  |
|  | 5. Contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie: |  |  |
|  | 6. Date tehnice: - anul construirii - regim de înălţime - număr apartamente - aria utilă totală - mp - sistem constructiv anvelopă | 1986 S+P+4E 31 2120 mp. Sistemul constructiv folosit este din panouri mari integral prefabricate. Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. |  |
| A.2.- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE |  |  |  |
|  | 1. Situaţia existentă a blocului de locuinţe |  |  |
|  | 1.1 Starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale: -rezistenţă mecanică şi stabilitate: Intervenţia din punct de vedere a reabilitării termice nu afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiei . |  |  |
| Clădirea expertizată a fost în general bine întreţinută de-a lungul timpului. Structura de rezistenţă se prezintă în condiţii destul de bune. Conductele de distribuţie din subsolul clădirii se prezintă destul de bine, dar nu sunt izolate. - economie de energie şi izolare termică: Consum specific total anual 183,9 kWh/m2/an faţă de 157,51 kWh/m2/an la clădirea de referinţă Clădirea certificată (pe ansamblu): - clasa energetică: C, adică medie. - notare energetică: 88 (din 100) Clădirea de referinţă (pe ansamblu): - clasa energetică: A, adică peste medie. - notare energetică: 96 (din 100) |  |  |  |

| 2. Concluziile auditului energetic |  |
| --- | --- |
| 2.1 Auditul energetic: |  |
| a) elaborator–auditor energetic: | Nume şi prenume : Ing. Şerbănescu Marcela |
|  | Certificat de atestare: seria BA nr. 00795/2007, specialitatea ci |
| b) concluzii: |  |

Se recomandă pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii următoarele:

- Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii,

- Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz.

| A.3.- DATELE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI |  |
| --- | --- |
|  | 1. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - izolarea termică a pereţilor exteriori: cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime pe partea exterioară, care presupune: pregătirea suprafeţei exterioare a blocului pentru aplicarea stratului de termoizolaţie, aplicarea stratului de termoizolaţie şi tuturor straturilor aferente necesare pentru protecţia mecanică şi pentru aplicarea unui nou strat de tencuială, inclusiv refacerea finisajelor anvelopei (zugrăveli exterioare). Soclul clădirii se va izola cu polistiren extrudat de 8 cm., cu desfacerea şi refacerea trotuarelor existente. Lucrarea necesită montare de schelă şi înlăturarea permanentă a materialelor |  |
| - înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul - de locuinţe cu tâmplărie performantă energetic: Înlocuirea ferestrelor de lemn, existente, cu ferestre tip termopan, cu tâmplărie din PVC, dotate cu fante de circulaţie naturală controlată a aerului între exterior şi interior,cu geamuri tratate pe faţa interioară pentru reflexie antitermică. Reabilitarea spaţiului de intrare în clădire prin înlocuirea uşilor metalice de intrare (principală şi secundară), existente, cu uşi tip termopan şi înlocuirea ferestrelor de pe casa scării cu ferestre termoizolante. |  |
| -termo - hidroizolarea terasei: Izolarea termică suplimentară a planşeului terasă peste ultimul nivel. Se propune îndepărtarea straturilor existente de terasă şi hidroizolaţie până la betonul de pantă , apoi se aplică termosistemul din polistiren extrudat dens de 18 cm. Peste acesta se va turna o şapă uşoară de egalizare din beton şi deasupra, hidroizolaţie. |  |
| -izolarea termică a planşeului peste subsol: Partea inferioara a planseului (tavanul subsolului) se va placa cu un strat de polistiren expandat de 8 cm. Lucrarea implică sistemul de prindere al termoizolaţiei de tavanul subsolului, protecţia mecanică a termoizolaţiei şi finisarea tavanului subsolului |  |
|  | 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit.e)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - lucrări de refacere a finisajelor anvelopei: atât izolaţia pereţilor exteriori cât şi a terasei şi a planşeului peste subsol vor include şi lucrări de finisare (tencuieli, zugrăveli) |  |
|  | 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenţie prevăzute la art.6, lit.a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de interventie: |  |
| - lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe din subsol: reabilitarea instalaţiilor interioare centralizate pentru încalzirea spaţiilor şi livrarea apei calde. Reabilitarea consta în: izolarea conductelor de distribuţie din subsol şi montarea de robinete de separaţie şi golire la baza coloanelor de încălzire şi de apă caldă |  |

7.

| A. PIESE SCRISE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1.- DATE GENERALE |  |  |  |
|  | 1. Identificarea blocului de locuinţe: | Bloc M184, Str.Bârcă nr. 2, sector 5 |  |
|  | 2. Localitatea: | Bucureşti |  |
|  | 3. Titularul investiţiei: | Primăria sector 5, Bucureşti |  |
|  | 4. Beneficiarul lucrărilor de intervenţie: | Asociaţia de proprietari din Str. Bârcă nr. 2, bloc M184 |  |
|  | 5. Contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie: |  |  |
|  | 6. Date tehnice: - anul construirii - regim de înălţime - număr apartamente - aria utilă totală - mp - sistem constructiv anvelopă | 1985 S+P+10 E 54 2851,20 mp. Sistemul constructiv folosit este din diafragme de beton armat tip fagure. Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. |  |
| A.2.- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE |  |  |  |
|  | 1. Situaţia existentă a blocului de locuinţe |  |  |
|  | 1.1 Starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale: -rezistenţă mecanică şi stabilitate: Intervenţia din punct de vedere a reabilitării termice nu afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiei . |  |  |
| Clădirea expertizată a fost în general bine întreţinută de-a lungul timpului. Structura de rezistenţă se prezintă în condiţii destul de bune. Conductele de distribuţie din subsolul clădirii se prezintă destul de bine, dar nu sunt izolate. - economie de energie şi izolare termică: Consum specific total anual 156,58 kWh/m2/an faţă de 117,14 kWh/m2/an la clădirea de referinţă Clădirea certificată (pe ansamblu): - clasa energetică: C, adică medie. - notare energetică: 89 (din 100) Clădirea de referinţă (pe ansamblu): - clasa energetică: A, adică peste medie. - notare energetică: 95 (din 100) |  |  |  |

| 2. Concluziile auditului energetic |  |
| --- | --- |
| 2.1 Auditul energetic: |  |
| a) elaborator–auditor energetic: | Nume şi prenume : Ing. Şerbănescu Marcela |
|  | Certificat de atestare: seria BA nr. 00795/2007, specialitatea ci |
| b) concluzii: |  |

Se recomandă pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii următoarele:

- Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii,

- Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz.

| A.3.- DATELE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI |  |
| --- | --- |
|  | 1. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - izolarea termică a pereţilor exteriori: cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime pe partea exterioară, care presupune: pregătirea suprafeţei exterioare a blocului pentru aplicarea stratului de termoizolaţie, aplicarea stratului de termoizolaţie şi tuturor straturilor aferente necesare pentru protecţia mecanică şi pentru aplicarea unui nou strat de tencuială, inclusiv refacerea finisajelor anvelopei (zugrăveli exterioare). Soclul clădirii se va izola cu polistiren extrudat de 8 cm., cu desfacerea şi refacerea trotuarelor existente. Lucrarea necesită montare de schelă şi înlăturarea permanentă a materialelor |  |
| - înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul - de locuinţe cu tâmplărie performantă energetic: Înlocuirea ferestrelor de lemn, existente, cu ferestre tip termopan, cu tâmplărie din PVC, dotate cu fante de circulaţie naturală controlată a aerului între exterior şi interior,cu geamuri tratate pe faţa interioară pentru reflexie antitermică. Reabilitarea spaţiului de intrare în clădire prin înlocuirea uşilor metalice de intrare (principală şi secundară), existente, cu uşi tip termopan şi înlocuirea ferestrelor de pe casa scării cu ferestre termoizolante. |  |
| -termo - hidroizolarea terasei: Izolarea termică suplimentară a planşeului terasă peste ultimul nivel. Se propune îndepărtarea straturilor existente de terasă şi hidroizolaţie până la betonul de pantă , apoi se aplică termosistemul din polistiren extrudat dens de 18 cm. Peste acesta se va turna o şapă uşoară de egalizare din beton şi deasupra, hidroizolaţie. |  |
| -izolarea termică a planşeului peste subsol: Partea inferioara a planseului (tavanul subsolului) se va placa cu un strat de polistiren expandat de 8 cm. Lucrarea implică sistemul de prindere al termoizolaţiei de tavanul subsolului, protecţia mecanică a termoizolaţiei şi finisarea tavanului subsolului |  |
|  | 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit.e)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - lucrări de refacere a finisajelor anvelopei: atât izolaţia pereţilor exteriori cât şi a terasei şi a planşeului peste subsol vor include şi lucrări de finisare (tencuieli, zugrăveli) |  |
|  | 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenţie prevăzute la art.6, lit.a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de interventie: |  |
| - lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe din subsol: reabilitarea instalaţiilor interioare centralizate pentru încalzirea spaţiilor şi livrarea apei calde. Reabilitarea consta în: izolarea conductelor de distribuţie din subsol şi montarea de robinete de separaţie şi golire la baza coloanelor de încălzire şi de apă caldă |  |

8.

| A. PIESE SCRISE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1.- DATE GENERALE |  |  |  |
|  | 1. Identificarea blocului de locuinţe: | Bloc M189, Str.Bârcă nr. 4, scara 2, sector 5 |  |
|  | 2. Localitatea: | Bucureşti |  |
|  | 3. Titularul investiţiei: | Primăria sector 5, Bucureşti |  |
|  | 4. Beneficiarul lucrărilor de intervenţie: | Asociaţia de proprietari din Str. Bârcă nr. 4, bloc M189,scara 2 |  |
|  | 5. Contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie: |  |  |
|  | 6. Date tehnice: - anul construirii - regim de înălţime - număr apartamente - aria utilă totală - mp - sistem constructiv anvelopă | 1985 S+P+10E 54 2877,60 mp. Sistemul constructiv folosit este din diafragme de beton armat,sistem fagure. Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. |  |
| A.2.- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE |  |  |  |
|  | 1. Situaţia existentă a blocului de locuinţe |  |  |
|  | 1.1 Starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale: -rezistenţă mecanică şi stabilitate: Intervenţia din punct de vedere a reabilitării termice nu afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiei . |  |  |
| Clădirea expertizată a fost în general bine întreţinută de-a lungul timpului. Vizual se constata fisuri in soclul perimetral. Structura de rezistenţă se prezintă în condiţii destul de bune. Conductele de distribuţie din subsolul clădirii se prezintă destul de bine, dar nu sunt izolate. - economie de energie şi izolare termică: Consum specific total anual 156,58 kWh/m2/an faţă de 117,14 kWh/m2/an la clădirea de referinţă Clădirea certificată (pe ansamblu): - clasa energetică: B, adică medie. - notare energetică: 89 (din 100) Clădirea de referinţă (pe ansamblu): - clasa energetică: B, adică medie. - notare energetică: 95 (din 100) |  |  |  |

| 2. Concluziile auditului energetic |  |
| --- | --- |
| 2.1 Auditul energetic: |  |
| a) elaborator–auditor energetic: | Nume şi prenume : Ing. Şerbănescu Marcela |
|  | Certificat de atestare: seria BA nr. 00795/2007, specialitatea ci |
| b) concluzii: |  |

Se recomandă pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii următoarele:

- Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii,

- Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz.

| A.3.- DATELE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI |  |
| --- | --- |
|  | 1. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - izolarea termică a pereţilor exteriori: cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime pe partea exterioară, care presupune: pregătirea suprafeţei exterioare a blocului pentru aplicarea stratului de termoizolaţie, aplicarea stratului de termoizolaţie şi tuturor straturilor aferente necesare pentru protecţia mecanică şi pentru aplicarea unui nou strat de tencuială, inclusiv refacerea finisajelor anvelopei (zugrăveli exterioare). Soclul clădirii se va izola cu polistiren extrudat de 8 cm., cu desfacerea şi refacerea trotuarelor existente. Lucrarea necesită montare de schelă şi înlăturarea permanentă a materialelor |  |
| - înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul - de locuinţe cu tâmplărie performantă energetic: Înlocuirea ferestrelor de lemn, existente, cu ferestre tip termopan, cu tâmplărie din PVC, dotate cu fante de circulaţie naturală controlată a aerului între exterior şi interior,cu geamuri tratate pe faţa interioară pentru reflexie antitermică. Reabilitarea spaţiului de intrare în clădire prin înlocuirea uşilor metalice de intrare (principală şi secundară), existente, cu uşi tip termopan şi înlocuirea ferestrelor de pe casa scării cu ferestre termoizolante. |  |
| -termo - hidroizolarea terasei: Izolarea termică suplimentară a planşeului terasă peste ultimul nivel. Se propune îndepărtarea straturilor existente de terasă şi hidroizolaţie până la betonul de pantă , apoi se aplică termosistemul din polistiren extrudat dens de 18 cm. Peste acesta se va turna o şapă uşoară de egalizare din beton şi deasupra, hidroizolaţie. |  |
| -izolarea termică a planşeului peste subsol: Partea inferioara a planseului (tavanul subsolului) se va placa cu un strat de polistiren expandat de 8 cm. Lucrarea implică sistemul de prindere al termoizolaţiei de tavanul subsolului, protecţia mecanică a termoizolaţiei şi finisarea tavanului subsolului |  |
|  | 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit.e)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - lucrări de refacere a finisajelor anvelopei: atât izolaţia pereţilor exteriori cât şi a terasei şi a planşeului peste subsol vor include şi lucrări de finisare (tencuieli, zugrăveli) |  |
|  | 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenţie prevăzute la art.6, lit.a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de interventie: |  |
| - lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe din subsol: reabilitarea instalaţiilor interioare centralizate pentru încalzirea spaţiilor şi livrarea apei calde. Reabilitarea consta în: izolarea conductelor de distribuţie din subsol şi montarea de robinete de separaţie şi golire la baza coloanelor de încălzire şi de apă caldă |  |

9.

| A. PIESE SCRISE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.- DATE GENERALE |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Identificarea blocului de locuinţe: |  | Bloc M 194, Str.Bârcă nr. 8, sector 5 |  |
|  |  | 2. Localitatea: |  | Bucureşti |  |
|  |  | 3. Titularul investiţiei: |  | Primăria sector 5, Bucureşti |  |
|  |  | 4. Beneficiarul lucrărilor de intervenţie: |  | Asociaţia de proprietari din Str. Bârcă nr. 8, bloc M 194 |  |
|  |  | 5. Contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie: |  |  |  |
|  |  | 6. Date tehnice: - anul construirii - regim de înălţime - număr apartamente - aria utilă totală - mp - sistem constructiv anvelopă |  | 1985 S+P+8E 52 3463,20 mp. Sistemul constructiv folosit este din panouri mari integral prefabricate. Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. |  |
| A.2.- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Situaţia existentă a blocului de locuinţe |  |  |  |
|  |  | 1.1 Starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale: -rezistenţă mecanică şi stabilitate: Intervenţia din punct de vedere a reabilitării termice nu afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiei . |  |  |  |
| Clădirea expertizată a fost în general bine întreţinută de-a lungul timpului. Structura de rezistenţă se prezintă în condiţii destul de bune. Conductele de distribuţie din subsolul clădirii se prezintă destul de bine, dar nu sunt izolate. - economie de energie şi izolare termică: Consum specific total anual 260 kWh/m2/an faţă de 123 kWh/m2/an la clădirea de referinţă Clădirea certificată (pe ansamblu): - clasa energetică: B, adică medie. - notare energetică: 89 (din 100) Clădirea de referinţă (pe ansamblu): - clasa energetică: B, adică medie. - notare energetică: 95 (din 100) |  |  |  |  |  |
|  | 2. Concluziile auditului energetic |  |  |  |  |
|  | 2.1 Auditul energetic: |  |  |  |  |
|  | a) elaborator–auditor energetic: |  | Nume şi prenume : Ing. Şerbănescu Marcela |  |  |
|  |  |  | Certificat de atestare: seria BA nr. 00795/2007, specialitatea ci |  |  |
|  | b) concluzii: |  |  |  |  |

Se recomandă pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii următoarele:

- Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii,

- Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz.

| A.3.- DATELE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI |  |
| --- | --- |
|  | 1. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - izolarea termică a pereţilor exteriori: cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime pe partea exterioară, care presupune: pregătirea suprafeţei exterioare a blocului pentru aplicarea stratului de termoizolaţie, aplicarea stratului de termoizolaţie şi tuturor straturilor aferente necesare pentru protecţia mecanică şi pentru aplicarea unui nou strat de tencuială, inclusiv refacerea finisajelor anvelopei (zugrăveli exterioare). Soclul clădirii se va izola cu polistiren extrudat de 8 cm., cu desfacerea şi refacerea trotuarelor existente. Lucrarea necesită montare de schelă şi înlăturarea permanentă a materialelor |  |
| - înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul - de locuinţe cu tâmplărie performantă energetic: Înlocuirea ferestrelor de lemn, existente, cu ferestre tip termopan, cu tâmplărie din PVC, dotate cu fante de circulaţie naturală controlată a aerului între exterior şi interior,cu geamuri tratate pe faţa interioară pentru reflexie antitermică. Reabilitarea spaţiului de intrare în clădire prin înlocuirea uşilor metalice de intrare (principală şi secundară), existente, cu uşi tip termopan şi înlocuirea ferestrelor de pe casa scării cu ferestre termoizolante. |  |
| -termo - hidroizolarea terasei: Izolarea termică suplimentară a planşeului terasă peste ultimul nivel. Se propune îndepărtarea straturilor existente de terasă şi hidroizolaţie până la betonul de pantă , apoi se aplică termosistemul din polistiren extrudat dens de 18 cm. Peste acesta se va turna o şapă uşoară de egalizare din beton şi deasupra, hidroizolaţie. |  |
| -izolarea termică a planşeului peste subsol: Partea inferioara a planseului (tavanul subsolului) se va placa cu un strat de polistiren expandat de 8 cm. Lucrarea implică sistemul de prindere al termoizolaţiei de tavanul subsolului, protecţia mecanică a termoizolaţiei şi finisarea tavanului subsolului |  |
|  | 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit.e)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - lucrări de refacere a finisajelor anvelopei: atât izolaţia pereţilor exteriori cât şi a terasei şi a planşeului peste subsol vor include şi lucrări de finisare (tencuieli, zugrăveli) |  |
|  | 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenţie prevăzute la art.6, lit.a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de interventie: |  |
| - lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe din subsol: reabilitarea instalaţiilor interioare centralizate pentru încalzirea spaţiilor şi livrarea apei calde. Reabilitarea consta în: izolarea conductelor de distribuţie din subsol şi montarea de robinete de separaţie şi golire la baza coloanelor de încălzire şi de apă caldă |  |

10.

| A. PIESE SCRISE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.- DATE GENERALE |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Identificarea blocului de locuinţe: |  | Bloc M160, Str.Bârcă nr. 16, sector 5 |  |
|  |  | 2. Localitatea: |  | Bucureşti |  |
|  |  | 3. Titularul investiţiei: |  | Primăria sector 5, Bucureşti |  |
|  |  | 4. Beneficiarul lucrărilor de intervenţie: |  | Asociaţia de proprietari din Str.Bârcă nr. 16, blocM160 |  |
|  |  | 5. Contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie: |  |  |  |
|  |  | 6. Date tehnice: - anul construirii - regim de înălţime - număr apartamente - aria desfăşurată totală - mp - sistem constructiv anvelopă |  | 1986 S+P+8E 31 2453,00 mp. Sistemul constructiv folosit este din diafragme de beton armat,tip dual . Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. |  |
| A.2.- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Situaţia existentă a blocului de locuinţe |  |  |  |
|  |  | 1.1 Starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale: -rezistenţă mecanică şi stabilitate: Intervenţia din punct de vedere a reabilitării termice nu afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiei . |  |  |  |
| Clădirea expertizată a fost în general bine întreţinută de-a lungul timpului. Structura de rezistenţă se prezintă în condiţii destul de bune. Conductele de distribuţie din subsolul clădirii se prezintă destul de bine, dar nu sunt izolate. - economie de energie şi izolare termică: Consum specific total anual 260 kWh/m2/an faţă de 123 kWh/m2/an la clădirea de referinţă Clădirea certificată (pe ansamblu): - clasa energetică: C, adică medie. - notare energetică: 89 (din 100) Clădirea de referinţă (pe ansamblu): - clasa energetică: B, adică peste medie. - notare energetică: 99,2 (din 100) |  |  |  |  |  |
|  | 2. Concluziile auditului energetic |  |  |  |  |
|  | 2.1 Auditul energetic: |  |  |  |  |
|  | a) elaborator–auditor energetic: |  | Nume şi prenume : Ing. Şerbănescu Marcela |  |  |
|  |  |  | Certificat de atestare: seria BA nr. 00795/2007, specialitatea ci |  |  |
|  | b) concluzii: |  |  |  |  |

Se recomandă pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii următoarele:

- Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii,

- Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz.

| A.3.- DATELE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI |  |
| --- | --- |
|  | 1. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - izolarea termică a pereţilor exteriori: cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime pe partea exterioară, care presupune: pregătirea suprafeţei exterioare a blocului pentru aplicarea stratului de termoizolaţie, aplicarea stratului de termoizolaţie şi tuturor straturilor aferente necesare pentru protecţia mecanică şi pentru aplicarea unui nou strat de tencuială, inclusiv refacerea finisajelor anvelopei (zugrăveli exterioare). Soclul clădirii se va izola cu polistiren extrudat de 8 cm., cu desfacerea şi refacerea trotuarelor existente. Lucrarea necesită montare de schelă şi înlăturarea permanentă a materialelor |  |
| - înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul - de locuinţe cu tâmplărie performantă energetic: Înlocuirea ferestrelor de lemn, existente, cu ferestre tip termopan, cu tâmplărie din PVC, dotate cu fante de circulaţie naturală controlată a aerului între exterior şi interior,cu geamuri tratate pe faţa interioară pentru reflexie antitermică. Reabilitarea spaţiului de intrare în clădire prin înlocuirea uşilor metalice de intrare (principală şi secundară), existente, cu uşi tip termopan şi înlocuirea ferestrelor de pe casa scării cu ferestre termoizolante. |  |
| -termo - hidroizolarea terasei: Izolarea termică suplimentară a planşeului terasă peste ultimul nivel. Se propune îndepărtarea straturilor existente de terasă şi hidroizolaţie până la betonul de pantă , apoi se aplică termosistemul din polistiren extrudat dens de 18 cm. Peste acesta se va turna o şapă uşoară de egalizare din beton şi deasupra, hidroizolaţie. |  |
| -izolarea termică a planşeului peste subsol: Partea inferioara a planseului (tavanul subsolului) se va placa cu un strat de polistiren expandat de 8 cm. Lucrarea implică sistemul de prindere al termoizolaţiei de tavanul subsolului, protecţia mecanică a termoizolaţiei şi finisarea tavanului subsolului |  |
|  | 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit.e)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - lucrări de refacere a finisajelor anvelopei: atât izolaţia pereţilor exteriori cât şi a terasei şi a planşeului peste subsol vor include şi lucrări de finisare (tencuieli, zugrăveli) |  |
|  | 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenţie prevăzute la art.6, lit.a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de interventie: |  |
| - lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe din subsol: reabilitarea instalaţiilor interioare centralizate pentru încalzirea spaţiilor şi livrarea apei calde. Reabilitarea consta în: izolarea conductelor de distribuţie din subsol şi montarea de robinete de separaţie şi golire la baza coloanelor de încălzire şi de apă caldă |  |

11.

| A. PIESE SCRISE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1.- DATE GENERALE |  |  |  |
|  | 1. Identificarea blocului de locuinţe: | Bloc M115, Str.Bârnova nr. 1, sector 5 |  |
|  | 2. Localitatea: | Bucureşti |  |
|  | 3. Titularul investiţiei: | Primăria sector 5, Bucureşti |  |
|  | 4. Beneficiarul lucrărilor de intervenţie: | Asociaţia de proprietari din Str. Bârnova nr. 1, blocM115 |  |
|  | 5. Contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie: |  |  |
|  | 6. Date tehnice: - anul construirii - regim de înălţime - număr apartamente - aria utilă totală - mp - sistem constructiv anvelopă | 1986 S+P+10E 54 2856,00 mp. Sistemul constructiv folosit este din diafragme de beton armat tip fagure. Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. |  |
| A.2.- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE |  |  |  |
|  | 1. Situaţia existentă a blocului de locuinţe |  |  |
|  | 1.1 Starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale: -rezistenţă mecanică şi stabilitate: Intervenţia din punct de vedere a reabilitării termice nu afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiei . |  |  |
| Clădirea expertizată a fost în general bine întreţinută de-a lungul timpului. Se evidenţiază fisuri ale soclului (zidăria de protecţie), degradări care nu au fost remediate prin întreţinerea curentă. Structura de rezistenţă se prezintă în condiţii destul de bune. Conductele de distribuţie din subsolul clădirii se prezintă destul de bine, dar nu sunt izolate. - economie de energie şi izolare termică: Consum specific total anual 156,58 kWh/m2/an faţă de 117,14 kWh/m2/an la clădirea de referinţă Clădirea certificată (pe ansamblu): - clasa energetică: C, adică medie. - notare energetică: 89 (din 100) Clădirea de referinţă (pe ansamblu): - clasa energetică: B, adică peste medie. - notare energetică: 95 (din 100) |  |  |  |

| 2. Concluziile auditului energetic |  |
| --- | --- |
| 2.1 Auditul energetic: |  |
| a) elaborator–auditor energetic: | Nume şi prenume : Ing. Şerbănescu Marcela |
|  | Certificat de atestare: seria BA nr. 00795/2007, specialitatea ci |
| b) concluzii: |  |

Se recomandă pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii următoarele:

- Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii,

- Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz.

| A.3.- DATELE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI |  |
| --- | --- |
|  | 1. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - izolarea termică a pereţilor exteriori: cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime pe partea exterioară, care presupune: pregătirea suprafeţei exterioare a blocului pentru aplicarea stratului de termoizolaţie, aplicarea stratului de termoizolaţie şi tuturor straturilor aferente necesare pentru protecţia mecanică şi pentru aplicarea unui nou strat de tencuială, inclusiv refacerea finisajelor anvelopei (zugrăveli exterioare). Soclul clădirii se va izola cu polistiren extrudat de 8 cm., cu desfacerea şi refacerea trotuarelor existente. Lucrarea necesită montare de schelă şi înlăturarea permanentă a materialelor |  |
| - înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul - de locuinţe cu tâmplărie performantă energetic: Înlocuirea ferestrelor de lemn, existente, cu ferestre tip termopan, cu tâmplărie din PVC, dotate cu fante de circulaţie naturală controlată a aerului între exterior şi interior,cu geamuri tratate pe faţa interioară pentru reflexie antitermică. Reabilitarea spaţiului de intrare în clădire prin înlocuirea uşilor metalice de intrare (principală şi secundară), existente, cu uşi tip termopan şi înlocuirea ferestrelor de pe casa scării cu ferestre termoizolante. |  |
| -termo - hidroizolarea terasei: Izolarea termică suplimentară a planşeului terasă peste ultimul nivel. Se propune îndepărtarea straturilor existente de terasă şi hidroizolaţie până la betonul de pantă , apoi se aplică termosistemul din polistiren extrudat dens de 18 cm. Peste acesta se va turna o şapă uşoară de egalizare din beton şi deasupra, hidroizolaţie. |  |
| -izolarea termică a planşeului peste subsol: Partea inferioara a planseului (tavanul subsolului) se va placa cu un strat de polistiren expandat de 8 cm. Lucrarea implică sistemul de prindere al termoizolaţiei de tavanul subsolului, protecţia mecanică a termoizolaţiei şi finisarea tavanului subsolului |  |
|  | 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit.e)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - lucrări de refacere a finisajelor anvelopei: atât izolaţia pereţilor exteriori cât şi a terasei şi a planşeului peste subsol vor include şi lucrări de finisare (tencuieli, zugrăveli) |  |
|  | 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenţie prevăzute la art.6, lit.a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de interventie: |  |
| - lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe din subsol: reabilitarea instalaţiilor interioare centralizate pentru încalzirea spaţiilor şi livrarea apei calde. Reabilitarea consta în: izolarea conductelor de distribuţie din subsol şi montarea de robinete de separaţie şi golire la baza coloanelor de încălzire şi de apă caldă |  |

12.

| A. PIESE SCRISE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.- DATE GENERALE |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Identificarea blocului de locuinţe: |  | Bloc M116, Str.Bârnova nr.3, sector 5 |  |
|  |  | 2. Localitatea: |  | Bucureşti |  |
|  |  | 3. Titularul investiţiei: |  | Primăria sector 5, Bucureşti |  |
|  |  | 4. Beneficiarul lucrărilor de intervenţie: |  | Asociaţia de proprietari din Str.Bârnova nr. 3, bloc M116 |  |
|  |  | 5. Contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie: |  |  |  |
|  |  | 6. Date tehnice: - anul construirii - regim de înălţime - număr apartamente - aria utilă totală - mp - sistem constructiv anvelopă |  | 1986 S+P+10E 54 2856,00 mp. Sistemul constructiv folosit este din diafragme de beton armat tip fagure.. Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. |  |
| A.2.- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Situaţia existentă a blocului de locuinţe |  |  |  |
|  |  | 1.1 Starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale: -rezistenţă mecanică şi stabilitate: Intervenţia din punct de vedere a reabilitării termice nu afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiei . |  |  |  |
| Clădirea expertizată a fost în general bine întreţinută de-a lungul timpului. Structura de rezistenţă se prezintă în condiţii destul de bune. Conductele de distribuţie din subsolul clădirii se prezintă destul de bine, dar nu sunt izolate. - economie de energie şi izolare termică: Consum specific total anual 153,4 kWh/m2/an faţă de 137,6 kWh/m2/an la clădirea de referinţă Clădirea certificată (pe ansamblu): - clasa energetică: C, adică medie. - notare energetică: 89 (din 100) Clădirea de referinţă (pe ansamblu): - clasa energetică: B, adică peste medie. - notare energetică: 99,2 (din 100) |  |  |  |  |  |
|  | 2. Concluziile auditului energetic |  |  |  |  |
|  | 2.1 Auditul energetic: |  |  |  |  |
|  | a) elaborator–auditor energetic: |  | Nume şi prenume : Ing. Şerbănescu Marcela |  |  |
|  |  |  | Certificat de atestare: seria BA nr. 00795/2007, specialitatea ci |  |  |
|  | b) concluzii: |  |  |  |  |

Se recomandă pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii următoarele:

- Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii,

- Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz.

| A.3.- DATELE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI |  |
| --- | --- |
|  | 1. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - izolarea termică a pereţilor exteriori: cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime pe partea exterioară, care presupune: pregătirea suprafeţei exterioare a blocului pentru aplicarea stratului de termoizolaţie, aplicarea stratului de termoizolaţie şi tuturor straturilor aferente necesare pentru protecţia mecanică şi pentru aplicarea unui nou strat de tencuială, inclusiv refacerea finisajelor anvelopei (zugrăveli exterioare). Soclul clădirii se va izola cu polistiren extrudat de 8 cm., cu desfacerea şi refacerea trotuarelor existente. Lucrarea necesită montare de schelă şi înlăturarea permanentă a materialelor |  |
| - înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul - de locuinţe cu tâmplărie performantă energetic: Înlocuirea ferestrelor de lemn, existente, cu ferestre tip termopan, cu tâmplărie din PVC, dotate cu fante de circulaţie naturală controlată a aerului între exterior şi interior,cu geamuri tratate pe faţa interioară pentru reflexie antitermică. Reabilitarea spaţiului de intrare în clădire prin înlocuirea uşilor metalice de intrare (principală şi secundară), existente, cu uşi tip termopan şi înlocuirea ferestrelor de pe casa scării cu ferestre termoizolante. |  |
| -termo - hidroizolarea terasei: Izolarea termică suplimentară a planşeului terasă peste ultimul nivel. Se propune îndepărtarea straturilor existente de terasă şi hidroizolaţie până la betonul de pantă , apoi se aplică termosistemul din polistiren extrudat dens de 18 cm. Peste acesta se va turna o şapă uşoară de egalizare din beton şi deasupra, hidroizolaţie. |  |
| -izolarea termică a planşeului peste subsol: Partea inferioara a planseului (tavanul subsolului) se va placa cu un strat de polistiren expandat de 8 cm. Lucrarea implică sistemul de prindere al termoizolaţiei de tavanul subsolului, protecţia mecanică a termoizolaţiei şi finisarea tavanului subsolului |  |
|  | 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit.e)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - lucrări de refacere a finisajelor anvelopei: atât izolaţia pereţilor exteriori cât şi a terasei şi a planşeului peste subsol vor include şi lucrări de finisare (tencuieli, zugrăveli) |  |
|  | 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenţie prevăzute la art.6, lit.a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de interventie: |  |
| - lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe din subsol: reabilitarea instalaţiilor interioare centralizate pentru încalzirea spaţiilor şi livrarea apei calde. Reabilitarea consta în: izolarea conductelor de distribuţie din subsol şi montarea de robinete de separaţie şi golire la baza coloanelor de încălzire şi de apă caldă |  |

13.

| A. PIESE SCRISE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1.- DATE GENERALE |  |  |  |
|  | 1. Identificarea blocului de locuinţe: | Bloc M 111 B, Str.Bârnova nr. 4, sector 5 |  |
|  | 2. Localitatea: | Bucureşti |  |
|  | 3. Titularul investiţiei: | Primăria sector 5, Bucureşti |  |
|  | 4. Beneficiarul lucrărilor de intervenţie: | Asociaţia de proprietari din Str.Bârnova nr. 4, bloc M 111 B, |  |
|  | 5. Contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie: |  |  |
|  | 6. Date tehnice: - anul construirii - regim de înălţime - număr apartamente - aria utilă totală - mp - sistem constructiv anvelopă | 1985 S+P+10E 43 3185,60 mp. Sistemul constructiv folosit este dindiafragme de beton armat tip fagure. Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. |  |
| A.2.- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE |  |  |  |
|  | 1. Situaţia existentă a blocului de locuinţe |  |  |
|  | 1.1 Starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale: -rezistenţă mecanică şi stabilitate: Intervenţia din punct de vedere a reabilitării termice nu afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiei . |  |  |
| Clădirea expertizată a fost în general bine întreţinută de-a lungul timpului. Structura de rezistenţă se prezintă în condiţii destul de bune. Conductele de distribuţie din subsolul clădirii se prezintă destul de bine, dar nu sunt izolate. - economie de energie şi izolare termică: Consum specific total anual 153,4 kWh/m2/an faţă de 137,6 kWh/m2/an la clădirea de referinţă Clădirea certificată (pe ansamblu): - clasa energetică: C, adică medie. - notare energetică: 89 (din 100) Clădirea de referinţă (pe ansamblu): - clasa energetică: B, adică peste medie. - notare energetică: 99,2 (din 100) |  |  |  |

| 2. Concluziile auditului energetic |  |
| --- | --- |
| 2.1 Auditul energetic: |  |
| a) elaborator–auditor energetic: | Nume şi prenume : Ing. Şerbănescu Marcela |
|  | Certificat de atestare: seria BA nr. 00795/2007, specialitatea ci |
| b) concluzii: |  |

Se recomandă pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii următoarele:

- Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii,

- Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz.

| A.3.- DATELE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI |  |
| --- | --- |
|  | 1. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - izolarea termică a pereţilor exteriori: cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime pe partea exterioară, care presupune: pregătirea suprafeţei exterioare a blocului pentru aplicarea stratului de termoizolaţie, aplicarea stratului de termoizolaţie şi tuturor straturilor aferente necesare pentru protecţia mecanică şi pentru aplicarea unui nou strat de tencuială, inclusiv refacerea finisajelor anvelopei (zugrăveli exterioare). Soclul clădirii se va izola cu polistiren extrudat de 8 cm., cu desfacerea şi refacerea trotuarelor existente. Lucrarea necesită montare de schelă şi înlăturarea permanentă a materialelor |  |
| - înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul - de locuinţe cu tâmplărie performantă energetic: Înlocuirea ferestrelor de lemn, existente, cu ferestre tip termopan, cu tâmplărie din PVC, dotate cu fante de circulaţie naturală controlată a aerului între exterior şi interior,cu geamuri tratate pe faţa interioară pentru reflexie antitermică. Reabilitarea spaţiului de intrare în clădire prin înlocuirea uşilor metalice de intrare (principală şi secundară), existente, cu uşi tip termopan şi înlocuirea ferestrelor de pe casa scării cu ferestre termoizolante. |  |
| -termo - hidroizolarea terasei: Izolarea termică suplimentară a planşeului terasă peste ultimul nivel. Se propune îndepărtarea straturilor existente de terasă şi hidroizolaţie până la betonul de pantă , apoi se aplică termosistemul din polistiren extrudat dens de 18 cm. Peste acesta se va turna o şapă uşoară de egalizare din beton şi deasupra, hidroizolaţie. |  |
| -izolarea termică a planşeului peste subsol: Partea inferioara a planseului (tavanul subsolului) se va placa cu un strat de polistiren expandat de 8 cm. Lucrarea implică sistemul de prindere al termoizolaţiei de tavanul subsolului, protecţia mecanică a termoizolaţiei şi finisarea tavanului subsolului |  |
|  | 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit.e)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - lucrări de refacere a finisajelor anvelopei: atât izolaţia pereţilor exteriori cât şi a terasei şi a planşeului peste subsol vor include şi lucrări de finisare (tencuieli, zugrăveli) |  |
|  | 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenţie prevăzute la art.6, lit.a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de interventie: |  |
| - lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe din subsol: reabilitarea instalaţiilor interioare centralizate pentru încalzirea spaţiilor şi livrarea apei calde. Reabilitarea consta în: izolarea conductelor de distribuţie din subsol şi montarea de robinete de separaţie şi golire la baza coloanelor de încălzire şi de apă caldă |  |

14.

| A. PIESE SCRISE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.- DATE GENERALE |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Identificarea blocului de locuinţe: |  | Bloc M 111 C, Str. Bârnova nr. 6, scara 1, sector 5 |  |
|  |  | 2. Localitatea: |  | Bucureşti |  |
|  |  | 3. Titularul investiţiei: |  | Primăria sector 5, Bucureşti |  |
|  |  | 4. Beneficiarul lucrărilor de intervenţie: |  | Asociaţia de proprietari din Str. Bârnova, nr. 6, blocM 111C |  |
|  |  | 5. Contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie: |  |  |  |
|  |  | 6. Date tehnice: - anul construirii - regim de înălţime - număr apartamente - aria utilă totală - mp - sistem constructiv anvelopă |  | 1984 S+P+8E 52 3549,60 mp. Sistemul constructiv folosit este din panouri mari integral prefabricate. Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. |  |
| A.2.- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Situaţia existentă a blocului de locuinţe |  |  |  |
|  |  | 1.1 Starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale: -rezistenţă mecanică şi stabilitate: Intervenţia din punct de vedere a reabilitării termice nu afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiei . |  |  |  |
| Clădirea expertizată a fost în general bine întreţinută de-a lungul timpului. Structura de rezistenţă se prezintă în condiţii destul de bune. Conductele de distribuţie din subsolul clădirii se prezintă destul de bine, dar nu sunt izolate. - economie de energie şi izolare termică: Consum specific total anual 193,9 kWh/m2/an faţă de 141,0 kWh/m2/an la clădirea de referinţă Clădirea certificată (pe ansamblu): - clasa energetică: C, adică medie. - notare energetică: 79 (din 100) Clădirea de referinţă (pe ansamblu): - clasa energetică: B, adică peste medie. - notare energetică: 96 (din 100) |  |  |  |  |  |
|  | 2. Concluziile auditului energetic |  |  |  |  |
|  | 2.1 Auditul energetic: |  |  |  |  |
|  | a) elaborator–auditor energetic: |  | Nume şi prenume : Ing. Şerbănescu Marcela |  |  |
|  |  |  | Certificat de atestare: seria BA nr. 00795/2007, specialitatea ci |  |  |
|  | b) concluzii: |  |  |  |  |

Se recomandă pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii următoarele:

- Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii,

- Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz.

| A.3.- DATELE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI |  |
| --- | --- |
|  | 1. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - izolarea termică a pereţilor exteriori: cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime pe partea exterioară, care presupune: pregătirea suprafeţei exterioare a blocului pentru aplicarea stratului de termoizolaţie, aplicarea stratului de termoizolaţie şi tuturor straturilor aferente necesare pentru protecţia mecanică şi pentru aplicarea unui nou strat de tencuială, inclusiv refacerea finisajelor anvelopei (zugrăveli exterioare). Soclul clădirii se va izola cu polistiren extrudat de 8 cm., cu desfacerea şi refacerea trotuarelor existente. Lucrarea necesită montare de schelă şi înlăturarea permanentă a materialelor |  |
| - înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul - de locuinţe cu tâmplărie performantă energetic: Înlocuirea ferestrelor de lemn, existente, cu ferestre tip termopan, cu tâmplărie din PVC, dotate cu fante de circulaţie naturală controlată a aerului între exterior şi interior,cu geamuri tratate pe faţa interioară pentru reflexie antitermică. Reabilitarea spaţiului de intrare în clădire prin înlocuirea uşilor metalice de intrare (principală şi secundară), existente, cu uşi tip termopan şi înlocuirea ferestrelor de pe casa scării cu ferestre termoizolante. |  |
| -termo - hidroizolarea terasei: Izolarea termică suplimentară a planşeului terasă peste ultimul nivel. Se propune îndepărtarea straturilor existente de terasă şi hidroizolaţie până la betonul de pantă , apoi se aplică termosistemul din polistiren extrudat dens de 18 cm. Peste acesta se va turna o şapă uşoară de egalizare din beton şi deasupra, hidroizolaţie. |  |
| -izolarea termică a planşeului peste subsol: Partea inferioara a planseului (tavanul subsolului) se va placa cu un strat de polistiren expandat de 8 cm. Lucrarea implică sistemul de prindere al termoizolaţiei de tavanul subsolului, protecţia mecanică a termoizolaţiei şi finisarea tavanului subsolului |  |
|  | 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit.e)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - lucrări de refacere a finisajelor anvelopei: atât izolaţia pereţilor exteriori cât şi a terasei şi a planşeului peste subsol vor include şi lucrări de finisare (tencuieli, zugrăveli) |  |
|  | 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenţie prevăzute la art.6, lit.a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de interventie: |  |
| - lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe din subsol: reabilitarea instalaţiilor interioare centralizate pentru încalzirea spaţiilor şi livrarea apei calde. Reabilitarea consta în: izolarea conductelor de distribuţie din subsol şi montarea de robinete de separaţie şi golire la baza coloanelor de încălzire şi de apă caldă |  |

15.

| A. PIESE SCRISE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.- DATE GENERALE |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Identificarea blocului de locuinţe: |  | Bloc M 110, Str.Bârnova nr. 8, sector 5 |  |
|  |  | 2. Localitatea: |  | Bucureşti |  |
|  |  | 3. Titularul investiţiei: |  | Primăria sector 5, Bucureşti |  |
|  |  | 4. Beneficiarul lucrărilor de intervenţie: |  | Asociaţia de proprietari din Str. Bârnova, nr. 8, blocM 110 |  |
|  |  | 5. Contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie: |  |  |  |
|  |  | 6. Date tehnice: - anul construirii - regim de înălţime - număr apartamente - aria utilă totală - mp - sistem constructiv anvelopă |  | 1984 S+P+8E 52 3636,00 mp. Sistemul constructiv folosit este din panouri mari integral prefabricate. Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. |  |
| A.2.- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Situaţia existentă a blocului de locuinţe |  |  |  |
|  |  | 1.1 Starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale: -rezistenţă mecanică şi stabilitate: Intervenţia din punct de vedere a reabilitării termice nu afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiei . |  |  |  |
| Clădirea expertizată a fost în general bine întreţinută de-a lungul timpului. Structura de rezistenţă se prezintă în condiţii destul de bune. Conductele de distribuţie din subsolul clădirii se prezintă destul de bine, dar nu sunt izolate. - economie de energie şi izolare termică: Consum specific total anual 186,62 kWh/m2/an faţă de 160,73 kWh/m2/an la clădirea de referinţă Clădirea certificată (pe ansamblu): - clasa energetică: C, adică medie. - notare energetică: 89 (din 100) Clădirea de referinţă (pe ansamblu): - clasa energetică: B, adică peste medie. - notare energetică: 96 (din 100) |  |  |  |  |  |
|  | 2. Concluziile auditului energetic |  |  |  |  |
|  | 2.1 Auditul energetic: |  |  |  |  |
|  | a) elaborator–auditor energetic: |  | Nume şi prenume : Ing. Şerbănescu Marcela |  |  |
|  |  |  | Certificat de atestare: seria BA nr. 00795/2007, specialitatea ci |  |  |
|  | b) concluzii: |  |  |  |  |

Se recomandă pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii următoarele:

- Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii,

- Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz.

| A.3.- DATELE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI |  |
| --- | --- |
|  | 1. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - izolarea termică a pereţilor exteriori: cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime pe partea exterioară, care presupune: pregătirea suprafeţei exterioare a blocului pentru aplicarea stratului de termoizolaţie, aplicarea stratului de termoizolaţie şi tuturor straturilor aferente necesare pentru protecţia mecanică şi pentru aplicarea unui nou strat de tencuială, inclusiv refacerea finisajelor anvelopei (zugrăveli exterioare). Soclul clădirii se va izola cu polistiren extrudat de 8 cm., cu desfacerea şi refacerea trotuarelor existente. Lucrarea necesită montare de schelă şi înlăturarea permanentă a materialelor |  |
| - înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul - de locuinţe cu tâmplărie performantă energetic: Înlocuirea ferestrelor de lemn, existente, cu ferestre tip termopan, cu tâmplărie din PVC, dotate cu fante de circulaţie naturală controlată a aerului între exterior şi interior,cu geamuri tratate pe faţa interioară pentru reflexie antitermică. Reabilitarea spaţiului de intrare în clădire prin înlocuirea uşilor metalice de intrare (principală şi secundară), existente, cu uşi tip termopan şi înlocuirea ferestrelor de pe casa scării cu ferestre termoizolante. |  |
| -termo - hidroizolarea terasei: Izolarea termică suplimentară a planşeului terasă peste ultimul nivel. Se propune îndepărtarea straturilor existente de terasă şi hidroizolaţie până la betonul de pantă , apoi se aplică termosistemul din polistiren extrudat dens de 18 cm. Peste acesta se va turna o şapă uşoară de egalizare din beton şi deasupra, hidroizolaţie. |  |
| -izolarea termică a planşeului peste subsol: Partea inferioara a planseului (tavanul subsolului) se va placa cu un strat de polistiren expandat de 8 cm. Lucrarea implică sistemul de prindere al termoizolaţiei de tavanul subsolului, protecţia mecanică a termoizolaţiei şi finisarea tavanului subsolului |  |
|  | 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art.4, lit.e)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - lucrări de refacere a finisajelor anvelopei: atât izolaţia pereţilor exteriori cât şi a terasei şi a planşeului peste subsol vor include şi lucrări de finisare (tencuieli, zugrăveli) |  |
|  | 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenţie prevăzute la art.6, lit.a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului) |
| - reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de interventie: |  |
| - lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe din subsol: reabilitarea instalaţiilor interioare centralizate pentru încalzirea spaţiilor şi livrarea apei calde. Reabilitarea consta în: izolarea conductelor de distribuţie din subsol şi montarea de robinete de separaţie şi golire la baza coloanelor de încălzire şi de apă caldă |  |

## Cantităti de lucrări estimate – disponibile in SEAP, anexate anuntului de participare

MUNICIPIUL  BUCURESTI

PRIMARIA  SECTORULUI  5

Bd.    Regina Elisabeta nr. 29 - 31

Tel./Fax: 021.312.62.79

Cod fiscal:   4433953

DIRECŢIA UTILITĂŢI PUBLICE

DIRECŢIA ACHIZITII PUBLICE

PREVEDERI CONTRACTUALE OBLIGATORII

Contract de lucrări

nr.______________data_______________

Preambul

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de execuţie lucrări şi prestări servicii

între

PRIMĂRIA SECTORULUI 5, adresa Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31, Sector 5, telefon/fax 021.314.43.18, cod fiscal  4433953, cont trezorerie _______________________________, reprezentată prin Dl. Daniel Marian Vanghelie, Primar şi Dna. Isabela Disăgilă, Director Economic,

în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

SC __________________________________ SRL, adresa sediu ________________________________________________________________,   telefon/fax______________, număr de înmatriculare  __________, cod fiscal  ___________ cont Trezorerie ___________________, deschis la __________________, reprezentat prin Dl. _____________,

în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;

      - achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea;

      - forţă majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

      - zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4.  Obiectul principal al contractului

4.1 - Executantul se obliga să priecteze, să execute, să finalizeze şi să întreţină lucrările execuţie, inclusiv proiectare, „Lucrări de reabilitare termică a unui număr de 15 imobile situate în sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, zona 2”, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de ___________ lei, exclusiv TVA, pentru proiectarea, execuţia, finalizarea şi întreţinerea lucrărilor de reabilitare. Preţul contractului se determină astfel :

Proiectare: ________ lei, fără TVA

Execuţie: ____________ lei fără TVA

.

5.  Preţul contractului

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de _______ lei, la care se adaugă TVA _____ lei.

6. Durata contractului

6.1  Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.

6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte după încheierea procesului verbal de recepţie finală.

7. Executarea contractului

7.1 – Constituirea ganţiei de bună execuţie se face în maxim 3 zile de la data semnării contractului. Proiectarea va fi demarată la data emiterii notei de comandă de către achizitor. Execuţia lucrărilor de construcţie va fi demarată la data predării amplasdamnetului şi emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

7.2 Termenul de execuţie este de maxim 6 luni de la data încheierii contractului.  În cele 6 luni de la semnarea contractului este inclusă şi perioada de timp necesară elaborării PT, CS şi DDE, elaborarea documentaţiei, a PAC, obţinerea avizelor şi acordurilor.

8. Documentele contractului

8.1  - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) graficul de plăţi;

e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

            - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

            - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

10. Obligaţiile principale ale executantului

10.1 - (1) Executantul are obligaţia de a proiecta, executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul se obligă să presteze serviciile de proiectare la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică anexă la contract.

(3) Executantul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor, în conformitate cu graficul de prestare prezentat în oferta tehnică.

(4) Executantul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

(5) Serviciile de proiectare se referă la : elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, elaborarea PAC, a documentaţiei pentru obţinerea avizelor şi acordurilor necesare conform certificatului de urbanism, obligativitatea transmiterii spre avizare la ISC a proiectului conform HG 1072/2003,  documentaţia tip, în conformitate cu prevederile temei de proiectare şi a caietului de sarcini. Lucrarea va fi predată în 4 exemplare şi 2 copii electonice, pe suport CD. Documentaţia tip va fi întocmită pe parcursul execuţiei şi după revizuirea/verificarea acesteia de către consultantul lucrărilor, va fi predată achizitorului în vederea completării cărţii tehnice.

(6) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. (2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(2) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

10.3 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.5 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

              - de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

              - de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea pe şantier, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

              - de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

10.6 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.

10.7 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. Este obligatorie curăţarea şi spălarea roţilor autovehiculelor la ieşirea din şantier, pe drumurile publice.

(2) în cazul în care, natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se înţelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţa.

(3) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.

10.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

              - de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

              - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

              - de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.10 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani  de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

10.11  -  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;

cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

11. Obligaţiile achizitorului

11.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine autorizaţia de construire, în baza PAC şi a avizelor obţinute de executant.

11.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

            - suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

            - căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

            - racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.3 – Achizitorul, prin poiectant şi consultant, este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

11.4 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului, 0,04 % pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.2 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de executant, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul achizitorului de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

12.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din preţul contractului, fără TVA şi se va constitui prin reţineri succesive din facturile emise.Suma iniţială care se va depune de către contractant în contul deschis la dispoziţia autorităţii contractante la o bancă agreată de ambele părţi este de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă va alimenta acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei reprezentând 10% din preţul contractului fără TVA.  Termenul de valabilitate al scrisorii de bună execuţie va fi 7 luni.

13.2 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.3 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului

14. Începerea şi execuţia lucrărilor

14.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

14.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită, dar nu mai tarziu de 6 luni de la încheierea contractului. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract.Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12.1, alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

15.1 - În cazul în care:

              - volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

              - condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

                - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

                - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

16. Finalizarea lucrărilor

16.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor, respectiv maxim 6 luni.

16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

16.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

16.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală, respectiv 3 ani.

17.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

              - utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

              - unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor; sau

              - neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

17.3 - în cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17.2, alin.(1), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalităţi de plată

18.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în baza facurii emise de către acesta.

18.2 Plăţile se vor efectua după încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, funcţie de nivelul de realizare al taxelor şi impozitelor locale şi alocaţiile de la bugetul de stat.

18.3 - (1) Plăţile parţiale pot fi făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului în baza aprobării autorităţii contractante. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit.

18.5 - Plata facturii se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată aferente de către achizitor.

18.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

18.7 – În cazul în care plăţile nu pot fi efectuate din cauza unei situaţii neprevăzute în legătură cu contul bancar sau alocarea bugetară, achizitorul nu datorează majorări, penalităţi sau daune interese prestatorului.

19. Ajustarea  preţului contractului

19.1 - Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

19.2 - Preţul contractului nu se actualizează.

20. Asigurări

20.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

21. Amendamente

21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

(3) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

22. Subcontractanţi

22.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

23. Cesiunea

23.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract. Se acceptă exclusiv cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, care nu afectează obligaţiile ce decurg din acesta şi care vor rămâne in sarcina părţilor contractante, cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

23.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

24. Forţa majoră

24.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.

24.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

24.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

24.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

24.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. Soluţionarea litigiilor

25.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către Judecătoria sectorului 5.

26. Limba care guvernează contractul

26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicari

27.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

27.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

28. Legea aplicabilă contractului

28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor							        Contractant

PRIMARIA SECTOR 5 					____________________

MUNICIPIUL  BUCURESTI

PRIMARIA  SECTORULUI  5

FORMULARE

FORMULAR A

FIŞA INFORMAŢII GENERALE

| 1. | Denumirea/ numele ofertantului |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Cod unic de înregistrare fiscală |  |
| 3. | Atribut fiscal |  |
| 4. | Adresa completă a sediului şi posibilităţi de contact: telefon: fax e-mail |  |
| 5. | Trezoreria la care ofertantul are deschis cont şi numărul de cont |  |
| 6. | Principala piaţă a afacerilor |  |

Data completării

Operator economic,

(semnătura autorizată)

FORMULAR 3.2.1.A.

DECLARAŢIE privind eligibilitatea

Subsemnatul,    reprezentant   împuternicit   al

(denumirea / numele şi sediul / adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie privind încheierea contractului de „Proiectare şi execuţie lucrări de reabilitare termică a unui număr de 15 imobile situate în Municipiul Bucureşti, sector 5 - zona 2" şi a prevederilor legislaţiei penale aplicate faptei de fals în declaraţii, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/ 2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor

orice documente doveditoare.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de	.

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării

Operator economic,

(semnătura autorizată)

FORMULAR 3.2.1.B.

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/ 2006

Subsemnatul(a)

(numele operatorului economic-persoana juridică) în calitate de ofertant la procedura privind încheierea contractului de „Proiectare şi execuţie lucrări de reabilitare termică a unui număr de 15 imobile situate în Municipiul Bucureşti, sector 5 - zona 2", organizată de Primăria sectorului 5, declar pe proprie răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România (sau în ţara în care este stabilit) până la data solicitată

- în ultimii 2 ani nu mi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor.

- nu am fost condamnat în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

- nu prezint informaţii false şi prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării

Operator economic,

(semnătura autorizată)

.

FORMULAR 3.2.1.C.

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ........................................, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. .................................... din data de ...............................,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele .........................................., următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Data completării

Operator economic,

(semnătura autorizată)

FORMULAR 3.2.1.D.

DECLARAŢIE privind calitatea de participant la procedură

1)	Subsemnatul(a),

(numele operatorului economic-persoana juridică) declar pe propria răspundere, ţinând cont de prevederile legislaţiei penale aplicate faptei de fals în declaraţii, că, la procedura de achiziţie privind încheierea contractului de „Proiectare şi execuţie lucrări de reabilitare termică a unui număr de 15 imobile situate în Municipiul Bucureşti, sector 5 - zona 2", organizată de Primăria sectorului 5, particip şi depun ofertă:

[ ] în nume propriu

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei

[ ] ca subcontractant al

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

2)	Subsemnatul declar că:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua ale cărei date de recunoaştere le prezint în lista anexată

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

- Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, sau, dacă vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

- Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

- Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Primăriei sectorului 5, cu sediul în Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 29-31, sectorul 5, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării

Operator economic,

(semnătura autorizată)

Formular 3.2.1 E

DECLARAŢIE privind evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile art. 691 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

1)	Subsemnatul(a),

(numele operatorului economic-persoana juridică) declar pe propria răspundere, ţinând cont de prevederile legislaţiei penale aplicate faptei de fals în declaraţii, că, la procedura de achiziţie privind încheierea contractului de „Proiectare şi execuţie lucrări de reabilitare termică a unui număr de 15 IMOBILE situate în Municipiul Bucureşti, sector 5 - ZONA 2", organizată de Primăria sectorului 5, particip şi depun ofertă:

[ ] în nume propriu

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei

[ ] ca subcontractant al

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

2)	Subsemnatul declar că:

[ ] nu am drept membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare

[ ] nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante (Stoica Adrian – Director Executiv DUP, Rămulescu Carmen – Director Executiv DAP, Isabela Disăgila – Director Executiv DE)

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

- Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, sau, dacă vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

- Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

- Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Primăriei sectorului 5, cu sediul în Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 29-31, sectorul 5, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării

Operator economic,

(semnătura autorizată

FORMULAR 3.2.2

### OPERATOR ECONOMIC

……………………………

(denumire)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumire:

2. Cod fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon: …………………………

Fax: …………………………

E-mail: …………………………

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:

(număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiect de activitate, pe domenii:

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:

| Anul | Cifra de afaceri anuală (la 31.12) - lei - | Cifra de afaceri anuală (la 31.12) - echivalent euro - |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Medie anuală: |  |  |

Data completării: ……………

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular 3.2.3.B1.

OPERATORUL ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al...........................................................................................,

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Primăriei Sectorului 5, B-dul Regina Elisabeta, nr. 29-31, sector 5 cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………………………….

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………… ……………….

(semnătura autorizată )

| Nr. Crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea executantului*) | Preţul total al contractului | Procent executat % | Perioada de derulare a contractului **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

......................

(semnătura autorizată)

Formular 3.2.3.B2.

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................................................                               (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Primăriei Sectorului 5, B-dul Regina Elisabeta, nr. 29-31, sector 5  cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………………

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………… ……………….

(semnătura autorizată )

| Nr. Crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţul total al contractului | Procent îndeplinit de prestator % | Cantitatea (U.M.) | Perioada de derulare**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

......................

(semnătura autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a prestării.

CANDIDATUL/OFERTANTUL				Formular 3.2.3.A.

_____________________

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.

Numărul si data contractului: ____________________________________.

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.

Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la îndeplinirea contractului:

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)

|_| contractant asociat

|_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in		exprimata

moneda in care	in echivalent

s-a încheiat		euro*2)

contractul

a) iniţială (la data semnării contractului):	 _________            ___________

b) finală (la data finalizării contractului):	_________             ___________

5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de soluţionare: ___________________________.

6. Durata de execuţie a lucrării(luni)

a) contractanta – termen PIF: _______

b) efectiv realizata – PIF: __________

c) motivul de decalare a termenului contractat(daca e cazul), care va fi sustinut pe baza de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: _____________________________.

7. Numărul si data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: _________.

8. Principalele remedieri şi completări înscrise in procesul-verbal de recepţie: ______

9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi si categorii de lucrări prevăzute in contract: _____________________________.

Candidat/ofertant,

______________

(semnătura autorizata)

FORMULAR 3.2.3.C

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE privind personalul de specialitate care va răspunde de îndeplinirea contractului

Subsemnatul,   reprezentant   al

,

(denumirea / numele şi sediul / adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie privind încheierea contractului de „Proiectare şi execuţie lucrări de reabilitare termică a unui număr de 15 imobile situate în Municipiul Bucureşti, sector 5 - zona 2" şi ţinând cont de prevederile legislaţiei penale aplicate faptei de fals în declaraţii, că persoanele nominalizate în tabelul de mai jos vor răspunde de îndeplinirea contractului.

| Nume şi prenume | Rol în îndeplinirea cotractului | Studii | Vechime în activitate |
| --- | --- | --- | --- |

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Primăriei Sectorului 5 cu privire la orice aspect
în măsură să dovedească veridicitatea datelor de mai sus.
Data completării

Operator economic,

(semnătura autorizată)

Formular 3.2.3.D

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................................................

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Primăriei Sectorului 5, B-dul Regina Elisabeta, nr. 29-31, sector 5 cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ..............................................

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………… ……………….

(semnătura autorizată )

FORMULAR 3.2.2.E

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Declaraţie privind informaţii despre subcontractanţi

Subsemnatul, reprezentant al

,

(denumirea / numele şi sediul / adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie privind încheierea contractului de „Proiectare şi execuţie lucrări de reabilitare termică a unui număr de 15 imobile situate în Municipiul Bucureşti, sector 5 - zona 2", organizată de Primăria sectorului 5, şi ţinând cont de prevederile legislaţiei penale aplicate faptei de fals în declaraţii, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

| Denumire subcontractant | Partea/părţile din contracte care urmează a fi subcontractate |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Primăriei sectorului 5 cu
privire la orice aspect în măsură să dovedească veridicitatea datelor de mai sus.
Data completării

Operator economic,

FORMULAR 4

Scrisoare de garanţie bancară pentru participarea cu ofertă la procedura de atribuire

a contractului de achiziţie publică

Către Primăria sectorului 5, cu sediul în Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31,

Cu privire la procedura de achiziţie privind încheierea contractului de „Proiectare şi execuţie lucrări de reabilitare termică a unui număr de 15 imobile situate în Municipiul Bucureşti, sector 5 - Zona 2 ",

noi

(denumirea băncii)

având sediul înregistrat la	,

(adresa băncii)

ne obligăm faţă de Primăria 5 să plătim suma de 	lei la prima sa cerere

scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a)	ofertantul

(denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b)	oferta sa fiind stabilită câştigătoare ofertantul

(denumirea/numele)

nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

c)	oferta sa fiind stabilită câştigătoare ofertantul

(denumirea/numele)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

d)   contestaţia depusă de către ofertantul

(denumirea/numele)

fiind respinsă de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, autoritatea contractantă va reţine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului suma de 9.188,21 lei , care se determină, conform art. 2781 alin 1 lit. c;

Prezenta   garanţie   este   valabilă   până   la   data   de

Parafată de Banca	în ziua .... luna .... anul

(semnătură autorizată)

FORMULAR O.T.

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Grafic de îndeplinire a contractului

| Nr. crt. | Activitate |  |  | Durata (zile) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Expertiza tehnică |  |  |  |
| 2. | Proiect tehnic + Verificare |  |  |  |
| 3. | PAC + Verificare |  |  |  |
| 4. | CS +DE + Verificare |  |  |  |
|  |  | TOTAL PROIECTARE |  |  |
| 5. |  | Lucrări |  |  |
|  |  | TOTAL CONTRACT |  |  |

Data completării

Operator economic,

(semnătura autorizată)

FORMULAR O.F.2

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Detalierea preţului ofertei

| Nr. crt. | Categoria de documentaţie |  |  | Valoare fără TVA euro | Valoare fără TVA lei | Valoare TVA lei | Valoare cu TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Expertiză tehnică |  |  |  |  |  |  |
|  | PT+PAC+CS+DE |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare tehnică |  |  |  |  |  |  |
|  | Asistenţă tehnică |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total servicii |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Lucrări |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL CONTRACT |  |  |  |  |  |

Data completării

Operator economic,

(semnătura autorizată)

FORMULAR O.F.1

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

(denumirea/numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să
îndeplinim contractul privind „Proiectare şi execuţie lucrări de reabilitare termică a unui număr de 15 imobile situate în Municipiul Bucureşti, sector 5 - zona 2, pentru preţul de

lei (suma în litere şi în cifre), reprezentând 	 euro (suma în litere şi în cifre), în

condiţiile specificate în documentaţia de atribuire şi în conformitate cu formularul anexat, la care se
adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de	lei (suma în litere şi în cifre).

2.	Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să respectăm termenele de
realizare pentru fiecare activitate, în conformitate cu graficul de îndeplinire a contractului prezentat, în ....
	zile, (durata în litere şi cifre), din care:

durata de elaborare a documentaţiilor tehnice	zile, (durata în litere şi cifre)

durata de execuţie a lucrărilor	zile, (durata în litere şi cifre)

3.	Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 	 zile, (durata în litere şi

cifre), respectiv până la data de 	 (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi

poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.	Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui
un contract angajant între noi.

5.	Precizăm că:

[ ] depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; [ ] nu depunem ofertă alternativă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

- Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

- Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ dacă acesta nu este temeinic justificat sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data	/	/

, (semnătură), în calitate de	, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele	………………….(denumirea/numele operatorului economic)

Formular T