ORASUL SULINA

JUDETUL TULCEA

SECTIUNEA II

CAIET DE SARCINI

Proiectare – fazele PT+CS+DTAC+DDE, documentatie pentru obtinere avize, acorduri, autorizatie de construire, consultanta pe durata executiei lucrarilor si executie lucrari, aferent subproiectului de investitii„ Sistematizare si Amenajare CIMITIR MARITIM- oras Sulina, judetul Tulcea”, cuprins in proiectul denumit „ Dezvoltarea infrastructurii turistice, Orasul Sulina

- Acest caiet de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica pentru urmatorul obiectiv de investitii:

- Sistematizare si Amenajare Cimitir Maritim oras Sulina, judetul Tulcea, cuprins in  proiectul denumit „ Dezvoltarea infrastructurii turistice Orasul Sulina”.

- DATE GENERALE

1.1. Obiectul contractului de lucrari ce urmeaza a fi atribuit consta in:

a)  Servicii de proiectare – fazele PT+CS+DTAC+ DDE  documentatie pentru obtinere avize, acorduri, autorizatie de construire se va tine cont de:

- continutul cadrul al documentatiei de proiectare, va respecta prevederile Ordinului nr. 863 / 2008 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG. nr. 28 / 2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

- obtinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare aferente proiectului, autoritatea contractanta achitand contravaloarea obtinerii acestora, pe baza de documente financiare justificative;

- verificarea documentatiei de proiectare de catre verificatori atestati, cu respectarea cerintelor de evitare a conflictului de interese si incompatibilitatii de participare (verificatorul documentatiei sa nu faca parte din colectivul care a participat la elaborarea proiectului);

- instructiuni tehnice privind exploatarea si intretinerea lucrarilor;

- programul de control pe faze determinante a lucrarilor;

- normele si normativele tehnice specifice in vigoare la data elaborarii documentatiilor de proiectare. Verificarea tuturor informatiilor oferite din teren sau surse proprii, toate celelalte informatii necesare elaborarii documentatiilor. In cazul existentei unor deficiente / neconcodante cu normele si normativele tehnice in vigoare, va instiinta de urgenta beneficiarul si impreuna cu acesta si acceptul finantatorului se vor adopta solutiile corespunzatoare.

b) consultanta pe toata durata executiei lucrarilor, in conformitate cu prevederile legale;

c) lucrari de sistematizare, restauarre si amenajare aferent obiectivului de investitii „ Sistematizare si Amenajare CIMITIR MARITIM – oras Sulina, judetul Tulcea, cuprins in proiectul denumit„ Dezvoltarea infrastructurii turistice, Orasul Sulina”.

Durata estimata de realizare: 18 luni, de la semnarea contractului.

Obiectivul este introdus pe lista monumentelor istorice, cu indicativele: TL IV  s A 06044 ÷ TL IV  s A 06048.

2. Necesitatea si oportunitatea investitiei

2.1 Necesitatea investitiei

Necesitatea remodelarii, sistematizarii si amenajarii functionale a Cimitirului Maritim, obiectiv istoric si cultural, se explica prin contributia importanta pe care o au rezultatele implementarii obiectivului de investitii la:

- atragerea turistilor la vizitarea obiectivelor turistice din S bgulina si Delta Dunarii,

- protejarea identitatii culturale a Sulinei, a regiunii Delta Dunarii si a Romaniei,

- educarea tinerilor in spiritul dezvoltarii bagajului lor cultural si ocrotirii patrimoniului national,

- dezvoltarea economica durabila a regiunii Delta Dunarii.

Beneficiarul isi propune ca Cimitirul Maritim sa devina obiectiv turistic concomitent cu pastrarea  functiunii initiale de cimitir, lucrarile de sistematizare si amenajare propuse de ofertant fiind menite sa creeze o atmosfera propice desfasurarii de activitati turistice fara a pierde din solemnitatea indispensabila functiunii de cimitir.

Prin amenajarea cimitirului impreuna cu o sustinuta propaganda turistica, acesta poate deveni celebru la scara internationala si va atrage turisti din confesiunile ce se regasesc in cimitire.

2.2. Scurtă prezentare a situatiei existente privind obiectivul

Necesitatea promovarii investitiei este impusa de situatia economico – sociala actuala a orasului Sulina. Istoria orasului Sulina este legata de istoria navigatiei fluviale, in concordanta cu navigatia maritima.

La Sulina operau reprezentante a numeroase linii maritime si fluviale europene, iar viata economica locala din afara activitatilor portuare se desfasura la inceputul secolului XIX in 154 pravalii, 3 mori, 70 intreprinderi mici.

Dupa 1989, activitatea economica care a scazut continuu a redus drastic populatia orasului Sulina, care a migrat in cautarea unui loc de munca. Datorita cadrului natural al Deltei Dunarii exista o atractie turistica in crestere de la an la an. O investitie in domeniul turistic ca infrastructura si introducerea unor obiective istorice si simbolice ale orasului in circuitele turistice este benefica si absolut necesara dezvoltarii locale si zonale.

“Cimintirul Viu“, cum ii spun localnicii, este singurul cimitir din lume unde au fost inhumati membri ai mai multor confesiuni. Nicaieri in Romania sau in lume nu s-au alaturat atatea confesiuni ca la Sulina. In prezent cimitirul nu este amenajat si dotat corespunzator si nu poate constitui un punct de atractie turistica.

In incinta cimitirului exista: cimitirul ortodox, cimitirul ortodox de rit vechi – lipovenesc, cimitirul grecesc, cimitirul anglican, cimitirul catolic, cimitirul evreiesc, cimitirul musulman. Cimitirele ortodox si cel ortodox de rit vechi sunt bine pastrate si intretinute, existand in oras o populatie care apartine acestor confesiuni. Celelalte cimintire sunt distruse de timp si factori umani, nemaifiind intretinute din cauza disparitiei membrilor comunitatilor de care apartineau. Intr-o statistica se vorbeste de aproximativ 60-70 de morminte care ar fi putut apartine C.E.D. [ Comisiunea Europeana a Dunarii ]. O mare parte dintre angajatii proveniti din vestul Europei, au fost eliberati de obligatii fata de CED si odata cu aceasta masura au fost trimisi in locurile de origine in retragere la pensie, conform statutului ced stabilit inca din 1865.

2.3.  Cerintele actuale şi de viitor, din care să rezulte necesitatea investitiei

Lucrarile de remodelare, sistematizare si amenajare propuse pentru obiectivul CIMITIR MARITIM au ca scop direct cresterea atractivitatii acestuia din punct de vedere turistic. Ca cerinta actuala precizam faptul ca la nivel european se inregistreaza tendinta de conservare si punere in valoare a obiectivelor istorice. De asemenea avand in vedere cerintele de viitor, atragerea de turisti va avea un impact pozitiv asupra dezvoltarii economice a orasului. Romania ca tara membra a Uniunii Europene are obligatia de a se alinia la standardele impuse si de a asigura conditiile necesare unui obiectiv turistic.

Obiectivul turistic care este supus lucrarilor de interventie va atrage un numar mare de turisti fiind prin urmare  necesara punerea la dispozitie a celor mai bune conditii.

3. Oportunitatea investitiei

3.1.  Incadrarea obiectivului în politicile pe termen scurt, mediu si lung locale / sectoriale / natioanle / regionale / europene

Investitia ce face obiectul acestei documentatii se incadreaza in Planul integrat de dezvoltare a orasului Sulina, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sulina nr 14 din data de 20.02.2009.

3.2. Incadrarea obiectivului în strategia pe termen scurt, mediu si lung a Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului - cu precizarea capitolului din strategie si / sau a proiectului sau programului din care face parte

Proiect de investitii „ Dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii turistice, orasul Sulina” conform H.G. 320/2011 pentru modificarea si completarea HG 120/2010 privind aprobarea listei cuprinzand programele si proiectele de investitii in turism si a surselor de finanatre a documentatiilor tehnice si a lucrarilor de executie a programelor si proiectelor de investitii in turism.

3.4.  Surse de finantare care favorizează investitia

Sursele de finantare a investitiei se constituie în conformitate cu legislatia în vigoare si constau din fonduri de la bugetul de stat : Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului si bugetul local al orasului Sulina, Judetul TULCEA.

3.5. Situatia juridică a terenului pe care se este amplasat obiectivul:

Amplasament intravilan oras Sulina, Judetul Tulcea, amplasat adiacent drumului spre plaja orasului Sulina.

Tip de proprietate: domeniul public

Suprafata teren: 36.000,00 mp

Aflat in judetul Tulcea orasul Sulina este amplasat la extremitatea estica a Deltei Fluviului Dunarea, la varsarea Bratului central, amenajat, Sulina in golful Musura de la Marea Neagra. Pe Bratul Sulina, navigabil pentru vapoare mari (maritime) se face legatura cu municipiul Tulcea. Orasul Sulina nu are legatura rutiera cu tara.

3.6. Date tehnice privind amplasamentul si terenul pe care se amplasează proiectul de investitii si incadrarea în regulamentul de urbanism aprobat:

Amplasament: Intravilan oras Sulina conform documentatiei de urbanism nr. 2/1999, faza PUG aprobat prin HCL Sulina nr. 106/22.09.2000

4. Situatia existentă, concluziile raportului de expertiză tehnică

Cimitirul se afla situat la estul  zonei locuite a localitatii, amplasat adiacent drumului spre plaja orasului Sulina.

Cimitirul Maritim – 36.000,00 mp din acte si 35.035,00 mp din masuratori cadastrale.

- Lungime imprejmuire incinta  = 790.00 ml

- Capela - Sc. = 34.00 mp, Su. = 25.50 mp.

In prezent cimitirul nu este amenajat si dotat corespunzator si nu poate constitui un punct de atractie turistica:

- stele funerare si monumente degradate, unele distruse si vandalizate – cazul cimintirului evreiesc si musulman

- lipsa unor imprejmuiri adecvate de delimitare a cimitirelor comunitatilor

- elemente comemorative nevalorificate, neevidentiate, ascunse in vegetatie

- alei nepavate si sinuoase

- lipsa iluminatului public de noapte si a dotarilor sanitare.

- monumentele din marmura intre care predomina cele din secol trecut si partial din primele trei decanii ale sec. XX sau cele din calcar de la Tulcea care imita marmura sunt foarte numeroase, unele dintre ele fiind interesante din punct de vedere documentar, legate de unele evenimente  si oameni, care au petrecut si au trait la Sulina.

- capela in stare avansata de degradare este o constructie din zidarie portanta cu turla centrala[ clopotnita]. Constructia, cu forma in plan dreptunghiulara, este compusa dintr-un hol de acces flancat de doua camere mortuare.

- curtea cimitirului si capela nu dispun de nici o retea de utilitati – instalatii cum ar fi : iluminat public sau arhitectural, alimentare cu apa – retele de cismele sau fantanti publice.

CAPELA  este situata in intravilanul orasului SULINA, facand parte din complexul de cimitire de la SULINA (Cimitirul maritim). Acest complex se afla pe lista Monumentelor din Romania cu indicativele: TL IV  s A 06044 ÷ TL IV  s A 06048. Din punct de vedere topografic terenul pe care este situat amplasamentul este aproximativ plan, fundatiile fiind realizate corespunzator pentru acest tip de teren.

Din punct de vedere al clasei de importanţă-expunere, în funcţie de consecinţele umane şi economice ale unui cutremur major precum şi de importanţa lor în acţiunile de răspuns post-cutremur, clădirea analizată se încadrează în clasa 2 de importanţă – expunere.

În baza HGR 766 /1997, anexa nr. 3 şi punctajului determinat conform „Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor - Metodologie de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor” (publicat în B.C. - Aprilie 1996) a rezultat categoria de importanta „C” (normala).

Structura de rezistenţă a CAPELEI din cadrul CIMITIRULUI MARITIM SULINA  din  jud. TULCEA, a fost executată în jurul anilor 1915-1920, nefiind prevăzute măsuri de protecţie seismică, conform normativelor în vigoare la acea dată. Trebuie să precizăm că acest  imobil a fost conceput şi proiectat pe criterii gravitaţionale, conform normativelor în vigoare la acea dată.

Structura de rezistenţă a imobilului este realizată din zidărie de cărămidă plină presată cu grosimea de 25cm. Fundatiile sunt defapt reprezentate de continuarea zidurilor in pamant pe o adancime de 30 cm. Constructia se dezvolta pe un plan dreptunghiular cu dimensiunile de 4.00x8.20m. Imobilul este impartit in 2 camere si un hol.

Pe fatade nu se constata avarii semnificative, apar totusi fisuri fine in parapetii ferestrelor. Tencuielile fatadei prezinta degradari in masa si un grad ridicat de umiditate pe registrul inferior. Colectarea necorespunzatoare a apelor pluviale si lipsa burlanelor a dus la deteriorarea tencuielilor exterioare .

Tencuiala  de pe zonele reparate cu  mortare de ciment este fie desprinsa , fie cazuta de pe suport.

Tencuielile interioare, refacute de-a lungul timpului pe registrul inferior al intregului parter  au un continut mare de ciment si de aceea prezinta exfolieri si zone puternic patate.

Finisajele interioare şi exterioare (pardoseli, tencuieli, zugrăveli şi vopsitorii) nu au mai fost refăcute recent.

Acoperişul capelei  este de tip sarpanta din lemn nefiind refăcut recent. Invelitoarea este de tip tabla zincata si se prezinta intr-o stare satisfacatoare. Se observa multiple zone in care au loc infiltratii alei apei. De asemenea, acoperisul capelei prezinta si un turn pe structura din lemn care se prezinta intr-o stare satisfacatoare.

Caracteristicile generale ale CAPELEI - sunt următoarele:

- nr. de niveluri existent: Parter;

- înălţimi de nivel: Hp = 3,00m;

- nr. de niveluri propus: Parter;

- tipul structurii: structură cu pereţi portanţi din zidărie de cărămidă   simpla;

- planşeu: din lemn;

- fundaţii: continue sub ziduri, din zidarie de caramida;

- închideri şi compartimetări: pereţi din zidărie de cărămidă;

- acoperişul: tip sarpanta din lemn.

4.1.  Descrierea lucrărilor cu prezentarea caracteristicilor principale

Lucrarile propuse pentru proiectul de SISTEMATIZARE SI AMENAJARE “CIMITIR MARITIM” constau in :

Lucrari de restaurare si consolidare:

- refacerea imprejmuirilor la limita de proprietate ;

- desfacere imprejmuire existenta- deteriorata si inestetica ;

- realizare imprejmuire cu soclu si stalpi din piatra naturala si grilaje decorative din fier forjat (inclusiv poarta acces) – 790ml;

- restaurarea capelei cimitirului;

- restaurarea dricului.

Lucrari de amenajare :

- delimitarea si punerea in valoare a cimitirelor confesionale cu un gard de piatra cu regim de inaltime variabila (40-60 cm), cu o lungime de 875ml, cu porti din fier forjat;

- lucrari de sistematizare :

-  realizarea unor alei pietonale, marcarea unor trasee de vizitare – aprox. 2665mp;

-  amenajare spatii verzi ;

- realizarea unui sistem de iluminat exterior (stalpi si corpuri de iluminat decorative);

- construirea unui “obiectiv –turistic” ce va simboliza ”toleranta si unirea”, unde se vor prezenta punctele de interes turistic; Acesta este o constructie metalica, replica a unui cos de vapor [ element familiar in orasul port Sulina], cu forma conica ce are baza ovoida cu o suprafata de 30,15 mp si se inscrie in dimensiuni mazime de 9,00mx6,00m care va fi  amplasat in zona neamenajata a cimitirului ;

- construirea unui grup sanitar (deoarece cimitirul este izolat, departe de alte obiective turistice) – realizat in apropierea capelei existente - Sc = 20,00 mp.

Lucrari asupra capelei existente (restaurare si extindere):

După realizarea măsurilor de consolidare propuse, clădirea se va încadra în clasa de risc seismic RsIII, corespunzând „construcţiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.”

Se vor realiza urmatoarele lucrarti:

- aducerea fundatiilor la adancimea de inghet prin realizarea unor grinzi de fundare in ploturi de maxim 1,00m lungime. Aceste ploturi se vor realiza in sistem tip sah si vor fi armate;

- daca, dupa indepartarea tencuielii, se constata fisuri in peretii de zidarie, acestea se vor injecta cu mortar de var hidraulic sau rasini epoxidice;

- inlocuirea şarpantei din lemn deteriorate;

- reparaţii curente şi de întreţinere;

- repararea tencuielilor la elementele degradate datorită infiltraţiilor de apă;

- refacerea finisajelor interioare degradate;

- reabilitarea tuturor tavanelor folosind soluţii moderne;

- reabilitarea termica a fatadelor;

- refacerea finisajelor interioare degradate;

- refacerea totala a instalatiilor sanitare, electrice, termice;

- daca, dupa indepartarea tencuielii, se constata fisuri in peretii de zidarie, acestea se vor injecta cu mortar de var hidraulic;

- hidroizolarea fundatiilor existente si apoi realizarea de trotuare de protectie din beton;

- nu se vor folosi tencuieli din mortar de ciment ci tencuieli din mortar de var hidraulic;

Grupul sanitar  se va amplasa in apropierea capelei si va fi  o construcţie Parter, cu o forma regulata in plan avand  1 deschidere si 1 travee, cu  Hnivel=3.00m.

Conform legislatiei in vigoare, cladirea se incadreaza in:clasa de importanta ,,III”;

Intre grupul sanitar si cladirea existenta a capelei va fi o distanta de cca 10 m.

Fundarea se face pe grinzi continue pe ambele directii. La deschiderea sapaturilor se va chema proiectantul de specialitate (geolog) pentru certificarea naturii terenului. Placa suport pardoseala va fi de 10 cm.

- Cota de fundare va fi –0,80÷-0,90  de la cota terenului  conform planului de fundatii;

- Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii armate continue. Fundatia este alcatuita din talpa si elevatie de beton Bc 20 (C 16/20-T4-I 32.5/0-31) armate si alcatuite conform cu ,,Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa” - NP 112 -04/27.05.2005.

- Structura de rezistenta este alcatuita din cadre de beton armat dispuse pe ambele directii si placa de beton armat. Toate elementele din beton ale structurii (planseu, grinzi, stalpi) sunt din Bc20 ( C16/20)  armat cu OB 37 si PC52. Proiectarea structurilor s-a efectuat conform codurilor de proiectare P100-1/2006, CR 0 – 2005.

- Acoperisul este de tip sarpanta pe scaune din lemn cu popi de lemn rotund, pane si capriori cu sectiune dreptunghiulara. Popii reazema pe elementele de rezistenta ale structurii prin intermediul talpilor din lemn ancorate de structura. Elementele din lemn ale sarpantei se vor trata cu substante ignifuge agrementate si contra insectelor.

Prin amenajarea cimitirului împreună cu o susţinută propagandă turistică poate deveni celubru la scara internaţională şi va atrage turişti din ţările care au religii care se regăsesc în cimitirele confesionale.

5. Principalii indicatori tehnico-economici aprobati, pentru acest obiectiv de investitii sunt urmatorii:

1. Valoarea totala a contractului:5.660.400 lei fara T.V.A.

2. Sursa de finantare: M.D.R.T. 95%

Consiliul Local al orasului Sulina: 5%.

3. Durata de realizare: 18 luni de la semnarea contractului

4. Capacitati: se va sistematiza si amenaja suprafata de 35.035 mp teren si capela existenta.

6. Situatia utilitătilor si analiza de consum:

6.1. Situatia existenta

Nu este racordat la utilitatile orasenesti.

6.2. Situatia viitoare

Se are in vedere ca obiectivul investitiei dupa remodelare, sistematizare si amenajare sa fie 	racordat si sa dispuna de utilitati asigurate de retelele stradale din zona in care este amplasata.

6.3. Necesarul de utilitati pentru varianta propusa

Consumurile de energie electrica, apa potabila si cantitatile de apa uzata menajer-fecaloida au fost estimate in kw/luna – energie electrica si in mc/zi - apa si canalizare.

- CIMITIRUL MARITIM

| - Energie electrica | vara | = | 100 kw/luna |
| --- | --- | --- | --- |
| - Apa potabila | Q zi mediu | = | 0,49 mc/zi |
|  | Q zi max | = | 0,53 mc/zi |
| - Canalizare | Q zi mediu | = | 0,39 mc/zi |
|  | Q zi max | = | 0,43 mc/zi |

7 Prezentarea solutiilor tehnice adoptate în proiect privind protectia mediului, în conformitate cu specificul investitiei si în concordată cu prevederile normelor actuale si strategiilor nationale / ale domeniului / sectorului sau ministerului, după caz:

7.1. Se vor asigura conditiile impuse de activitatea specifica, iluminatul artificial. Lucrarile nu trebuie sa constituie o amenintare pentru igena si sanatatea oamenilor, a vecinatatilor si a mediului; sa nu emita gaze toxice, sa nu poleze, si se vor lua toate masurile pentru depozitarea ambalajelor si gunoiului. Se vor respectata prevederile Ordinului nr. 331/1999 al M.S. si a Legii protectiei mediului nr. 137/1995.

8. Situatia obtinerii avizelor si acordurilor de principiu:

8.1. Obtinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare aferente proiectului cad in sarcina proiectantului, autoritatea contractanta achitand contravaloarea obtinerii acestora, pe baza de documente financiare justificative;

9. Personal de specialitate necesar pentru îndeplinirea în bune condiţii a contractului (personal de specialitate şi experţi  care vor avea roluri esenţiale în îndeplinirea contractului):

- b. Cerinte privind personalul

- - Declaraţie care conţine informaţii privind numărul mediu, în ultimii 3 ani, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numărul şi pregătirea cadrelor de conducere, precum şi persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului. – completare formularele nr. 4 şi nr.7 din Sectiunea IV – Formulare.

- Ofertanţii trebuie să facă dovada că dispun de resursele umane considerate de Autoritatea Contractantă ca fiind strict necesare îndeplinirii în bune condiţii a contractului (personal de specialitate şi experţi  care vor avea roluri esenţiale în îndeplinirea contractului), atfel:

- Tinand cont ca obiectivul este introdus pe lista monumenteor istorice, conform  Legii nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare,  atat lucrarile de proiectare, cat si cele de restaurare se pot derula doar sub stricta supraveghere, respectiv doar daca poarta viza unui expert atesat de catre Ministerul Culturii in domeniul respectiv.  Drept urmare, pentru respectarea legislatiei privind lucrarile desfasurate la monumentele istorice, in cazul nostru lucrari de proiecatre, lucrari de restaurare in piatra si lucrari decorative in piatra  se impune ca ofertantul sa faca dovada ca detine specialisti in domeniu, astfel:

- - pentru realizarea proiectului (servicii de proiectare) de arhitectura (de sitsematizare si amenajare) ofertantul va avea in echipa minim 3 arhitecti cu experienta in domeniu, din care unul va fi expert atestat de Ministerul Culturii/conform Legii 422/2001, cu modificarile si compeltarile ulterioare, fiind responsabil cu proiectarea si relatia cu Ministerul Culturii in vederea obtinerii avizelor necesare.

- - pentru supravegherea si supervizarea lucrarilor de restaurare si decorative ofertantul va face dovada ca detine personal specializat, din care minim 1 expert restaurator in piatra in domeniul monumentelor istorice, atestat de catre Ministerul Culturii si Cultelor pentru desfasurarea de activitati in domeniul monumentelor istorice, cu experienta in domeniu.

- - pentru lucrarile de constructii, se impune cel putin existenta unui sef de santier cu studii de specialitate, precum si specilisti/maistri pe instalarii electrice, instalatii sanitare si  instalatii termice. Aceasta solciatre este in conformitate cu  prevederile actelor normative care guverneaza aceste activitati, respectiv Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii si actele subsecvente emise in vederea aplicarii prevederilor acesteia.

- - pe de alta parte, persoanele implicate in executarea contractului vor fi instruite si vor respecta obligatoriu reglementarile legale in vigoare privind protectia muncii, in acest sens se impune ca ofertantul sa faca dovada ca detine  un specialist responsabil cu protectia muncii, cu experienta in domeniu,  atestat conform legii.

- Pentru personalul de specialitate se vor prezenta:

- - CV-urile persoanelor responsabile direct cu îndeplinirea contractului, precum şi ale oricăror alţi specialişti cu sarcini cheie în îndeplinirea contractului. CV-urile vor avea numele în clar şi semnătura în original a persoanei respective şi vor avea menţiunea „Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că datele cuprinse în prezentul CV sunt corecte şi corespund realităţii;

- -  copii după  dovada/dovezile care atesta specializarea şi studiile aşa cum s-a solicitat anterior, copiile după carnetele de muncă, contractele de colaborare (copie) în cazul în care nu sunt angajaţi ai ofertantului.

- Avand in vedere anvergura si complexitatea lucrarilor, nu se accepta ca o persoana sa ocupe doua sau mai multe functii din cele de mai sus mentionate.

- Solicitarea sus indicata s-a realizat in baza prevederilor art. 188 alin. (3) lit. (b) si lit. (c) din O.U.G. nr. 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a activitatilor pe care le comporta realizarea obiectului contractului, respectiv remodelare, sistematizare si amenajare CIMITIR MARITIM din orasul Sulina, judetul Tulcea, activitati care comporta ca operatorii economici sa detina specialisti atestati in acest sens, care sa asigure respectarea normelor si normativelor tehnice in vigoare.

10.  Propunerea/Oferta tehnică a ofertantului trebuie să includă cel putin următoarele:

1.- propunerea privind modalitatea /solutia de arhitectura si design  de realizare a remodelarii, sistematizarii si amenajarii obiectivului, supus procedurii de achizitie (planse de arhitectura si design + partea scrisa); Se solicita prezentarea proiectului de arhitectura si design(parte desenata), prezentarea functionalitatii solutiei propuse d.p.d.v. al viabilitatii si adaptarii la constrangerile si specificul amplasamentelor cu respectarea  necesitatilor din caietul de sarcini si prezentarea avantajelor solutiei propuse (parte scrisa);

2.-Metodologia de lucru principalele proceduri tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind remodelarea, sistematizarea si amenajarea obiectivului istoric supus procedurii de achizitie, precum si termene maxime de realizare a: serviciilor de proiectare,  de executie a lucrarilor si perioada de garantie;  se solicita:

- Planificarea activitatilor propuse;

- Descriere lucrarilor si serviciilor oferite;

- Descrierea materialelor folosite cu fundamentările necesare privind oportunitatea şi necesitatea acestora;

- Descrierea solutiilor privind instalatiile termice, electrice si de climatizare

- Solutii privind izolatiile termice si hidrofuge

- Echipamente ce se inglobeza in lucrarile de amenajare, cu fundamentările necesare privind oportunitatea şi necesitatea acestora;

alte considerente apreciate ca necesare si relevante cu privire la descrierea lucrarilor;

3.-Formularele:

BIROU URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

sing. Ispas Aurel