CAIET DE SARCINI

Pentru proiectare şi execuţie obiectiv de investiţii:

„CLADIRE AUTOGARA”  Municipiul Sebeş

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică, respectiv proiectul tehnic şi execuţia lucrărilor.

###### Date generale:

1.1.	Denumirea contractului:

PROIECTAREA ŞI EXECUŢIE  OBIECTIV DE INVESTIŢII „CLADIRE AUTOGARA MUNICIPIUL SEBEŞ”

1.2.	Ordonatorul principal de credite:

Primarul Municipiului Sebeş

1.3.	Autoritatea contractantă:

SERV. PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

1.4.	Amplasarea investiţiei:

Judeţul Alba, Municipiul Sebeş, Str. Vanatori , FN .

#### Obiectul contractului:

Obiectul contractului care se va încheia presupune realizarea a două activităţi care se vor realiza în două etape şi anume:

- Activitatea 1 = Etapa I - Proiectare (întocmire proiect tehnic, detalii de execuţie, documentaţia tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construcţii şi verificarea proiectului);

- Activitatea 2 = Etapa a - II-a -Execuţia lucrărilor în baza proiectului tehnic verificat şi autorizat conform prevederilor legale.

Etapa I - Proiectare:

În etapa I se vor realiza următoarele:

- Proiectul tehnic;

- Detaliile de execuţie;

- Documentaţia tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, avize şi acorduri;

- Verificarea proiectului, de catre verificatori autorizati conform legislatiei in vigoare .

Durata maximă de realizare a documentaţiilor solicitate este de 60 de zile

calendaristice de la  data intrării în vigoare a contractului.

Valoarea estimată a serviciilor de proiectaresi asistenta tehnica  este de: 32.900 lei fără TVA.

##### Proiectul tehnic

Proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia ce conţine părţi scrise şi desenate privind realizarea obiectivului de investiţii: executarea lucrărilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalaţiilor tehnologice, acţiunile de asigurare şi certificare a calităţii, acţiunile de punere în funcţiune şi teste, precum şi acţiunile de predare a obiectivului de investiţii către beneficiar.

Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate , etapă în care

s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele şi soluţiile principale ale lucrării şi în care au fost obţinute toate avizele şi acordurile de principiu, în conformitate cu prevederile legale.

Proiectul tehnic se va întocmi în conformitate cu conţinutul cadru al proiectului tehnic aprobat prin Ordinul nr. 863/02.07.2008 privind aprobarea  „ Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G.  nr. 28/09.10.2008  privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii şi cu următoarele precizări:

Proiectul tehnic va conţine obligatoriu antemăsurătoarea detaliată privind determinarea cantităţilor de lucrări pentru fiecare obiect şi pentru fiecare categorie de lucrări;

Se vor întocmi caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrările specifice obiectivului de investiţii şi se vor elabora independent pentru fiecare lucrare;

Proiectul tehnic va cuprinde Programul de control al calităţii lucrărilor în faze determinante . Ofertantul (proiectantul) va întocmi Programul de control al calităţii lucrărilor în faze determinante în conformitate cu prevederile legale;

În conformitate cu prevederile Legii 10 /1995 privind calitatea în construcţii proiectul tehnic va cuprinde cerinţele la care va fi verificat proiectul.

Conţinutul proiectului tehnic va fi adaptat specificului obiectivului de investiţii, având în vedere conţinutul cadru aprobat prin Ordinul nr. 863/02.07.2008.

Proiectul tehnic se va elabora în conformitate cu prevederile Studiului de fezabilitate - proiect nr. 4 / 2011 - „CONSTRUIRE AUTOGARA”  Municipiul Sebeş  , întocmit de către proiectantul S.C. ARHITECT CONSTRUCT  S.R.L  Sebes şi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Sebeş prin H.C.L nr. 158/2011, care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

### Detalii de execuţie

Detaliile de execuţie se vor elabora pe baza proiectului tehnic şi în număr suficient, în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, dar cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări respective şi fără a se depăşi costul lucrării stabilit în faza de studiu de fezabilitate.

Proiectul tehnic şi Detaliile de execuţie verificate şi avizate conform prevederilor legale, se vor întocmi în 4 (patru ) exemplare tipărite originale, din care un exemplar se va păstra de ofertant la şantier.

Proiectul tehnic şi Detaliile de execuţie verificate şi avizate conform prevederilor legale se vor preda autorităţii contractante în 3 (trei) exemplare tipărite originale şi un exemplar pe suport magnetic (CD, DVD).

Notă:

La elaborarea proiectelor materialele, confecţiile, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametrii, performanţe şi caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi sau la altele asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau care să restrângă concurenţa.

Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant).

#### Documentaţia tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construcţii

Documentaţia tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (D.T.) se va elabora în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a Ordinului 839/12.10.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii.

La faza studiu de fezabilitate s-au obţinut avizele şi acordurile prevăzute în Certificatul de urbanism nr.  109/24.03.2011. Autoritatea contractantă, S.P.A.P. Sebeş va pune la dispoziţia ofertantului câştigător în copie avizele şi acordurile obţinute, precum şi studiile de teren.

In cazul avizelor  expirate, ofertantul are obligaţia de a întocmi documentaţiile tehnice necesare pentru obţinerea avizelor şi acordurilor şi de a obţine avizele şi acordurile prevăzute în Certificatul de urbanism nr. 109/24.03.2011.

Documentaţia tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (D.T.) se va preda autorităţii contractante în 2 (două) exemplare originale tipărite.

Verificarea proiectului

Verificarea tehnică a proiectului, de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cerinţele stabilite în proiectul tehnic, în conformitate cu prevederile Legii 10 /1995 privind calitatea în construcţii, se va realiza prin intermediul proiectantului. După elaborare, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, documentaţia tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construcţii vor fi prezentate spre verificare tehnică, de către proiectant, specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi.

Proiectantul va cuprinde în oferta financiară costurile necesare verificării proiectului.

Etapa a–II-a – Execuţia lucrărilor

În etapa a –II-a se vor realiza lucrările de execuţie a obiectivului, în conformitate cu prevederile Proiectului Tehnic şi Detaliilor de Execuţie întocmite şi verificate în Etapa I, şi aprobate şi autorizate de autoritatea contractantă conform prevederilor legale.

Nu se acceptă lucrări suplimentare datorate omisiunilor ofertantului, acestea fiind executate pe cheltuiala acestuia, precizare valabilă numai după încheierea contractului de lucrări.

Execuţia lucrărilor va începe numai după obţinerea autorizaţiei de construire de către autoritatea contractantă, şi se va realiza în termen de 8  luni de la emiterea ordinului de începere, conform graficului de execuţie fizic şi valoric întocmit de către ofertant şi corelat cu graficul de plăţi stabilit de autoritatea contractantă.

Pentru execuţia lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate şi certificate în conformitate cu prevederile şi reglementările naţionale în vigoare, precum şi cu legile şi standardele naţionale armonizate cu legislaţia Uniunii Europene.

Furnizorii de resurse materiale nominalizaţi în ofertă, dacă va fi cazul, se vor înlocui cu alţi furnizori, numai din motive obiective şi obligatoriu cu acordul autorităţii contractante.

Durata de execuţie a lucrărilor estimată este de maxim 8 luni calendaristice de la  data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Valoarea estimată pentru execuţia lucrărilor este de 1.237.220,00  lei fără TVA din care organizare de şantier 29.136,00 lei fără TVA.

Valoarea estimată pentru execuţia lucrărilor este de: 1.208.084,00 lei fără TVA ( valoare exclusiv organizarea de şantier).

Alte precizări privind obiectul contractului:

Proiectarea şi execuţia se vor realiza pentru :

- infrastructura

- suprastructura : - inchideri exterioare

- finisaje exterioare

-compartimentari interioare

- finisaje interioare

- tamplarie interioara, exterioara

- acoperis si invelitoare

- alimentare cu apa + instalatii sanitare  interioare+ canalizarea menajera

- instalatia de incalzire

- instalatia electrica

Se vor intocmi memoriile tehnice pentru toate  lucrarile .

Se va tine seama de conditiile din avizele  APA CTTA, ELECTRICA S.A. , E-ON GAZ, ROMTELECOM , anexate , care fac parte din prezentul caiet de sarcini .

Ofertantul are obligaţia de a respecta standardele, normativele şi legislaţia în vigoare privind proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii mai sus precizat.

Ofertantul în calitate de proiectant are obligaţia de a respecta  prevederile din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, Cap. III –“Obligaţii şi răspunderi”, Secţiunea 2. “Obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor”.

Ofertantul în calitate de executant al lucrărilor de construcţii are obligaţia de a respecta prevederile din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, Cap. III -Obligaţii şi răspunderi, Secţiunea 3. Obligaţii şi răspunderi ale executanţilor.

OFERTANTUL ÎN CALITATE DE PROIECTANTUL VA ASIGURA ASISTENŢĂ TEHNICĂ PE TOATĂ DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE, ÎN CADRUL COSTURILOR OFERTATE.

Perioada de garanţie de bună execuţie a proiectului tehnic este până la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Perioada de garanţie de bună execuţie a lucrărilor solicitată: minim 24 de luni calendaristice de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Autoritatea contractantă nu pune la dispoziţia ofertantului suprafaţa de teren pentru depozitare şi organizarea de şantier (dacă este cazul).

La execuţia lucrărilor, ofertantul are obligaţia de a respecta prevederile legislative privind regimul deşeurilor şi protecţia mediului.

Deşeurile de orice fel, inclusiv deşeurile din construcţii şi demolări se depozitează numai pe amplasamente autorizate în acest sens. Deşeurile de la demolarea ori reabilitarea construcţiilor sunt tratate şi transportate de deţinătorii de deşeuri, de cei care execută lucrările de construcţie sau de demolare ori de o altă persoană, pe baza unui contract. În calitate de executant al lucrărilor aveţi şi calitatea de deţinători şi producători de deşeuri. Deţinătorii/producătorii de deşeuri au obligaţia să predea deşeurile, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori care desfăşoară operaţiuni în acest domeniu sau să asigure valorificarea ori eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii.

În vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, în vederea conformării cu legislaţia românească în vigoare privind calitatea în construcţii, precum şi a încadrării în termenele stabilite este absolut necesar ca ofertantul să aibă experienţă în elaborarea de proiecte tehnice şi detalii de execuţie şi de execuţia de lucrări pentru obiectele din domeniul obiectivului, de mărime şi complexitate asemănătoare. În acest sens ofertantul va trebui să dispună de personal cu suficientă calificare şi experienţă care să poată asigura atât proiectarea cât şi execuţia lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului.

Persoanele nominalizate de ofertant ca responsabile pentru îndeplinirea contractului de execuţie în Anexa 1 la Formularul nr. 10, dacă va fi cazul, se vor înlocui cu altele, cu respectarea cerinţelor minime impuse, numai din motive obiective şi cu acordul autoritatii contractante.

Propunerea tehnică

Propunerea tehnică se va întocmi în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini astfel:

Pentru Etapa I- Proiectare:

Propunerea tehnică se va prezenta printr-un Memoriu scris din care să rezulte modul în care ofertantul va respecta cerinţele Caietului de sarcini la întocmirea documentaţiilor solicitate la Etapa I.

Pentru Etapa a – II-a- Execuţia lucrărilor:

Propunerea tehnică va conţine următoarele:

- Programul calităţii propus pentru execuţia lucrării care trebuie să cuprindă:

a). Descrierea sistemului calităţii, aplicat la lucrare, inclusiv listele procedurilor aferente sistemului calităţii;

b). Lista procedurilor tehnice de execuţie a principalelor categorii de lucrări privind realizarea obiectivului;

c). Procedurile tehnice de execuţie a categoriilor de lucrări privind realizarea obiectivului;

d). Planul de control al calităţii, verificări şi încercări;

e). Laboratoarele utilizate şi autorizate, de grad corespunzător lucrărilor.

2.  Listele cantităţilor de lucrări, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrări.

- Fişele tehnice aferente listelor cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, cu montaj şi independente, inclusiv cu dotările aferente lucrării a cărei execuţie face obiectul contractului de achiziţie publică.(dacă este cazul)

OFERTANTUL ARE OBLIGATIA DE A PREZENTA :  Declaraţie privind faptul că ofertantul  a ţinut cont, în elaborarea ofertei, de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii(completare formular nr.12 ),

Informaţii detaliate privind reglementările în vigoare la nivel naţional referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă, reglementări ce trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului pot fi obţinute de la Inspecţia Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

In cazul unei asocieri, aceaste cerinte minime trebuie indeplinite defiecare membru al asocierii,documentele solicitate trebuie sa fie  valabile la data  deschiderii ofertelor

Propunerea financiară

Propunerea financiară se va elabora în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini .

Listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări se vor întocmi de către ofertant având în vedere soluţia aprobată din studiul de fezabilitate şi obiectele din cadrul capitolelor din devizul general, cu condiţia încadrării în valoarea estimată a lucrărilor de 1.208.084,00 lei fără TVA ( valoare exclusiv organizarea de şantier).

NOTA :    Se va  depune o declaratie pe proprie raspundere  cu privire la insusirea  situatiei de fapt , existente la data vizitari amplasamentului , functie de care  se elaboreaza oferta tehnica si  oferta financiara .  Vizitarea amplasamentului  constituie obligatie prealabila a  ofertantilor

DIRECTOR SPAP                                                   ACHIZITII,

ing. Marius ARDELEAN                                         ing. Traian NISTOR