Proiect:

4151/2009

nr:

OBIECTIVUL:

Dloc D 7 - Tiglina 2

OBIECTUL:

Reabilitare termica

Demontare conducte de distributie - proiect

STADIUL FIZIC:

Proiectant:

Proiect S.A. Galati

- lei -

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1

mp

42.58

Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate ...de orice fel

IZJ12A

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2

m

66.00

Demontare    tevi...ol. fara sud. pentru constr. Montare    prin sudurain cond. distrib. amplasate in canale 108x4 mm

RPIC57M1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3

m

56.00

Demontare    tevi...ol. fara sud. pentru constr. Montare    prin sudurain cond. distrib. amplasate in canale 89x3,5 mm

RPIC57J1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4

m

56.00

Demontare    tevi...ol. fara sud. pentru constr. Montare    prin sudurain cond. distrib. amplasate in canale 70x3,5 mm

RPIC57F1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5

m

44.00

Demontare    tevi...ol. fara sud. pentru constr. Montare    prin sudurain cond. distrib. amplasate in canale 57x3,5 mm

RPIC57C1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6

buc

33.00

Taiere cu flacara oxiacetil. teava otel fara sudura pentru constructii...108x4 mm

RPIC72M1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7

buc

28.00

Taiere cu flacara oxiacetil. teava otel fara sudura pentru constructii...89x3,5 mm

RPIC72J1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8

buc

28.00

Taiere cu flacara oxiacetil. teava otel fara sudura pentru constructii...70x3,5 mm

RPIC72F1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9

buc

22.00

Taiere cu flacara oxiacetil. teava otel fara sudura pentru constructii...57x3,5

RPIC72C1

STADIUL FIZIC:      Demontare conducte de distributie - proiect

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10

tona

1.30

Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=      1 km.

TRA01A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11

tona

1.30

Incarcare materiale gr.c-ambalate,50-100kg deplas.prin transport pina la...10m,asez.rampa,teren-auto ctg

TRI1AC06E2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12

tona

1.30

Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m

TRB05B29

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP SP 1 build 244 , www.devize.ro,    e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007