|  | # CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ # DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI Operator date cu caracter personal nr.16843 |  |
| --- | --- | --- |

540081, Tg. Mureş, str. Trebely, nr. 7, Tel: 0265-213512, 0265-211699, Fax: 0265-211561,

E- mail. office@dgaspcmures.ro,  www.dgaspcmures.ro

CAIET DE SARCINI

- Autoritate contractanta

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, cu sediul în Tg.  Mureş str. Trebely nr. 7 , cod poştal 540136, telefon/fax 0265-219235 organizeaza procedura de cerere de oferte pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECT TEHNIC

DETALII DE EXECUTIE

pentru

CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA

LUNCA MURES

COD CPV  79314000-8, 71322000-1

  - Specificatii  tehnice

Se vor efectua urmatoarele servicii :

-    studiu de fezabilitate

- proiectul tehnic si detalii de executie

conform specificatiilor prezentate in tema de proiectare, anexa la prezentul caiet de sarcini

Pentru evaluarea serviciilor solicitate în vederea ofertării, ofertanţii  sunt obligati  sa  viziteze amplasamentul in cauza  însoţiţi de persoanele competente din cadrul       DGASPC MURES pentru identificarea cerintelor beneficiarului.

- In documentatia de calificare se va prezenta procesul verbal incheiat cu ocazia  vizitarii  amplasamentului

- Neprezentarea procesului verbal in documentatia de calificare conduce la

descalificarea  ofertantului.

- Vizitarea locaţiilor se face înainte de data de depunere a ofertelor.

La toate fazele de realizare a serviciilor, prestatorul se va consulta cu beneficiarul luand in considerare cele solicitate de acesta.

Intreaga documentatie realizata se va depune in scris in 4 exemplare originale si 1 exemplar in format electronic,  iar documentatiile de avizare in cate exemplare sunt solicitate de către organele de avizare + 1 exemplar pentru beneficiar. Intreaga documentatie de avizare se va preda  si pe suport electronic .

Prestatorul se obliga sa presteze serviciile avand ca obiect intocmirea urmatoarelor :

  - Studiu de fezabilitate conform HG nr. 28/2008

  - Proiect tehnic cu detalii de executie care va contine  urmatoarele proiecte pe specialitati:

- Proiect tehnic de arhitectura si detalii de executie,

- Proiect tehnic de structura de rezistenta si detalii de executie

- Proiect tehnic si detalii pentru lucrari conexe constructiei:  sistematizare verticala si amenajari exterioare (platforme, trotuare, imprejmuiri, parcaje, rampe pentru persoane cu handicap)

- Proiect de instalatii electrice de iluminat interior- exterior, de siguranta si instalatii  electrice de forta, pana la firida de bransament

- Proiect curenti slabi: telefonie, internet, CATV, alarmare in caz incendiu.

- Proiect de instalatii de pamantare si de protectie impotriva trasnetului .

- Proiect de instalatii sanitare interioare

- Proiect de instalatii termice si de ventilatii.

- Proiect de utilizare gaze naturale pentru bucatarie din rezervor instalat in incinta.

- Proiect centrala termica pe combustibil solid ( pe lemne) cu retele termice, gospodarie de apa pentru apa de incendiu .

- Proiect de retea apa de incendiu exterior si interior. .

- Proiect pentru retele de utilitati exterioare : alimentare cu apa din reteaua comunala pana la caminul de bransament precum si din sursa proprie (put existent).

- Proiect de canalizare exterioara pana la statia de epurare existententa de incinta,

- Proiect de dotari mobilier, birotica, aparate electrocasnice, aparate medicale, PSI.

- Plan SSM si PSI

- Plan de organizare de santier

- Proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestaţi pe specialităţi conform

„Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a

execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor” - H.G. nr. 925/1995; M.O. 286/1995, la   criteriile de calitate  prevazute in art. 5 din Legea nr. 10/1995  privind calitatea in constructii , iar costul verificarii va fi suportat de proiectant.

  - Intocmirea documentatiile necesare obtinerii avizelor de specialitate in vederea obtinerii autorizatiei de constructie  solicitate prin CU (Certificat de urbanism), precum si alte studii solicitate.

Prestatorul se obliga sa asigure eventualele modificari / completari ale documentatiei de catre personalul de specialitate din Primarie/Consiliul Judetean sau furnizorii de utilitati  si alti Avizatori,  fara costuri suplimentare.

  - Intocmirea dosarului pentru obtinerea certificatului de urbanism si autorizatie de construire

  - Elaborarea documentatiei pentru achizitia lucrarilor de executie (Caiet de sarcini pentru realizarea investitiei continand: Memorii tehnice pe specialitati, specificatii tehnice, lista de cantitati de lucrari, antemasuratori, piese desenate, etc .)

  - Documentatiile necesare pentru obtinerea tuturor avizelor de la furnizorii de utilitati.

  - Asistenţă tehnică pe timpul execuţiei lucrărilor de executie.

Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat încât sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie sa contina pe langa formularele F1,F2,F3,F4,F5 si Antemasuratoarea sau Calculul cantitatilor de lucrari astfel ca aceste calcule sa fie identificabile si verificabile dupa planurile de executie, de catre beneficiar si ofertanti-constructori in faza de ofertare a executiei.

Pentru cantitatile  de lucrari, dotari sau utilaje omise din listele de cantitati, dar identificabile in proiectul tehnic,  responsabilitatea revine in exclusivitate proiectantului si poate fi imputata acestuia.

Proiectantul va prezenta si un calcul finaciar estimativ pentru lucrare, prin devize sintetice si analitice (formulare F1,F2,F3,F4,F5 si Deviz general),   valoarea acestuia va constitui plafonul maxim pentru achizitia executiei. Costul lucrarilor trebuie sa se incadreze in standardele de cost aprobate de M.D.R.T. in 2010.

In cazul aparitiei unor lucrari necesare realizarii obiectivului propus, necuprinse in proiectul tehnic, sau modificari necesare si care nu se puteau prevede pe parcursul proiectarii, la  cererea beneficiarului si/sau a constructorului, pe parcursul executiei, proiectantul este obligat sa emita dispozitii de santier cu detalii de executie, in cel mai scurt termen fara a intarzia procesul de executie si fara a pretinde alte costuri suplimentare de proiectare. De asemenea proiectantul este obligat sa emite dispozitii de santier cu detalii de executie, in cel mai scurt timp si in cazul constatarii de catre beneficiar si/sau constructor, a unor lipsuri de detalii de executie sau altor neclaritati in proiectul tehnic, fara a pretinde costuri suplimentare de proiectare.

Tehnologiile, materialele, dotarile, utilajele prevazute in proiectul tehnic vor fi conforme standardelor republicane si U.E.

3.  Termen  de execuţie :

Execuţia tuturor serviciilor solicitate se va face în termen de maxim 90 de zile de la data semnarii contractului.

- Termen pentru predarea studiului de fezabilitate : 22.12.2011

4. Condiţii tehnice de calitate:

In elaborarea serviciilor solicitate se vor respecta toate prevederile legale privind natura serviciilor solicitate.

Nu se admit neconcordanţe în minus  între serviciile executate şi specificaţiile tehnice din

caietul  de sarcini şi ale contractului de achiziţie.

In elaborarea serviciilor solicitate se vor respecta prevederile urmatoarelor acte legislative:

a. HOTĂRÂREA de GUVERN nr. 28 din 9 ianuarie 2008

privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008

# b. ORDIN NR. 863 DIN 02/07/2008 (ORDIN 863/2008)

# pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii"
Publicat în Monitorul Oficial nr. 524 din 11/07/2008

c. NORMATIV NP 051/2001

al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pentru adaptarea cladirilor civile şi spaţiului urban aferent, la exigenţele persoanelor cu handicap, elaborat de INSTITUTUL DE PROIECTARE, CERCETARE SI TEHNICA DE CALCUL IN CONSTRUCTII - IPCT-SA BUCURESTI

d. Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr.559/ 2008

privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap

e.  Legea nr. 50/1991 republicata

f. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

g. Orice document legislativ în vigoare privitor la existenţa şi funcţionalitatea, în parametrii optimi, a tuturor circuitelor obligatorii ( a circuitele sanitare obligatorii, circuitele PSI şi Protecţie Civilă, regimul Centralelor termice, extinderea reţelelor de utilităţi existente, etc)

5. Recepţia serviciilor :

Recepţia serviciilor contractate se va efectua de către reprezentantii beneficiarului.

La receptie participa reprezentantul societatii contractante si reprezentantul DGASPC MURES.

Aceasta se va efectua prin verificarea calităţii serviciilor  executate precum si a conformitatii acestora  cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.

Dacă vreunul dintre serviciile inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor,  achizitorul are dreptul să îl respingă, iar prestatorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului de a face toate modificările necesare pentru ca serviciile să corespundă cerintelor beneficiarului

Prestatorul se obliga ca in cazul in care este necesara completarea documentelor  intocmite sau refacerea  anumitor capitole ale documentatelor sa efectueze aceste servicii fara costuri suplimentare si in termenul solicitat de beneficiar

Documentaţiile întocmite de prestator şi predate achizitorului devin, după plata lor, proprietatea achizitorului.

Prestatorul este singurul în drept să opereze sau să autorizeze modificări ale proiectului tehnic, detalii de executie  elaborat de către el.

## Alte condiţii

- Ofertantul are obligaţia să examineze instrucţiunile, formularele, termenele şi specificaţiile din documentele procedurii, iar în cazul în care are nevoie de lămuriri asupra documentelor prezentate, le solicită în scris .

- Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării şi prezentării ofertei sale, indiferent de rezultatul obţinut la adjudecarea selecţiei de ofertă.

Sef  Birou

Liţiu   Vasile