|  | # CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ # DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI |  |
| --- | --- | --- |

540081, Tg. Mureş, str. Trebely, nr. 7, Tel: 0265-213512, 0265-213724, Fax: 0265-250405,

E- mail. office@dgaspcmures.ro,  www.dgaspcmures.ro

TEMĂ DE PROIECTARE

- DATE GENERALE

| - Denumirea investiţiei | : | Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Lunca Mureşului, pavilion E |
| --- | --- | --- |
| - Autoritatea contractantă | : | Consiliul Judeţean Mureş – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş |
| - Amplasament | : | Comuna Aluniş, sat Lunca Mureşului, jud. Mureş |
| - Faza de proiectare | : | SF.+PTh+DEE |

- DATE DESPRE AMPLASAMENT

Terenul pe care urmează să fie amplasată investiţia este situat în comuna Aluniş, sat Lunca Mureşului, nr. 49, judeţul Mureş,  şi este identificat prin CF com. Aluniş, nr. cadastral 50095 în suprafaţă de 8000mp, nr. Top.162/1, 163/1, 164/1, 165/1.

- FUNDAMENTAREA INVESTIŢIEI

Fundamentarea necesităţii investiţiei Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Lunca Mureş II adiacent CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ LUNCA Mureş I este determinată de strategia de restructurare a centrelor de asistenţă socială a judeţului Mureş, de satisfacere a nevoilor pentru îngrijire persoane cu dizabilităţi fizice şi psihice prin construirea unor centre la standarde europene care să poată oferi posibilităţi de tratamente recuperatorii şi de întreţinere.

Proiectul are caracter prioritar şi de urgenţă pe baza următoarelor considerente:

1– retrocedarea clădirilor în care funcţiona vechiul centru a dus la imposibilitatea de desfăşurare a activităţii prin lipsa spaţiilor atât de cazare pentru asistaţi cât şi a compartimentelor administrative (bucătărie, sală de mese, spălătorie, frizerie, uscătorie, cabinet medical, etc.)

2– necesitatea acordării de şanse egale adulţilor cu handicap;

3– necesitatea asigurarii conţinutului de servicii şi a calităţii acestora în cadrul îngrijirilor de tip rezidenţial pentru adulţii cu handicap;

4– aprobarea Strategiei Naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 şi Planului Judeţean de restructurare a instituţiilor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap;

5 – elaborarea de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, a Standardelor de calitate privind instituţiile rezidenţiale, Hotărarea nr. 539 din 09.06.2005 pentru aprobarea Nomenclatorului Instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 86 /2004 privind serviciile sociale; Ordinul 559/ 2008 al Preşedintelui ANPH privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoanele adulte cu handicap.

- FUNCŢIUNI

În vederea organizării activităţii Centrului Îngrijire şi Asistenţă Lunca Mureşului II, beneficiarul are nevoie de urmatoarele spatii:

Pavilion rezidenţial amenajat pe 2 nivele

- 6 module de locuit formate fiecare, din:

- dormitor	cu 3 paturi,  antreu ,  baie

- 16 module de locuit formate fiecare, din:

- dormitor	cu 2 paturi, antreu,  baie

- Izolator + grup sanitar – amplasat la parter

- 2 Camere de zi

- Cabinet medical (amplasat la parter)  format din :

  - Sala tratament

  - Sală sterilizator ( dimensiuni minime prevazute in legislatia in vigoare)

  - Sală deşeuri medicale ( dimensiuni minime prevazute in legislatia in vigoare)

  - Sală de aşteptare  ( minim 9 mp)

  - Sală consultaţii

  - Vestiar + WC + duş   ( minim 9 mp pentru a deservi activitatea a 6

asistente )

- Camera curăţenie	(pentru depozitarea materialelor de curăţenie şi a lenjeriei de pat, aprox. 16 mp)

- Vestiar + WC + duş (pentru  6 infirmiere, 5 muncitori, aprox. 16 mp)

- Casa scarii ( principala, secundara)

- Pavilion administrativ-funcţional pe 2 nivele care sa cuprinda:

  - Spălătorie – călcătorie care va cuprinde:

  - Sala pentru maşinile de spălat profesionale ( prevazut cu instalatie de 380V)

  - Sala de uscat rufe

  - Lenjerie, călcătorie

  - Magazie cazarmament

  - Magazie materiale de curăţenie

  - Magazie haine,

  - Vestiar,wc, duş

  - Bucătărie care va cuprinde:

- Sala de mese

- Spălător vase

- Cameră tranşat carne

- Sală pt. spălat ouă

- Cămară

- Bucătărie

- Cameră veselă

- Magazie alimente (depozitare in congelatoare şi frigidere a produselor din carne aprox. 25 mp)

- Magazie alimente (depozitare conserve,borcane de zarzavat, produse fainoase aprox. 25 mp)

- Vestiar, wc, duş pt 6 bucatari (4 femei, 2 barbati)

  - Casa scarii ( principala, secundara)

  - Sector  administrativ  - proiectat astfel incat sa asigure desfasurarea activitatii

urmatorului personal  : director, contabil şef, asistenţ social, psiholog

administrator, magazioner

  - Vestiar, wc, duş

  - Săli de recuperare

- Sală ergoterapie

- Sală gimnastică medicală

- Sală kinetoterapie

- Sală şedinţe

- Vestiar,wc,duş

- Sistemul de canalizare se va racorda la statia de epurare existenta in incinta centrului.

- Instalatiile de apa vor fi proiectate in asa fel incat sa permita conectarea atat la reteaua de  apa comunala cat si la sursa proprie de apa

- In incinta centrului exista un turn de apa care asigura apa in permanenta

- Centrala termica va fi construita intr-o incinta separata. Pentru bucatarie se va folosi combustibil lichid (gaz – din rezervor instalat in incinta).

- Pentru incalzirea centrala  se va utiliza combustibil solid ( lemne de foc).

- CONŢINUT CADRU PRIVIND DOCUMENTAŢIILE SCRISE ŞI PIESELE DESENATE PENTRU STUDIUL DE FEZABILITATE

Conform  HG nr. 28/2008 si va contine minim urmatoarele elemente :

A. Piese scrise

Date generale:

1. denumirea obiectivului de investiţii;

2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

3. titularul investiţiei;

4. beneficiarul investiţiei;

5. elaboratorul studiului.

Informaţii generale privind proiectul

1. situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

2. descrierea investiţiei:

a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnicoeconomic selectat;

b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):

- scenarii propuse (minimum două);

- scenariul recomandat de către elaborator;

- avantajele scenariului recomandat;

c) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;

3. date tehnice ale investiţiei:

a) zona şi amplasamentul;

b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

d) studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;

- alte studii de specialitate necesare, după caz;

e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:

- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;

- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;

g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

4. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.

Costurile estimative ale investiţiei

1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

Analiza cost-beneficiu:

1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;

2. analiza opţiunilor

3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;

4. analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;

5. analiza de senzitivitate;

6. analiza de risc.

Sursele de finanţare a investiţiei Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),

din care:

- construcţii-montaj (C+M);

2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

- anul I;

- anul II

............;

3. durata de realizare (luni);

4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

Avize şi acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

2. certificatul de urbanism;

3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);

4. acordul de mediu;

5. alte avize şi acorduri de principiu specifice.( ISU, IJC Mures, etc.)

B. Piese desenate:

1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);

2. plan general (1: 2000 - 1:500);

3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

La toate fazele de realizare a contractului, proiectantul se va consulta cu beneficiarul luand in considerare cele solicitate de acesta. La realizarea serviciilor de proiectare se vor avea in vedere toate prevederile legale din domeniu.