2. CAIET DE SARCINI

PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE SI DOCUMENTATIE TEHNICA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE SI REAMENAJARE U.P.U.-S.M.U.R.D.,

cod cpv: 71242000-6

Beneficiar: SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ “Dr.Constantin Opriş“ Baia Mare.

Obiectivul achizitiei: Servicii de proiectare pentru obiectivul EXTINDERE SI REAMENAJARE U.P.U.-S.M.U.R.D.

Faza: PT – DDE – DTAC.

Obiect: Elaborarea PT (proiect tehnic pe specialitati), DDE (documentatie detalii de executie), DTAC (documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire), documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor pentru OBIECTIVUL „Extinderea si reamenajarea Unitatii de Primire Urgente – S.M.U.R.D.) – in concordanta cu normativele si standardele recomandate pentru unitati de primire urgente: Ordin MS nr. 1706/2006 completat cu Ordin MS nr. 310/2009, Ordin MS nr. 914/2006, NP 015/1997, ISO 9001, 9014 etc. si obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare.

AMPLASAMENT (LOCATIA PROPUSA PENTRU OBIECTIV): Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” Baia Mare, parter, latura vestica, corpurile F, H si E si exindere intre corpurile F si E. Suprafata totala: cca 1600 mp, 3 cai de acces din exterior prevazute cu rampe, accesibile atat pentru ambulante cat si pentru pacienti.

TERMENUL DE FINALIZARE: max. 90 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului.

DESCRIEREA LUCRARILOR: Elaborarea documentelor mai sus mentionate se va realiza in baza documentatiilor tehnice existente, respectiv:

- Studiul de prefezabilitate – nr. 56/2010;

- Studiul de fezabilitate – nr. 20/2011;

- Certificat de urbanism – nr. 1030/24.08.11 cu toate avizele;

care vor fi puse la dispozitia participantilor la procedura de achizitie in vederea intocmirii ofertelor.

Proiectele tehnice pe specialitati, respectiv:

- arhitectura;

- rezistenta;

- instalatii electrice – electrice curenti slabi;

- instalatii termice, ventilatie, climatizare

- instalatii sanitare;

- instalatii gaze medicinale,

incluzand toate categoriile de bransamente si detaliile de executie vor fi verificate si vizate de catre specialisti autorizati.

Documentatia tehnica va fi prezentata spre avizare autoritatii contractante in faza PT (pentru eventuale modificari ale solutiei tehnice) dupa care se va trece la elaborarea urmatoarelor faze ale documentatiei tehnice, respectiv DDE-DTAC.

Documentatia elaborata va respecta legislatia specifica in vigoare la data elaborarii.

De asemenea documentatia elaborata va cuprinde si listele de cantitati si devizele pe categorii de lucrari si specialitati.

Proiectantul va acorda asistenta tehnica pe toata durata executiei lucrarilor prevazute in proiect.

GARANTIE: conform legislatiei in vigoare si prevederilor din prezenta documentatie de atribuire.

RECEPTIE: receptia se va face pe baza de proces verbal incheiat intre reprezentantii executantului si cei ai beneficiarului.

Se recomanda vizitarea amplasamentului in vederea intocmirii unei oferte cat mai apropiate de necesitatile autoritatii contractante. Programarile se vor efectua in prealabil la telefoanele de contact din fisa de date a achizitiei.

Documentatia, asa cum este mentionata mai sus, va fi pusa la dispozitia operatorilor economici interesati la cerere sau odata cu vizitarea amplasamentului.

Caietul de sarcini, face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea.

Cerinţele sunt obligatorii pentru toţi ofertanţi şi nu absolvă pe aceştia de responsabilitatea de a realiza şi alte sarcini pe care le consideră necesare pentru asigurarea calităţii produselor şi a lucrărilor de montaj.

Oferta financiară se va depune obligatoriu pentru întreaga cantitate.

Preţul va fi exprimat în lei şi nu va fi modificat pe toată perioada de valabilitate a contractului.

Preturile care se vor compara vor fi pentru întreaga cantitate, conform caietului de sarcini.

Nu se acordă plată în avans. Plata se va face după recepţie.

Garanţia de bună execuţie de 5%, fara TVA, se aplică pe valoarea contractului încheiat, printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. In cazul în care valoarea garanţiei de buna execuţie este redusă ca valoare, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.

Serv. Tehnic

ing. Goga Octavian