### TEMA DE PROIECTARE

DATE GENERALE

Denumirea  investitie

Reconversie functionala etajele I-IV cladire Spatii de invatamant colegii si

masterat

Titularul investitiei

Ministerul Educatiei, Cercetarii , Tineretului si Sportului

Beneficiarul investitiei

Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca

Amplasament

Jud.Cluj, Cluj-Napoca  Str. Marinescu  nr. 23

Tema lucrarii

Se cere proiectare pentru modificarea spatiilor existente in conformitate cu noile destinatii.

Caracteristici principale solicitate

Se vor analiza

- spatiile  existente prin vizita la fata locului

- se va analiza recompartimentarea spatiilor din punctul de vedere al functiunilor  avand in vedere destinatia specifica a incaperilor propuse

- se va analiza transportul utilitar pe vertical (lift exterior) necesar noilor functiuni

- finisajele interioare vor fi de calitate si vor corespunde functiunii fiecarui spatiu

- pardoseli  conform noilor functiuni

- instalatiile vor corespunde  noilor functiuni ale incaperilor si se vor modifica in functie de dotarile  si echipamentele necesare acestora

PROPUNERI

- EXTERIOR

- Statie centrala de gaze medicale

                - aer comprimat

                - oxygen

                - CO2

                - Vacuum

- Copertina  incastrata intrare corp B

- Lift pentru animale

- Imprejmuire

soclu si stalpi beton armat placati cu piatra

fundatii beton armat

panouri lemn

- Amenajare alei exterioare pavaj auto

- Bariere auto   3buc  (inclusiv instalatia electrica )

- INTERIOR    ETAJELE I-IV CORP A

ETAJ I   FACULTATEA DE MEDICINA GENERALA

- Birouri –tronson II corp A

- Birou –se transforma in vestiar

Mobilier

- Birou –sala examene

- Modificari,

- creeare gol  prin perete de rezistenta pentru supraveghere (si  consolidare perete)

- inchidere cu geam tip oglinda

- rampa de distributie gaze  medicale

- modificare instalatia electrica curenti slabi

- modificare instalatia electrica curenti tari

prize

iluminat

- modificare instalatie sanitare

- Mobilier

- Inchidere coridor cu usi termopan

- Laboratoare

- CHIRURGIE     laborator nr. 1

- Modificari,

- instalatia electrica curenti slabi

- captura video

- proiector

- instalatia electrica curenti tari pentru 6 posturi de lucru

                - Monitoare LCD sau ecran +proiector cu fixare pe tavan / posibilitate de conexiune  LCD sau proiector la camerele pentru laparoscopie

                - Prize

                - iluminat

- Instalatie ventilatie de tip in-out

- rampa  de distributie gaze medicale doua puncte

- modificare instalatie sanitare

- Montare chiuveta 1 buc

- Lavoare pentru instrumentar  2 buc

- aer conditionat

2.  Mobilier

- ULTRASONOGRAFIE SI CHIRURGIE   laborator nr.2

- Modificari,

- perete despartitor  mobil antifonic

- modificare instalatie elecrica curenti slabi

- instalatie captura video plafon si proiector

- modificare instalatie electrica curenti tari

          - prize

          - iluminat

- rampa de distributie gaze medicale pentru fiecare incapere

- modificare instalatie sanitare

- Montare chiuveta 1 buc

- aer conditionat

2.  Mobilier

- MEDICINA DE URGENTA  laborator nr.3                                    1. Modificari,

6 puncte de lucru

- arie comanda  simulare

- Separare arie comanda cu  geam termopan

- perete despartitor mobil antifonic

- modificare instalatie electrica curenti slabi,

- videoproiector,captura video cu arie de comanda

- Instalatie pentru captura video plafon  plafon x2

- Instalatie pentru videoproiector plafon  x1

- modificare instalatie electrica curenti tari

- iluminat

- prize

- rampa de distributie gaze medicale   pentru fiecare punct de lucru

- modificare instalatie sanitare

- chiuvete 2 buc

- aer conditionat

2.  Mobilier

- ATI  laborator nr.4

- Modificari,

- perete despartitor mobil antifonic

- modificare instalatie elecrica curenti slabi,

- videoproiector,captura video cu arie de comanda

- modificare instalatie electrica curenti tari

- prize

- iluminat

- rampa de distributie  medicala   4 puncte

- modificare instalatie sanitare

- chiuvete 2 buc

- aer conditionat

- Mobilier

ETAJ II

FACULTATEA DE MEDICINA GENERALA

Catedra :  FARMACOLOGIE CLINICA

- Modificari

- recompartimentari din gipscarton cu strat de vata mineral

- mascare cabluri la sala de calculatoare pe mijlocul salii

- montare instalatie de gaze naturale

- tamplarie interioara din lemn

- modificare instalatii electrice curenti tari in concordanta cu recompartimentarile

- modificare instalatii electrice curenti slabi in concordanta cu recompartimentarile

- modificare instalatii sanitare  in concordanta cu recompartimentarile

- inchidere coridor cu usi termopan

2.  Mobilier

ETAJ III

1. FACULTATEA  DE FARMACIE

Catedra : CHIMIA SI  IGENA MEDIULUI

- Modificari

- recompartimentari din gipscarton cu strat de vata mineral

- montare instalatie de gaze naturale

- tamplarie interioara din lemn

- modificare instalatii electrice curenti tari in concordanta cu recompartimentarile

- modificare instalatii electrice curenti slabi in concordanta cu recompartimentarile

- modificare instalatii sanitare  in concordanta cu recompartimentarile

- inchidere coridor cu usi termopan

- Mobilier

2. FACULTATEA  DE STOMATOLOGIE tronson II corp A

Catedra : PROPEDEUTICA DENTARA

- Modificari

- recompartimentari din gipscarton ,profile PVC sau aluminiu

cu geam termopan

- usa termopan glisanta la laborator stagiu

- modificare instalatii electrice curenti tari in concordanta cu recompartimentarile

- tamplarie din lemn

2.  Mobilier

ETAJ IV FACULTATEA DE MEDICINA GENERALA

CERCETARE ONCOLOGICA

- Modificari

- recompartimentari din gipscarton,lab 15  ax 5, 17ax 5

- perete despartitor de sticla lab 4 casa scarii

- Demontare nisa in lab.14,15 si 16

- Laborator 18 se desface pertele de la anexa si se recompartimenteaza  cu pereti termoizolanti  si montare instalatie de ventilatie

- Usi de dimensiuni mari pentru aparatura si echipamente

- Inchidere coridor  cu usa dubla  ax 2 si ax 6-7

- Amenajare loc de luat masa langa lift cu perete de sticla si rigips

- Modificare instalatii electrice si sanitare

- Montare instalatie de gaze naturale

- Montare instalatie de ventilatie aer pur 98%

- Mobilier

Nota: se anexeaza intr-un fisier plansele pe nivele cu situatia existenta respectiv propusa

Se solicită

- DATC  INCLUSIV Autorizatia de construire;

- PT si Detalii pentru toate specialitatile (arhitectura ,rezistenta , instalatii , electrice curenti tari si curenti slabi, instalatii sanitare,  termice, ventilatii,  gaz, gaze medicale) in concordanta cu propunerile de modificari -  Documentatie economica pe categorii de lucrări, cu incadrarea in articolele de deviz, cu valori estimative;

- Esalonarea investitiei

- Proiect de mobilier aferent noilor funcţiuni, finalizarea proiectului şi predarea acestuia va fi la terminarea execuţiei lucrărilor;

- Devizul general estimativ al investitiei: valoarea totala a investitiei,

cu detalierea pe structura  devizului  general conform prevederilor H.G. 28/2008 cu completarile ulterioare

- Documentatia se va prezenta in 6 exemplare pentru fiecare specialitate verificata de verificatori atestati şi în format electronic;

- Tema de proiectare se va detalia cu ofertantul declarat castigator

- Asistenţă tehnică pe toată durata de execuţie a lucrării, care se va plăti eşalonat în funcţie de derularea lucrării.