CAIETUL DE SARCINI

LOT NR. 1 – STUDIU DE FEZABILITATE
PRELUNGIRE CALE DE RULARE ˝NOVEMBER˝

1. Introducere:

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

2. Situatia actuala:

Nu exista nici o alta amenajare in aceasta zona.

3. Obiectivul propus de realizat:

La realizarea studiului se vor avea in vedere urmatoarele lucrari:

- prelungirea caii de rulare “November” de la platforma  de imbarcare/debarcare pana la terminalul cargo pe o lungime de 540 m si latimea de 25 m cu acostamente de 6.5 m pe ambele laturi ale caii de rulare; suprafata nou construita 20.520 mp ;

- balizaj axial si marginal pe toata lungimea caii de rulare ;

- portanta suprafetei nou construite va fi egala cu portanta suprafetelor betonate existente respectiv, PCN = 56 R/D/W/T ;

Lucrarea va respecta cerintele RACR-AD-PETA ed. 2008.

4. Exigente pentru realizarea studiului de fezabilitate:

Studiul de fezabilitate va contine (conform prevederilor HG 28 /09.01.2008 privind aprobarea continutului - cadru al documentatiei tehnico - economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, publicata in MO nr. 48/22.01.2008 si a ORDINULUI nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea ˝Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28 /09.01.2008  privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii metodologiei de elaborare a devizului general pe obiective de investitii si lucrari de interventii˝ precum si tuturor actelor normative incidente pentru realizarea proiectului), urmatoarele elemente:

CAPITOLUL A: Piese scrise

Date generale:

      - denumirea obiectivului de investitii;

      - amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);

      - titularul investitiei;

      - beneficiarul investitiei;

      - elaboratorul studiului.

Informaţii generale privind proiectul

1. situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

2. descrierea investiţiei:

a) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):

- scenarii propuse (minimum două);

- scenariul recomandat de către elaborator;

- avantajele scenariului recomandat;

b) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;

3. date tehnice ale investiţiei:

a) zona şi amplasamentul;

b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

d) studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;

- alte studii de specialitate necesare, după caz;

e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:

- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;

- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;

g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

4. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.

Costurile estimative ale investiţiei

1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

Analiza cost-beneficiu:

1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;

2. analiza opţiunilor;

3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;

4. analiza de senzitivitate;

5. analiza de risc.

Sursele de finanţare a investiţiei

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

din care:

- construcţii-montaj (C+M);

2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

3. durata de realizare (luni);

4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

Avize şi acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

2. certificatul de urbanism, daca este cazul;

3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.), daca este cazul;

4. acordul de mediu, daca este cazul;

5. Avizul AACR ;

6. alte avize şi acorduri de principiu specifice.

CAPITOLUL B. Piese desenate:

1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);

2. plan general (1: 2000 - 1:500);

3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

LOT NR. 2 – STUDIU DE FEZABILITATE
CALE DE RULARE CARGO - PDA

1. Introducere:

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

2. Situatia actuala:

Nu exista nici o alta amenajare in aceasta zona.

3. Obiectivul propus de realizat:

La realizarea studiului se vor avea in vedere urmatoarele lucrari:

- executia caii de rulare de la platforma  terminalului cargo la PDA pe o lungime de 400 m si latimea de 25 m cu acostamente de 6,5 m pe ambele laturi ale caii de rulare; suprafata nou construita de 15.200 mp ;

- balizaj axial, marginal si bareta de oprire la intrarea pe PDA ;

- supralargire raza de viraj la intersectia dintre calea de rulare si PDA ;

- semnalizari corespunzatoare pentru intrarea respectiv eliberarea PDA;

- portanta suprafetei nou construite va fi egala cu portanta suprafetelor betonate existente respectiv, PCN = 56 R/D/W/T ;

- executia platformei terminal cargo cu dimensiunile 260x200m si PCN 56 R/D/W/T ;

- executie balizaj marginal platforma cargo ;

- iluminat platforma cargo (stalpi);

Lucrarile vor respecta cerintele RACR-AD-PETA ed. 2008.

4. Exigente pentru realizarea studiului de fezabilitate:

Studiul de fezabilitate va contine (conform prevederilor HG 28 /09.01.2008 privind aprobarea continutului - cadru al documentatiei tehnico - economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, publicata in MO nr. 48/22.01.2008 si a ORDINULUI nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea ˝Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28 /09.01.2008  privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii metodologiei de elaborare a devizului general pe obiective de investitii si lucrari de interventii˝ precum si tuturor actelor normative incidente pentru realizarea proiectului), urmatoarele elemente:

CAPITOLUL A: Piese scrise

Date generale:

      - denumirea obiectivului de investitii;

      - amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);

      - titularul investitiei;

      - beneficiarul investitiei;

      - elaboratorul studiului.

Informaţii generale privind proiectul

1. situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

2. descrierea investiţiei:

a) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):

- scenarii propuse (minimum două);

- scenariul recomandat de către elaborator;

- avantajele scenariului recomandat;

b) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;

3. date tehnice ale investiţiei:

a) zona şi amplasamentul;

b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

d) studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;

- alte studii de specialitate necesare, după caz;

e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:

- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;

- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;

g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

4. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.

Costurile estimative ale investiţiei

1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

Analiza cost-beneficiu:

1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;

2. analiza opţiunilor;

3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;

4. analiza de senzitivitate;

5. analiza de risc.

Sursele de finanţare a investiţiei

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

din care:

- construcţii-montaj (C+M);

2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

3. durata de realizare (luni);

4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

Avize şi acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

2. certificatul de urbanism, daca este cazul;

3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.), daca este cazul;

4. acordul de mediu, daca este cazul;

5. Avizul AACR ;

6. alte avize şi acorduri de principiu specifice.

CAPITOLUL B. Piese desenate:

1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);

2. plan general (1: 2000 - 1:500);

3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

LOT NR. 3 – STUDIU DE FEZABILITATE
EXTINDERE PLATFORMA VECHE

1. Introducere:

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

2. Situatia actuala:

Platforma existenta are suprafata de 20.650 mp (lungime 295 m, latime 70 m).

3. Obiectivul propus de realizat:

- extinderea platformei se va executa pe partea de sud-vest a platformei existente ;

- suprafata betonata nou executata va avea dimensiunile de 264 m lungime si 64 m latime respectiv 16.896 mp ;

- suprafata betonata va fi o structura rigida cu PCN = 56 R/D/W/T egal cu al platformei existente ;

- balizajul marginal al platformei va fi executat cu balize incastrate.

Lucrarea va respecta cerintele RACR-AD-PETA ed. 2008

5. Exigente pentru realizarea studiului de fezabilitate:

Studiul de fezabilitate va contine (conform prevederilor HG 28 /09.01.2008 privind aprobarea continutului - cadru al documentatiei tehnico - economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, publicata in MO nr. 48/22.01.2008 si a ORDINULUI nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea ˝Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28 /09.01.2008  privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii metodologiei de elaborare a devizului general pe obiective de investitii si lucrari de interventii˝ precum si tuturor actelor normative incidente pentru realizarea proiectului), urmatoarele elemente:

CAPITOLUL A: Piese scrise

Date generale:

      - denumirea obiectivului de investitii;

      - amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);

      - titularul investitiei;

      - beneficiarul investitiei;

      - elaboratorul studiului.

Informaţii generale privind proiectul

1. situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

2. descrierea investiţiei:

a) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):

- scenarii propuse (minimum două);

- scenariul recomandat de către elaborator;

- avantajele scenariului recomandat;

b) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;

3. date tehnice ale investiţiei:

a) zona şi amplasamentul;

b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

d) studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;

- alte studii de specialitate necesare, după caz;

e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:

- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;

- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;

g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

4. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.

Costurile estimative ale investiţiei

1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

Analiza cost-beneficiu:

1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;

2. analiza opţiunilor;

3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;

4. analiza de senzitivitate;

5. analiza de risc.

Sursele de finanţare a investiţiei

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

din care:

- construcţii-montaj (C+M);

2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

3. durata de realizare (luni);

4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

Avize şi acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

2. certificatul de urbanism, daca este cazul;

3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.), daca este cazul;

4. acordul de mediu, daca este cazul;

5. Avizul AACR ;

6. alte avize şi acorduri de principiu specifice.

CAPITOLUL B. Piese desenate:

1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);

2. plan general (1: 2000 - 1:500);

3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

LOT NR. 4 – STUDIU DE FEZABILITATE
LARGIRE CALE DE RULARE ˝WHISKEY˝

DE LA 18 m LA 25  m

1. Introducere:

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

2. Situatia actuala:

Suprafata actuala a caii de rulare ˝Whiskey˝: 3.456 mp (lungime 192 m, latime 18 m). Nu are acostamente.

3. Obiectivul propus de realizat:

La realizarea studiului se vor avea in vedere urmatoarele lucrari:

-supralargire raza de viraj la intersectia caii de rulare “Whiskey” cu PDA ;

-executia de acostamente cu latimea de 6,5 m pe ambele laturi ale caii de rulare ;

- lungimea pe care se vor executa aceste lucrari este de 192 m reprezentand o suprafata de 4.032 mp ;

- portanta suprafetelor  nou construite va fi egala cu portanta suprafetei existente respectiv, PCN = 56 R/D/W/T.

Lucrarea va respecta cerintele RACR-AD-PETA ed. 2008

4. Exigente pentru realizarea studiului de fezabilitate:

Studiul de fezabilitate va contine (conform prevederilor HG 28 /09.01.2008 privind aprobarea continutului - cadru al documentatiei tehnico - economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, publicata in MO nr. 48/22.01.2008 si a ORDINULUI nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea ˝Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28 /09.01.2008  privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii metodologiei de elaborare a devizului general pe obiective de investitii si lucrari de interventii˝ precum si tuturor actelor normative incidente pentru realizarea proiectului), urmatoarele elemente:

CAPITOLUL A: Piese scrise

Date generale:

      - denumirea obiectivului de investitii;

      - amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);

      - titularul investitiei;

      - beneficiarul investitiei;

      - elaboratorul studiului.

Informaţii generale privind proiectul

1. situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

2. descrierea investiţiei:

a) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):

- scenarii propuse (minimum două);

- scenariul recomandat de către elaborator;

- avantajele scenariului recomandat;

b) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;

3. date tehnice ale investiţiei:

a) zona şi amplasamentul;

b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

d) studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;

- alte studii de specialitate necesare, după caz;

e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:

- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;

- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;

g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

4. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.

Costurile estimative ale investiţiei

1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

Analiza cost-beneficiu:

1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;

2. analiza opţiunilor;

3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;

4. analiza de senzitivitate;

5. analiza de risc.

Sursele de finanţare a investiţiei

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

din care:

- construcţii-montaj (C+M);

2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

3. durata de realizare (luni);

4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

Avize şi acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

2. certificatul de urbanism, daca este cazul;

3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.), daca este cazul;

4. acordul de mediu, daca este cazul;

5. Avizul AACR ;

6. alte avize şi acorduri de principiu specifice.

CAPITOLUL B. Piese desenate:

1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);

2. plan general (1: 2000 - 1:500);

3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

LOT NR. 5 – STUDIU DE FEZABILITATE
LARGIRE CALE DE RULARE ˝NOVEMBER˝

DE LA 18 m LA 25  m

1. Introducere:

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

2. Situatia actuala:

Suprafata actuala a caii de rulare ˝November˝: 9.720 mp (lungime 540 m, latime 18 m). Nu are acostamente.

3. Obiectivul propus de realizat:

La realizarea studiului se vor avea in vedere urmatoarele lucrari:

-largirea caii de rulare de la latimea de 18 m la 25 m ;

-executia de acostamente cu latimea de 6,5 m pe ambele laturi ale caii de rulare ;

- lungimea pe care se vor executa aceste lucrari este de 540 m reprezentand  o suprafata de 11.340 m ;

- portanta suprafetelor construite va fi egala cu cea a suprafetei  existente respectiv, PCN = 56 R/D/W/T ;

Lucrarea va respecta cerintele RACR-AD-PETA ed. 2008.

4. Exigente pentru realizarea studiului de fezabilitate:

Studiul de fezabilitate va contine (conform prevederilor HG 28 /09.01.2008 privind aprobarea continutului - cadru al documentatiei tehnico - economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, publicata in MO nr. 48/22.01.2008 si a ORDINULUI nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea ˝Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28 /09.01.2008  privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii metodologiei de elaborare a devizului general pe obiective de investitii si lucrari de interventii˝ precum si tuturor actelor normative incidente pentru realizarea proiectului), urmatoarele elemente:

CAPITOLUL A: Piese scrise

Date generale:

      - denumirea obiectivului de investitii;

      - amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);

      - titularul investitiei;

      - beneficiarul investitiei;

      - elaboratorul studiului.

Informaţii generale privind proiectul

1. situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

2. descrierea investiţiei:

a) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):

- scenarii propuse (minimum două);

- scenariul recomandat de către elaborator;

- avantajele scenariului recomandat;

b) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;

3. date tehnice ale investiţiei:

a) zona şi amplasamentul;

b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

d) studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;

- alte studii de specialitate necesare, după caz;

e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:

- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;

- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;

g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

4. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.

Costurile estimative ale investiţiei

1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

Analiza cost-beneficiu:

1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;

2. analiza opţiunilor;

3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;

4. analiza de senzitivitate;

5. analiza de risc.

Sursele de finanţare a investiţiei

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

din care:

- construcţii-montaj (C+M);

2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

3. durata de realizare (luni);

4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

Avize şi acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

2. certificatul de urbanism, daca este cazul;

3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.), daca este cazul;

4. acordul de mediu, daca este cazul;

5. Avizul AACR ;

6. alte avize şi acorduri de principiu specifice.

CAPITOLUL B. Piese desenate:

1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);

2. plan general (1: 2000 - 1:500);

3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

Se pot depune oferte pentru un lot, mai multe loturi sau pentru toate loturile.

Ofertantul va obtine avizul A.A.C.R. precum si toate celelalte avize, acorduri si autorizatii necesare pentru studiile de fezabilitate. In vederea obtinerii avizului A.A.C.R., a oricaror alte  avize, acorduri si autorizatii necesare, ofertantul va elabora, va depune documentatiile si va obtine in numele beneficiarului toate avizele tehnice solicitate.

Ofertantul va elabora odata cu Studiul de fezabilitate si Documentatia de atribuire a contractelor de proiectare si/sau executie a lucrarilor ce fac obiectul acestor studii. Toate documentatiile se vor preda in format tiparit in 5 exemplare, precum si in format electronic.

Ofertantii vor prezenta in cadrul ofertei o declaratie pe proprie raspundere cu privire la asumarea tuturor responsabilitatilor si obligatiilor legale in vederea realizarii tuturor masurilor tehnice si organizatorice privind sanatatea si securitatea in munca, aplicabile obiectului de activitate al contractului, in conformitate cu Legea nr. 319/2006, normele de aplicare a acesteia, respectiv, HG nr. 1425/2006 si Legea nr. 53/2003, republicata, Titlul V ˝Sanatate si securitate in munca˝.