## LISTA ECHIPAMENTE
PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
CONSILIUL LOCAL CERNICA- ILFOV
Obiectiv 100 SCOALA GENERALA
SAT BALACEANCA, COMUNA CERNICA, JUD. ILFOV
Categorie 05 INSTALATII TERMICE
LISTA DE ECHIPAMENTE
Nr. crt. | Denumire articol | U/M | Cant.
1 | Microcentrala murala in condensatie cu tiraj fortat si camera de ardere etansa, Q=60kW (80/60) | buc | 4
2 | Pompa de circulatie montata la microcentrala, Q=2,8mc/h, H=4,5mCA | buc | 4
3 | Pompa de circulatie montata pe circuitul radiatoarelor, Q=8,5mc/h, H=8,5mCA | buc | 1
4 | Pompa de circulatie montata pe circuitul boilerului, Q=1,2mc/h, H=8,5mCA | buc | 1
5 | Boiler cilindric vertical V=500l, Q=27kW | buc | 1
6 | Dedurizator monobloc cu capacitatea rezervorului de rasini V=30l | buc | 1
7 | Vas de expansiune cu membrana elastica V=300l | buc | 1
8 | Vas de expansiune cu membrana elastica V=40l montat pe circuitul secundar al boilerului | buc | 1
Ing. Cristian Tomescu

## TABEL RADIATOARE
PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
CONSILIUL LOCAL CERNICA- ILFOV
Obiectiv 100 SCOALA GENERALA
SAT BALACEANCA, COMUNA CERNICA, JUD. ILFOV
Categorie 05 INSTALATII TERMICE
TABEL CENTRALIZATOR RADIATOARE
Nr. crt. | Denumire articol | U/M | Cant.
1 | Radiator din otel, tip panou, 800x600x100 | buc | 6
2 | Radiator din otel, tip panou, 1400x600x100 | buc | 60
Ing. Cristian Tomescu

## INSTALATII TERMICE INT
PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
CONSILIUL LOCAL CERNICA- ILFOV
Obiectiv 100 SCOALA GENERALA
SAT BALACEANCA, COMUNA CERNICA, JUD. ILFOV
Categorie 05 INSTALATII TERMICE
LISTA DE CANTITATI
INSTALATII TERMICE INTERIOARE
Nr. crt. | Denumire articol | U/M | Cant.
1 | Montat radiatoare conform tabel radiatoare | buc | 66
2 | Conducta din PP-R 20mm (include fitingurile) | ml | 110
3 | Conducta din PP-R 25mm (include fitingurile) | ml | 180
4 | Conducta din PP-R 32mm (include fitingurile) | ml | 80
5 | Conducta din PP-R 40mm (include fitingurile) | ml | 60
6 | Conducta din PP-R 50mm (include fitingurile) | ml | 45
7 | Conducta din PP-R 63mm (include fitingurile) | ml | 34
8 | Conducta din PP-R 75mm (include fitingurile) | ml | 45
11 | Robinet cu sfera 1” | buc | 14
12 | Robinet cu sfera 11/4” | buc | 2
13 | Robinet cu sfera 21/2” | buc | 3
14 | Suporti conducte | kg | 60
15 | Procurare suporti conducte | kg | 60
16 | Izolarea conductelor cu Armacell 9 mm sau similar | mp | 80
Ing. Cristian Tomescu

## CENTRALA TERMICA
PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
CONSILIUL LOCAL CERNICA- ILFOV
Obiectiv 100 SCOALA GENERALA
SAT BALACEANCA, COMUNA CERNICA, JUD. ILFOV
Categorie 05 INSTALATII TERMICE
LISTA DE CANTITATI CENTRALA TERMICA
Nr. crt. | Denumire articol | U/M | Cant.
1 | Montat microcentrala conform lista echipamente | buc | 4
2 | Montat pompe conform lista de echipamente | buc | 6
3 | Montat boiler cilindric vertical conform lista de echipamente | buc | 1
4 | Distribuitor/Colector Dn100, L=1m | buc | 2
5 | Montat vas de expansiune conform lista de echipamente | buc | 2
6 | Montat dedurizator conform lista de echipamente | buc | 1
7 | Termometru 0 - 1200C | buc | 3
8 | Manometru | buc | 4
9 | Stut cu robinet de control pentru manometru / termometru | buc | 7
10 | Supapa de siguranta (la boiler, vas de expansiune) | buc | 3
11 | Filtru de impuritati tip Y Dn65 | buc | 1
12 | Filtru de impuritati tip Y Φ 1” | buc | 1
13 | Teava otel 1/2” | ml | 8
14 | Conducta din otel 3/4” | ml | 2
15 | Conducta din otel 1” | ml | 8
16 | Conducta din otel 21/2" | ml | 12
17 | Robinet de golire ½” | buc | 2
18 | Robinet cu sfera ½” | buc | 4
19 | Robinet cu sfera 21/2” | buc | 3
20 | Robinet cu sfera 1” | buc | 3
21 | Clapeta de sens ½” | buc | 1
22 | Clapeta de sens 1” | buc | 1
23 | Clapeta de sens 21/2” | buc | 1
24 | Supapa automata de umplere ½” | buc | 1
25 | Presostat (pe cond. vas expansiune) | buc | 1
26 | Ventil de aerisire ½” montat pe conducta | buc | 4
27 | Vana cu trei cai Dn50 motorizata | buc | 1
28 | Suporti conducte | kg | 15
29 | Procurare suporti conducte | kg | 15
30 | Izolarea conductelor cu Armacell 13 mm sau similar | mp | 20
Ing. Cristian Tomescu