Anexa nr. 1

GLOSAR DE TERMENI

utilizaţi în

Codul amenajării teritoriului, al urbanismului şi al construcţiilor

I. - Termeni generali

- Amenajarea teritoriului şi urbanismul - constituie ansambluri de activităţi complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spaţială echilibrată, la protecţia patrimoniului natural şi construit, precum şi la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţile urbane şi rurale precum şi la asigurarea coeziunii teritoriale la nivel regional, naţional şi european;

- Documentaţie de amenajare a teritoriului şi de urbanism – reprezintă ansamblu de piese scrise şi desenate, referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situaţia existentă şi se stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistică a localităţilor pe o perioadă determinată, şi care sunt avizate conform prezentului cod;

- Planul de amenajare a teritoriului naţional – este documentul care conţine, într-o concepţie de ansamblu şi o viziune de largă perspectivă, strategia generală de amenajare a teritoriului, in următoarele domenii: căi de comunicaţie, ape, zone protejate, reţeaua de localităţi, zone de risc natural, turismul, dezvoltarea rurală ;

- Certificatul de urbanism - este documentul care evidenţiază condiţiile în care se poate construi, menţionează avizele care trebuie luate şi stabileşte instituţiile care dau aceste avize; se eliberează de către primăria de care aparţine terenul pe care urmează a se construi;

- Proiect tehnic - este lucrarea întocmită cu respectarea prevederilor legale, care cuprinde documentaţia scrisă şi desenată pe baza căreia se execută  o lucrare de construcţii;

- Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - este extrasul din proiectul tehnic, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta;

- Autorizaţia de construire - constituie actul de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor;

- Construcţiile, inclusiv instalaţiile aferente acestora - sunt alcătuiri funcţionale legate solidar de teren, executate din orice fel de materiale, de regulă durabile, concepute şi realizate în scopul de a adăposti şi/sau a facilita desfăşurarea activităţilor umane. În înţelesul prezentului cod, sunt construcţii:

  - clădirile cu orice destinaţie: locuinţe, social-culturale, administrative, comerciale, de cult, sedii ale instituţiilor publice, industriale, agricole şi altele asemenea;

  - drumurile, platformele carosabile şi pietonale, căile ferate şi metroul, podurile, tuneluri şi celelalte lucrări de artă, pistele de aviaţie;

  - construcţiile hidrotehnice, amenajările portuare;

  - turnurile, coşurile de fum, rezervoarele, silozurile;

  - lucrările tehnico-edilitare subterane şi supraterane, captări de apă, staţii de tratare a apei, staţii de epurare, reţelele de transport şi de distribuţie;

  - reţelele pentru transportul fluidelor tehnologice, petrolului şi gazelor;

  - construcţiile suport ale reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice şi telecomunicaţii;

  - anexe gospodăreşti;

  - construcţii cu caracter provizoriu.

- anexe gospodăreşti – sunt construcţiile cu caracter definitiv sau provizoriu menite să adăpostească activităţi specifice complementare funcţiunii de locuire, care prin amplasarea în vecinătatea locuinţei alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională distinctă;

- construcţii cu caracter provizoriu - sunt acele construcţii temporare, executate pentru a satisface cerinţele organizării unei activităţi limitate ca întindere în timp: chioşcuri, tonete, cabine, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodăreşti situate în extravilan;

- cerinţele esenţiale ale construcţiilor, (definite potrivit prevederilor Directivei Consiliului UE nr.89/106/EEC) - sunt exigenţele de performanţă care trebuie avute în vedere la proiectare şi execuţie pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare, după cum urmează:

  - Rezistenţă mecanică şi stabilitate - construcţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât încărcările susceptibile de a se exercita asupra lor în timpul construirii şi în exploatare să nu determine nici unul din evenimentele următoare: prăbuşirea în întregime sau a unei părţi din construcţie; deformaţii de o mărime inadmisibilă; deteriorări ale unor părţi ale construcţiei, ale instalaţiilor sau echipamentelor înglobate ca rezultat al unor deformaţii importante ale structurii portante; distrugeri determinate de evenimente accidentale, disproporţionate ca mărime în raport cu cauzele primare;

  - Securitate la incendiu - construcţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât, în cazul izbucnirii unui incendiu: stabilitatea elementelor portante ale construcţiei să poată fi estimată pentru o perioadă determinată de timp; apariţia şi propagarea focului şi fumului în interiorul construcţiei să fie limitate; propagarea incendiului la construcţiile învecinate să fie limitată; utilizatorii să poată părăsi construcţia sau să poată fi salvaţi prin alte mijloace; să fie luată în consideraţie securitatea echipelor de intervenţie;

  - Igienă, sănătate şi mediu înconjurător - construcţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât să nu constituie o ameninţare pentru igiena  şi sănătatea ocupanţilor sau a vecinilor, în special ca urmare: a degajării de gaze toxice; a prezenţei în aer a unor particule sau gaze periculoase; a emisiei de radiaţii periculoase; a poluării sau contaminării apei sau solului; a evacuării defectuoase a apelor reziduale, a fumului şi a deşeurilor solide sau lichide; a prezenţei umidităţii în părţi ale construcţiei sau pe suprafeţele interioare ale acesteia;

  - Siguranţă în exploatare - construcţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât utilizarea sau funcţionarea lor să nu prezinte riscuri inacceptabile de accidentare, precum alunecare, cădere, lovire, ardere, electrocutare, rănire ca urmare a unei explozii şi altele asemenea;

  - Protecţie împotriva zgomotului - construcţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât zgomotul perceput de ocupanţi sau de persoanele aflate în apropiere să fie menţinut la un nivel atât de scăzut încât să nu afecteze sănătatea acestora şi să le permită să doarmă, să se odihnească şi să lucreze în condiţii satisfăcătoare;

  - Economie de energie şi izolare termică: construcţiile şi instalaţiile lor de încălzire, răcire şi ventilare trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât consumul de energie necesar pentru utilizarea construcţiei să rămână scăzut în raport cu condiţiile climatice locale, însă fără a afecta confortul termic al ocupanţilor.

- lucrări de construcţii – acele activităţi desfăşurate pentru organizarea, coordonarea şi executarea pe baza unui proiect tehnic a unei construcţii, cu personal calificat şi/sau atestat sau autorizat în domenii specifice activităţii de construire;

- lucrări de întreţinere – acele activităţi organizate, coordonate şi executate, de regulă de personal calificat şi/sau atestat sau autorizat, pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor tehnice şi ameliorarea aspectului estetic al construcţiilor, în perioada exploatării acestora;

- exploatarea construcţiilor - reprezintă activitatea ulterioară execuţiei care cuprinde următoarele etape: urmărirea comportării în timp prin inspecţii periodice; expertizarea; renovarea; consolidarea; reabilitarea, transformarea şi demolarea;

- controlul statului - reprezintă activitatea organizată şi desfăşurata de instituţia legal abilitata a statului pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul construcţiilor, în toate componentele sistemului calităţii în construcţii şi pe toată durata de viaţă a unei construcţii de la concepere, autorizare, amplasare, execuţie şi exploatare, până la demolarea acesteia;

- supravegherea pieţei materialelor, produselor şi tehnologiilor din domeniul construcţiilor - reprezintă activitatea organizată şi desfăşurată de instituţiile legal abilitate ale statului pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii pentru evaluarea conformităţii şi supravegherea produselor introduse pe piaţă şi/sau tehnologiilor de execuţie.

II. - Termeni utilizaţi în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului;

- Aprobare - opţiunea forului deliberativ al autorităţilor competente de încuviinţare a propunerilor cuprinse în documentaţiile prezentate şi susţinute de avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin actul de aprobare (lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliilor judeţene sau locale, după caz) se conferă documentaţiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de amenajare teritorială şi dezvoltare urbanistică, precum şi a autorizării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii;

- Avizare - procedura de analiză şi exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluţiilor funcţionale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic şi obligatoriu;

- Caracter director - însuşirea unei documentaţii aprobate de a stabili cadrul general de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistică a localităţilor, prin coordonarea acţiunilor specifice. Caracterul director este specific documentaţiilor de amenajare a teritoriului;

- Caracter de reglementare - însuşirea unei documentaţii aprobate de a impune anumiţi parametri soluţiilor promovate. Caracterul de reglementare este specific documentaţiilor de urbanism;

- Circulaţia terenurilor - schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra terenurilor prin acte de vânzare-cumpărare, donaţie, concesiune, arendare etc.;

- Competenţa de avizare/aprobare - abilitarea legală a unei instituţii publice şi capacitatea tehnică de a emite avize/aprobări;

- Dezvoltare durabilă - satisfacerea necesităţilor prezentului, fără a se compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenţă şi dezvoltare;

- Dezvoltare regională - ansamblul politicilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, elaborate în scopul armonizării strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare sectorială pe arii geografice, constituite în "regiuni de dezvoltare", şi care beneficiază de sprijinul Guvernului, al Uniunii Europene şi al altor instituţii şi autorităţi naţionale şi internaţionale interesate;

- Parcelare - acţiunea urbană prin care o suprafaţă de teren este divizată în loturi mai mici, destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regulă este legată de realizarea unor locuinţe individuale, de mică înălţime;

- Politici de dezvoltare - mijloacele politico-administrative, organizatorice şi financiare, utilizate în scopul realizării unei strategii;

- Programe de dezvoltare - ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea politicilor de dezvoltare;

- Protecţia mediului - ansamblu de acţiuni şi măsuri privind protejarea fondului natural şi construit în localităţi şi în teritoriul înconjurător;

- Regimul juridic al terenurilor - totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile şi obligaţiile legate de deţinerea sau exploatarea terenurilor;

- Regiune de frontieră - regiune care include arii situate la frontieră, delimitată în scopul aplicării unei strategii comune de dezvoltare de o parte şi de alta a frontierelor şi al realizării unor programe, proiecte şi acţiuni de cooperare;

- Reţea de localităţi - totalitatea localităţilor de pe un teritoriu (naţional, judeţean, zonă funcţională) ale căror existenţă şi dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relaţii desfăşurate pe multiple planuri (economice, demografice, de servicii, politico-administrative etc.). Reţeaua de localităţi este constituită din localităţi urbane şi rurale;

- Sistem urban - sistem de localităţi învecinate între care se stabilesc relaţii de cooperare economică, socială şi culturală, de amenajare a teritoriului şi protecţie a mediului, echipare tehnico-edilitară, fiecare păstrându-şi autonomia administrativă.

- Structură urbană - totalitatea relaţiilor în plan funcţional şi fizic, pe baza cărora se constituie organizarea unei localităţi sau a unei zone din aceasta şi din care rezultă configuraţia lor spaţială;

- Servitute de utilitate publică - sarcină impusă asupra unui imobil pentru uzul şi utilitatea unui imobil având un alt proprietar. Măsura de protecţie a bunurilor imobile publice nu poate fi opusă cererilor de autorizare decât dacă este continuă în documentaţiile de urbanism aprobate (având drept consecinţă o limitare administrativă a dreptului de proprietate);

- Strategie de dezvoltare - direcţionarea globală sau pe domenii de activitate, pe termen scurt, mediu şi lung, a acţiunilor menite să determine dezvoltarea urbană.

- Structură urbană - modul de alcătuire, de grupare sau de organizare a unei localităţi ori a unei zone din aceasta, constituită istoric, funcţional şi fizic;

- Teritoriu administrativ - suprafaţa delimitată de lege, pe trepte de organizare administrativă a teritoriului: naţional, judeţean şi al unităţilor administrativ-teritoriale (municipiu, oraş, comună);

- Teritoriu intravilan - totalitatea suprafeţelor construite şi amenajate ale localităţilor ce compun unitatea administrativ-teritorială de bază, delimitate prin planul urbanistic general aprobat şi în cadrul cărora se poate autoriza execuţia de construcţii şi amenajări. De regulă intravilanul se compune din mai multe trupuri (sate sau localităţi suburbane componente);

- Teritoriu extravilan - suprafaţa cuprinsă între limita administrativ-teritorială a unităţii de bază (municipiu, oraş, comună) şi limita teritoriului intravilan;

- Teritoriu metropolitan - suprafaţa situată în jurul marilor aglomerări urbane, delimitată prin studii de specialitate, în cadrul căreia se creează relaţii reciproce de influenţă în domeniul căilor de comunicaţie, economic, social, cultural şi al infrastructurii edilitare. De regulă limita teritoriului metropolitan depăşeşte limita administrativă a localităţii şi poate depăşi limita judeţului din care face parte;

- Teritoriu periurban - suprafaţa din jurul municipiilor şi oraşelor, delimitată prin studii de specialitate, în cadrul căreia se creează relaţii de independenţă în domeniul economic, al infrastructurii, deplasărilor pentru muncă, asigurărilor cu spaţii verzi şi de agrement, asigurărilor cu produse agroalimentare etc;

- Zonă funcţională - parte din teritoriul unei localităţi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se determină funcţiunea dominantă existentă şi viitoare. Zona funcţională poate rezulta din mai multe părţi cu aceeaşi funcţiune dominantă (zona de locuit, zona activităţilor industriale, zona spaţiilor verzi etc.). Zonificarea funcţională este acţiunea împărţirii teritoriului în zone funcţionale;

- Zonă de protecţie - suprafeţe în jurul sau în preajma unor surse de nocivitate, care impun protecţia zonelor învecinate (staţii de epurare, platforme pentru depozitarea controlată a deşeurilor, puţuri seci, cimitire, noxe industriale, circulaţie intensă etc.);

- Zonă protejată - suprafaţa delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu, construit sau natural, a unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. şi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se impun măsuri restrictive de protecţie a acestora prin distanţă, funcţionalitate, înălţime şi volumetrie.

III. - Termeni utilizaţi în domeniul proiectării lucrărilor de construcţii

- Proiectarea lucrărilor de construcţii - este un act de cultură de interes public, cu implicaţii economice, sociale şi ecologice, care trebuie să organizeze funcţional şi estetic spaţiul construit, având obligaţia de a-l insera armonios în mediul înconjurător, în respectul peisajelor naturale şi al patrimoniului imobiliar;

- Verificatori de proiecte - specialişti cu activitate în construcţii, atestaţi tehnico-profesional de către comisii organizate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;

- Verificarea tehnică de calitate a proiectelor – activitatea efectuată diferenţiat, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, în scopul realizării cerinţelor esenţiale stabilite prin dispoziţiile prezentului cod;

- Expert tehnic de calitate – specialişti cu activitate în construcţii, atestaţi tehnico-profesional de către comisii organizate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;

- Expertizare tehnica de calitate – activitatea efectuată diferenţiat, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, de către specialişti experţi tehnici de calitate atestaţi, în scopul evaluării cerinţelor esenţiale stabilite prin dispoziţiile prezentului cod.

IV. - Termeni utilizaţi în domeniul autorizării lucrărilor de construcţiilor

- Acord unic - Documentul cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea şi emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, întocmit în baza concluziilor şi propunerilor rezultate ca urmare a examinării şi aprobării documentaţiilor tehnice depuse în vederea autorizării, însumând condiţiile şi recomandările formulate prin avize si acorduri de la emitenţi.

- Autorizaţia de construire - actul de autoritate al administraţiei publice locale - consilii judeţene şi consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale -, pe baza căruia se pot realiza lucrări de construcţii.

- Avizare - procedura de analiză şi de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluţiilor funcţionale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii.

- Aviz conform – aviz obligatoriu.

- Aprobare - opţiunea forului deliberativ al autorităţii competente de însuşire a propunerilor din documentaţiile prezentate şi susţinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se conferă documentaţiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de dezvoltare teritorială şi urbanistică, precum şi al autorizării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii.

- Clădiri de importanţă redusă - Construcţii cu funcţii obişnuite, cu un grad de risc scăzut, care afectează un număr redus de oameni:

- Construcţii speciale - construcţiile cu caracter militar care se autorizează în condiţiile dispoziţiilor prezentului cod.

- Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism - ansamblurile de documente scrise şi desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizează situaţia existentă şi se stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare pe o perioadă determinată.

- Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii - dreptul real sau, după caz, dreptul de creanţă privind imobilul, care conferă titularului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire sau de desfiinţare. Dovada dreptului asupra imobilului se face prin actul, denumit titlu, prin care se atestă dreptul de proprietate (precum contractul de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificatul de moştenitor, actul administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) sau printr-un contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de închiriere se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi cu acordul expres al proprietarului de drept.

- Instalaţii aferente construcţiilor - totalitatea conductelor şi echipamentelor care asigură utilităţile necesare funcţionării construcţiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la branşament/racord (inclusiv) la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în construcţie. Instalaţiile aferente construcţiilor se autorizează împreună cu acestea sau, după caz, separat.

- Intravilanul localităţii - teritoriul care constituie o localitate se determină prin Planul urbanistic general (PUG) şi cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fără construcţii, organizate şi delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate în circuitul agricol sau având o altă destinaţie, înăuntrul căruia este permisă realizarea de construcţii, în condiţiile legii.

- Extravilanul localităţii - teritoriul cuprins între limita intravilanului şi limita administrativ-teritorială a unităţii de bază (municipiu, oraş, comună), înăuntrul căruia autorizarea executării lucrărilor de construcţii este restricţionată, în condiţiile prezentei legi.

- Lucrări de construcţii  operaţiunile specifice prin care: se realizează construcţii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane şi aeriene, căi de comunicaţii, lucrări inginereşti, de artă etc.;

- Lucrări de modificare - lucrări de intervenţii asupra elementelor constructive, structurale şi/sau nestructurale, având ca efect modificarea (totală sau în parte) a acestora, privind:

- modificarea planimetriei interioare sau exterioare;

- modificarea volumetriei.

- Lucrări specifice la căile de comunicaţie, care nu necesită autorizaţie de construire - lucrările de întreţinere care nu necesită proiect şi deviz general, constând dintr-un complex de lucrări care se execută în mod permanent, în vederea menţinerii construcţiilor-instalaţiilor în condiţii tehnice corespunzătoare desfăşurării continue, confortabile şi în deplină siguranţă a circulaţiei, la nivelul traficului maxim.

- Mobilier urban - elementele funcţionale şi/sau decorative amplasate în spaţiile publice care, prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localităţii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construcţiilor dacă amplasarea lor se face prin legare constructivă la sol (fundaţii platforme de beton, racorduri la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice), necesitând emiterea autorizaţiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice şi altele asemenea.

- Parcelare - operaţiunea de proiectare urbanistică prin care se determină divizarea uneia sau mai multor proprietăţi funciare distincte, destinate construirii, în scopul atribuirii, concesionării sau vânzării loturilor rezultate.

- Proiect tehnic (P.Th.) - documentaţia - piese scrise şi desenate -, care cuprinde soluţiile tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii şi pe baza căreia se execută lucrările autorizate.

- Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PAC) – documentaţia necesară emiterii autorizaţiei de construire, este extras din proiectul tehnic şi se elaborează în condiţiile prevederilor prezentului cod.

- Schimbare de destinaţie - în înţelesul dispoziţiilor prezentului cod, este necesară emiterea unei autorizaţii de construire şi/sau de desfiinţare, după caz, numai în situaţia în care pentru realizarea schimbării de destinaţie a spaţiilor sunt necesare lucrări de construcţii pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire.

- Zone protejate - teritoriile delimitate geografic, în cuprinsul cărora se află elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebită. În raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt:

- Zone naturale protejate, instituite pentru protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebită;

- Zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorică, culturală sau memorialistică deosebită.

V. - Termeni utilizaţi în domeniul executării lucrărilor de construcţii

- Calitatea construcţiilor - este rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă, a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor;

- Activitatea inginerilor în construcţii - reprezintă un act complex de creaţie tehnică şi de furnizare de servicii  care se realizează prin întocmirea documentaţiei tehnice (proiecte, studii, referate şi rapoarte), teme şi programe de proiectare sau cercetare şi alte asemenea activităţi care constau, de regulă, în conceperea şi realizarea de lucrări inginereşti, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora şi se constituie ca act de cultură de interes public, cu implicaţii urbanistice, economice, sociale şi ecologice;

- Creaţia inginerească - asigură îndeplinirea cerinţelor esenţiale privind calitatea în construcţii, potrivit dispoziţiilor prezentului cod, garantează că lucrările de construcţii şi construcţiile realizate sun proiectate şi executate astfel încât să nu pună în pericol siguranţa persoanelor şi animalelor domestice, a mediului şi a proprietăţii;

- Investitorii - sunt persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul prezentului cod.

VI. -  Termeni utilizaţi în domeniul exploatării lucrărilor de construcţii

- Recepţia lucrărilor - constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care se certifică finalizarea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic şi cu detaliile de execuţie. Este acţiunea obligatorie prin care se constată şi se consemnează în documente specifice realizarea lucrărilor de construcţii la nivelurile de calitate proiectate pentru satisfacerea cerinţelor esenţiale aplicabile, inclusiv potrivit prevederilor contractuale;

- Recepţia la terminarea lucrărilor – este activitatea organizată de investitor la terminarea lucrărilor;

- Recepţia finală – este activitatea executată la încheierea perioadei de garanţie a construcţiei.

VII. - Termeni utilizaţi în domeniul transformării lucrărilor de construcţii

- Post-utilizarea construcţiilor - cuprinde activităţile de desfiinţare, demolare, dezafectare, demontare parţială sau totală a construcţiilor, în condiţii de siguranţă şi de recuperare eficientă a materialelor şi a mediului;

- Autorizaţia de desfiinţare – este actul de autoritate emis în aceleaşi condiţii ca şi autorizaţia de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora.

VIII. - Termeni utilizaţi în domeniul supravegherii calităţii materialelor şi tehnologiilor din domeniul construcţiilor

- Acreditare - procedura prin care organismul naţional de acreditare, recunoscut conform legii, atestă că un organism sau un laborator este competent să efectueze sarcini specifice;

- Autoritate competentă - organ al administraţiei publice centrale responsabil cu reglementarea unui domeniu;

- Cerinţă esenţială - cerinţă care are în vedere protecţia sănătăţii, securitatea utilizatorilor, protecţia animalelor domestice, a proprietăţii şi a mediului, aşa cum este prevăzută în actele normative în vigoare;

- Certificare a conformităţii - acţiune a unui organism care este independent faţă de clienţii lui şi alte părţi interesate şi care dovedeşte existenţa încrederii adecvate că un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;

- Certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare şi care indică existenţa încrederii adecvate că un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;

- Certificat de examinare de tip - document emis de către un organism notificat, prin care se atestă că un tip de produs supus evaluării conformităţii în baza unei reglementări tehnice care prevede evaluarea conformităţii produsului prin aplicarea modulului "examinare de tip" respectă cerinţele acelei reglementări tehnice;

- Certificat de recunoaştere - document emis de o autoritate competentă, prin care se atestă că un laborator sau un organism de certificare ori de inspecţie este capabil şi competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformităţii şi demonstrează independenţa, imparţialitatea şi integritatea conform prevederilor unei reglementări tehnice;

- Declaraţia de conformitate EC - parte a procedurii de evaluare a conformităţii, prin care un producător sau un reprezentant autorizat al acestuia dă o asigurare scrisă că un produs satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile sau este în conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip şi satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile;

- Document normativ - document care prevede reguli, linii directoare ori caracteristici pentru activităţi sau pentru rezultatele acestora; termenul este generic şi include standarde, specificaţii tehnice, coduri de bună practică şi reglementări;

- Domeniu reglementat - ansamblul activităţilor economice şi produselor asociate acestora, pentru care se emit reglementări tehnice specifice privind condiţiile de introducere pe piaţă şi/sau de punere în funcţiune;

- Desemnare - procedura prin care o autoritate competentă aprobă, prin ordin al conducătorului său, un laborator, un organism de certificare sau de inspecţie recunoscut, dreptul de a acţiona pe piaţă în legătură cu o procedură de evaluare a conformităţii, prevăzută de o reglementare tehnică;

- Evaluare a conformităţii - activitate al cărei obiect este determinarea faptului că un produs satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile sau că un produs este în conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip şi satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile produsului;

- Inspecţie - examinarea proiectului unui produs, a unui produs, a unui serviciu, a unui proces sau a unei instalaţii şi determinarea conformităţii lor cu condiţiile specifice sau cu condiţiile generale, pe baza unei aprecieri profesionale;

- Importator - orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România sau în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, care introduce pe piaţa românească sau pe piaţa Uniunii Europene un produs provenit din afara acestui spaţiu;

- Introducere pe piaţă a unui produs - acţiunea de a face disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs din domeniul reglementat, în vederea distribuirii şi/sau utilizării;

- Încercare - operaţiune tehnică ce constă în determinarea uneia sau mai multor caracteristici ale unui produs, în concordanţă cu o procedură specificată;

- Marcaj de conformitate - simbolul care se aplică de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piaţă şi/sau de punerea în funcţiune, pe un produs, pe o placă de marcaj ataşată, pe ambalajul şi/sau pe documentele însoţitoare şi care are semnificaţia conformităţii produsului cu toate cerinţele esenţiale prevăzute în reglementările tehnice aplicabile:

- CE - marcaj european de conformitate, denumit în continuare marcaj CE;

- Notificare - procedura prin care o autoritate competentă informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la laboratorul sau organismul de certificare ori de inspecţie, aflat sub jurisdicţia română, desemnat pentru a îndeplini sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformităţii şi pentru care Comisia Europeană a alocat anterior un număr, conform prevederilor reglementării tehnice specifice;

- Organism de certificare - organism independent faţă de clientul lui şi alte părţi interesate, care aplică regulile unui sistem de certificare în scopul evaluării, certificării şi supravegherii conformităţii;

- Persoanele cu atribuţii de control – persoană împuternicită cu atribuţii de control de către conducătorul unei instituţii cu responsabilităţi de supraveghere a respectării normelor legale într-un domeniu specific de activitate;

- Organism de inspecţie - organism independent faţă de clientul lui şi alte părţi interesate, care efectuează inspecţia;

- Organism notificat - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecţie, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care a fost desemnat şi notificat de către o autoritate competentă ori, respectiv, de către un stat membru, pentru a realiza evaluarea conformităţii într-un domeniu reglementat şi care este cuprins în lista organismelor notificate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

- Organism recunoscut - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecţie, persoană juridică cu sediul în România, care este capabil şi competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformităţii şi care demonstrează independenţă, imparţialitate şi integritate, conform prevederilor unei reglementări tehnice şi pentru care s-a emis un certificat de recunoaştere;

- Producător - persoană fizică autorizată sau persoană juridică, responsabilă pentru proiectarea şi realizarea unui produs, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, în numele său. Responsabilităţile producătorului se preiau de orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică ce asamblează, ambalează ori etichetează produse în vederea introducerii pe piaţă şi/sau a punerii în funcţiune, sub nume propriu;

- Punere în funcţiune - acţiunea ce are loc în momentul primei utilizări a unui produs, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene;

- Recunoaştere - acţiune în responsabilitatea autorităţii competente, prin care se stabileşte dacă un laborator sau un organism de certificare ori de inspecţie este capabil şi competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformităţii şi demonstrează independenţă, imparţialitate şi integritate, conform prevederilor unei reglementări tehnice, în vederea desemnării şi, după caz, a notificării;

- Reprezentant autorizat al producătorului - persoană fizică sau juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, împuternicită de producător să acţioneze în numele acestuia;

- Standard european armonizat - standard european, elaborat în baza unui mandat al Comisiei Europene şi adoptat de către o organizaţie europeană de standardizare, care conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale dintr-o directivă aplicabilă, acoperită de un astfel de standard. Lista standardelor europene armonizate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

- Supravegherea pieţei - ansamblul măsurilor, resurselor şi structurilor instituţionale adecvate, prin care autorităţile competente asigură şi garantează, în mod imparţial, că produsele introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune îndeplinesc prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, indiferent de originea lor, cu respectarea principiului liberei concurenţe.

- Termenii "standard", "specificaţie tehnică" şi "reglementare tehnică" se definesc conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind măsurile de organizare şi realizare a schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană.

IX. - Termeni utilizaţi în domeniul executării controlului de stat

- Controlul de stat al calităţii în construcţii - reprezintă sistemul de inspecţii exercitate de către organele cu atribuţii de control al statului, potrivit legii, care au ca obiect urmărirea modului de respectare a prevederilor prezentului cod.

- Calitatea construcţiilor - este rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă, a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor.

- Sistemul calităţii în construcţii - reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, responsabilităţi, regulamente, proceduri şi mijloace, care concură la realizarea calităţii construcţiilor în toate etapele de concepere, realizare, exploatare şi post-utilizare a acestora.

Anexa nr. 2

ROMÂNIA

EMITENT:.....................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. .........................../data:.................................

(Numărul din registrul de evidenţă unic a certificatelor de urbanism)

Urmare cererii adresata de...............................................................................................................................

Adresa..............................................................................................................................................................

telefon/fax ...............................................................e-mail ............................................................................

înregistrată la nr. ............................. din .........................................................................................................

Scopul solicitării:.............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

SE CERTIFICĂ:

Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul ...........................................................................

municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ..........................................................................................................................................................................

cod poştal ................... strada ........................................ nr. ....... bl. ....... sc. ........ et. ...... ap. …………......

Teren identificat prin următoarele coordonate cadastrale:........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

În temeiul reglementarilor documentaţiei de urbanism in vigoare nr...................../PUG/PUZ/PUD

aprobata cu Hotărârea Consiliului Judeţean/General al Municipiului Bucureşti/Consiliul local nr.:.........................din data...........................

A.    REGIMUL JURIDIC

a) situarea imobilului în intravilan sau în afara acestuia.............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

b) natura proprietarii sau titlul asupra imobilului:...........................................................................................

..........................................................................................................................................................................

c) servituţile care grevează asupra imobilului, dreptul de preemţiune, zona de utilitate publică:..................

...............................................................................................................

d) includerea imobilului în listele monumentelor istorice şi/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora ............................................................................................................................................................

B.    REGIMUL ECONOMIC

a) folosinţa actuală ................................................................................ …………………………………..

b) destinaţia stabilită prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate..............................

........................................................................................................................................................................

c) reglementari ale administraţiei publice centrale şi/sau locale cu privire la obligaţiile fiscale ale investitorului.........................................................................................................................................................................................................

d) alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local sau judeţean cu privire la zona în care se află imobilul....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C.    REGIMUL TEHNIC

a) informaţii extrase din documentaţiile de urbanism, inclusiv din regulamentele de urbanism aferente, ori din planurile de amenajare a teritoriului, după caz, precum şi restricţiile impuse, în situaţia în care asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special (zonă protejată, interdicţii temporare sau definitive de construire); în funcţie de complexitatea şi de volumul informaţiilor, acestea se vor putea prezenta şi într-o anexă la certificatul de urbanism (cu menţiunea expresă ca aceasta face parte integrantă din certificatul de urbanism):

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

b) obligaţii/constrângeri de natură urbanistică ce vor fi avute în vedere la proiectarea investiţiei.

(1) regimul de aliniere a terenului şi construcţiilor fată de drumurile publice adiacente:................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

(2) retragerile şi distanţele obligatorii la amplasarea construcţiilor faţă de proprietăţile vecine:...

...............................................................................................................

...............................................................................................................

(3) elemente privind volumetria şi/sau aspectul general al clădirilor în raport cu imobilele învecinate, precum şi alte prevederi extrase din documentaţii de urbanism, din regulamentul local de urbanism, din PUG, P.U.Z, P.U.D. sau din Regulamentul General de Urbanism, după caz

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

(4) înălţimea maximă admisă pentru construcţiile noi (totală, la cornişă, la coamă, după caz) şi caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în număr de niveluri, cât şi în dimensiuni reale (metri):.............................................................................................................................................................

(5) procentul maxim de ocupare a terenului (POT):.....................................................................................

(6) coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT):................................................................................

(7) dimensiunile şi suprafeţele minime şi/sau maxime ale parcelelor (în cazul proiectelor de parcelare):.........................................................................................................................................................

c) echiparea cu utilităţi existente şi referinţe cu privire la noi capacităţi prevăzute prin studiile şi documentaţiile anterior aprobate (apă, canalizare, gaze, energie electrică, energie termică, telecomunicaţii, transport urban etc.): .......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

d) circulaţia pietonilor şi a autovehiculelor, accesele auto şi parcajele necesare în zonă, potrivit studiilor şi proiectelor anterior aprobate:...........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat în scopul declarat:................................

(Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a înscrie în spaţiul rezervat scopul utilizării actului, în conformitate cu declaraţia solicitantului.

D. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata)

b) Proiectul de autorizare a executării lucrărilor de construcţii

[] PAC                             [] PAD                              [] POE

c) Fişele tehnice necesare emiterii Acordului Unic pentru:

[] alimentare cu apa                        [] canalizare

[] alimentare cu energie electrica   	[] alimentare cu energie termica

[] gaze naturale                               [] telecomunicaţii

[] salubritate                                    [] transport urban

[] securitatea la incendiu                 [] protecţia civila

[] protecţia mediului                       	[] sănătatea populaţiei

d) Avizele/acordurile şi alte documente ce se asigură de către solicitant

d.1) Avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (conform dispoziţiilor Codului Construcţiilor):

.......................................               .........................................

.......................................               .........................................

.......................................               .........................................

.......................................               .........................................

.......................................               .........................................

.......................................               .........................................

.......................................               .........................................

d.2) Alte avize/acorduri:

.......................................               .........................................

.......................................               .........................................

.......................................               .........................................

.......................................               .........................................

d.3) Studii de specialitate, expertize:

.......................................               .........................................

.......................................               .........................................

.......................................               .........................................

.......................................               .........................................

e) Documentele de plata ale următoarelor taxe:

.......................................               .........................................

.......................................               .........................................

.......................................               .........................................

.......................................               .........................................

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

Prezentul certificat de urbanism are numărul de înregistrare în Registrul de evidenţă a certificatelor de urbanism: nr.......................din data.........................

SEMNATURA AUTORIZATĂ A EMITENTULUI

L.S.

Întocmit:

Numele şi prenumele

(Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism revine semnatarilor acestuia)

Pagină intenţionat albă

Anexa nr. 3

CATEGORII DE DOCUMENTAţII ÎN DOMENIUL AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM

## Competenţe de avizare şi de aprobare a acestora

| Nr. crt. | Categorii de documentaţii | Avizează | Aprobă |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| A. Amenajarea teritoriului |  |  |  |
| • Plan de amenajare a teritoriului |  |  |  |
| 1 | Naţional | Guvernul | Parlamentul |
| 2 | Zonal • Regional sau interjudeţean • Interorăşenesc sau intercomunal • Frontalier • Metropolitan, periurban al principalelor municipii şi oraşe | • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor • Organisme centrale şi teritoriale interesate | • Consiliile judeţene • Consiliile locale • Consiliul General al Municipiului Bucureşti |
| 3 | Judeţean | •Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor • Organisme centrale şi teritoriale interesate | • Consiliul judeţean • Consiliul General al Municipiului Bucureşti |
| B. Urbanism |  |  |  |
| • Plan urbanistic general şi regulament local aferent acestuia |  |  |  |
| 4 | Municipiul Bucureşti | • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor • Organisme centrale şi teritoriale interesate | • Consiliul General al Municipiului Bucureşti |
| 5 | Municipiu | • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor • Consiliul Judeţean • Organisme centrale şi teritoriale interesate | • Consiliul local al municipiului |
| 6 | Oraş | • Consiliul Judeţean • Organisme centrale şi locale interesate | • Consiliul local al oraşului |
| 7 | Comună | • Consiliul Judeţean • Organisme centrale şi locale interesate | • Consiliul local al comunei |
| 8 | Municipii, oraşe şi comune ce includ staţiuni balneare/turistice declarate | • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor • Consiliul Judeţean • Organisme centrale şi teritoriale interesate | • Consiliul local al municipiului /oraşului /comunei, după caz |
| • Plan urbanistic zonal si regulament local aferent acestuia |  |  |  |
| 9 | Zona centrală a municipiului Bucureşti, precum şi alte zone funcţionale de interes | • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor • Organisme centrale şi teritoriale interesate | • Consiliul General al Municipiului Bucureşti |
| 10 | Zona centrală a municipiului şi alte zone funcţionale de interes | • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor • Consiliul Judeţean • Organisme centrale şi teritoriale interesate | • Consiliile locale municipale |
| 11 | Zona centrală a oraşului, satului, precum şi alte zone funcţionale de interes | • Consiliul Judeţean • Organisme centrale şi teritoriale interesate | • Consiliile locale orăşeneşti sau comunale |
| 12 | • Zone protejate ori asupra cărora s-a instituit un tip de restricţie, precum şi cele care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale • Zone protejate ori asupra cărora s-a instituit un tip de restricţie, precum şi cele care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale, pentru municipiul Bucureşti | • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor • Consiliul Judeţean • Organisme centrale şi teritoriale interesate | • Consiliile locale • Consiliul General al Municipiului Bucureşti |
| • Plan urbanistic de detaliu |  |  |  |
| 13 | • Imobile clasate în lista monumentelor istorice şi cele care se amplasează în zone protejate • Imobile clasate în lista monumentelor istorice şi cele care se amplasează în zone protejate, pentru municipiul Bucureşti | • Consiliul Judeţean • Ministerul Culturii şi Cultelor • Organisme centrale şi teritoriale interesate | • Consiliile locale • Consiliul General al Municipiului Bucureşti |
| 14 | Alte imobile | Organisme teritoriale interesate | • Consiliile locale |
| C. Regulament de urbanism |  |  |  |
| 15 | Regulament general de urbanism | •Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor • Organisme centrale şi teritoriale interesate | • Guvernul" |

Anexa nr. 4

ROMANIA

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI / JUDEŢEAN / LOCAL.............................................

Nr. .................... din ........................................

AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

Nr. .......................... din ............................................

(Numărul din registrul unic pentru autorizaţii de construire/desfiinţare)

Urmare cererii adresate de ......................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

cu   domiciliulsediul  în judeţul  ..........................................................................................................................

municipiulorasulcomuna  ................................................................................................................................................

satul .............................. sectorul ....... cod poştal .....................................................................................

strada .................................................. nr. ................... bl. ...... sc. ...... et. ..... ap. ..............telefon/fax ......................................................... e-mail ..........................înregistrata la nr. ...................din data..............

În conformitate cu prevederile Codului construcţiilor, se

AUTORIZEAZĂ:

EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE pentru:

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................... ……………………………………..

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................……………………………………..

..............................................................................................................................................................................................................................

- pe imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul .........................................................................................................................................................................

municipiulorasulcomuna................................ satul ................................................... sectorul .............cod poştal ................ strada .................................... ................................................nr. ..... bl. ..... sc. ..... et. ..... ap. .........

.................................................................................

- lucrări în valoare de ...........................................................................

- in baza proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC/POE) / desfiinţare (PAD) nr.:...........................................................................

elaborat în conformitate cu dispoziţiile Codului construcţiilor de........................................................................................................

cu sediul în judeţul .....................................municipiul/oraşul/comuna ...........................................  sectorul/satul ....................................... cod poştal ............. strada ...................................................... nr. ..... bl. ...... sc. ....... et. ..... ap. ........

- în baza Acordului Unic nr...............................din data......... .............

- în baza următoarelor avize şi acorduri:...............................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

A. DOCUMENTATIA TEHNICĂ PAC/POE/PAD - VIZATĂ SPRE NESCHIMBARE - ÎMPREUNĂ CU AVIZELE ŞI ACORDURILE OBŢINUTE, FAC PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENTA AUTORIZAŢIE.

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Nerespectarea întocmai a documentaţiei - vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor şi acordurilor obţinute) constituie infracţiune sau contravenţie, după caz, în temeiul dispoziţiilor Codului construcţiilor referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Orice alte lucrări sunt interzise. Modificarea PAC/POE/PAD ulterior emiterii autorizaţiei constituie o încălcare a obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile Codului construcţiilor şi poate atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală a celui care o executa.

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de ........../........... luni/zile de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuţie autorizate.

C. DURATA DE EXECUŢIE A LUCRARILOR este de ........../........... luni/zile calculata de la data începerii  efective a lucrărilor (anunţată în prealabil), situaţie în care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor autorizate.

D. TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT:

1. Să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei la autoritatea administraţiei publice locale emitente a autorizaţiei.

2. Să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizatei la Inspectoratul în Construcţii al judeţului/mun. Bucureşti, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizata a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

3. Să anunţe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexa autorizaţiei la Inspectoratul în Construcţii al judeţului/mun. Bucureşti, odată cu convocarea comisiei de recepţie.

4. Să păstreze pe şantier - în perfectă stare - autorizaţia de construire şi documentaţia vizată spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor.

5. În cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia masuri de pază şi de protecţie şi să anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi Direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional.

6. Să respecte condiţiile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit normelor generale şi locale.

7. Să transporte la ....................................................... materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcţii.

8. Să desfiinţeze construcţiile provizorii de şantier în termen de .............. zile de la terminarea efectivă a lucrărilor.

9. La începerea execuţiei lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiţiei" conform instrucţiunilor primite de la filiala teritoriala a Inspectoratului de Stat în Construcţii sau de pe site-ul www.isc-web.ro.

10. La începerea execuţiei lucrărilor de construcţii, să prezinte la filiala teritoriala a Inspectoratului de Stat în Construcţii programul de control în faze determinante pentru avizare.

11. În situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, să solicite prelungirea valabilităţii acesteia, cu cel puţin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).

12. Să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii de plată ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei.

13. Toate construcţiile proprietate particulară se declară, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completa şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).

14. Să solicite "Autorizaţia de securitate la incendiu" după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a clădirilor pentru care s-a obţinut avizul de securitate la incendiu.

PRIMAR,                                                           SECRETAR,

(numele şi prenumele,                                       (numele şi prenumele,

semnătura)                                                                semnătura)

L.S.                                                          ARHITECT SEF*)

(numele şi prenumele,

semnătura)

Verificat documente:

Referent: (numele şi prenumele)

Taxa de autorizare în valoare de lei ..................... a fost achitată conform chitanţei nr. .................. din ...................... .

Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantului direct/prin posta la data de ............................... însoţita de ...... (............) exemplar(e) din documentaţia tehnică, împreună cu avizele şi acordurile obţinute, vizate spre neschimbare.

___________

*) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării

teritoriului şi urbanismului.

În conformitate cu prevederile Codului construcţiilor

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA

AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

de la data de .................................... pana la data de ........................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, o alta autorizatei de construire/desfiinţare.

PRESEDINTE,                                                            SECRETAR GENERAL,

(numele şi prenumele,                                   (numele şi prenumele,

semnătura)                                                 semnătura)

L.S.                                              ARHITECT ŞEF

(numele şi prenumele,

semnătura)

Verificat documente:

Referent: (numele şi prenumele)

semnătura)

Data prelungirii valabilităţii: .......................................................... .

Achitat taxa de: ....................... lei, conform chitanţei nr. ....................... din ....................... .

Transmis solicitantului la data de ...................................... direct/prin posta.

Anexa nr. 5

ROMÂNIA

..................................................

(autoritatea emitentă)

Comisia de Acord Unic

Nr. ...... din ...............

ACORD UNIC

nr. ............. din ..................

Ca urmare a cererii adresate de ................................................................................................................... cu domiciliulsediul  în judeţul ............................. municipiulorasulcomuna...............................satul ............................................ sectorul ............... cod poştal .................strada .......................................................................... nr. .............. bl. ........ sc. ........ et. ....... ap. ........telefon/fax ................................. e-mail  ................................................

În vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare, membrii Comisiei de Acord Unic analizând documentaţia depusă (PAC/POE/PAD), conţinând avizele şi acordurile favorabile, fără condiţii sau cu dovada îndeplinirii condiţiilor, precizate în fişele tehnice emise de entităţile legal abilitate pentru:

[] alimentare cu apă                               [] canalizare

[] alimentare cu energie electrică          [] alimentare cu energie termică

[] gaze naturale                                      [] telecomunicaţii

[] salubritate                                           [] transport urban

[] securitatea la incendiu                        [] protecţia civilă

[] protecţia mediului                              [] sănătatea populaţiei

aprobă şi eliberează

ACORD UNIC

Pentru lucrările .........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

situate în judeţul ......................................................................................................................................... municipiulorasulcomuna.................................................satul ....................................... sectorul ............... cod poştal ...........strada ............................................ nr. .......... bl. ......... sc. ....... et. ..... ap. .....

sau identificat prin  ......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

În baza prezentului ACORD UNIC se poate emite autorizaţia de construire/desfiinţare.

PREŞEDINTE COMISIE

(numele şi prenumele, semnătura)

| Entitatea responsabilă pentru emiterea fişei tehnice pentru: | Numele şi prenumele persoanei responsabile şi desemnată legal să reprezinte, semnătura |
| --- | --- |

.......................................                                              .........................................

REPREZENTANTUL ENTITĂŢII EMITENTE

(numele şi prenumele, semnătura)

Anexa nr. 6

## CONŢINUTUL CADRU

## al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează de proiectanţi autorizaţi, persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevederilor art. 9 din prezentul cod, şi este extras din proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta.

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se întocmeşte pentru:

- autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.;

- autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D.;

- autorizarea executării organizării lucrărilor - P.O.E.

Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii cuprinde opisul pieselor scrise şi desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.

În situaţii cu totul excepţionale, în funcţie de complexitatea investiţiei supuse autorizării, structurile de specialitate constituite potrivit prezentei legi vor putea cere prin certificatul de urbanism şi alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentară, care să fie cuprinse în cadrul Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - P.A.C./P.A.D.

### A. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.

### I. Piese scrise

1. Lista şi semnăturile proiectanţilor

Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale:

Descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, făcându-se referiri la:

- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;

- clima şi fenomenele naturale specifice;

- geologia şi seismicitatea;

- categoria de importanţă a obiectivului.

2.2. Memorii pe specialităţi

Descrierea lucrărilor de:

- arhitectură;

- structură;

- instalaţii;

- dotări şi instalaţii tehnologice, după caz;

- amenajări exterioare şi sistematizare verticală.

2.3. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexa la cererea pentru autorizare:

- suprafeţele - construită desfăşurată, construită la sol şi utilă;

- înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri;

- volumul construcţiilor;

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2.5. Anexe la memoriu:

2.5.1. Studiul geotehnic

2.5.2. Referatele de verificare a proiectului, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii, întocmite de verificatori atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi agreaţi de investitor.

2.5.3. Fişe tehnice necesare obţinerii avizelor în vederea emiterii acordului unic din competenţa emitentului autorizaţiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism.

2.5.4. Documentaţiile specifice necesare pentru obţinerea, prin grija emitentului autorizaţiei, a avizelor şi acordurilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei.

2.5.5. Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament sau a funcţionalităţii investiţiei, obţinute în prealabil de solicitant - avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Apărării, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Serviciului Român de Informaţii, al altor organisme ale administraţiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, după caz, conform reglementărilor legale în vigoare.

2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă autentică, pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate - şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora -, pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente, precum şi în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate.

### II. Piese desenate

1. Planuri generale

1.1. Plan de încadrare în teritoriu

- planşă pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie*), întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz

1.2. Plan de situaţie

- privind amplasarea obiectivelor investiţiei - planşă pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:

• parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisă prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;

• amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi;

• cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele ±0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);

• denumirile şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;

• sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;

• accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute.

1.3. Planul privind construcţiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500.

În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.

2. Planşe pe specialităţi

2.1. Arhitectură

Piesele desenate de arhitectură vor cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:

- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor;

- planurile acoperişurilor - terasă sau şarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile;

- secţiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul -, care să cuprindă cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului - cotele la coamă şi la cornişă -, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile proiectate;

- toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;

- în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.

2.2. Structura

2.2.1. Planul fundaţiilor

Se redactează la scara 1:50 şi va releva:

- modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic;

- măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate.

2.2.2. Detalii de fundaţii

2.2.3. Proiect de structură complet

Se prezintă pentru construcţii cu mai multe subsoluri şi cel puţin 10 niveluri.

2.3. Instalaţii

2.3.1. Schemele instalaţiilor

Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate.

2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice

În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu

2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartuş, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.

### B. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D.

### I. Piese scrise

1. Lista şi semnăturile proiectanţilor

Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale

Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată:

- scurt istoric: anul edificării, meşteri cunoscuţi, alte date caracteristice;

- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;

- menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva;

- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faţadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii;

- descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare.

2.2. Fişe tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare emiterii acordului unic, obţinute prin grija emitentului autorizaţiei şi cerute prin certificatul de urbanism.

### II. Piese desenate

1. Plan de încadrare în teritoriu

- planşă pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz.

2. Plan de situaţie a imobilelor

- planşă pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:

• parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism;

• amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinţa;

• modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor;

• sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;

• plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare.

Pe planşă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinţează şi cele propuse - plan de situaţie, construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii etc., după caz.

3. Planul privind construcţiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500.

În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.

4. Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate

Planşele se vor redacta la o scară convenabilă - 1:100 sau 1:50 - care să permită evidenţierea spaţiilor şi a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente:

- planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului;

- principalele secţiuni: transversală, longitudinală, alte secţiuni caracteristice, după caz;

- toate faţadele.

În situaţia în care desfiinţarea necesită operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi proiectul de organizare a lucrărilor.

Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.

### C. Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E.

Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E. - este necesar în toate cazurile în care se realizează o investiţie. În situaţia în care acesta nu se prezintă împreună cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, se va obţine o autorizaţie de construire separată de cea pentru investiţia propriu-zisă.

Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, după cum urmează:

### I. Piese scrise

1. Lista şi semnăturile proiectanţilor

Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.

2. Memoriu

Acesta va cuprinde:

- descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de materiale;

- asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente;

- asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului;

- precizări cu privire la accese şi împrejmuiri;

- precizări privind protecţia muncii.

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilităţile urbane din zonă, necesare în vederea obţinerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul fişelor tehnice întocmite în Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - P.A.C. sau P.A.D., după caz.

### II. Piese desenate

1. Plan general

a) la lucrările de mai mare amploare se redactează o planşă realizată conform planului de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei şi toate amenajările şi construcţiile provizorii necesare realizării acesteia;

b) la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a execuţiei lucrărilor vor putea fi prezentate şi în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartuş, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.

Conţinutul cadru al proiectului tehnic

I. Părţile scrise

1. Descrierea generală a lucrărilor

1.1. Elemente generale:

Proiectul tehnic verificat, avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia scrisă şi desenată pe baza căreia se execută lucrarea.

Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat în mod clar şi să asigure informaţii complete, astfel încât autoritatea contractantă să obţină date tehnice şi economice complete privind viitoarea lucrare care va răspunde cerinţelor sale tehnice, economice şi tehnologice.

De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic să fie complet şi suficient de clar, astfel încât să se poată elabora pe baza lui detaliile de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, dar cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări respective şi fără a se depăşi costul lucrării, stabilit în faza de ofertă pentru execuţia lucrărilor.

1.2. Descrierea lucrărilor

În cadrul descrierii lucrărilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:

- amplasamentul;

- topografia;

- clima şi fenomenele naturale specifice zonei;

- geologia, seismicitatea;

- prezentarea proiectului pe volume, broşuri, capitole;

- organizarea de şantier, descriere sumară, demolări, devieri de reţele etc.;

- căile de acces provizorii;

- sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon etc., pentru organizarea de şantier şi definitive;

- căile de acces, căile de comunicaţii etc.;

- programul de execuţie a lucrărilor, graficele de lucru, programul de recepţie;

- trasarea lucrărilor;

- protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier;

- măsurarea lucrărilor;

- laboratoarele contractantului (ofertantului) şi testele care cad în sarcina sa;

- curăţenia în şantier;

- serviciile sanitare;

- relaţiile dintre contractant (ofertant), consultant şi persoana juridică achizitoare (investitor);

- memoriile tehnice, pe specialităţi.

2. Caietele de sarcini pe specialităţi

Caietele de sarcini dezvoltă în scris elementele tehnice menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor.

Aceste caiete de sarcini se elaborează de către proiectant pe baza planşelor deja terminate şi se organizează, de regulă, în broşuri distincte, pe specialităţi.

2.1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini

- Reprezintă descrierea scrisă a lucrărilor a căror execuţie va face obiect al achiziţiei; în planşe se face prezentarea lor grafică, iar în breviarele de calcul se justifică dimensionarea elementelor constituente.

- Planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor.

- Conţin nivelul de performanţă al lucrărilor, descrierea soluţiilor tehnice şi tehnologice folosite, care să asigure exigenţele de performanţă calitative.

- Detaliază aceste note şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final.

- Împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât pe baza lor să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară în vederea execuţiei lucrărilor.

- Elaborarea acestora se face pe baza breviarelor de calcul şi a planşelor de către ingineri specialişti, pentru fiecare categorie de lucrare.

- Forma de prezentare trebuie să fie amplă, clară, să conţină şi să clarifice precizările din planşe, să definească calităţile materialelor, cu trimitere la standarde, să definească calitatea execuţiei, normativele şi prescripţiile tehnice în vigoare.

- Stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări şi probe.

- Orice neclaritate în execuţia lucrărilor trebuie să îşi găsească precizări în caietele de sarcini.

- Nu trebuie să fie restrictive.

- Redactarea acestora trebuie să fie concisă, sistematizată şi exprimarea se va face cu minimum de cuvinte.

- Să prevadă modul de urmărire a comportării în timp a lucrării.

- Să prevadă măsurile şi acţiunile de demontare, de demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural al deşeurilor), după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).

2.2. Tipuri şi forme de caiete de sarcini

În funcţie de destinaţie caietele de sarcini pot fi:

- caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor;

- caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune, urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice a construcţiei;

- caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, utilaje, echipamente şi confecţii diverse.

În funcţie de domeniul la care se referă caietele de sarcini pot fi:

- caiete de sarcini generale care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care acoperă majoritatea categoriilor de lucrări; acestea se pot sistematiza pe categorii şi capitole de lucrări, pot deveni repetitive şi pot fi introduse în memoria calculatoarelor;

- caiete de sarcini speciale care se referă la lucrări specifice şi care sunt elaborate independent pentru fiecare lucrare.

2.3. Conţinutul caietelor de sarcini

Dat fiind că fiecare lucrare în construcţii are un anumit specific, caietele de sarcini sunt elaborate pentru fiecare lucrare, folosindu-se, dacă este posibil, părţi, secţiuni, capitole etc., elaborate anterior, verificate şi adaptate la noile condiţii tehnice ale lucrării şi puse de acord cu prescripţiile tehnice în vigoare.

Astfel, conţinutul unui capitol de lucrări din caietul de sarcini trebuie să cuprindă:

- breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii;

- nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;

- proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste etc. pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;

- dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;

- ordinea de execuţie, probe, teste şi verificări ale lucrării;

- standardele, normativele şi alte prescripţii care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste şi verificări;

- condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe etc.

3. Listele cantităţilor de lucrări

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare în vederea cuantificării valorice şi a duratei de execuţie a lucrărilor, şi anume:

- centralizatorul obiectelor, pe obiectiv;

- centralizatorul categoriilor de lucrări, pe obiecte;

- listele cuprinzând cantităţile de lucrări pe capitole de lucrări, aferente categoriilor de lucrări, cu descrierea în detaliu a acestora;

- listele cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările (după caz);

- specificaţiile tehnice.

4. Graficul general de realizare a lucrării

II. Părţile desenate

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale proiectului şi care, de regulă, se compun din:

1. Planurile generale:

- planurile de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;

- planurile topografice principale;

- planurile de amplasare a forajelor, profilurilor geotehnice, inclusiv cu înscrierea în acestea a condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de pământ şi de fundare;

- planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distanţe de amplasare, orientări, coordonate, axe, repere de nivelment şi planimetrice, cotele +/0,00, cotele trotuarelor, cotele şi distanţele principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor etc.;

- planurile principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, inclusiv înscrierea în acestea a volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), lucrările privind stratul vegetal, precum şi precizări privind utilajele şi echipamentele de lucru, completări şi alte date şi elemente tehnice şi tehnologice;

- planurile principale privind construcţiile subterane - amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii etc.;

- planurile de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.

2. Planşele principale ale obiectelor

Se recomandă ca fiecare obiect subteran sau suprateran să aibă un număr sau un cod şi o denumire proprii, iar planşele să fie organizate într-un volum propriu, independent pentru fiecare obiect. În cazul în care proiectul este voluminos planşele se vor organiza în volume şi/sau broşuri pentru fiecare specialitate, distinct.

3. Arhitectura

Va cuprinde planşe principale privind arhitectura fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, dintre care:

- planul individual de amplasare;

- planurile de arhitectură ale nivelurilor subterane şi supraterane, ale teraselor, acoperişurilor etc., inclusiv cote, dimensiuni, suprafeţe, funcţiuni tehnologice, cu precizări privind materialele, confecţiile etc.;

- secţiuni, faţade, detalii importante, cotate etc.;

- tablouri de prefabricate, confecţii;

- tablouri de tâmplării şi tablouri de finisaje interioare şi exterioare.

Planşele vor conţine cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora etc.

4. Structura

Va cuprinde planşele principale privind alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, pentru fiecare obiect, şi anume:

- planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;

- planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;

- descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj, recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul, care se vor înscrie pe planşele principale.

5. Instalaţiile

Vor cuprinde planşele principale privind execuţia instalaţiilor fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe etc., şi anume:

- planurile principale de amplasare a utilajelor;

- scheme principale ale instalaţiilor;

- secţiuni, vederi, detalii principale; planşele vor conţine cote, dimensiuni, calităţile materialelor, verificările şi probele necesare, izolaţii termice, acustice, protecţii anticorosive şi parametrii principali ai instalaţiilor.

6. Dotări şi instalaţii tehnologice

Vor cuprinde planurile principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj etc., şi anume:

- desenele de ansamblu;

- schemele tehnologice ale fluxului tehnologic;

- schemele cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

- schemele instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat etc., ale instalaţiilor tehnologice;

- planurile de montaj, geometrii, dimensiuni de amplasare, prestaţii, sarcini etc., inclusiv schemele tehnologice de montaj;

- diagramele, nomogramele, calculele inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;

- listele cu utilajele şi echipamentele din componenţa planurilor tehnologice, inclusiv parametrii, performanţele şi caracteristicile.

7. Dotări de mobilier, inventar gospodăresc, pază contra incendiilor, protecţia muncii etc.:

- planurile principale de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări etc.;

- listele cu dotări, inclusiv parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.

Anexa nr. 7

## CLADIRI DE IMPORTANŢĂ REDUSĂ

În înţelesul prezentei legi, prin „clădiri de importanţă redusă” se înţelege construcţiile cu funcţii obişnuite, cu un grad de risc scăzut, care afectează un număr redus de oameni, cum sunt:

a) clădiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele gospodăreşti ale acestora.

b) clădiri pentru învăţământ cu cel mult 4 unităţi funcţionale;

c) dispensare comunale fără staţionar;

d) sedii administrative în mediul rural: primării, posturi de poliţie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii poştale şi alte asemenea;

e) clădiri pentru comerţ şi alimentaţie publică cu o suprafaţă de până la 200 mp si cu deschidere de până la 6 m.

f) hale şi ateliere pentru activităţi meşteşugăreşti care nu generează vibraţii, cu o suprafaţă de până la 200 mp. si deschideri de până la 6 m.

g) dependinţe şi anexe gospodăreşti: garaje, bucătării de vară, grajduri, şuri şi alte asemenea.

h) construcţii cu caracter provizoriu.

# Anexa nr. 8

INVESTITOR:...................................................

## PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE

## LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. ...................... din ...............................

privind, lucrarea ..............................................................................................................................................

................................. .....................................................................................................................................,

Executată în cadrul contractului nr. ............... din ................., încheiat între ..........................................................................................................................................................................

pentru lucrările de ..........................................................................................................................................

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. ...................din ..................., eliberată de ............................. ......... la ............................, cu valabilitate pana la ............................................

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ................................,fiind formata din urmatorii membri:

Reprezentant pentru:                          nume şi prenume

..............................................          ................................................

..............................................          .................................................

..............................................          .................................................

..............................................          .................................................

..............................................          .................................................

3. Au mai participat la recepţie ca invitaţi următorii specialişti:

..............................................          .................................................

..............................................          .................................................

..............................................          .................................................

4. Constatările comisiei de recepţie:

4.1. Din documentaţia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. 1.

4.2. Cantităţile de lucrări cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate.

4.3. Lucrările cuprinse in lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

4. 4. Valoarea declarată a investiţiei este de ............................ lei.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:..............................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

8. Prezentul proces-verbal, conţinând .................... file şi ...................................... anexe numerotate, cu un total de ............. file, a fost încheiat astăzi .....................................................................................................

la ................. în .............. exemplare originale.

Comisia de recepţie *)                                           Semnătura

Preşedinte: ...................................................       .................................

Membri: .......................................................       .................................

Membri: .......................................................       .................................

Membri: .......................................................       .................................

Membri: .......................................................       .................................

*) Preşedinte : Investitor (proprietar)

Membru obligatoriu: Delegat al administraţiei publice locale

Pagină intenţionat albă

# Anexa nr. 9

INVESTITOR / PROPRIETAR:...................................................

## CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

PENTRU CONSTRUCţII

1. Date de identificare a construcţiei

Privind construcţia ................................................................................

. .............................................................................................................

situat în judeţul ...............................................................................................................

municipiulorasulcomuna....................... satul ....................................... sectorul  ........

cod poştal ................ strada .................................... nr. ..... bl. ..... sc. ..... et. ..... ap. .........

................................................................................

Executată în cadrul contractului nr. ............... din ................., încheiat între  ......................................................................................................

pentru lucrările de .................................................................................

Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. ...................din ..................., eliberată de ................................... la ............................, cu valabilitate până la .......................

Data începerii execuţiei.........................................................................

Gradul de seismicitate luat în calcul la proiectarea construcţiei

...............................................................................................................

Alte date

...............................................................................................................

2. Documente de bază

A) Documentaţia privind proiectarea:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

B) Documentaţia privind execuţia:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

C) Documentaţia privind recepţia:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

D) Documentaţia privind exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Ca urmare a analizei documentaţiei, construcţia identificată prin datele de identificare, este în conformitate cu dispoziţiile prezentului cod privind asigurarea satisfacerii cerinţelor esenţiale pe întreaga durată de existenţă, fiind proiectată şi executată în baza reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, aprobate legal şi în vigoare.

CERTIFIC PE PROPRIA RASPUNDERE VERIDICITATEA ŞI CORECTITUDINEA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE:

| REPREZENTANT | SEMNATURA (stampila unde există) |
| --- | --- |
| 1. Investitorul (denumirea şi sediul unităţii)/proprietar (numele şi prenumele) ............................................................................ ............................................................................ 2. Delegaţii investitorului cu sarcini de verificare a calităţii construcţiei – diriginte de şantier (pe specialităţi) - (numele, prenumele, funcţia, atribuţii): ............................................................................ ................................................................................................................ 3. Proiectantul lucrării a) Denumirea şi sediul sau adresa unităţii proiectant general şi a unităţilor subproiectante ............................................................................ ............................................................................ b) Numele si prenumele sefului de proiect ............................................................................ ............................................................................ c) Numele si prenumele proiectanţilor de specialitate, denumirea şi sediul unităţilor de care aparţin ............................................................................ ............................................................................ 4. Verificatorul (verificatorul de proiecte atestat), numele, prenumele, numărul certificatului de atestare ............................................................................ ............................................................................ |  |
| 5. Executantul construcţiei a) Denumirea si sediul sau adresa unităţii executante (antreprenor general)şi, daca este cazul, a unităţilor executante pentru instalaţiile aferente construcţiilor ............................................................................ ............................................................................ b) Numele si prenumele Responsabilului tehnic cu execuţia (pe specialităţi) ........................................................................................................................................................ c) Numele şi prenumele conducătorului direct al lucrărilor (şeful punctului de lucru al obiectivului) ............................................................................ |  |
| 6. Modificări intervenite în datele de la pct. 1-5 (data modificării şi modificarea) ............................................................................ ............................................................................ 7. Experţii tehnici atestaţi care au verificat calitatea şi comportarea construcţiei (numele, prenumele, numărul certificatului de atestare) ............................................................................ ............................................................................ 8. Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor (numele, prenumele şi unitatea de care aparţin) ........................................................................................................................................................ 9. Data aprobării recepţiei la terminarea lucrărilor ....................................................................................................................................................... 10. Comisia de recepţie finală (numele, prenumele şi unitatea de care aparţin) ........................................................................................................................................................ 11. Data aprobării recepţiei finale .................. |  |

# Anexa nr. 10

INVESTITOR:.......................................

## PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ

Nr. ............. din ...................

privind lucrarea ....................................................................................

...............................................................................................................

autorizată cu nr. .................. din ................, cu valabilitate până la ....................................,

de către .................................................................................................

1. Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea în intervalul..........................................., fiind formata din:

Reprezentant pentru:                          nume şi prenume

..............................................          .......................................................

..............................................          .......................................................

..............................................          .......................................................

..............................................          .......................................................

..............................................          .......................................................

2. Au mai participat la recepţie ca specialişti invitaţi:

..............................................          .......................................................

..............................................          .......................................................

..............................................          .......................................................

3. Comisia de recepţie finală, în urma examinării lucrării şi a documentelor,

a constatat următoarele: ........................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

4. Valoarea obiectivului este de .................................. lei, pentru capitole de lucrări pe obiective, conform listei anexa nr. 1.

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepţie finală propune:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

6. Prezentul proces-verbal, conţinând ................ file şi .......... anexe

numerotate, cu un total de .............. file, a fost încheiat astăzi ...........................................la ............................................................, în ...................... exemplare originale.

Comisia de recepţie finală*)                                     Semnătura

Preşedinte: ..................................................   .................................

Membri: .......................................................   ................................

............................................................................   ................................

............................................................................   ................................

............................................................................   ................................

............................................................................   ................................

*) Preşedinte : Investitor (proprietar)

Membru obligatoriu: Delegat al administraţiei publice locale.

Pagină intenţionat albă

# Anexa nr. 11

## CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI

### CENTRALIZATORUL pieselor cuprinse

### în cartea tehnică a construcţiei

1. Fişa de date sintetice.

2. Capitolul A*): Documentaţia privind proiectarea.

3. Capitolul B*): Documentaţia privind execuţia.

4. Capitolul C*): Documentaţia privind recepţia.

5. Capitolul D*): Documentaţia privind exploatarea, repararea, întreţinerea şi urmărirea comportării în timp.

6. Jurnalul evenimentelor.

Capitolul A*) Documentaţia privind proiectarea.

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Capitolul B*) Documentaţia privind execuţia.

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Capitolul C*) Documentaţia privind recepţia.

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Capitolul D*) Documentaţia privind exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp.

...............................................................................................................

...............................................................................................................  ...............................................................................................................

*) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentaţiei de bază şi copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.

FIŞA DE DATE SINTETICE

1. Obiectul de construcţie (denumire, localizare) ..............................

...............................................................................................................

2. Investitorul (denumirea şi sediul unităţii) .....................................

...............................................................................................................

3. Delegaţii investitorului cu sarcini de verificare a calităţii construcţiei – diriginte de şantier (pe specialităţi) - (numele, prenumele, funcţia, atribuţii): ...............................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

4. Proiectantul lucrării

a) Denumirea şi sediul sau adresa unităţii proiectant general şi a unităţilor subproiectante .......................................................................

...............................................................................................................

b) Numele şi prenumele sefului de proiect ........................................

...............................................................................................................

c) Numele şi prenumele proiectanţilor de specialitate, denumirea şi sediul unităţilor de care aparţin ...............................................................................................................

...............................................................................................................

5. Verificatorul (verificatorul de proiecte atestat), numele, prenumele, numărul certificatului de atestare ...............................................................................................................

...............................................................................................................

6. Executantul construcţiei

a) Denumirea şi sediul sau adresa unităţii executante (antreprenor general) şi, dacă este cazul, a unităţilor executante pentru instalaţiile aferente construcţiilor ...........................................................................

...............................................................................................................

b) Numele şi prenumele Responsabilului tehnic cu execuţia (pe specialităţi)

...............................................................................................................

...............................................................................................................

c) Numele şi prenumele conducătorului direct al lucrărilor (şeful punctului de lucru al obiectivului) ...............................................................................................................

7. Modificări intervenite în datele de la pct. 1-6 (data modificării şi modificarea) ...............................................................................................................

8. Experţii tehnici atestaţi care au verificat calitatea şi comportarea construcţiei (numele, prenumele, numărul certificatului de atestare)  .

...............................................................................................................

9. Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor (numele, prenumele şi unitatea de care aparţin) ...............................................................................................................

...............................................................................................................

10. Comisia de recepţie finală (numele, prenumele şi unitatea de care aparţin) ...............................................................................................................

...............................................................................................................

11. Data începerii execuţiei ...............................................................

12. Data aprobării recepţiei la terminarea lucrărilor .........................

13. Data aprobării recepţiei finale .....................................................

14. Gradul de seismicitate luat în calcul la proiectarea construcţiei

...............................................................................................................

15. Alte date .....................................................................................

...............................................................................................................

NORME DE ÎNTOCMIRE A

CĂRŢII TEHNICE A CONSTRUCŢIEI

### CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

1. Cartea tehnică a construcţiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea în timp a construcţiei.

2. Cartea tehnică se definitivează înainte de recepţia finală.

3. Cartea tehnică, după întocmire, se completează şi se păstrează pentru fiecare obiect de construcţii de către investitor sau, după caz, de către proprietar.

4. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte de către investitor pentru toate obiectele de construcţii definitive, supuse regimului de autorizare a construcţiilor, indiferent de natura fondurilor din care sunt finanţate sau de natura proprietăţii asupra lor.

### CAPITOLUL II –

### Cuprinsul cărţii tehnice a construcţiei

5. Cartea tehnică a construcţiei conţine documentaţia de bază şi centralizatorul cu părţile sale componente.

6. Documentaţia de bază va cuprinde următoarele capitole:

- Capitolul A: Documentaţia privind proiectarea;

- Capitolul B: Documentaţia privind execuţia;

- Capitolul C: Documentaţia privind recepţia;

- Capitolul D: Documentaţia privind exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp.

7. Documentaţia privind proiectarea (cap. A) va cuprinde:

a) acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea construcţiei şi avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului;

b) documentaţia tehnică care se referă la construcţia respectivă (caracteristici, detalii de execuţie pentru elementele structurii de rezistenţă ca şi pentru celelalte părţi de construcţie care asigură funcţionalitatea şi siguranţa în exploatare, precum şi schemele de instalaţii efectiv realizate, cu toate modificările aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul execuţiei construcţiei);

c) breviarele de calcul pe specialităţi (acţiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare şi verificare etc.);

d) indicarea distinctă a diferenţelor faţă de detaliile de execuţie iniţiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferenţe;

e) caietele de sarcini privind execuţia lucrărilor.

8. Documentaţia tehnică privind execuţia (cap. B) va cuprinde:

a) autorizaţia de executare a construcţiei;

b) procesul-verbal de predare a amplasamentului şi reperului de nivelment general;

c) înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi celelalte documentaţii întocmite conform prescripţiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de lucrări ascunse, notele de constatare ale personale cu atribuţii organelor de control, registrul unic de comunicări şi dispoziţii de şantier, procesele-verbale de probe specifice şi speciale etc.);

d) procesele-verbale de recepţie a terenului de fundare, a fundaţiilor şi structurii de rezistenţă, procesele-verbale, de admitere a fazelor determinante;

e) procesele-verbale privind montarea instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiilor, dacă este cazul, precum şi consemnarea citirilor iniţiale de la care încep măsurătorile;

f) expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de prescripţiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul execuţiei sau ca urmare a unor greşeli de execuţie;

g) caietele de ataşament, jurnalul principalelor evenimente (inundaţii, cutremure, temperaturi excesive etc.).

9. Documentaţia tehnică privind recepţia (cap. C) va cuprinde:

a) procesele-verbale de recepţie (la terminarea lucrărilor şi cel final), precum şi alte acte anexate acestora - pe care comisia de recepţie finală le consideră necesare a fi păstrate în cartea tehnică a construcţiei;

b) alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepţie, prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare, cu indicarea rezultatelor obţinute şi a modului de rezolvare.

10. Documentaţia tehnică privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii în timp (cap. D) va cuprinde:

a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcţiei, instrucţiunile de exploatare şi întreţinere şi lista prescripţiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcţiei, documentaţia de interpretare a urmăririi comportării construcţiei în timpul execuţiei şi al exploatării;

b) proiectele în baza cărora s-au efectuat, după recepţia finală a lucrărilor, modificări ale construcţiei faţă de proiectul iniţial efectiv realizat;

c) actele de constatare a unor deficienţe apărute după recepţia executării lucrărilor şi măsurile de intervenţie luate (procese-verbale de remediere a defectelor);

d) proiectul de urmărire specială a construcţiei (încercare prin încărcare, urmărire în timp), dacă este cazul;

e) procesul-verbal de predare-primire a Instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiei încheiat între executant şi beneficiar, dacă este cazul;

f) referatul cu concluziile anuale şi finale asupra rezultatelor urmăririi speciale, dacă este cazul;

g) procesele-verbale de predare-primire a construcţiei în cazul schimbării proprietarului;

h) jurnalul evenimentelor, întocmit conform modelului de formular cuprins în anexa nr. 1 la prezentele norme.

Acolo unde este posibil, documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei vor putea fi înregistrate pe microfilme.

11. Pentru obiectele de construcţie clădiri de locuit până la două niveluri şi anexe gospodăreşti, cât şi pentru cele de mică importanţă cum ar fi garduri, cabine poartă etc., cartea tehnică a construcţiei se rezumă la autorizaţia de construire, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, precum şi alte evenimente deosebite în viaţa construcţiei.

12. Actele ce formează documentaţia de bază a cărţii tehnice a construcţiei vor fi îndosariate pe capitolele respective, în ordinea enumerării din prezentele norme, în dosare cu file numerotate, prevăzute cu borderou şi parafate pe măsura încheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (A, B, C, D) şi din numărul de ordine, în cifre arabe, al dosarului.

13. Centralizatorul cărţii tehnice a construcţiei va cuprinde fişa statistică pe obiect, borderoul general al dosarelor documentaţiei de bază şi copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.

### CAPITOLUL III - Modul de întocmire, folosire şi păstrare a cărţii tehnice a construcţiei

14. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte într-un singur exemplar, ţinând seama şi de prevederile pct. 20.

15. Pentru construcţiile noi, pentru care la data intrării în vigoare a prezentului cod nu a avut loc recepţia finală a obiectelor executate, cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte de către investitor, împreună cu proiectantul, astfel:

a) proiectantul obiectului de construcţie întocmeşte şi predă investitorului, pe măsura elaborării şi cel mai târziu până la data recepţiei finale a lucrărilor, documentaţia prevăzută la pct. 7 şi 10;

b) comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii şi de recepţie finală a obiectului de construcţie predau investitorului documentaţia prevăzută la pct. 8, imediat după întocmirea ei;

c) investitorul obiectului de construcţie primeşte toate actele care cad în sarcina proiectantului şi comisiilor de recepţie, le completează cu actele ce cad în sarcina sa (cele prevăzute la pct. 8), le îndosariază conform prevederilor pct. 12 şi întocmeşte centralizatorul prevăzut la pct. 13; după recepţia finală a obiectului de construcţie, investitorul reţine un exemplar complet;

d) investitorul completează cartea tehnică a construcţiei cu documentaţia prevăzută la pct. 10 lit. h).

16. Pentru toate construcţiile la care este întocmită cartea tehnică, aceasta se va completa în decurs de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod de către proprietar sau administrator, cu aspectele apărute în timpul exploatării acesteia (inclusiv proiectele de execuţie a lucrărilor de remedieri sau modificări - acolo unde este cazul) în perioada începând de la 4 martie 1977.

17. Proprietarul sau administratorul va asigura activitatea de urmărire a comportării, construcţiei în exploatare şi intervenţiile în timp asupra acesteia.

Urmărirea comportării construcţiei în exploatare şi intervenţiile în timp asupra acesteia se realizează direct, fie de proprietar sau administrator, fie de persoane împuternicite de aceştia, ce vor avea calitatea de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcţiei.

18. Modul de întocmire şi de completare a cărţii tehnice a construcţiei se controlează în mod obligatoriu de către:

- comisiile de recepţie finală a obiectelor de construcţii, cu ocazia recepţiei;

- persoanele cu atribuţii de control din cadrul I.S.C., periodic.

Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor.

19. Cartea tehnică a construcţiei se păstrează pe toată durata de existenţă a obiectului de construcţie până la demolarea sa; după demolare, investitorul predă exemplarul complet la arhiva unităţilor administrativ-teritoriale, pentru păstrare.

Înainte de predarea cărţii tehnice a construcţiei, ea va fi completată cu modul de desfăşurare a acţiunii de postutilizare, pe baza instrucţiunilor elaborate de proiectant.

20. La schimbarea proprietarului, cartea tehnică a construcţiei va fi predată noului proprietar, care va avea obligaţia păstrării şi completării acesteia, consemnând faptul în procesul-verbal de predare-primire şi în jurnalul evenimentelor.

JURNALUL EVENIMENTELOR
Denumirea obiectului de construcţie

| Nr. crt. | Data evenimentului | Categoria evenimentului | Prezentarea evenimentului şi a efectelor sale ¦asupra construcţiei cu trimiteri la actele din documentaţia de bază | Numele, prenumele şi unitatea persoanei care înscrie evenimentul şi semnătura sa | Semnătura responsabilului cu cartea tehnica a construcţiei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Instrucţiuni de completare

1. Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică cu următoarele litere în coloana 2 Categoria evenimentului:

UC - rezultatele verificărilor periodice din cadrul urmăririi curente;

US - rezultatele verificărilor şi măsurătorilor din cadrul urmăririi speciale, în cazul în care implică luarea unor măsuri;

M - măsuri de intervenţie în cazul constatării unor deficienţe (reparaţii, consolidări, demolări etc.);

E - evenimente excepţionale (cutremure, inundaţii, incendii, ploi torenţiale, căderi masive de zăpadă, prăbuşiri sau alunecări de teren etc.);

D - procese-verbale întocmite de personale cu atribuţii de verificare, pe fazele de execuţie a lucrărilor;

C - rezultatele controlului privind modul de întocmire şi de păstrare a cărţii tehnice a construcţiei.

2. Evenimentele consemnate în jurnal şi care îşi au corespondent în acte cuprinse în documentaţia de bază se prevăd cu trimiteri la dosarul respectiv, menţionându-se natura actelor.

# Anexa nr. 12

## MARCAJUL CE

### Marcajul de conformitate CE constă din iniţialele "CE" având următoarea formă:

CE

În cazul în care marcajul trebuie să fie mărit sau micşorat, este necesar să se respecte proporţiile prezentate în figura de mai sus. Componentele C şi E ale marcajului de conformitate CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală, dar aceasta nu trebuie să fie mai mică de 5 mm.

Pagină intenţionat albă

Anexa nr.13

|  |  | ## GUVERNUL ROMÂNIEI INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCES VERBAL DE INSPECŢIE încheiat azi………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de identificare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instituţia/obiectivul: |  |  |  |  | Nr. Registrul comerţului: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CUI societate : |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresă : |  |  |  |  | Nr. telefon: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nr. fax : |  |  |  |  |  |  |  |
| Numele şi prenumele inspectorilor |  |  |  |  | Nr. legitimaţie |  | Numerele de înregistrare de la: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IJC/ICMB |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Unitatea inspectată |  |  |  |  |  |
| 1.Baza legală a inspecţiei: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Inspecţia s-a efectuat în prezenţa reprezentanţilor …………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numele şi prenumele |  |  |  |  | Calitatea |  |  |  | Telefon: |  |  |  |
| 3.La inspecţie au participat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numele şi prenumele |  |  |  |  | Calitatea |  |  |  | Telefon: |  |  |  |
| 4.Stadiul realizării măsurilor constate anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................. …………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… .…………………………………………….………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Neconformităţi (conform chestionarului de control) si masurile dispuse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neconformitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Măsura dispusă |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termen: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Răspunde: |  |  |
| Neconformitatea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Măsura dispusă |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termen: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Răspunde: |  |  |
| Neconformitatea 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Măsura dispusă |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termen: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Răspunde: |  |  |
| Neconformitatea 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Măsura dispusă |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termen: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Răspunde: |  |  |
| Neconformitatea 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Măsura dispusă |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termen: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Răspunde: |  |  |
| Neconformitatea 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Măsura dispusă |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termen: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Răspunde: |  |  |
| Neconformitatea 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Măsura dispusă |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termen: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Răspunde: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Răspunde: |  |  |
| Responsabilii desemnaţi în prezentul proces verbal de inspecţie, vor prezenta în scris la IJC/ICMB modul de aducere la îndeplinire al măsurilor stabilite |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERMEN: |  |  |
| 6. Constatări (altele decât neconformităţile consemnate la pct. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Sancţiuni contravenţionale dispuse: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Persoana / societatea amendată |  |  |  |  |  |  | Valoarea (RON) |  |  |  | Baza legală |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Paginile anexate, în număr de ..................... , fac parte integrantă din prezentul proces verbal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prezentul proces verbal a fost întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Semnături |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Din partea IJC/ ICMB: |  |  |  |  |  | Din partea : |  |  |  |  |  |  |
| Nume şi prenume |  |  | Semnătura |  |  | Nume şi prenume |  |  |  |  | Semnătura |  |

Notă : În cazul în care spaţiile alocate rubricilor sunt insuficiente, se pot ataşa pagini care devin parte integrantă a procesului verbal

# Pagină intenţionat albă

# Anexa nr. 14

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII                                   Seria ………..... nr. ......................

Inspectoratul Teritorial în Construcţii.......................

Inspectoratul Judeţean în Construcţii........................

(autoritatea căreia îi aparţine agentul constatator)

## PROCES VERBAL

## DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR

încheiat azi ...............................

1. Subsemnatul ...................................................în calitate de ............................ în baza legitimaţiei de control nr. ............... eliberată de ................................., în urma controlului efectuat astăzi............., ora …….............., la sediul/şantierul ......................................................................................................………….

............................................................................................................................................................................

am constatat următoarele:.................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. În conformitate cu prevederile .................................................., aceste fapte constituie contravenţii la normele legale privind  ......................................................................................................................................

şi se sancţionează cu amendă contravenţională, astfel:

- conform art. .......... alin. ...... lit. ........,- de la ............ lei până la ...... lei;

şi se aplică o amendă de ...................................................lei,

- conform. art. .......... alin. ...... lit. ........,- de la ............... lei până la ............. lei;

şi se aplică o amendă de ................................................................. lei

- conform art. .......... alin. ...... lit. .......- de la ............ lei până la .............. lei;

şi se aplică o amendă de .................................................................. lei

- conform art. .......... alin. ...... lit. .....,   - de la ............ lei până la ............ lei;

şi se aplică o amendă de .................................................................. lei.

3. De săvârşirea abaterilor de mai sus se face răspunzător, după caz:

a) persoană fizică dl. (d-na.),........................................, cu domiciliul în ............................., str......................, nr......., bl....., sc......., et......., ap......., judeţul............, sectorul.............., C.N.P. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, posesor (posesoare)  al/ a buletinului/ cărţii de identitate/ paşaportului seria............, nr......, eliberat (a)/ emis (a) de poliţia/ statul................... la data de ..........., tichet de înscriere a contravenţiilor seria.............nr......................

(pentru cetăţeni străini), în calitate de.....................................................................................................................,

b) persoana juridică .............................................., înmatriculată la registrul comerţului cu nr..........., cod fiscal nr.............., cu sediul în......................................, str..........................., nr....., bl......, sc....., et...., ap...., judeţul.............................., sectorul........., reprezentată de dl (dna)......................................, în calitate de/ având funcţia de ...................., C.N.P. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, posesor (posesoare)  al/ a buletinului/ cărţii de identitate/ paşaportului seria.................., nr..........................., eliberat (a)/ emis de poliţia / statul................. la data de ............, tichet de înscriere a contravenţiilor seria..................nr.................(pentru cetăţeni străini)

4. Subsemnatul (a) ........................................................posesor (posesoare) al/ a buletinului/cărţii de identitate seria ...... nr. ................, eliberat(ă) de .......................................... la data de ..................domiciliat (domiciliată) în..........................., str................, nr......, bloc...., scara...., etaj...., ap......, judeţul/sectorul .................................... C.N.P....................................................., în calitate de martor, declar că numitul .......................... nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

AGENT CONSTATATOR                                					CONTRAVENIENT

.....................................                                                                                       ...................................

(numele şi prenumele, semnătura)                                                              (numele şi prenumele, semnătura)

MARTOR,

...............................

(numele şi prenumele, semnătura)

5. a) Alte menţiuni ale organului constatator (contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, motivele privind lipsa martorului etc.) ............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

b) Obiecţiuni ale contravenientului ................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

6. REZOLUŢIE DE APLICARE A SANCŢIUNII

Având în vedere faptele săvârşite, se aplică contravenientului, în condiţiile art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, o amendă contravenţională în valoare totală de ..................................... lei şi în conformitate cu prevederile legale se dispun următoarele măsuri:......................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Măsurile dispuse se vor realiza până la data de ...................................., contravenientul notificând organului de control îndeplinirea acestora în termenul stabilit.

7. ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ:

Contravenientul urmează să achite suma totală de ............................ lei, la C.E.C. sau la Direcţia Trezorerie şi contabilitate publică în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces – verbal, iar sumele încasate se fac 100% venit la bugetul de stat.

Contravenientul are obligaţia să predea copia chitanţei, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal, la sediul Inspectoratului Teritorial/Judeţean în Construcţii........................................., situat în ............................... str. .....................nr..........................................judeţulul/sectorul.............................., telefon .................................................................................................

Dacă contravenientul nu achită amenda în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării,  se va proceda la executarea silită.

8. Potrivit prevederilor art. 31 şi art. 32 din Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare şi de sancţionare a contravenţiei se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia.

9. Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, conţinând rezoluţia de aplicare a sancţiunii şi "înştiinţarea de plată" şi s-a înmânat/comunicat contravenientului un exemplar personal/ prin afişare la domiciliu/cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr ............ din ................................

AGENT CONSTATATOR               						 CONTRAVENIENT

......................................                   						      ................................

(numele şi prenumele, semnătura)               				          (numele şi prenumele, semnătura)

MARTOR

.....................

(numele şi prenumele, semnătura)

# Anexa nr. 15

CONŢINUTUL CADRU

AL EXPERTIZEI TEHNICE DE CALITATE

| Etape | Obiective | Operaţiuni | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificarea | Să asigure ca verificarea şi expertizarea tehnică de calitate respectă dispoziţiile Codului Construcţiilor privind asigurarea cerinţelor esenţiale. | Să se colecteze toate datele anterioare şi rezultatele testelor. |  |
| Analiza Globală | Comportamentul structurii. Domeniile de examinare detaliata. Stabilirea masurilor tehnice optime. | Inspecţie vizuală (la faţa locului). Înregistrare fotografică. Teste no-distructive. Eşantioane selectate. |  |
| Examinare Detaliată | Prezentarea de date suficiente si autentice pentru a permite evaluarea rezistentei şi stabilităţii structurale. | Teste de încărcare. Teste no-distructive. Teste fizice şi chimice. |  |
| Prezentarea Rezultatelor | Rezultatele verificării sa fie evaluate şi comparate cu valorile proiectate şi reglementate. | Plotare computerizată. (Măsurători şi modelări computerizate) Analiza statistică. |  |
| Interpretarea Rezultatelor | Evaluarea acţiunilor conform reglementarilor tehnice la data execuţiei, la momentul verificării şi cele viitoare ale structurii în conformitate cu cerinţele esenţiale. | Analiză structurală. Analiză a deteriorării. Experienţa anterioară. |  |
| Concluzii şi Recomandări | Stabilirea acţiunilor viitoare care sunt necesare atât pentru masuri preventive, reparaţii sau îmbunătăţirii cât şi pentru verificări suplimentare. |  |  |

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR                PREŞEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ANASTASE                                         MIRCEA GEOANĂ