## electrice
Lista 23. ILUMINAT PÂRTIE DE SCHI
| Cod articol | Descriere articol | UM | Cantitate
1 | TSA02F1 | Săpătură manuală | mc | 550
2 | TSE01C1 | Nivelare manuală a platformelor cu denivelări, în teren tare | mp | 780
3 | TSD01C1 | Imprastiere cu lopata a pamantului afanat, printr-o aruncare pana la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramare bulgarilor, pamant provenind din teren tare | mc | 640
4 | TSD04A1 | Compactare cu maiul de mana a umpluturii executate in straturi orizontale , avand grosimea stratului de 10 cm grosime. | mc | 640
5 | W2H04A1 | Strat drenant din nisip cu grosimea de 20 cm, dupa compactare | mc | 550
6 | TS20 (ASIM) | Borna de beton | buc | 25
7 |  | Teavă OL 1" | mc | 20
8 |  | Teavă OL 2,5" | mc | 21
9 | R01 (ASIM) | Beton C2, 8/35 (B50) | mc | 31
11 | EL01 (ASIM) | Reflector 400 W | buc | 35
12 | EL02 (ASIM) | Stâlp iluminat cu înălţimea de 11 m | buc | 35
Lista nr24. INSTALAŢII ELECTRICE - STATIE SUPERIOARA
Nr.crt | Cod articol | Descriere articol | UM | Cantitate
1 | EA01A2 | Tub izolant IPY-PVC montat îngropat cu D=16 mm | m | 180
2 | EA01B1 | Tub izolant IPY-PVC montat îngropat cu D=25 mm | m | 6.5
3 | EA01B2 (ASIM) | Ţeavă PVC M D = 90 mm | m | 26
4 | EA01B2 (ASIM) | Ţeavă PVC U D = 63 mm | m | 13
5 | EA01B2 (ASIM) | Ţeavă PVC G D = 150 mm | m | 4
6 | EB02A1 | Conductor FY 1X 1,5 S 6865 | m | 185
7 | EB02A1 | Conductor FY 1X 2,5 S 6865 | m | 240
8 | EB02A2 (ASIM) | Conductor FY 1X 4 S | m | 20
9 | EG07B1 | Conductor cobor. Bandă OTEL ZINC.25X4 mm | m | 9
10 | EG11A1 (ASIM) | Piesă flexibilă de cupru de 16 mmp pentru racorduri suplimentare | buc | 2
11 | ED01A1 | Întrerupător manual îngropat unipolar contrucţie normală sau impermeabilă | buc | 3
12 | ED03A1 | Comutator unipolar ingropat,de serie, constr.norm.din bachelita sau constr. impermeabila | buc | 3
13 | ED08A1 | Priza montata ingropat constr.normala impermeabila sau normala cu contact de protectie | buc | 5
14 | EE12G1 (ASIM) | Corp de iluminat FIRA 2 x 18 W IP 20, ptr. lampi fluorescente tubulare etans montat pe dibluri de material plastic | buc | 2
15 | EE12G1 (ASIM) | Corp de iluminat FIA 2 x 40 W IP 54, ptr. lampi fluorescente tubulare etans montat pe dibluri de material plastic | buc | 2
16 | EE12B1 | Corp de iluminat FIA -01 120, 220V 1X 20W ptr. lampi fluorescente tubulare neetans montat pe dibluri de material plastic | buc | 4
17 | EE12B2 (ASIM) | Corp de iluminat FIA -01 140, 220V 1X 40W ptr. lampi fluorescente tubulare neetans montat pe dibluri de material plastic | buc | 6
18 | EF03A1 | Tablou electric panou,dulap,celula sau pupitru gata echipat,cu greutatea <150kg | buc | 2
19 | EG08C1 | Cond.leg.pam.inst. prot.leg. pamint mont.pam.banda Ol zinc.40x4mm mont.in teren f.tare | m | 80
20 | ED01 (ASIM) | Radiatoare electrice cu ulei | buc | 2
Lista nr. 25 . ECHIPAMENT ELECTRIC - STATIE POMPARE
Nr.crt | Cod articol | Descriere articol | UM | Cantitate
1 | EF03A (ASIM) | Tablou electric general gata echipat,cu greutatea <150kg | buc | 1
2 | EF03 (ASIM) | Tablou electric de comandă şi control staţie pompare+pârtie de schi | buc | 1
3 | EA01 (ASIM) | Software automatizare instalaţie | buc | 1
4 | EG08C1 | Cond.leg.pam.inst. prot.leg. pamint mont.pam.banda Ol zinc.40x4mm | m | 25
5 | EA01B2 (ASIM) | Cablu energie montat liber pe poduri de cabluri 2400mmp | m | 50
Lista 26 . INSTALAŢII ELECTRICE PÂRTIE DE SCHI
Nr.crt | Cod articol | Descriere articol | UM | Cantitate
1 | EA01B2 (ASIM) | Cablu de aluminiu pentru montaj subteran, clasa de izolaţie 4, 4x240 mmp | m | 900
2 | EC05A (ASIM) | Cablu de cupru pentru conectarea electranţilor la cablul de aluminiu, 06,/1 kV pentru montaj subteran, clasa de izolaţie 4, 4x240 mmp | m | 120
3 | EC05A (ASIM) | Cablu de transmisie date pentru pentru legarea în reţea a tunurilor de zăpadă automate de staţia de pompare | m | 900
4 | EG08C1 | Platbanda pentru legarea la pământ | m | 900
5 | EG08 (ASIM) | Cutii de derivaţie pentru conectarea cablurilor de cupru la cablul de aluminiu | buc | 12
6 | EG10 (ASIM) | Electranţi în cutie de metal galvanizată cu priza 5x63 a şi siguranţe | buc | 12
Lista 27. INSTALAŢII ELECTRICE INTERIOARE STAŢIA INFERIOARĂ
Nr.crt | Cod articol | Descriere articol | UM | Cantitate
1 | EA01A2 | Tub izolant IPY-PVC montat îngropat cu D=16 mm | m | 500
2 | EA01B1 | Tub izolant IPY-PVC montat îngropat cu D=20 mm | m | 30
3 | EA01B2 (ASIM) | Ţeavă PVC M D = 50 mm | m | 5
4 | EA01B2 (ASIM) | Ţeavă PVC U D = 63 mm | m | 7
5 | EB02A1 | Conductor FY 1X 1,5 S 6865 | m | 520
6 | EB02A1 | Conductor FY 1X 2,5 S 6865 | m | 1330
7 | EG07B1 | Conductor cobor. Bandă OTEL ZINC.25X4 mm | m | 5
8 | EG11A1 (ASIM) | Piesă flexibilă de cupru de 16 mmp pentru racorduri suplimentare | buc | 1
9 | ED01A1 | Întrerupător manual îngropat unipolar contrucţie normală sau impermeabilă | buc | 5
10 | ED03A1 | Comutator unipolar ingropat,de serie, constr.norm.din bachelita sau constr. impermeabila | buc | 2
11 | ED08A1 | Priza montata ingropat constr.normala impermeabila sau normala cu contact de protectie | buc | 14
12 | ED07A1 | Contactor (intreruptor) automat de 10;25 pe dibluri de lemn racordat la conducte Al.sau Cu | buc | 1
13 | ED08A1 (ASIM) | Priză trifazică de 10 A | buc | 1
14 | EE12G1 (ASIM) | Corp de iluminat FIRA 2 x 18 W IP 30, ptr. lampi fluorescente tubulare etans montat pe dibluri de material plastic | buc | 5
15 | EE12G1 (ASIM) | Corp de iluminat FIA 4 x 18 W IP 30, ptr. lampi fluorescente tubulare etans montat pe dibluri de material plastic | buc | 1
16 | EE12B1 | Corp de iluminat FIA -01 120, 220V 1X 20W ptr. lampi fluorescente tubulare neetans montat pe dibluri de material plastic | buc | 14
17 | EE12B2 (ASIM) | Corp de iluminat FIA -01 140, 220V 1X 40W ptr. lampi fluorescente tubulare neetans montat pe dibluri de material plastic | buc | 40
18 | EB08A1 | Cond.leg.pam.inst. prot.leg. pamint mont.pam.banda Ol Zinc.40x4mm mont.in teren f.tare | m | 60
19 | ED01 (ASIM) | Radiatoare electrice cu ulei | buc | 1
20 | EF03A (ASIM) | Tablou electric general gata echipat,cu greutatea <150kg | buc | 1
Lista 28. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
Nr.crt | Cod articol | Descriere articol | UM | Cantitate
1 | EA01A2 | Cablu electric de medie tensiune | m | 500
2 | EA01B2 (ASIM) | Post de transformare complet echipat cu 1x400 kVA | buc | 1