###### CAIET DE SARCINI

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea autorităţii contractante: CONSILIUL LOCAL VASLUI, strada Spiru Haret nr.2 Vaslui, tel. 0235-310999, 0235-313946, fax 0235-315946

1.2. Obiectul Contractului :

Modernizare si extindere Piata Agroalimentara

Amplasamentul din judeţul Vaslui,Municipiul Vaslui,Strada Traian

1.3. Se solicită ofertă pentru proiectare „Modernizare si extindere Piata Agroalimentara” in fazele SF, PT+DE, DTAC, EXPERTIZA TEHNICA

Documentatia se va intocmi cu respectarea prevederilor din HG nr. 28/2008.

Extinderea pietii se va realiza in limita amplasamentlui existent, in aceeasi solutie constructiva ca si constructia existenta.

Prin proiectul de modernizare se vor rezolva accesul din exterior a publicului, fluxurile de circulatie interioara, expunerea produselor pentru vanzare, spatii de depozitare, fluxuri de aprovizionare, asigurarea utilitatilor, respectarea stricta a conditiilor si normelor de igiena sanitar veterinara.

Se vor studia si adopta solutii arhitecturale care sa aduca un plus de valoare urbanistica zonei prin materialele folosite, cromatica adoptata si detalii adecvate.