- V Ă Z U T

p.ŞEFUL CENTRULUI DE STUDII

ŞI PROIECTARE CONSTRUCŢII MILITARE

- Maior inginer

- CONSTANTIN COŞOFREŢ

- SPECIFICAŢII TEHNICE

- Prezentele specificaţii

fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei

şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se  elaborează

de către fiecare ofertant propunerea tehnică pentru:

- Elaborarea documentaţiei ,, Studiu de fezabilitate’’ pentru investiţia:

2009 - I - 2765 TUZLA

intitulată :

“FACILITĂŢI NECESARE FUNCŢIONĂRII ECHIPAMENTELOR DE COMUNICAŢII ÎN CAZARMA          2765 TUZLA”

- I . INFORMAŢII  GENERALE

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE

- Obiectivul de investiţie imobiliară: 2009 – I – 2765 Tuzla

Titlul investiţiei:Facilităţi necesare funcţionării echipamentelor de comunicaţii în cazarma 2765 Tuzla

Ordonatorul principal/titularul investiţiei:  Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în Bucureşti, str. Izvor, nr. 3 - 5, sectorul 5, tel./fax 021.410.40.40

Beneficiarul de investiţie: Statul Major al Forţelor Navale, cu sediul în Bucureşti, şos. Bucureşti - Ploieşti, km. 10,5, sector 1, tel./fax : 021/319.40.19

Unitatea militară iniţiatoare: Centrul 243 Radioelectronic şi Observare, cu sediul în localitatea Constanţa, str. Ştefăniţă Vodă nr.17, jud.Constanţa, tel./fax 0241/667.837.

Administratorul proprietăţii imobiliare: CENTRUL DE DOMENII ŞI INFRASTRUCTURI NR. 4, cu sediul în Focşani, b-dul Bucureşti, nr. 1 - 3,  jud. Vrancea, tel./fax 0237/213.155.

Managerul/directorul programului de investiţie imobiliară:...................................................... din  DIRECŢIA DOMENII ŞI INFRASTRUCTURI, cu sediul în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7 – 9, sector 6, tel./fax. 021.319.81.52

implementarea proiectului de investiţie imobiliară:  se asigură de către DIRECŢIA DOMENII ŞI INFRASTRUCTURI, prin CENTRUL DE DOMENII ŞI INFRASTRUCTURI NR.4, cu sediul în Focşani, str. B-dul Bucureşti, nr. 1 - 3,  jud. Vrancea, tel./fax. 0237/ 213.155.

Achizitor: CENTRUL DE STUDII ŞI PROIECTARE CONSTRUCŢII MILITARE, cu sediul în Bucureşti, str. Drumul Taberei Nr. 7 – 9, sector 6, tel. 021.319.58.58/3025,  fax: 021.319.81.57, persoană de contact pentru relaţii: ing. Veronica Horhoianu, tel. 021.319.58.58/2498

Tema cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii avute în vedere la elaborarea studiului de fezabilitate : NOTA DE FUNDAMENTARE înregistrată cu nr. A(S) 224/26.11.2009  avizată în şedinţa Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Apărării Naţionale din data de 26.11.2009

2.CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI

Potrivit Normativului P100-1/2006 privind proiectarea seismică pentru clădiri, amplasamentul este caracterizat prin următorii parametrii:

- perioada de colţ  a spectrului de răspuns Tc = 0,7 s

- acceleraţia terenului pentru proiectare ag = 0,16 g

Potrivit Normativului NP-082-04 privind acţiunea vântului, amplasamentul este caracterizat prin următorii parametrii:

- viteza vântului =  35 m/s

- presiunea de referinţă a vântului = 0,5 kPa

Potrivit Normativului CR 1-1-3 - 2005 privind evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor, valoarea caracteristică a încărcării pe sol pentru amplasament este s0,k = 2,0 KN/m2.

- SITUAŢIA  JURIDICĂ  A TERENULUI:

Terenul  cazărmii  2765 Tuzla se află în proprietatea publică a statului român şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, fiind înscris în Cartea Funciară a Direcţiei pentru Agricultură şi Industrie Alimentară judeţul Constanţa, cu nr. cadastral 41513 din 29 03.1984.

- NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI:

Obiectivul face parte din planul de modernizare şi dezvoltare a sistemului de comunicaţii, prin investiţia propusă urmând a fi create facilităţile necesare funcţionării echipamentelor de comunicaţii din cazarma 2765 Tuzla şi interconectarea cu sistemele instalate în cazărmile 3512 Mangalia şi 2539 Miroslava, prin instalarea a două  antene care vor transmite date prin ionosferă.

- DESCRIEREA SINTETICĂ A PROIECTULUI DE INVESTIŢIE:

5.1.  Obiecte de investiţie:

Lista  de  obiecte  va  putea  fi  completată  de  proiectantul  Studiului  de  Fezabilitate  cu  toate  obiectele  considerate  necesare şi oportune proiectului de investiţie imobiliară.

- 5.1.1 Sistem de comunicaţii date şi voce;

Finanţarea sistemului de comunicaţii şi date va fi asigurată prin Comandamentul Comunicaţiilor şi Informaticii în cadrul unui contract pentru achiziţionarea completelor de interfaţare a senzorilor la sistemul de comunicaţii.

Notă: aceste cerinţe nu vor fi considerate în faza actuală şi nu constituie sarcină de proiectare pentru prestator. Valoarea obiectului - Sistem de comunicaţii date şi voce va fi inclusă în devizul general.

- Pentru comunicaţii de date:

Realizarea cablării structurate pentru încăperile în care vor fi instalate echipamentele senzorilor (pînă la 10 posturi de lucru, realizată cu fibră optică). Rack-ul pentru echipamentele reţelei locale va fi furnizat în cadrul contractului menţionat mai sus.

Este necesară protejarea încăperilor din punct de vedere al emisiilor electromagnetice (protecţie TEMPEST  obţinută prin realizarea de incinte ecranate).

Conectarea echipamentelor la reţeaua de comunicaţii RTP/RMNC se va realiza prin instalarea fibrei optice, prevăzută în cadrul completului de interfaţare, între rack-ul reţelei locale şi rack-ul centrului staţionar RTP/RMNC din amplasament (pe o distanţă > 100 m). Va fi inclusă şi operaţiunea de conectare a capetelor cablului de fibră optică în patch panel-urile de FO incluse în completul de interfaţare.

- Pentru comunicaţii de voce:

Se vor utiliza capacităţile centrului staţionar RTP/RMNC şi tehnologia VoIP, utilizând  comunicaţiile de date.

- 5.1.2 Sistem de securitate perimetrală;

Se va include în devizul general valoarea acestui complet (procurare şi montaj) finanţarea fiind asigurată prin Departamentul pentru Armamente, conform comunicării beneficiarului de investiţie şi unităţii iniţiatoare.

Notă: aceste cerinţe nu vor fi considerate în faza actuală şi nu constituie sarcină de proiectare pentru prestator. Valoarea obiectului - Sistem de securitate perimetrală va fi inclusă în devizul general.

- 5.1.3 Instalare echipamente (se află în sarcina furnizorului);

Echipamentele de comunicaţii vor fi achiziţionate de către Comandamentul    Comunicaţii şi Informatică în cadrul unui contract pentru achiziţionarea completelor de interfaţare a senzorilor la sistemul de comunicaţii.

Notă: aceste cerinţe nu vor fi considerate în faza actuală şi nu constituie sarcină de proiectare pentru prestator. Valoarea obiectului – Instalare echipamente va fi inclusă în devizul general.

5.1.4 Drumuri de acces şi alei interioare;

În vederea asigurării accesului auto la amplasamentul echipamentelor este necesară realizarea unui drum tehnologic de incintă de  aproximativ 200 mp cu un singur fir de circulaţie şi platformă pentru întoarcerea autovehiculului (autocamion transport cu axă motoare posterioară dublă).

Se vor prevedea alei pietonale cu lăţimea de 1,50 m pentru deplasare pe trasee interioare între poziţiile echipamentelor şi construcţiile de deservire.

În vederea asigurării accesului auto la amplasamentul echipamentelor este necesară realizarea unui drum tehnologic de incintă de aproximativ 50 mp, cu un singur fir de circulaţie şi platformă pentru întoarcerea autovehiculului (autocamion transport cu axă motoare posterioară dublă).

Se vor realiza alei pietonale cu lăţimea de 1.50 m pentru deplasare pe trasee interioare între poziţiile echipamentelor şi construcţiile de deservire.

- 5.1.5 Împrejmuire din materiale nemetalice;

În vederea delimitării în cadrul teritoriului cazărmii a zonelor destinate amplasării  echipamentelor noi se  vor executa două împrejmuiri separate:

    - o împrejmuire cu formă circulară cu diametrul de 140 m;

    - o împrejmuire cu formă pătrată cu lungimea unei laturi de 50 m.

Poziţia relativă a celor două împrejmuiri în cadrul teritoriului cazărmii va fi precizată de către beneficiar în etapa de culegere de date de către proiectantul Studiului de Fezabilitate şi va fi reprezentată pe studiul topografic întocmit de către reprezentanţii U.M. 02133 Constanţa şi Direcţia Hidrografică.

Fiecare din cele două împrejmuiri va avea câte un acces auto cu L = 4,00 m şi un acces pietonal cu L = 1,00 m. Aceste accese vor lega amplasamentele echipamentelor din interiorul împrejmuirilor, prin intermediul unor drumuri şi alei pietonale noi de reţeaua de drumuri existentă din cazarmă.

Fiecare dintre cele  două noi împrejmuiri vor avea înălţimea de 1,80 m. Materialele din care se vor executa vor fi nemetalice, pentru a se evita posibile interferenţe disturbatoare care ar apărea între emisiile echipamentelor şi eventuale componente metalice ale împrejmuirilor. Se propune executarea gardurilor din material lemnos (stâlpi cu secţiune pătrată 10÷12 cm, scânduri 12÷15 cm x 1,5 cm). Stâlpii  se  vor  monta  în  sol în  fundaţii de beton de circa 40x40x50 cm executate la interax de 2,00 m.  Partea îngropată a stâlpilor va fi tratată cu creozot pentru a rezista la acţiunea umidităţii. Partea supraterană a stâlpilor şi a gardului va fi tratată prin vopsire în minim 2 straturi cu vopsele pe bază de ulei de in. Panourile de scânduri se vor monta pe elemente orizontale de lemn ecarisat de 10x10 cm. Piesele metalice folosite la realizarea gardului  (cuie, şuruburi) vor fi limitate la strictul necesar.

- 5.1.6 Reabilitare şopron pentru tehnică auto;

Pavilionul  existent  propus  pentru  reabilitare  este  o  baracă  de  lemn  tip  “Piatra  Neamţ”, realizată  după  un  proiect  tipizat  de  construcţii  prefabricate  folosite  în  general  pentru  organizări  de  şantier (construcţii  temporare). Suprafaţa  construită  a  clădirii  cu  regim  de  înălţime  “parter”  este  de  350 mp. Periodic, pentru  a  i  se  prelungi  durata  de  funcţionare, acest  tip  de  construcţie  necesită  lucrări  de  întreţinere  care  constau  în  principal  în  zugrăveli  şi  vopsitorii  la  tâmplărie  şi  pereţi. Proiectantul  Studiului  de  Fezabilitate  va  aprecia  dacă  lista  de  lucrări  este  necesar  a fi completată şi cu alte  categorii  de  intervenţii.

- 5.1.7 Racord electric la postul de transformare;

Racordul la energia electrică se execută din postul de transformare al cazărmii 2765 Tuzla. Postul de transformare se află în proprietatea S.C. Enel Energie S.A. şi are numărul PTCZ 361. Puterea postului de transformare este de 630 KVA. Pentru noul racord de 30 kW S.C. Energie S.A. a eliberat Avizul de principiu nr. 3217/10.11.2009. Distanţa de la postul de transformare pînă la câmpul de antene este de 250 ml. Racordul radarului la postul de transformare se va realiza printr-un cablu instalat îngropat care să reziste la un consum maxim de 30 kW, prevăzut cu un tablou general şi un grup de măsură. Din tabloul electric se va alimenta şi iluminatul perimetral.

- 5.1.8 Reţea de iluminat exterior perimetral;

Se va realiza o linie electrică aeriană (LEA – 0,4 KV) pentru iluminatul perimetral al subunităţii cazărmii, cu lungimea de 700 ml,  cu conductoare torsadate tip TYIR - 3x35 + 2x10 mmp  50 OL-AL şi stâlpi din beton armat pe care se vor instala corpuri de iluminat.

Nivelul de iluminare pe perimetru şi pe zona adiacentă va fi similar celui de tip stradal.

Corpurile de iluminat exterior vor fi de tip incandescent  şi cu grad de protecţie minimum IP-54.

- 5.1.9 Amenajarea terenului pentru instalarea antenelor de recepţie ale   echipamentelor.

Pentru montajul antenelor sunt necesare următoarele cerinţe funcţionale:

- amenajarea terenului cazărmii pentru înlăturarea obstacolelor şi asigurarea planeităţii;

- un teren pentru instalare de 200 m x 200 m;

- rigole de beton prefabricat pentru cablurile de alimentare şi transmitere de date;

- două împrejmuiri din materiale nemetalice cu înălţimea h = 1,80 m (obiect descris la capitolul 5.1.5).

- 5.2. Utilităţi:

5.2.1 Racord electric joasă tensiune la postul de transformare al cazărmii;

5.2.2 Reţea de iluminat exterior perimetral

- 5.3. Durata de realizare a proiectului de investiţie: 12 luni

- 5.4. Termen de finalizare a proiectului de investiţie: 2011 – trimestrul IV

- II .  CERINŢE  DE  PROIECTARE

- 1.  OBIECTUL  CONTRACTULUI

Obiectul contractului de proiectare îl constituie elaborarea documentaţiei tehnico–economice faza  Studiu de fezabilitate  pentru “Facilităţi necesare funcţionării echipamentelor de comunicaţii în cazarma 2765 Tuzla”, conform Regulamentului privind iniţierea, elaborarea, conţinutul–cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico–economice aferente proiectelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.18 din 16.02.2009 publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 132 din 03.03.20009.

- 2.  CONŢINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE

Studiul de fezabilitate va cuprinde :

- date generale;

- descrierea proiectului;

- justificarea proiectului de investiţie imobiliară;

- amplasamentul;

- scenariile tehnico-economice prin care scopul proiectului de investiţie poate fi atins;

- descrierea obiectelor de investiţie cuprinse în proiect;

- racordarea noilor consumatori la reţelele de utilităţi;

- construcţii propuse pentru demolare;

- resurse locale identificate;

- cantităţi/suprafeţe de teren ce pot fi puse la dispoziţia antreprenorului şi organizarea şantierului;

- costul estimat al lucrărilor propuse;

- costul estimat pentru operare şi mentenanţă

- devizul general şi devizele obiectelor;

- sursele de finanţare identificate;

- forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei;

- certificat de urbanism, avize şi acorduri necesare solicitate;

- durata de realizare şi etapele principale (graficul de eşalonare a investiţiei, eşalonarea costurilor, puncte cheie ale dezvoltării proiectului, procedee de control pe etapele succesive de realizare a proiectului);

- analiza cost-beneficiu (identificarea investiţiei, definirea obiectelor şi specificarea perioadei de referinţă, analiza opţiunilor, analiza financiară, analiza economică, analiza de senzitivitate, analiza de risc);

- principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei;

- riscuri şi implicaţii (riscuri, implicaţii, impactul asupra comunităţii, impactul asupra mediului);

- alte informaţii;

- soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive, tehnice şi economice                 identificate/analizate şi justificarea soluţiei recomandate;

- indicatorii fizici şi valorici;

- durata normală de utilizare şi cheltuielile de operare/funcţionare aferente;

- sistemul de administrare şi mentenanţă recomandat ca optim;

- piese desenate.

Conţinutul–cadru al studiului de fezabilitate va fi conform anexei nr. 4 din Regulamentul privind iniţierea, elaborarea, conţinutul–cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico–economice aferente proiectelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.18 din 16.02.2009 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 132 din 03.03.2009.

- 3.  STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

Devizul general este documentaţia economică prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării/implementării proiectului de investiţie.

Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli.

În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele investiţiei sau natura cheltuielilor.

Valoarea fiecărei cheltuieli este determinată prin întocmirea devizului financiar aferent.

Elaborarea devizului general se va face conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 5 din Regulamentul privind iniţierea, elaborarea, conţinutul–cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico–economice aferente proiectelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.18 din 16.02.2009 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 132 din 03.03.20009.

Structura devizului general va fi conform articolului 36 alin. (3) şi anexei nr. 6 din Regulamentul privind iniţierea,  elaborarea,  conţinutul cadru  şi  aprobarea  documentaţiilor  tehnico–economice  aferente proiectelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.18 din 16.02.2009  publicat în Monitorul Oficial al României nr. 132 din 03.03 2009.

- 4.  STRUCTURA DEVIZULUI OBIECTULUI

Obiectul este o parte a obiectivului de investiţie, cu funcţionalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia.

Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiţie se face la faza de proiectare studiu de fezabilitate, de către proiectant, iar valoarea unui obiect se estimează prin devizul obiectului.

Structura devizului obiectului va fi conform anexei nr. 7 din Regulamentul privind iniţierea, elaborarea, conţinutul–cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico–economice aferente proiectelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.18 din 16.02.2009 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 132 din 03.03.2009.

Devizul obiectului este sintetic şi valoarea sa se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.

Valoarea categoriilor de lucrări din devizul obiectului se stabileşte estimativ pe baza indicilor şi/sau a calculelor tehnico–economice.

- 5.  AVIZE ŞI ACORDURI

Avizele şi acordurile necesare pentru promovarea la aprobare a studiului de fezabilitate şi pentru realizarea/implementarea obiectivului de investiţie vor fi cele impuse prin Certificatul de urbanism emis de către Direcţia domenii şi infrastructuri din Ministerul Apărării Naţionale pentru lucrările executate pe terenul aflat în administrarea M.Ap.N. şi de către autorităţile locale  pentru  lucrările  de  racordare  la  utilităţile  publice.

Documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor vor fi întocmite, conform legislaţiei în vigoare, de către proiectantul studiului de fezabilitate şi depuse în numele beneficiarului de folosinţă la organele în drept în vederea emiterii avizelor şi acordurilor:

- avize  şi acorduri de principiu privind furnizarea de utilităţi şi/sau amplasament, rezultate  din  cerinţele  Certificatului  de  Urbanism;

- avize şi acorduri rezultate din decizii ale autorităţii de mediu;

- aviz I.S.C. conform legii.

- acordul proprietarilor/administratorilor imobilelor afectate de investiţie, conform soluţiei tehnice adoptate.

- NOTĂ

Conform Adresei nr. 2389/22.06.2010, Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa a decis clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată.

6.  PROTECŢIA MEDIULUI

Studiul de fezabilitate va trebui să respecte legislaţia românească cu privire la protecţia şi ecologia mediului.

7.   ETAPE DE AVIZARE

Pe parcursul elaborării studiului de fezabilitate proiectantul are următoarele obligaţii :

- să prezinte, după culegerea datelor din teren, în Comisia Tehnică a Specialiştilor din unitatea  autorităţii  contractante, soluţiile  tehnice  pe  care  le  propune  prin studiu şi evaluarea lucrărilor, pentru a fi însuşite de reprezentanţii directorului de program, beneficiarului de folosinţă şi centrului de domenii şi infrastructuri ;

- să prezinte, înainte de finalizarea obiectului contractului, forma scrisă (un exemplar din piesele scrise şi piesele desenate) şi forma electronică a documentaţiei în Comisia Tehnică a Specialiştilor a autorităţii  contractante.

- să prezinte, după elaborarea studiului, documentaţia completă, spre însuşire şi recepţionare, unei comisii formate din reprezentanţi ai Direcţiei Domenii şi Infrastructuri, directorului de program – beneficiar de investiţie, beneficiarului de folosinţă şi centrului de domenii şi infrastructuri, în cadrul unei întâlniri comune ce va fi organizată de către Direcţia Domenii şi Infrastructuri din Ministerul Apărării Naţionale ;

- să susţină, după recepţionare, în Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Apărării Naţionale,  studiul de fezabilitate, pentru avizare şi aprobare.

8.  PREZENTAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO - ECONOMICE

Documentaţia tehnico – economică pentru studiul de fezabilitate se va redacta în limba română şi se va prezenta de către elaborator obligatoriu în format electronic editabil şi tipărită, în patru exemplare, îndosariate sau, după caz, în mape. Primele pagini din fiecare dosar/mapă/volum vor fi destinate cuprinsului şi fişei responsabilităţilor, completată şi semnată.

Numerotarea paginilor va fi continuă iar în cazul tipăririi faţă/verso, paginile albe vor fi evidenţiate.

Studiul de fezabilitate va cuprinde piese desenate, conform conţinutului-cadru din Regulamentul privind iniţierea, elaborarea, conţinutul–cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico–economice aferente proiectelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.18 din 16.02.2009 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 132 din 03.03.2009.

9  FINANŢAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE

Obiectivul de investiţie va fi finanţat din fondurile bugetului de stat conform listelor cu programele de investiţii anuale, anexe la buget.

10.  DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Studiul de fezabilitate va fi elaborat  conform cerinţelor din prezentele specificaţii tehnice şi în conformitate cu toate standardele, normativele, dispoziţiile emise de autorităţi de reglementare  care fac referire la domeniul de aplicare în vigoare la momentul elaborării studiului de fezabilitate şi/sau depunerii solicitării de emitere aviz/acord de furnizare utilităţi.

11.  PRECIZĂRI FINALE

Studiul  de  Fezabilitate  va  trebui  să  cuprindă  toate  datele  şi  informaţiile  tehnice  şi  tehnologice  necesare  întocmirii  caietului  de  sarcini  pentru  execuţia  lucrărilor  prevăzute  în  prezenta  investiţie, prin  achiziţie  publică.

Elaboratorul  Studiului  de  Fezabilitate  va  trebui  să  aleagă  soluţia  tehnică  cea  mai  eficientă  din  punct  de  vedere  al  costului  investiţiei  imobiliare  raportat  la  durata  de  viaţă  economică  a  acesteia.

Devizul  general  al  investiţiei  va  trebui  să  reflecte  preţurile  actuale  ale  materialelor  de  construcţie, manoperă  şi  utilaje.

Se  vor  propune  soluţii  tehnice  probate  în  practică, cu  tehnologii  fiabile  şi  costuri  de  exploatare  reduse.

Elaboratorul documentaţiei tehnico-economice va justifica autorităţii contractante preţurile considerate la evaluarea financiară a implementării proiectului de investiţie.

Elaboratorului studiului de fezabilitate îi revine obligaţia de obţinere a planurilor cadastrale/topografice de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prevăzute în conţinutul-cadru al documentaţiilor solicitate de furnizorii locali de utilităţi.

- III.  ANEXE  LA  SPECIFICATIILE TEHNICE

- certificat de urbanism nr. 3123/15.04.2010 emis de către Direcţia Domenii şi Infrastructuri;

- adresa nr. 2389/22.06.2010 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

- plan de situaţie scara 1:500;

- documentaţie SCOMAR;

- precizări furnizor SCOMAR;

- precizări instalare echipamente.

- ÎNTOCMIT

Şef proiect, INSTALAŢII ELECTRICE

ing.

Mioara Horhoianu

ARHITECTURĂ

arh.

Marius Predoiu                                                                 VERIFICAT

SECRETARIAT C.T.S.,

ing.

Cristina Josan