V Ă Z U T

p.ŞEFUL CENTRULUI DE STUDII

ŞI PROIECTARE CONSTRUCŢII MILITARE

Maior inginer

CONSTANTIN COŞOFREŢ

SPECIFICAŢII TEHNICE

Prezentele specificaţii, anexate la Caietul de sarcini,

fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei

şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se  elaborează

de către fiecare ofertant propunerea tehnică pentru:

Elaborarea documentaţiei ,, Studiu de fezabilitate’’ pentru investiţia:

2009 - I - 1308 MANGALIA

intitulată :

“ILUMINAT EXTERIOR PERIMETRAL

ÎN CAZARMA 1308 MANGALIA”

I . INFORMAŢII  GENERALE

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE

Cod  obiectiv  de  investiţie  imobiliară: 2009 - I - 1308 Mangalia

Titlul proiectului de investiţie imobiliară: Iluminat exterior perimetral în cazarma 1308 Mangalia

Ordonatorul principal/titularul investiţiei:  Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în Bucureşti, st. Izvor, nr. 3 - 5, sector 5, tel./fax 021.410.40.40

Beneficiarul de investiţie: Statul Major al Forţelor Navale, cu sediul în Bucureşti, şos. Bucureşti – Ploieşti, km. 10,5, sector 1, tel./fax: 021/319.40.19

Unitatea militară iniţiatoare: Sectorul 305 Mixt, localitatea Mangalia, tel.: 0241/75.42.78

Administratorul proprietăţii imobiliare: CENTRUL DE DOMENII ŞI INFRASTRUCTURI NR. 1, cu sediul în Bucureşti, str. Slt. Godeanu Constantin nr. 2 - 4, sector 1, Bucureşti, tel. 021/490.21.79, fax 021/667.20.98

Managerul/directorul programului de investiţie imobiliară: .................................................... din DIRECŢIA DOMENII ŞI INFRASTRUCTURI, cu sediul în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7 – 9, sector 6, tel./fax. 021.319.81.52

Implementarea proiectului de investiţie imobiliară  se asigură de către DIRECŢIA DOMENII ŞI INFRASTRUCTURI, prin CENTRUL DE DOMENII ŞI INFRASTRUCTURI NR.1, cu sediul în Bucureşti, str. Slt. Godeanu Constantin, nr. 2 - 4, sector 1,  Bucureşti, tel. 021/490.21.79,    fax. 021/ 667.20.98.

Achizitor: CENTRUL DE STUDII ŞI PROIECTARE CONSTRUCŢII MILITARE, cu sediul în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7 - 9, tel. 021.319.58.58/3025,  fax: 021.319.81.57, persoană de contact pentru relaţii: ing. Veronica Horhoianu, tel. 021.319.58.58/2498.

Tema cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii avute în vedere la elaborarea studiului de fezabilitate: NOTA DE FUNDAMENTARE înregistrată cu nr. A 694/20.03.2009  avizată în şedinţa Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Apărării Naţionale din data de 26.05.2009.

2. CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI

Potrivit Normativului P100-1/2006 privind proiectarea seismică pentru clădiri, amplasamentul este caracterizat prin următorii parametrii:

- perioada de colţ  a spectrului de răspuns Tc = 0,7 s

- acceleraţia terenului pentru proiectare ag = 0,16 g

Potrivit Normativului NP-082-04 privind acţiunea vântului, amplasamentul este caracterizat prin următorii parametrii:

- viteza vântului =  35 m/s

- presiunea de referinţă a vântului = 0,5 kPa

Potrivit Normativului CR 1-1-3 - 2005 privind evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor, valoarea caracteristică a încărcării pe sol pentru amplasament este s0,k = 1,5 KN/m2.

- SITUAŢIA  JURIDICO - CADASTRALĂ  A TERENULUI:

Terenul  cazărmii  1308 Mangalia  este  proprietatea  statului,  administrat  de  Ministerul  Apărării  Naţionale în baza Hotărârii nr. 306/S din 04.08.1951 a Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Române şi Procesului-verbal de predare-primire din 25.08.1951.

- NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI:

Prin realizarea reţelei electrice se asigură iluminarea perimetrului şi tensiunile necesare funcţionării echipamentelor de securizare a obiectivului.

- DESCRIEREA SINTETICĂ A PROIECTULUI DE INVESTIŢIE:

5.1.  Obiecte de investiţie:

Lista  de  obiecte  va  putea  fi  completată  de  proiectantul  Studiului  de  Fezabilitate  cu  toate  obiectele  considerate  necesare şi oportune proiectului de investiţie imobiliară.

Reţea electrică aeriană care să asigure iluminarea perimetrului şi tensiunile necesare funcţionării echipamentelor de securizare a obiectivului.

În prezent unitatea militară este alimentată cu energie electrică din postul de transformare aerian (PT 1 ZID), ca utilizator. Furnizarea energiei electrice se face pe baza avizului tehnic de racordare şi a contractului nr. 400283 din 01.04.2005.

Sistemul de iluminat exterior perimetral al obiectivului se va realiza printr-o reţea electrică aeriană pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a iluminării perimetrului şi tensiunile necesare funcţionării echipamentelor de securizare a obiectivului. Astfel, se propune executarea unei linii electrice aeriene (LEA – 0,4 KV) pentru iluminatul perimetral al zonei tehnice cu conductoare torsadate, tip TYIR-3x35+2x10 mmp 50 OL-AL. Corpurile de iluminat exterior vor fi de tip incandescent, cu aprindere instantanee, rezistente la intemperii şi cu grad de protecţie min. IP-54.

Stâlpii reţelei electrice vor fi din beton armat, iluminatul perimetral se va amplasa în zona de patrulare dintre împrejmuirea cu gard a incintei tehnice şi împrejmuirea exterioară şi va urmării aproximativ aleea de patrulare. În cele două colţuri îndepărtate ale gardului dublu al incintei tehnice se vor prevedea în plus corpuri de iluminat speciale de tip halogen cu sistem de manevră, pe stâlpi metalici montaţi în fundaţii de beton. De asemenea în aceste zone se vor prevedea contactoare cu acţionare manuală pentru acţionarea iluminatului pe zona de patrulare a santinelei pentru sectorul de responsabilitate si din corpul pazei pentru întreg perimetrul. Sistemul de iluminare  va fi împărţit în zone de acţionare, în număr egal cu numărul de laturi ale perimetrului. Proiectoarele amplasate la punctele de colţ vor ilumina ambele laturi. Corpurile de iluminat cu aprindere rapidă se alimentează din fazele neîntreruptibile şi aflate permanent sub tensiune, iar prin intermediul contactoarelor acţionate manual pot fi aprinse pe zona de patrulare a unei santinele şi pe întreg perimetrul din corpul de pază. Comanda aprinderii se face cu fir.

Nivelul de iluminare este echivalent celui stradal, iar proiectoarele asigură o amprentă de lumină de diametru 6 m la distanţa de 100 m.

Reţeaua electrică a iluminatului perimetral se va alimenta dintr-un tablou electric ce va fi instalat în corpul de pază. Lungimea traseului iluminatul perimetral, inclusiv racordul, este de aproximativ 2200 ml.

Pentru a preveni efectele unei eventuale întreruperi a alimentării cu energie electrică din reţeaua de distribuţie se va prevedea o sursă de rezervă cu anclanşare automată (AAR) în container, cu rezervor de combustibil inclus pe şasiu.

5.3. Durata de realizare a proiectului de investiţie: 12 luni

5.4. Termen de finalizare a proiectului de investiţie: 2011

II .  CERINŢE  DE  PROIECTARE

- OBIECTUL  CONTRACTULUI

Obiectul contractului de proiectare îl constituie elaborarea documentaţiei tehnico–economice, faza  Studiu de fezabilitate,  pentru “Iluminat exterior perimetral în cazarma 1308 Mangalia”, conform Regulamentului privind iniţierea, elaborarea, conţinutul–cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico–economice aferente proiectelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.18 din 16.02.2009 publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 132 din 03.03.20009.

2.  CONŢINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE

Studiul de fezabilitate va cuprinde :

- date generale;

- descrierea proiectului;

- justificarea proiectului de investiţie imobiliară;

- amplasamentul;

- scenariile tehnico-economice prin care scopul proiectului de investiţie poate fi atins;

- descrierea obiectelor de investiţie cuprinse în proiect;

- racordarea noilor consumatori la reţelele de utilităţi;

- construcţii propuse pentru demolare;

- resurse locale identificate;

- cantităţi/suprafeţe de teren ce pot fi puse la dispoziţia antreprenorului şi organizarea şantierului;

- costul estimat al lucrărilor propuse;

- costul estimat pentru operare şi mentenanţă

- devizul general şi devizele obiectelor;

- sursele de finanţare identificate;

- forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei;

- certificat de urbanism, avize şi acorduri necesare solicitate;

- durata de realizare şi etapele principale (graficul de eşalonare a investiţiei, eşalonarea costurilor, puncte cheie ale dezvoltării proiectului, procedee de control pe etapele succesive de realizare a proiectului);

- analiza cost-beneficiu (identificarea investiţiei, definirea obiectelor şi specificarea perioadei de referinţă, analiza opţiunilor, analiza financiară, analiza economică, analiza de senzitivitate, analiza de risc);

- principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei;

- riscuri şi implicaţii (riscuri, implicaţii, impactul asupra comunităţii, impactul asupra mediului);

- alte informaţii;

- soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive, tehnice şi economice                 identificate/analizate şi justificarea soluţiei recomandate;

- indicatorii fizici şi valorici;

- durata normală de utilizare şi cheltuielile de operare/funcţionare aferente;

- sistemul de administrare şi mentenanţă recomandat ca optim;

- piese desenate.

Conţinutul–cadru al studiului de fezabilitate va fi conform anexei nr. 4 din Regulamentul privind iniţierea, elaborarea, conţinutul–cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico–economice aferente proiectelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.18 din 16.02.2009 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 132 din 03.03.2009.

3.  STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

Devizul general este documentaţia economică prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării/implementării proiectului de investiţie.

Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli.

În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele investiţiei sau natura cheltuielilor.

Valoarea fiecărei cheltuieli este determinată prin întocmirea devizului financiar aferent.

Elaborarea devizului general se va face conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 5 din Regulamentul privind iniţierea, elaborarea, conţinutul–cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico–economice aferente proiectelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.18 din 16.02.2009 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 132 din 03.03.20009.

Structura devizului general va fi conform articolului 36 alin. (3) şi anexei nr. 6 din Regulamentul privind iniţierea,  elaborarea,  conţinutul cadru  şi  aprobarea  documentaţiilor  tehnico–economice  aferente proiectelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.18 din 16.02.2009  publicat în Monitorul Oficial al României nr. 132 din 03.03 2009.

- STRUCTURA DEVIZULUI OBIECTULUI

Obiectul este o parte a obiectivului de investiţie, cu funcţionalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia.

Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiţie se face la faza de proiectare studiu de fezabilitate, de către proiectant, iar valoarea unui obiect se estimează prin devizul obiectului.

Structura devizului obiectului va fi conform anexei nr. 7 din Regulamentul privind iniţierea, elaborarea, conţinutul–cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico–economice aferente proiectelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.18 din 16.02.2009 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 132 din 03.03.2009.

Devizul obiectului este sintetic şi valoarea sa se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.

Valoarea categoriilor de lucrări din devizul obiectului se stabileşte estimativ pe baza indicilor şi/sau a calculelor tehnico–economice.

- AVIZE ŞI ACORDURI

Avizele şi acordurile necesare pentru promovarea spre aprobare a studiului de fezabilitate şi pentru realizarea/implementarea proiectului de investiţie vor fi cele impuse prin Certificatul de urbanism care va fi emis, pe baza documentaţiei elaborată de proiectantul studiului, de către Direcţia Domenii şi Infrastructuri din Ministerul Apărării Naţionale pentru lucrările executate pe teren în administrarea M.Ap.N. şi de către autorităţile locale  pentru  lucrările  de  racordare  la  utilităţile  publice.

Documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor vor fi întocmite, conform legislaţiei în vigoare,  de către proiectantul studiului de fezabilitate şi depuse în numele beneficiarului de folosinţă la organele în drept în vederea emiterii avizelor şi acordurilor;

- avize  şi acorduri de principiu privind furnizarea de utilităţi şi/sau amplasament, rezultate  din  cerinţele  Certificatului  de  Urbanism;

- avize şi acorduri rezultate din decizii ale autorităţii de mediu;

- aviz I.S.C. conform legii.

- acordul proprietarilor/administratorilor imobilelor afectate de investiţie, conform soluţiei tehnice adoptate.

NOTĂ:

Conform Adresei nr. 2389/22.06.2010, Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa a decis necesitatea declanşării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru acest proiect de investiţie imobiliară.

Conform prevederilor legale, achizitorul a notificat emitentul certificatului de urbanism cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

- PROTECŢIA MEDIULUI

Studiul de fezabilitate va trebui să respecte legislaţia românească cu privire la protecţia şi ecologia mediului.

Elaboratorul Studiului de fezabilitate va continua procedura privind evaluarea impactului asupra mediului a proiectului de investiţie imobiliară şi obţinerea acordului de mediu, respectând prevederile Ordinului M.M.P. nr.135/2010 şi H.G. nr. 445/2009.

- ETAPE DE AVIZARE

Pe parcursul elaborării studiului de fezabilitate proiectantul are următoarele obligaţii :

- să prezinte, după culegerea datelor din teren, în Comisia Tehnică a Specialiştilor din unitatea  autorităţii  contractante, soluţiile  tehnice  pe  care  le  propune  prin studiu şi evaluarea lucrărilor, pentru a fi însuşite de reprezentanţii directorului de program, beneficiarului de folosinţă şi centrului de domenii şi infrastructuri ;

- să prezinte, înainte de finalizarea obiectului contractului, forma scrisă (un exemplar din piesele scrise şi piesele desenate) şi forma electronică a documentaţiei în Comisia Tehnică a Specialiştilor a autorităţii  contractante.

- să prezinte, după elaborarea studiului, documentaţia completă, spre însuşire şi recepţionare, unei comisii formate din reprezentanţi ai Direcţiei Domenii şi Infrastructuri, directorului de program – beneficiar de investiţie, beneficiarului de folosinţă şi centrului de domenii şi infrastructuri, în cadrul unei întâlniri comune ce va fi organizată de către Direcţia Domenii şi Infrastructuri din Ministerul Apărării Naţionale ;

- să susţină, după recepţionare, în Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Apărării Naţionale,  studiul de fezabilitate, pentru avizare şi aprobare.

8.  PREZENTAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO - ECONOMICE

Documentaţia tehnico – economică pentru studiul de fezabilitate se va redacta în limba română şi se va prezenta de către elaborator obligatoriu în format electronic editabil şi tipărită, în patru exemplare, îndosariate sau, după caz, în mape. Primele pagini din fiecare dosar/mapă/volum vor fi destinate cuprinsului şi fişei responsabilităţilor, completată şi semnată.

Numerotarea paginilor va fi continuă iar în cazul tipăririi faţă/verso, paginile albe vor fi evidenţiate.

Studiul de fezabilitate va cuprinde piese desenate, conform conţinutului-cadru din Regulamentul privind iniţierea, elaborarea, conţinutul–cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico–economice aferente proiectelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.18 din 16.02.2009 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 132 din 03.03.2009.

9  FINANŢAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE

Obiectivul de investiţie va fi finanţat din fondurile bugetului de stat conform listelor cu programele de investiţii anuale, anexe la buget.

10.  DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Studiul de fezabilitate va fi elaborat  conform cerinţelor din prezentele specificaţii tehnice şi în conformitate cu toate standardele, normativele, dispoziţiile emise de autorităţi de reglementare  care fac referire la domeniul de aplicare în vigoare la momentul elaborării studiului de fezabilitate şi/sau depunerii solicitării de emitere aviz/acord de furnizare utilităţi.

11.  PRECIZĂRI FINALE

Studiul  de  Fezabilitate  va  trebui  să  cuprindă  toate  datele  şi  informaţiile  tehnice  şi  tehnologice  necesare  întocmirii  caietului  de  sarcini  pentru  execuţia  lucrărilor  prevăzute  în  prezenta  investiţie, prin  achiziţie  publică.

Elaboratorul  Studiului  de  Fezabilitate  va  trebui  să  aleagă  soluţia  tehnică  cea  mai  eficientă  din  punct  de  vedere  al  costului  investiţiei  imobiliare  raportat  la  durata  de  viaţă  economică  a  acesteia.

Devizul  general  al  investiţiei  va  trebui  să  reflecte  preţurile  actuale  ale  materialelor  de  construcţie, manoperă  şi  utilaje.

Se  vor  propune  soluţii  tehnice  probate  în  practică, cu  tehnologii  fiabile  şi  costuri  de  exploatare  reduse.

Elaboratorul documentaţiei tehnico-economice va justifica autorităţii contractante preţurile considerate la evaluarea financiară a implementării proiectului de investiţie.

Elaboratorului studiului de fezabilitate îi revine obligaţia de obţinere a planurilor cadastrale/topografice de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prevăzute în conţinutul-cadru al documentaţiilor solicitate de furnizorii locali de utilităţi.

III.  ANEXE  LA  SPECIFICATIILE TEHNICE

- Certificat de urbanism nr. 4278 din 21.04.2010 emis de către Direcţia Domenii şi Infrastructuri;

- Adresa nr. 2389/22.06.2010 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

- Hotărârea nr. 306/S  din 04.08.1951 a Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Române;

- Proces-verbal de predare-primire din 25.08.1951;

- Anexa nr. 3 la Contractul de furnizare a energiei electrice nr. 400283 din 01.04.2005;

- Anexa nr. 4 la Contractul de furnizare a energiei electrice nr. 400283 din 01.04.2005;

- Anexa nr. 4bis la Contractul de furnizare a energiei electrice nr. 400283 din 01.04.2005;

- Anexa nr. 6 la Contractul de furnizare a energiei electrice nr. 400283 din 01.04.2005;

- Situaţia consumurilor (de energie electrică) în cazarma 1308 în luna iunie 2009;

- Situaţia consumurilor (de energie electrică) în cazarma 1308 în luna decembrie 2009;

- Baza de calcul a necesarului de energie electrică în cazarma 1308 pentru anul 2010;

- Plan de situaţie al cazărmii 1308 Mangalia.

ÎNTOCMIT

Şef de proiect,

INSTALAŢII ELECTRICE

Ing.

Mioara Horhoianu

VERIFICAT

SECRETARIAT C.T.S.

Ing.

Cristina Josan