FORMULAR F5

OBIECTIV															PROIECTANT

Sală multifuncţională de sport Cluj-Napoca										S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj-Napoca

FIŞA TEHNICĂ NR. IE 43

Utilajul, echipamentul tehnologic: Acces point wireless

| Nr. Crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali - Standarde IEEE 802.11g IEEE 802.11b IEEE 802.3x IEEE 802.3af IEEE 802.3 IEEE 802.3u - Management Web Browser Interface (http, https) AP Manager II SNMPv3 Support CLI ( ssh, telnet) - Antena Dualband Dipole - Criptare + WPA-Personal + WPA-Enterprise + WPA2-Personal + WPA2-Enterprise + 64/128/152-bit WEP + SSID Broadcast Disable + Rogue AP Detection + MAC Address Access Control List + Isolated Security Setting for Each SSID - Distanta maxima 99m Indor 500m Outdor - Dimensiuni 164.59 x 184.66 x 31.75 mm - Frecventa 2.4GHz ~ 2.4835GHz - Rata de transfer 802.11g: 54Mbps 802.11b: 11Mbps - Securitate 64/128/152-bit WEP Rogue AP Detection Isolated Security Setting for Each SSID - Tehnologia de modulare 802.11g: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM) , DSSS (DBPSK/DQPSK/CCK) 802.11b: DSSS (DBPSK/DQPSK/CCK) |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare - Se vor prezenta instrucţiuni de exploatare şi Cartea tehnică a utilajului în limba română - Utilajul va avea etichetă cu marca CE - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificate de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model - Aprobări legale pentru comercializare (certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - Termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanţie: 3 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranţie: 10 zile - Garanţia minimă: 2 ani - Durata minimă de viaţă: 10 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic - Asistenţă tehnică la montaj - Suport de montaj pe stâlp/perete |  |  |

Proiectant

______________