FORMULAR F5

OBIECTIV															PROIECTANT

Sală multifuncţională de sport Cluj-Napoca										S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj-Napoca

FIŞA TEHNICĂ NR. IE 21

Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem administrare control acces pietonal (PC şi software)

| Nr. Crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali: - Managementul spectatorilor - Configuraţie independetă de tipul evenimentului - Suport de structuri diferite specifice tipului de evenimentului - Structuri de eveniment pot fi activate automat prin presetare - Suportă sisteme de ticketing într-o gamă largă - Sistem de ticketing flexibil - Statistici on-line (număr spectatori, durata, rapoarte) - Back-upul automat al bazei de date - Arhiva datelor specifică evenimentului şi sezonieră - Arhiva de date se accesează via web browser Compatibil cu sistemele - Microsoft Windows XP Professional SP2 (Limited Server only) - Microsoft Windows Server Standard Edition (2003, 2008) - Microsoft SQL Server (2005 SP3, 2008) - Microsoft SQL Server 2008 Express Edition ( max. 30 check points, 1 GB RAM, max. 4 GB data base size = 1.650.000 visitors, archiving the production data needed by reaching this limit) - Microsoft .NET Framework 2.x - LAN connection to checkpoints Software - Monitorizeaza tichete vândute - Monitorizeaza tichete blocate - Monitorizeaza fluxul persoanelor - Exportă statistici (tichete vândute, tichete blocate, tichete activate) - Transfer Windows Shared Directory FTP TCP/IP Socket Sita4 -Continutul configurabil al datelor exportate -Format de transfer Generic XML, XML with XSD, Nessie |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se vor prezenta instrucţiuni de exploatare şi Cartea tehnică a utilajului în limba română - Utilajul va avea etichetă cu marca CE - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificate de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model - Aprobări legale pentru comercializare(certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - Termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanţie: 3 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranţie: 10 zile - Garanţia minimă: 12 luni sau 2000 h care intervine prima; maxim 15 luni de la livrare - Durata minimă de viaţă: 10 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic - Asistentă tehnică la montaj - Placă de timbru |  |  |

Proiectant

______________