FORMULAR F5

OBIECTIV															PROIECTANT

Sală multifuncţională de sport Cluj-Napoca										S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj-Napoca

FIŞA TEHNICĂ NR. IE.46

Utilajul, echipamentul tehnologic: CENTRALĂ DETECŢIE ŞI SEMNALIZARE EFRACŢIE

| Nr. Crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali -Alimentare 230 V c.a., 50 Hz - 16 zone pe placă - Extensibilă la 256 zone - 32 partiţii - 3000 evenimente - 1000 utilizatori - Tastatură LCD - Maxim 64 tastaturi - Control acces 32 uşi - Sursă auxiliară 376 mA - Sursă auxiliară resetabilă 200 mA - Sursă încărcare acumulator 360 mA sau 1,4 A - Ieşire sirenă de 200 mA - Până la 144 ieşiri PGM de curent mic - Până la 64 ieşiri de releu - Modul imprimantă - Comunicator inclus, 3 numere telefon - Format de comunicare automat SIA şi Contact ID - Suport upload/download (software DLS) |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare - Se vor prezenta instrucţiuni de exploatare şi Cartea tehnică a utilajului în limba română - Utilajul va avea etichetă cu marca CE - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificate de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model - Aprobări legale pentru comercializare (certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - Termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanţie: 3 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranţie: 10 zile - Garanţia minimă: 2 ani - Durata minimă de viaţă: 10 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic - Asistenţă tehnică la montaj |  |  |

Proiectant

______________