FORMULAR F5

OBIECTIV															PROIECTANT

Sală multifuncţională de sport Cluj-Napoca										S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj-Napoca

FIŞA TEHNICĂ NR. IE 08

Utilajul, echipamentul tehnologic: Centrală telefonică minim 3 linii exterior, 100 linii interior

| Nr. Crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali - Capacitate maxima: 128 trunchiuri ISDN sau CO / 128 Extensii (Maxim 216 porturi) - 10 sloturi universale, 1 slot cartelă opţională - CPU cu SD card - Interfaţă USB / RS232 - Interfaţă CTI (LAN I/F Ethernet 10BASE-T) - Tehnologie superhibridă de ultimă generaţie - Integrare IT: PC Phone, PC Console, interfaţă USB pentru telefoanele proprietar - Posibilitate conectare în reţea folosind VoIP sau QSIG (reţea virtuală privată) - Distribuirea inteligentă a apelurilor folosind CLIP - Facilităţi Call Center incluse - Soluţii DECT (maxim 128 staţii portabile) - Posibilitate dublare număr extensii folosind facilitatea D-XDP - Posibilitatea integrării unui sistem de mesagerie vocală |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare - Se vor prezenta instrucţiuni de exploatare şi Cartea tehnică a utilajului în limba română - Utilajul va avea etichetă cu marca CE - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificate de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model - Aprobări legale pentru comercializare (certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - Termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanţie: 3 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranţie: 10 zile - Garanţia minimă: 2 ani - Durata minimă de viaţă: 10 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic - Asistenţă tehnică la montaj - Suport de montaj pe stâlp/perete |  |  |

Proiectant

______________